Вносится Губернатором

Новосибирской области

Проект № ______

ЗАКОН

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибирской области

«Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории

Новосибирской области»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Новосибирской области от 14 декабря 2015 года № 20-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2

Получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области помимо случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, не требуется в следующих случаях:

1) строительства или реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов напряжением до 20 киловольт включительно;

2) строительства или реконструкции водопроводов номинальным диаметром до 500 включительно, сооружений поверхностного и скважинного водозабора, наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования, за исключением систем водоподготовки питьевого водоснабжения;

3) строительства или реконструкции самотечных сетей (коллекторов) канализации, в том числе ливневой, номинальным диаметром до 500 включительно, напорных сетей (коллекторов) канализации, в том числе ливневой, номинальным диаметром до 300 включительно, а также наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования;

4) строительства или реконструкции тепловых сетей, включая сети горячего водоснабжения и циркуляционные трубопроводы, номинальным диаметром до 500 включительно, а также наземных и подземных частей и сооружения, технологически необходимых для их использования (за исключением центральных тепловых пунктов);

5) строительства или реконструкции газопроводов давлением до 0,6 мегапаскаля включительно, а также наземных и подземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования;

6) строительства или реконструкции антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 40 метров включительно и заглублением подземной части ниже планировочной отметки земли до четырех метров включительно, линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий электросвязи, а также наземных и подземных частей и сооружения, технологически необходимых для их использования;

7) устройства навесных вентилируемых фасадов существующих зданий и сооружений, которые по своим технико-экономическим показателям не относятся к объектам, проектная документация которых в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежит экспертизе;

8) строительства и реконструкции автомобильных дорог общего и необщего пользования IV и V категорий, примыканий к автомобильным дорогам, пересечений автомобильных дорог в одном уровне, стационарных постов дорожно-патрульной службы, а также элементов обустройства автомобильных дорог и защитных дорожных сооружений, являющихся объектами капитального строительства, создание которых или изменение параметров которых не возможны при проведении работ, указанных в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402.

# Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Новосибирской области					   А.А. Травников

г. Новосибирск

«___» ___________ 2018 г.

№ ______________- ОЗ