ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к существенным условиям соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении финансирования, проектирования, строительства и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционной больницы)

Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении финансирования, проектирования, строительства, и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области (инфекционной больницы)

1. Описание объекта соглашения

1.1. Проектируемый объект соглашения предназначен для оказания специализированной стационарной медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях на территории Новосибирской области.

1.2. Основными задачами учреждения являются:

- оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

- проведение мероприятий по повышению квалификации медицинского персонала инфекционной больницы и иных медицинских организаций;

- организационно-методическое руководство отделениями (кабинетами) инфекционных болезней поликлиник;

- анализ медицинской деятельности, изучение причин летальных исходов и отдельных результатов лечения инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе изучения причин летальных исходов;

- организационно-методическая помощь кабинетам инфекционных заболеваний по вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики;

- своевременное предоставление в установленном порядке сведений о регистрируемой инфекционной заболеваемости, возникновении или выявлении случаев внутрибольничной инфекции, поздней госпитализации больного и иных сведений.

2. Основные технико-экономические показатели объекта соглашения

2.1. основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Описание |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Инфекционная больница на территории Новосибирской области |
| Адрес | Новосибирская область, Новосибирский район |
| Назначение | Оказание специализированной медицинской помощи |
| Режим работы | круглосуточный |
| Расчетная мощность | 504 |

2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование - в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», а также обеспечение возможности осуществления свободного доступа к объекту здравоохранения путем создания внеплощадочных технологических проездов в соответствии с заданием на проектирование.

  - Перечень помещений (по проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы № 54-1-1-3-051067-2022 от 27.07.2022)

| № п/п | № по экспликации пом. | Наименование помещения | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Приемное отделение (шифр 16/09-21-АР1) |  |  |  |
| 1 | 1 | Заведующий отделением | 1 |
| 2 | 2 | Старшая сестра | 1 |
| 3 | 3 | Комната приема пищи медицинского персонала | 1 |
| 4 | 4 | Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья | 1 |
| 5 | 5 | Комната дежурных врачей | 1 |
| 6 | 6 | Гардероб домашней и рабочей одежды врачей женский | 1 |
| 7 | 7 | Душевая | 1 |
| 8 | 8 | Уборная | 1 |
| 9 | 9 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего медицинского персонала женский | 1 |
| 10 | 10 | Уборная | 1 |
| 11 | 11 | Душевая | 1 |
| 12 | 12 | Помещение хранения расходных материалов | 1 |
| 13 | 13 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 14 | 14 | Гардероб домашней и рабочей одежды врачей мужской | 1 |
| 15 | 15 | Душевая | 1 |
| 16 | 16 | Уборная | 1 |
| 17 | 17 | Гардероб домашней и рабочей (общебольничной) одежды мужской | 1 |
| 18 | 18 | Уборная | 1 |
| 19 | 19 | Душевая | 1 |
| 20 | 20 | Помещение снятия грязной одежды | 1 |
| 21 | 21 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 22 | 22 | Коридор тамбур-Шлюз | 1 |
| 23 | 23 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 24 | 24 | Помещение для одевания специальной(стерильной) одежды | 1 |
| 25 | 25 | Гардероб домашней и рабочей одежды врачей женский | 1 |
| 26 | 26 | Уборная | 1 |
| 27 | 27 | Помещение для одевания специальной(стерильной) одежды | 1 |
| 28 | 28 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 29 | 29 | Коридор тамбур-Шлюз | 1 |
| 30 | 30 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 31 | 31 | Помещение снятия грязной одежды | 1 |
| 32 | 32 | Душевая | 1 |
| 33 | 33 | Уборная для персонала мужская | 1 |
| 34 | 34 | Уборная для персонала женская | 1 |
| 35 | 35 | Комната дежурных врачей | 1 |
| 36 | 36 | Диспетчерская | 1 |
| 37 | 37 | Инвентарная | 1 |
| 38 | 38 | Санитарная комната | 1 |
| 39 | 39 | Рентгенодиагностическая процедурная | 1 |
| 40 | 40 | Процедурная КТ | 1 |
| 41 | 41 | Комната управления КТ и Рентген | 1 |
| 42 | 42 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 43 | 43 | Тамбур | 1 |
| 44 | 44 | Тамбур | 1 |
| 45 | 45 | ИБП (тех помещение) | 1 |
| 46 | 46 | Процедурный кабинет | 1 |
| 47 | 47 | Санитарная комната | 1 |
| 48 | 48 | Тамбур | 1 |
| 49 | 49 | Помещение для хранения каталок | 1 |
| 50 | 50 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 51 | 51 | Санузел | 1 |
| 52 | 53 | Тамбур | 1 |
| 53 | 54 | Шлюз | 1 |
| 54 | 55 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 55 | 56 | Санузел | 1 |
| 56 | 57 | Тамбур | 1 |
| 57 | 58 | Шлюз | 1 |
| 58 | 59 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 59 | 60 | Санузел | 1 |
| 60 | 61 | Тамбур | 1 |
| 61 | 62 | Шлюз | 1 |
| 62 | 63 | Санузел | 1 |
| 63 | 63 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 64 | 65 | Тамбур | 1 |
| 65 | 66 | Шлюз | 1 |
| 66 | 67 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 67 | 68 | Санузел | 1 |
| 68 | 69 | Тамбур | 1 |
| 69 | 70 | Шлюз | 1 |
| 70 | 71 | Санузел | 1 |
| 71 | 72 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 72 | 73 | Тамбур | 1 |
| 73 | 74 | Шлюз | 1 |
| 74 | 75 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 75 | 76 | Санузел | 1 |
| 76 | 77 | Тамбур | 1 |
| 77 | 78 | Шлюз | 1 |
| 78 | 79 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 79 | 80 | Санузел | 1 |
| 80 | 81 | Тамбур | 1 |
| 81 | 82 | Шлюз | 1 |
| 82 | 83 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 83 | 84 | Санузел | 1 |
| 84 | 85 | Тамбур | 1 |
| 85 | 86 | Шлюз | 1 |
| 86 | 87 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 87 | 88 | Санузел | 1 |
| 88 | 89 | Тамбур | 1 |
| 89 | 90 | Шлюз | 1 |
| 90 | 91 | Приемно-смотровой бокс | 1 |
| 91 | 92 | Санузел | 1 |
| 92 | 93 | Тамбур | 1 |
| 93 | 94 | Шлюз | 1 |
| 94 | 95 | Санитарная комната | 1 |
| 95 | 96 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 1 |
| 96 | 97 | Материальная | 1 |
| 97 | 98 | Место хранения каталок | 1 |
| 98 | 99 | Помещение уборочного инвентаря | 1 |
| 99 | 100 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 1 |
| 100 | 102 | Материальная | 1 |
| 101 | 103 | Кладовая лекарственных средств | 1 |
| 102 | 104 | Кладовая для дезсредсв и приготовления дезрастворов | 1 |
| 103 | 105 | Помещение для предметов уборки | 1 |
| 104 | 106 | Кладовая лекарственных средств | 1 |
| 105 | 107 | Помещение временного хранения отходов | 1 |
| 106 | 108 | Тамбур | 1 |
| 107 | 109 | Коридор | 1 |
| 108 | 110 | Коридор тамбур-Шлюз | 1 |
| 109 | 111 | Коридор | 1 |
| 110 | 112 | Коридор | 1 |
| 111 | 113 | Водомерный узел | 1 |
| 112 | 114 | Электрощитовая | 1 |
| 113 | 115 | Венткамера | 1 |
| 114 | 116 | ИТП | 1 |
| 2. Отделение реанимации и интенсивной терапии (шифр 16/09-21-АР2) |  |  |  |
| 1. Административно-бытовые помещения |  |  |  |
| 1 | 1.2 | Ординаторская | 1 |
| 2 | 1.3 | Комната приема пищи | 1 |
| 3 | 1.4 | Сестринская | 1 |
| 4 | 1.5 | Комната сестры-хозяйки | 1 |
| 5 | 1.6 | Санузел ("чистая" зона) | 1 |
| 6 | 1.7 | Кабинет заведующего отделением | 1 |
| 7 | 1.8 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1 |
| 8 | 1.9 | Кладовая лекарственных средств | 1 |
| 9 | 1.10 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды врачей (женский) | 1 |
| 10 | 1.11 | Душевая ("чистая" зона) | 1 |
| 11 | 1.12 | Санузел ("чистая" зона) | 1 |
| 12 | 1.13 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды врачей (мужской) | 1 |
| 13 | 1.14 | Санузел ("чистая" зона) | 1 |
| 14 | 1.15 | Душевая ("чистая" зона) | 1 |
| 15 | 1.16 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды младшего обслуживающего персонала (женский) | 1 |
| 16 | 1.17 | Душевая ("чистая" зона) | 1 |
| 17 | 1.18 | Санузел ("чистая" зона) | 1 |
| 18 | 1.19 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды младшего медицинского персонала (женский) | 1 |
| 19 | 1.20 | Санузел ("чистая" зона) | 1 |
| 20 | 1.21 | Душевая ("чистая" зона) | 1 |
| 21 | 1.22 | Помещение младшего медицинского персонала | 1 |
| 22 | 1.23 | Санузел ("чистая" зона) | 1 |
| 23 | 1.24 | Душевая ("чистая" зона) | 1 |
| 24 | 1.25 | Кладовая дезсредств и приготовления дезрастворов ("чистая" зона) | 1 |
| 25 | 1.26 | Помещение хранения чистого белья | 1 |
| 26 | 1.27 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 27 | 1.28 | Санузел (мужской) "чистая" зона | 1 |
| 28 | 1.29 | Санузел (женский) "чистая" зона | 1 |
| 29 | 1.30 | Коридор ("чистая" зона) | 1 |
| 30 | 1.31 | Коридор ("чистая" зона) | 1 |
| 31 | 1.32 | Тамбур ("чистая" зона) | 1 |
| 32 | 1.33 | Теплый переход | 1 |
| 33 | 1.33.1 | Коридор ("чистая" зона) | 1 |
| 34 | 1.34 | Коридор ("чистая" зона) | 1 |
| 35 | 1.34.1 | Теплый переход | 1 |
| 2. Блок помещений хранения и подготовки донорской крови |  |  |  |
| 36 | 2.1 | Помещения для хранения донорской крови и/или её компонентов | 1 |
| 37 | 2.2 | Помещение для размораживания и согревания крови и/или ее компонетов для осуществления(проведения) предтрансфузионных тестов и т.п. | 1 |
| 38 | 2.3 | Центрифужная (Бокс) | 1 |
| 39 | 2.4 | Предбокс | 1 |
| 40 | 2.5 | Помещение для хранения и подготовки крови и кровозаменителей к переливанию | 1 |
| 41 | 2.6 | Коридор ("чистая" зона) | 1 |
| 3. Блок помещений буфета |  |  |  |
| 42 | 3.1 | Тамбур ("чистая" зона) | 1 |
| 43 | 3.2 | Загрузочная | 1 |
| 44 | 3.3 | Кладовая уборочного инвентаря ("чистая" зона) | 1 |
| 45 | 3.4 | Буфетная (производственное помещение чистая зона) | 1 |
| 46 | 3.5 | Моечная кухонной посуды | 1 |
| 47 | 3.6 | Моечная столовой посуды | 1 |
| 48 | 3.7 | Помещение хранения чистых палатных тележек для траспортировки готовых блюд | 1 |
| 49 | 3.8 | Моечная тележка | 1 |
| 50 | 3.9 | Кладовая пищевых отходов | 1 |
| 51 | 3.10 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 52 | 3.11 | Тамбур (условно "заразная" зона) | 1 |
| 53 | 3.12 | Тамбур-шлюз ("чистая" зона) | 1 |
| 54 | 3.13 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 55 | 3.14 | Тамбур-шлюз ("чистая" зона) | 1 |
| 56 | 3.15 | Кладовая уборочного инвентаря ("чистая" зона) | 1 |
| 57 | 3.16 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 58 | 3.17 | Гардероб домашней и общебольничной одежды | 1 |
| 59 | 3.18 | Помещение для снятия гразной одежды | 1 |
| 60 | 3.19 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 61 | 3.20 | Помещение надевания чистой спецодежды | 1 |
| 62 | 3.21 | Комната персонала буфетной | 1 |
| 63 | 3.22 | Кладовая уборочного инвентаря (условно "заразная" зона) | 1 |
| 4. Санитарные пропускники оперблока и отделения трансфузиологии |  |  |  |
| 64 | 4.1 | Гардеров персонала (мужской) | 1 |
| 65 | 4.2 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 66 | 4.3 | Помещение для надевания защитных костюмов и иСИЗ | 1 |
| 67 | 4.4 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 68 | 4.5 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 69 | 4.6 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 70 | 4.7 | Помещение для снятия защитной костюмов и СИЗ | 1 |
| 71 | 4.8 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 72 | 4.9 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 73 | 4.10 | Гардероб персонала (женский) | 1 |
| 74 | 4.11 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 75 | 4.12 | Помещение для надевания защитных костюмов и иСИЗ | 1 |
| 76 | 4.13 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 77 | 4.14 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 78 | 4.15 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 79 | 4.16 | Помещение для снятия защитной костюмов и СИЗ | 1 |
| 80 | 4.17 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 81 | 4.18 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 82 | 4.19 | Тамбур-шлюз ("чистая" зона) | 1 |
| 5. Операционный блок |  |  |  |
| 83 | 5.2 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 84 | 5.3 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 85 | 5.4 | Предоперационная | 1 |
| 86 | 5.5 | Малая операционная (пожаробезопасная зона) | 1 |
| 87 | 5.6 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 88 | 5.7 | Кладовая уборочного инвентаря (условно "заразная" зона) | 1 |
| 89 | 5.8 | Помещение наркозно-дыхательной аппаратуры | 1 |
| 90 | 5.9 | Помещение для мойки и оббезараживания наркозно-дыхательной аппартуры | 1 |
| 6. Отделение трасфузиологии, экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии |  |  |  |
| 91 | 6.1 | Процедурная | 1 |
| 92 | 6.2 | Кабинет врача трансфузиолога | 1 |
| 93 | 6.3 | Процедурная | 1 |
| 94 | 6.4 | Кабинет врача экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии | 1 |
| 95 | 6.5 | Процедурная | 1 |
| 96 | 6.6 | Помещение для хранения медицинского оборудования | 1 |
| 97 | 6.7 | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов убоорки) | 1 |
| 7. Санитарные пропускники ОРИТ |  |  |  |
| 98 | 7.1 | Гардероб персонала (мужской) | 1 |
| 99 | 7.2 | Помещение для надевания защитных костюмов и иСИЗ | 1 |
| 100 | 7.3 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 101 | 7.4 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 102 | 7.5 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 103 | 7.6 | Помещение для снятия защитной костюмов и СИЗ | 1 |
| 104 | 7.7 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 105 | 7.8 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 106 | 7.9 | Гардероб персонала (женский) | 1 |
| 107 | 7.10 | Помещение для надевания защитных костюмов и иСИЗ | 1 |
| 108 | 7.11 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 109 | 7.12 | Тамбур-шлюз (санпропускник) | 1 |
| 110 | 7.13 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 111 | 7.14 | Помещение для снятия защитной костюмов и СИЗ | 1 |
| 112 | 7.15 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 113 | 7.16 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 114 | 7.17 | Тамбур-шлюз ("чистая" зона) | 1 |
| 8. Родовой бокс |  |  |  |
| 115 | 8.1 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 116 | 8.2 | Материальная | 1 |
| 117 | 8.3 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 118 | 8.4 | Тамбур (условно зона) | 1 |
| 119 | 8.5 | Индивидуальная родовая палата с кроватью-трасформером | 1 |
| 120 | 8.6 | Универсальная кабина | 1 |
| 121 | 8.8 | Кладовая уборочного инвентаря (условно "заразная" зона) | 1 |
| 122 | 8.9 | Помещение санитарной | 1 |
| 123 | 8.12 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 9. Отделение хирургии |  |  |  |
| 124 | 9.1 | Кабинет хирурга | 1 |
| 125 | 9.2 | Перевязочная | 1 |
| 126 | 9.3 | Перевязочная гнойная | 1 |
| 127 | 9.4 | Материальная | 1 |
| 128 | 9.5 | Материальная | 1 |
| 129 | 9.6 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 130 | 9.7 | Кладовая уборочного инвентаря (условно "заразная" зона) | 1 |
| 131 | 9.8 | Тамбур-шлюз (условно "заразная" зона) | 1 |
| 132 | 9.9 | Универсальная кабина | 1 |
| 133 | 9.10 | Кладовая уборочного инвентаря (условно "заразная" зона) | 1 |
| 134 | 9.11 | Тамбур (условно "заразная" зона) | 1 |
| 10. Отделение реанимации и интенсивной терапии |  |  |  |
| 135 | 10.1 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 136 | 10.1.1 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 137 | 10.2 | Кладовая дезсредств и приготовления дезрастворов (условно "заразная" зона) | 1 |
| 138 | 10.3 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 139 | 10.4 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 140 | 10.5 | Палата интенсивной терапии на 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 141 | 10.6 | Слив | 1 |
| 142 | 10.7 | Санитарная комната | 1 |
| 143 | 10.8 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 144 | 10.9 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 145 | 10.10 | Палата интенсивной терапии на 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 146 | 10.11 | Слив | 1 |
| 147 | 10.12 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 148 | 10.13 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 149 | 10.14 | Палата интенсивной терапии на 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 150 | 10.15 | Слив | 1 |
| 151 | 10.16 | Санитарная комната | 1 |
| 152 | 10.17 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 153 | 10.18 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 154 | 10.19 | Слив | 1 |
| 155 | 10.20 | Палата интенсивной терапии на 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 156 | 10.21 | Кладовая | 1 |
| 157 | 10.22 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 158 | 10.23 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 159 | 10.24 | Палата интенсивной терапии на 1 койку (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 160 | 10.25 | Слив | 1 |
| 161 | 10.26 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 162 | 10.27 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 163 | 10.28 | Палата интенсивной терапии на 1 койку (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 164 | 10.29 | Слив | 1 |
| 165 | 10.30 | Кладовая предметов уборки | 1 |
| 166 | 10.31 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 167 | 10.32 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 168 | 10.33 | Палата интенсивной терапии на 1 койку (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 169 | 10.34 | Слив | 1 |
| 170 | 10.35 | Тамбур-шлюз (условно "заразная" зона) | 1 |
| 171 | 10.36 | Помещение временного хранения трупов | 1 |
| 172 | 10.37 | Тамбур ("чистая" зона) | 1 |
| 173 | 10.38 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 1 |
| 174 | 10.39 | Кладовая мягкого инвентаря | 1 |
| 175 | 10.40 | Моечная | 1 |
| 176 | 10.41 | Экстренная стерилизационная | 1 |
| 177 | 10.42 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 178 | 10.43 | Противошоковая палата (реанимационный зал) (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 179 | 10.44 | Предреанимационная | 1 |
| 180 | 10.45 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 181 | 10.46 | Помещение хранения наркотических средств | 1 |
| 182 | 10.47 | Помещение для хранения передвижного рентгеновского аппарата | 1 |
| 183 | 10.48 | Кабинет дежурного врача-реаниматолога | 1 |
| 184 | 10.49 | Помещение хранения расходного инвентаря | 1 |
| 185 | 10.50 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 186 | 10.51 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 187 | 10.52 | Палата интенсивной терапии на 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 188 | 10.53 | Слив | 1 |
| 189 | 10.54 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 190 | 10.55 | Палата интенсивной терапии на 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 191 | 10.56 | Слив | 1 |
| 192 | 10.57 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 193 | 10.58 | Санитарная комната | 1 |
| 194 | 10.59 | Тамбур-шлюз (при чистых помещениях) | 1 |
| 195 | 10.60 | Пост дежурной медсестры | 1 |
| 196 | 10.61 | Палата интенсивной а 3 койки (Пожаробезопасная зона) | 1 |
| 197 | 10.62 | Слив | 1 |
| 198 | 10.65 | Материальная | 1 |
| 199 | 10.66 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 1 |
| 200 | 10.67 | Тамбур (условно "заразная" зона) | 1 |
| 201 | 10.68 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 202 | 10.69 | Тамбур-шлюз (условно "заразная" зона) | 1 |
| 203 | 10.70 | Тамбур (санпропускник) | 1 |
| 204 | 10.71 | Санпропускник пациентов | 1 |
| 205 | 10.72 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 206 | 10.73 | Тамбур (санпропускник) | 1 |
| 207 | 10.74 | Санпропускник пациентов | 1 |
| 208 | 10.75 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 209 | 10.76 | Тамбур (санпропускник) | 1 |
| 210 | 10.77 | Санпропускник пациентов | 1 |
| 211 | 10.78 | Санузел (санпропускник) | 1 |
| 212 | 10.79 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 213 | 10.80 | Помещение для подготовки инфузионных растворов | 1 |
| 214 | 10.81 | Кладовая | 1 |
| 11. Технические помещения |  |  |  |
| 215 | 11.1 | Электрощитовая | 1 |
| 216 | 11.1.1 | Электрощитовая | 1 |
| 217 | 11.2 | Водомерный узел. Насосная | 1 |
| 218 | 11.3 | Телекоммуникационная | 1 |
| 219 | 11.4 | ИТП | 1 |
| 220 | 11.5 | Помещение медицинских газов | 1 |
| 221 | 11.6 | Технический этаж | 1 |
| 222 | 11.7 | Венткамера | 1 |
| 223 | 11.8 | Венткамера | 1 |
| 224 | 11.9 | Венткамера | 1 |
| 3. Рентгенологическое отделение. Диагностические кабинеты (шифр 16/09-21-АР3) |  |  |  |
| Экспликация помещений Рентгенологического отделения |  |  |  |
| 1 | Р01 | Коридор (чистая зона) | 1 |
| 2 | Р02 | Кабинет старшей медсестры | 1 |
| 3 | Р03 | Сестринская (рентгенологического отделения) | 1 |
| 4 | Р04 | Ординаторская (рентгенологического отделения) | 1 |
| 5 | Р05 | Комната обработки результатов исследований | 1 |
| 6 | Р06 | Кабинет заведующего отделением | 1 |
| 7 | Р07 | Санузел | 1 |
| 8 | Р08 | Санузел | 1 |
| 9 | Р09 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 10 | Р10 | Комната персонала | 1 |
| 11 | Р11 | Гардероб персонала (женский) | 1 |
| 12 | Р12 | Санузел | 1 |
| 13 | Р13 | Душевая | 1 |
| 14 | Р14 | Гардероб персонала (мужской) | 1 |
| 15 | Р15 | Санузел | 1 |
| 16 | Р16 | Душевая | 1 |
| 17 | Р17 | Тамбур-шлюз |  |
| 18 | Р18 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 19 | Р19 | Коридор (чистая зона) | 1 |
| 20 | Р20 | Санузел | 1 |
| 21 | Р21 | Комната печати снимков | 1 |
| 22 | Р22 | Комната персонала | 1 |
| 23 | Р23 | Санузел | 1 |
| 24 | Р24 | Душевая | 1 |
| 25 | Р25 | Раздевалка | 1 |
| 26 | Р26 | Помещение сестры-хозяйки | 1 |
| 27 | Р26а | Кладовая для чистого белья | 1 |
| 28 | Р27 | Кладовая предметов уборки помещения с местом приготовления и хранения дезсредств | 1 |
| 29 | Р28 | Помещение временного хранения отходов, грязного белья | 1 |
| 30 | Р29 | Помещение временного хранения отходов, грязного белья | 1 |
| 31 | Р30 | Гардероб персонала (женский) | 1 |
| 32 | Р31 | Душевая санпропускник | 1 |
| 33 | Р32 | Санузел | 1 |
| 34 | Р33 | Помещение хранения и надевания защитных костюмов | 1 |
| 35 | Р34 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 36 | Р35 | Помещение снятия защитных костюмов | 1 |
| 37 | Р36 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 38 | Р37 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 39 | Р38 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 40 | Р39 | Гардероб персонала (мужской) | 1 |
| 41 | Р40 | Душевая санпропускник | 1 |
| 42 | Р41 | Санузел | 1 |
| 43 | Р42 | Помещение хранения и надевания защитных костюмов | 1 |
| 44 | Р43 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 45 | Р44 | Помещение снятия защитных костюмов | 1 |
| 46 | Р45 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 47 | Р46 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 48 | Р47 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 49 | Р48 | Процедурная компьютерной томографии | 1 |
| 50 | Р48.1 | Комната управления | 1 |
| 51 | Р48.2 | Тамбур | 1 |
| 52 | Р48.3 | Подготовительная | 1 |
| 53 | Р48.4 | Универсальная кабина | 1 |
| 54 | Р48.5 | Техническое помещение | 1 |
| 55 | Р49 | Процедурная рентген диагностичекая | 1 |
| 56 | Р49.1 | Комната управления | 1 |
| 57 | Р49.2 | Тамбур | 1 |
| 58 | Р49.3 | Подготовительная | 1 |
| 59 | Р49.4 | Универсальная кабина | 1 |
| 60 | Р50 | Коридор | 1 |
| Экспликация помещений Физиотерапевтического отделения |  |  |  |
| 61 | Ф01 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 62 | Ф02 | Коридор | 1 |
| 63 | Ф03 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 64 | Ф04 | Кладовая предметов уборки помещений с местом приготовления и хранения дезсредств | 1 |
| 65 | Ф05 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 66 | Ф06 | Кабинет врача физиотерапевта | 1 |
| 67 | Ф07 | Тамбур | 1 |
| 68 | Ф08 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 69 | Ф09 | Физиотерапевтический кабинет | 1 |
| 70 | Ф09.1 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 71 | Ф09.2 | Универсальная кабина | 1 |
| 72 | Ф09.3 | Подсобное помещение при кабинете физиотерапии | 1 |
| 73 | Ф09.4 | Тамбур | 1 |
| 74 | Ф10 | Физиотерапевтический кабинет | 1 |
| 75 | Ф10.1 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 76 | Ф10.2 | Универсальная кабина | 1 |
| 77 | Ф10.3 | Подсобное помещение при кабинете физиотерапии | 1 |
| 78 | Ф10.4 | Тамбур | 1 |
| 79 | Ф11 | Комната персонала | 1 |
| 80 | Ф13 | Физиотерапевтический кабинет | 1 |
| 81 | Ф13.1 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 82 | Ф13.2 | Универсальная кабина | 1 |
| 83 | Ф13.3 | Подсобное помещение при кабинете физиотерапии | 1 |
| 84 | Ф13.4 | Тамбур | 1 |
| 85 | Ф14 | Физиотерапевтический кабинет | 1 |
| 86 | Ф14.1 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 87 | Ф14.2 | Универсальная кабина | 1 |
| 88 | Ф14.3 | Подсобное помещение при кабинете физиотерапии | 1 |
| 89 | Ф14.4 | Тамбур | 1 |
| Экспликация помещений Диагностического отделения |  |  |  |
| 90 | Д01 | Тамбур | 1 |
| 91 | Д02 | Процедурная фиброгастроскопии | 1 |
| 92 | Д03 | Помещение для хранения инвентаря | 1 |
| 93 | Д04 | Моечная | 1 |
| 94 | Д05 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 95 | Д06 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 96 | Д07 | Коридор | 1 |
| 97 | Д08 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 98 | Д09 | Тамбур | 1 |
| 99 | Д10 | Кабинет ультразвуковой диагностики | 1 |
| 100 | Д11 | Помещение временного хранения отходов | 1 |
| 101 | Д12 | Помещение временного хранения грязного белья | 1 |
| 102 | Д13 | Коридор | 1 |
| 103 | Д14 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 104 | Д15 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 105 | Д16 | Процедурная дуоденального зондирования | 1 |
| 106 | Д17 | Помещение для хранения инвентаря | 1 |
| 107 | Д18 | Тамбур | 1 |
| 108 | Д19 | Кабинет врачей (ДДЗ и бронхоскопии) | 1 |
| 109 | Д20 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 110 | Д21 | Санузел | 1 |
| 111 | Д22 | Универсальная кабина | 1 |
| 112 | Д23 | Кабинет ультразвуковой диагностики | 1 |
| 113 | Д24 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 114 | Д25 | Тамбур | 1 |
| 115 | Д26 | Тамбур | 1 |
| 116 | Д27 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 117 | Д28 | Кабинет врача терапевта | 1 |
| 118 | Д29 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 119 | Д30 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 120 | Д31 | Процедурная бронхоскопии | 1 |
| 121 | Д32 | Тамбур | 1 |
| 122 | Д33 | Помещение для хранения инвентаря | 1 |
| 123 | Д34 | Моечная | 1 |
| 124 | Д35 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 125 | Д36 | Тамбур | 1 |
| 126 | Д37 | Кабинет неинвазивной диагностики фиброза печени | 1 |
| 127 | Д38 | Кабинет врача (фиброз печени) | 1 |
| 128 | Д39 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 129 | Д40 | Моечная | 1 |
| 130 | Д41 | Помещение для хранения инвентаря | 1 |
| 131 | Д42 | Универсальная кабина | 1 |
| 132 | Д43 | Тамбур | 1 |
| 133 | Д44 | Процедурная колоноскопии | 1 |
| 134 | Д45 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 135 | Д46 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 136 | Д47 | Кабинет электрокардиографии | 1 |
| 137 | Д48 | Тамбур | 1 |
| 138 | Д49 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 139 | Д50 | Кабинет врача (колоноскопия) | 1 |
| 140 | Д51 | Кабинет врача (фиброгастроскопия) | 1 |
| 141 | Д52 | Помещение хранения и приготовления дезсрастворов | 1 |
| 142 | Д53 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 143 | Д54 | Тамбур | 1 |
| 144 | Д55 | Кабинет функциональной диагностики | 1 |
| 145 | Д56 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 146 | Д57 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 147 | Д58 | Коридор (чистая зона) | 1 |
| 148 | Д59 | Комната приема пищи | 1 |
| 149 | Д60 | Сестринская | 1 |
| 150 | Д61 | Гардероб персонала (женский) | 1 |
| 151 | Д62 | Душевая санпропускник | 1 |
| 152 | Д63 | Санузел | 1 |
| 153 | Д64 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 154 | Д65 | Помещение снятия защитных костюмов | 1 |
| 155 | Д66 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 156 | Д67 | Помещение дезинфекции | 1 |
| 157 | Д68 | Гардероб персонала (мужской) | 1 |
| 158 | Д69 | Душевая санпропускник | 1 |
| 159 | Д70 | Санузел | 1 |
| 160 | Д71 | Помещение хранения и надевания защитных костюмов | 1 |
| 161 | Д72 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 162 | Д75 | Помещение снятия защитных костюмов | 1 |
| 163 | Д76 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 164 | Д77 | Помещение хранения и надевания защитных костюмов | 1 |
| 165 | Д78 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 166 | Д79 | Коридор (чистая зона) | 1 |
| 167 | Д80 | Помещение хранения и приготовления дезсрастворов | 1 |
| 168 | Д81 | Ординаторская | 1 |
| 169 | Д82 | Ординаторская | 1 |
| 170 | Д83 | Кабинет заведующего отделением | 1 |
| 171 | Д84 | Санузел | 1 |
| 172 | Д85 | Кабинет старшей медсестры | 1 |
| 173 | Д86 | Помещение сестры-хозяйки с кладовой для чистого белья | 1 |
| 174 | Д87 | Гардероб домашней и рабочей одежды врачей (мужской) | 1 |
| 175 | Д88 | Душевая | 1 |
| 176 | Д89 | Санузел | 1 |
| 177 | Д90 | Гардероб домашней и рабочей одежды врачей (женский) | 1 |
| 178 | Д91 | Душевая | 1 |
| 179 | Д92 | Санузел | 1 |
| 180 | Д93 | Гардероб верхней одежды | 1 |
| 181 | Д94 | Гардероб персонала (женский) | 1 |
| 182 | Д95 | Санузел | 1 |
| 183 | Д96 | Душевая | 1 |
| 184 | Д97 | Гардероб персонала (мужской) | 1 |
| 185 | Д98 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 186 | Д99 | Санузел | 1 |
| 187 | Д100 | Душевая | 1 |
| 188 | Д101 | Санузел | 1 |
| 189 | 01 | Переход | 1 |
| 190 | 02 | Тамбур | 1 |
| 191 | 03 | Переход | 1 |
| 192 | 04 | Тамбур | 1 |
| 193 | 05.1 | Коридор | 1 |
| 194 | 05.2 | Коридор | 1 |
| 195 | Т01 | Электрощитовая | 1 |
| 196 | Т02 | Телекоммуникационные | 1 |
| 197 | Т03 | ИТП | 1 |
| 198 | Т04 | Водомерный узел | 1 |
| 199 | Т05 | Помещение медицинских газов | 1 |
| 200 | Т06 | Венткамера | 1 |
| 201 | Т07 | Венткамера | 1 |
| 4. Боксированное отделение на 40 боксов (6 отделений) (шифр 16/09-21-АР4) – 6 отделений |  |  |  |
| 1. Административные и бытовые помещения |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Гардероб верхней и домашней одежды младшего обслуживающего персонала буфета женский гр. производственных процессов 2г | 1 |
| 2 | 1.2 | Гардероб специальной одежды младшего обслуживающего персонала буфета женский гр. производственных процессов 2г | 1 |
| 3 | 1.3 | Душевая | 1 |
| 4 | 1.4 | Уборная | 1 |
| 5 | 1.5 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды младшего медперсонала женский | 1 |
| 6 | 1.6 | Душевая | 1 |
| 7 | 1.7 | Уборная | 1 |
| 8 | 1.8 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды младшего медперсонала женский | 1 |
| 9 | 1.9 | Преддушевая | 1 |
| 10 | 1.10 | Душевая | 1 |
| 11 | 1.11 | Умывальная | 1 |
| 12 | 1.12 | Уборная | 1 |
| 13 | 1.13 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды врачей мужской | 1 |
| 14 | 1.14 | Уборная | 1 |
| 15 | 1.15 | Душевая | 1 |
| 16 | 1.16 | Гардероб верхней, домашней и рабочей одежды врачей женский | 1 |
| 17 | 1.17 | Уборная | 1 |
| 18 | 1.18 | Душевая | 1 |
| 19 | 1.19 | Электрощитовая | 1 |
| 20 | 1.20 | Узел управления | 1 |
| 21 | 1.24 | Кладовая мягкого инвентаря | 1 |
| 22 | 1.25 | Кабинет старшей медсестры | 1 |
| 23 | 1.26 | Кладовая лекарственных средств | 1 |
| 24 | 1.27 | Кабинет сестры- хозяйки | 1 |
| 25 | 1.28 | Кабинет заведующего отделением | 1 |
| 26 | 1.29 | Сан. узел | 1 |
| 27 | 1.30 | Сестринская | 1 |
| 28 | 1.31 | Помещение младшего медицинского персонала | 1 |
| 29 | 1.32 | Комната приема пищи | 1 |
| 30 | 1.33 | Помещение приготовления дез.средств | 1 |
| 31 | 1.34 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 1 |
| 32 | 1.35 | Помещение временного хранения грязного белья | 1 |
| 33 | 1.37 | Коридор | 1 |
| 34 | 1.38 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 35 | 1.39 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 36 | 1.40 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 37 | 1.41 | Уборная персонала женская | 1 |
| 38 | 1.43 | Санузел | 1 |
| 39 | 1.44 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 40 | 1.45 | Тамбур | 1 |
| 41 | 1.46 | Водомерный узел | 1 |
| 42 | 1.47 | Коридор | 1 |
| 43 | 1.48 | Тамбур | 1 |
| 44 | 1.49 | Гардероб верхней одежды | 1 |
| 2. Блок помещений буфета |  |  |  |
| 45 | 2.4 | Буфетная( производственное помещение-чистая зона) | 1 |
| 46 | 2.5 | Моечная кухонной посуды | 1 |
| 47 | 2.6 | Моечная | 1 |
| 48 | 2.7 | Помещение для снятия СИЗ | 1 |
| 49 | 2.8 | Помещение хранения отходов | 1 |
| 50 | 2.9 | Помещение моечных внутрикорпусных тележек | 1 |
| 51 | 2.10 | Коридор | 1 |
| 52 | 2.11 | Душевая | 1 |
| 53 | 2.12 | Шлюз (выдача питания) | 1 |
| 54 | 2.13 | Шлюз (загрузка питания) | 1 |
| 55 | 2.14 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 56 | 2.15 | Гардероб домашней и рабочей одежды | 1 |
| 57 | 2.16 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 58 | 2.17 | Тамбур | 1 |
| 59 | 2.18 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 60 | 2.19 | Уборная | 1 |
| 61 | 2.20 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 3. Санпропускники |  |  |  |
| 62 | 3.1 | Гардероб рабочей( общебольничной) одежды мужской | 1 |
| 63 | 3.2 | Помещение надевания специальной (стерильной) одежды | 1 |
| 64 | 3.3 | Помещение для снятия грязной одежды | 1 |
| 65 | 3.5 | Душевая | 1 |
| 66 | 3.6 | Уборная | 1 |
| 67 | 3.7 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 68 | 3.8 | Помещение обработки тележек | 1 |
| 69 | 3.9 | Гардероб рабочей( общебольничной) одежды женский | 1 |
| 70 | 3.10 | Помещение для надевания СИЗ | 1 |
| 71 | 3.11 | Помещение для снятия СИЗ | 1 |
| 72 | 3.13 | Душевая | 1 |
| 73 | 3.14 | Уборная | 1 |
| 74 | 3.15 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 75 | 3.17 | гардероб рабочей( общебольничной) одежды женский | 1 |
| 76 | 3.18 | Помещение для надевания СИЗ | 1 |
| 77 | 3.19 | Помещение для снятия СИЗ | 1 |
| 78 | 3.21 | Душевая | 1 |
| 79 | 3.22 | Санузел | 1 |
| 80 | 3.23 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 81 | 3.25 | Гардероб рабочей(общебольничной) одежды мужской | 1 |
| 82 | 3.26 | Помещение для надевания СИЗ | 1 |
| 83 | 3.27 | Помещение для снятия СИЗ | 1 |
| 84 | 3.28 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 85 | 3.29 | Душевая | 1 |
| 86 | 3.30 | Уборная | 1 |
| 87 | 3.32 | Помещение обработки тележек | 1 |
| 4. Палатная секция №1 на 40 коек |  |  |  |
| 88 | 4.1.1 | Палата на 1 койку | 1 |
| 89 | 4.1.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 90 | 4.1.3 | Санузел при палате | 1 |
| 91 | 4.1.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 92 | 4.2.1 | Палата на 1 койку | 1 |
| 93 | 4.2.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 94 | 4.2.3 | Санузел при палате | 1 |
| 95 | 4.2.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 96 | 4.3 | Коридор | 1 |
| 97 | 4.4 | Комната дежурного персонала | 1 |
| 98 | 4.5 | Пост дежурного медперсонала | 1 |
| 99 | 4.6 | Помещение подготовки инфузионных систем | 1 |
| 100 | 4.7 | Материальная | 1 |
| 101 | 4.8 | Кладовая дезсредств и приготовления дезрастворов | 1 |
| 102 | 4.9 | Санитарная комната( хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) | 1 |
| 103 | 4.10 | Кладовая хранения вещей пациентов | 1 |
| 104 | 4.11 | Материальная | 1 |
| 105 | 4.12 | Туалет персонала | 1 |
| 106 | 4.13.5 | Палата на 2 койки | 1 |
| 107 | 4.13.6 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 108 | 4.13.7 | Санузел при палате | 1 |
| 109 | 4.13.8 | Наружный тамбур | 1 |
| 110 | 4.14.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 111 | 4.14.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 112 | 4.14.3 | Санузел при палате | 1 |
| 113 | 4.14.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 114 | 4.15.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 115 | 4.15.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 116 | 4.15.3 | Санузел при палате | 1 |
| 117 | 4.15.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 118 | 4.16.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 119 | 4.16.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 120 | 4.16.3 | Санузел при палате | 1 |
| 121 | 4.16.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 122 | 4.17.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 123 | 4.17.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 124 | 4.17.3 | Санузел при палате | 1 |
| 125 | 4.17.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 126 | 4.18.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 127 | 4.18.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 128 | 4.18.3 | Санузел при палате | 1 |
| 129 | 4.18.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 130 | 4.19.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 131 | 4.19.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 132 | 4.19.3 | Санузел при палате | 1 |
| 133 | 4.19.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 134 | 4.20.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 135 | 4.20.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 136 | 4.20.3 | Санузел при палате | 1 |
| 137 | 4.20.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 138 | 4.21.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 139 | 4.21.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 140 | 4.21.3 | Санузел при палате | 1 |
| 141 | 4.21.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 142 | 4.22.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 143 | 4.22.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 144 | 4.22.3 | Санузел при палате | 1 |
| 145 | 4.22.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 146 | 4.23.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 147 | 4.23.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 148 | 4.23.3 | Санузел при палате | 1 |
| 149 | 4.23.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 150 | 4.24.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 151 | 4.24.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 152 | 4.24.3 | Санузел при палате | 1 |
| 153 | 4.24.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 154 | 4.25.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 155 | 4.25.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 156 | 4.25.3 | Санузел при палате | 1 |
| 157 | 4.25.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 158 | 4.26.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 159 | 4.26.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 160 | 4.26.3 | Санузел при палате | 1 |
| 161 | 4.26.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 162 | 4.27.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 163 | 4.27.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 164 | 4.27.3 | Санузел при палате | 1 |
| 165 | 4.27.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 166 | 4.28.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 167 | 4.28.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 168 | 4.28.3 | Санузел при палате | 1 |
| 169 | 4.28.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 170 | 4.29.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 171 | 4.29.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 172 | 4.29.3 | Санузел при палате | 1 |
| 173 | 4.29.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 174 | 4.30.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 175 | 4.30.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 176 | 4.30.3 | Санузел при палате | 1 |
| 177 | 4.30.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 178 | 4.31.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 179 | 4.31.2 | Тамбур- шлюз | 1 |
| 180 | 4.31.3 | Санузел при палате | 1 |
| 181 | 4.31.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 5. Палатная секция №2 на 40 коек |  |  |  |
| 182 | 5.1.1 | Палата на 1 койку | 1 |
| 183 | 5.1.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 184 | 5.1.3 | Санузел при палате | 1 |
| 185 | 5.1.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 186 | 5.2.1 | Палата на 1 койку | 1 |
| 187 | 5.2.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 188 | 5.2.3 | Санузел при палате | 1 |
| 189 | 5.2.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 190 | 5.3 | Кладовая хранения вещей пациентов | 1 |
| 191 | 5.4 | Комната дежурного персонала | 1 |
| 192 | 5.5 | Пост дежурного медперсонала | 1 |
| 193 | 5.6 | Помещение подготовки инфузионных систем | 1 |
| 194 | 5.7 | Материальная | 1 |
| 195 | 5.8 | Кладовая дезсредств и приготовления дезрастворов | 1 |
| 196 | 5.9 | Санитарная комната( хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) | 1 |
| 197 | 5.10 | Помещение хранения каталок и кресел-колясок | 1 |
| 198 | 5.11 | Материальная | 1 |
| 199 | 5.12 | Туалет персонала | 1 |
| 200 | 5.13 | Подсобное помещени е | 1 |
| 201 | 5.14 | Коридор | 1 |
| 202 | 5.15 | Коридор | 1 |
| 203 | 5.16.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 204 | 5.16.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 205 | 5.16.3 | Санузел при палате | 1 |
| 206 | 5.16.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 207 | 5.17.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 208 | 5.17.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 209 | 5.17.3 | Санузел при палате | 1 |
| 210 | 5.17.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 211 | 5.18.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 212 | 5.18.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 213 | 5.18.3 | Санузел при палате | 1 |
| 214 | 5.18.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 215 | 5.19.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 216 | 5.19.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 217 | 5.19.3 | Санузел при палате | 1 |
| 218 | 5.19.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 219 | 5.20.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 220 | 5.20.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 221 | 5.20.3 | Санузел при палате | 1 |
| 222 | 5.20.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 223 | 5.21.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 224 | 5.21.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 225 | 5.21.3 | Санузел при палате | 1 |
| 226 | 5.21.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 227 | 5.22.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 228 | 5.22.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 229 | 5.22.3 | Санузел при палате | 1 |
| 230 | 5.22.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 231 | 5.23.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 232 | 5.23.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 233 | 5.23.3 | Санузел при палате | 1 |
| 234 | 5.23.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 235 | 5.24.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 236 | 5.24.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 237 | 5.24.3 | Санузел при палате | 1 |
| 238 | 5.24.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 239 | 5.25.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 240 | 5.25.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 241 | 5.25.3 | Санузел при палате | 1 |
| 242 | 5.25.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 243 | 5.26.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 244 | 5.26.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 245 | 5.26.3 | Санузел при палате | 1 |
| 246 | 5.26.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 247 | 5.27.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 249 | 5.27.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 250 | 5.27.3 | Санузел при палате | 1 |
| 251 | 5.27.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 252 | 5.28.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 253 | 5.28.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 254 | 5.28.3 | Санузел при палате | 1 |
| 255 | 5.28.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 256 | 5.29.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 257 | 5.29.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 258 | 5.29.3 | Санузел при палате | 1 |
| 259 | 5.29.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 260 | 5.30.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 261 | 5.30.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 262 | 5.30.3 | Санузел при палате | 1 |
| 263 | 5.30.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 264 | 5.31.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 265 | 5.31.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 266 | 5.31.3 | Санузел при палате | 1 |
| 267 | 5.31.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 268 | 5.32.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 269 | 5.32.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 270 | 5.32.3 | Санузел при палате | 1 |
| 271 | 5.32.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 272 | 5.33.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 273 | 5.33.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 274 | 5.33.3 | Санузел при палате | 1 |
| 275 | 5.33.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 276 | 5.34.1 | Палата на 2 койки | 1 |
| 277 | 5.34.2 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 278 | 5.34.3 | Санузел при палате | 1 |
| 279 | 5.34.4 | Наружный тамбур | 1 |
| 6. Помещения выписки |  |  |  |
| 280 | 6.1 | Сестринска | 1 |
| 281 | 6.2 | Помещение выписки | 1 |
| 282 | 6.3 | Тамбур | 1 |
| 283 | 6.3.1 | Коридор | 1 |
| 284 | 6.4 | Раздевальная | 1 |
| 285 | 6.5 | Душевая | 1 |
| 286 | 6.6 | Одевальная | 1 |
| 5. Центральное стерилизационное отделение, пункт приема, сортировки, упаковки, отправки грязного белья и приема чистого (шифр 16/09-21-АР5) |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Помещение приёма и сортировки чистого белья | 1 |
| 2 | 1.2 | Склад чистого белья | 1 |
| 3 | 1.3 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 4 | 1.4 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 5 | 1.5 | Помещение выдачи чистого белья | 1 |
| 6 | 1.6 | Коридор "чистый" | 1 |
| 7 | 1.7 | Тамбур | 1 |
| 8 | 1.8 | Коридор | 1 |
| 9 | 1.9 | Гардероб верхней одежды персонала | 1 |
| 10 | 1.10 | Душевая | 1 |
| 11 | 1.11 | Уборная для персонала с умывальником в шлюзе | 1 |
| 12 | 1.12 | Комната персонала | 1 |
| 13 | 1.13 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 14 | 1.14 | Гардероб рабочей одежды персонала | 1 |
| 15 | 1.15 | Помещение для одевания рабочей одежды грязной зоны | 1 |
| 16 | 1.16 | Помещение приема и сортировки грязного белья | 1 |
| 17 | 1.17 | Коридор | 1 |
| 18 | 1.18 | Помещение передачи грязного белья | 1 |
| 19 | 1.19 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 20 | 1.20 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 21 | 1.21 | Помещение для снятия использованной рабочей одежды | 1 |
| 22 | 1.22 | Душевая | 1 |
| 23 | 1.23 | Тамбур | 1 |
| 24 | 2.1 | Тамбур | 1 |
| 24 | 2.2 | Коридор | 1 |
| 26 | 2.3 | Помещение обработки тележек | 1 |
| 27 | 2.4 | Хранение чистых тележек | 1 |
| 28 | 2.5 | Коридор | 1 |
| 29 | 2.6 | Тамбур | 1 |
| 30 | 2.7 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья хирургических инструментов | 1 |
| 31 | 2.8 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 32 | 2.9 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | 1 |
| 33 | 2.10 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 34 | 2.11 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 1 |
| 35 | 2.12 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 36 | 2.13 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров (чистая зона) | 1 |
| 37 | 2.14 | Кладовая упаковочных материалов и тары имущества | 1 |
| 38 | 2.15 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 39 | 2.16 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 40 | 2.17 | Склад стерилизационная (чистая зона) | 1 |
| 41 | 2.18 | Склад стерильных материалов | 1 |
| 42 | 2.19 | Экспедиционная | 1 |
| 43 | 2.20 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 44 | 2.21 | Коридор | 1 |
| 45 | 2.22 | Кладовая уборочного инвентаря | 1 |
| 46 | 2.23 | Гардероб верхней одежды персонала | 1 |
| 47 | 2.24 | Кабинет заведующего ЦСО | 1 |
| 48 | 2.25 | Гардероб домашней и рабочей одежды персонала | 1 |
| 49 | 2.26 | Уборная для персонала с умывальником в шлюзе | 1 |
| 50 | 2.27 | Душевая | 1 |
| 51 | 2.28 | Тамбур | 1 |
| 52 | 2.29 | Помещение персонала | 1 |
| 53 | 2.30 | Кладовая | 1 |
| 54 | 2.31 | Кладовая расходного имущества | 1 |
| 55 | 2.32 | Помещение водоподготовки | 1 |
| 56 | 3.1 | Серверная | 1 |
| 57 | 3.2 | Электрощитовая | 1 |
| 58 | 3.3 | Венткамера с приямком | 1 |
| 59 | 3.4 | Венткамера | 1 |
| 60 | 3.5 | Водомерный узел | 1 |
| 61 | 3.6 | ИТП | 1 |
| 6. Дезинфекционное отделение со станцией обработки кроватей (шифр 16/09-21-АР6) |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Тамбур | 1 |
| 2 | 1.2 | Тамбур | 1 |
| 3 | 1.3 | Помещение для дезинфекции тележек и контейнеров, стоек, тележек | 1 |
| 4 | 1.4 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 5 | 1.5 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 6 | 1.6 | Прием и временное хранение (накопление) необеззараженных отходов | 1 |
| 7 | 1.7 | Рабочее помещение для обеззараживания отходов | 1 |
| 8 | 1.8 | Тамбур | 1 |
| 9 | 1.9 | Зона хранения обеззараженных/обезвреженных отходов зона временного хранения контейнеров стоек, тележек | 1 |
| 10 | 1.10 | Склад расходных материалов | 1 |
| 11 | 1.11 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 12 | 1.12 | Помещения для одевания СИЗ | 1 |
| 13 | 1.13 | Душевая персонала | 1 |
| 14 | 1.14 | Помещение для снятия СИЗ | 1 |
| 15 | 1.15 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 16 | 1.16 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 17 | 1.17 | Помещение временного хранения отходы класса "Г" | 1 |
| 18 | 1.19 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 19 | 1.20 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 20 | 1.22 | Коридор | 1 |
| 21 | 2.1 | Помещение приема и сортировки белья | 1 |
| 22 | 2.2 | Помещение для дезинфекции тележек | 1 |
| 23 | 2.3 | Помещение хранения чистых тележек | 1 |
| 24 | 2.4 | Кладовая инфицированных вещей | 1 |
| 25 | 2.5 | Загрузочное отделение (по заданию ТХ) | 1 |
| 26 | 2.6 | Техническая зона | 1 |
| 27 | 2.7 | Разгрузочная отделение | 1 |
| 28 | 2.8 | Выдача вещей | 1 |
| 29 | 2.9 | Кладовая дезинфицированных вещей | 1 |
| 30 | 2.10 | Помещение приготовления и хранения дезинфицирующих средств | 1 |
| 31 | 2.11 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 32 | 2.12 | Кладовая дезинфицирующих средств | 1 |
| 33 | 2.13 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 34 | 2.14 | Душевая персонала | 1 |
| 35 | 2.15 | Помещения для одевания СИЗ | 1 |
| 36 | 2.16 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 37 | 2.17 | Кладовая дезинфицирующих средств | 1 |
| 38 | 2.18 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 39 | 2.21 | Тамбур | 1 |
| 40 | 2.22 | Коридор | 1 |
| 41 | 2.23 | Коридор | 1 |
| 42 | 2.24 | Тамбур | 1 |
| 43 | 2.25 | Тамбур | 1 |
| 44 | 2.26 | Тамбур | 1 |
| 45 | 3.1 | Помещение приема кроватей | 1 |
| 46 | 3.2 | Помещение разборки кроватей | 1 |
| 47 | 3.3 | Загрузочное помещение | 1 |
| 48 | 3.4 | Разгрузочное отделение | 1 |
| 49 | 3.5 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 50 | 3.6 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 51 | 3.7 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 52 | 3.8 | Кладовая дезинфицирующих средств | 1 |
| 53 | 3.9 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 54 | 3.10 | Помещения для одевания СИЗ | 1 |
| 55 | 3.11 | Душевая персонала | 1 |
| 56 | 3.12 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 57 | 3.13 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 58 | 3.14 | Кладовая дезинфицирующих средств | 1 |
| 59 | 3.15 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 60 | 3.16 | Тамбур | 1 |
| 61 | 3.17 | Тамбур | 1 |
| 62 | 4.1 | Комната персонала | 1 |
| 63 | 4.2 | Гардероб персонала верхней домашней и рабочей одежды | 1 |
| 64 | 4.3 | Санузел персонала | 1 |
| 65 | 4.4 | Душевая персонала | 1 |
| 66 | 4.5 | Комната персонала | 1 |
| 67 | 4.6 | Гардероб персонала верхней домашней одежды | 1 |
| 68 | 4.7 | Санузел персонала | 1 |
| 69 | 4.8 | Душевая персонала | 1 |
| 50 | 5.1 | ИТП | 1 |
| 51 | 5.2 | Водомерный узел | 1 |
| 52 | 5.3 | Венткамера | 1 |
| 53 | 5.4 | Вентакамера | 1 |
| 54 | 5.5 | Электрощитовая | 1 |
| 7. Теплая стоянка на 6 машин с пунктом дезинфекции автотранспорта (шифр 16/09-21-АР7) |  |  |  |
| 1 | 1 | Стоянка для легкового автотранспорта на 2 машиноместа | 1 |
| 2 | 2 | Стоянка для легкового автотранспорта на 4 машиноместа | 1 |
| 3 | 3 | Диспетчерская | 1 |
| 4 | 4 | Коридор | 1 |
| 5 | 5 | Комната отдыха водителей | 1 |
| 6 | 6 | Санузел | 1 |
| 7 | 7 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 8 | 8 | Тамбур | 1 |
| 9 | 9 | Гардероб верхней, домашней одежды персонала | 1 |
| 10 | 10 | Гардероб спецодежды персонала | 1 |
| 11 | 11 | Душевая | 1 |
| 12 | 12 | Санузел | 1 |
| 13 | 13 | Электрощитовая | 1 |
| 14 | 14 | Тепловой узел | 1 |
| 15 | 15 | Венткамера | 1 |
| 16 | 16 | Склад запчастей | 1 |
| 17 | 17 | Инвентарная | 1 |
| 18 | 18 | Помещение ежедневного осмотра | 1 |
| 19 | 19 | Тамбур | 1 |
| 20 | 20 | Гардероб верхней, домашней одежды персонала для мойщика | 1 |
| 21 | 21 | Гардероб спецодежды персонала для мойщика | 1 |
| 22 | 22 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 23 | 23 | Санузел | 1 |
| 24 | 24 | Душевая | 1 |
| 25 | 25 | Помещение приема пищи | 1 |
| 26 | 26 | Помещение снятия защитных халатов | 1 |
| 27 | 27 | Помещение хранения дезсредств и приготовления растворов | 1 |
| 28 | 28 | Бокс для обработки транспорта | 1 |
| 29 | 29 | Помещение хранения оборудования пункта дезинфекции | 1 |
| 30 | 30 | Техническое помещение | 1 |
| 31 | 31 | Помещение насосной и водомерного узла | 1 |
| 32 | 32 | Коридор | 1 |
| 33 | 33 | Помещение снятия защитных халатов | 1 |
| 34 | 34 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 35 | 35 | Гардероб для водитеплей | 1 |
| 36 | 36 | Тамбкр-шлюз | 1 |
| 8.1 Контрольно-пропускной пункт (шифр 16/09-21-АР8.1) |  |  |  |
| 1 | 1 | Проходная | 1 |
| 2 | 2 | Комната дежурного | 1 |
| 3 | 3 | Санузел для персонала | 1 |
| 4 | 4 | Санузел для дежурного | 1 |
| 5 | 5 | Тамбур | 1 |
| 6 | 6 | Помещение уборочного инвентаря | 1 |
| 7 | 7 | Помещение для уличного инвентаря | 1 |
| 8 | 8 | Комната отдыха дежурного | 1 |
| 8.2 Контрольно-пропускной пункт (шифр 16/09-21-АР8.2) |  |  |  |
| 1 | 1 | Проходная | 1 |
| 2 | 2 | Комната дежурного | 1 |
| 3 | 3 | Санузел для посетителей | 1 |
| 4 | 4 | Санузел для дежурного | 1 |
| 5 | 5 | Тамбур | 1 |
| 6 | 6 | Помещение уборочного инвентаря | 1 |
| 7 | 7 | Помещение для уличного инвентаря | 1 |
| 8 | 8 | Комната отдыха дежурного | 1 |
| 9 | 9 | Помещение для приема передач | 1 |
| 9. Пищеблок (шифр 16/09-21-АР9) |  |  |  |
| 1 | 1 | Загрузочная | 1 |
| 2 | 2 | Зона расположения охлаждаемых камер | 1 |
| 3 | 3 | Хранение фруктов и овощей | 1 |
| 4 | 4 | Кладовая сухих продуктов | 1 |
| 5 | 5 | Кладовая сухих продуктов | 1 |
| 6 | 6 | Первичная обработка овощей | 1 |
| 7 | 7 | Цех заготовки овощей | 1 |
| 8 | 8 | Мясо-рыбный цех | 1 |
| 9 | 9 | Помещение обработки яиц | 1 |
| 10 | 10 | Помещение хранения и резки хлеба | 1 |
| 11 | 11 | Горячий цех | 1 |
| 12 | 12 | Цех мучных изделий | 1 |
| 13 | 13 | Холодный цех | 1 |
| 14 | 14 | Комплектация | 1 |
| 15 | 15 | Экспедиция | 1 |
| 16 | 16 | Хранение тележек | 1 |
| 17 | 17 | Мытье тележек | 1 |
| 18 | 18 | Помещение мойки дезинфекции пищевых оборотных котлов-контейнеров | 1 |
| 19 | 19 | Моечная кухонной посуды | 1 |
| 20 | 20 | Моечная тары | 1 |
| 21 | 21 | Помещение хранения отходов | 1 |
| 22 | 22 | Моечная оборотной тары | 1 |
| 23 | 23 | Кабинет заведующего | 1 |
| 24 | 24 | Помещение диетических сестёр | 1 |
| 25 | 25 | Комната персонала | 1 |
| 26 | 26 | Кладовая белья | 1 |
| 27 | 27 | Помещение кладовщика | 1 |
| 28 | 28 | Гардероб персонала | 1 |
| 29 | 29 | Душ персонала | 1 |
| 30 | 30 | Гардероб персонала | 1 |
| 31 | 31 | Душ персонала | 1 |
| 32 | 32 | Санузел персонала Ж | 1 |
| 33 | 33 | Санузел персонала М | 1 |
| 34 | 34 | КУИ служебно-бытового блока | 1 |
| 35 | 35 | КУИ | 1 |
| 36 | 36 | Коридор | 1 |
| 37 | 37 | Коридор | 1 |
| 38 | 38 | Тамбур | 1 |
| 39 | 39 | Тамбур | 1 |
| 40 | 40 | Тамбур | 1 |
| 41 | 41 | Насосная | 1 |
| 42 | 42 | Электрощитовая | 1 |
| 43 | 43 | Тепловой пункт | 1 |
| 44 | 44 | Венткамера приточная | 1 |
| 45 | 45 | Венткамера вытяжная | 1 |
| 10. Патологоанатомическое отделение (шифр 16/09-21-АР10) |  |  |  |
| 1 | 1 | Тамбур (условно "чистая" зона) | 1 |
| 2 | 2 | Коридор (условно "чистая" зона) | 1 |
| 3 | 3 | Тамбур (условно "чистая" зона) | 1 |
| 4 | 4 | Помещение выдачи результатов | 1 |
| 5 | 5 | Гардроб персонала мужской | 1 |
| 6 | 6 | Душевая (условно "чистая" зона) | 1 |
| 7 | 7 | Умывальная |  |
| 8 | 8 | Уборная | 1 |
| 9 | 9 | Гардероб женской одежды | 1 |
| 10 | 10 | Умывальная | 1 |
| 11 | 11 | Уборная | 1 |
| 12 | 12 | Душевая (условно "чистая" зона) | 1 |
| 13 | 13 | Помещение хранения уборочного инвентаря административно-хозяйственной зоны | 1 |
| 14 | 14 | Комната персонала | 1 |
| 15 | 15 | Комната персонала | 1 |
| 16 | 16 | Кабинет заведующего патологоанатомическим отделением | 1 |
| 17 | 17 | Кабинет врача-патологоанатома | 1 |
| 18 | 18 | Архив документов | 1 |
| 19 | 19 | Кабинет сестры-хозяйки | 1 |
| 20 | 20 | Помещение хранения чистого белья | 1 |
| 21 | 21 | Санузел (условно "чистая" зона) | 1 |
| 22 | 22 | Помещение для сннятия и надевания рабочей одежды "чистой зоны" | 1 |
| 23 | 23 | Душевая (условно "заразная" зона) | 1 |
| 24 | 24 | Помещение для надевания рабочей одежды "зар"азной зоны | 1 |
| 25 | 25 | Помещение для снятие грязной работей одежды "заразной зоны" | 1 |
| 26 | 26 | Коридор (условно "чистая" зона) | 1 |
| 27 | 27 | Коридор (условно "чистая" зона) | 1 |
| 28 | 28 | Кабинет врачей | 1 |
| 29 | 29 | Кабинет старшего лаборанта | 1 |
| 30 | 30 | Помещение хранения вещей и ценностей умерших | 1 |
| 31 | 31 | Лаборатория гистохимических исследований | 1 |
| 32 | 32 | Помещение хранения уборочного инвентаря лабораторной зоны | 1 |
| 33 | 33 | Моечная лабораторной посуды | 1 |
| 34 | 34 | Кладовая реактивов | 1 |
| 35 | 35 | Лаборатория срочных гистологических исследований | 1 |
| 36 | 36 | Уборная | 1 |
| 37 | 36.1 | Умывальная | 1 |
| 38 | 137 | Архив блоков | 1 |
| 39 | 38 | Архив гистологических препаратов | 1 |
| 40 | 39 | Лаборатория гистологических исследований | 1 |
| 41 | 40 | Лаборатория заливки гистологического материала | 1 |
| 42 | 41 | Термостатная | 1 |
| 43 | 42 | Лаборатория проводки гистологического материала | 1 |
| 44 | 43 | Помещение приема биоматериала и вырезки | 1 |
| 45 | 44 | Тамбур (условно "заразная" зона) | 1 |
| 46 | 45 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 47 | 46 | Автоклавная | 1 |
| 48 | 47 | Шлюз (транспортировки расходных материалов) | 1 |
| 49 | 48 | Комната хранения СИЗ и обуви | 1 |
| 50 | 49 | Кладовая расходных материалов лабораторной зоны | 1 |
| 51 | 50 | Кладовая расходных материалов секционной зоны | 1 |
| 52 | 51 | Кладовая формалина | 1 |
| 53 | 52 | Помещение хранения спецодежды | 1 |
| 54 | 53 | Помещение надевания/снятия рабочей одежды | 1 |
| 55 | 54 | Помешение надевания специальной одежды | 1 |
| 56 | 55 | Душевая (условно "заразная" зона) | 1 |
| 57 | 56 | Помещение сбрасывания специальной использованной одежды | 1 |
| 58 | 57 | Предсекционная | 1 |
| 59 | 58 | Секционная | 1 |
| 60 | 59 | Помещение хранения трупов | 1 |
| 61 | 60 | Помещение хранения трупов | 1 |
| 62 | 61 | Помещение приема трупов | 1 |
| 63 | 62 | Кладовая похоронных принадлежностей | 1 |
| 64 | 63 | Помещение одевания трупов, обработки и подготовки к захоронению | 1 |
| 65 | 64 | Коридор (условно "заразная" зона) | 1 |
| 66 | 65 | Тамбур-шлюз (условно "заразная" зона) | 1 |
| 67 | 66 | Фиксационная секционного материала | 1 |
| 68 | 67 | Влажный архив | 1 |
| 69 | 68 | Помещения надевания/снятия рабочей одежды | 1 |
| 70 | 69 | Секционная | 1 |
| 71 | 69.1 | Помещение надевания специальной одежды | 1 |
| 72 | 70 | Предсекционная | 1 |
| 73 | 71 | Помещение сбрасывания специальной использованной одежды | 1 |
| 74 | 72 | Душевая (условно "заразная" зона) | 1 |
| 75 | 73 | Помещение хранения уборочного инвентаря совместно с хранением отходов "заразной" зоны | 1 |
| 76 | 74 | Шлюз | 1 |
| 77 | 75 | Траурный зал | 1 |
| 78 | 76 | Помещение дежурного санитара ритуальной зоны | 1 |
| 79 | 77 | Кладовая похоронных принадлежностей | 1 |
| 80 | 78 | Универсальная кабина для посетителей | 1 |
| 81 | 79 | Помещение хранения уборочного инвентаря "ритуальной" зоны | 1 |
| 82 | 80 | Помещение священника | 1 |
| 83 | 81 | Приточная венткамера | 1 |
| 84 | 82 | ИТП | 1 |
| 85 | 83 | Водомерный узел | 1 |
| 86 | 84 | Электрощитовая | 1 |
| 87 | 85 | Коридор (Технические помещения) | 1 |
| 88 | 86 | Вытяжная вентамера | 1 |
| 89 | 87 | Коридор (условно "чистая" зона) | 1 |
| 90 | 88 | Помещение приема трупов | 1 |
| 11. Внутрибольничная аптека (шифр 16/09-21-АР11) |  |  |  |
| 1 | 1 | Помещение приема и оформления заявок | 1 |
| 2 | 2 | Экспедиция | 1 |
| 3 | 3 | Тамбур | 1 |
| 4 | 4 | Ожидальная | 1 |
| 5 | 5 | Помещение хранения наркотических и психотропных препаратов | 1 |
| 6 | 6 | Гардероб верхней одежды персонала | 1 |
| 7 | 7 | Комната персонала | 1 |
| 8 | 8 | Кабинет заведующего | 1 |
| 9 | 9 | Тамбур | 1 |
| 10 | 10 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 11 | 11 | КУИ | 1 |
| 12 | 12 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 13 | 13 | Коридор | 1 |
| 14 | 14 | Санузел | 1 |
| 15 | 15 | Санузел | 1 |
| 16 | 16 | Водомерный узел | 1 |
| 17 | 17 | ИТП | 1 |
| 18 | 18 | Душевая | 1 |
| 19 | 19 | Санузел | 1 |
| 20 | 20 | Душевая | 1 |
| 21 | 21 | Помещение хранения перевязочных средств | 1 |
| 22 | 22 | Помещение хранения препаратов в ампулах | 1 |
| 23 | 23 | Помещение хранения пластмассовых изделий | 1 |
| 24 | 24 | Помещение хранения инфузионных растворов | 1 |
| 25 | 25 | Помещение хранения дезсредств | 1 |
| 26 | 26 | Помещение хранения препаратов, требующих защиты от повышенных температур | 1 |
| 27 | 27 | Помещение хранения ЛВЖ | 1 |
| 28 | 28 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 29 | 29 | Помещение холодильных камер | 1 |
| 30 | 30 | Помещение хранения твердых форм | 1 |
| 31 | 31 | Помещение хранения резиновых изделий | 1 |
| 32 | 32 | Помещение хранения инфузионных растворов | 1 |
| 33 | 33 | Тамбур | 1 |
| 34 | 34 | Помещение хранения пахучих препаратов | 1 |
| 35 | 35 | Венткамера | 1 |
| 36 | 36 | Помещение хранения продуктов для энтерального питания | 1 |
| 37 | 37 | Загрузочная | 1 |
| 38 | 38 | Распаковочная | 1 |
| 39 | 42 | Помещение карантинного хранения препаратов | 1 |
| 40 | 43 | Электрощитовая | 1 |
| 41 | 44 | Тамбур | 1 |
| 42 | 45 | Теплый переход | 1 |
| 12. Клинико-диагностическая лаборатория (шифр 16/09-21-АР12) |  |  |  |
| 1. Клинико-биохимическая лаборатория |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Лестничная клетка | 1 |
| 2 | 1.2 | Материальная | 1 |
| 3 | 1.3 | Помещение для дистилляции и дионизации воды | 1 |
| 4 | 1.4 | Коридор | 1 |
| 5 | 1.5 | Стерилизационная-автоклавная | 1 |
| 6 | 1.6 | Комната врачей лаборантов | 1 |
| 7 | 11.7 | Комната старшего лаборанта | 1 |
| 8 | 1.8 | Кабинет заведующего лабораторией | 1 |
| 9 | 1.9 | Комната персонала | 1 |
| 10 | 1.10 | Помещение хранения ЛВЖ | 1 |
| 11 | 1.11 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 12 | 1.12 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 13 | 1.13 | Душевая | 1 |
| 14 | 1.14 | Санузел | 1 |
| 15 | 1.15 | Душевая | 1 |
| 16 | 1.16 | Санузел | 1 |
| 17 | 1.17 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 18 | 1.18 | Помещение для хранения расходных материалов | 1 |
| 19 | 1.19 | Помещение для хранения реактивов | 1 |
| 20 | 1.20 | Кладовая чистого белья | 1 |
| 21 | 1.21 | Помещение для холодильников | 1 |
| 22 | 1.22 | Шлюз | 1 |
| 23 | 1.23 | Коридор | 1 |
| 24 | 1.24 | Помещение для окраски мазков | 1 |
| 25 | 1.25 | Лаборантская проточной цитометрии | 1 |
| 26 | 1.26 | Лаборантская общеклиническая | 1 |
| 27 | 1.27 | Лаборантская гематологическая | 1 |
| 28 | 1.28 | Помещение приема, регистрации, сортировки проб на анализы | 1 |
| 29 | 1.29 | Лаборантская биохомическая | 1 |
| 30 | 1.30 | Лаборантская биохимическая | 1 |
| 31 | 1.31 | Микроскопическая | 1 |
| 32 | 1.32 | Автоклавная "убивочная" | 1 |
| 33 | 1.33 | Моечная лабораторной посуды | 1 |
| 34 | 1.34 | Санпропускник | 1 |
| 35 | 1.35 | Санпропускник | 1 |
| 36 | 1.36 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 37 | 1.37 | Санузел | 1 |
| 38 | 1.38 | Санузел | 1 |
| 39 | 1.39 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 40 | 1.40 | Санпропускник | 1 |
| 41 | 1.41 | Санпропускник | 1 |
| 42 | 1.42 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 43 | 1.43 | Помещение временного хранения отходов | 1 |
| 44 | 1.44 | Центрифужная | 1 |
| 45 | 1.45 | Коридор | 1 |
| 46 | 1.46 | Помещение для хранения расходных материалов | 1 |
| 47 | 1.47 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 48 | 1.48 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 2. Лаборатория ИФА-Диагностики |  |  |  |
| 49 | 2.1 | Лестничная клетка | 1 |
| 50 | 2.2 | Архив | 1 |
| 51 | 2.3 | Кабинет заведующего лабораторией | 1 |
| 52 | 2.4 | Кабинет старшего лаборанта | 1 |
| 53 | 2.5 | Коридор | 1 |
| 54 | 2.6 | Моечная лабораторной посуды | 1 |
| 55 | 2.7 | Стерилизационная-автоклавная | 1 |
| 56 | 2.8 | Помещение для дистилляции и дионизации воды | 1 |
| 57 | 2.9 | Помещение для хранения расходных материалов | 1 |
| 58 | 2.10 | Помещение для холодильников | 1 |
| 59 | 2.11 | Помещение для хранения расходных материалов | 1 |
| 60 | 2.12 | Помещение охраны с постом пожарной сигнализации | 1 |
| 61 | 2.13 | Шлюз | 1 |
| 62 | 2.14 | Коридор | 1 |
| 63 | 2.15 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 64 | 2.16 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 65 | 2.17 | Душевая | 1 |
| 66 | 2.18 | Санузел | 1 |
| 67 | 2.19 | Санузел | 1 |
| 68 | 2.20 | Душевая | 1 |
| 69 | 2.21 | Кладовая чистого белья | 1 |
| 70 | 2.22 | Помещение для хранения предметов уборки | 1 |
| 71 | 2.23 | Помещение приема, регистрации, сортировки проб на анализы | 1 |
| 72 | 2.24 | Центрифужная | 1 |
| 73 | 2.25 | Лаборантская иммуноферментного анализа | 1 |
| 74 | 2.26 | Лаборантская иммуноферментного анализа | 1 |
| 75 | 2.27 | Лаборантская иммунохимического анализа | 1 |
| 76 | 2.28 | Лаборантская проточной цитометрии | 1 |
| 77 | 2.29 | Лаборантская проточной цитометрии | 1 |
| 78 | 2.30 | Лаборантская для проведения иммунного блотинга | 1 |
| 79 | 2.31 | Лаборантская для проведения иммунного блотинга | 1 |
| 80 | 2.32 | Автоклавная "убивочная" | 1 |
| 81 | 2.33 | Санпропускник | 1 |
| 82 | 2.34 | Санпропускник | 1 |
| 83 | 2.35 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 84 | 2.36 | Санузел | 1 |
| 85 | 2.37 | Санузел | 1 |
| 86 | 2.38 | Душевая (санпропускник) | 1 |
| 87 | 2.39 | Санпропускник | 1 |
| 88 | 2.40 | Санпропускник | 1 |
| 89 | 2.41 | Помещение для хранения предметов уборки | 1 |
| 90 | 2.42 | Помещение временного хранения отходов | 1 |
| 91 | 2.43 | Материальная | 1 |
| 92 | 2.44 | Коридор | 1 |
| 93 | 2.45 | Помещение для хранения расходных материалов | 1 |
| 94 | 2.46 | Кабинет персонала | 1 |
| 95 | 2.47 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 96 | 01 | Вестибюль | 1 |
| 97 | 02 | Коридор | 1 |
| 98 | 03.1 | Теплый переход | 1 |
| 99 | 03.2 | Теплый переход | 1 |
| 100 | 04 | Тамбур | 1 |
| 101 | 05 | Тамбур | 1 |
| 102 | 06 | Тамбур | 1 |
| 103 | 07 | Лестничная клетка | 1 |
| 104 | 08 | Помещение для хранения предметов уборки | 1 |
| 105 | 09 | Санузел | 1 |
| 106 | 10 | Гардероб верхней одежды | 1 |
| 107 | 11 | Гардероб верхней одежды | 1 |
| 108 | 12 | Гардероб верхней одежды | 1 |
| 109 | 13 | Гардероб верхней одежды | 1 |
| 110 | Т.1 | Водомерный узел | 1 |
| 111 | Т.2 | ИТП | 1 |
| 112 | Т.3 | Телекоммуникационная | 1 |
| 113 | Т.4 | Электрощитовая | 1 |
| 3. Бактериологическая лаборатория |  |  |  |
| 114 | 3.1 | Лестничная клетка |  |
| 115 | 3.2 | Кабинет заведующего лабораторией |  |
| 116 | 3.3 | Комната старшего лаборанта |  |
| 117 | 3.4 | Автоклавная "убивочная" |  |
| 118 | 3.5 | Моечная-стерилизационная |  |
| 119 | 3.6 | Стерилизационная-автоклавная (среды) |  |
| 120 | 3.7 | Помещение для приготовления и разлива питательных сред |  |
| 121 | 3.8 | Комната врачей лаборантов |  |
| 122 | 3.9 | Материальная |  |
| 123 | 3.10 | Помещение для хранения расходных материалов |  |
| 124 | 3.11 | Помещение хранения предметов уборки |  |
| 125 | 3.12 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды |  |
| 126 | 3.13 | Санузел |  |
| 127 | 3.14 | Душевая |  |
| 128 | 3.15 | Санузел |  |
| 129 | 3.16 | Душевая |  |
| 130 | 3.17 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды |  |
| 131 | 3.18 | Помещение для дистилляции и дионизации воды |  |
| 132 | 3.19 | Помещение для низкотемператрных холодильников |  |
| 133 | 3.20 | Помещение для хранения реактивов |  |
| 134 | 3.21 | Кладовая чистого белья |  |
| 135 | 3.22 | Помещение хранения сред |  |
| 136 | 3.23 | Коридор |  |
| 137 | 3.24 | Лаборантская для серологических исследований |  |
| 138 | 3.25 | Лаборантская для первичного посева |  |
| 139 | 3.26 | Предбокс |  |
| 140 | 3.27 | Лаборантская для санитарно-бактериологических исследований |  |
| 141 | 3.28 | Помещение подготовки клинических проб |  |
| 142 | 3.29 | Помещение приема, регистрации, сортировки проб на анализы |  |
| 143 | 3.30 | Лаборантская микробиологических исследований капельной группы |  |
| 144 | 3.31 | Помещение для ведения записей в журналах |  |
| 145 | 3.32 | Лаборантская микробиологических исследований кишечной группы |  |
| 146 | 3.33 | Лаборантская паразитологических клинических микробиологических исследований |  |
| 147 | 3.34 | Комната для термостатов |  |
| 148 | 3.35 | Санпропускник |  |
| 149 | 3.36 | Санпропускник |  |
| 150 | 3.37 | Душевая (санпропускник) |  |
| 151 | 3.38 | Санузел |  |
| 152 | 3.39 | Санузел |  |
| 153 | 3.40 | Душевая (санпропускник) |  |
| 154 | 3.41 | Санпропускник |  |
| 155 | 3.42 | Санпропускник |  |
| 156 | 3.43 | Помещение для хранения предметов уборки |  |
| 157 | 3.44 | Помещение временного хранения отходов |  |
| 158 | 3.46 | Комната персонала |  |
| 159 | 3.47 | Коридор |  |
| 160 | 3.48 | Шлюз |  |
| 161 | 3.49 | Тамбур |  |
| 4. Лаборатория ПЦР-диагностики |  |  |  |
| 162 | 4.1 | Лестничная клетка |  |
| 163 | 4.2 | Материальная |  |
| 164 | 4.3 | Материальная |  |
| 165 | 4.4 | Помещение приема и разбора биоматериала |  |
| 166 | 4.5 | Предбокс |  |
| 167 | 4.6 | Комната персонала |  |
| 168 | 4.7 | Комната старшего лаборанта |  |
| 169 | 4.8 | Кабинет заведующего лабораторией |  |
| 170 | 4.9 | Кабинет врачей-лаборантов |  |
| 171 | 4.10 | Стерилизационная |  |
| 172 | 4.11 | Моечная лабораторной посуды |  |
| 173 | 4.12 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды |  |
| 174 | 4.13 | Санузел |  |
| 175 | 4.14 | Душевая |  |
| 176 | 4.15 | Санузел |  |
| 177 | 4.16 | Душевая |  |
| 178 | 4.17 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды |  |
| 179 | 4.18 | Помещение для хранения расходных материалов |  |
| 180 | 4.19 | Помещение хранения предметов уборки |  |
| 181 | 4.20 | Кладовая чистого белья |  |
| 182 | 4.21 | Помещение для холодильников |  |
| 183 | 4.22 | Коридор |  |
| 184 | 4.23 | Шлюз |  |
| 185 | 4.24 | Санпропускник |  |
| 186 | 4.25 | Санпропускник |  |
| 187 | 4.26 | Санпропускник |  |
| 188 | 4.27 | Санпропускник |  |
| 189 | 4.28 | Душевая (санпропускник) |  |
| 190 | 4.29 | Санузел |  |
| 191 | 4.30 | Санузел |  |
| 192 | 4.31 | Душевая (санпропускник) |  |
| 193 | 4.32 | Коридор |  |
| 194 | 4.33 | Предбокс |  |
| 195 | 4.34 | Помещение амплификации ПЦР |  |
| 196 | 4.35 | Предбокс |  |
| 197 | 4.36 | Помещение детекции методом электрофореза |  |
| 198 | 4.37 | Предбокс |  |
| 199 | 4.38 | Помещение для приготовления реакционных смесей |  |
| 200 | 4.39 | Предбокс |  |
| 201 | 4.40 | Помещение выделения и очистки нуклеиновых кислот |  |
| 202 | 4.41 | Помещение хранения предметов уборки |  |
| 203 | 4.42 | Помещение временного хранения отходов |  |
| 204 | 4.43 | Автоклавная "убивочная" |  |
| 205 | 4.44 | Предбокс |  |
| 206 | 4.45 | Помещение для постреакционной очистки продуктов ПЦР |  |
| 207 | 4.46 | Предбокс |  |
| 208 | 4.47 | Помещение для ПЦР и секвенирования |  |
| 209 | 4.48 | Предбокс |  |
| 210 | 4.49 | Помещение для пробоподготовки образцов |  |
| 211 | 4.50 | Помещение для хранения расходных материалов |  |
| 212 | 4.51 | Помещение для хранения расходных материалов |  |
| 213 | 4.52 | Тамбур |  |
| 214 | 14 | Вестибюль |  |
| 215 | 15 | Лестничная клетка |  |
| 216 | 16 | Помещение для занятий с персоналом |  |
| 217 | Т.5 | Вытяжная венткамера |  |
| 218 | Т.6 | Приточная венткамера |  |
| 13. Материальный склад (шифр 16/09-21-АР13) |  |  |  |
| 1 | 1 | Гардероб персонала с комнатой приема пищи | 1 |
| 2 | 2 | Санузел персонала | 1 |
| 3 | 3 | Душевая персонала | 1 |
| 4 | 4 | Помещение уборочного инвентаря | 1 |
| 5 | 5 | Венткамера | 1 |
| 6 | 6 | ИТП | 1 |
| 7 | 7 | Насосная | 1 |
| 8 | 8 | Электрощитовая | 1 |
| 9 | 9 | Складское помещение | 1 |
| 10 | 10 | Складское помещение | 1 |
| 11 | 11 | Место работы кладовщика | 1 |
| 12 | 12 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 13 | 13 | Тамбур | 1 |
| 14 | 14 | Тамбур | 1 |
| 15 | 15 | Тамбур | 1 |
| 16 | 16 | Коридор | 1 |
| 14. Административно-бытовой корпус (шифр 16/09-21-АР14) |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Вестибюль | 1 |
| 2 | 1.2 | Фойе при конференц зале | 1 |
| 3 | 1.3 | Конференц зал | 1 |
| 4 | 1.4 | Мастерская универсальная | 1 |
| 5 | 1.5 | Мастерская электротехническая | 1 |
| 6 | 1.6 | Центральная диспетчерская инженерных служб | 1 |
| 7 | 1.7 | Комната инженерно - технического персонала | 1 |
| 8 | 1.8 | Комната инженерно - технического персонала | 1 |
| 9 | 1.9 | Комната инженерно - технического персонала | 1 |
| 10 | 1.10 | Методический отдел | 1 |
| 11 | 1.11 | Кабинет начальника отдела кадров | 1 |
| 12 | 1.12 | Отдел кадров | 1 |
| 13 | 1.13 | Кабинет охраны труда | 1 |
| 14 | 1.14 | Кабинет главного бухгалтера | 1 |
| 15 | 1.15 | Бухгалтерия | 1 |
| 16 | 1.16 | Бухгалтерия | 1 |
| 17 | 1.17 | Бухгалтерия | 1 |
| 18 | 1.18 | Планово-экономический отдел | 1 |
| 19 | 1.19 | Планово-экономический отдел | 1 |
| 20 | 1.20 | Помещение программистов | 1 |
| 21 | 1.21 | Кабинет начальника отдела ИТ | 1 |
| 22 | 1.22 | Кабинет ГО | 1 |
| 23 | 1.23 | Кабинет медицинской статистики | 1 |
| 24 | 1.24 | Кабинет медицинской статистики | 1 |
| 25 | 1.25 | Отдел контрактной службы | 1 |
| 26 | 1.26 | Отдел контрактной службы | 1 |
| 27 | 1.27 | Кабинет юриста | 1 |
| 28 | 1.28 | Комната приема пищи | 1 |
| 29 | 1.29 | Архив | 1 |
| 30 | 1.30 | Переговорная | 1 |
| 31 | 1.31 | Серверная | 1 |
| 32 | 1.32 | КУИ | 1 |
| 33 | 1.33 | Кладовая | 1 |
| 34 | 1.34 | КУИ | 1 |
| 35 | 1.35 | Гардероб | 1 |
| 36 | 1.36 | Гардероб | 1 |
| 37 | 1.37 | Гардероб | 1 |
| 38 | 1.38 | Подсобное помещение | 1 |
| 39 | 1.39 | Мультимедийная | 1 |
| 40 | 1.40 | Помещение хранения инвентаря | 1 |
| 41 | 1.41 | Помещение хранения предметов уборки | 1 |
| 42 | 1.42 | Уборная для персонала | 1 |
| 43 | 1.43 | Душевая | 1 |
| 44 | 1.44 | Уборная при конференц зале | 1 |
| 45 | 1.45 | Уборная при конференц зале | 1 |
| 46 | 1.46 | Уборная при вестибюле Ж. | 1 |
| 47 | 1.47 | Уборная при вестибюле М. | 1 |
| 48 | 1.48 | Уборная МГН | 1 |
| 49 | 1.49 | Уборная для персонала М. | 1 |
| 50 | 1.50 | Уборная для персонала Ж. | 1 |
| 51 | 1.51 | Водомерный узел | 1 |
| 52 | 1.52 | Электрощитовая | 1 |
| 53 | 1.53 | ИТП | 1 |
| 54 | 1.54 | Тамбур | 1 |
| 55 | 1.55 | Тамбур | 1 |
| 56 | 1.56 | Тамбур | 1 |
| 57 | 1.57 | Коридор | 1 |
| 58 | 1.58 | Коридор | 1 |
| 59 | 1.59 | Коридор | 1 |
| 60 | 1.60 | Коридор | 1 |
| 61 | 1.61 | Лестничная клетка | 1 |
| 62 | 1.62 | Лестничная клетка | 1 |
| 64 | 2.1 | Кабинет главного врача с зоной отдыха | 1 |
| 65 | 2.2 | Приемная - канцелярия главного врача | 1 |
| 66 | 2.3 | Зона безопасности МГН | 1 |
| 67 | 2.4 | Санузел с душевой кабиной | 1 |
| 68 | 2.5 | Миникухня при кабинете главного врача | 1 |
| 69 | 2.6 | Кабинет заместителя главного врача | 1 |
| 70 | 2.7 | Кабинет заместителя главного врача | 1 |
| 71 | 2.8 | Кабинет заместителя главного врача | 1 |
| 72 | 2.9 | Кабинет заместителя главного врача | 1 |
| 73 | 2.10 | Организационно-методический отдел | 1 |
| 74 | 2.11 | Организационно-методический отдел | 1 |
| 75 | 2.12 | Организационно-методический отдел | 1 |
| 76 | 2.13 | Кабинет главной медицинской сестры | 1 |
| 77 | 2.14 | Подсобное помещение главной медицинской сестры | 1 |
| 78 | 2.15 | Кабинет врача диетолога | 1 |
| 79 | 2.16 | Заведующий подразделением "Центр профилактики и борьбы с СПИД" | 1 |
| 80 | 2.17 | Кабинет врача эпидемиолога | 1 |
| 81 | 2.18 | Кабинет врача эпидемиолога | 1 |
| 82 | 2.19 | Помещение для занятий c персоналом | 1 |
| 83 | 2.20 | Комната приема пищи | 1 |
| 84 | 2.21 | Учительская кафедра инфекционных болезней НГМУ | 1 |
| 85 | 2.22 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 86 | 2.23 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 87 | 2.24 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 88 | 2.25 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 89 | 2.26 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 90 | 2.27 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 91 | 2.28 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 92 | 2.29 | Помещение для занятий со студентами | 1 |
| 93 | 2.30 | Заведующий кафедрой | 1 |
| 94 | 2.31 | Комната приема пищи | 1 |
| 95 | 2.32 | КУИ | 1 |
| 96 | 2.33 | Гардероб | 1 |
| 97 | 2.34 | Уборная МГН | 1 |
| 98 | 2.35 | Уборная Ж. при кафедре | 1 |
| 99 | 2.36 | Уборная М. при кафедре | 1 |
| 100 | 2.37 | Уборная для персонала Ж. | 1 |
| 101 | 2.38 | Уборная для персонала М. | 1 |
| 102 | 2.39 | Венткамера | 1 |
| 103 | 2.40 | Венткамера | 1 |
| 104 | 2.41 | Коридор | 1 |
| 105 | 2.42 | Коридор | 1 |
| 106 | 2.43 | Коридор | 1 |
| 107 | 2.44 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 108 | 2.45 | Гардероб | 1 |
| 109 | 2.47 | Лестничная клетка | 1 |
| 110 | 2.48 | Лестничная клетка | 1 |
| 111 | 3.1 | Венткамера | 1 |
| 112 | 3.2 | Лестничная клетка | 1 |
| 15. Котельная (шифр 16/09-21-АР15) |  |  |  |
| 1 | 101 | Котельный зал | 1 |
| 2 | 102 | Санузел | 1 |
| 3 | 103 | Склад химических реагентов и ЗИП | 1 |
| 16. Площадка дезинфекции (шифр 16/09-21-АР16) |  |  |  |
| 1 | 1 | Бокс для обработки автотранспорта | 1 |
| 2 | 2 | Помещение хранения расходных материалов | 1 |
| 3 | 3 | Помещение хранения оборудования дезинфекции | 1 |
| 4 | 4 | Комната персонала | 1 |
| 5 | 5 | Шлюз | 1 |
| 6 | 6 | Санузел | 1 |
| 7 | 7 | Тамбур-шлюз | 1 |
| 8 | 8 | Душевая | 1 |
| 17. Центральный тепловой пункт (шифр 16/09-21-АР17) |  |  |  |
| 1 | 1 | Помещение ЦТП | 1 |

В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Государственной экспертизы № 54-1-1-3-051067-2022 от 27.07.2022 общая площадь зданий инфекционной больницы составляет: 40 590,53 кв. м.

  - Основной перечень основного оборудования объекта (по проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы № 54-1-1-3-051067-2022 от 27.07.2022):

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы, канализация |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Ситемы по обеспечению пожарной безопасности (в т. ч. противопожарный водопровод, системы наружного и внутренненго пожаротушения) |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, электронный документооборот) |
| 12 | Телевидение и видеонаблюдение |
| 13 | Автоматизация и диспетчеризация |
| 14 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды |
| 15 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 16 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности |
| 17 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет |

  - Перечень дополнительного оборудования объекта соглашения (по проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы № 54-1-1-3-051067-2022 от 27.07.2022); сметная стоимость строительства в отношении дополнительного оборудования определяется на основании заключения государственной экспертизы:

| №п.п. | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой рентгеновский палатный передвижной аппарат | 5 |
| 2 | Штабелер | 2 |
| 3 | Камера дезинфекционная паровая | 2 |
| 4 | Моечно-дезинфекционная машина | 2 |
| 5 | Паровой стерилизатор | 1 |
| 6 | Стерилизатор паровой | 1 |
| 7 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 8 | Стерилизатор плазменный низкотемпературный | 1 |
| 9 | Ингалятор компрессорный | 10 |
| 10 | Каталка пациента | 12 |
| 11 | Каталка пациента | 6 |
| 12 | Монитор пациента | 2 |
| 13 | Негатоскоп | 1 |
| 14 | Электроэнцефалограф | 1 |
| 15 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 58 |
| 16 | Аспиратор | 2 |
| 17 | Пикфлоуметр | 1 |
| 18 | Рециркулятор бактерицидный | 67 |
| 19 | Светильник передвижной 7 | 11 |
| 20 | Смотровой многофункциональный стол | 3 |
| 21 | Стойка для бронхоскопии | 1 |
| 22 | Стойка для гастроскопии | 1 |
| 23 | Стойка для колоноскопии | 1 |
| 24 | Термостат электрический суховоздушный | 1 |
| 25 | Аппарат для неинвазивного определения степени фиброза печени | 1 |
| 26 | Фармацевтический холодильник | 18 |
| 27 | Автоматический прибор для приготовления питательных сред | 3 |
| 28 | Аквадистиллятор электрический | 1 |
| 29 | Анализатор бактериологический 1 | 2 |
| 30 | Анализатор иммунологический | 2 |
| 31 | Анализатор микробиологический | 1 |
| 32 | Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам | 1 |
| 33 | Анаэростат | 1 |
| 34 | Анаэростат | 4 |
| 35 | Аппарат для автоматического окрашивания мазков по Грамму | 1 |
| 36 | Бокс (шкаф) биологической безопасности | 10 |
| 37 | Весы портативные | 5 |
| 38 | Инактиватор для свертывания и инактивация сыворотки крови | 2 |
| 39 | Лабораторный стереоскопический микроскоп | 1 |
| 40 | Лабораторный стереоскопический микроскоп | 3 |
| 41 | Машина моечно-дезинфекционная | 2 |
| 42 | Морозильник медицинский низкотемпературный | 1 |
| 43 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 33 |
| 44 | Прибор для определения мутности бактериальной суспензии | 2 |
| 45 | Прибор для автоматического розлива питательных сред | 3 |
| 46 | Станция для заполнения газовой смесью анаэростатов | 1 |
| 47 | Стерилизатор паровой горизонтальный | 2 |
| 48 | Термостат электрический суховоздушный | 6 |
| 49 | Термостат электрический суховоздушный | 2 |
| 50 | Холодильник фармацевтический | 5 |
| 51 | Центрифуга | 3 |
| 52 | Шкаф вытяжной общего назначения | 2 |
| 53 | Автоматизированное оборудование для выделения нуклеиновых кислот | 2 |
| 54 | Автоматизированное оборудование для выделения нуклеиновых кислот | 2 |
| 55 | Аквадистиллятор | 1 |
| 56 | Амплификатор детектирующий | 2 |
| 57 | Анализатор генетический | 1 |
| 58 | ПЦР-бокс | 3 |
| 59 | Бокс биологической безопасности | 9 |
| 60 | Бокс микробиологической безопасности | 1 |
| 61 | Машина моечно-дезинфекционная | 1 |
| 62 | Медицинский морозильник | 2 |
| 63 | Морозильник медицинский низкотемпературный | 2 |
| 64 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 28 |
| 65 | Модульная система для ПЦР диагностики | 2 |
| 66 | Программируемый термоциклер | 1 |
| 67 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 68 | Термостат электрический для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК | 1 |
| 69 | Холодильник лабораторный | 2 |
| 70 | Автоматический анализатор осадка мочи | 1 |
| 71 | Биохимический анализатор | 1 |
| 72 | Гематологический анализатор | 1 |
| 73 | Иммунохемилюминисцентный анализатор | 1 |
| 74 | Автоматический промыватель для микропланшет 1 | 7 |
| 75 | Аквадистиллятор | 1 |
| 76 | Аквадистиллятор | 1 |
| 77 | Анализатор биохимический | 2 |
| 78 | Анализатор гематологический | 2 |
| 79 | Анализатор для проведения исследования методом иммуноблотинга | 2 |
| 80 | Анализатор электролитов | 1 |
| 81 | Иммуно-гематологический анализатор | 1 |
| 82 | Иммунохимический анализатор | 1 |
| 83 | Инкубатор | 1 |
| 84 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 7 |
| 85 | Коагулометр автоматический | 1 |
| 86 | Коагулометр полуавтоматический | 1 |
| 87 | Лабораторная информационная система | 1 |
| 88 | Бокс микробиологической безопасности | 2 |
| 89 | Машина моечно-дезинфекционная | 1 |
| 90 | Машина моечно-дезинфекционная | 1 |
| 91 | Микроскоп лабораторный 5 | 7 |
| 92 | Накопительный бак | 1 |
| 93 | Настольная центрифуга | 4 |
| 94 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый | 28 |
| 95 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 96 | Установка водоподготовки | 1 |
| 97 | Фотометр для микропланшетов | 1 |
| 98 | Фотометр для микропланшетов | 2 |
| 99 | Холодильник фармацевтический | 6 |
| 100 | Центрифуга | 5 |
| 101 | Шкаф вытяжной | 1 |
| 102 | Шкаф вытяжной | 2 |
| 103 | Экспресс-анализатор мочи | 1 |
| 104 | Автоматический анализатор газов крови | 1 |
| 105 | Амниотом | 3 |
| 106 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных | 1 |
| 107 | Аппарат для фотогемотерапии | 1 |
| 108 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания | 30 |
| 109 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 1 |
| 110 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 8 |
| 111 | Аппарат наркозный | 1 |
| 112 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| 113 | Аспиратор для родовспоможения | 1 |
| 114 | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 115 | Весы для взвешивания крови | 1 |
| 116 | Воротник Шанца ортопедический | 2 |
| 117 | Операционный светильник | 1 |
| 118 | Дефибриллятор | 4 |
| 119 | Дефибриллятор | 5 |
| 120 | Дефибриллятор | 1 |
| 121 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 1 |
| 122 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | 2 |
| 123 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | 4 |
| 124 | Инфузионная стойка с 4 крюками | 29 |
| 125 | Инфузионный насос | 1 |
| 126 | Инфузионный насос | 48 |
| 127 | Инфузионный насос | 4 |
| 128 | Кардиомонитор фетальный | 1 |
| 129 | Каталка медицинская для перевозки пациентов | 10 |
| 130 | Компьютер персональный | 7 |
| 131 | Компьютер персональный | 1 |
| 132 | Компьютер персональный | 2 |
| 133 | Компьютер персональный | 15 |
| 134 | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 4 |
| 135 | Кресло кровать акушерская | 1 |
| 136 | Кровать больничная | 2 |
| 137 | Кровать для новорожденных | 1 |
| 138 | Кровать реанимационная | 24 |
| 139 | Системная реанимационная кровать | 4 |
| 140 | Медицинская кровать | 1 |
| 141 | Медицинский термометр | 3 |
| 142 | Микроскоп | 1 |
| 143 | Моечно-дезинфицирующая машина для мытья суден | 1 |
| 144 | Монитор операционный | 1 |
| 145 | Монитор операционный | 25 |
| 146 | Монитор пациента | 1 |
| 147 | Монитор пациента | 2 |
| 148 | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 |
| 149 | Наркозно-дыхательный аппарат | 1 |
| 150 | Насос для зондового питания | 24 |
| 151 | Анализатор гемостаза | 1 |
| 152 | Облучатель фототерапевтический неонатальный | 1 |
| 153 | Обогреватель излучающий для новорожденных | 1 |
| 154 | Онкометр | 1 |
| 155 | Операционный светильник | 1 |
| 156 | Открытая реанимационная система | 1 |
| 157 | Переносной аспиратор | 30 |
| 158 | Ультразвуковой диагностический аппарат | 4 |
| 159 | Разделитель/ запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | 1 |
| 160 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха | 13 |
| 161 | Система терапевтической плазмофильтрации | 2 |
| 162 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | 1 |
| 163 | Смеситель воздушно-газовой смеси | 1 |
| 164 | Станция для четырех насосов | 24 |
| 165 | Стол перевязочный многофункциональный | 2 |
| 166 | Стул офисный | 8 |
| 167 | Тележка внутрибольничная 5 | 1 |
| 168 | Тележка медицинская | 1 |
| 169 | Тележка транспортная патологоанатомическая | 1 |
| 170 | Термостат для хранения тромбоцитов | 1 |
| 171 | Термостат лабораторный | 1 |
| 172 | Набор трахеопищеводных трубок | 8 |
| 173 | Универсальный операционный стол | 1 |
| 174 | Фармацевтический холодильник | 3 |
| 175 | Холодильник лабораторный | 1 |
| 176 | Холодильник лабораторный | 13 |
| 177 | Холодильник для хранения крови и эритроцитной массы | 3 |
| 178 | Холодильник для хранения крови и эритроцитной массы | 2 |
| 179 | Центральный пульт монитора | 1 |
| 180 | Центрифуга | 1 |
| 181 | Центрифуга | 1 |
| 182 | Центрифуга | 1 |
| 183 | Центрифуга | 3 |
| 184 | Шкаф-холодильник | 1 |
| 185 | Шкаф-холодильник | 1 |
| 186 | Шприцевой насос | 1 |
| 187 | Шприцевой насос | 52 |
| 188 | Электрокоагулятор | 1 |
| 189 | Автомат для гистологической проводки тканей | 1 |
| 190 | Автомат для заключения препаратов под покровные стекла | 1 |
| 191 | Автоматический гистопроцессор | 1 |
| 192 | Микротом криостатический | 1 |
| 193 | Микротом ротационный | 2 |
| 194 | Операционный светильник | 2 |
| 195 | Принтер для маркировки кассет | 1 |
| 196 | Принтер для маркировки стекол | 1 |
| 197 | Рабочий стол с вытяжной системой | 1 |
| 198 | Станция для заливки образцов | 1 |
| 199 | Стол секционный патологоанатомический | 2 |
| 200 | Тележка транспортная патологоанатомическая | 3 |
| 201 | Тележка транспортная патологоанатомическая | 2 |
| 202 | Термостат лабораторный | 6 |
| 203 | Устройство для окрашивания препаратов | 2 |
| 204 | Холодильник лабораторный | 2 |
| 205 | Центрифуга настольная | 2 |
| 206 | Анализатор микробиологический | 1 |
| 207 | Камера холодильная анатомическая | 1 |
| 208 | Камера холодильная анатомическая | 1 |
| 209 | Трибуна для презентаций | 1 |
| 210 | Компрессор | 1 |
| 211 | Аппарат для дезинфекции помещений и транспорта | 1 |
| 212 | Бак для отходов | 1 |
| 213 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель | 21 |
| 214 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 |
| 215 | Подъемник | 1 |
| 216 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель | 33 |
| 217 | Холодильник бытовой | 1 |
| 218 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 2 |
| 219 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 2 |
| 220 | Аппарат для УВЧ-терапии | 2 |
| 221 | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 3 |
| 222 | Аппарат лазерной терапии | 1 |
| 223 | Набор защитных пластин | 3 |
| 224 | Аппарат для терапии диадинамическими токами | 2 |
| 225 | Аппарат для ДМВ терапии | 2 |
| 226 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 91 |
| 227 | Передвижной облучатель | 4 |
| 228 | Подъемник для пациентов | 1 |
| 229 | Аппарат магнитотерапевтический | 3 |
| 230 | Электрокардиограф | 9 |
| 231 | Посудомоечная машина | 6 |
| 232 | Швейная машина | 2 |
| 233 | Пульсоксиметр | 11 |
| 234 | Размораживатель плазмы | 6 |
| 235 | Сейф-термостат | 3 |
| 236 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель | 56 |
| 237 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель | 678 |
| 238 | Фармацевтический холодильник | 2 |
| 239 | Холодильник бытовой | 8 |
| 240 | Холодильник бытовой | 6 |
| 241 | Холодильник | 252 |
| 242 | Холодильник | 42 |
| 243 | Холодильник | 3 |
| 244 | Шкаф холодильный | 6 |
| 245 | ЭКГ аппарат | 2 |
| 246 | CO₂-инкубатор | 1 |
| 247 | Автоматический промыватель (Вошер) для микропланшет | 2 |
| 248 | Весы аналитические | 1 |
| 249 | Микроскоп световой стандартный | 4 |
| 250 | Микроскоп световой стандартный | 1 |
| 251 | Шейкер | 2 |
| 252 | Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой | 13 |
| 253 | Гельдокументирующая система | 1 |
| 254 | Источник питания | 1 |
| 255 | Медицинский морозильник | 3 |
| 256 | Медицинский морозильник | 1 |
| 257 | Микроцентрифуга/вортекс | 13 |
| 258 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 47 |
| 259 | Программируемый термоциклер | 4 |
| 260 | Твердотельный термостат | 4 |
| 261 | Твердотельный термостат | 9 |
| 262 | Термошейкер | 9 |
| 263 | Термошейкер | 1 |
| 264 | Трансиллюминатор | 1 |
| 265 | Электрофорезная камера | 1 |
| 266 | Анализатор глюкозы | 1 |
| 267 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 47 |
| 268 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 46 |
| 269 | Ротационный перемешиватель | 3 |
| 270 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови 3 | 7 |
| 271 | Центрифуга | 1 |
| 272 | Шейкер-термостат для планшетов | 3 |
| 273 | Аквадистилятор | 2 |
| 274 | Аппарат для маточной баллонной тампонады | 1 |
| 275 | Матрац противопролежневый | 24 |
| 276 | Матрац термостабилизирующий | 13 |
| 277 | Медицинский компрессор | 1 |
| 278 | Пульсоксиметр | 1 |
| 279 | Размораживатель плазмы | 3 |
| 280 | Стол инструментальный манипуляционный | 2 |
| 281 | Столик для операционной сестры | 3 |
| 282 | Столик инструментальный | 2 |
| 283 | Столик инструментальный | 10 |
| 284 | Тележка бельевая | 2 |
| 285 | Термоматрас | 1 |
| 286 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель | 110 |
| 287 | Устройство для перекладывания больных | 4 |
| 288 | Холодильник | 3 |
| 289 | Холодильник | 4 |
| 290 | Шкаф холодильный | 1 |
| 291 | Шкаф холодильный | 1 |
| 292 | Аквадистиллятор | 1 |
| 293 | Весы лабораторные | 2 |
| 294 | Комплект анатомического инструмента | 3 |
| 295 | Компьютер персональный | 7 |
| 296 | Морозильник лабораторный | 2 |
| 297 | МФУ | 6 |
| 298 | Пила секционная патологоанатомическая | 2 |
| 299 | Пила секционная патологоанатомическая | 2 |
| 300 | Холодильник | 4 |
| 301 | Анатомические весы | 2 |
| 302 | Аэрозольный генератор холодного тумана | 1 |
| 303 | Стиральная машина | 2 |
| 304 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 4 |
| 305 | Весы лабораторные | 4 |
| 306 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 4 |
| 307 | Сейф - холодильник | 2 |
| 308 | Холодильная камера для медицинских отходов | 1 |
| 309 | Холодильный шкаф фармацевтический | 9 |
| 310 | Холодильный шкаф фармацевтический | 9 |
| 311 | Аппарат дыхательный ручной | 11 |
| 312 | магнитотерапии | 2 |
| 313 | Аппарат УВЧ-терапии | 2 |
| 314 | Аппарат УЗИ экспертного класса | 3 |
| 315 | Аппарат ультразвуковой терапии | 1 |
| 316 | Весы с ростомером | 11 |
| 317 | Деструктор игл | 1 |
| 318 | Ингалятор | 2 |
| 319 | Ингалятор | 12 |
| 320 | Камера бактерицидная | 1 |
| 321 | Негатоскоп | 3 |
| 322 | Негатоскоп | 8 |
| 323 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 384 |
| 324 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 26 |
| 325 | Стерилизатор воздушный | 6 |
| 326 | Стерилизатор воздушный | 1 |
| 327 | Установка моечная для промывки эндоскопов | 3 |
| 328 | Холодильник бытовой | 1 |
| 329 | Холодильник фармацевтический | 3 |
| 330 | Шкаф сушильный | 4 |
| 331 | Счётчик колоний | 2 |
| 332 | Анализатор жидкости | 2 |
| 333 | Водяной термостат | 2 |
| 334 | Вортекс | 2 |
| 335 | Система очистки воды | 1 |
| 336 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 337 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 338 | Устройство отбора проб воздуха | 2 |
| 339 | Устройство фиксации и окраски мазков крови | 1 |
| 340 | Холодильник бытовой | 3 |
| 341 | Холодильник лабораторный | 3 |
| 342 | Холодильник фармацевтический | 5 |
| 343 | Шейкер-термостат | 3 |
| 344 | Вортекс | 1 |
| 345 | Магнитный сепаратор для пробирок | 10 |
| 346 | Настольная центрифуга | 13 |
| 347 | Станция дозирующая | 1 |
| 348 | Холодильник фармацевтический | 7 |
| 349 | Шкаф холодильный фармацевтический | 5 |
| 350 | Шкаф холодильный фармацевтический | 5 |
| 351 | Штатив для многоканальных пипеток | 10 |
| 352 | Штатив для одноканальных пипеток | 9 |
| 353 | Автомат окраски мазков крови | 1 |
| 354 | Гематологический анализатор | 1 |
| 355 | Станция для подготовки проб | 2 |
| 356 | Система водоочистки | 2 |
| 357 | Сухожаровой шкаф | 1 |
| 358 | Устройство фиксации и окраски мазков крови | 2 |
| 359 | Цитофлюориметр | 2 |
| 360 | Шейкер-термостат | 7 |
| 361 | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода | 1 |
| 362 | Аппарат для плазмафереза | 1 |
| 363 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 4 |
| 364 | Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции | 1 |
| 365 | Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции | 1 |
| 366 | Аппарат искусственного кровообращения, вариант исполнения ЭКМО | 1 |
| 367 | Ванна ультразвуковая | 2 |
| 368 | Весы напольные электронные | 1 |
| 369 | Весы электронные с ростомером | 1 |
| 370 | Вытяжной шкаф | 1 |
| 371 | для ручной искусственной вентиляции легких | 12 |
| 372 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 1 |
| 373 | Инструментальный сосудистый набор | 1 |
| 374 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов и стерильного материала | 2 |
| 375 | Консоль анестезиологическая потолочная (медгазы) | 1 |
| 376 | Консоль газовая настенная О2 (медгазы) | 1 |
| 377 | Консоль настенная газовая (медгазы) | 33 |
| 378 | Консоль хирургическая потолочная (медгазы) | 1 |
| 379 | Ларингоскопический набор фиброоптический | 6 |
| 380 | Ларингоскопический набор фиброоптический | 3 |
| 381 | Малый хирургический набор | 6 |
| 382 | Мешок Амбу | 2 |
| 383 | Набор гинекологических инструментов | 3 |
| 384 | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного | 1 |
| 385 | Набор изделий реанимационный для оказания скорой и неотложной помощи | 2 |
| 386 | Набор инструментов для работы на костях | 1 |
| 387 | Набор инструментов для работы на сухожилиях | 1 |
| 388 | Набор микрохирургических инструментов | 2 |
| 389 | Набор хирургических инструментов большой | 3 |
| 390 | Негатоскоп | 1 |
| 391 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 51 |
| 392 | Операционная лупа | 2 |
| 393 | Передвижной светильник | 3 |
| 394 | Перистанический насос для процедуры гемосорбции | 1 |
| 395 | Противошоковая укладка | 1 |
| 396 | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 397 | Сейф огневзломостойкий | 2 |
| 398 | Сейф-холодильник | 1 |
| 399 | Система для аутогемотрансфузии | 1 |
| 400 | Стерилизатор воздушный | 1 |
| 401 | Стерилизатор воздушный | 1 |
| 402 | Стерилизатор паровой | 1 |
| 403 | Стерилизатор паровой | 1 |
| 404 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 3 |
| 405 | Электрокардиограф | 4 |
| 406 | Электрокардиостимулятор наружный | 9 |
| 407 | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | 1 |
| 408 | Электроэнцефалограф | 4 |
| 409 | Стерилизатор воздушный | 1 |
| 410 | Баня водяная | 2 |
| 411 | Лабораторная информационная система | 1 |
| 412 | Микроскоп световой | 10 |
| 413 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный | 10 |
| 414 | Стерилизатор паровой | 1 |
| 415 | Сухожаровой шкаф | 1 |
| 416 | Импульсная ультрафиолетовая установка | 2 |
| 417 | Импульсная ультрафиолетовая установка | 8 |
| 418 | Крючок для одежды | 90 |
| 419 | Полка для мыльных принадлежностей | 90 |
| 420 | Тележка внутрикорпусная медицинская | 6 |
| 421 | Тележка внутрикорпусная общехозяйственная медицинская | 12 |
| 422 | Тележка внутрикорпусная | 24 |
| 423 | Гардеробные системы для верхней одежды | 4 |
| 424 | МФУ | 3 |
| 425 | Буфет | 1 |
| 426 | Колесоотбойник для грузовых автомобилей | 2 |
| 427 | Водопылесос | 1 |
| 428 | Парогенератор | 1 |
| 429 | Штабелер | 1 |
| 430 | Платформа уравнительная | 2 |
| 431 | Аппарат высокого давления | 1 |
| 432 | Аппарат высокого давления | 1 |
| 433 | Блок стульев 2-местный | 12 |
| 434 | Блок стульев 3-местный | 91 |
| 435 | Окно передаточное | 258 |
| 436 | Стол с отверстием для сбора отходов | 1 |
| 437 | Аптечка медицинская первой необходимости (помощи) | 2 |
| 438 | Бак для отходов | 5 |
| 439 | Ведро пластиковое | 30 |
| 440 | Ведро пластиковое | 25 |
| 441 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 12 |
| 442 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 8 |
| 443 | Стремянка алюминиевая | 5 |
| 444 | Ведро пластиковое | 18 |
| 445 | Бак для отходов | 84 |
| 446 | Бак для отходов | 5 |
| 447 | Ведро пластиковое | 17 |
| 448 | Ведро пластиковое | 270 |
| 449 | Глюкометр | 11 |
| 450 | Глюкометр | 1 |
| 451 | Стетофонендоскоп | 12 |
| 452 | Контейнер для дезинфекции и предстерилизационоой обработки | 4 |
| 453 | Контейнер для дезинфекции и предстерилизационоой обработки | 4 |
| 454 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 1 |
| 455 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 2 |
| 456 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 60 |
| 457 | Контейнер для медицинских отходов | 22 |
| 458 | Кровать медицинская | 480 |
| 459 | Перчатки рентгенозащитные | 2 |
| 460 | Подставка под таз | 4 |
| 461 | Светильник передвижной | 4 |
| 462 | Стетофонендоскоп | 10 |
| 463 | Термометр медицинский | 11 |
| 464 | Тумбочка прикроватная | 480 |
| 465 | Фартук рентгенозащитный | 4 |
| 466 | Шкаф вытяжной | 4 |
| 467 | Контейнер для медицинских отходов | 5 |
| 468 | Секундомер | 5 |
| 469 | Смеситель медицинский | 3 |
| 470 | Стеллаж | 4 |
| 471 | Дозатор для жидкого мыла | 13 |
| 472 | Контейнер для дезинфекции и предстерилизационой обработки | 7 |
| 473 | Бокс (шкаф) биологической безопасности, класс II | 2 |
| 474 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 6 |
| 475 | Медицинский морозильник | 2 |
| 476 | Медицинский морозильник | 3 |
| 477 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный | 28 |
| 478 | Стеллаж с распашными дверьми | 4 |
| 479 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 480 | Холодильник фармацевтический | 8 |
| 481 | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки | 1 |
| 482 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 23 |
| 483 | Медицинский термометр | 1 |
| 484 | Одноразовая мягкая система для вакуум-экстракции плода | 1 |
| 485 | Сантиметровая лента | 1 |
| 486 | Сантиметровая лента | 1 |
| 487 | Стетофонендоскоп | 2 |
| 488 | Тумба медицинская | 24 |
| 489 | Ведро пластиковое | 8 |
| 490 | Тележка с контейнерами для дезинфекции | 5 |
| 491 | Шкаф для хранения влажного архива | 1 |
| 492 | Корзина для мусора | 32 |
| 493 | Колесоотбойник | 70 |
| 494 | Брифинг-приставка | 5 |
| 495 | Сейф мебельный | 7 |
| 496 | Видеопроектор | 1 |
| 497 | Вешалка настенная | 17 |
| 498 | Документ-камера | 1 |
| 499 | Доска магнитно-меловая | 8 |
| 500 | ЖК телевизор | 2 |
| 501 | Шкаф для документов | 21 |
| 502 | Интерактивная доска настенная | 1 |
| 503 | Комплект звуковой аппаратуры | 1 |
| 504 | Кофемашина | 1 |
| 505 | Стол для переговоров | 3 |
| 506 | Кулер для воды | 15 |
| 507 | Кресло для руководителя | 6 |
| 508 | Брифинг-приставка к столам | 7 |
| 509 | Экран настенный | 1 |
| 510 | Стол письменный | 1 |
| 511 | Скамья | 3 |
| 512 | Стеллаж металлический | 336 |
| 513 | Верстак | 1 |
| 514 | Стол письменный | 4 |
| 515 | Стол компьютерный | 56 |
| 516 | Стол письменный | 1 |
| 517 | Стол производственный | 1 |
| 518 | Стол руководителя письменный | 13 |
| 519 | Стол ученический | 46 |
| 520 | Столешница | 6 |
| 521 | Стол письменный | 2 |
| 522 | Стул ученический | 92 |
| 523 | Тумба сервисная | 26 |
| 524 | Уничтожитель документов | 1 |
| 525 | Шкаф для документов | 87 |
| 526 | Шкаф для документов | 87 |
| 527 | Шкаф для документов | 3 |
| 528 | Шкаф для документов | 6 |
| 529 | Поломоечная машина | 1 |
| 530 | Инструментальная тележка | 2 |
| 531 | Стеллаж металлический | 6 |
| 532 | Стеллаж | 43 |
| 533 | Стойка трансмиссионная | 2 |
| 534 | Тележка для перевозки шин | 1 |
| 535 | Установка для сбора масла | 1 |
| 536 | Коврик нескользящий | 5 |
| 537 | Бойлер | 2 |
| 538 | Стеллаж для шин | 1 |
| 539 | Верстак слесарный | 1 |
| 540 | Вытяжная катушка | 2 |
| 541 | Генератор холодного тумана | 1 |
| 542 | Контейнер для пищевых отходов | 10 |
| 543 | Ванна моечная | 5 |
| 544 | Ванна моечная котломойка | 6 |
| 545 | Венчик | 3 |
| 546 | Весы кухонные | 6 |
| 547 | Весы электронные | 1 |
| 548 | Вилка поварская | 3 |
| 549 | Вилка поварская | 5 |
| 550 | Вилка столовая | 708 |
| 551 | Держатель для ножей | 5 |
| 552 | Доска разделочная | 5 |
| 553 | Доска разделочная | 5 |
| 554 | Доска разделочная | 5 |
| 555 | Доска разделочная | 5 |
| 556 | Доска разделочная | 5 |
| 557 | Доска разделочная | 5 |
| 558 | Доска разделочная | 5 |
| 559 | Доска разделочная | 5 |
| 560 | Доска разделочная | 5 |
| 561 | Доска разделочная | 5 |
| 562 | Доска разделочная | 5 |
| 563 | Доска разделочная | 5 |
| 564 | Дуршлаг | 3 |
| 565 | Дуршлаг | 5 |
| 566 | Дуршлаг | 3 |
| 567 | Душирующее устройство | 2 |
| 568 | Ёмкость для хранения столовых приборов | 5 |
| 569 | Зонт вытяжной | 16 |
| 570 | Зонт вытяжной | 2 |
| 571 | Зонт вытяжной | 1 |
| 572 | Зонт приточно-вытяжной | 4 |
| 573 | Привод универсальный | 6 |
| 574 | Камера холодильная | 1 |
| 575 | Камера холодильная | 3 |
| 576 | Камера холодильная | 1 |
| 577 | Камера холодильная | 2 |
| 578 | Картофелечистка | 3 |
| 579 | Кастрюля | 10 |
| 580 | Кастрюля | 10 |
| 581 | Кастрюля | 5 |
| 582 | Кастрюля | 10 |
| 583 | Кастрюля | 5 |
| 584 | Кастрюля | 8 |
| 585 | Кастрюля | 10 |
| 586 | Кастрюля | 10 |
| 587 | Колода для рубки мяса | 1 |
| 588 | Тележка-шпилька | 6 |
| 589 | Котел пищеварочный | 3 |
| 590 | Котел пищеварочный | 4 |
| 591 | Кружка | 708 |
| 592 | Кувшин | 3 |
| 593 | Кувшин | 2 |
| 594 | Кувшин | 2 |
| 595 | Облучатель бактерицидный | 8 |
| 596 | Ловушка для насекомых | 12 |
| 597 | Ложка гарнирная | 10 |
| 598 | Ложка гарнирная | 10 |
| 599 | Ложка соусна | 10 |
| 600 | Ложка столовая | 708 |
| 601 | Ложка чайная | 708 |
| 602 | Лопатка многофункциональная | 5 |
| 603 | Лопатка многофункциональная | 5 |
| 604 | Лопатка поварская | 10 |
| 605 | Лоток-противень | 10 |
| 606 | Лоток-противень | 10 |
| 607 | Прилавок | 1 |
| 608 | Прилавок | 1 |
| 609 | Машина котломоечная | 1 |
| 610 | Миксер | 1 |
| 611 | Миска | 10 |
| 612 | Миска | 10 |
| 613 | Просеиватель муки | 1 |
| 614 | Мусат | 3 |
| 615 | Мясорубка | 2 |
| 616 | Нож для нарезки | 10 |
| 617 | Нож для нарезки | 5 |
| 618 | Нож для очистки овощей | 10 |
| 619 | Нож для нарезки | 3 |
| 620 | Нож для нарезки | 10 |
| 621 | Нож консервный | 3 |
| 622 | Нож обвалочный | 3 |
| 623 | Нож столовый | 708 |
| 624 | Нож шеф повара | 5 |
| 625 | Нож шеф повара | 5 |
| 626 | Нож шеф повара | 5 |
| 627 | Ножницы кухонные | 3 |
| 628 | Нож-рубак | 3 |
| 629 | Овоскоп | 1 |
| 630 | Плита электрическая | 2 |
| 631 | Плита электрическая | 3 |
| 632 | Поднос | 600 |
| 633 | Подставка для досок | 5 |
| 634 | Подставка для котлов | 5 |
| 635 | Подставка межплитная | 8 |
| 636 | Подтоварник | 14 |
| 637 | Половник | 5 |
| 638 | Половник | 5 |
| 639 | Половник | 5 |
| 640 | Прилавок для горячих напитков | 1 |
| 641 | Рукомойник | 12 |
| 642 | Рыбочистка | 1 |
| 643 | Салатник | 708 |
| 644 | Салатник | 708 |
| 645 | Сковорода | 3 |
| 646 | Сковорода | 3 |
| 647 | Сковорода | 3 |
| 648 | Слайсер | 1 |
| 649 | Совок | 5 |
| 650 | Совок | 5 |
| 651 | Сотейник | 5 |
| 652 | Сотейник | 5 |
| 653 | Сотейник | 3 |
| 654 | Сотейник | 6 |
| 655 | Сотейник | 6 |
| 656 | Стеллаж | 9 |
| 657 | Стеллаж | 21 |
| 658 | Стеллаж | 6 |
| 659 | Стерилизатор ножей | 6 |
| 660 | Стол холодильный | 1 |
| 661 | Стол кондитерский | 1 |
| 662 | Стол пристенный | 3 |
| 663 | Стол пристенный | 3 |
| 664 | Стол пристенный | 2 |
| 665 | Стол пристенный | 1 |
| 666 | Стол производственный | 4 |
| 667 | Стол производственный | 1 |
| 668 | Стол производственный | 1 |
| 669 | Стол производственный | 5 |
| 670 | Стол производственный | 2 |
| 671 | Стол рабочий | 1 |
| 672 | Стол с тремя мойками | 1 |
| 673 | Тарелка десертная | 708 |
| 674 | Тарелка обеденная | 708 |
| 675 | Тележка сервировочная | 12 |
| 676 | Тележка сервировочная | 3 |
| 677 | Тележка для гастроемкостей | 3 |
| 678 | Терка | 5 |
| 679 | Тестомес | 1 |
| 680 | Привод универсальный кухонный | 2 |
| 681 | Стол холодильный | 1 |
| 682 | Шкаф для инвентаря | 3 |
| 683 | Шкаф для одежды | 7 |
| 684 | Шкаф для одежды двухсекционный | 20 |
| 685 | Шкаф для хлеба | 1 |
| 686 | Шкаф расстоечный | 1 |
| 687 | Шкаф холодильный | 3 |
| 688 | Шкаф холодильный | 6 |
| 689 | Шкаф холодильный | 1 |
| 690 | Шумовка | 5 |
| 691 | Шумовка | 3 |
| 692 | Щипцы сервировочные | 10 |
| 693 | Щипцы универсальные | 5 |
| 694 | Щипцы-вилка | 10 |
| 695 | Электрокипятильник | 2 |
| 696 | Овощерезка | 2 |
| 697 | Пароконвектомат | 1 |
| 698 | Хлеборезка | 1 |
| 699 | Шкаф для хранения посуды | 30 |
| 700 | Шкаф медицинский для хранения чистого белья | 36 |
| 701 | Шкаф для одежды | 372 |
| 702 | Шкаф-стол кухонный рабочий | 30 |
| 703 | Штатив для внутривенных вливаний | 480 |
| 704 | Тиски верстачные | 1 |
| 705 | Ящик для ветоши | 1 |
| 706 | Тиски верстачные | 1 |
| 707 | Тумба | 2 |
| 708 | Ванна моечная | 2 |
| 709 | Вешало | 1 |
| 710 | Вытяжка кухонная | 2 |
| 711 | Держатель для бумажных полотенец | 25 |
| 712 | Диван | 2 |
| 713 | Ерш для туалета | 2 |
| 714 | Зеркало навесное | 27 |
| 715 | Зонт вытяжной | 2 |
| 716 | Стол обеденный | 2 |
| 717 | Стул | 8 |
| 718 | Компьютер персональный | 3 |
| 719 | Мусорный контейнер | 3 |
| 720 | Ведро для мусора | 14 |
| 721 | Ларь для грязного белья | 1 |
| 722 | Машина термозапаивающая | 2 |
| 723 | Банкетка | 3 |
| 724 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 9 |
| 725 | Фен | 2 |
| 726 | Электрическая настольная плитка | 2 |
| 727 | Печь микроволновая | 2 |
| 728 | Полка в душевую | 4 |
| 729 | Стеллаж | 29 |
| 730 | Стеллаж | 34 |
| 731 | Стеллаж | 6 |
| 732 | Стол для сортировки белья | 3 |
| 733 | Стол пристенный | 2 |
| 734 | Стол производственный | 7 |
| 735 | Стол рабочий | 4 |
| 736 | Стол упаковочный | 5 |
| 737 | Стол-тележка инструментальный | 1 |
| 738 | Стул для посетителя | 13 |
| 739 | Таз пластиковый | 9 |
| 740 | Тележка внутрикорпусная | 4 |
| 741 | Тележка для белья | 1 |
| 742 | Тележка для белья | 1 |
| 743 | Холодильник бытовой | 3 |
| 744 | Чайник электрический | 2 |
| 745 | Швабра | 9 |
| 746 | Шкаф | 14 |
| 747 | Шкаф для одежды | 1 |
| 748 | Шкаф для одежды | 7 |
| 749 | Шкаф для хранения документации | 1 |
| 750 | Тумба | 2 |
| 751 | Бак для сбора отходов | 3 |
| 752 | Банкетка | 5 |
| 753 | Банкетка | 1 |
| 754 | Тумба | 2 |
| 755 | Ванна моечная | 1 |
| 756 | Весы платформенные | 3 |
| 757 | Вытяжка кухонная | 2 |
| 758 | Гигрометр | 16 |
| 759 | Держатель для бумажных полотенец | 6 |
| 760 | Держатель для бумажных полотенец | 28 |
| 761 | Диван | 1 |
| 762 | Диван | 2 |
| 763 | Ерш для туалета | 19 |
| 764 | Ерш для туалета | 4 |
| 765 | Жалюзи | 6 |
| 766 | Зеркало навесное | 19 |
| 767 | Колесная опора | 3 |
| 768 | Стол | 1 |
| 769 | Стол | 2 |
| 770 | Стул для посетителей | 4 |
| 771 | Стул для посетителей | 8 |
| 772 | Компьютер персональный | 6 |
| 773 | Контейнер внутрикорпусной | 5 |
| 774 | Мусорный контейнер | 1 |
| 775 | Ведро для мусора | 12 |
| 776 | Корзина для мусора | 3 |
| 777 | Кресло для руководителя | 1 |
| 778 | Вытяжной зонт | 1 |
| 779 | Ларь для грязного белья | 4 |
| 780 | Банкетка | 2 |
| 781 | Тележка грузовая | 5 |
| 782 | Стеллаж | 153 |
| 783 | Стеллаж | 3 |
| 784 | Шкаф | 2 |
| 785 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 3 |
| 786 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 15 |
| 787 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 1 |
| 788 | МФУ | 1 |
| 789 | Фен | 2 |
| 790 | Фен | 2 |
| 791 | Электрическая настольная плитка | 2 |
| 792 | Печь микроволновая | 3 |
| 793 | Подставка под оргтехнику | 1 |
| 794 | Подтоварник | 1 |
| 795 | Подтоварник | 14 |
| 796 | Полка в душевую | 5 |
| 797 | Вытяжной зонт | 4 |
| 798 | Банкетка | 2 |
| 799 | Стеллаж | 8 |
| 800 | Стеллаж | 25 |
| 801 | Стеллаж | 6 |
| 802 | Тумба | 1 |
| 803 | Стол для разбора и приемки товара | 3 |
| 804 | Стол для разбора и приемки товара | 2 |
| 805 | Стол для сортировки белья | 2 |
| 806 | Стол компьютерный | 1 |
| 807 | Стол лабораторный | 15 |
| 808 | Стол письменный | 1 |
| 809 | Стол производственный | 3 |
| 810 | Стол рабочий | 4 |
| 811 | Стол рабочий | 4 |
| 812 | Стремянка | 14 |
| 813 | Стул для посетителей | 11 |
| 814 | Стул для посетителей | 5 |
| 815 | Стул лабораторный | 13 |
| 816 | Таз пластиковый | 35 |
| 817 | Тележка внутрикорпусная | 3 |
| 818 | Тележка грузовая | 3 |
| 819 | Тележка грузовая | 2 |
| 820 | Тележка для белья | 2 |
| 821 | Тележка для белья | 1 |
| 822 | Холодильник бытовой | 2 |
| 823 | Чайник | 1 |
| 824 | Чайник | 2 |
| 825 | Швабра | 48 |
| 826 | Шкаф | 7 |
| 827 | Шкаф для документов | 2 |
| 828 | Шкаф для одежды | 8 |
| 829 | Шкаф для хранения документации | 2 |
| 830 | Шкаф для хранения медикаментов | 30 |
| 831 | Шкаф | 3 |
| 832 | Тумба | 2 |
| 833 | Тумба | 4 |
| 834 | Диван | 2 |
| 835 | Диван | 1 |
| 836 | Компьютер персональный | 2 |
| 837 | Компьютер персональный | 1 |
| 838 | Корзина для мусора | 1 |
| 839 | Ларь для грязного белья | 2 |
| 840 | МФУ | 2 |
| 841 | МФУ | 1 |
| 842 | Фен | 3 |
| 843 | Печь микроволновая | 4 |
| 844 | Подставка под оргтехнику | 1 |
| 845 | Подставка под оргтехнику | 2 |
| 846 | Банкетка | 4 |
| 847 | Стеллаж | 14 |
| 848 | Стеллаж | 11 |
| 849 | Стол обеденный | 2 |
| 850 | Стол письменный | 1 |
| 851 | Стол письменный | 2 |
| 852 | Стол рабочий | 1 |
| 853 | Стул обеденный | 4 |
| 854 | Стул офисный | 4 |
| 855 | Стул офисный | 4 |
| 856 | Чайник | 4 |
| 857 | Шкаф для документов | 2 |
| 858 | Шкаф для документов | 3 |
| 859 | Шкаф для одежды | 2 |
| 860 | Шкаф для одежды | 1 |
| 861 | Шкаф для одежды | 12 |
| 862 | Шкаф для уборочного инвентаря | 2 |
| 863 | Шкаф для уборочного инвентаря | 2 |
| 864 | Шкаф холодильный | 1 |
| 865 | Шкаф-стол кухонный | 1 |
| 866 | Электрополотенце | 3 |
| 867 | Cтол обеденный | 2 |
| 868 | АРМ Врача | 1 |
| 869 | Бак для сбора отходов | 4 |
| 870 | Бак для сбора отходов | 24 |
| 871 | Банкетка | 6 |
| 872 | Банкетка | 35 |
| 873 | Ванна моечная | 6 |
| 874 | Ванна моечная | 13 |
| 875 | Ванна моечная | 30 |
| 876 | Ванна моечная | 7 |
| 877 | Ванна моечная | 12 |
| 878 | Ванна моечная | 6 |
| 879 | Ведро для мусора | 109 |
| 880 | Вентиляционный отсос | 6 |
| 881 | Весы платформенные | 2 |
| 882 | Весы платформенные | 6 |
| 883 | Вешалка напольная для одежды | 2 |
| 884 | Вешалка напольная для одежды | 252 |
| 885 | Вешалка настенная | 510 |
| 886 | Вешало | 48 |
| 887 | Вытяжка кухонная | 3 |
| 888 | Вытяжка кухонная | 1 |
| 889 | Вытяжка кухонная | 6 |
| 890 | Гигрометр | 24 |
| 891 | Гигрометр | 24 |
| 892 | Дезинфекционный коврик | 2 |
| 893 | Держатель для бумажных полотенец | 463 |
| 894 | Держатель для полотенца | 87 |
| 895 | Диван | 9 |
| 896 | Диван | 3 |
| 897 | Диван | 4 |
| 898 | Диван | 4 |
| 899 | Диван | 6 |
| 900 | Диван | 4 |
| 901 | Диван | 48 |
| 902 | Диспенсер бумажных полотенец | 25 |
| 903 | Диспенсер бумажных полотенец | 58 |
| 904 | Диспенсер для туалетной бумаги | 18 |
| 905 | Диспенсер для туалетной бумаги | 379 |
| 906 | Доска гладильная | 2 |
| 907 | Ерш для туалета | 354 |
| 908 | Ерш для туалета | 18 |
| 909 | Ерш для туалета | 22 |
| 910 | Ерш для туалета | 25 |
| 911 | Зеркало навесное | 23 |
| 912 | Зеркало навесное | 156 |
| 913 | Зонт вытяжной | 24 |
| 914 | Каркас для физиотерапевтической кабины | 23 |
| 915 | Кипятильник электрический | 6 |
| 916 | Ключница | 1 |
| 917 | Колесная опора | 12 |
| 918 | Стол обеденный | 16 |
| 919 | Стул | 64 |
| 920 | Компьютер персональный | 99 |
| 921 | Компьютер персональный | 10 |
| 922 | Компьютер персональный | 48 |
| 923 | Консоль настенная газовая (медгазы) | 11 |
| 924 | Контейнер для медицинских отходов | 48 |
| 925 | Ведро для мусора | 534 |
| 926 | Корзина для мусора | 51 |
| 927 | Кресло для отдыха | 2 |
| 928 | Кресло для руководителя | 12 |
| 929 | Кресло для руководителя | 4 |
| 930 | Кресло-каталка | 12 |
| 931 | Стул лабораторный | 12 |
| 932 | Кресло медицинское для персонала | 5 |
| 933 | Кресло медицинское для персонала | 29 |
| 934 | Кушетка медицинская для физиотерапии | 23 |
| 935 | Кушетка медицинская смотровая | 11 |
| 936 | Кушетка медицинская смотровая | 13 |
| 937 | Кушетка медицинская смотровая | 12 |
| 938 | Ларь для грязного белья | 6 |
| 939 | Банкетка | 72 |
| 940 | Банкетка | 18 |
| 941 | Шкаф | 3 |
| 942 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 5 |
| 943 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 486 |
| 944 | Мешок для хранения одежды | 480 |
| 945 | Мини кухня | 5 |
| 946 | Мойка односекционная | 12 |
| 947 | МФУ | 72 |
| 948 | МФУ | 10 |
| 949 | Напольная вешалка | 20 |
| 950 | Настенное зеркало | 99 |
| 951 | Фен | 60 |
| 952 | Фен | 10 |
| 953 | Электрическая настольная плитка | 6 |
| 954 | Электрическая настольная плитка | 1 |
| 955 | Настенный поручень | 2 |
| 956 | Очки рентгенозащитные | 1 |
| 957 | Мусорное ведро | 42 |
| 958 | Печь микроволновая | 36 |
| 959 | Печь микроволновая | 1 |
| 960 | Печь микроволновая | 10 |
| 961 | Вешалка для верхней одежды | 480 |
| 962 | Платформенная тележка | 6 |
| 963 | Плита электрическая | 6 |
| 964 | Вешалка для рентгенозащитных фартуков | 3 |
| 965 | Подтоварник | 6 |
| 966 | Полка в душевую | 16 |
| 967 | Полка в душевую | 16 |
| 968 | Полка настенная | 6 |
| 969 | Пульсоксиметр | 1 |
| 970 | Стол | 1 |
| 971 | Стол | 1 |
| 972 | Прибор для борьбы с насекомыми | 6 |
| 973 | Принтер лазерный | 12 |
| 974 | Вытяжной зонт | 7 |
| 975 | Вытяжной зонт | 1 |
| 976 | Коврик противоскользящий | 25 |
| 977 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха | 30 |
| 978 | Рукосушитель | 14 |
| 979 | Светильник настольный | 25 |
| 980 | Сейф напольный | 3 |
| 981 | Сейф напольный | 24 |
| 982 | Стеллаж | 27 |
| 983 | Стеллаж | 4 |
| 984 | Стеллаж | 6 |
| 985 | Стеллаж | 27 |
| 986 | Стеллаж | 12 |
| 987 | Стеллаж | 8 |
| 988 | Стеллаж | 144 |
| 989 | Стеллаж | 30 |
| 990 | Стойка для аппаратуры | 1 |
| 991 | Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов | 3 |
| 992 | Стол для кабинета врача | 12 |
| 993 | Стол для поста медсестры | 12 |
| 994 | Стол для сбора пищевых отходов | 6 |
| 995 | Стол для чистой посуды | 6 |
| 996 | Стол журнальный | 2 |
| 997 | Стол компьютерный | 2 |
| 998 | Стол компьютерный | 12 |
| 999 | Стол рабочий | 11 |
| 1000 | Стол для врача | 19 |
| 1001 | Стол для врача | 2 |
| 1002 | Стол медицинский | 18 |
| 1003 | Стол палатный | 7 |
| 1004 | Стол палатный | 276 |
| 1005 | Стол рабочий | 2 |
| 1006 | Стол моечный | 6 |
| 1007 | Стол | 2 |
| 1008 | Стол офисный | 24 |
| 1009 | Стол офисный | 8 |
| 1010 | Стол производственный | 30 |
| 1011 | Стол производственный | 1 |
| 1012 | Стол производственный | 7 |
| 1013 | Стол рабочий | 1 |
| 1014 | Столик манипуляционный | 24 |
| 1015 | Столик инструментальный | 4 |
| 1016 | Столик инструментальный | 4 |
| 1017 | Столик процедурный | 12 |
| 1018 | Стул для посетителей | 3 |
| 1019 | Стул для посетителей | 588 |
| 1020 | Стул для посетителей | 20 |
| 1021 | Стул для посетителей | 139 |
| 1022 | Стул для посетителей | 66 |
| 1023 | Стул для физиотерапии | 25 |
| 1024 | Стул для посетителей | 192 |
| 1025 | Стул | 8 |
| 1026 | Стул офисный | 12 |
| 1027 | Стул офисный | 60 |
| 1028 | Стул офисный | 30 |
| 1029 | Стул офисный | 8 |
| 1030 | Стул для посетителя | 8 |
| 1031 | Табурет лабораторный | 7 |
| 1032 | Таз пластиковый | 258 |
| 1033 | Таз пластиковый | 19 |
| 1034 | Телевизор | 8 |
| 1035 | Тележка для доставки в палату пищи | 12 |
| 1036 | Тележка для перевозки грязного белья | 3 |
| 1037 | Тележка для уборки помещений | 11 |
| 1038 | Тележка сервисная | 2 |
| 1039 | Термометр медицинский | 7 |
| 1040 | Терморегистратор температуры | 24 |
| 1041 | Тонометр | 11 |
| 1042 | Тумба | 6 |
| 1043 | Тумба с мойкой | 4 |
| 1044 | Тумба | 3 |
| 1045 | Тумба | 2 |
| 1046 | Тумба | 21 |
| 1047 | Тумба | 23 |
| 1048 | Тумба | 1 |
| 1049 | Тумба | 4 |
| 1050 | Тумба | 2 |
| 1051 | Тумба | 2 |
| 1052 | Тумба под аппаратуру | 2 |
| 1053 | Тумба | 12 |
| 1054 | Тумба универсальная | 21 |
| 1055 | Защитный жилет | 2 |
| 1056 | Защитный передник | 4 |
| 1057 | Ультразвуковое устройство для отпугивания грызунов | 6 |
| 1058 | Урна для мусора | 1 |
| 1059 | Утюг | 2 |
| 1060 | Фен | 12 |
| 1061 | Чайник | 10 |
| 1062 | Чайник | 36 |
| 1063 | Чайник | 3 |
| 1064 | Шапочка рентгенозащитная | 2 |
| 1065 | Швабра | 38 |
| 1066 | Швабра | 486 |
| 1067 | Ширма | 1 |
| 1068 | Ширма | 14 |
| 1069 | Ширма рентгенозащитная | 1 |
| 1070 | Ширма рентгенозащитная | 1 |
| 1071 | Шкаф для лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов | 48 |
| 1072 | Шкаф для медикаментов | 11 |
| 1073 | Шкаф для одежды | 27 |
| 1074 | Шкаф для одежды | 20 |
| 1075 | Шкаф для одежды | 42 |
| 1076 | Шкаф для одежды | 42 |
| 1077 | Шкаф для одежды | 3 |
| 1078 | Шкаф для одежды | 44 |
| 1079 | Шкаф для предметов уборки | 4 |
| 1080 | Шкаф для хранения документации | 24 |
| 1081 | Шкаф для хранения документации | 4 |
| 1082 | Шкаф комбинированный | 12 |
| 1083 | Шкаф | 31 |
| 1084 | Шкаф для одежды | 15 |
| 1085 | Шкаф | 7 |
| 1086 | Шкаф для хранения чистого белья | 4 |
| 1087 | Шкаф для одежды | 59 |
| 1088 | Шкаф для инвентаря | 9 |
| 1089 | Шкаф комбинированный | 4 |
| 1090 | Шкаф комбинированный | 8 |
| 1091 | Шкаф | 3 |
| 1092 | Шкаф для одежды | 406 |
| 1093 | Шкаф-пенал | 18 |
| 1094 | Шкаф-пенал | 1 |
| 1095 | Шкаф-стол кухонный | 18 |
| 1096 | Шкаф-стол кухонный | 6 |
| 1097 | Штатив для внутривенных вливаний | 4 |
| 1098 | Штатив для внутривенных вливаний | 1 |
| 1099 | Электрическая настольная плитка | 2 |
| 1100 | Cтол обеденный | 48 |
| 1101 | АРМ врача | 18 |
| 1102 | Банкетка | 9 |
| 1103 | Ведро для мусора | 13 |
| 1104 | Вентиляционный зонт вытяжной | 1 |
| 1105 | Держатель для полотенца | 10 |
| 1106 | Диван | 2 |
| 1107 | Диспенсер для бумажных полотенец | 21 |
| 1108 | Контейнер многоразовый | 20 |
| 1109 | Кресло для персонала | 6 |
| 1110 | Мини кухня | 1 |
| 1111 | МФУ | 4 |
| 1112 | Настенное зеркало | 32 |
| 1113 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 51 |
| 1114 | Печь микроволновая | 2 |
| 1115 | Плита нагревательная | 2 |
| 1116 | Противоскользящий коврик | 4 |
| 1117 | Регистратор температуры | 10 |
| 1118 | Регистратор температуры | 14 |
| 1119 | Регистратор температуры для автоклавов | 6 |
| 1120 | Стеллаж | 7 |
| 1121 | Стеллаж | 9 |
| 1122 | Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов | 2 |
| 1123 | Стол для весов | 1 |
| 1124 | Стол рабочий | 3 |
| 1125 | Стол лабораторный | 1 |
| 1126 | Стол лабораторный | 20 |
| 1127 | Стол лабораторный | 1 |
| 1128 | Стол рабочий | 5 |
| 1129 | Стол журнальный | 2 |
| 1130 | Стол | 1 |
| 1131 | Стол | 2 |
| 1132 | Стол | 2 |
| 1133 | Стол | 10 |
| 1134 | Стол | 7 |
| 1135 | Стол палатный | 2 |
| 1136 | Стол моечный | 3 |
| 1137 | Стол | 1 |
| 1138 | Стол-тележка | 2 |
| 1139 | Стол-тележка | 8 |
| 1140 | Стул для пациента | 11 |
| 1141 | Считыватель для регистратора температуры | 1 |
| 1142 | Табурет | 26 |
| 1143 | Тележка внутрикорпусная | 3 |
| 1144 | Тележка для уборки помещений | 2 |
| 1145 | Термогигрометр | 17 |
| 1146 | Тумба | 5 |
| 1147 | Фен | 4 |
| 1148 | Часы настенные | 14 |
| 1149 | Шкаф для документов | 4 |
| 1150 | Шкаф | 17 |
| 1151 | Шкаф | 3 |
| 1152 | Шкаф | 2 |
| 1153 | Шкаф | 3 |
| 1154 | Шкаф для инвентаря | 3 |
| 1155 | Шкаф для лекарств и расходных материалов | 2 |
| 1156 | Шкаф для лекарств и расходных материалов | 5 |
| 1157 | Шкаф | 8 |
| 1158 | Шкаф | 1 |
| 1159 | Шкаф | 3 |
| 1160 | Шкаф для хранения одежды | 2 |
| 1161 | Шкаф | 1 |
| 1162 | Шкаф | 3 |
| 1163 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| 1164 | Стол прямоугольный | 2 |
| 1165 | Стул обеденный | 8 |
| 1166 | Компьютер персональный | 6 |
| 1167 | Ларь морозильный | 2 |
| 1168 | МФУ | 4 |
| 1169 | Настенное зеркало | 2 |
| 1170 | Печь микроволновая | 1 |
| 1171 | Подставка под оргтехнику | 4 |
| 1172 | Тележка гидравлическая | 1 |
| 1173 | Сейф | 1 |
| 1174 | Банкетка | 8 |
| 1175 | Стол письменный | 6 |
| 1176 | Стул офисный | 6 |
| 1177 | Стул полумягкий | 6 |
| 1178 | Сушилка для рук | 2 |
| 1179 | Фен | 4 |
| 1180 | Чайник | 1 |
| 1181 | Шкаф для документов | 4 |
| 1182 | АРМ врача | 11 |
| 1183 | Банкетка | 8 |
| 1184 | Ведро для мусора | 13 |
| 1185 | Вентиляционный зонт вытяжной | 1 |
| 1186 | Держатель для полотенца | 10 |
| 1187 | Диван | 3 |
| 1188 | Диспенсер для бумажных полотенец | 24 |
| 1189 | Контейнер для медицинских отходов | 6 |
| 1190 | Контейнер многоразовый | 23 |
| 1191 | Кресло для врача | 1 |
| 1192 | Кресло для персонала | 6 |
| 1193 | Мини кухня | 1 |
| 1194 | МФУ | 4 |
| 1195 | Настенное зеркало | 34 |
| 1196 | Печь микроволновая | 2 |
| 1197 | Проектор | 1 |
| 1198 | Противоскользящий коврик | 4 |
| 1199 | Регистратор температуры | 26 |
| 1200 | Регистратор температуры для автоклавов | 2 |
| 1201 | Стеллаж | 4 |
| 1202 | Стеллаж | 37 |
| 1203 | Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов | 1 |
| 1204 | Стол аудиторный | 4 |
| 1205 | Стол рабочий | 3 |
| 1206 | Стол рабочий | 3 |
| 1207 | Стол лабораторный | 10 |
| 1208 | Стол рабочий | 5 |
| 1209 | Стол журнальный | 3 |
| 1210 | Стол | 7 |
| 1211 | Стол палатный | 2 |
| 1212 | Стол моечный | 1 |
| 1213 | Стол | 1 |
| 1214 | Стол | 1 |
| 1215 | Стол-тележка | 9 |
| 1216 | Стол-тележка | 1 |
| 1217 | Стул для пациента | 21 |
| 1218 | Считыватель для регистратора температуры | 1 |
| 1219 | Табурет | 23 |
| 1220 | Тележка для перевозки чистого белья | 2 |
| 1221 | Тележка для уборки помещений | 2 |
| 1222 | Термогигрометр | 12 |
| 1223 | Тумба | 1 |
| 1224 | Тумба | 1 |
| 1225 | Тумба | 4 |
| 1226 | Тумба | 6 |
| 1227 | Фен | 4 |
| 1228 | Часы настенные | 13 |
| 1229 | Шкаф картотека | 1 |
| 1230 | Шкаф | 20 |
| 1231 | Шкаф | 7 |
| 1232 | Шкаф | 2 |
| 1233 | Шкаф для одежды | 2 |
| 1234 | Шкаф | 7 |
| 1235 | Шкаф для инвентаря | 10 |
| 1236 | Шкаф | 1 |
| 1237 | Шкаф | 2 |
| 1238 | Шкаф для хранения одежды | 9 |
| 1239 | Шкаф | 7 |
| 1240 | Шкаф | 4 |
| 1241 | Экран для проектора | 1 |
| 1242 | АРМ врача | 18 |
| 1243 | Банкетка | 10 |
| 1244 | Банкетка | 8 |
| 1245 | Ведро для мусора | 22 |
| 1246 | Вентиляционный зонт вытяжной | 1 |
| 1247 | Взломостойкий сейф | 1 |
| 1248 | Водонагреватель | 2 |
| 1249 | Вортекс | 3 |
| 1250 | Держатель для полотенца | 18 |
| 1251 | Диван | 3 |
| 1252 | Диван | 4 |
| 1253 | Диспенсер для бумажных полотенец | 17 |
| 1254 | Диспенсер для бумажных полотенец | 22 |
| 1255 | Зонт вентилляционный | 1 |
| 1256 | Контейнер для медицинских отходов | 5 |
| 1257 | Контейнер для медицинских отходов | 5 |
| 1258 | Контейнер многоразовый | 35 |
| 1259 | Кресло для врача | 2 |
| 1260 | Кресло для персонала | 14 |
| 1261 | Мини кухня | 1 |
| 1262 | Мини кухня | 1 |
| 1263 | МФУ | 12 |
| 1264 | Настенное зеркало | 48 |
| 1265 | Передвижной облучатель | 3 |
| 1266 | Противоскользящий коврик | 4 |
| 1267 | Противоскользящий коврик | 26 |
| 1268 | Противоскользящий коврик | 4 |
| 1269 | Регистратор температуры | 16 |
| 1270 | Регистратор температуры | 22 |
| 1271 | Регистратор температуры для автоклавов | 7 |
| 1272 | Ротационный перемешиватель | 2 |
| 1273 | Секция гардеробная односторонняя | 3 |
| 1274 | Стеллаж | 6 |
| 1275 | Стеллаж | 5 |
| 1276 | Стеллаж | 15 |
| 1277 | Стеллаж | 31 |
| 1278 | Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов | 3 |
| 1279 | Стол рабочий | 1 |
| 1280 | Стол рабочий | 6 |
| 1281 | Стол рабочий | 5 |
| 1282 | Стол рабочий | 2 |
| 1283 | Стол рабочий | 4 |
| 1284 | Стол лабораторный | 22 |
| 1285 | Стол лабораторный | 2 |
| 1286 | Стол лабораторный | 5 |
| 1287 | Стол лабораторный | 10 |
| 1288 | Стол лабораторный | 5 |
| 1289 | Стол рабочий | 5 |
| 1290 | Стол журнальный | 1 |
| 1291 | Стол журнальный | 2 |
| 1292 | Стол | 4 |
| 1293 | Стол | 7 |
| 1294 | Стол | 12 |
| 1295 | Стол | 3 |
| 1296 | Стол палатный | 1 |
| 1297 | Стол палатный | 2 |
| 1298 | Стол моечный | 1 |
| 1299 | Стол моечный | 1 |
| 1300 | Стол | 1 |
| 1301 | Стол | 4 |
| 1302 | Стол | 6 |
| 1303 | Стол-тележка | 6 |
| 1304 | Стол-тележка | 2 |
| 1305 | Стул для пациента | 19 |
| 1306 | Считыватель для регистратора температуры | 1 |
| 1307 | Табурет | 54 |
| 1308 | Тележка внутрикорпусная | 4 |
| 1309 | Тележка для уборки помещений | 3 |
| 1310 | Тележка для уборки помещений | 2 |
| 1311 | Тележка медицинская для чистого и грязного белья | 1 |
| 1312 | Термогигрометр | 13 |
| 1313 | Термогигрометр | 14 |
| 1314 | Тумба | 3 |
| 1315 | Тумба | 6 |
| 1316 | Тумба | 6 |
| 1317 | Тумба | 2 |
| 1318 | Тумба | 6 |
| 1319 | Тумба | 5 |
| 1320 | Усиленный поддон | 4 |
| 1321 | Фен | 8 |
| 1322 | Часы настенные | 25 |
| 1323 | Шкаф картотека | 1 |
| 1324 | Шкаф | 20 |
| 1325 | Шкаф | 20 |
| 1326 | Шкаф | 3 |
| 1327 | Шкаф | 7 |
| 1328 | Шкаф | 4 |
| 1329 | Шкаф | 4 |
| 1330 | Шкаф для одежды | 2 |
| 1331 | Шкаф для одежды | 2 |
| 1332 | Шкаф для одежды | 4 |
| 1333 | Шкаф | 4 |
| 1334 | Шкаф | 6 |
| 1335 | Шкаф | 1 |
| 1336 | Шкаф для инвентаря | 2 |
| 1337 | Шкаф для инвентаря | 1 |
| 1338 | Шкаф | 4 |
| 1339 | Шкаф | 2 |
| 1340 | Шкаф | 2 |
| 1341 | Шкаф | 8 |
| 1342 | Шкаф | 21 |
| 1343 | Шкаф | 8 |
| 1344 | Шкаф | 3 |
| 1345 | Стол пристенный рабочий | 4 |
| 1346 | Акушерские щипцы | 1 |
| 1347 | Аппарат для измерения артериального давления | 3 |
| 1348 | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
| 1349 | Бак многоразовый для сбора, хранения и транспортировки отходов | 4 |
| 1350 | Ванна моечная | 1 |
| 1351 | Весы для новорожденных | 1 |
| 1352 | Видуар | 10 |
| 1353 | Диспенсер бумажных полотенец | 70 |
| 1354 | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки | 2 |
| 1355 | Инструментальный столик | 4 |
| 1356 | Источник бесперебойного питания | 2 |
| 1357 | Источник кислорода (центральная разводка) (медгазы) | 1 |
| 1358 | Компьютер персональный | 12 |
| 1359 | Консоль настенная реанимационная для подвода и подключения медицинских газов и электропитания (медгазы) | 2 |
| 1360 | Контейнер для медицинских отходов | 2 |
| 1361 | Контейнер для медицинских отходов | 4 |
| 1362 | Термоконтейнер для транспортировки | 2 |
| 1363 | Контейнер для стерильных хирургических инструментов и материалов | 6 |
| 1364 | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материалов | 4 |
| 1365 | Стул лабораторный | 17 |
| 1366 | Лоток прямоугольный с крышкой | 2 |
| 1367 | Шкаф | 25 |
| 1368 | Моечная ванна | 15 |
| 1369 | Настольная лампа | 1 |
| 1370 | Перегородка-ширма | 14 |
| 1371 | Подставка с тазом | 2 |
| 1372 | Пристенный вытяжной зонт | 2 |
| 1373 | Сканер штрих-кодов | 2 |
| 1374 | Стеллаж | 54 |
| 1375 | Стеллаж | 12 |
| 1376 | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 1377 | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 |
| 1378 | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 1 |
| 1379 | Стол для врача анестезиолога-реаниматолога | 1 |
| 1380 | Стол для кабинета врача | 8 |
| 1381 | Стол | 10 |
| 1382 | Стол палатный | 10 |
| 1383 | Стол | 2 |
| 1384 | Стол пеленальный | 1 |
| 1385 | Стол пристенный лабораторный | 6 |
| 1386 | Стол производственный | 2 |
| 1387 | Табурет мобильный | 4 |
| 1388 | Тонометр | 1 |
| 1389 | Тумба | 13 |
| 1390 | Тумба под аппаратуру | 1 |
| 1391 | Урна для мусора | 57 |
| 1392 | Шкаф для медикаментов | 20 |
| 1393 | Шкаф для хранения чистого белья | 1 |
| 1394 | Шпатель медицинский | 3 |
| 1395 | Штатив для внутривенных вливаний | 2 |
| 1396 | Штатив для внутривенных вливаний | 2 |
| 1397 | Электроотсос для новорожденных для очищения носа у младенцев | 1 |
| 1398 | Диван | 5 |
| 1399 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 11 |
| 1400 | Таз пластиковый | 13 |
| 1401 | Швабра | 22 |
| 1402 | Шкаф для документации | 1 |
| 1403 | Шкаф для кабинета врача | 8 |
| 1404 | Кушетка смотровая | 6 |
| 1405 | Ларь для грязного белья | 16 |
| 1406 | Столик инструментальный | 2 |
| 1407 | Столик инструментальный | 2 |
| 1408 | Столик инструментальный | 3 |
| 1409 | Столик инструментальный | 1 |
| 1410 | Столик манипуляционный | 7 |
| 1411 | Стул для посетителя | 15 |
| 1412 | Шкаф для лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов | 4 |
| 1413 | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 1414 | Шкаф-пенал | 2 |
| 1415 | Ванна моечная | 3 |
| 1416 | Ванна моечная | 2 |
| 1417 | Ванна моечная | 1 |
| 1418 | Вытяжка кухонная | 1 |
| 1419 | Зеркало навесное | 27 |
| 1420 | Зонт вытяжной | 4 |
| 1421 | Кипятильник электрический | 1 |
| 1422 | Корзина для мусора | 23 |
| 1423 | Кресло для руководителя | 2 |
| 1424 | Банкетка | 28 |
| 1425 | Местный вентиляционный отсос | 1 |
| 1426 | Модуль нейтральный | 2 |
| 1427 | МФУ | 1 |
| 1428 | МФУ | 7 |
| 1429 | Фен | 12 |
| 1430 | Настольная электрическая плитка | 1 |
| 1431 | Мусорное ведро | 13 |
| 1432 | Печь микроволновая | 1 |
| 1433 | Печь микроволновая | 1 |
| 1434 | Печь микроволновая | 1 |
| 1435 | Печь микроволновая | 2 |
| 1436 | Плита электрическая | 1 |
| 1437 | Посудомоечная машина | 1 |
| 1438 | Прибор для борьбы с насекомыми | 1 |
| 1439 | Сейф напольный | 2 |
| 1440 | Стеллаж | 2 |
| 1441 | Стол для сбора пищевых отходов | 1 |
| 1442 | Стол компьютерный | 2 |
| 1443 | Стол обеденный | 3 |
| 1444 | Стол обеденный | 1 |
| 1445 | Стол офисный | 8 |
| 1446 | Стол производственный | 5 |
| 1447 | Стол производственный | 2 |
| 1448 | Стул обеденный | 10 |
| 1449 | Стул обеденный | 4 |
| 1450 | Тележка для доставки в палату пищи | 2 |
| 1451 | Тумба | 1 |
| 1452 | Тумба под аппаратуру | 6 |
| 1453 | Холодильник | 2 |
| 1454 | Чайник | 4 |
| 1455 | Ширма медицинская | 4 |
| 1456 | Шкаф для медикаментов | 1 |
| 1457 | Шкаф для одежды | 65 |
| 1458 | Шкаф для одежды | 4 |
| 1459 | Шкаф для одежды | 6 |
| 1460 | Шкаф для хранения документации | 8 |
| 1461 | Шкаф для хранения посуды | 2 |
| 1462 | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 1463 | Шкаф для хранения чистого белья | 5 |
| 1464 | Шкаф для одежды | 43 |
| 1465 | Шкаф-стол кухонный | 6 |
| 1466 | Бак для отходов | 6 |
| 1467 | Бак для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов | 6 |
| 1468 | Ванна моечная | 25 |
| 1469 | Ведро | 2 |
| 1470 | Вешалка настенная | 7 |
| 1471 | Вытяжка кухонная | 2 |
| 1472 | Гигрометр | 10 |
| 1473 | Держатель для бумажных полотенец | 36 |
| 1474 | Диспенсер для туалетной бумаги | 24 |
| 1475 | Емкость для использованного материала | 4 |
| 1476 | Ерш для туалета | 5 |
| 1477 | Жалюзи | 25 |
| 1478 | Зеркало навесное | 14 |
| 1479 | Зонт вытяжной | 1 |
| 1480 | Колесная опора для бака | 7 |
| 1481 | Стул обеденный | 8 |
| 1482 | Стол | 2 |
| 1483 | Кресло для руководителя | 1 |
| 1484 | Банкетка | 4 |
| 1485 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 7 |
| 1486 | Мойка лабораторная | 1 |
| 1487 | Диван | 2 |
| 1488 | Настенный сушильный стеллаж | 2 |
| 1489 | Настольная электрическая плитка | 2 |
| 1490 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 1 |
| 1491 | Печь микроволновая | 2 |
| 1492 | Подиум под гроб | 1 |
| 1493 | Подставка медицинская с тазом | 2 |
| 1494 | Полка в душевую | 5 |
| 1495 | Полка в душевую | 17 |
| 1496 | Полка в душевую | 5 |
| 1497 | Полка в душевую | 17 |
| 1498 | Рукосушитель | 18 |
| 1499 | Рукосушитель | 3 |
| 1500 | Сейф | 4 |
| 1501 | Стеллаж | 25 |
| 1502 | Стол компьютерный | 1 |
| 1503 | Стол лабораторный пристенный | 4 |
| 1504 | Стол лабораторный рабочий | 1 |
| 1505 | Стол лабораторный | 6 |
| 1506 | Стол лабораторный | 17 |
| 1507 | Стол офисный | 8 |
| 1508 | Стол пристенный | 2 |
| 1509 | Столик для подсушивания гистологических препаратов | 2 |
| 1510 | Столик инструментальный | 4 |
| 1511 | Столик инструментальный | 11 |
| 1512 | Стул для посетителя | 23 |
| 1513 | Стул лабораторный | 11 |
| 1514 | Стул | 5 |
| 1515 | Стул офисный | 6 |
| 1516 | Таз пластиковый | 2 |
| 1517 | Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель | 40 |
| 1518 | Фен | 5 |
| 1519 | Чайник | 2 |
| 1520 | Швабра | 6 |
| 1521 | Шкаф | 5 |
| 1522 | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 1523 | Шкаф для одежды | 8 |
| 1524 | Шкаф для одежды | 1 |
| 1525 | Шкаф для хранения документации | 16 |
| 1526 | Шкаф | 17 |
| 1527 | Шкаф-архив | 4 |
| 1528 | Шкаф-архив | 5 |
| 1529 | Шкаф-пенал | 1 |
| 1530 | Шкаф-стол кухонный рабочий | 4 |
| 1531 | Электрополотенце | 3 |
| 1532 | Стул | 2 |
| 1533 | Стеллаж | 3 |
| 1534 | Стол производственный | 1 |
| 1535 | Стол разделочный | 1 |
| 1536 | Печь хлебопекарная | 1 |
| 1537 | Металлодетектор | 2 |
| 1538 | Ограждение полуростовое | 2 |
| 1539 | Опора для туалетной комнаты | 2 |
| 1540 | Тумбовый турникет | 4 |
| 1541 | Гигрометр | 2 |
| 1542 | Дозатор для жидкого мыла | 20 |
| 1543 | Дозатор для жидкого мыла | 26 |
| 1544 | Дозатор для жидкого мыла | 33 |
| 1545 | Дозатор для жидкого мыла | 7 |
| 1546 | Дозатор для жидкого мыла | 17 |
| 1547 | Дозатор для жидкого мыла | 24 |
| 1548 | Облучатель ультрафиолетовый | 2 |
| 1549 | Сейф | 2 |
| 1550 | Тележка баллоноопрокидыватель универсальная | 1 |
| 1551 | Утилизатор медицинских отходов | 1 |
| 1552 | Аптечка анти-СПИД (ВИЧ) эктренной профилактики парентеральных инфекций | 12 |
| 1553 | Весы напольные с ростомером | 2 |
| 1554 | Весы с ростомером | 12 |
| 1555 | Воротник защитный | 2 |
| 1556 | Дозатор для жидкого мыла | 946 |
| 1557 | Дозатор для жидкого мыла | 288 |
| 1558 | Дозатор для жидкого мыла | 59 |
| 1559 | Дозатор для жидкого мыла | 27 |
| 1560 | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 1 |
| 1561 | Измеритель артериального давления неавтоматизированный, сфигмоманометр | 1 |
| 1562 | Кипятильник дезинфекционный электрический | 4 |
| 1563 | Тележка транспортная для бака | 9 |
| 1564 | Контейнер для дезинфекции и предстрерилизационоой обработки | 8 |
| 1565 | Крючок для костылей | 2 |
| 1566 | Крючок для одежды | 11 |
| 1567 | Дозатор для жидкого мыла | 96 |
| 1568 | Мойка ультразвуковая | 3 |
| 1569 | Набор для оказания помощи при анафилактическом шоке | 12 |
| 1570 | Дозатор для жидкого мыла | 74 |
| 1571 | Поворотное зеркало | 2 |
| 1572 | Подвесная штанга с рукояткой | 2 |
| 1573 | Поручень Г-образный | 2 |
| 1574 | Поручень для раковины | 2 |
| 1575 | Рукомойник консольный | 18 |
| 1576 | Секундомер | 1 |
| 1577 | Тележка для сбора посуды | 12 |
| 1578 | Тележка контейнерная эндоскопическая | 9 |
| 1579 | Тяжелый защитный воротник | 2 |
| 1580 | Укладка для скорой помощи | 10 |
| 1581 | Часы процедурные | 4 |
| 1582 | Шкаф медицинский для хранения стерильных эндоскопов | 1 |
| 1583 | Шкаф медицинский для хранения стерильных эндоскопов | 2 |
| 1584 | Диспенсер | 10 |
| 1585 | Диспенсер для квадратных чашек 120 мм | 5 |
| 1586 | Дозатор для жидкого мыла | 33 |
| 1587 | Дозатор для жидкого мыла | 10 |
| 1588 | Дозатор для жидкого мыла | 28 |
| 1589 | Штатив для многоканальных пипеток | 12 |
| 1590 | Штатив для одноканальных пипеток | 14 |
| 1591 | Дозатор для жидкого мыла | 37 |
| 1592 | Дозатор для жидкого мыла | 10 |
| 1593 | Дозатор для жидкого мыла | 35 |
| 1594 | Холодильник бытовой | 2 |
| 1595 | Дозатор для жидкого мыла | 32 |
| 1596 | Дозатор для жидкого мыла | 30 |
| 1597 | Дозатор для жидкого мыла | 17 |
| 1598 | Дозатор для жидкого мыла | 56 |
| 1599 | Холодильник | 4 |
| 1600 | Холодильник фармацевтический | 9 |
| 1601 | Холодильник фармацевтический | 4 |
| 1602 | Часы процедурные | 13 |
| 1603 | Шкаф холодильный фармацевтический | 10 |
| 1604 | Штатив для многоканальных пипеток | 60 |
| 1605 | Штатив для одноканальных пипеток | 5 |
| 1606 | Штатив для одноканальных пипеток | 15 |
| 1607 | Акушерский комплект для приема родов | 1 |
| 1608 | Аппарат для измерения артериального давления | 2 |
| 1609 | Дозатор для жидкого мыла | 37 |
| 1610 | Дозатор для жидкого мыла | 87 |
| 1611 | Дозатор для жидкого мыла | 1 |
| 1612 | Зажим для пуповины | 1 |
| 1613 | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | 3 |
| 1614 | Набор инструментов для осмотра родовых путей | 1 |
| 1615 | Реклинатор для фиксации ключицы | 2 |
| 1616 | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 2 |
| 1617 | Тазомер | 1 |
| 1618 | Фонендоскоп для новорожденных | 1 |
| 1619 | Шина (Дитерихса) транспортная для нижних конечностей | 4 |
| 1620 | Шина для фиксации кисти и пальцев руки | 4 |
| 1621 | Шина Крамера для верхних и нижних конечностей | 4 |
| 1622 | Рукомойник | 7 |
| 1623 | Тележка для сбора посуды | 2 |
| 1624 | Вытяжной шкаф | 7 |
| 1625 | Дозатор для жидкого мыла | 30 |
| 1626 | Дозатор для жидкого мыла | 47 |
| 1627 | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 10 |
| 1628 | Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | 3 |
| 1629 | Шкаф для одежды | 10 |
| 1630 | АРМ Врача | 15 |
| 1631 | Двухстоечный гидравлический подъемник | 1 |
| 1632 | Дозатор пипеточный | 329 |

  - Основной перечень дополнительного оборудования объекта соглашения, приобретаемого с применением закупочных процедур (по проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы № 54-1-1-3-051067-2022 от 27.07.2022)

| №п/п | Наименование оборудования | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газификатор 25/1,6-500 | 4 |
| 2 | Газификатор 3/1,6-250 | 1 |
| 3 | Компьютерный томограф | 1 |
| 4 | Компьютерный томограф | 1 |
| 5 | Комплекс рентгеновский диагностический | 1 |
| 6 | Система рентгенографическая медицинская | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице 2.6, является частью дополнительного оборудования объекта соглашения, перечисленного в таблице 2.5.

Стороны согласовали, что в отношении дополнительного оборудования, перечисленного в таблице 2.6, частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми частным партнером или группой компаний частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, сметная стоимость строительства в отношении дополнительного оборудования, перечисленного в таблице 2.6, определяется на основании заключения государственной экспертизы, а стоимость, по которой частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.