ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к существенным условиям соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении

финансирования, проектирования, строительства, и технического обслуживания объекта здравоохранения в Новосибирской области

Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения

1. Описание объекта соглашения

1.1. Проектируемый объект соглашения предназначен для оказания специализированной стационарной медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях на территории Новосибирской области.

1.2. Основными задачами учреждения являются:

- оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи;

- проведение мероприятий по повышению квалификации медицинского персонала инфекционной больницы и иных медицинских организаций;

- организационно-методическое руководство отделениями (кабинетами) инфекционных болезней поликлиник;

- анализ медицинской деятельности, изучение причин летальных исходов и отдельных результатов лечения инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе изучения причин летальных исходов;

- организационно-методическая помощь кабинетам инфекционных заболеваний по вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний и иммунопрофилактики;

- своевременное предоставление в установленном порядке сведений о регистрируемой инфекционной заболеваемости, возникновении или выявлении случаев внутрибольничной инфекции, поздней госпитализации больного и иных сведений.

2. Основные технико-экономические показатели объекта соглашения

2.1. основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Описание |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Инфекционная больница на территории Новосибирской области |
| Адрес | Новосибирская область, Новосибирский район |
| Назначение | Оказание специализированной медицинской помощи |
| Режим работы | круглосуточный |
| Расчетная мощность | 504 |

2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование - в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.1.3678-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

  - Предварительный перечень помещений (уточняется после получения положительного заключения    государственной экспертизы в отношении проектной документации)

| № п/п |  | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Приемное отделение |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Помещения приема |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Вестибюль-ожидальная приемного отделения стационара для пациентов и сопровождающих их лиц |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Уборная для посетителей МГН |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Уборная для посетителей |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Место для каталок и передвижных кресел |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Бокс приемно-смотровой с санузлом |  | 8 |  |  |  |
| 6 |  | Шлюз при входе в секцию |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Санитарная комната |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Тамбур наружный |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Помещение временного хранения отходов |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Помещение для предметов уборки |  | 2 |  |  |  |
| 11 |  | Смотровая |  | 1 |  |  |  |
| 1. 2. Санитарный пропускник для больных |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Раздевальная, ванная с душем, одевальная |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Уборная |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Кладовая для временного хранения вещей больных |  | 3 |  |  |  |
| 1. 3. Общие помещения отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Кабинет заведующего отделением |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Кабинет старшей медсестры |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Комната дежурных врачей |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Комната прием пищи персонала |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Ожидальная |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Помещение хранения расходных материалов |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Помещение хранения переносной аппаратуры |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Инвентарная |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Шлюз-гардеробная |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Душевая для персонала |  | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Помещение для предметов уборки |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Диспетчерская |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Уборная для персонала |  | 2 |  |  |  |
| 13 |  | Гардероб для персонала |  | 2 |  |  |  |
| 14 |  | Процедурный кабинет |  | 1 |  |  |  |
| 2. Отделение реанимации и интенсивной терапии на 24 койки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Секция реанимации и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Шлюз при входе в секцию |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Палата интенсивной терапии на 1 место со сливом и шлюзом |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Палата интенсивной терапии на 3 места со сливом и шлюзом |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  | Пост дежурной медицинской сестры |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | Санитарная комната (временное хранение грязного белья, мед. отходов, мойка суден) |  | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Помещение для подготовки инфузионных систем |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Шлюз-гардеробная |  | 1 |  |  |  |
| 2.2. Общие помещения отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |
| 1 |  | Кабинет заведующего отделением |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Комната старшей медицинской сестры |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Помещение для хранения медикаментов |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Ординаторская |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Кабинет дежурного врача |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Комната персонала |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Комната сестры-хозяйки |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Помещение для хранения чистого белья |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  | Кладовая мягкого инвентаря |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Уборная для персонала |  | 2 |  |  |  |
| 11 |  | Комната для хранения передвижного рентгеновского аппарата |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Помещение хранения переносной аппаратуры |  | 2 |  |  |  |
| 11 |  | Буфетная |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Помещение хранения предметов уборки |  | 3 |  |  |  |
| 13 |  | Помещение хранения наркотических средств |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Санитарный пропускник персонала в составе: отсек для хранения рабочей одежды с душевой (6+2), одевальная (6), раздевальная (4). |  | 2 |  |  |  |
| 15 |  | Уборная персонала |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  | Помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  | Помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  | Кабинет врача трансфузиолога |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Процедурный кабинет |  | 2 |  |  |  |
| 20 |  | Помещение для хранения донорской крови и (или) ее компонентов |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Помещение для размораживания и согревания крови и (или) её компонентов, для осуществления (проведения) предтрансфузионных тестов и т.п. |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Центрифужная (бокс + предбоксник) |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  | Кладовая предметов уборки |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  | Кабинет врача экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  | Процедурный кабинет для выполнения процедур экстракорпоральной гемокоррекции и фотогемотерапии; |  | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Помещение для хранения медицинского оборудования |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | Помещение уборочного инвентаря |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | Помещение хранения расходного инвентаря |  | 1 |  |  |  |
| 2.3. Малая операционная № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет хирурга; 1. 2; Малая операционная; 1. 3; Предоперационная; 1. 4; Перевязочная; 1. 5; Помещение хранения уборочного инвентаря; 1. 6; Материальная; 2. 3; Шлюз; 1. 2.4. Бокс родовой № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; уличный тамбур; 1. 2; ординаторская; 1. 3; помещение санитарной обработки рожениц; 1. 4; индивидуальная родовая палата с кроватью-трансформером; 1. 5; уборная; 2. 6; Помещение хранения уборочного инвентаря; 1. 7; Материальная; 1. |  |  |
| 3. Вспомогательные подразделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Бактериологическая лаборатория, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Общие помещения лаборатории (чистая зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  | Помещение уборочного инвентаря | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Кабинет заведующего лабораторией | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Комната врачей-лаборантов | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Уборная для персонала | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Комната старшего лаборанта | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Помещение хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Комната персонала | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Помещение для дистилляции и деионизации воды | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Стерилизационная | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Моечная лабораторной посуды | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Кладовая чистого белья | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  | Помещение для приготовления и разлива питательных сред | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | Стерилизационная | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  | Помещение для хранения сред | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | Помещение хранения реактивов | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  | Помещение хранения расходных материалов | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  | Санитарный пропускник для персонала с душевой | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  | Помещение для низкотемпературных холодильников | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  | Помещение приема контейнеров от персонала отделений | 1 |  |  |  |
| 3.1.2.2. "Заразная зона" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Помещение приема, регистрации, сортировки проб на анализы | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Помещение подготовки клинических проб | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Лаборантская для первичного посева | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Комната для термостатов | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Лаборантская для санитарно-бактериологических исследований с предбоксником | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Лаборантская микробиологических исследований капельной группы | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Лаборантская для серологических исследований | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Лаборантская микробиологических исследований кишечной группы | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Лаборантская паразитологических клинических микробиологических исследований | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Автоклавная | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Помещение хранения расходных материалов | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Материальная | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  | Помещение временного хранения отходов | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | Помещение хранения уборочного инвентаря | 1 |  |  |  |
| 3.2. Клинико-биохимическая лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Общие помещения лаборатории (чистая зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  | Кабинет заведующего лабораторией | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Комната врачей-лаборантов | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Уборная для персонала | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | Комната старшего лаборанта | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Помещение хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Комната персонала | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Помещение для дистилляции и деионизации воды | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Стерилизационная | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Помещение для хранения расходных материалов | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Моечная лабораторной посуды | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Кладовая чистого белья | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  | Помещение для низкотемпературных холодильников | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | Санитарный пропускник для персонала с душевой | 1 |  |  |  |
| 3.2.2. Помещения для клинических и биохимических исследований («заразная» зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Помещение приема, регистрации, сортировки биологического материала | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Лаборантская проточной цитометрии | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Лаборантская общеклиническая | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Лаборантская гематологическая | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Микроскопическая | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Лаборантская биохимическая | 2 |  |  |  |
| 7 |  |  | Центрифужная | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Помещение временного хранения отходов | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Помещение для регистрации результатов | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Помещения хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Автоклавная | 1 |  |  |  |
| 3.3. Лаборатория ИФА-диагностики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Общие помещения лаборатории («Чистая» зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  | Кабинет заведующего лабораторией | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Уборная для персонала | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Комната старшего лаборанта | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Комната персонала | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Помещение для дистилляции и деионизации воды | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Помещение хранения расходных материалов | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Моечная лабораторной посуды | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Стерилизационная | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Архив | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Кладовая чистого белья | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Помещения хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  | Санитарный пропускник для персонала с душевой | 1 |  |  |  |
| 3.3.2. Помещения для иммуноферментного анализа («Заразная» зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Помещение приема, регистрации, сортировки проб на анализы | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Помещение для приема материала с предбоксником | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Лаборантская проточной цитометрии | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | Лаборантская для проведения иммунного блотинга | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | Лаборантская для иммуноферментного анализа | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | Лаборантская для иммунохимического анализа | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Центрифужная | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Холодильная камера для хранения препаратов | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Помещение для холодильников | 2 |  |  |  |
| 10 |  |  | Помещение временного хранения отходов | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Помещения хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Автоклавная | 1 |  |  |  |
| 3.4. Лаборатория ПЦР-диагностики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Общие помещения лаборатории («Чистая» зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  | Кабинет заведующего лабораторией | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Комната врачей-лаборантов | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Уборная для персонала | 2 |  |  |  |
| 5 |  |  | Комната старшего лаборанта | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Комната персонала | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Моечная лабораторной посуды | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Стерилизационная | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Холодильная камера для хранения препаратов | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Помещение для низкотемпературных холодильников | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Помещение хранения расходных материалов | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Кладовая чистого белья | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  | Помещения хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | Санитарный пропускник для персонала с душевой | 1 |  |  |  |
| 3.4.2. Помещения ПЦР-диагностики («Заразная» зона) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Помещение для приема, обработки и пробоподготовки материала с предбоксом и шлюзом | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Помещение для выделения и очистки нуклеиновых кислот с предбоксом и шлюзом (ручное) | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Помещение для выделения и очистки нуклеиновых кислот с предбоксом и шлюзом (автоматическое) | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Помещение для приготовления реакционных смесей, амплификации нуклеиновых кислот и учета результатов амплификации гибридизационно-флюорисцентного метода детекции с предбоксом и шлюзом | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Помещение учета результатаов продуктов амплификации нуклеиновых кислот методом электрофореза и (или) гибридизационно-флюорисцентным метода детекции, а также очистки продуктов амплификации для секвенирования с предбоксом и шлюзом | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Помещение учета результатов (детекции) продуктов амплификации нуклеиновых кислот методом секвенирования и (или) на ДНК-чипах с предбоксом и шлюзом | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Центрифужная | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Автоклавная | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Помещение временного хранения отходов | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Помещения хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |
| 4. Диагностические кабинеты № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Холл; 1. 2; Уборная; 2. 3; Помещение персонала; 1. 4; Кладовая дезсредств; 1. 5; Физиотерапевтический кабинет; 4. 6; Гальваническая кухня; 1. 7; Кабинет хранения инвентаря; 1. 8; Помещение хранения предметов уборки; 1. 9; Кабинет неинвазивной диагностики фиброза печени (Эластометрия /эластография); 1. 10; Кабинет врача; 1. 11; Помещение хранения предметов уборки; 1. 12; Кабинет Узи-диагностики; 2. 13; Кабинет ЭКГдиагностики; 1. 14; Кабинет врача терапевта; 1. 15; Кабинет хранения инвентаря; 1. 16; Помещение хранения предметов уборки; 1. 17; Кабинет дуоденального зондирования; 1. 18; Кабинет врача; 1. 19; Кабинет хранения инвентаря; 1. 20; Помещение хранения предметов уборки; 1. 21; Эндоскопический кабинет; 1. 22; Кабинет заведующего; 1. 23; ординторская; 1. 24; Помещение хранения предметов уборки; 1. 25; Сестринская; 1. 26; Кабинет колон скопии; 1. 27; Помещение для мойки и обработки колоноскопов; 1. 28; Кабинет хранения инвентаря; 1. 29; Помещение хранения предметов уборки; 1. 30; Уборная; 1. 31; Кабинет ФГС; 1. 32; Помещение для мойки и обработки инвентаря; 1. 33; Помещения хранения инвентаря; 1. 34; Помещение хранения предметов уборки; 1. 35; Кабинет бронхоскопии; 1. 36; Помещение для мойки и обработки инвентаря; 1. 37; Помещения хранения инвентаря; 1. 38; Помещение хранения предметов уборки; 1. 5. Рентгенологическое отделение |  |  |
| 5.1 Кабинет компьютерной томографии |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения |  |  | кол-во |  |  |  |
| 1 | Процедурная |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Комната управления |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Подготовительная |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Техническое помещение |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.2 Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения |  |  | кол-во |  |  |  |
| 1 | Процедурная с поворотным столом-штативом, столом и стойкой снимков |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | комната управления |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | подготовительная |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.3. Общие помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения |  |  | кол-во |  |  |  |
| 1 | Кабинет заведующего отделением |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Ординаторская |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Комната обработки результатов исследований |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Комната печати снимков |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Комната хранения и подготовки контрастных средств |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Комната персонала |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Кладовая запасных частей |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Помещение хранения предметов уборки |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Уборная для персонала |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Уборная для посетителей |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. Лечебные отделения 6.1. Боксированное отделение №1 кишечных инфекций. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 6.1.1. Секция (21 бокс на 40 коек). 1; Бокс на 2 койки с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 19. 2; Бокс на 1 койку с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 2. 3; Помещение для подготовки инфузионных систем; 1. 4; Пост дежурной медицинской сестры с подсобным помещением; 1. 5; Буфетная +мойка посуды; 1. 6; Санитарная комната с душевой; 1. 7; Помещение хранения предметов уборки; 1. 8; Материальная; 1. 9; Уборная; 1. 10; Кладовая хранения вещей пациентов; 1. 6.1.2. Общие помещения отделения. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет заведующего отделением с санузлом; 1. 2; Комната старшей медицинской сестры; 1. 3; Помещение для хранения медикаментов; 1. 4; Ординаторская; 1. 5; Комната персонала; 1. 6; Комната сестры-хозяйки; 1. 7; Помещение для хранения чистого белья; 1. 8; Материальная; 2. 9; Помещение хранения переносной аппаратуры; 1. 10; Уборная для персонала; 2. 11; Гардеробная домашней и рабочей одежды; 2. 12; Кладовая мягкого инвентаря; 1. 13; Кладовая дезсредств; 1. 14; Помещение хранения предметов уборки; 2. 15; Помещение временного хранения грязного белья; 1. 6.2. Боксированное отделение №2 острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и других капельных инфекций. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 6.2.1. Секция (21 боксов на 40 коек). 1; Бокс на 2 койки с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 19. 2; Бокс на 1 койку с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 2. 3; Помещение для подготовки инфузионных систем; 1. 4; Пост дежурной медицинской сестры с подсобным помещением; 1. 5; Буфетная +мойка посуды; 1. 6; Санитарная комната с душевой; 1. 7; Помещение хранения предметов уборки; 1. 8; Материальная; 1. 9; Уборная; 1. 10; Кладовая хранения вещей пациентов; 1. 6.2.2. Общие помещения отделения. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет заведующего отделением с санузлом; 1. 2; Комната старшей медицинской сестры; 1. 3; Помещение для хранения медикаментов; 1. 4; Ординаторская; 1. 5; Комната персонала; 1. 6; Комната сестры-хозяйки; 1. 7; Помещение для хранения чистого белья; 1. 8; Материальная; 2. 9; Помещение хранения переносной аппаратуры; 1. 10; Уборная для персонала; 2. 11; Гардеробная домашней и рабочей одежды; 2. 12; Кладовая мягкого инвентаря; 1. 13; Кладовая дезсредств; 1. 14; Помещение хранения предметов уборки; 2. 15; Помещение временного хранения грязного белья; 1. 6.3. Боксированное отделение №3 оппортунистических инфекций. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 6.3.1 Секция (21 боксов на 40 коек). 1; Бокс на 2 койки с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 19. 2; Бокс на 1 койку с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 2. 3; Помещение для подготовки инфузионных систем; 1. 4; Пост дежурной медицинской сестры с подсобным помещением; 1. 5; Буфетная +мойка посуды; 1. 6; Санитарная комната с душевой; 1. 7; Помещение хранения предметов уборки; 1. 8; Материальная; 1. 9; Уборная; 1. 10; Кладовая хранения вещей пациентов; 1. 6.3.2. Общие помещения отделения. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет заведующего отделением с санузлом; 1. 2; Комната старшей медицинской сестры; 1. 3; Помещение для хранения медикаментов; 1. 4; Ординаторская; 1. 5; Комната персонала; 1. 6; Комната сестры-хозяйки; 1. 7; Помещение для хранения чистого белья; 1. 8; Материальная; 2. 9; Помещение хранения переносной аппаратуры; 1. 10; Уборная для персонала; 2. 11; Гардеробная домашней и рабочей одежды; 2. 12; Кладовая мягкого инвентаря; 1. 13; Кладовая дезсредств; 1. 14; Помещение хранения предметов уборки; 2. 15; Помещение временного хранения грязного белья; 1. 6.4. Боксированное отделение №4 нейроинфекций. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 6.4.1 Секция (21 боксов на 40 коек). 1; Бокс на 2 койки с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 19. 2; Бокс на 1 койку с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 2. 3; Помещение для подготовки инфузионных систем; 1. 4; Пост дежурной медицинской сестры с подсобным помещением; 1. 5; Буфетная +мойка посуды; 1. 6; Санитарная комната с душевой; 1. 7; Помещение хранения предметов уборки; 1. 8; Материальная; 1. 9; Уборная; 1. 10; Кладовая хранения вещей пациентов; 1. 6.2. Общие помещения отделения. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет заведующего отделением с санузлом; 1. 2; Комната старшей медицинской сестры; 1. 3; Помещение для хранения медикаментов; 1. 4; Ординаторская; 1. 5; Комната персонала; 1. 6; Комната сестры-хозяйки; 1. 7; Помещение для хранения чистого белья; 1. 8; Материальная; 2. 9; Помещение хранения переносной аппаратуры; 1. 10; Уборная для персонала; 2. 11; Гардеробная домашней и рабочей одежды; 2. 12; Кладовая мягкого инвентаря; 1. 13; Кладовая дезсредств; 1. 14; Помещение хранения предметов уборки; 2. 15; Помещение временного хранения грязного белья; 1. 6.5. Боксированное отделение №5 вирусных гепатитов. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 6.5.1 Секция (21 боксов на 40 коек). 1; Бокс на 2 койки с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 19. 2; Бокс на 1 койку с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 2. 3; Помещение для подготовки инфузионных систем; 1. 4; Пост дежурной медицинской сестры с подсобным помещение; 1. 5; Буфетная +мойка посуды; 1. 6; Санитарная комната с душевой; 1. 7; Помещение хранения предметов уборки; 1. 8; Материальная; 1. 9; Уборная; 1. 10; Кладовая хранения вещей пациентов; 1. 6.2. Общие помещения отделения. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет заведующего отделением с санузлом; 1. 2; Комната старшей медицинской сестры; 1. 3; Помещение для хранения медикаментов; 1. 4; Ординаторская; 1. 5; Комната персонала; 1. 6; Комната сестры-хозяйки; 1. 7; Помещение для хранения чистого белья; 1. 8; Материальная; 2. 9; Помещение хранения переносной аппаратуры; 1. 10; Уборная для персонала; 2. 11; Гардеробная домашней и рабочей одежды; 2. 12; Кладовая мягкого инвентаря; 1. 13; Кладовая дезсредств; 1. 14; Помещение хранения предметов уборки; 2. 15; Помещение временного хранения грязного белья; 1. 6. Боксированное отделение №6 диагностическое. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 6.1 Секция (20 боксов на 40 коек). 1; Бокс на 2 койки с наружным тамбуром, шлюзом и санузлом с душем; 20. 2; Помещение для подготовки инфузионных систем; 1. 3; Пост дежурной медицинской сестры с подсобным помещением; 1. 4; Буфетная + мойка посуды; 1. 5; Санитарная комната с душевой; 1. 6; Помещение хранения предметов уборки; 1. 7; Материальная; 1. 8; Уборная; 1. 9; Кладовая хранения вещей пациентов; 1. 6.2. Общие помещения отделения. № п/п; Наименование помещения; кол-во. 1; Кабинет заведующего отделением с санузлом; 1. 2; Комната старшей медицинской сестры; 1. 3; Помещение для хранения медикаментов; 1. 4; Ординаторская; 1. 5; Комната персонала; 1. 6; Комната сестры-хозяйки; 1. 7; Помещение для хранения чистого белья; 1. 8; Материальная; 2. 9; Помещение хранения переносной аппаратуры; 1. 10; Уборная для персонала; 2. 11; Гардеробная домашней и рабочей одежды; 2. 12; Кладовая мягкого инвентаря; 1. 13; Кладовая дезсредств; 1. 14; Помещение хранения предметов уборки; 2. 15; Помещение временного хранения грязного белья; 1. 7.Внутрибольничная аптека |
| № п/п |  |  | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |
| 1 |  |  | Кабинет заведующего аптекой |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | Ассистентская |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | Гардеробная верхней, домашней и рабочей одежды |  | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Комната персонала с местом отдыха и приема пищи |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | Помещение приемки товара |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | Помещение хранения наркотических и психотропных препаратов |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  | Помещение хранения ЛВЖ |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | Помещение для хранения препаратов, требующих защиты от повышенных температур |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  | Помещение для хранения инфузионных растворов |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | Помещение для хранения инфузионных растворов |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | Хранение перевязочных средств |  | 1 |  |  |
| 12 |  |  | Хранение резиновых изделий |  | 1 |  |  |
| 13 |  |  | Хранение пластмассовых изделий |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  | Хранение твердых форм (таблетки) |  | 1 |  |  |
| 15 |  |  | Хранение препаратов в ампулах |  | 1 |  |  |
| 16 |  |  | Хранение продуктов для энтерального питания |  | 1 |  |  |
| 17 |  |  | Хранение пахучих препаратов |  | 1 |  |  |
| 18 |  |  | Хранение рентген пленок |  | 1 |  |  |
| 19 |  |  | Хранение дезосредств |  | 1 |  |  |
| 20 |  |  | Холодильная комната |  | 1 |  |  |
| 21 |  |  | Карантинная зона |  | 1 |  |  |
| 22 |  |  | Рецептурная-экспедиционная |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  | Уборная для персонала |  | 1 |  |  |
| 24 |  |  | Душевая |  | 1 |  |  |
| 25 |  |  | Помещения хранения предметов уборки |  | 1 |  |  |
| 8. Центральное стерилизационное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Комната персонала | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Гардеробная персонала для верхней, домашней и рабочей одежды | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Душевая для персонала | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Уборная для персонала | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Помещение хранения предметов уборки | 2 |  |  |  |
| 6 |  |  | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, хирургических инструментов | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Помещение разборки, предстерилизационной обработки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Кладовая упаковочных материалов и тары | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Санитарный шлюз между чистой и стерильной зоной | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Экспедиционная | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Помещение водоподготовки | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  | Стерильная зона | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  | Склад стерильных материалов | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  | Помещение изготовления и укладки перевязочных материалов, приема и упаковки белья | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  | Помещение для дезинфекции тележек и контейнеров | 1 |  |  |  |
| 9. Административные и служебно-бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Кабинет главного врача | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Приемная-канцелярия главного врача | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Комната отдыха при кабинете главного врача | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Санузел с душевой кабиной | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Миникухня при кабинете главного врача | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Кабинет заместителя главного врача | 4 |  |  |  |
| 7 |  |  | Кабинет главной медицинской сестры | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Архив ГМС | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Отдел кадров | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | Кабинет начальника отдела кадров | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | Кабинет главного бухгалтера | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | Бухгалтерия | 3 |  |  |  |
| 13 |  |  | Планово-экономический отдел | 2 |  |  |  |
| 14 |  |  | Уборная для персонала | 2 |  |  |  |
| 15 |  |  | Комната инженерно-технического персонала | 2 |  |  |  |
| 16 |  |  | Помещение программистов | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  | Отдел контрактной службы | 2 |  |  |  |
| 18 |  |  | Юрист | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  | Учительская кафедра инфекционных болезней НГМУ | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  | Заведующая кафедрой | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  | Комната приема пищи | 3 |  |  |  |
| 22 |  |  | Помещения для занятий со студентами | 8 |  |  |  |
| 23 |  |  | Уборная | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  | Помещение сервера | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  | Кабинет охраны труда и техники безопасности | 1 |  |  |  |
| 26 |  |  | Кабинет медицинской статистики | 2 |  |  |  |
| 27 |  |  | Организационно-методический отдел | 4 |  |  |  |
| 28 |  |  | Кабинет врача-эпидемиолога | 1 |  |  |  |
| 29 |  |  | Архив | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  | Помещение для занятий с персоналом | 1 |  |  |  |
| 31 |  |  | Гардеробная уличной одежды персонала на 300 крючков | 2 |  |  |  |
| 32 |  |  | Уборная для персонала при гардеробных | 2 |  |  |  |
| 33 |  |  | Уборная для МГН | 1 |  |  |  |
| 34 |  |  | Конференц-зал на 300мест | 1 |  |  |  |
| 35 |  |  | Фойе при конференц-зале | 1 |  |  |  |
| 36 |  |  | Уборная для персонала | 2 |  |  |  |
| 37 |  |  | Мультимедийная | 1 |  |  |  |
| 38 |  |  | Подсобное помещение | 1 |  |  |  |
| 39 |  |  | Помещения хранения предметов уборки | 3 |  |  |  |
| 40 |  |  | Помещение приема пищи персонала с миникухней на 40 посадочных мест | 1 |  |  |  |
| 41 |  |  | Переговорная | 1 |  |  |  |
| 42 |  |  | Кабинет специалиста ГО | 1 |  |  |  |
| 43 |  |  | Кабинет начальника отдела ИТ | 1 |  |  |  |
| 10. Блок помещений службы эксплуатации здания |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |
| 1 |  |  | Комната инженерно-технического персонала | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | Мастерская универсальная | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | Мастерская электротехническая | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Гардеробная персонала для верхней, домашней и рабочей одежды | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | Душевая для персонала | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | Центральная диспетчерская инженерных служб | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | Уборная для персонала | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | Помещение хранения инвентаря | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | Помещение хранения предметов уборки | 1 |  |  |  |

| 11. Теплая стоянка на 6 машин с пунктом дезинфекции автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение для хранения дезсредств и приготовления дезрастворов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Санузел с душевой кабиной |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бокс для обработки транспорта |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Теплая стоянка для санитарного автотранспорта на 6 машиномест |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комната отдыха водителей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборная для персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Помещение хранения предметов уборки |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пост технического обслуживания |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Инвентарная |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Диспетчерская |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Контрольно-пропускной пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проходная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комната дежурного, выписка пропусков | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комната отдыха дежурного | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комната для посетителей | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комната Уборочного Инвентаря | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Санузел для дежурного | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Санузел для посетителей | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пищеблок 13.1. Производственные помещения пищеблока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пл. сумм. М2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Моечная кухонной посуды | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Варочный цех | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цех мучных изделий | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цех заготовки рыбы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Помещение хранения и обработки яиц | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цех заготовки мяса и птицы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цех заготовки овощей | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещение первичной обработки овощей | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Холодная заготовочная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Экспедиция | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зона комплектации | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Кладовая суточного запаса продуктов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Овощехранилище | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Складские помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пл. сумм. М2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение временного хранения пищевых отходов с мойкой бачков | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Помещение охлаждаемых камер | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладовая хлеба | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тарная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Загрузочная | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кладовая овощей | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Помещение кладовщика | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кладовая сухих продуктов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кладовая белья | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кладовая инвентаря | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Служебные и бытовые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пл. сумм. М2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комната врача диетического питания |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кабинет заведующего |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комната персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборная для персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (муж и жен) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Душевая для персонала (при гардеробе для персонала) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Помещение хранения предметов уборки |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Дезинфекционное отделение с центральной станцией обработки кроватей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пл. сумм. М2 |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Душевая для персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комната персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладовая хозяйственного инвентаря |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Помещение для хранения дезсредств и приготовления дезрастворов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Помещение выдачи вещей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Помещение хранения кроватей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещения дезинфекционньк камер: а) загрузочное отделение, б) разгрузочное отделение |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Помещение хранения предметов уборки |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Санитарный шлюз между загрузочным и разгрузочным отделениями |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Техническое помещение (сервисная зона) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уборная для персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кладовая дезинфищщзующих средств |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Помещение приема и сортировки вещей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Помещение приема кроватей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Патологоанатомическое отделение (ПАО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабинет врача патологоанатома |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Помещение хранения вещей и ценностей умерших |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладовая консервирующих растворов, ядов и летучих веществ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предсекционная на две секционных |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Санузел |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гардеробы для персонала с с/у и душем (м/ж) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Секционная на один стол |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Помещение хранения трупов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещение приема трупов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Помещение одевания трупов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ритуальный зал с отдельным входом |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кладовая похоронных принадлежностей |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Препараторская |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Комната персонала |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комната гистологических исследований |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Архив гистологического материала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Фиксационная |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Комната приема и регистрации биопсийного материала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Помещение хранения чистого белья |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Комната хранения уборочного инвентаря, дез средств, временного хранения отходов, грязного белья |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Комната хранения СИЗ и обуви |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помещение сбора использованной одежды |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Блок помещений для обработки и хранения медицинских отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пл. сумм. М2 |
| № п/п | Наименование помещения |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещение хранения чистых тележек и контейнеров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Помещение для дезинфекции тележек и контейнеров |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Помещение приема и временного хранения необеззараженных отходов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Санитарный шлюз |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Комната персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборная для персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Помещение хранения расходных материалов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещение хранения предметов уборки |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Помещение временного хранения отходов класса "г" |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Помещение установки по обеззараживанию отходов |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Помещение временного хранения обеззараженных отходов с холодильной камерой |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Помещение уборочного инвентаря |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гардероб персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Душевая для персонала |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17. Прачечная

| № п/п | Наименование помещения | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Помещение приема, сортировки, хранения грязного белья | 1 |
| 2 | Дезинфекционная | 1 |
| 3 | Помещение отправки грязного белья | 1 |
| 4 | Помещение приема, сортировки, хранения чистого белья | 1 |
| 5 | Помещение выдачи чистого белья | 1 |
| 6 | Помещение хранения предметов уборки | 2 |
| 7 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды | 1 |
| 8 | Душевая для персонала | 1 |
| 9 | Уборная для персонала | 1 |
| 10 | Комната персонала | 1 |

18.Склад хранения материальных ценностей

| № п/п | Наименование помещения | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Помещение кладовщика | 1 |
| 2 | санузел | 1 |
| 3 | Комната уборочного инвентаря | 1 |
| 4 | склад | 1 |

Расчетная полезная площадь инфекционной больницы (без учета разработки инженерных разделов: вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, канализация, кондиционирование, пожаротушение, дымоудаление, сигнализация, электроснабжение, медицинские газы, МГН и т.д.) 17 529 кв. м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации) Для определения общей площади зданий, в которую входят площади всех этажей с учетом площади стен и перегородок, коридоров, тамбуров, переходов, пандусов, помещений для размещения инженерного оборудования применяется коэффициент 2,0. Таким образом, ориентировочная общая площадь инфекционной больницы составляет: 17 529 х 2,0=35 058 кв. м.

  - Предварительный перечень основного оборудования объекта (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации):

| N п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы, канализация |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Ситемы по обеспечению пожарной безопасности (в т. ч. противопожарный водопровод, системы наружного и внутренненго пожаротушения) |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, электронный документооборот) |
| 12 | Телевидение и видеонаблюдение |
| 13 | Автоматизация и диспетчеризация |
| 14 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды |
| 15 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 16 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности |
| 17 | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет |

  - Предварительный перечень Дополнительного оборудования объекта соглашения (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

| N п/п | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aвтоматизированный цветной счётчик колоний | 2 |
| 2 | Автоклав | 1 |
| 3 | Автоклав (для убивки) | 1 |
| 4 | Автоматизированное оборудование для выделения нуклеиновых кислот. | 4 |
| 5 | Автоматическая пипетка | 30 |
| 6 | Автоматическая пипетка переменного объема 0,5-10 мкл | 3 |
| 7 | Автоматическая пипетка переменного объема 10-100 мкл | 25 |
| 8 | Автоматическая пипетка переменного объема 100-1000 мкл | 20 |
| 9 | Автоматическая пипетка переменного объема 1000-10000 мкл | 10 |
| 10 | Автоматическая пипетка переменного объема 1000-5000 мкл | 11 |
| 11 | Автоматическая пипетка переменного объема 20-200 мкл | 10 |
| 12 | Автоматическая пипетка переменного объема 20-300 мкл | 15 |
| 13 | Автоматическая пипетка переменного объема 5-50 мкл | 25 |
| 14 | Автоматическая пипетка переменного объема 50-300 мкл | 15 |
| 15 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 1 |
| 16 | Автоматический анализатор иммунохимический электрохемилюнисцентный более 100 исследований в час | 1 |
| 17 | Автоматический анализатор осадка мочи | 1 |
| 18 | Автоматический иммунохемилюминисцентный анализатор | 1 |
| 19 | Автоматический прибор для приготовления питательных сред до 10 л. | 3 |
| 20 | Автоматический промыватель (вошер) для микропланшет | 2 |
| 21 | Автоматический промыватель планшет 96 луночного формата (вошер) | 6 |
| 22 | Адаптер для 48 пробирок по 0,2 мл | 1 |
| 23 | Адаптер для 96-луночного ПЦР-микропланшета | 3 |
| 24 | Аквадистиллятор электрический | 1 |
| 25 | Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) | 1 |
| 26 | Акушерские щипцы | 1 |
| 27 | Амниотом (одноразовый) | 1 |
| 28 | Анализатор бактериологический для идентификации и определения антимикробной чувствительности, автоматический | 1 |
| 29 | Анализатор биохимический | 2 |
| 30 | Анализатор гематологический, | 2 |
| 31 | Анализатор генетический | 1 |
| 32 | Анализатор для проведения исследования методом иммуноблотинга | 2 |
| 33 | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 1 |
| 34 | Анализатор жидкости в комплекте с рН-электродом | 2 |
| 35 | Анализатор культур крови, автоматический | 2 |
| 36 | Анализатор масс-спектрометрический, автоматический (с технологией MALDI-TOF и микробиологической экспертизой) | 1 |
| 37 | Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам (для считывания антибиотикограмм диско-диффузионного метода) | 1 |
| 38 | Анализатор электролитов | 1 |
| 39 | Аппарат для автоматического окрашивания мазков по грамму на 12 предметных стекол | 1 |
| 40 | Аппарат для измерения артериального давления | 2 |
| 41 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 2 |
| 42 | Аппарат для измерения артериального давления с определением аритмии | 2 |
| 43 | Аппарат для инвазивного определения степени фиброза печени (с двумя датчиками М+, XL, программное обеспечение, стойка) | 1 |
| 44 | Аппарат для контроля витальных функций пациента | 1 |
| 45 | Аппарат для маточной баллонной тампонады | 1 |
| 46 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем | 1 |
| 47 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной | 2 |
| 48 | Аппарат для плазмафереза | 1 |
| 49 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | 4 |
| 50 | Аппарат для терапии диадинамическими токами и гальванизации | 2 |
| 51 | Аппарат для УВЧ терапии | 4 |
| 52 | Аппарат для фотогемотерапии | 1 |
| 53 | Аппарат для экстракорпоральной гемокоррекции | 1 |
| 54 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких (высокопоточный) | 28 |
| 55 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный | 1 |
| 56 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (СМУ, SIMV, CPAP, BIPAP) | 12 |
| 57 | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистрацией | 1 |
| 58 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | 3 |
| 59 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | 2 |
| 60 | Аппарат Ранет | 2 |
| 61 | Аппарат УЗИ экспертного класса (4 датчика) | 2 |
| 62 | Аппарат ультразвуковой терапии | 1 |
| 63 | Аппарат экстракорпоральной детоксикации организма | 1 |
| 64 | Аппарат электромагнитный | 2 |
| 65 | Аппарат электротерапия | 3 |
| 66 | Аспиратор | 3 |
| 67 | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 68 | Бак 100л | 24 |
| 69 | Бак 10л | 2 |
| 70 | Бак 35л | 5 |
| 71 | Бак 50л | 10 |
| 72 | Бактерицидный облучатель | 1000 |
| 73 | Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей | 3 |
| 74 | Банкетка кож.зам | 63 |
| 75 | Баня водяная для расправления тканевых срезов | 2 |
| 76 | Бестеневая лампа | 1 |
| 77 | Биомедицинские морозильники вертикальные | 1 |
| 78 | Биомедицинский морозильник | 5 |
| 79 | Бокс абактериальной воздушной среды | 1 |
| 80 | Бокс абактериальной воздушной среды биологической безопасности класс II тип А2 | 10 |
| 81 | Бокс биологической безопасности II и III класса или Настольный бокс с бактерицидной лампой (ПЦР-бокс; УФ-бокс). | 3 |
| 82 | Бокс биологической безопасности II класса биологической защиты. | 6 |
| 83 | Бокс объемной дезинфекции | 3 |
| 84 | Бронховидеоскоп | 1 |
| 85 | Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой. | 6 |
| 86 | Вакуумный электроотсос | 2 |
| 87 | Валик для заклеивания плашек | 1 |
| 88 | Ванна котломоечная односекционная ВК 1э, 1230х700х450 | 6 |
| 89 | Ванна моечная двухсекционная из нержавеющей стали ТЕХНО-ТТ ВМ -22\70, 700Х700Х450 | 1 |
| 90 | Ванночки для реагентов на 120 мл, мин. по 12 шт./упак. | 1 |
| 91 | Ванночки для реагентов на 60 мл, мин. по 28 шт./упак. | 1 |
| 92 | Ведро педальное | 55 |
| 93 | Ведро пластик 10л | 926 |
| 94 | Верстак слесарный 2000*700 | 1 |
| 95 | Весы | 1 |
| 96 | Весы для взвешивания крови | 2 |
| 97 | Весы для взвешивания органов при аутопсии | 4 |
| 98 | Весы для новорожденных (электронные) | 1 |
| 99 | Весы лабораторные, электронные | 2 |
| 100 | Весы напольные | 8 |
| 101 | Весы напольные 100 кг. | 6 |
| 102 | Весы напольные 200 кг. | 5 |
| 103 | Весы напольные на 20 кг | 2 |
| 104 | Весы напольные, электронные | 2 |
| 105 | Весы с ростомером | 16 |
| 106 | Весы торговые 10 кг. | 4 |
| 107 | Весы торсионные | 1 |
| 108 | Весы электронные | 5 |
| 109 | Вешалка напольная | 273 |
| 110 | Видеоинформационный эндоскопический центр | 3 |
| 111 | Видеоколоноскоп | 2 |
| 112 | Видеоскоп гастроинтестинальный | 3 |
| 113 | Внутрикорпусной контейнер для хранения и транспортировки отходов 50 л | 16 |
| 114 | Водонагреватель | 2 |
| 115 | Водонагреватель накопительный 50л | 7 |
| 116 | Водонагреватель накопительный 5л | 10 |
| 117 | Водяной термостат | 2 |
| 118 | Вортекс персональный | 1 |
| 119 | Вставки на 32 пробирки, объемом 1,5-2,0 мл в упаковке | 6 |
| 120 | Встряхиватель | 3 |
| 121 | Вытяжной шкаф | 2 |
| 122 | Гематологический анализатор | 1 |
| 123 | Гигрометры (ВИТ1) | 20 |
| 124 | Гигрометры (ВИТ2) | 100 |
| 125 | Гладильная доска | 1 |
| 126 | Головодержатель (воротник Шанца) | 1 |
| 127 | Денситометр измерение мутности суспензий | 2 |
| 128 | Держатель магнитный для ножей, длина 55см | 5 |
| 129 | Держатель рулонов | 1 |
| 130 | Дефибриллятор | 5 |
| 131 | Диван кож зам раскладной | 4 |
| 132 | Диван офисный кож.зам | 33 |
| 133 | Диван офисный кож зам 2х секционный | 16 |
| 134 | Диспенсер для бумажных полотенец | 364 |
| 135 | Диспенсер для дезинфицирующих средств | 790 |
| 136 | Диспенсер для мыла | 627 |
| 137 | Диспенсер для нанесения дисков с антибиотиками на 16 дисков (квадратные чашки) | 5 |
| 138 | Диспенсер для нанесения дисков с антибиотиками на 6 дисков (круглые чашки) | 10 |
| 139 | Диспенсер для туалетной бумаги | 274 |
| 140 | Дозатор 1-канальный переменного объема 0,5-5 мл (500-5000 мкл) | 12 |
| 141 | Дозатор 1-канальный переменного объема 1-10 мл | 12 |
| 142 | Дозатор 1-канальный переменного объема 1-5 мл | 12 |
| 143 | Дозатор 1-канальный переменного объема 100-1000 мкл | 12 |
| 144 | Дозатор 1-канальный переменного объема 20-200 мкл | 12 |
| 145 | Дозатор 1-канальный переменного объема 5-50 мкл | 12 |
| 146 | Дозатор 8-канальный переменного объема 30-300 мкл | 12 |
| 147 | Дозатор для мыла/дезинфицирующих средств | 6 |
| 148 | Дозатор механический 1-канальный | 6 |
| 149 | Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец | 1 |
| 150 | Домкрат подкатной 3т 80-500мм | 2 |
| 151 | Дополнительный батарейный модуль к источнику бесперебойного питания | 2 |
| 152 | Доска для мела\магнитно-маркерная | 8 |
| 153 | Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких | 12 |
| 154 | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 155 | Ерш | 321 |
| 156 | Жалюзи | 183 |
| 157 | Зажим для пуповины (одноразовый) | 1 |
| 158 | Зеркало | 6 |
| 159 | Иммуно-гематологический анализатор | 1 |
| 160 | Импульсные ультрафиолетовые установки | 10 |
| 161 | Инактиватор для свертывания и инактивация сыворотки крови | 2 |
| 162 | Ингалятор | 12 |
| 163 | Инкубатор СО2 бактериологический | 1 |
| 164 | Инструментальная тележка (с инструментом). | 1 |
| 165 | Инструментальный сосудистый набор | 1 |
| 166 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | 4 |
| 167 | Инфузионный насос (бибраун) (стойка в комплекте) | 48 |
| 168 | Инфузионный насос с возможностью автоматического расчета дозировки с учетом веса ребенка в граммах | 1 |
| 169 | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний | 1 |
| 170 | Источник бесперебойного питания | 15 |
| 171 | Источник закиси азота (баллон) | 1 |
| 172 | Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) | 1 |
| 173 | Источник медицинского воздуха | 1 |
| 174 | Камера дезинфекционная паровая (проходная) | 2 |
| 175 | Камера для хранения биоотходов +2 +8 С | 1 |
| 176 | Камера для хранения стерильных инструментов и изделий | 1 |
| 177 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов | 1 |
| 178 | Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах | 1 |
| 179 | Картофелечистка | 2 |
| 180 | Каталка для перемещения баков | 10 |
| 181 | Каталка лежачая медицинская | 2 |
| 182 | Каталка транспортная с мягким покрытием | 4 |
| 183 | Каталки патологоанатомические | 5 |
| 184 | Коагулометр полуавтоматический четырехканальный | 1 |
| 185 | Коагулометравтоматический | 1 |
| 186 | Комод | 3 |
| 187 | Комплексная система водоподготовки | 1 |
| 188 | Комплект для переливания крови) | 1 |
| 189 | Комплект к компрессору – шланг 20м, пистолет для подкачки колес, пистолет продувочный, гайковерт ударно-вращательный 1\2” 800Нм. | 1 |
| 190 | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 191 | Комплект оборудования для проведения аутопсии | 4 |
| 192 | Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК изклинического материала | 3 |
| 193 | Компрессор (16 бар, ресивер 600 - 800 л) | 1 |
| 194 | Компьютерное рабочее место | 12 |
| 195 | Компьютерный стол | 5 |
| 196 | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 4 |
| 197 | Контейнер для генерации атмосферы (2,5 л) | 4 |
| 198 | Контейнер для генерации атмосферы (7 л) | 1 |
| 199 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | 4 |
| 200 | Контейнер для сыпучих подуктов передвижной, 81 л | 12 |
| 201 | Контейнер для транспортировки образцов, термоизолированный, многоразового использования | 2 |
| 202 | Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) | 1 |
| 203 | Контейнеры для стерильных хирургических инструментов и материала | 6 |
| 204 | Контейнеры для хранения стерильного материала | 1 |
| 205 | Контейнеры длябиологических отходов, объемом 34 л | 1 |
| 206 | Копировальный аппарат | 1 |
| 207 | Корзина для мусора | 358 |
| 208 | Кресло гинекологическое | 1 |
| 209 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 1 |
| 210 | Кресло для забора крови | 3 |
| 211 | Кресло для колоноскопии | 2 |
| 212 | Кресло для отдыха | 14 |
| 213 | Кресло каталки | 14 |
| 214 | Кресло офисное кож.зам | 107 |
| 215 | Кресло рабочее | 2 |
| 216 | Кресло урологическое с электроприводом | 1 |
| 217 | Кровать | 480 |
| 218 | Кровать больничная стандартная с электроприводом | 2 |
| 219 | Кровать функциональная | 19 |
| 220 | Кровать четырехсекционная с ограждением | 24 |
| 221 | Кровать-весы | 4 |
| 222 | Кулер | 1 |
| 223 | Кухонная машина | 2 |
| 224 | Кухонный гарнитур | 1 |
| 225 | Кушетка | 1 |
| 226 | Кушетка для гастроскопии | 1 |
| 227 | Кушетка медицинская | 42 |
| 228 | Кушетка медицинская высокая | 1 |
| 229 | Кушетка медицинская смотровая | 2 |
| 230 | Кушетка медицинская смотровая высокая | 1 |
| 231 | Лабораторный стереоскопический микроскоп по схеме Грену с плавной сменой увеличения | 3 |
| 232 | Лабораторный стол на металлокаркасе 870х1200х600, меланин влагостойкий | 24 |
| 233 | Лабораторный стол с вертикальной полкой на металокаркасе меланин влагостойкий 870х1500х600 | 1 |
| 234 | Ламинарный бокс (укрытие) с вертикальным нисходящим потоком воздуха | 2 |
| 235 | Ламинарный шкаф | 2 |
| 236 | Лампа гинекологическая | 1 |
| 237 | Лампа медицинская бестеневая переносная | 1 |
| 238 | Лампаультрафиолетовая бактерицидная | 4 |
| 239 | Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
| 240 | Магнитные штативы для пробирок объемом 1,5 мл. | 10 |
| 241 | Малый хирургический набор | 3 |
| 242 | Манипуляционный стол 2-хярусный из нержавеющей стали | 61 |
| 243 | Манипуляционный столик | 1 |
| 244 | Матрац противопролежневый | 24 |
| 245 | Матрац термостабилизирующий | 12 |
| 246 | Машина дезинфекционно-моечная марки | 2 |
| 247 | Машина термозапаивающаяс принадлежностями | 1 |
| 248 | Мебель для палаты пациента | 9 |
| 249 | Медицинская универсальная мойка | 6 |
| 250 | Медицинский термометр | 3 |
| 251 | Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов | 1 |
| 252 | Мешки для одежды | 500 |
| 253 | Мешок Амбу | 2 |
| 254 | Микроволновая печь | 36 |
| 255 | Микродозатор 8-канальный (10-100 мкл) | 15 |
| 256 | Микродозатор 8-канальный (20-300 мкл) | 15 |
| 257 | Микродозатор 8-канальный (5-50 мкл) | 20 |
| 258 | Микродозатор 8-канальный (50-300 мкл) | 20 |
| 259 | Микропипетка механическая | 1 |
| 260 | Микроскоп бинокулярный с иммерсией | 7 |
| 261 | Микроскоп лабораторный для исследования препаратов на стеклах | 4 |
| 262 | Микроскоп лабораторный для исследования препаратов на стеклах. Объективы 4х, 10х, 40х и 100х, бинокулярная или тринокулярная версия с камерой и программного обеспечением, светодиодный осветитель проходящего света | 1 |
| 263 | Микроскоп световой стандартный | 10 |
| 264 | Микроскоп стерео-скопический с универс. штативом | 1 |
| 265 | Микротом криостатический | 1 |
| 266 | Микротом ротационный | 2 |
| 267 | Микроцентрифуга/вортекс. | 8 |
| 268 | Микроцентрифужные пробирки градуированные 1,5 мл, мин. по 500 шт./уп. | 2 |
| 269 | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем или мобильный рентгеновский аппарат С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенный монитором и принтером | 1 |
| 270 | Мойка | 2 |
| 271 | Мойка 5 секционная из нержавеющей стали 50 л каждая секция | 7 |
| 272 | Мойка высокого давления профессиональная (без подогрева) 160-180бар, производительность 500 – 800л/ч. | 1 |
| 273 | Мойка из нержавеющей стали 50 л | 3 |
| 274 | Мойка лабораторная из нержавеющей стали 2-х секционная | 4 |
| 275 | Монитор медицинский высокого разрешения | 3 |
| 276 | Монитор на пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление -2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура -2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 4 |
| 277 | Монитор операционный, включающий:- неинвазивное измерение артериального давления (с интервалом от 1 до 15 мин.); - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль электрокардиограммы; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия); - контроль СО2 в конечновыдыхаемом газе; - контроль О2 в дыхательном контуре; - контроль термометрии; - контроль частоты дыхания. | 1 |
| 278 | Монитор пациента (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 12 |
| 279 | МОП | 2 |
| 280 | Морозильная камера (250 л) | 2 |
| 281 | Морозильная камера | 5 |
| 282 | Морозильная камера для плазмы | 2 |
| 283 | Морозильник - 700С. | 1 |
| 284 | Морозильник -80°С, горизонтальный, 84 л, VIP плюс панели, ультракомпактный | 1 |
| 285 | Мясорубка настольная | 2 |
| 286 | Набор гинекологических инструментов | 1 |
| 287 | Набор для интубации трахеи | 4 |
| 288 | Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконедоношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов | 1 |
| 289 | Набор для трудной интубации, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку | 4 |
| 290 | Набор из 8 сервисных игл | 1 |
| 291 | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей | 1 |
| 292 | Набор инструментов для осмотра родовых путей | 1 |
| 293 | Набор инструментов для осмотра родовых путей (одноразовый) | 1 |
| 294 | Набор инструментов для работы на костях | 1 |
| 295 | Набор инструментов для работы на сухожилиях | 1 |
| 296 | Набор интубационный | 3 |
| 297 | Набор микрохирургических инструментов | 2 |
| 298 | Набор реагентов R-V1-MC(RG,iQMx,Dt) для количественного определения РНК вируса гепатита C (HCV) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" | 1 |
| 299 | Набор угловой мебели (диван + 2 кресла) кож зам | 1 |
| 300 | Набор хирургических инструментов большой | 3 |
| 301 | Наконечники с фильтромобъемом 300 мкл удлиненные (мин. по 3840 шт. в упаковке) | 1 |
| 302 | Наконечники сфильтром объемом 1000 мкл (мин. по 3840 шт. в упаковке) | 2 |
| 303 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (02, N20, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севрфлуран) с блоком для газоанализа | 1 |
| 304 | Насос для зондового питания (бибраун) (стойка в комплекте) | 24 |
| 305 | Насос инфузионный общего назначения | 4 |
| 306 | Насос отсасывающий акушерский | 1 |
| 307 | Насос шприцевой | 2 |
| 308 | Настенная сплит система (кондиционирование) | 1 |
| 309 | Настольная центрифуга для микропробирок объемом 1,5 -2 мл до 14000g. 24 гнезда | 6 |
| 310 | Настольная центрифуга для микропробирок объемом 1,5 -2 мл до 14000g. На 12 гнезда | 3 |
| 311 | Настольная лампа | 1 |
| 312 | Негатоскоп | 2 |
| 313 | Обеденный стол | 1 |
| 314 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии/ дезинфекции помещений | 10 |
| 315 | Обогреватель излучающий для новорожденных | 1 |
| 316 | Оборудование для ЭКМО | 1 |
| 317 | Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода | 1 |
| 318 | Онкометр | 1 |
| 319 | Операционные лупы с налобным осветителем с увеличением х 2 крат | 2 |
| 320 | Отсасыватель хирургический электрический | 1 |
| 321 | П-образная стойка-вешалка металлическая | 15 |
| 322 | Панель контрольных образцов «РНК вируса гепатита С» | 3 |
| 323 | Пароконвектомат | 2 |
| 324 | Парта | 80 |
| 325 | Пеногенератор (комплект с навесным) бак 20 – 25л, давление 6атм | 1 |
| 326 | Перемешиватель для пробирок | 3 |
| 327 | Перемешиватель тромбоцитов | 1 |
| 328 | Переносной набор для реанимации | 1 |
| 329 | Перистанический насос для процедуры гемосорбции, гемопроцессор для попроцедуры гемосорбции | 1 |
| 330 | Персональный вортекс для перемешивание образцов в пробирках | 2 |
| 331 | Персональный компьютер в сборе | 24 |
| 332 | Персональный компьютер в форм-факторе моноблок | 1 |
| 333 | Персональный компьютер или автоматизированное рабочее место с системой защиты персональных данных | 2 |
| 334 | Персональный компьютер с принтером, выходом в Интернет | 1 |
| 335 | Планшет для определения группы крови | 1 |
| 336 | Планшеты для ПЦР, 96 лунок,мквадратная форма лунки, объем 2,2 мл, PР, буквенно-цифровая нумерация, мин. по 32 шт./уп | 1 |
| 337 | Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела | 1 |
| 338 | Плашки для ПЦР на 48 лунок. | 1 |
| 339 | Плашки для ПЦР на 96 лунок, 500 мкл, с коническими лунками, мин. по 10 шт./уп. | 1 |
| 340 | Плашки для ПЦР, 96 лунок, короткая юбка, мин. по 10 шт./уп. | 2 |
| 341 | Пленки для ПЦР-плашек, ультрапрозрачные, термостойкие, клейкие, мин. по 100 шт./уп. | 1 |
| 342 | Плечики | 500 |
| 343 | Плита электрическая на 4 конфорки | 11 |
| 344 | Подкатной столик | 3 |
| 345 | Поднос медицинский | 2 |
| 346 | Подставка для контейнеров | 130 |
| 347 | Подставка под оборудование 600х600х450 | 10 |
| 348 | Подставка-скамья | 1 |
| 349 | Подъемник для больных | 1 |
| 350 | Полка для крышек с поддоном ПКК-Н-ЮТ | 1 |
| 351 | Полка для разделочных досок с поддоном | 5 |
| 352 | Полка лабораторная пристенная 800х897х220 меланин влагостойкий | 3 |
| 353 | Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская | 1 |
| 354 | Портативный ультразвуковой диагностический аппарат с системой навигации для выполнения регионарной анестезии, пункции и катетеризации центральных и периферических сосудов и оценки критических состояний | 4 |
| 355 | Пост медицинской сестры | 11 |
| 356 | Посудомоечная машина для лабораторной посуды и инструментов с сушкой | 1 |
| 357 | Прибор для автоматического розлива питательных сред | 1 |
| 358 | Прикладное программное обеспечение для лабораторных анализаторов ИВД | 1 |
| 359 | Прикроватный кардиомонитор, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой газовой смеси, температуру тела (два датчика), с возможностью автономной работы для палаты интенсивной терапии | 2 |
| 360 | Принтер лазерный | 5 |
| 361 | Принтер, копир, сканер | 3 |
| 362 | Пробирки для ПЦР сплоской крышкой 0,2 мл, мин. по 1000 шт./уп. | 1 |
| 363 | Пробоподготовщик | 2 |
| 364 | Программируемые термоциклеры (персональные, многомодульные, с функцией амплификации в режиме «реального времени») и автоматизированные станции. | 9 |
| 365 | Пульсоксиметр | 1 |
| 366 | Пылесос промышленный с водяным фильтром | 1 |
| 367 | Рабочее место врача с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" | 10 |
| 368 | Рабочее место для микротомии | 2 |
| 369 | Рабочее место медицинской сестры с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" | 10 |
| 370 | Рабочий стол письменный с тумбой | 1 |
| 371 | Разделитель/ запаиватель для трубки пакета с донорской кровью | 1 |
| 372 | Размораживатель плазмы | 12 |
| 373 | Рециркуляторы | 260 |
| 374 | Решетка на окне (открывающаяся на замке) | 2 |
| 375 | Ростомер медицинский | 4 |
| 376 | Ротаметр | 1 |
| 377 | Ротационный перемешиватель | 2 |
| 378 | Ротор | 1 |
| 379 | Сантиметровая лента | 2 |
| 380 | Светильник медицинский передвижной | 1 |
| 381 | Светильник переносной 12в (10м) | 2 |
| 382 | Светильник хирургический бестеневой | 1 |
| 383 | Светильник хирургический передвижной 3-рефлекторный | 5 |
| 384 | СВЧ-печь | 2 |
| 385 | Сейф 2х секционный несгораемый огневзломостойкий класс3 | 8 |
| 386 | Сейф для медикаментов | 1 |
| 387 | Сейф для наркотических средств | 2 |
| 388 | Сейф для хранения лекарственных препаратов | 1 |
| 389 | Сейф напольный 2-х секционный | 6 |
| 390 | Сейф напольный огневзломоустойчивый 2х секционный | 6 |
| 391 | Секции из 5 металлических перфорированных стульев | 19 |
| 392 | Секция из 3х металлических моек нержавеющая сталь объем 40-50л | 1 |
| 393 | Система автоматизации микробиологического посева на чашки Петри | 1 |
| 394 | Система автоматической окраски и заключения препаратов | 1 |
| 395 | Система водоочистки для подключения к моечной машине и паровым стерилизаторам (экономичный вариант водоочистки с обратным осмосом) | 1 |
| 396 | Система водоочистки для приготовления питательных сред | 1 |
| 397 | Система для аутогемотрансфузии | 1 |
| 398 | Система мониторинга физиологических показателей | 2 |
| 399 | Система обработки тканевых образцов ИВД, автоматическая | 1 |
| 400 | Система обработки тканевых образцов ИВД, полуавтоматическая | 1 |
| 401 | Система терапевтической плазмофильтрации | 2 |
| 402 | Система централизованного снабжения медицинскими газами | 1 |
| 403 | Скамья-подставка | 2 |
| 404 | Сканер | 1 |
| 405 | Сканер штрих-кодов | 1 |
| 406 | Слайсер | 2 |
| 407 | Смеситель воздушно-газовой смеси | 1 |
| 408 | Спектрофотометр | 3 |
| 409 | Станция для вырезки операционного материала | 1 |
| 410 | Станция дозирующая автоматическая | 1 |
| 411 | Стартовый набор для запуска и наладки приборадля комплексных экспериментов по фрагментному анализу и секвенированию | 1 |
| 412 | Стелаж металлический с воагостойким покрытием с перфорированными полками, 1200х300х1830 | 6 |
| 413 | Стеллаж для хранения колес 3000*2000*600 (две полки, три стойки через 1500 мм) | 1 |
| 414 | Стеллаж из нерж. стали, 4 полки | 50 |
| 415 | Стеллаж металлический | 9 |
| 416 | Стеллаж металлический с перфорированными полками | 33 |
| 417 | Стеллаж металлический 3 полки | 5 |
| 418 | Стеллаж металлический 4 полки | 353 |
| 419 | Стеллаж металлический 60х90 | 50 |
| 420 | Стеллаж производственный, 1000х500х1800 | 6 |
| 421 | Стеллаж с полками 2000х2000х500 (5полок) | 1 |
| 422 | Стеллажи пищевые | 6 |
| 423 | Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины с комплектом передвижных плеч | 1 |
| 424 | Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры | 1 |
| 425 | Стерилизатор для медицинских инструментов | 1 |
| 426 | Стерилизатор паровой | 2 |
| 427 | Стерилизатор паровой вертикальный | 4 |
| 428 | Стерилизатор паровой горизонтальный | 2 |
| 429 | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический | 2 |
| 430 | Стерилизатор паровой прямоугольный двухдверный с автоматическим управлением | 1 |
| 431 | Стерилизатор плазменный низкотемпературный в исполнении | 1 |
| 432 | Стетоскоп акушерский | 1 |
| 433 | Стетофонендоскоп | 3 |
| 434 | Стиральная машина автомат на 6 кг | 12 |
| 435 | Стойка (штатив) для инфузионных систем | 2 |
| 436 | Стойка для внутривенных вливаний | 2 |
| 437 | Стойка для дозаторов и инфузоматов | 3 |
| 438 | Стойка лектора | 1 |
| 439 | Стойка медицинская для аппаратуры | 3 |
| 440 | Стойка-штатив для внутривенных инфузий | 336 |
| 441 | Стол письменный | 1 |
| 442 | Стол анатомический СА-03 подголовник, столик и бак утилизации смывных вод | 4 |
| 443 | Стол для аутопсии | 4 |
| 444 | Стол для дез. обработки | 1 |
| 445 | Стол для забора крови | 3 |
| 446 | Стол для заседаний | 1 |
| 447 | Стол для заседаний Т-образный | 3 |
| 448 | Стол для приборов автоматического выделения | 4 |
| 449 | Стол для приема материала | 2 |
| 450 | Стол для разбора и приемки товара 80х120 | 3 |
| 451 | Стол для разбора и приемки товара 90х200 | 2 |
| 452 | Стол для термоциклера | 7 |
| 453 | Стол журнальный | 1 |
| 454 | Стол из нержавеющей стали | 10 |
| 455 | Стол из нержавеющей стали 100х100 с отверстием посередине | 7 |
| 456 | Стол из нержавеющей стали с полкой | 14 |
| 457 | Стол компьютерный | 4 |
| 458 | Стол компьютерный (3 ящика) | 10 |
| 459 | Стол компьютерный с 2 мя ящиками | 119 |
| 460 | Стол компьютерный угловой | 1 |
| 461 | Стол компьютерный угловой с 2 тумбами (3 ящика) | 34 |
| 462 | Стол лабораторный | 7 |
| 463 | Стол лабораторный с верхним ящиком и одной тумбой с ящиком на металлокаркасе, столешница пластик 870х1214х600 меламин влагостойкий | 50 |
| 464 | Стол лабораторный усиленный с верхним ящиком и одной тумбой с ящиком на металлокаркасе, для анализаторов меламин влагостойкий | 5 |
| 465 | Стол лабораторный усиленный с полкой ящиком на металлокаркасе, для анализаторов меламин влагостойкий | 4 |
| 466 | Стол манипуляционный 2х ярусный из нержавеющей стали | 11 |
| 467 | Стол манипуляционный из нерж. стали | 41 |
| 468 | Стол медицинский палатный | 2 |
| 469 | Стол медицинский по ТУ 9452-001-86573969-2012 | 1 |
| 470 | Стол обеденный | 302 |
| 471 | Стол операционный | 2 |
| 472 | Стол операционный универсальный | 1 |
| 473 | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных | 1 |
| 474 | Стол перевязочный | 1 |
| 475 | Стол письменный | 17 |
| 476 | Стол письменный с 2 мя ящиками | 26 |
| 477 | Стол письменный с 3 ящиками | 1 |
| 478 | Стол письменный с 5 ящиками | 11 |
| 479 | Стол производственный пристенный 1200х600х850 | 20 |
| 480 | Стол процедурный | 1 |
| 481 | Стол рабочий | 2 |
| 482 | Стол рабочий островной СПО 18\7 ОЦ 1800Х700Х870 | 18 |
| 483 | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | 2 |
| 484 | Стол с тумбой для ПЦР-бокса | 3 |
| 485 | Стол с тумбой для регистрации материала | 4 |
| 486 | Стол тумба лабораторный 2-х дверный с полкой | 32 |
| 487 | Стол угловой с 2-мя тумбами | 3 |
| 488 | Столик для подсушивания гистологических препаратов | 2 |
| 489 | Столик инструментальный | 5 |
| 490 | Столик инструментальный, разборный | 1 |
| 491 | Столик манипуляционный | 2 |
| 492 | Столик операционной сестры | 2 |
| 493 | Столы производственные из нержавеющей стали для общепита | 20 |
| 494 | Стул | 6 |
| 495 | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | 4 |
| 496 | Стул лабораторный | 26 |
| 497 | Стул лабораторный с гидравлической регулировкой высоты на колесах , круговой подставкой для ног, кож.зам | 40 |
| 498 | Стул лабораторный с гидравлической регулировкой высоты стационарной опорой, круговой подставкой для ног, кож.зам | 40 |
| 499 | Стул офисный кож зам | 1084 |
| 500 | Сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов | 1 |
| 501 | Сушка для колоноскопов | 10 |
| 502 | Сушка для химической посуды 800х800х150 меланин влагостойкий | 4 |
| 503 | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | 10 |
| 504 | Табурет | 568 |
| 505 | Табурет винтовой на стационарной опоре, кож зам | 20 |
| 506 | Табурет низкий | 4 |
| 507 | Таз пластиковый 8л | 925 |
| 508 | Тазомер | 1 |
| 509 | Таймер лабораторный | 5 |
| 510 | Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 мл с диапазоном рабочих температур 25 – 100 0С. | 8 |
| 511 | Тележка бельевая | 2 |
| 512 | Тележка внутрибольничная 3х ярусная с ящиками | 5 |
| 513 | Тележка для медицинских инструментов | 2 |
| 514 | Тележка для перевозки больных | 10 |
| 515 | Тележка для перевозки лабораторной посуды | 32 |
| 516 | Тележка для перемещения баков | 8 |
| 517 | Тележка для размещения для оборудования для инсфузии/трансфузии |  |
| 518 | Тележка для сбора грязного белья | 20 |
| 519 | Тележка из нержавеющей стали 2х ярусная на колесах для раздачи питания | 7 |
| 520 | Тележка из нержавеющей стали 2х ярусная на колесах для сбора грязной посуды | 7 |
| 521 | Тележка из нержавеющей стали 3х ярусная с ящиками | 1 |
| 522 | Тележка контейнерная эндоскопическая | 3 |
| 523 | Тележка медицинская универсальная | 2 |
| 524 | Тележка металлическая на колесах для доставки питания | 7 |
| 525 | Тележки металлические для пищеблока | 2 |
| 526 | Термоматрас для операционного стола | 1 |
| 527 | Термометр | 1 |
| 528 | Терморегистраторы температуры | 25 |
| 529 | Термостат | 1 |
| 530 | Термостат водяной или жидкостный | 1 |
| 531 | Термостат воздушный | 1 |
| 532 | Термостат лабораторный | 1 |
| 533 | Термостат лабораторный для чистых помещений | 6 |
| 534 | Термостат планшетный, поддерживающий температуру 37 0С (термошейкер). | 1 |
| 535 | Термостат суховоздушный | 1 |
| 536 | Термостат электрический для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) ДНК с принадлежностями | 1 |
| 537 | Термостат электрический суховоздушный на 168-200л | 2 |
| 538 | Термостат электрический суховоздушный на 80-100 л | 6 |
| 539 | Термостатируемый шейкер для пробирок 1,5 мл | 4 |
| 540 | Термостатируемый шейкер для ПЦР | 1 |
| 541 | Термошейкер | 1 |
| 542 | Термошейкер инкубатор на 2 планшета | 3 |
| 543 | Термошейкер инкубатор на 4 планшета | 7 |
| 544 | Тестомес | 1 |
| 545 | Течеискатель | 3 |
| 546 | Тиски слесарные поворотные (губка на 200). | 1 |
| 547 | Титан 30л | 7 |
| 548 | Тонометр | 1 |
| 549 | Транспортируемый рентгеновский аппарат | 4 |
| 550 | Тромбоэластограф | 1 |
| 551 | Тумба | 93 |
| 552 | Тумба для хранения обрабатывающего материала | 1 |
| 553 | Тумба лабораторная, меламин влагостойкий, на металлокаркасе с 3 ящиками | 22 |
| 554 | Тумба лабораторная, меламин влагостойкий, на металлокаркасе с дверкой и полкой | 19 |
| 555 | Тумба медицинская | 5 |
| 556 | Тумба прикроватная | 481 |
| 557 | Тумба с мойкой | 3 |
| 558 | Тумба с поворотным столом | 18 |
| 559 | Тумба усиленная для центрифуг | 5 |
| 560 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 561 | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики | 1 |
| 562 | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц | 1 |
| 563 | Универсальная кухонная машина | 3 |
| 564 | Установка для очистки воды | 1 |
| 565 | Установка для предстерилизационной очистки инструментария (I, II) | 1 |
| 566 | Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов | 1 |
| 567 | Установка моечная для промывки эндоскопов | 3 |
| 568 | Установка обеззараживания воздуха | 1 |
| 569 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | 2 |
| 570 | Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха | 2 |
| 571 | Устройство для автоматической покраски мазков | 1 |
| 572 | Устройство для заливки гистологических образцов | 1 |
| 573 | Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле микроскопа ИВД | 2 |
| 574 | Устройство для перекладывания больных | 4 |
| 575 | Устройство для проверки эндоскопов на герметичность | 3 |
| 576 | Устройство для сушки мазков | 3 |
| 577 | Устройство подъемное с электрическим приводом | 2 |
| 578 | УФ облучатель бактерицидный зактытого типа | 20 |
| 579 | Фармацевтический холодильник металлическая дверь +2+15 С | 1 |
| 580 | Фетальный монитор | 1 |
| 581 | Фотометр для микропланшетов в комплекте с блоком управления и программным обеспечением, источник бесперебойного питания | 2 |
| 582 | Функциональная кровать для приема родов | 1 |
| 583 | Холодильная витрина 250 л | 2 |
| 584 | Холодильная камера +2+6 С | 1 |
| 585 | Холодильная камера для хранения тел умерших (на 2 тела) | 2 |
| 586 | Холодильник | 325 |
| 587 | Холодильник - витрина | 29 |
| 588 | Холодильник бытовой | 2 |
| 589 | Холодильник бытовой двухкамерный объемом 300л (морозильная камера внизу, объем 75 л) | 5 |
| 590 | Холодильник для крови | 3 |
| 591 | Холодильник для хранения биоматериала | 2 |
| 592 | Холодильник для хранения реагентов | 10 |
| 593 | Холодильник лабораторный | 4 |
| 594 | Холодильник лабораторный, базовый | 1 |
| 595 | Холодильник малый | 1 |
| 596 | Холодильник фармацевтический | 40 |
| 597 | Холодильник фармацевтический +2+15 С | 12 |
| 598 | холодильник фармацевтический +2+15 С (объем 110 л. с замком ) | 2 |
| 599 | Холодильник/ инкубатор для крови | 1 |
| 600 | Холодильник/ морозильник для крови | 5 |
| 601 | Холодильники бытовые для пациентов | 264 |
| 602 | Холодильники фармацевтические (250 л) | 16 |
| 603 | Холодильники фармацевтические (400 л) | 12 |
| 604 | Холодильный шкаф | 6 |
| 605 | Центральный пульт монитора. Установка и настройка системы порядка. | 1 |
| 606 | Центрифуга для микрогематокрита | 1 |
| 607 | Центрифуга для микрообразцов | 1 |
| 608 | Центрифуга для пробирок объемом 5 - 10 мл до 3 тыс. об/мин. | 3 |
| 609 | Центрифуга лабораторная медицинская | 7 |
| 610 | Центрифуга напольная высокоскоростная | 1 |
| 611 | Центрифуга настольная (24 пробирки) | 5 |
| 612 | Центрифуга настольная общего назначения | 3 |
| 613 | Центрифуга с воздушным охлаждением для сепарации плазмы | 4 |
| 614 | Центрифуга цитологическая | 1 |
| 615 | Центрифуги лабораторные | 1 |
| 616 | Цитофлюориметр проточный с лоадером | 2 |
| 617 | Часы процедурные | 10 |
| 618 | Швабра пластик | 1382 |
| 619 | Шейкер лабораторный | 2 |
| 620 | Шейкер-инкубатор для микропланшетов | 3 |
| 621 | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| 622 | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 623 | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| 624 | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| 625 | Ширма медицинская | 4 |
| 626 | Ширма медицинская 3х створчатая на колесах | 24 |
| 627 | Шкаф (стеллаж) для хранения архива | 6 |
| 628 | Шкаф 2-х секционный, 4-х дверный | 1 |
| 629 | Шкаф временного хранения расходных материалов | 2 |
| 630 | Шкаф гардеробный 2х створчатый | 86 |
| 631 | Шкаф гардеробный металлический 2-х створчатый на замке | 90 |
| 632 | Шкаф для архивирования парафиновых блоков, 22 ящика, 48х43х153 с поддоном | 1 |
| 633 | Шкаф для архивирования стекол, 30ящиков, один ящик-3300 стекол. 152х124х43 с поддоном | 5 |
| 634 | Шкаф для временного хранения расходных материалов | 6 |
| 635 | Шкаф для документации | 4 |
| 636 | Шкаф для медикаментов | 2 |
| 637 | Шкаф для медицинских документов | 1 |
| 638 | Шкаф для перевязочных и лекарственных средств | 1 |
| 639 | Шкаф для расходного материала | 2 |
| 640 | Шкаф для сушки и хранения эндоскопов в асептических условиях | 3 |
| 641 | Шкаф для хранения документации 2х секционный, 4х створчатый, верх стекло, низ закрыт | 148 |
| 642 | Шкаф для хранения инвентаря с влагостойким покрытием | 443 |
| 643 | Шкаф для хранения медикаментов 2х секционный 4х створчатый закрытый на замке | 35 |
| 644 | Шкаф для хранения медикаментов 85х60х250 | 40 |
| 645 | Шкаф для хранения посуды | 3 |
| 646 | Шкаф для хранения посуды 1 створчатый 2х дверный с полками | 4 |
| 647 | Шкаф для хранения посуды с влагостойким покрытием 2х секционный, 4х дверный | 20 |
| 648 | Шкаф для хранения стерильного материала | 1 |
| 649 | Шкаф лабораторный 1 створчатый 2-х дверный, закрытый на металлических ножках 2000х800х408 | 30 |
| 650 | Шкаф лабораторный 2-х створчатый 4-х дверный, закрытый на металлических ножках 2000х800х408 | 59 |
| 651 | Шкаф металлический 2х створчатый на замке с влагостойким покрытием | 1 |
| 652 | Шкаф металлический для одежды на замке, 2х створчатый | 162 |
| 653 | Шкаф металлический с замком и полками с влагостойким покрытием | 24 |
| 654 | Шкаф металлический с полками на замке | 4 |
| 655 | Шкаф офисный 2х секционный, 4х дверный, верх стекло, низ закрыт | 20 |
| 656 | Шкаф офисный со стеклом и высокой дверью | 9 |
| 657 | Шкаф холодильный 2-х створчатый | 15 |
| 658 | Шкаф холодильный фармацевтический 400 л | 5 |
| 659 | Шкаф холодильный ШХ 0,7 | 5 |
| 660 | Шкаф холодильный ШХ 1,4 | 8 |
| 661 | Шкаф эндоскопический Ш7-6-р | 7 |
| 662 | Шкаф эндоскопический Ш7-2-Р | 4 |
| 663 | Шкаф- пенал для хранения документов | 6 |
| 664 | Шкаф- пенал для хранения документов | 1 |
| 665 | Шкаф- пенал для хранения посуды с полками | 2 |
| 666 | Шкаф-купе гардеробный двухстворчатый | 3 |
| 667 | Шкаф-пенал 3 полки | 13 |
| 668 | Шкаф-пенал для лабораторной посуды с полками | 1 |
| 669 | Шкаф-пенал для посуды 2х секционный, верх стекло, низ закрыт | 20 |
| 670 | Шкаф-пенал медицинский с влагостойким покрытием 2х секционный 2х дверный закрытый | 18 |
| 671 | Шкафы стелажные для документов высокие с 6 -ю полками | 5 |
| 672 | Шкафы стелажные для документов низкие с 3 мя полками | 5 |
| 673 | Шпатель | 3 |
| 674 | Шприцевой насос (стойка в комплекте) | 3 |
| 675 | Штатив для дозаторов | 2 |
| 676 | Штатив медицинский | 2 |
| 677 | Штативы для внутривенного капельного вливания | 480 |
| 678 | ЭКГ аппарат | 9 |
| 679 | ЭКГ аппарат стационарный 6/12 канальное представление всех 12 синхронно зарегистрированных отведений | 2 |
| 680 | Экспресс-анализатор мочи | 1 |
| 681 | Электрическая плита | 2 |
| 682 | Электрокардиограф | 4 |
| 683 | Электрокардиостимулятор | 8 |
| 684 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 1 |
| 685 | Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии | 2 |
| 686 | Электроотсос для новорожденных | 1 |
| 687 | Электроэнцефалограф 8-канальный | 4 |
| 688 | Эндоскопический инсуффлятор | 3 |
| 689 | Эндоскопический ксеноновый источник света | 3 |

  - Предварительный перечень Дополнительного оборудования объекта соглашения, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации):

| №п/п | Наименование оборудования | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Компьютерный томограф | 1 |
| 2 | Рентген аппарат цифровой на 3 рабочих места. | 1 |
| 3 | Газификатор 8 т. | 6 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице 2.6, является частью дополнительного оборудования объекта соглашения, перечисленного в таблице 2.5.

Стороны согласовали, что в отношении дополнительного оборудования, перечисленного в таблице 2.6, частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми частным партнером или группой компаний частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, сметная стоимость строительства в отношении дополнительного оборудования, перечисленного в таблице 2.6, определяется на основании заключения государственной экспертизы, а стоимость, по которой частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

  - Требования к подъездным путям в составе Объекта соглашения:

| Категория дорог | 3 |
| --- | --- |
| Число полос | 2 |
| Ширина полосы | 3,5 м. |
| Примыкание | в одном уровне |
| Покрытие | асфальт |
| Основной подъезд: | примыкание к существующей автомобильной дороге, следующей параллельно существующей автомобильной дороге «Северный обход Новосибирска» вдоль участка с кадастровым номером 54:19:112001:5161 |
| протяженность | не более 200 м |
| Пожарный подъезд | примыкание к ул. Пасечная в районе строения 14/11 |
| протяженность | не более 650 м |

».