Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О внесении изменений в постановление Правительства

Новосибирской области от 26.10.2021 № 435-п

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 26.10.2021 № 435-п «О региональном государственном строительном надзоре на территории Новосибирской области» следующие изменения:

В Положении о региональном государственном строительном надзоре на территории Новосибирской области:

# 1. Пункт 53 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:

«6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание.».

2. Пункт 54 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

# «5) инструментальное обследование.».

# 3. Пункт 55 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:

«6) отбор проб (образцов);

7) инструментальное обследование;

8) испытание.».

4. Дополнить пунктами 58.1-58.16 следующего содержания:

«58.1. Отбор проб (образцов) для осуществления испытаний осуществляется инспектором или специалистом.

58.2. Отбор проб (образцов) проводится в отношении объектов капитального строительства, указанных в части 11 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случаях, установленных частями 1 и 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

58.3. Отбор проб (образцов) при осуществлении рейдового осмотра, выездной проверки проводится в присутствии контролируемого лица или его уполномоченного представителя и (или) с применением видеозаписи.

58.4. Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его представителя проводится с обязательным использованием видеозаписи. Отбор проб (образцов) производится с использованием специального инструмента, без ухудшения качественных характеристик объекта капитального строительства.

58.5. Отбор проб (образцов) осуществляется в соответствии с утвержденными документами по стандартизации, правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений, техническими регламентами или иными нормативными техническими документами, правилами, методами исследований (испытаний) и измерений и иными документами для направления указанных проб (образцов) на испытания в Инспекцию.

55.6. Отбор проб (образцов) включает в себя последовательность следующих действий:

1) определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора;

2) определение метода отбора пробы (образца), подготовку или обработку проб (образцов) вещества в целях получения требуемой пробы (образца);

3) отбор пробы (образца) и ее упаковку.

58.7. Пробы (образцы) отбираются в количестве, предусмотренном утвержденными документами по стандартизации, иными документами, регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений. При отсутствии указанных документов отбор проб (образцов) осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для проведения инструментального обследования, испытания, экспертизы.

58.8. Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспечивать ее (его) сохранность и пригодность для дальнейшего соответствующего исследования, испытания, экспертизы.

58.9. Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образцов).

58.10. По результатам отбора проб (образцов) инспектором или привлеченным им лицом составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора, эксперта или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице или его представителе, присутствовавших при отборе проб (образцов), использованные методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов). Форма протокола отбора проб (образцов) утверждается приказом Инспекции.

58.11. Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

58.12. В случае отказа контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора проб (образцов) инспектор или специалист делает соответствующую отметку.

58.13. Отбор проб (образцов) в ходе выездной проверки,  рейдового осмотра может осуществляться исключительно при отсутствии возможности оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов).

58.14. Инструментальное обследование, испытание осуществляются инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

58.15. По результатам инструментального обследования  инспектором или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования. Форма протокола инструментального обследования утверждается приказом Инспекции.

58.16. По результатам испытания инспектором или специалистом составляется протокол испытания, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет испытания, используемое специальное оборудование и (или) технические приборы, применяемые методики испытания, результат испытания, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для проведения оценки результатов испытаний. Форма протокола испытания утверждается приказом Инспекции.».

5. Пункт 73 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) инструментальное обследование.».

6. Пункт 74 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) инструментальное обследование.».

7. Дополнить пунктами 74.1, 74.2 следующего содержания:

«74.1. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов.

74.2. По результатам инструментального обследования  инспектором или специалистом составляется протокол инструментального обследования, в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального обследования, результат инструментального обследования, нормируемое значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и выводы о соответствии этих показателей установленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки результатов инструментального обследования. Форма протокола инструментального обследования утверждается приказом Инспекции.».

Губернатор Новосибирской области                                                    А.А. Травников

# А.А. Нечунаев

# 296 58 65

СОГЛАСОВАНО

| Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области |  | В.М. Знатков |
| --- | --- | --- |
|  |  | «___»_____2024 г. |
| Министр юстиции Новосибирской области |  | Т.Н. Деркач |
|  |  | «___»_____2024 г. |
| Министр экономического развития Новосибирской области |  | Л.Н. Решетников |
|  |  | «___»_____2024 г. |
| Начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области |  | А.А. Нечунаев «___»_____2024 г. |

| Начальник отдела судебно-правовой работы инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области |  | С.М. Малицкий «___»_____2024 г. |
| --- | --- | --- |