- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от ____________ № ______________

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

научно-технологического парка Новосибирского Академгородка на площадке в поселке Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района, на строительство которых предоставляются бюджетные инвестиции из областного бюджета Новосибирской области

| п/п | Наименование объекта строительства | Технические характеристики (мощность) | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Стоимость, всего, в рублях |  | Стоимость реализации инвестиционного проекта в 2022 году, в рублях | Размер бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства, в том числе и на ранее понесенные затраты, в рублях | Срок вложения инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сметная стоимость, в рублях | ориентировочная стоимость, в рублях |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 |
| 1 | Канализационные очистные сооружения 2 этап строительства в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района | 600 м3/сутки | IV кв. 2022 г. | 127 400,0 | - | 127 400,0 | 123 900,0 | III-IV кв. 2022 г. |
| 2 | Сети теплоснабжения от тепловой камеры вдоль ул. Нобеля в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района | 3 Гкал/час | IV кв. 2022 г. | 48 954,7 | - | 48 954,7 | 29 392,1 | III-IV кв. 2022 г. |
| 3 | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (НВК) вдоль ул. Нобеля в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района | 300 м3/сут. | IV кв. 2022 г. | 12 421,7 | - | 12 421,7 | 10 807,6 | III-IV кв. 2022 г. |
| 4 | Внутриплощадочные электрические сети 10 кВ, 0,4 кВ, трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 | 1 27 мвт. | IV кв. 2022 г. | 13 570,4 | - | 13 570,4 | 12 000,0 | III-IV кв. 2022 г. |
| 5 | Внутриплощадочные сети связи вдоль ул. Солнечной в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района | 420 м. | IV кв. 2022 г. | 1 314,2 | - | 1 314,2 | 1 000,0 | III-IV кв. 2022 г. |
| ИТОГО: |  |  |  | 203 661,0 |  | 203 661,0 | 177 099,7 |  |