20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к существенным условиям соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске
Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения

В настоящем приложении все термины и определения, использованные с большой буквы, имеют значение, данное указанным терминам и определениям в существенных условиях и соглашении.

1. Описание Объекта соглашения

1.1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой, неотложной форме взрослому и детскому населению в городе Новосибирске.

1.2. Основными задачами учреждения являются: 

оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме; 

широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику; 

разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города; 

осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

2. Основные технико-экономические показатели Объекта соглашения

2.1. Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателя
	Описание

	Наименование 
	Поликлиника ГБ №3

	Адрес
	Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район

	Назначение
	оказание первичной медико-санитарной помощи

	Режим работы 
	двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю

	Количество посещений в смену
	700


2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Объекта соглашения– в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2.3. Предварительный перечень помещений Объекта соглашения (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	Наименования

	Администрация

	1
	Кабинет врача- эпидемиолога

	2
	Кабинет главной медицинской сестры

	3
	Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части

	4
	Кабинет заместителя главного врача по лечебной части

	5
	Кабинет инженеров программистов (4 чел.*)

	6
	Кабинет медицинского статистика на (3 чел.*)


	7
	Кабинет по охране труда и технике безопасности (1 чел.*)

	8
	Кабинет службы ЧС и ГО (1 чел.*), Класс для занятий (10 чел.*)

	9
	Кладовая уборочного инвентаря

	10
	Комната персонала

	11
	Медицинский архив

	12
	Организационно- методический кабинет (2 чел.*)

	13
	Помещение для занятий с персоналом (10 чел.*)

	14
	Уборная

	15
	Уборная

	16
	Конференц-зал на 100 человек

	Взрослая поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт

	2
	Аптечный пункт (льготные лекарства)

	3
	Аптечный склад

	4
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи

	5
	Гардероб для посетителей

	6
	Кабинет доврачебного приема

	7
	Кабинет неотложной помощи

	8
	Кладовая уборочного инвентаря

	9
	Комната персонала

	10
	Комната приема и регистрации анализов

	11
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (1 чел.*)

	12
	Помещение охраны с пожарным постом

	13
	Регистратура с картохранилищем и справочной (3 чел. рег-ра и 1 чел. спр-ная*)

	14
	Call-центр (4 чел*)

	15
	Справочная (1 чел.*)

	16
	Уборная

	17
	Уборная

	18
	Уборная (универсальная кабина)

	19
	Уборная (универсальная кабина)

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ

	2
	Кабинет ЭКГ

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами

	4
	Кабинет ЭЭГ

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования

	10
	Кладовая уборочного инвентаря

	11
	Комната персонала

	12
	Уборная

	13
	Уборная

	14
	Уборная (универсальная кабина)

	15
	Уборная (универсальная кабина)

	16
	Кабинет заведующего отделением

	17
	Кабинет старшей медицинской сестры отделения

	Дневной стационар на 18 коек

	1
	Кабинет врача

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья

	3
	Кладовая чистого белья

	4
	Комната персонала

	5
	Палата на 2 койки

	6
	Палата на 4 койки

	7
	Палата на 4 койки

	8
	Палата на 4 койки

	9
	Палата на 4 койки

	10
	Пост медицинской сестры

	11
	Процедурная

	12
	Душ

	13
	Душ

	14
	Уборная

	15
	Уборная

	16
	Уборная

	Дополнительные помещения:

	17
	Кабинет зав. отделением

	18
	Кабинет старшей сестры отделения

	19
	Санитарная комната

	Кабинеты узких специалистов

	1
	Звукоизолированная кабина

	2
	Кабинет врача кардиолога

	3
	Кабинет врача невролога

	4
	Кабинет врача оториноларинголога

	5
	Кабинет врача офтальмолога

	6
	Кабинет врача психотерапевта

	7
	Кабинет врача ревматолога

	8
	Кабинет инфекциониста

	9
	Процедурная

	10
	Помещение забора биоматериала

	11
	Шлюз

	12
	Кабинет врача эндокринолога

	13
	Кабинет психиатра-нарколога

	14
	Кладовая уборочного инвентаря

	15
	Комната персонала

	16
	Помещение забора мокроты

	17
	Процедурная в/в инъекции

	18
	Процедурная в/м инъекции

	19
	Процедурная для внутрисуставных манипуляций

	20
	Процедурная оториноларинголога

	21
	Процедурная офтальмолога

	22
	Темная комната

	23
	Уборная

	24
	Уборная

	25
	Уборная (универсальная кабина)

	26
	Уборная (универсальная кабина)

	27
	Кабинет врача дерматовенеролога

	28
	Кабинет заведующего отделением

	29
	Кабинет старшей медицинской сестры отделения

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК (10 чел.*)

	2
	Кабинет УВЧ терапии (3 чел.*)

	3
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской (4 чел.*)

	4
	Кабинет мануальной терапии (1 чел.*)

	5
	Кабинет массажа (3 чел.*)

	6
	Кабинет рефлексотерапии (3 чел.*)

	7
	Кабинет светолечения (3 чел.*)

	8
	Кабинет физиотерапевта

	9
	Кабинет электролечения (3 чел.*)

	10
	Кладовая уборочного инвентаря

	11
	Комната персонала

	12
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии

	13
	Подсобное помещение кабинета светолечения

	14
	Подсобное помещение кабинета электролечения

	15
	Помещение для обработки иголок

	16
	Помещение стерилизации наконечников

	17
	Раздевалка

	18
	Уборная

	19
	Уборная

	20
	Уборная (универсальная кабина)

	21
	Уборная (универсальная кабина)

	22
	Кабинет заведующего отделением

	23
	Кабинет старшей медицинской сестры отделения

	Отделение профилактики

	1
	Кабинет заведующего отделением

	2
	Кабинет медицинской профилактики

	3
	Кабинет медицинской профилактики

	4
	Кабинет пропаганды здорового образа жизни

	5
	Кабинет старшей медсестры

	6
	Кабинет централизованного учета диспансеризации

	7
	Картотека прививочного кабинета

	8
	Картотека учета диспансеризации

	9
	Кладовая вакцин

	10
	Кладовая уборочного инвентаря

	11
	Кладовая хранения медикаментов

	12
	Комната персонала

	13
	Прививочный кабинет

	14
	Смотровой кабинет

	15
	Уборная

	16
	Уборная

	17
	Уборная (универсальная кабина)

	18
	Уборная (универсальная кабина)

	Терапевтическое отделение

	1
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	2
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	3
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	4
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	5
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	6
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	7
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	8
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	9
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	10
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	11
	Кабинет врача терапевта (участкового)

	12
	Кабинет заведующего отделением

	13
	Кабинет заведующего отделением

	14
	Кабинет старшей медсестры

	15
	Кабинет старшей медсестры

	16
	Кладовая уборочного инвентаря

	17
	Кладовая хранения медикаментов

	18
	Кладовая хранения медикаментов

	19
	Комната персонала

	20
	Комната сестры-хозяйки

	21
	Уборная

	22
	Уборная

	23
	Уборная (универсальная кабина)

	24
	Уборная (универсальная кабина)

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет заведующего отделением

	2
	Кабинет врача онколога

	3
	Кабинет врача уролога

	4
	Кабинет ортопеда-травматолога

	5
	Кабинет хирурга

	6
	Кабинет старшей медсестры

	7
	Картотека

	8
	Кладовая уборочного инвентаря

	9
	Кладовая хранения медикаментов

	10
	Комната персонала

	11
	Комната сестры-хозяйки

	12
	Перевязочная гнойная (септическая)

	13
	Перевязочная чиста (асептическая)

	14
	Процедурная онколога

	15
	Процедурная урологическая

	16
	Раздевалка

	17
	Раздевалка

	18
	Слив

	19
	Слив

	20
	Слив

	21
	Слив

	22
	Уборная

	23
	Уборная

	24
	Уборная (универсальная кабина)

	25
	Уборная (универсальная кабина)

	26
	Шлюз

	27
	Процедурная гастроскопии

	28
	Процедурная эндоскопии

	29
	Кабина для раздевания

	30
	Кабинет эндоскописта

	Дополнительные помещения:

	31
	Кабинет врача (ординаторская)

	32
	Кабинет гастроскопии (процедурная верхних отд. ЖКТ)

	33
	Моечная -дезинфекционная гастроскопии

	34
	Кабинет колоноскопии - процедурная со сливом (санузел)

	35
	Помещение для хранения уборочного инвентаря

	36
	Моечная -дезинфекционная колоноскопии

	Детская поликлиника

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Аптечный пункт (льготные лекарства)

	2
	Аптечный склад

	3
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи

	4
	Гардероб посетителей

	5
	Кабинет доврачебного приема

	6
	Кабинет забора крови

	7
	Кабинет инфекциониста

	8
	Кладовая уборочного инвентаря

	9
	Кладовая уборочного инвентаря

	10
	Кладовая чистого белья

	11
	Колясочная

	12
	Комната приема и регистрации анализов

	13
	Помещение для оформления больничных листов

	14
	Помещение неотложной помощи

	15
	Помещение охраны

	16
	Регистратура с картохранилищем и справочная

	17
	Санитарная комната

	18
	Санузел

	19
	Санузел

	20
	Уборная

	21
	Уборная

	22
	Уборная детская

	23
	Уборная детская

	24
	Уборная для посетителей (универсальная)

	25
	Уборная для посетителей (универсальная)

	26
	Фильтр-бокс

	27
	Фильтр-бокс

	28
	Шлюз

	29
	Шлюз

	30
	Шлюз

	31
	Шлюз

	Диагностическое отделение

	1
	Кабинет УЗИ

	2
	Кабинет ЭКГ

	3
	Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами

	4
	Кабинет ЭЭГ

	5
	Кабинет врача функциональной диагностики

	6
	Кабинет для расшифровки ЭКГ

	7
	Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами

	8
	Кабинет нейрофункциональных исследований

	9
	Кабинет холтеровского мониторирования

	10
	Кладовая уборочного инвентаря

	11
	Комната персонала

	12
	Уборная

	13
	Уборная

	14
	Уборная (универсальная кабина)

	15
	Уборная (универсальная кабина)

	16
	Уборная детская

	17
	Уборная детская

	18
	Кабинет заведующего отделением

	19
	Кабинет старшей медицинской сестры

	Дневной стационар на 6 коек

	1
	Душ

	2
	Душ

	3
	Кабинет врача

	4
	Кладовая временного хранения грязного белья

	5
	Кладовая чистого белья

	6
	Комната персонала

	7
	Палата на 2 койки

	8
	Палата на 4 койки

	9
	Пост медицинской сестры

	10
	Процедурная


	11
	Уборная

	12
	Уборная

	13
	Уборная

	Дополнительные помещения:

	14
	Санитарная комната

	15
	Комната для отдыха родителей

	16
	Комната для временного хранения оборудования

	17
	Кабинет зав. отделением

	18
	Кабинет старшей сестры отделения

	Отделение восстановительного лечения

	1
	Зал для занятий ЛФК (5 чел.*)

	2
	Кабинет УВЧ терапии (3 чел.*)

	3
	Кабинет врача физиотерапевта

	4
	Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской (3 чел.*)

	5
	Кабинет мануальной терапии (1 чел.*)

	6
	Кабинет массажа на 2 стола (2 чел.*)

	7
	Кабинет рефлексотерапии (3 чел.*)

	8
	Кабинет светолечения (3 чел.*)

	9
	Кабинет электролечения (3 чел.*)

	10
	Кладовая уборочного инвентаря

	11
	Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии

	12
	Подсобное помещение кабинета светолечения

	13
	Подсобное помещение кабинета электролечения

	14
	Помещение для обработки иголок

	15
	Помещение стерилизации наконечников

	16
	Раздевалка

	17
	Уборная

	18
	Уборная

	19
	Уборная (универсальная кабина)

	20
	Уборная (универсальная кабина)

	21
	Уборная детская

	22
	Уборная детская

	23
	Кабинет инструктора ЛФК

	24
	Комната персонала

	25
	Кабинет заведующего отделением

	26
	Кабинет старшей медицинской сестры

	Отделение здорового ребенка

	1
	Кабинет врача педиатра

	2
	Кабинет забора крови (венозной)

	3
	Кабинет забора крови (капиллярной)

	4
	Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей

	5
	Кладовая уборочного инвентаря

	6
	Комната персонала

	7
	Помещение для картотеки

	8
	Помещение для кормления и взвешивания грудных детей

	9
	Помещение для обучения уходу за новорожденными

	10
	Помещение хранения вакцин

	11
	Процедурная для прививок

	12
	Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики

	13
	Уборная

	14
	Уборная

	15
	Уборная детская

	16
	Уборная детская

	17
	Уборная для посетителей (универсальная)

	18
	Уборная для посетителей (универсальная)

	Педиатрическое отделение

	1
	Звукоизолированная кабина

	2
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	3
	Кабинет врача оториноларинголога

	4
	Кабинет врача офтальмолога

	5
	Кабинет врача педиатра участкового

	6
	Кабинет врача педиатра участкового

	7
	Кабинет врача педиатра участкового

	8
	Кабинет врача педиатра участкового

	9
	Кабинет врача педиатра участкового

	10
	Кабинет врача педиатра участкового

	11
	Кабинет врача педиатра участкового

	12
	Кабинет врача педиатра участкового

	13
	Кабинет врача педиатра участкового

	14
	Кабинет врача педиатра участкового

	15
	Кабинет заведующего отделением

	16
	Кабинет логопеда

	17
	Кабинет невролога

	18
	Кабинет старшей медсестры

	19
	Кладовая уборочного инвентаря

	20
	Кладовая хранения медикаментов

	21
	Комната персонала

	22
	Комната сестры-хозяйки

	23
	Помещение забора мокроты

	24
	Процедурная акушера-гинеколога

	25
	Процедурная в/в инъекции

	26
	Процедурная в/м инъекции

	27
	Процедурная оториноларинголога

	28
	Процедурная офтальмолога

	29
	Темная комната

	30
	Уборная

	31
	Уборная

	32
	Уборная детская

	33
	Уборная детская

	34
	Уборная для посетителей (универсальная)

	35
	Уборная для посетителей (универсальная)

	36
	Шлюз

	Хирургическое отделение

	1
	Кабинет врача детского уролога-андролога

	2
	Кабинет врача травматолога-ортопеда

	3
	Кабинет детского хирурга

	4
	Кабинет заведующего отделением

	5
	Кабинет старшей медсестры

	6
	Картотека

	7
	Кладовая уборочного инвентаря

	8
	Кладовая хранения медикаментов

	9
	Комната отдыха после операции

	10
	Комната персонала

	11
	Комната сестры-хозяйки

	12
	Малая операционная

	13
	Перевязочная гнойная (септическая)

	14
	Перевязочная чиста (асептическая)

	15
	Предоперационная

	16
	Процедурная уролога-андролога

	17
	Уборная

	18
	Уборная

	19
	Уборная

	20
	Уборная

	21
	Уборная детская

	22
	Уборная детская

	23
	Уборная для посетителей (универсальная)

	24
	Уборная для посетителей (универсальная)

	25
	Шлюз

	26
	Шлюз

	27
	Кабинет гастроскопии

	28
	Моечная – дезинфекционная гастроскопии

	29
	Кабинет колоноскопии – процедурная со сливом(санузел)

	30
	Моечная- дезинфекционная колоноскопии

	31
	Помещения для хранения уборочного инвентаря

	Школьно-дошкольное отделение

	1
	Кабинет врача педиатра

	2
	Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой)

	3
	Кабинет заведующей ДШО

	Женская консультация

	Вестибюльная группа помещений

	1
	Вестибюль с автоматической системой самозаписи

	2
	Гардероб посетителей

	3
	Помещение для забора анализов на гельминты

	4
	Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол)

	5
	Пост охраны

	6
	Регистратура со справочной (3 окна)

	7
	Уборная (универсальная кабина)

	8
	Уборная (универсальная кабина)

	Дневной стационар на 4 койки

	1
	Кабинет врача

	2
	Кладовая временного хранения грязного белья

	3
	Кладовая чистого белья

	4
	Комната персонала

	5
	Палата на 4 койки

	6
	Пост медицинской сестры

	7
	Процедурная

	8
	Санузел

	9
	Тамбур

	10
	Уборная детская

	Дополнительные помещения:

	11
	Санитарная комната

	Отделение женской консультации

	1
	КТГ плода

	2
	Кабинет УЗИ

	3
	Кабинет УЗИ плода

	4
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	5
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	6
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	7
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	8
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	9
	Кабинет врача акушера-гинеколога

	10
	Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков

	11
	Кабинет врача гинеколога-эндокринолога

	12
	Кабинет врача психиатра

	13
	Кабинет для взятия проб крови

	14
	Кабинет для обучения по уходу за новорожденным

	15
	Кабинет заведующего отделением

	16
	Кабинет медико-генетического наблюдения

	17
	Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности

	18
	Кабинет регистрации

	19
	Кабинет старшей медсестры

	20
	Кладовая хранения медикаментов

	21
	Комната личной гигиены женщин

	22
	Помещение групповых занятий на 7 человек

	23
	Процедурная в/в инъекции

	24
	Процедурная в/м инъекции

	25
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом

	26
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом

	27
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом

	28
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом

	29
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом

	30
	Процедурный кабинет с гинекологическим креслом

	31
	Раздевальная

	32
	Уборная

	33
	Уборная

	Центральное стерилизационное отделение

	1
	Приема и хранения нестерильных материалов

	2
	Разборки, мытья и сушки инструментов

	3
	Чистая зона

	4
	Кладовая упаковочных материалов

	5
	Санитарный шлюз для персонала

	6
	Стерильная зона

	7
	Склад стерильных материалов

	8
	Экспедиционная

	9
	Помещение обработки тележек

	10
	Помещение хранения тележек

	11
	КУИ

	12
	Гардероб персонала ЦСО

	13
	Комната персонала ЦСО

	14
	Заведующий ЦСО

	15
	Водоподготовка

	Отделение лучевой диагностики

	1
	Архив

	3
	Инженерная

	5
	Кабинет заведующего отделением

	6
	Кладовая запасных частей

	7
	Комната обработки результатов исследований

	8
	Комната управления

	12
	Материальная

	14
	Просмотровая

	18
	Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков)

	19
	Процедурная маммографии

	20
	Техническая комната

	21
	Комната управления

	22
	Кабина для раздевания

	23
	Процедурная флюорографии

	24
	Техническая комната

	25
	Комната управления

	26
	Кабина для раздевания

	Дополнительные помещения:

	27
	Процедурная МРТ

	28
	Техническая комната

	29
	Комната управления

	30
	Кабина для раздевания

	31
	Процедурная КТ

	32
	Техническая комната

	33
	Комната управления

	34
	Кабина для раздевания

	Служебно-бытовые помещения

	1
	Бельевая

	2
	Гардероб персонала верхней одежды

	3
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды

	4
	Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды

	5
	Зал с раздаточной

	6
	Кладовая временного хранения отходов класса "Б"

	7
	Кладовая временного хранения отходов класса "Г"

	8
	Кладовая грязного белья

	9
	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей

	10
	Кладовая уборочного инвентаря

	11
	Кладовая хозяйственного инвентаря

	12
	Кладовая хранения ЛС

	13
	Кладовая хранения МИ

	14
	Кладовая хранения дезинфицирующих средств

	15
	Кладовая хранения наркотических веществ

	16
	Кладовая хранения списанного инвентаря

	17
	Комната персонала

	18
	Комната сестры-хозяйки

	19
	Комната сестры-хозяйки

	20
	Комната сестры-хозяйки

	21
	Медицинский архив

	22
	Моечная

	23
	Подсобное помещение

	24
	Санитарная комната

	25
	Склад ГО и ЧС

	Стерилизационная

	1
	Моечная

	2
	Помещение приема нестерильного материала и инструмента

	3
	Помещение сушки и выдачи материала и инструментов

	4
	Стерилизационная

	Экспресс-лаборатория

	1
	Кабинет лаборантов

	2
	Кладовая уборочного инвентаря

	3
	Лаборантская экспресс-анализов

	4
	Помещение забора биоматериала

	5
	Материальная

	6
	Моечная

	Дополнительные помещения

	1
	Участок утилизации отходов

	2
	Помещение для накопления и временного хранения продезинфицированных и упакованных отходов класса Г

	3
	Помещение хранения контейнеров, тележек

	4
	Помещение мойки и дезинфекции контейнеров, тележек

	5
	Помещение приема временного хранения продезинфицированных и упакованных отходов класса Б

	6
	Помещение установки для утилизации медицинских отходов

	7
	Помещение хранения предметов уборки и дез.растворов

	8
	Кладовая инвентаря (склад расходных материалов)

	9
	Помещение установки пресс-компактора

	10
	Помещение временного хранения обеззараженных отходов

	11
	Санузел персонала

	12
	Комната персонала

	13
	Гардероб персонала

	14
	Душевая персонала

	* Количество персонала принято в соответствии со штатным расписанием и/или в соответствии с рекомендациями главного врача.

	Общая площадь (с учетом коридоров, лифтов холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее 10 553 кв.м. (уточняется после получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации)


2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Объекта соглашения (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

	№
	Наименование

	1
	Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы

	2
	Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя

	3
	Системы вентиляции и кондиционирования

	4
	Противопожарный водопровод

	5
	Система наружного пожаротушения

	6
	Системы медицинских газов

	7
	Система электроснабжения, включая резервные системы

	8
	Системы сигнализации и связи

	9
	АСУ ИС

	10
	Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

	11
	Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот)


2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Объекта соглашения (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1 
	Аппарат электрохирургический высокочастотный
	2

	2 
	Аппарат для автоматической регистрации
	27

	3 
	Аппарат для гальванизации и электрофореза
	4

	4 
	Аппарат для исследования функций внешнего дыхания
	2

	5 
	Аппарат светотерапии
	2

	6 
	Аппарат УВЧ
	2

	7 
	Аппарат ультразвуковой
	4

	8 
	Полный Холтер
	6

	9 
	Аптечный шкаф закрытый
	8

	10 
	Аспиратор медицинский хирургический
	1

	11 
	Бак для грязного белья
	7

	12 
	Банкетка без спинки
	250

	13 
	Банкетка трехсекционная
	84

	14 
	Ванна моечная двойная 1200х700х850мм
	9

	15 
	Весы для новорожденн^1х
	12

	16 
	Весы медицинские электронные
	45

	17 
	Вешалка напольная офисная
	15

	18 
	Витрина аптечная
	6

	19 
	Витрина-прилавок холодильный
	1

	20 
	Гладильная доска
	7

	21 
	Диван двухместный
	34

	22 
	Диспенсер для жидкости
	4

	23 
	Зеркало (габ. 300х500)
	8

	24 
	Зеркало стеклянное атравматичное
	6

	25 
	Зонт вытяжной пристенный 800*800*450 мм
	1

	26 
	Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов
	3

	27 
	Кипятильник (настольный)
	10

	28 
	Клапан вакуумный
	8

	29 
	Клапан О2
	24

	30 
	Клапан сжатого воздуха 5 бар
	8

	31 
	Коврики для физиотерапии и реабилитации
	12

	32 
	Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места
	1

	33 
	Компьютер персональный
	207

	34 
	Компьютерный электроэнцефалограф
	2

	35 
	Консоль медицинская настенная на 1 место
	28

	36 
	Консоль настенная в малую операционную
	1

	37 
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса А
	1

	38 
	Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б
	5

	39 
	Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм
	4

	40 
	Кофемашина
	2

	41 
	Кран поливочный
	14

	42 
	Кресло гинекологическое
	7

	43 
	Кресло гинекологическое электромеханическое
	6

	44 
	Кресло офисное без подлокотников
	61

	45 
	Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками
	289

	46 
	Кресло физиотерапевтическое
	2

	47 
	Кровать функциональная
	28

	48 
	Кушетка медицинская смотровая
	113

	49 
	Кушетка физиотерапевтическая
	6

	50 
	Манипуляционный стол
	3

	51 
	Механический тонометр с фонендоскопом
	69

	52 
	Мешок дыхательный реанимационный Амбу
	11

	53 
	Мини-кухня (мебель для комнаты персонала)
	16

	54 
	Регистратор поверхностных электромиограмм
	6

	55 
	Мойка хирургическая двухсекционная оптическая
	1

	56 
	Мойка хирургическая на одно рабочее место
	22

	57 
	МФУ А4
	180

	58 
	Мячи гимнастические большого размера
	6

	59 
	Набор пробных очковых линз средний
	2

	60 
	Негатоскоп общего назначения
	37

	61 
	Облучатель бактерицидный настенный открытого типа
	71

	62 
	Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II- V категории
	322

	63 
	Печь микроволновая
	16

	64 
	Плитка электрическая настольная
	6

	65 
	Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков
	2

	66 
	Подогреватель детских смесей
	1

	67 
	Посудомоечная машина
	1

	68 
	Прилавок кассовый аптечный
	3

	69 
	Автоматический проектор знаков с принадлежностями
	2

	70 
	Реанимационный чемодан
	2

	71 
	Ростомер электронный
	34

	72 
	Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	63

	73 
	Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная
	289

	74 
	Светильник настольный
	275

	75 
	Светильник хирургический двухкупольный
	1

	76 
	Светильник хирургический однокупольный
	9

	77 
	Светильник хирургический передвижной
	26

	78 
	Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств
	12

	79 
	Слив больничный
	3

	80 
	Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки
	8

	81 
	Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки
	29

	82 
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	83 
	Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки
	16

	84 
	Стерилизатор воздушный
	4

	85 
	Стерилизатор паровой
	4

	86 
	Стойка регистратора
	3

	87 
	Стойка с атравматичными гантелями
	2

	88 
	Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места
	21

	89 
	Стол для операций на руке
	8

	90 
	Стол для сбора отходов 1200х700х850
	1

	91 
	Стол журнальный
	2

	92 
	Стол компьютерный с тумбой
	275

	93 
	Стол лабораторный
	40

	94 
	Стол лабораторный с мойкой
	3

	95 
	Стол рабочий с одной тумбой
	61

	96 
	Стол массажный
	10

	97 
	Стол медицинский
	66

	98 
	Стол операционный
	1

	99 
	Стол пеленальный
	108

	100 
	Стол перевязочный
	12

	101 
	Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью
	4

	102 
	Стол производственный пристенный из нерж. стали
	38

	103 
	Столик инструментальный
	160

	104 
	Столик манипуляционный
	8

	105 
	Стул медицинский для пациента
	284

	106 
	Табурет медицинский без подлокотников
	16

	107 
	Телевизор диаг - 32 дюйма
	18

	108 
	Тележка для грязного белья
	9

	109 
	Тележка для уборки помещений
	17

	110 
	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами)
	2

	111 
	Телефон-ВБСХ
	193

	112 
	Термометр медицинский
	100

	113 
	Трап
	2

	114 
	Тумба медицинская 400х600х660мм
	174

	115 
	Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм
	27

	116 
	Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком
	31

	117 
	Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем
	36

	118 
	Тумба прикроватная металлическая
	1

	119 
	Тумба-гипсоотстойник с крышкой
	1

	120 
	Ультразвуковой ингалятор (небулайзер)
	4

	121 
	Ультрафиолетовая камера
	20

	122 
	Умывальник фаянсовый
	298

	123 
	Унитаз с функцией биде
	24

	124 
	Утюг
	7

	125 
	Утяжеляющая манжета
	2

	126 
	ФЕН
	4

	127 
	Холодильник бытовой двухкамерный
	29

	128 
	Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л
	61

	129 
	Центральное табло управления очередью
	3

	130 
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	131 
	Чайник электрический
	21

	132 
	Часы настольные процедурные
	2

	133 
	Шведская скамья
	3

	134 
	Шведская стенка
	3

	135 
	Швейная машина
	7

	136 
	Ширма медицинская
	112

	137 
	Ширма трехсекционная
	23

	138 
	Шкаф вытяжной
	14

	139 
	Шкаф для лабораторной посуды
	10

	140 
	Шкаф для одежды
	25

	141 
	Шкаф для уборочного инвентаря
	19

	142 
	Шкаф медицинский деревянный, с полками
	31

	143 
	Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический
	39

	144 
	Шкаф медицинский металлический для наркотиков
	3

	145 
	Шкаф медицинский металлический
	80

	146 
	Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов
	9

	147 
	Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды
	183

	148 
	Шкаф-стеллаж
	352

	149 
	Штатив для вливаний
	41

	150 
	Электрокардиограф
	28

	151 
	Экран для проектора
	1

	152 
	Кардиотокография (КТГ) плода
	1

	153 
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01
	8

	154 
	Доска для проведения совещаний
	3

	155 
	Мойка односекционная металлическая
	2

	156 
	Стол приставной для совещаний
	8

	157 
	Автоматический пневмотонометр
	2

	158 
	Векоподъемник
	4

	159 
	Векорасширитель
	4

	160 
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии
	2

	161 
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	3

	162 
	Набор для промывания слезн^1х путей
	4

	163 
	Офтальмологический фонарик
	2

	164 
	Офтальмоскоп с зарядным устройством
	1

	165 
	Тонометр аппланационный Маклакова
	2

	166 
	Щелевая лампа с принадлежностями
	2

	167 
	Аудиометр
	2

	168 
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	4

	169 
	Воронка Зигля
	4

	170 
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	84

	171 
	Кресло вращающееся (Барани)
	2

	172 
	Лупа бинокулярная
	2

	173 
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	2

	174 
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	4

	175 
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	2

	176 
	Набор камертонов медицинских
	3

	177 
	Осветитель налобный
	2

	178 
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	2

	179 
	Укладка с педикулоцидными средствами
	1

	180 
	Аптечка экстренной профилактики парентерального инфекций
	1

	181 
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	1

	182 
	Языкодержатель
	1

	183 
	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни
	1

	184 
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	3

	185 
	Неврологический молоточек
	2

	186 
	Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л
	3

	187 
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	1

	188 
	Сантиметровая лента
	25

	189 
	Секундомер
	2

	190 
	Фонендоскоп
	34

	191 
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	1

	192 
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	13

	193 
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	13

	194 
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	13

	195 
	Лупа ручная
	13

	196 
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	13

	197 
	Малый хирургический набор
	6

	198 
	Шпатель
	6

	199 
	Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики
	1

	200 
	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом
	1

	201 
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии
	1

	202 
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии
	1

	203 
	Набор уретральных бужей (жестких)
	1

	204 
	Набор уретральных бужей (мягких)
	1

	205 
	Угломер складной
	1

	206 
	Шина для фиксации кисти и пальцев
	3

	207 
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей
	2

	208 
	Шина транспортная для нижних конечностей
	1

	209 
	Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов
	1

	210 
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	13

	211 
	Диктофон
	1

	212 
	Набор врача-педиатра участкового
	9

	213 
	Автоклав
	1

	214 
	Анализатор автоматический биохимический
	2

	215 
	Анализатор газов крови и электролитов
	1

	216 
	Анализатор гематологический
	1

	217 
	Анализатор глюкозы
	1

	218 
	Анализатор мочи
	1

	219 
	Машина моечно-дезинфицирующая
	2

	220 
	Микроскоп настольный бинокулярный
	1

	221 
	Набор магнитов
	2

	222 
	Отоскоп, оториноскоп
	1

	223 
	Очки защитные
	1

	224 
	Поддон стальной сантехнический
	17

	225 
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	1

	226 
	Принтер лазерный
	1

	227 
	Рабочее место врача-оториноларинголога
	2

	228 
	Рабочее место офтальмолога
	2

	229 
	Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1
	1

	230 
	Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки
	7

	231 
	Смотровое кресло проктолога
	1

	232 
	Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования
	4

	233 
	Центрифуга лабораторная
	4

	234 
	Экзофтальмометр
	2

	235 
	Автоматический периметр
	1

	236 
	Автоматический рефрактометр
	1

	237 
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	1

	238 
	Векорасширители для новорожденных
	2

	239 
	Видеогастроскоп HD 1
	2

	240 
	Видеогастроскоп HD 2
	2

	241 
	Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	242 
	Видеогастроскоп трансназальный
	1

	243 
	Видеодуоденоскоп
	1

	244 
	Видеоколоноскоп HD 1
	2

	245 
	Видеоколоноскоп HD 2
	1

	246 
	Видеоколоноскоп HD 3
	2

	247 
	Видеоколоноскоп HD 4
	1

	248 
	Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный)
	1

	249 
	Гониоскоп
	1

	250 
	Диоптриметр
	1

	251 
	Кассовый аппарат
	2

	252 
	Набор скиаскопических линеек
	1

	253 
	Офтальмоскоп зеркальный
	1

	254 
	Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали
	3

	255 
	Стойка эндоскопическая с силовым блоком
	2

	256 
	Таблицы для определения цветоощущения
	1

	257 
	Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов
	2

	258 
	Цветотест четырехточечный
	1

	259 
	Шкаф медицинский
	6

	260 
	Электрический офтальмоскоп стационарный
	1

	261 
	Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды
	136

	262 
	Экспериментально-психологические методики лицензионные
	5

	Дополнение к перечню оборудования в разрезе дополнительных помещений/отделений:

	Взрослая поликлиника

	Хирургическое отделение

	263 
	Стол перевязочный на колесах с электрической регулировкой высоты
	1

	264 
	Светильник медицинский мобильный
	2

	265 
	Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (гастроскопия)
	1

	266 
	Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов
	2

	267 
	Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (колоноскопия)
	1

	268 
	Стол операционный универсальный
	1

	Центральное стерилизационное отделение

	269 
	Комплект оборудования водоподготовки и сжатого воздуха
	1


2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Объекта соглашения, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):
	№ п/п
	Наименование
	Количество, штук

	1 
	Аппарат МРТ с принадлежностями
	1

	2 
	Томограф компьютерный с принадлежностями
	1

	3 
	Маммограф
	1

	4 
	Комплекс телеуправляемый
	2

	5 
	Флюорографический цифровой аппарат
	1


Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице 2.6, является частью Дополнительного оборудования Объекта соглашения, и дополняет перечисленное в таблице 2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице 2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице 2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.
__________
