МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Новосибирской области

«О выделении средств»

1 апреля 2020 года труба самотечного канализационного коллектора, проходящая по оси дороги по ул. Урицкого в г. Татарске, разрушилась на участке 100 м, что повлекло прекращение пропуска сточных вод на этом участке. В связи с чем потребовалось производить откачку сточных вод с канализационного коллектора с помощью ассенизаторских машин.

В аварийный участок канализационного коллектора по ул. Урицкого в г. Татарске сбрасывают стоки 6,95 тыс. человек, проживающих в г. Татарске, а также предприятие хладокомбинат, 9 детских садов, 6 школ, 3 образовательных учреждения, 7 предприятий общественного питания, центральная районная больница, узловая поликлиника, 3 учреждения культуры, 25 предприятий торговли, 2 административных здания.

Принимая во внимание решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области от 15.04.2020 № 15, на основании проведенного анализа, представленных администрацией города Татарска Татарского района Новосибирской области документов о необходимости выполнения капитального ремонта канализационного коллектора на пересечении ул. Урицкого – ул. Камышловская, КНС № 5 в городе Татарске Татарского района Новосибирской области подготовлен представленный проект распоряжения Правительства Новосибирской области «О выделении средств» на сумму 2 855,569 тыс. рублей.

Проект распоряжения подготовлен в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на пересечении ул. Урицкого – ул. Камышловская, КНС № 5 в городе Татарске Татарского района Новосибирской области, общей стоимостью 2 905,569 тыс. рублей, из них за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 2 855,569 тыс. рублей, из местного бюджета 50 тыс. рублей.

Министр                                                                                                    Д.Н. Архипов

А.Е. Филимонов

238-76-53