|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к проекту Постановления Правительства Новосибирской области  «О внесении изменений в постановление Правительства  Новосибирской области от 24.12.2019 № 521-п»  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 1

к существенным условиям

соглашения о государственно-частном

партнерстве в отношении строительства,

финансирования и технического

обслуживания для оказания первичной

медико-санитарной помощи в

городе Новосибирске

1. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
2. **Элемент объекта соглашения № 1**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 1**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой, неотложной форме взрослому и детскому населению Заельцовского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 1**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 1 | Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27 |
| Адрес | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ереванская |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:000000:671 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 658 пос./в смену |

* + 1. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения №1 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
    2. Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 1 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | | |
| --- | --- | --- |
| Администрация | | |
| 1 | Бухгалтерия | |
| 2 | Кабинет врача- эпидемиолога | |
| 3 | Кабинет главного бухгалтера | |
| 4 | Кабинет главного врача | |
| 5 | Кабинет главной медицинской сестры | |
| 6 | Кабинет для инженерно-технического персонала | |
| 7 | Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части | |
| 8 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части | |
| 9 | Кабинет заместителя главного врача по экономике | |
| 10 | Кабинет инженеров программистов | |
| 11 | Кабинет инспектора по кадрам | |
| 12 | Кабинет медицинского статистика | |
| 13 | Кабинет по охране труда и технике безопасности | |
| 14 | Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий | |
| 15 | Кабинет экономистов | |
| 16 | Кабинет юриста | |
| 17 | Санитарная комната | |
| 18 | Конференц-зал | |
| 19 | Медицинский архив | |
| 20 | Организационно-методический кабинет | |
| 21 | Приемная главного врача | |
| 22 | Уборная | |
| 23 | Уборная | |
| 24 | Бухгалтерия (материальная часть) | |
| 25 | Комната отдыха при кабинете главного врача | |
| 26 | Душевая и санузел при комнате отдыха главного врача | |
| 27 | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН | |
| 28 | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН | |
| 29 | Канцелярия | |
| 30 | Картотека при канцелярии | |
| 31 | Картотека при кабинете инспектора по кадрам | |
| 32 | Уборная для персонала (женская) | |
| 33 | Уборная для персонала (мужская) | |
| Взрослая поликлиника | | |
| Вестибюльная группа помещений | | |
| 1 | Аптечный пункт | |
| 2 | Аптечный пункт (льготные лекарства) | |
| 3 | | Аптечный склад |
| 4 | | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 5 | | Гардероб для посетителей |
| 6 | | Кабинет для взятия проб крови |
| 7 | | Кабинет доврачебного приема |
| 8 | | Кабинет неотложной помощи |
| 9 | | Санитарная комната |
| 10 | | Комната приема и регистрации анализов |
| 11 | | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 12 | | Помещение охраны с пожарным постом |
| 13 | | Регистратура с картохранилищем и справочной |
| 14 | | Справочная |
| 15 | | Уборная |
| 16 | | Уборная |
| 17 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 19 | | Касса |
| 20 | | Колясочная |
| 21 | | Колл-центр |
| 22 | | Помещение узла управления медицинских газов |
| Диагностическое отделение | | |
| 1 | | Кабинет УЗИ |
| 2 | | Кабинет ЭКГ |
| 3 | | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 7 | | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 8 | | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 9 | | Санитарная комната |
| 10 | | Комната персонала |
| 11 | | Уборная |
| 12 | | Уборная |
| 13 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 14 | | Уборная (универсальная кабина) |
| Дневной стационар на 18 коек | | |
| 1 | | Душ |
| 2 | | Душ |
| 3 | | Кабинет врача |
| 4 | | Санитарная комната |
| 5 | | Кладовая чистого белья |
| 6 | | Комната персонала |
| 7 | | Палата на 2 койки |
| 8 | | Палата на 4 койки |
| 9 | | Палата на 4 койки |
| 10 | | Палата на 4 койки |
| 11 | | Палата на 4 койки |
| 12 | | Пост медицинской сестры |
| 13 | | Процедурная |
| 14 | | Уборная |
| 15 | | Уборная |
| 16 | | Уборная |
| 17 | | Уборная и душевая при палате на 4 койки |
| 18 | | Уборная и душевая при палате на 4 койки |
| 19 | | Уборная и душевая при палате на 2 койки |
| 20 | | Шлюз при палате |
| Кабинеты узких специалистов | | |
| 1 | | Звукоизолированная кабина |
| 2 | | Кабинет врача кардиолога |
| 3 | | Кабинет врача невролога |
| 4 | | Кабинет врача оториноларинголога |
| 5 | | Кабинет врача офтальмолога |
| 6 | | Кабинет врача ревматолога |
| 7 | | Кабинет врача эндокринолога |
| 8 | | Кабинет инфекциониста |
| 9 | | Процедурная |
| 10 | | Помещение забора биоматериала |
| 11 | | Шлюз |
| 12 | | Санитарная комната |
| 13 | | Комната персонала |
| 14 | | Помещение забора мокроты |
| 15 | | Процедурная в/в инъекции |
| 16 | | Процедурная в/м инъекции |
| 17 | | Процедурная оториноларинголога |
| 18 | | Процедурная офтальмолога |
| 19 | | Темная комната |
| 20 | | Уборная |
| 21 | | Уборная |
| 22 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 23 | | Уборная (универсальная кабина) |
| Отделение восстановительного лечения | | |
| 1 | | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 4 | | Кабинет мануальной терапии |
| 5 | | Кабинет массажа |
| 6 | | Кабинет рефлексотерапии |
| 7 | | Кабинет светолечения |
| 8 | | Кабинет физиотерапевта |
| 9 | | Кабинет электролечения |
| 10 | | Санитарная комната |
| 11 | | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 12 | | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 13 | | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 14 | | Помещение для обработки иголок |
| 15 | | Помещение стерилизации наконечников |
| 16 | | Раздевалка |
| 17 | | Уборная |
| 18 | | Уборная |
| 19 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 20 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | | Комната персонала |
| 22 | | Душевая персонала |
| 23 | | Раздевалка |
| 24 | | Душевая при женской раздевалке ЛФК |
| 25 | | Уборная при женской раздевалке ЛФК |
| 26 | | Душевая при мужской раздевалке ЛФК |
| 27 | | Уборная при женской раздевалке ЛФК |
| 28 | | Помещение чистого белья |
| Отделение профилактики | | |
| 1 | | Кабинет заведующего отделением |
| 2 | | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 4 | | Кабинет старшей медсестры |
| 5 | | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 6 | | Картотека прививочного кабинета |
| 7 | | Кладовая вакцин |
| 8 | | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | | Кладовая хранения медикаментов |
| 10 | | Комната персонала |
| 11 | | Прививочный кабинет |
| 12 | | Смотровой кабинет |
| 13 | | Уборная |
| 14 | | Уборная |
| 15 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 16 | | Уборная (универсальная кабина) |
| Терапевтическое отделение | | |
| 1 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 10 | | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 11 | | Кабинет заведующего отделением |
| 12 | | Кабинет сестры-хозяйки |
| 13 | | Кабинет старшей медсестры |
| 14 | | Санитарная комната |
| 15 | | Кладовая хранения медикаментов |
| 16 | | Комната персонала |
| 17 | | Уборная |
| 18 | | Уборная |
| 19 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 20 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | | Душевая персонала |
| 22 | | Комната персонала (ординаторская) |
| 23 | | Помещение чистого белья при комнате сестры-хозяйки |
| 24 | | Помещение для личной гигиены |
| Хирургическое отделение | | |
| 1 | | Кабинет врача уролога |
| 2 | | Кабинет заведующего отделением |
| 3 | | Кабинет ортопеда-травматолога |
| 4 | | Кабинет сестры-хозяйки |
| 5 | | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | | Кабинет хирурга |
| 7 | | Санитарная комната |
| 8 | | Кладовая хранения медикаментов |
| 9 | | Кабинет врача онколога |
| 10 | | Процедурная |
| 11 | | Слив |
| 12 | | Картотека |
| 13 | | Комната персонала |
| 14 | | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 15 | | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 16 | | Процедурная |
| 17 | | Раздевалка |
| 18 | | Раздевалка |
| 19 | | Слив |
| 20 | | Уборная |
| 21 | | Уборная |
| 22 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 23 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 24 | | Шлюз |
| 25 | | Душевая персонала |
| 26 | | Помещение чистого белья при комнате сестры-хозяйки |
| 27 | | Процедурная онколога |
| Детская поликлиника | | |
| Вестибюльная группа помещений | | |
| 1 | | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | | Аптечный склад |
| 3 | | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | | Гардероб посетителей |
| 5 | | Кабинет доврачебного приема |
| 6 | | Кабинет забора крови |
| 7 | | Кабинет инфекциониста |
| 8 | | Санитарная комната |
| 9 | | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | | Кладовая чистого белья |
| 11 | | Колясочная |
| 12 | | Комната приема и регистрации анализов |
| 13 | | Помещение для оформления больничных листов |
| 14 | | Кабинет неотложной помощи |
| 15 | | Помещение охраны |
| 16 | | Регистратура с картохранилищем и справочная |
| 17 | | Санитарная комната |
| 18 | | Санузел |
| 19 | | Санузел |
| 20 | | Уборная |
| 21 | | Уборная |
| 22 | | Уборная детская |
| 23 | | Уборная детская |
| 24 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 25 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 26 | | Фильтр-бокс |
| 27 | | Фильтр-бокс |
| 28 | | Шлюз |
| 29 | | Шлюз |
| 30 | | Шлюз |
| 31 | | Шлюз |
| 32 | | Процедурная при кабинете инфекциониста |
| 33 | | Уборная (универсальная кабина) МГН |
| 34 | | Помещение забора биоматериала (клизменная) |
| 35 | | Касса |
| Диагностическое отделение | | |
| 1 | | Кабинет УЗИ |
| 2 | | Кабинет ЭКГ |
| 3 | | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 7 | | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 8 | | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 9 | | Санитарная комната |
| 10 | | Уборная |
| 11 | | Уборная |
| 12 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 13 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 14 | | Уборная детская |
| 15 | | Уборная детская |
| 16 | | Помещение для личной гигиены |
| Дневной стационар на 6 коек | | |
| 1 | | Душ |
| 2 | | Душ |
| 3 | | Кабинет врача |
| 4 | | Санитарная комната |
| 5 | | Кладовая чистого белья |
| 6 | | Комната персонала |
| 7 | | Палата на 2 койки |
| 8 | | Палата на 4 койки |
| 9 | | Пост медицинской сестры |
| 10 | | Процедурная |
| 11 | | Уборная |
| 12 | | Уборная |
| 13 | | Уборная |
| 14 | | Помещение хранения медикаментов |
| Отделение восстановительного лечения | | |
| 1 | | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | | Кабинет врача физиотерапевта |
| 4 | | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 5 | | Кабинет мануальной терапии |
| 6 | | Кабинет массажа на 2 стола |
| 7 | | Кабинет светолечения |
| 8 | | Кабинет электролечения |
| 9 | | Санитарная комната |
| 10 | | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 11 | | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 12 | | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 13 | | Помещение стерилизации наконечников |
| 14 | | Раздевалка |
| 15 | | Уборная |
| 16 | | Уборная |
| 17 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | | Уборная (универсальная кабина) |
| 19 | | Уборная детская |
| 20 | | Уборная детская |
| 21 | | Комната персонала |
| 22 | | Комната кормления грудных детей |
| 23 | | Кабинет заведующего отделением |
| 24 | | Помещение чистого белья |
| 25 | | Раздевалка мужская ЛФК |
| 26 | | Душевая при женской раздевалке ЛФК |
| 27 | | Уборная при женской раздевалке ЛФК |
| 28 | | Душевая при мужской раздевалке ЛФК |
| 29 | | Уборная при мужской раздевалке ЛФК |
| 30 | | Кабинет старшей медсестры |
| 31 | | Помещение хранения медикаментов |
| 32 | | Помещение инвентаря ЛФК |
| 33 | | Душевая персонала |
| 34 | | Комната персонала (ординаторская) |
| Отделение здорового ребенка | | |
| 1 | | Кабинет врача педиатра |
| 2 | | Кабинет забора крови (венозной) |
| 3 | | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 4 | | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 5 | | Санитарная комната |
| 6 | | Помещение для картотеки |
| 7 | | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| 8 | | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 9 | | Помещение хранения вакцин |
| 10 | | Процедурная для прививок |
| 11 | | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 12 | | Уборная |
| 13 | | Уборная |
| 14 | | Уборная детская |
| 15 | | Уборная детская |
| 16 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 17 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 18 | | Душевая для персонала |
| 19 | | Комната персонала |
| 20 | | Кабинет старшей медсестры |
| 21 | | Помещение хранения медикаментов |
| 22 | | Кабинет заведующего отделением |
| Педиатрическое отделение | | |
| 1 | | Звукоизолированная кабина |
| 2 | | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3 | | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4 | | Кабинет врача офтальмолога |
| 5 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 6 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 7 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 8 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 9 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 10 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 11 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 12 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 13 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 14 | | Кабинет врача педиатра участкового |
| 15 | | Кабинет заведующего отделением |
| 16 | | Кабинет логопеда |
| 17 | | Кабинет невролога |
| 18 | | Кабинет сестры-хозяйки |
| 19 | | Кабинет старшей медсестры |
| 20 | | Санитарная комната |
| 21 | | Кладовая хранения медикаментов |
| 22 | | Комната персонала |
| 23 | | Помещение забора мокроты |
| 24 | | Процедурная акушера-гинеколога |
| 25 | | Процедурная в/в инъекции |
| 26 | | Процедурная в/м инъекции |
| 27 | | Процедурная оториноларинголога |
| 28 | | Процедурная офтальмолога |
| 29 | | Темная комната |
| 30 | | Уборная |
| 31 | | Уборная |
| 32 | | Уборная детская |
| 33 | | Уборная детская |
| 34 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 35 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 36 | | Душевая для персонала |
| 37 | | Комната кормления грудных детей |
| 38 | | Санузел при процедурной гинеколога (слив) |
| Хирургическое отделение | | |
| 1 | | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| 2 | | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 3 | | Кабинет детского хирурга |
| 4 | | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | | Кабинет сестры-хозяйки |
| 6 | | Кабинет старшей медсестры |
| 7 | | Картотека |
| 8 | | Санитарная комната |
| 9 | | Кладовая хранения медикаментов |
| 10 | | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 11 | | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 12 | | Процедурная уролога-андролога |
| 13 | | Уборная |
| 14 | | Уборная |
| 15 | | Уборная |
| 16 | | Уборная детская |
| 17 | | Уборная детская |
| 18 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 19 | | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 20 | | Шлюз |
| 21 | | Комната персонала |
| 22 | | Комната кормления грудных детей |
| 23 | | Душевая для персонала |
| Школьно-дошкольное отделение | | |
| 1 | | Кабинет врача педиатра |
| 2 | | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| Отделение лучевой диагностики | | |
| 1 | | Архив |
| 2 | | Генераторная/компьютерная |
| 3 | | Инженерная |
| 4 | | Кабина для раздевания |
| 5 | | Кабинет заведующего отделением |
| 6 | | Кладовая запасных частей |
| 7 | | Комната обработки результатов исследований |
| 8 | | Комната управления |
| 9 | | Комната управления |
| 10 | | Комната управления |
| 11 | | Комната управления |
| 12 | | Материальная |
| 13 | | Подготовительная |
| 14 | | Просмотровая |
| 15 | | Процедурная КТ |
| 16 | | Процедурная МРТ |
| 17 | | Процедурная маммографии |
| 18 | | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 19 | | Процедурная флюорографии |
| 20 | | Техническая комната |
| 21 | | Комната персонала |
| 22 | | Подготовительная |
| 23 | | Уборная для персонала (женская) |
| 24 | | Уборная для персонала (мужская) |
| 25 | | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
| 26 | | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
| 27 | | Уборная для посетителей |
| 28 | | Уборная |
| Служебно-бытовые помещения | | |
| 1 | | Бельевая |
| 2 | | Гардероб персонала верхней одежды |
| 3 | | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды |
| 4 | | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды |
| 5 | | Зал с раздаточной |
| 6 | | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| 7 | | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| 8 | | Кладовая грязного белья |
| 9 | | Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей |
| 10 | | Санитарная комната |
| 11 | | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 12 | | Кладовая хранения ЛС |
| 13 | | Кладовая хранения МИ |
| 14 | | Кладовая хранения дезинфецирующих средств |
| 16 | | Кладовая хранения наркотических веществ |
| 17 | | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| 18 | | Комната персонала |
| 19 | | Комната сестры-хозяйки |
| 20 | | Медицинский архив |
| 21 | | Моечная |
| 22 | | Подсобное помещение |
| 23 | | Санитарная комната |
| 24 | | Склад ГО и ЧС |
| 25 | | Душевые при гардеробных персонала (женские) |
| 26 | | Душевые при гардеробных персонала (мужские) |
| 27 | | Уборная для персонала (женская) |
| 28 | | Уборная для персонала (мужская) |
| Стерилизационная | | |
| 1 | | Моечная |
| 2 | | Помещение приема нестерильного материала и инструмента |
| 3 | | Помещение сушки и выдачи материала и инструментов |
| 4 | | Стерилизационная |
| 5 | | Санпропускник |
| 6 | | Санитарная комната |
| 7 | | Комната персонала |
| 8 | | Водоподготовка |
| 9 | | Уборная для персонала |
| Экспресс-лаборатория | | |
| 1 | | Кабинет лаборантов |
| 2 | | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3 | | Лаборантская экспресс-анализов |
| 4 | | Помещение забора биоматериала |
| 5 | | Материальная |
| 6 | | Моечная |
| Клинико-диагностическая лаборатория | | |
| 1 | | Кабинет заведующего лабораторией |
| 2 | | Комната врачей-лаборантов |
| 3 | | Комната старшего лаборанта |
| 4 | | Помещение работы с документами |
| 5 | | Комната отдыха персонала |
| 6 | | Моечная лабораторной посуды |
| 7 | | Общеклиническая лаборатория |
| 8 | | Помещение приема и регистрации биоматериала |
| 9 | | Биохимическая лаборатория |
| 10 | | Цитологическая лаборатория |
| 11 | | Помещение обеззараживания |
| 12 | | Моечная лабораторной посуды |
| 13 | | Санитарная комната |
| 14 | | Помещение временного хранения медотходов |
| 15 | | Санузел персонала |
| 16 | | Помещение взятия проб капиллярной крови (глюкоза) |
| 17 | | Комната хранения реактивов (холодильная) |
| 18 | | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
| 19 | | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
| Эндоскопическое отделение | | |
| 1 | | Кабинет врача (ординаторская) |
| 2 | | Кабинет гастроскопии - процедурная |
| 3 | | Моечная –дезинфекционная гастроскопии |
| 4 | | Кабинет колоноскопии - процедурная со сливом (санузел) |
| 5 | | Моечная –дезинфекционная колоноскопии |
| 6 | | Санитарная комната |
| 7 | | Уборная (универсальная кабина) МГН |
| 8 | | Уборная персонала |
| Дополнительные помещения | | |
| 1 | | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

А 2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 1 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

А2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Анализатор автоматический биохимический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 1 |
|  | Анализатор глюкозы | 1 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 19 |
|  | Экспресс-анализатор глюкозы в крови (глюкометр), портативный | 1 |
|  | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 4 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 2 |
|  | Аппарат светотерапии | 2 |
|  | Аппарат УВЧ терапии | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой | 2 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 10 |
|  | Бак для грязного белья | 5 |
|  | Банкетка без спинки | 195 |
|  | Банкетка трехсекционная | 96 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 11 |
|  | Весы для новорожденных | 20 |
|  | Весы медицинские электронные | 34 |
|  | Вешалка напольная гардеробная | 32 |
|  | Вешалка напольная офисная | 20 |
|  | Витрина аптечная | 4 |
|  | Гладильная доска | 2 |
|  | Диван двухместный | 23 |
|  | Зеркало (габ. 300х500) | 8 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 6 |
|  | Клапан вакуумный | 6 |
|  | Клапан О2 | 14 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 8 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации (комплект из четырех ковриков) | 12 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |
|  | Компьютер персональный | 240 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 2 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 24 |
|  | Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б | 3 |
|  | Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм | 4 |
|  | Кофемашина | 2 |
|  | Кран поливочный | 16 |
|  | Кресло гинекологическое | 3 |
|  | Кресло офисное без подлокотников | 39 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 222 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 2 |
|  | Кровать функциональная | 24 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 90 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 20 |
|  | Скамья для переодевания | 3 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Манипуляционный стол | 3 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 60 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный | 11 |
|  | Микроскоп лабораторный | 3 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 17 |
|  | Миограф портативный | 4 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 7 |
|  | МФУ А4 | 133 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 6 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскопы общего назначения | 31 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 58 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 239 |
|  | Микроволновая печь | 17 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 2 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 18 |
|  | Подогреватель детских смесей | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 32 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 2 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Рабочее место офтальмолога | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 2 |
|  | Регистратор поверхностных электромиограмм | 2 |
|  | Ростомер электронный | 34 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 139 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 220 |
|  | Светильник настольный | 198 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 5 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 9 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 11 |
|  | Слив больничный | 3 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 18 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 48 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 40 |
|  | Стерилизатор воздушный | 10 |
|  | Стойка регистратора | 2 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 2 |
|  | Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места | 24 |
|  | Стол для операций на руке | 9 |
|  | Стол журнальный | 2 |
|  | Стол рабочий с одной тумбой | 247 |
|  | Стол лабораторный | 49 |
|  | Стол массажный | 9 |
|  | Стол медицинский палатный | 60 |
|  | Стол пеленальный | 89 |
|  | Стол перевязочный | 8 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 26 |
|  | Столик процедурный | 91 |
|  | Стул медицинский для пациента | 359 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 12 |
|  | Телевизор диаг- 32 дюйма | 12 |
|  | Тележка для грязного белья | 16 |
|  | Тележка для уборки помещений | 17 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 2 |
|  | Телефон-DECT | 146 |
|  | Термометр медицинский | 96 |
|  | Трап | 1 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 128 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 29 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 24 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 27 |
|  | Тумба прикроватная металлическая | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
|  | Ультрафиолетовая камера | 19 |
|  | Умывальник фаянсовый | 246 |
|  | Унитаз с функцией биде | 23 |
|  | Утюг | 2 |
|  | Утяжеляющая манжета | 2 |
|  | ФЕН | 4 |
|  | Флюорографический цифровой аппарат | 1 |
|  | Холодильник двухкамерный бытовой | 20 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,  400 л | 41 |
|  | Центрифуга лабораторная | 4 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 3 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Чайник электрический | 17 |
|  | Часы настольные процедурные | 2 |
|  | Шведская скамья | ~~2~~ |
|  | Шведская стенка | 2 |
|  | Ширма медицинская | 98 |
|  | Шкаф вытяжной | 14 |
|  | Шкаф для лабораторной посуды | 22 |
|  | Шкаф для одежды | 24 |
|  | Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки | 271 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 20 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 24 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 21 |
|  | Шкаф медицинский металлический для наркотиков | 1 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 75 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 18 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 12 |
|  | Шкаф-стеллаж | 295 |
|  | Штатив для вливаний | 36 |
|  | Электрокардиограф | 25 |
|  | Стол для совещаний | 3 |
|  | Анализатор гематологический | 1 |
|  | Анализатор мочи | 1 |
|  | Принтер лазерный | 1 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 7 |
|  | Автоклав | 1 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотной | ~~4~~ |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 10 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 10 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Лупа ручная | 10 |
|  | Малый хирургический набор | 6 |
|  | Набор врача-педиатра участкового | 10 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 3 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 2 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Неврологический молоточек | 1 |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 2 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 10 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Сантиметровая лента | 24 |
|  | Секундомер | 1 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Стетофонендоскоп | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Тумба медицинская металлическая с замком | 1 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Фонендоскоп | 31 |
|  | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
|  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | ~~4~~ |
|  | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
|  | Шкаф медицинский БТ-ШСд-80/45 | 4 |
|  | Шпатель | 6 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |
|  | Экран для проектора | 1 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
|  | Автоматический периметр | 2 |
|  | Автоматический рефрактометр | 2 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 10 |
|  | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический | 1 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Векорасширители для новорожденных | 2 |
|  | Гониоскоп | 1 |
|  | Диоптриметр | 2 |
|  | Кассовый аппарат | ~~4~~ |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 |
|  | Носилки медицинские | 2 |
|  | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
|  | Таблицы для определения цветоощущения | 1 |
|  | Цветотест четырехточечный | 2 |
|  | Электрический офтальмоскоп стационарный | 1 |
|  | Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды | 116 |
|  | Столик медицинский инструментальный (типа «Гусь») 500х700х900-1300 мм | 13 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Языкодержатель | ~~1~~ |
|  | Гематологический анализатор | 1 |
|  | Шейкер на 4 планшета | 1 |
|  | Ридер ИФА полуавтоматический | 2 |
|  | Микропланшетный промыватель ( вошер) | 1 |
|  | Аппараты магнитотерапии | 6 |
|  | Аппарат импульсных токов | 4 |
|  | Аппарат лазеротерапии | 1 |
|  | Лор комбайн | 2 |
|  | Клапан закиси азота | 2 |
|  | Морозильник медицинский, объем 200 л | 2 |
|  | Рабочее место врача-гинеколога | 1 |
|  | Аквадистиллятор электрический | 1 |
|  | Фильтр умягчения + Установка для получения воды очищенной и воды для инъекций | 1 |
|  | Велоэргометр | 4 |
|  | Дефибриллятор | 4 |
|  | Шкаф для химических реактивов с подключением к вытяжке | 1 |
|  | Мультимедийный интерактивный развивающий логопедический стол | 1 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место, в к-те с гипсоотстойником, смесителем, сифоном, с подачей воды и дез.средств на фотоэлементах, гибкие подводки | 2 |
|  | Контейнер внутрикорпусный для отходов класса Г передвижной | 2 |
|  | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 5 л | 51 |
|  | Стол приставной | 14 |
|  | Сейф для документов | 5 |
|  | Шкаф для одежды, 1 секция., замок, верхн./нижн. полки | 20 |
|  | Диван двухместный текстиль | 2 |
|  | Кресло для конференц-зала | 75 |
|  | Стойка гардеробная | 2 |
|  | Регистратурная стойка двухярусная со стеклом | 2 |
|  | Матрац медицинский для кровати | 24 |
|  | Лестница веревочная | 2 |
|  | Эндоскопическая система видео, включающая: электроотсасыватель, осветитель, тележка (стойка), течеискатель | 2 |
|  | Монитор | 2 |
|  | Видеопроцессор | 2 |
|  | Эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта. | 3 |
|  | Эндоскоп для нижних отделов желудочно-кишечного тракта. | 2 |
|  | Емкость для проведения теста на герметичность | 2 |
|  | Емкость для очистки и ополаскивания эндоскопов | 3 |
|  | Моющая-дезинфецирующая машина | 2 |
|  | Шкаф для хранения обработанных эндоскопов | 2 |
|  | Стойка для сушки эндоскопов | 2 |
|  | Бактерицидный излучатель | 5 |

А.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, штук |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 2 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Компютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магнитнорезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Электрокардиограф | 25 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице А.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1, перечисленного в таблице А.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице А.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице А.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 2**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 2**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации и пункта выдачи детского питания, гражданам, проживающим на Плющихинском жилмассиве Октябрьского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи профиля, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* оказание специализированной медицинской помощи;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 2**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 2 | Городская клиническая поликлиника № 2 |
| Адрес | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:072255:50 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 939 пос./в смену |

* + 1. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 2 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
    2. Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 2 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | |
| --- | --- |
| Администрация | |
| 1 | Бухгалтерия |
| 2 | Кабинет врача-эпидемиолога |
| 3 | Кабинет главного бухгалтера |
| 4 | Кабинет главного врача |
| 5 | Кабинет главной медицинской сестры |
| 6 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| 7 | Кабинет заместителя главного врача по КЭР |
| 8 | Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части |
| 9 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
| 10 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| 11 | Кабинет инженеров программистов |
| 12 | Кабинет инспектора по кадрам |
| 13 | Кабинет медицинского статистика |
| 14 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 15 | Кабинет экономистов |
| 16 | Кабинет экономистов |
| 17 | Кабинет юриста |
| 18 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 19 | Комната персонала |
| 20 | Конференц-зал |
| 21 | Медицинский архив |
| 22 | Организационно-методический кабинет |
| 23 | Помещение для занятий с персоналом |
| 24 | Приемная главного врача |
| 25 | Уборная |
| 26 | Уборная |
| 27 | Уборная |
| 28 | Уборная |
| 29 | Уборная |
| 30 | Комната отдыха главного врача |
| 31 | Архив бухгалтерии |
| Взрослая поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт |
| 2 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 3 | Аптечный склад |
| 4 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 5 | Гардероб для посетителей |
| 6 | Кабинет для взятия проб крови |
| 7 | Кабинет доврачебного приема |
| 8 | Кабинет неотложной помощи |
| 9 | Касса |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Комната приема и регистрации анализов |
| 13 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 14 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 15 | Регистратура с картохранилищем и справочной |
| 16 | Справочная |
| 17 | Уборная |
| 18 | Уборная |
| 19 | Уборная (универсальная кабина) |
| 20 | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная |
| 23 | Уборная |
| 24 | Кабинет инфекциониста |
| 25 | Фильтр-бокс |
| 26 | Шлюз |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Помещение забора мокроты |
| 29 | Помещение забора биоматериала |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Уборная (универсальная кабина) |
| 16 | Кабинет УЗИ |
| 17 | Кабинет зав. Отделением |
| Дневной стационар на 18 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 5 | Кладовая чистого белья |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Палата на 2 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Палата на 4 койки |
| 10 | Палата на 4 койки |
| 11 | Палата на 4 койки |
| 12 | Пост медицинской сестры |
| 13 | Процедурная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная |
| 17 | Кабинет зав. Отделением |
| 18 | Кабинет старшая сестра отделения |
| 19 | Санитарная комната |
| 20 | Помещение для временного хранения оборудования |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная |
| 23 | Душ |
| 24 | Душ |
| 25 | Душ |
| Кабинеты узких специалистов | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача кардиолога |
| 3 | Кабинет врача невролога |
| 4 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 5 | Кабинет врача офтальмолога |
| 6 | Кабинет врача психотерапевта |
| 7 | Кабинет врача ревматолога |
| 8 | Кабинет врача эндокринолога |
| 9 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Процедурная в/в инъекции |
| 13 | Процедурная В/м инъекции |
| 14 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 15 | Процедурная оториноларинголога |
| 16 | Процедурная офтальмолога |
| 17 | Темная комната |
| 18 | Уборная |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача ЛФК |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 5 | Кабинет мануальной терапии |
| 6 | Кабинет массажа |
| 7 | Кабинет рефлексотерапии |
| 8 | Кабинет светолечения |
| 9 | Кабинет физиотерапевта |
| 10 | Кабинет электролечения |
| 11 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 14 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 15 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 16 | Помещение для обработки иголок |
| 17 | Помещение стерилизации наконечников |
| 18 | Раздевалка |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная |
| 22 | Кабинет зав. Отделением |
| 23 | Кабинет старшая сестра отделения |
| Отделение профилактики | |
| 1 | Кабинет заведующего отделением |
| 2 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | Кабинет медицинской профилактики |
| 4 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 7 | Картотека прививочного кабинета |
| 8 | Картотека учета диспансеризации |
| 9 | Кладовая вакцин |
| 10 | Кладовая хранения медикаментов |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Прививочный кабинет |
| 13 | Смотровой кабинет |
| Терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 10 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 11 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 12 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 13 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 14 | Кабинет заведующего отделением |
| 15 | Кабинет старшей медсестры |
| 16 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 17 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 18 | Кладовая хранения медикаментов |
| 19 | Комната персонала |
| 20 | Комната сестры-хозяйки |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная |
| 23 | Уборная (универсальная кабина) |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача онколога |
| 2 | Кабинет врача онколога |
| 3 | Кабинет врача уролога |
| 4 | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет хирурга |
| 7 | Картотека |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая хранения медикаментов |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Комната сестры-хозяйки |
| 12 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 13 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 14 | Процедурная онколога |
| 15 | Процедурная урологическая |
| 16 | Раздевалка |
| 17 | Раздевалка |
| 18 | Слив |
| 19 | Слив |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная (универсальная кабина) |
| 23 | Уборная (универсальная кабина) |
| 24 | Шлюз |
| 25 | Кабинет гастроскопии (процедурная верхних отд. ЖКТ) |
| 26 | Моечная –дезинфекционная гастроскопии |
| 27 | Кабинет колоноскопии – процедурная со сливом (санузел) |
| 28 | Моечная–дезинфекционная колоноскопии |
| 29 | Помещение для хранения уборочного инвентаря |
| 30 | Кабинет врача-эндоскописта |
| Детская поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет доврачебного приема |
| 6 | Кабинет забора крови |
| 7 | Кабинет инфекциониста |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая чистого белья |
| 10 | Колясочная |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Комната приема и регистрации анализов |
| 13 | Помещение для оформления больничных листов |
| 14 | Помещение неотложной помощи |
| 15 | Помещение охраны |
| 16 | Регистратура с картохранилищем и справочная |
| 17 | Санитарная комната |
| 18 | Санузел |
| 19 | Санузел |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная детская |
| 23 | Уборная детская |
| 24 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 25 | Фильтр-бокс |
| 26 | Фильтр-бокс |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Шлюз |
| 29 | Шлюз |
| 30 | Шлюз |
| 31 | Касса |
| 32 | Комната сестры хозяйки |
| 33 | Санузел (При фильтр-боксе) |
| 34 | Санузел (При фильтр-боксе) |
| 35 | Комната забора материала на гельминты |
| 36 | Шлюз при кабинете инфекциониста |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная |
| Дневной стационар на 6 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 5 | Кладовая чистого белья |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Палата на 2 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Пост медицинской сестры |
| 10 | Процедурная |
| 11 | Уборная |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Кабинет зав. отделением |
| 15 | Кабинет старшая сестра отделения |
| 16 | Санитарная комната |
| 17 | Помещение временного хранения оборудования |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача физиотерапевта |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 5 | Кабинет мануальной терапии |
| 6 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 7 | Кабинет рефлексотерапии |
| 8 | Кабинет светолечения |
| 9 | Кабинет электролечения |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 13 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 14 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 15 | Помещение для обработки иголок |
| 16 | Помещение стерилизации наконечников |
| 17 | Раздевалка |
| 18 | Уборная |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Кабинет зав. отделением |
| 23 | Кабинет старшей сестры отделения |
| Отделение здорового ребенка | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 3 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 4 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 5 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Помещение для картотеки |
| 8 | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| 9 | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 10 | Помещение хранения вакцин |
| 11 | Процедурная для прививок |
| 12 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Педиатрическое отделение | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4 | Кабинет врача офтальмолога |
| 5 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 6 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 7 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 8 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 9 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 10 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 11 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 12 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 13 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 14 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 15 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 16 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 17 | Кабинет заведующего отделением |
| 18 | Кабинет логопеда |
| 19 | Кабинет невролога |
| 20 | Кабинет старшей медсестры |
| 21 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 22 | Кладовая хранения медикаментов |
| 23 | Комната персонала |
| 24 | Комната сестры-хозяйки |
| 25 | Помещение забора мокроты |
| 26 | Процедурная акушера-гинеколога |
| 27 | Процедурная в/в инъекции |
| 28 | Процедурная в/м инъекции |
| 29 | Процедурная оториноларинголога |
| 30 | Процедурная офтальмолога |
| 31 | Уборная |
| 32 | Уборная |
| 33 | Слив |
| 34 | Слив |
| 35 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 35 | Шлюз |
| 36 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 37 | Темная комната |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| 2 | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 3 | Кабинет детского хирурга |
| 4 | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 7 | Кладовая расходного имущества |
| 8 | Комната персонала |
| 9 | Комната сестры-хозяйки |
| 10 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 11 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 12 | Процедурная уролога-андролога |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Слив |
| 17 | Слив |
| 18 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 19 | Шлюз |
| 20 | Кабинет гастроскопии (процедурная верхних отд. ЖКТ) |
| 21 | Моечная –дезинфекционная гастроскопии |
| 22 | Кабинет колоноскопии - процедурная со сливом (санузел) |
| 23 | Моечная –дезинфекционная колоноскопии |
| 24 | Помещение для хранения уборочного инвентаря |
| 25 | Шлюз |
| 26 | Шлюз |
| 27 | Кабинет врача-эндоскописта |
| 28 | Кладовая чистого белья |
| Школьно-дошкольное отделение | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет заведующего отделением и старшей мед сестры |
| 3 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| Женская консультация | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардероб посетителей |
| 3 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Помещение для забора анализов на гельминты |
| 6 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 7 | Пост охраны |
| 8 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 9 | Уборная |
| Дневной стационар на 4 койки | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 3 | Кладовая чистого белья |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Палата на 4 койки |
| 6 | Пост медицинской сестры |
| 7 | Процедурная |
| 8 | Санузел |
| 9 | Тамбур |
| 10 | Уборная |
| Отделение женской консультации | |
| 1 | КТГ плода |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ плода |
| 4 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 5 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 6 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 7 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 8 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 9 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 10 | Кабинет врача психиатра |
| 11 | Кабинет для взятия проб крови |
| 12 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 13 | Кабинет заведующего отделением |
| 14 | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 15 | Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности |
| 16 | Кабинет регистрации |
| 17 | Кабинет старшей медсестры |
| 18 | Кладовая хранения медикаментов |
| 19 | Комната личной гигиены женщин |
| 20 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 21 | Процедурная в/в инъекции |
| 22 | Процедурная в/м инъекции |
| 23 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 24 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 25 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 26 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 27 | Раздевальная |
| 28 | Слив |
| 29 | Слив |
| 30 | Слив |
| 31 | Слив |
| 32 | Слив |
| 33 | Уборная |
| 34 | Уборная |
| 35 | Уборная |
| 36 | Душ |
| 37 | Уборная (универсальная кабина) |
| Отделение лучевой диагностики | |
| 1 | Архив |
| 2 | Генераторная/компьютерная |
| 3 | Инженерная |
| 4 | Кабина для раздевания |
| 5 | Кабинет заведующего отделением |
| 6 | Кладовая запасных частей |
| 7 | Комната обработки результатов исследований |
| 8 | Комната управления |
| 9 | Комната управления |
| 10 | Комната управления |
| 11 | Комната управления |
| 12 | Материальная |
| 13 | Подготовительная |
| 14 | Просмотровая |
| 15 | Процедурная КТ |
| 16 | Процедурная МРТ |
| 17 | Процедурная маммографии |
| 18 | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 19 | Процедурная флюорографии |
| 20 | Техническая комната |
| 21 | Помещение рентгенологов |
| 22 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 23 | Комната персонала |
| 24 | Комната управления |
| 25 | Техническая комната |
| 26 | Техническая комната |
| 27 | Техническая комната |
| 28 | Техническая комната |
| 29 | Кабина для раздевания |
| 30 | Кабина для раздевания |
| 31 | Кабина для раздевания |
| 32 | Уборная |
| 33 | Уборная |
| 34 | Уборная (универсальная кабина) |
| Служебно-бытовые помещения | |
| 1 | Бельевая |
| 2 | Гардероб персонала верхней одежды |
| 3 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды |
| 4 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды |
| 5 | Зал с раздаточной |
| 6 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| 7 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| 8 | Кладовая грязного белья |
| 9 | Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 12 | Кладовая хранения ЛС |
| 13 | Кладовая хранения МИ |
| 14 | Кладовая хранения дезинфецирующих средств |
| 15 | Кладовая хранения наркотических веществ |
| 16 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| 17 | Комната персонала |
| 18 | Комната сестры-хозяйки |
| 19 | Медицинский архив |
| 20 | Моечная |
| 21 | Подсобное помещение |
| 22 | Санитарная комната |
| 23 | Склад ГО и ЧС |
| 24 | Уборная |
| 25 | Уборная |
| 26 | Уборная (универсальная кабина) |
| Центральное стерилизационное отделение | |
| 1 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов |
| 2 | Помещение разборки, мытья и сушки инструментов |
| 3 | Чистая зона |
| 4 | Кладовая упаковочных материалов |
| 5 | Санитарный шлюз для персонала |
| 6 | Стерильная зона |
| 7 | Склад стерильных материалов |
| 8 | Экспедиционная |
| 9 | Помещение обработки тележек |
| 10 | Помещение хранения тележек |
| 11 | КУИ |
| 12 | Гардероб персонала ЦСО |
| 13 | Комната персонала ЦСО |
| 14 | Заведующий ЦСО |
| 15 | Водоподготовка |
| 16 | Душевая персонала |
| 17 | Душевая персонала |
| 18 | Уборная |
| Травматологический пункт | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный склад |
| 2 | Аптечный пункт |
| 3 | Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет оформления больничных листов |
| 6 | Пост охраны |
| 7 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| Травматологическое отделение | |
| 1 | Кабинет старшей медсестры |
| 2 | Кладовая МИ |
| 3 | Кладовая хранения медикаментов |
| 4 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 5 | Помещение хранения вакцин |
| 6 | Гипсовая перевязочная |
| 7 | Кабинет врача травматолога |
| 8 | Кабинет врача травматолога |
| 9 | Кабинет врача травматолога |
| 10 | Кабинет заведующего отделением |
| 11 | Кабинет рентгенологов |
| 12 | Кладовая временного хранения отходов |
| 13 | Комната управления |
| 14 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 15 | Перевязочная чистая септическая |
| 16 | Процедурная в/м инъекций |
| 17 | Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) (возможно совместное использовавние) |
| 18 | Шлюз |
| 19 | Шлюз |
| 20 | Шлюз |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная |
| 23 | Уборная |
| 24 | Уборная (универсальная кабина) |
| 25 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Экспресс-лаборатория | |
| 1 | Кабинет лаборантов |
| 2 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3 | Лаборантская экспресс-анализов |
| 4 | Помещение приема и регистрации биоматериала |
| 5 | Материальная |
| 6 | Моечная |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |
| 1 | Кабинет заведующего лабораторией |
| 2 | Комната врачей-лаборантов |
| 3 | Комната старшего лаборанта |
| 4 | Помещение работы с документами |
| 5 | Комната отдыха персонала |
| 6 | Моечная лабораторной посуды |
| 7 | Общеклиническая лаборатория |
| 8 | Помещение приема и регистрации биоматериала |
| 9 | Биохимическая лаборатория |
| 10 | Цитологическая лаборатория |
| 11 | Помещение обеззараживания |
| 12 | Моечная лабораторной посуды |
| 13 | Комната уборочного инвентаря и дезсредств |
| 14 | Помещение временного хранения медотходов |
| 15 | Санузел персонала |
| 16 | Гематологическая лаборантская |
| 17 | Центрифужная |
| 18 | Микроскопическая |
| 19 | Весовая |
| 20 | Помещение хранения расходных материалов |
| 21 | Помещение хранения чистой посуды |
| 22 | Лаборатория для иммунологических исследований |
| 23 | Лаборантская |
| 24 | Гардероб домашней и рабочей одежды персонала |
| 25 | Душевая персонала |
| 26 | Уборная персонала |
| 27 | Помещение хранения чистого белья |
| 28 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| Дополнительные помещения | |
| 1 | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

В.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 2 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

B.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

| № | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Анализатор автоматический биохимический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 1 |
|  | Анализатор глюкозы | 1 |
|  | Аппарат высокочастотный хирургический | 2 |
|  | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 4 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 2 |
|  | Аппарат светотерапии | 2 |
|  | Аппарат УВЧ терапии | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой портативный | 4 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 24 |
|  | Полный Холтер | 6 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 10 |
|  | Бак для грязного белья | 7 |
|  | Банкетка без спинки | 248 |
|  | Банкетка трехсекционная | 100 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 9 |
|  | Весы для новорожденных | 15 |
|  | Весы медицинские электронные | 45 |
|  | Вешалка напольная гардеробная | 4 |
|  | Вешалка напольная офисная | 14 |
|  | Витрина аптечная | 6 |
|  | Гладильная доска | 5 |
|  | Диван двухместный | 37 |
|  | Зеркало (габ. 300х500) | 8 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 12 |
|  | Зонт вытяжной пристенный 800\*800\*450 мм | 1 |
|  | Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов | 21 |
|  | Клапан вакуумный | 8 |
|  | Клапан О2 | 23 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 8 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации | 18 |
|  | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места | 1 |
|  | Комплекс телеуправляемый | 1 |
|  | Компьютер персональный | 223 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 2 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 28 |
|  | Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса А | 1 |
|  | Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б | 5 |
|  | Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм | 4 |
|  | Кофемашина | 2 |
|  | Кран поливочный | 15 |
|  | Кресло гинекологическое | 7 |
|  | Кресло гинекологическое электромеханическое | 4 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 308 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 2 |
|  | Кровать функциональная | 28 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 113 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 6 |
|  | Лавка для переодевания | 3 |
|  | Магнитно-резонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Манипуляционный стол | 3 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 72 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный | 8 |
|  | Микроскоп настольный бинокулярный | 1 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 19 |
|  | Миограф портативный | 6 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 18 |
|  | МФУ А4 | 183 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 9 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскопы общего назначения | 45 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 55 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 326 |
|  | Печь микроволновая | 19 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 3 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 18 |
|  | Подогреватель детских смесей | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 8 |
|  | Пост медицинской сестры | 3 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 3 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 2 |
|  | Ростомер электронный | 36 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 66 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 291 |
|  | Светильник настольный | 286 |
|  | Светильник хирургический двухкупольный | 1 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 7 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 19 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 12 |
|  | Слив больничный | 3 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 4 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки | 12 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 7 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 31 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 3 |
|  | Стерилизатор паровой | 2 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 3 |
|  | Стол обеденный с комплектом стульев (на 4 места) | 24 |
|  | Стол для операций на руке | 9 |
|  | Журнальный столик | 2 |
|  | Стол лабораторный | 42 |
|  | Стол массажный | 7 |
|  | Стол палатный | 65 |
|  | Стол пеленальный | 89 |
|  | Стол перевязочный | 9 |
|  | Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью | 2 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 27 |
|  | Стол рабочий с одной тумбой | 286 |
|  | Столик инструментальный | 151 |
|  | Столик манипуляционный | 9 |
|  | Стул медицинский для пациента | 371 |
|  | Стул офисный без подлокотников | 52 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 13 |
|  | Телевизор диаг- 32 дюйма | 19 |
|  | Тележка для грязного белья | 9 |
|  | Тележка для уборки помещений | 18 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 3 |
|  | Телефон-DECT | 208 |
|  | Термометр медицинский | 109 |
|  | Трап | 1 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 184 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 28 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 29 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 37 |
|  | Тумба прикроватная металлическая | 1 |
|  | Тумба-гипсоотстойник с крышкой | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
|  | Умывальник фаянсовый | 51 |
|  | Унитаз с функцией биде | 23 |
|  | Утюг | 5 |
|  | Утяжеляющая манжета | 3 |
|  | ФЕН | 4 |
|  | Флюорографический цифровой аппарат | 1 |
|  | Холодильник двухкамерный бытовой | 29 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л | 60 |
|  | Центральное табло управления очередью | 2 |
|  | Центрифуга лабораторная | 4 |
|  | Цифровая щелевая лампа | 2 |
|  | Чайник электрический | 24 |
|  | Часы настольные процедурные | 2 |
|  | Шведская скамья | 4 |
|  | Шведская стенка | 6 |
|  | Швейная машина | 5 |
|  | Ширма медицинская | 112 |
|  | Ширма трехсекционная | 20 |
|  | Шкаф вытяжной | 14 |
|  | Шкаф для лабораторной посуды | 5 |
|  | Шкаф для одежды | 24 |
|  | Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки | 204 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 3 |
|  | Шкаф медицинский | 7 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 29 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 34 |
|  | Шкаф медицинский металический для наркотиков | 1 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 76 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 6 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 3 |
|  | Шкаф-стеллаж | 303 |
|  | Штатив для вливаний | 45 |
|  | Экран для проектора | 1 |
|  | Электрокардиограф | 28 |
|  | КТГ аппарат | 1 |
|  | Мойка односекционная металлическая | 2 |
|  | Стол приставной для совещаний | 6 |
|  | Анализатор гематологический | 1 |
|  | Анализатор мочи | 1 |
|  | Принтер лазерный | 1 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 7 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 3 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Мешок Амбу | 3 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Языкодержатель | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 3 |
|  | Неврологический молоточек | 2 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 3 |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 29 |
|  | Секундомер | 2 |
|  | Фонендоскоп | 40 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 13 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 13 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 13 |
|  | Лупа ручная | 13 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 13 |
|  | Малый хирургический набор | 6 |
|  | Шпатель | 6 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Сейф взломостойкий | 1 |
|  | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 1 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 13 |
|  | Диктофон | 1 |
|  | Набор врача-педиатра участкового | 12 |
|  | Автоклав | 1 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Рабочее место офтальмолога | 2 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |
|  | Автоматический периметр | 1 |
|  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический | 1 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Векорасширители для новорожденных | 2 |
|  | Гониоскоп | 1 |
|  | Диоптриметр | 1 |
|  | Кассовый аппарат | 2 |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 |
|  | Носилки медицинские | 2 |
|  | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
|  | Таблицы для определения цветоощущения | 1 |
|  | Цветотест четырехточечный | 1 |
|  | Шкаф медицинский одностворчатый для одежды | 136 |
|  | Электрический офтальмоскоп стационарный | 1 |
|  | Столик медицинский инструментальный (типа «Гусь»)500х700х900-1300 мм | 96 |
|  | Экспериментально-психологические методики лицензионные | 5 |
|  | Установка отоларингологическая (системы промывания уха, носа, миндалин, распыление медикаментов, с собственной системой вакуума и сжатого воздуха, источником света, налобной лампой, жесткими и гибкими эндоскопами, ЛОР-камерой, стробоскопом, инструментами, модулем для хранения и подогрева инструментов, и сбросом отходов, смотровым микроскопом, радиохирургическим прибором, эвакуатором дыма, принадлежностями и расходными материалами) | 1 |
|  | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | 2 |
|  | Стол перевязочный на колесах с электрической регулировкой высоты | 1 |
|  | Светильник медицинский мобильный | 2 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (гастроскопия) | 1 |
|  | Моечная –дезинфекционная гастроскопии | 1 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (колоноскопия) | 1 |
|  | Стол операционный универсальный | 1 |
|  | Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов | 1 |
|  | Система ультразвуковая диагностическая | 1 |
|  | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | 2 |
|  | Стол перевязочный на колесах с электрической регулировкой высоты | 1 |
|  | Светильник медицинский мобильный | 2 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (гастроскопия) | 1 |
|  | Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов | 2 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (колоноскопия) | 1 |
|  | Машина моюще-дезинфицирующая, проходная | 2 |
|  | Стерилизатор паровой, проходной | 2 |

В.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, штук |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 1 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Ультразвуковой цифровой диагностический сканер с принадлежностями (портативный) | 4 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 2 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
|  | Электрокардиограф | 28 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице B.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2, перечисленного в таблице В.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице В.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице В.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 3**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 3**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной (доврачебной, врачебной и специализированной), в т.ч. консультативно-диагностической помощи, взрослым и детям, проживающим на территории ГБУЗ НСО «№ 7», города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи профиля, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* оказание специализированной медицинской помощи;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 3**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 3 | Городская поликлиника № 7 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул. Пролетарская, (259) |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:071935:602 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 921 пос./в смену |

С.2.2Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 3 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

С.2.3Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 3 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | |
| --- | --- |
| Администрация | |
| 1 | Кабинет главного врача |
| 2 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| 3 | Кабинет инженеров программистов |
| 4 | Кабинет медицинского статистика |
| 5 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Конференц-зал на 47 мест |
| 8 | Медицинский архив |
| 9 | Организационно- методический кабинет |
| 10 | Помещение для занятий с персоналом |
| 11 | Приемная главного врача |
| 12 | Серверная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная (универсальная кабина) |
| 16 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 17 | Гардероб верхний одежды (м) |
| 18 | Гардероб верхний одежды (ж) |
| 19 | Гардероб домашней одежды (ж) |
| 20 | Гардероб домашней одежды (м) |
| 21 | Гардероб верхний одежды (м) |
| 22 | Душевые персонала |
| Взрослая поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт |
| 2 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 3 | Аптечный склад |
| 4 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 5 | Гардероб для посетителей |
| 6 | Кабинет для взятия проб крови |
| 7 | Кабинет доврачебного приема |
| 8 | Кабинет неотложной помощи |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Комната приема и регистрации анализов |
| 12 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 13 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 14 | Регистратура с картохранилищем и справочной |
| 15 | Справочная |
| 16 | Уборная |
| 17 | Уборная |
| 18 | Уборная (универсальная кабина) |
| 19 | Санитарная комната |
| 20 | Кабинет врача-инфекциониста |
| 21 | Шлюз |
| 22 | Комната для забора биоматериала |
| 23 | Шлюз |
| 24 | Санитарный узел |
| 25 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 26 | Фильтр-бокс |
| 27 | Уборная |
| 28 | Уборная |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Кабинет зав. отделением |
| 16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| Дневной стационар на 18 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 5 | Кладовая чистого белья |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Палата на 2 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Палата на 4 койки |
| 10 | Палата на 4 койки |
| 11 | Палата на 4 койки |
| 12 | Пост медицинской сестры |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 17 | Санитарная комната |
| 18 | Помещение для временного хранения оборудования |
| 19 | Шлюз при входе в отделение |
| Кабинеты узких специалистов | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача кардиолога |
| 3 | Кабинет врача невролога |
| 4 | Кабинет врача онколога |
| 5 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 6 | Кабинет врача офтальмолога |
| 7 | Кабинет врача психотерапевта |
| 8 | Кабинет врача ревматолога |
| 9 | Кабинет врача эндокринолога |
| 10 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 11 | Картотека |
| 12 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 13 | Комната персонала |
| 14 | Помещение забора биоматериала |
| 15 | Помещение забора мокроты |
| 16 | Процедурная в/в инъекции |
| 17 | Процедурная в/м инъекции |
| 18 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 19 | Процедурная онколога |
| 20 | Процедурная оториноларинголога |
| 21 | Процедурная офтальмолога |
| 22 | Слив |
| 23 | Темная комната |
| 24 | Уборная |
| 25 | Уборная |
| 26 | Уборная (универсальная кабина) |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Санитарная комната |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача ЛФК |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 5 | Кабинет мануальной терапии |
| 6 | Кабинет массажа |
| 7 | Кабинет рефлексотерапии |
| 8 | Кабинет светолечения |
| 9 | Кабинет физиотерапевта |
| 10 | Кабинет электролечения |
| 11 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 14 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 15 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 16 | Помещение для обработки иголок |
| 17 | Помещение стерилизации наконечников |
| 18 | Раздевалка |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Кабинет зав. отделением |
| 23 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 24 | Раздевалка для зала ЛФК М |
| 25 | Раздевалка для зала ЛФК Ж |
| 26 | Душевая |
| 27 | Душевая |
| 28 | Уборная |
| Отделение профилактики | |
| 1 | Кабинет медицинской профилактики |
| 2 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 4 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 5 | Картотека прививочного кабинета |
| 6 | Картотека учета диспансеризации |
| 7 | Кладовая вакцин |
| 8 | Кладовая расходного имущества |
| 9 | Комната персонала |
| 10 | Прививочный кабинет |
| 11 | Смотровой кабинет |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная (универсальная кабина) |
| Терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 10 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 11 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 12 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 13 | Кабинет заведующего отделением |
| 14 | Кабинет старшей медсестры |
| 15 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 16 | Кладовая расходного имущества |
| 17 | Комната персонала |
| 18 | Комната сестры-хозяйки |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная (универсальная кабина) |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабина для раздевания |
| 2 | Кабинет врача колопроктолога |
| 3 | Кабинет врача уролога |
| 4 | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | Кабинет ортопеда-травматолога |
| 6 | Кабинет старшей медсестры |
| 7 | Кабинет хирурга |
| 8 | Кабинет эндоскописта |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Комната обработки и стерилизации цистоскопов |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Комната сестры-хозяйки |
| 13 | Моечная эндоскопов |
| 14 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 15 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 16 | Процедурная гастроскопии |
| 17 | Процедурная эндоскопии |
| 18 | Слив |
| 19 | Слив |
| 20 | Уборная |
| 21 | Шлюз |
| 22 | Шлюз |
| 23 | Кладовая чистого белья |
| Детская поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет доврачебного приема |
| 6 | Кабинет забора крови |
| 7 | Кабинет инфекциониста |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая чистого белья |
| 10 | Колясочная |
| 11 | Комната приема и регистрации анализов |
| 12 | Помещение для оформления больничных листов |
| 13 | Помещение неотложной помощи |
| 14 | Помещение охраны |
| 15 | Регистратура с картохранилищем и справочная |
| 16 | Санитарная комната |
| 17 | Санузел |
| 18 | Санузел |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная детская |
| 22 | Уборная детская |
| 23 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 24 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 25 | Фильтр-бокс |
| 26 | Шлюз |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Касса |
| 29 | Кабинет врача инфекциониста |
| 30 | Помещение забора биоматериала |
| 31 | Шлюз |
| 32 | Слив |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Кабинет зав. отделением |
| 16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 17 | Санитарная комната |
| 18 | Кладовая чистого белья |
| Дневной стационар на 6 коек | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 3 | Кладовая чистого белья |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Палата на 2 койки |
| 6 | Палата на 4 койки |
| 7 | Пост медицинской сестры |
| 8 | Процедурная |
| 9 | Уборная |
| 10 | Уборная (универсальная кабина) |
| 11 | Санитарная комната |
| 12 | Помещение для временного хранения оборудования |
| 13 | Уборная |
| 14 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача физиотерапевта |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 5 | Кабинет инструктора ЛФК |
| 6 | Кабинет мануальной терапии |
| 7 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 8 | Кабинет рефлексотерапии |
| 9 | Кабинет светолечения |
| 10 | Кабинет электролечения |
| 11 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 14 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 15 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 16 | Помещение для обработки иголок |
| 17 | Помещение стерилизации наконечников |
| 18 | Раздевалка |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Раздевалка для зала ЛФК М |
| 23 | Раздевалка для зала ЛФК Ж |
| Отделение здорового ребенка | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 3 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4 | Помещение для картотеки |
| 5 | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| 6 | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 7 | Помещение хранения вакцин |
| 8 | Процедурная для прививок |
| 9 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 10 | Уборная |
| 11 | Уборная детская |
| 12 | Кабинет старшей медсестры |
| Педиатрическое отделение | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4 | Кабинет врача офтальмолога |
| 5 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 6 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 7 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 8 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 9 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 10 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 11 | Кабинет заведующего отделением |
| 12 | Кабинет логопеда |
| 13 | Кабинет невролога |
| 14 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 15 | Комната персонала |
| 16 | Комната сестры-хозяйки |
| 17 | Помещение забора мокроты |
| 18 | Процедурная акушера-гинеколога |
| 19 | Процедурная в/в инъекции |
| 20 | Процедурная в/м инъекции |
| 21 | Процедурная оториноларинголога |
| 22 | Процедурная офтальмолога |
| 23 | Уборная |
| 24 | Уборная детская |
| 25 | Уборная детская |
| 26 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Темная комната |
| 29 | Старшая сестра отделения |
| 30 | Кабинет врача пульмонолога |
| 31 | Кабинет врача эндокринолога |
| 32 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 33 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 34 | Кабинет врача пульмонолога |
| 35 | Санитарная комната |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| 2 | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 3 | Кабинет детского хирурга |
| 4 | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Картотека |
| 7 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 8 | Комната персонала |
| 9 | Комната сестры-хозяйки |
| 10 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 11 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 12 | Процедурная уролога-андролога |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 16 | Шлюз |
| 17 | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| Школьно-дошкольное отделение | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| Женская консультация | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардероб посетителей |
| 3 | Помещение для забора анализов на гельминты |
| 4 | Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) |
| 5 | Пост охраны |
| 6 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 7 | Уборная |
| 8 | Уборная (универсальная кабина) |
| 9 | Картохранилище |
| Дневной стационар на 4 койки | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 3 | Кладовая чистого белья |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Палата на 4 койки |
| 6 | Пост медицинской сестры |
| 7 | Процедурная |
| 8 | Санузел |
| 9 | Тамбур |
| 10 | Уборная |
| Отделение женской консультации | |
| 1 | КТГ плода |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ плода |
| 4 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 5 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 6 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 7 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 8 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 9 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 10 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 11 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 12 | Кабинет врача психиатра |
| 13 | Кабинет для взятия проб крови |
| 14 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 15 | Кабинет заведующего отделением |
| 16 | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 17 | Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности |
| 18 | Кабинет регистрации |
| 19 | Кабинет старшей медсестры |
| 20 | Кладовая хранения медикаментов |
| 21 | Комната личной гигиены женщин |
| 22 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 23 | Процедурная в/в инъекции |
| 24 | Процедурная в/м инъекции |
| 25 | Раздевальная |
| 26 | Санитарная комната |
| 27 | Комната сестры-хозяйки |
| 28 | Комната персонала |
| 29 | Социально-правовой кабинет |
| Центральное стерилизационное отделение | |
| 1 | Приема и хранения нестерильных материалов |
| 2 | Разборки, мытья и сушки инструментов |
| 3 | Чистая зона |
| 4 | Кладовая упаковочных материалов |
| 5 | Санитарный шлюз для персонала |
| 6 | Стерильная зона |
| 7 | Склад стерильных материалов |
| 8 | Экспедиционная |
| 9 | Помещение обработки тележек |
| 10 | Помещение хранения тележек |
| 11 | КУИ |
| 12 | Гардероб персонала ЦСО |
| 13 | Комната персонала ЦСО |
| 14 | Заведующий ЦСО |
| 15 | Водоподготовка |
| Отделение лучевой диагностики | |
| 1 | Архив |
| 2 | Инженерная |
| 3 | Кабинет заведующего отделением |
| 4 | Кладовая запасных частей |
| 5 | Комната обработки результатов исследований |
| 6 | Комната управления |
| 7 | Комната управления |
| 8 | Материальная |
| 9 | Просмотровая |
| 10 | Процедурная маммографии |
| 11 | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 12 | Процедурная флюорографии |
| 13 | Процедурная МРТ |
| 14 | Техническая комната |
| 15 | Комната управления |
| 16 | Кабина для раздевания |
| 17 | Процедурная КТ |
| 18 | Техническая комната |
| 19 | Комната управления |
| 20 | Кабина для раздевания |
| 21 | Комната управления |
| 22 | Помещение рентгенологов |
| 23 | Старшая сестра отделения |
| 24 | Комната персонала |
| Травматологический пункт | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный склад |
| 2 | Аптечный пункт |
| 3 | Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет оформления больничных листов |
| 6 | Пост охраны |
| 7 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 8 | Картохранилище |
| 9 | Уборная |
| 10 | Уборная (универсальная кабина) |
| Травматологическое отделение | |
| 1 | Гипсовая перевязочная |
| 2 | Кабинет врача травматолога |
| 3 | Кабинет врача травматолога |
| 4 | Кабинет врача травматолога |
| 5 | Кабинет заведующего отделением |
| 6 | Кабинет рентгенологов |
| 7 | Кабинет старшей медсестры (с местом для хранения медикаментов) |
| 8 | Кладовая временного хранения отходов |
| 9 | Кладовая хранения медикаментов |
| 10 | Комната управления |
| 11 | Перевязочная чистая септическая |
| 12 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 13 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 14 | Помещение хранения вакцин |
| 15 | Процедурная в/м инъекций |
| 16 | Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 17 | Шлюз |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |
| 1 | Кабинет лаборантов |
| 2 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3 | Лаборантская экспресс-анализов (гематологическая) |
| 4 | Лаборантская экспресс-анализов (общеклиническая) |
| 5 | Помещение приема и регистрации биоматериала |
| 6 | Материальная |
| 7 | Моечная |
| 8 | Комната уборочного инвентаря |
| 9 | Уборная |
| Участок утилизации отходов | |
| 1 | Помещение для накопления и временного хранения продезинфицированных и упакованных отходов класса «Г» |
| 2 | Помещение хранения контейнеров, тележек |
| 3 | Помещение мойки и дезинфекции контейнеров, тележек |
| 4 | Помещение приёма и временного хранения продезинфицированных и упакованных отходов класса «Б» (необеззараженных) |
| 5 | Помещение установки для утилизации медицинских отходов |
| 6 | Помещение хранения предметов уборки и дез.растворов |
| 7 | Кладовая инвентаря (склад расходных материалов) |
| 8 | Помещение временного хранения обеззараженных отходов |
| 9 | Санузел персонала |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Душевая персонала |
| Дополнительные помещения | |
| 1 | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

С.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 3 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

С.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

| № | Наименование | Кол-во,  шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Анализатор автоматический биохимический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 1 |
|  | Анализатор глюкозы | 1 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 4 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 2 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 23 |
|  | Аппарат светотерапии | 2 |
|  | Аппарат УВЧ терапии | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой | 4 |
|  | Аппарат холтеровского мониторинга | 6 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 12 |
|  | Бак для грязного белья | 7 |
|  | Банкетка без спинки | 203 |
|  | Банкетка трехсекционная | 96 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 9 |
|  | Весы для новорожденных | 9 |
|  | Весы медицинские электронные | 42 |
|  | Вешалка напольная гардеробная | 1 |
|  | Вешалка напольная офисная | 16 |
|  | Витрина аптечная | 6 |
|  | Диван двухместный | 32 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 7 |
|  | Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов | 3 |
|  | Клапан вакуумный | 8 |
|  | Клапан О2 | 25 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 8 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации | 12 |
|  | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места | 1 |
|  | Комплекс телеуправляемый | 1 |
|  | Компьютер персональный | 243 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 2 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 28 |
|  | Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "А" | 1 |
|  | Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "Б" | 2 |
|  | Кофемашина | 1 |
|  | Кран поливочный | 13 |
|  | Кресло гинекологическое | 7 |
|  | Кресло гинекологическое электромеханическое | 6 |
|  | Кресло офисное без подлокотников | 45 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 273 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 2 |
|  | Кровать функциональная | 28 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 107 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 6 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Манипуляционный стол | 3 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 76 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный | 8 |
|  | Микроскоп настольный бинокулярный | 1 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 16 |
|  | Регистратор поверхностных электромиограмм | 6 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 23 |
|  | МФУ А4 | 150 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 6 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскопы общего назначения | 43 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 60 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 308 |
|  | Микроволновая печь | 16 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 2 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 16 |
|  | Подогреватель детских смесей | 1 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 3 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Рабочее место офтальмолога | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 2 |
|  | Ростомер электронный | 31 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 62 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 267 |
|  | Светильник настольный | 248 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 12 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 17 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 1 |
|  | Слив больничный | 3 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 4 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки | 4 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 15 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 3 |
|  | Стерилизатор паровой | 2 |
|  | Стойка регистратора | 3 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 2 |
|  | Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места | 16 |
|  | Стол для операций на руке | 9 |
|  | Журнальный столик | 1 |
|  | Стол лабораторный | 52 |
|  | Стол массажный | 7 |
|  | Стол палатный | 67 |
|  | Стол пеленальный | 84 |
|  | Стол перевязочный | 11 |
|  | Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью | 2 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 23 |
|  | Стол рабочий с одной тумбой | 246 |
|  | Столик инструментальный | 139 |
|  | Столик манипуляционный | 8 |
|  | Стул медицинский для пациента | 384 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 19 |
|  | Телевизор 32 дюйма | 16 |
|  | Тележка для грязного белья | 6 |
|  | Тележка для уборки помещений | 16 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 2 |
|  | Телефон-DECT | 174 |
|  | Термометр медицинский | 112 |
|  | Трап | 1 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 144 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 24 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 28 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 37 |
|  | Тумба прикроватная металлическая | 1 |
|  | Тумба-гипсоотстойник с крышкой | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
|  | Ультрафиолетовая камера | 20 |
|  | Умывальник фаянсовый | 267 |
|  | Унитаз с функцией биде | 23 |
|  | Утяжеляющая манжета | 3 |
|  | Флюорографический цифровой ап-т "ФЦ-"ОКО" | 1 |
|  | Холодильник двухкамерный бытовой | 26 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л | 62 |
|  | Центральное табло управления очередью | 2 |
|  | Центрифуга лабораторная | 4 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Чайник электрический | 21 |
|  | Часы настольные процедурные | 2 |
|  | Шведская скамья | 5 |
|  | Шведская стенка | 4 |
|  | Ширма медицинская | 108 |
|  | Ширма трехсекционная | 22 |
|  | Шкаф вытяжной | 14 |
|  | Шкаф для лабораторной посуды | 5 |
|  | Шкаф для одежды | 23 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 15 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 29 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 40 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 40 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 71 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 3 |
|  | Шкаф-стеллаж для документов | 312 |
|  | Штатив для вливаний | 94 |
|  | Экран для проектора | 1 |
|  | Электрокардиограф | 33 |
|  | Кардиотокография (КТГ) плода | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01 | 6 |
|  | Тумба медицинская металлическая с замком | 1 |
|  | Мойка односекционная металлическая | 2 |
|  | Стол приставной для совещаний | 4 |
|  | Анализатор гематологический | 1 |
|  | Анализатор мочи | 1 |
|  | Принтер лазерный | 1 |
|  | СТЕЛЛАЖ СТР-324/900 | 4 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 3 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Мешок Амбу | 3 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Языкодержатель | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 3 |
|  | Неврологический молоточек | 3 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 5 |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 22 |
|  | Секундомер | 3 |
|  | Фонендоскоп | 39 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 12 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 12 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 12 |
|  | Лупа ручная | 12 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 12 |
|  | Малый хирургический набор | 6 |
|  | Шпатель | 6 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Сейф взломостойкий | 11 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
|  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
|  | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
|  | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 1 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 12 |
|  | Диктофон | 1 |
|  | Набор врача-педиатра участкового | 6 |
|  | Автоклав | 1 |
|  | Гладильная доска | 4 |
|  | Машина моечно-дезенфицирующая | 3 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1 | 1 |
|  | Смотровое кресло проктолога | 1 |
|  | Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования | 6 |
|  | Утюг | 4 |
|  | Швейная машина | 4 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |
|  | Автоматический периметр | 1 |
|  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический | 2 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Векорасширители для новорожденных | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 2 | 2 |
|  | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Видеогастроскоп трансназальный | 1 |
|  | Видеодуоденоскоп | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 2 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 3 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 4 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Гониоскоп | 1 |
|  | Диоптриметр | 1 |
|  | Кассовый аппарат | 1 |
|  | Кушетка для снятия ЭКГ | 5 |
|  | Лента сантиметровая, длина 1,5 м | 7 |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 |
|  | Носилки медицинские | 2 |
|  | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 3 |
|  | Стойка эндоскопическая с силовым блоком | 2 |
|  | Таблицы для определения цветоощущения | 1 |
|  | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов | 2 |
|  | Цветотест четырехточечный | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 6 |
|  | Электрический офтальмоскоп стационарный | 1 |
|  | Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды | 108 |
|  | Экспериментально-психологические методики лицензионные | 5 |
|  | Аппарат МРТ с принадлежностями | 1 |
|  | Томограф компьютерный с принадлежностями | 1 |

С 2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, штук |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 4 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 2 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
|  | Электрокардиограф | 33 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице С.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3, перечисленного в таблице С.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице С.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице С.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 4**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 4**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе детскому населению, женской консультации, гражданам, проживающим на Южно-Чемском жилмассиве Кировского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* оказание специализированной медицинской помощи;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 4**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 4 | Городская поликлиника № 13 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул Краснодарская, 6/5 |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:053645:214 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 967 пос./в смену |

D.2.2 Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 4 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

D.2.3 Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 4 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | |
| --- | --- |
| Администрация | |
| 1 | Бухгалтерия |
| 2 | Кабинет врача-эпидемиолога |
| 3 | Кабинет главного бухгалтера |
| 4 | Кабинет главного врача |
| 5 | Кабинет главной медсестры |
| 6 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| 7 | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части |
| 8 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
| 9 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| 10 | Кабинет инженеров программистов |
| 11 | Кабинет инспектора по кадрам |
| 12 | Кабинет медицинского статистика |
| 13 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 14 | Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий |
| 15 | Кабинет экономистов (5 человек) |
| 16 | Кабинет юриста |
| 17 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 18 | Комната персонала |
| 19 | Медицинский архив |
| 20 | Организационно-методический кабинет |
| 21 | Приемная главного врача |
| 22 | Уборная |
| 23 | Уборная |
| Взрослая поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт |
| 2 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 3 | Аптечный склад |
| 4 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 5 | Гардероб для посетителей |
| 6 | Кабинет доврачебного приема |
| 7 | Кабинет неотложной помощи |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Комната персонала |
| 10 | Комната приема и регистрации анализов |
| 11 | Помещение оформления и выдачи больничный листов |
| 12 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 13 | Регистратура с картохранилищем и справочной |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная (универсальная кабина) |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Кабинет инфекциониста |
| 19 | Шлюз |
| 20 | Уборная |
| 21 | Процедурная |
| 22 | Шлюз |
| 23 | Уборная |
| 24 | Тамбур |
| 25 | Уборная |
| 26 | Уборная |
| 27 | Уборная |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функции внешнего дыхания с нагрузочными пробами (спирография) |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| Дневной стационар на 18 коек | |
| 1 | Уборная с душевой |
| 2 | Уборная с душевой |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая временного хранения грязного белья. Санитарная комната |
| 5 | Кладовая чистого белья |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Палата на 2 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Палата на 4 койки |
| 10 | Палата на 4 койки |
| 11 | Палата на 4 койки |
| 12 | Пост медицинской сестры |
| 13 | Процедурная |
| 14 | Уборная с душевой |
| 15 | Уборная с душевой |
| 16 | Уборная с душевой |
| 17 | КУИ |
| 18 | Уборная для персонала |
| Кабинеты узких специалистов | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача кардиолога |
| 3 | Кабинет врача невролога |
| 4 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 5 | Кабинет врача офтальмолога |
| 6 | Кабинет врача псхотерапевта |
| 7 | Кабинет врача ревматолога |
| 8 | Процедурная |
| 9 | Помещение забора биоматериала |
| 10 | Кабинет врача эндокринолога |
| 11 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 12 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 13 | Комната персонала |
| 14 | Помещение забора мокроты |
| 15 | Процедурная в/в инъекций |
| 16 | Процедурная в/м инъекций |
| 17 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 18 | Процедурная оториноларинголога |
| 19 | Процедурная офтальмолога |
| 20 | Темная комната |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная |
| 23 | Уборная (универсальная кабина) |
| 24 | Картотека |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет ингаляционной терапии с пмещением медицинской сестры |
| 4 | Кабинет мануальной терапии |
| 5 | Кабинет массажа |
| 6 | Кабинет рефлексотерапии |
| 7 | Кабинет светолечения |
| 8 | Кабинет физиотерапевта |
| 9 | Кабинет электролечения |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 13 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 14 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 15 | Помещение для обработки иголок |
| 16 | Помещение стерилизации наконечников |
| 17 | Раздевалка М |
| 18 | Уборная |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Раздевалка Ж |
| 23 | Душевая М |
| 24 | Душевая Ж |
| 25 | Комната персонала |
| 26 | Кладовая мед. отходов |
| Отделение профилактики | |
| 1 | Кабинет заведующего отделением |
| 2 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | Кабинет медицинской профилактики |
| 4 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет централизованого учета диспансеризации |
| 7 | Картотека прививочного кабинета |
| 8 | Картотека учета диспансеризации |
| 9 | Кладовая вакцин |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Кладовая хранения медикаментов |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Прививочный кабинет |
| 14 | Смотровой кабинет |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная (универсальная кабина) |
| 17 | Кладовая мед. отходов |
| Терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 10 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 11 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 12 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 13 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 14 | Кабинет заведующего отделением |
| 15 | Кабинет старшей медсестры |
| 16 | Кабинет старшей медсестры |
| 17 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 18 | Кладовая хранения медикаментов |
| 19 | Комната персонала |
| 20 | Комната сестры-хозяйки |
| 21 | Уборная |
| 22 | Уборная |
| 23 | Уборная (универсальная кабина) |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача онколога |
| 2 | Кабинет врача уролога |
| 3 | Кабинет заведующего отделением |
| 4 | Кабинет ортопеда-травматолога |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет хирурга |
| 7 | Картотека |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая хранения медикаментов |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Комната сестры-хозяйки |
| 12 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 13 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 14 | Процедурная онколога |
| 15 | Процедурная урологическая |
| 16 | Раздевалка |
| 17 | Слив |
| 18 | Уборная |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | Кабинет гастроскопии (процедурная верхних отд. ЖКТ) |
| 22 | Моечно-дезинфекционная гастроскопии |
| 23 | Кабинет колоноскопии - процедурная со сливом (санузел) |
| 24 | Моечно-дезинфекционная колоноскопии |
| 25 | Моечная цистоскопов |
| 26 | Санитарная комната |
| 27 | Кабинет врача-эндоскописта |
| 28 | Уборная |
| 29 | Санитарная комната |
| 30 | Кладовая мед. отходов |
| Детская поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет доврачебного приема |
| 6 | Кабинет забора крови |
| 7 | Кабинет инфекциониста |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая чистого белья |
| 10 | Колясочная |
| 11 | Комната приема и регистрации анализов |
| 12 | Помещение оформления и выдачи больничный листов |
| 13 | Помещение неотложной помощи |
| 14 | Помещение охраны |
| 15 | Регистратура с картохранилищем и справочной |
| 16 | Санитарная комната |
| 17 | Санузел |
| 18 | Санузел |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 22 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 23 | Фильтр-бокс |
| 24 | Фильтр-бокс |
| 25 | Шлюз |
| 26 | Шлюз |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Шлюз |
| 29 | Комната персонала |
| 30 | Уборная |
| 31 | Уборная |
| 32 | Уборная |
| 33 | Уборная |
| 34 | Процедурная |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функции внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная |
| 13 | Кладовая медицинских отходов |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| Дневной стационар на 6 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 5 | Кладовая чистого белья |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Палата на 2 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Пост медицинской сестры |
| 10 | Процедурная |
| 11 | Уборная |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная |
| 14 | Кабинет зав. отделением |
| 15 | Кабинет старшей сестры отделения |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача физиотерапевта |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |
| 5 | Кабинет мануальной терапии |
| 6 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 7 | Кабинет рефлексотерапии |
| 8 | Кабинет светолечения |
| 9 | Кабинет электролечения |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 12 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 13 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 14 | Помещение обработки иголок |
| 15 | Помещение стерилизации наконечников |
| 16 | Раздевалка |
| 17 | Уборная |
| 18 | Уборная (универсальная кабина) |
| 19 | Душевая |
| Отделение здорового ребенка | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 3 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 4 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 5 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 6 | Комната персонала |
| 7 | Помещение картотеки |
| 8 | Помещение кормления и взвешивания грудных детей |
| 9 | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 10 | Помещение хранения вакцин |
| 11 | Процедурная для прививок |
| 12 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная детская |
| 16 | Уборная детская |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| Педиатрическое отделение | |
| 1 | Звукоизоляционная кабина |
| 2 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4 | Кабинет врача офтальмолога |
| 5 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 6 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 7 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 8 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 9 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 10 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 11 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 12 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 13 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 14 | Кабинет заведующего отделением |
| 15 | Кабинет логопеда |
| 16 | Кабинет невролога |
| 17 | Кабинет старшей медсестры |
| 18 | Кладовая хранения медикаментов |
| 19 | Комната персонала |
| 20 | Помещение забора мокроты |
| 21 | Процедурная акушера-гинеколога |
| 22 | Процедурная в/в инъекций |
| 23 | Процедурная в/м инъекций |
| 24 | Процедурная оториноларинголога |
| 25 | Процедурная офтальмолога |
| 26 | Темная комната |
| 27 | Уборная |
| 28 | Уборная |
| 29 | Уборная детская |
| 30 | Уборная детская. Уборная для персонала |
| 31 | Уборная (универсальная кабина) |
| 32 | Шлюз |
| 33 | КУИ |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| 2 | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 3 | Кабинет детского хирурга |
| 4 | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Картотека |
| 7 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 8 | Кладовая хранения медикаментов |
| 9 | Комната персонала |
| 10 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 11 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 12 | Предоперационная |
| 13 | Процедурная уролога-андролога |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная (универсальная кабина) |
| 17 | Шлюз |
| 18 | Процедурная ортопеда травматолога |
| 19 | Санитарная комната |
| Школьно-дошкольное отделение | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| Женская консультация | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардероб посетителей |
| 3 | Помещение для забора анализов на гельминты |
| 4 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 5 | Пост охраны |
| 6 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 7 | Уборная (универсальная кабина) |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Комната персонала |
| 10 | Уборная |
| 11 | Уборная |
| 12 | КУИ |
| 13 | Картотека |
| Дневной стационар на 4 койки | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 3 | Кладовая чистого белья |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Палата на 4 койки |
| 6 | Пост медицинской сестры |
| 7 | Процедурная |
| 8 | Санузел |
| 9 | Шлюз |
| 10 | Уборная детская |
| Отделение женской консультации | |
| 1 | КТГ плода |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ плода |
| 4 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 5 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 6 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 7 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 8 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 9 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 10 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 11 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 12 | Кабинет психолога |
| 13 | Кабинет для взятия проб крови |
| 14 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 15 | Кабинет заведующего отделением |
| 16 | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 17 | Кабинет профилактики и лечения невынашивания беременности |
| 18 | Кабинет регистрации |
| 19 | Кабинет старшей медсестры |
| 20 | Кладовая хранения медикаментов |
| 21 | Комната личной гигиены женщин |
| 22 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 23 | Процедурная в/в инъекций |
| 24 | Процедурная в/м инъекций |
| 25 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 26 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 27 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 28 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 29 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 30 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 31 | Раздевальная |
| 32 | Слив |
| 33 | Слив |
| 34 | Слив |
| 35 | Слив |
| 36 | Слив |
| 37 | Слив |
| 38 | Уборная |
| 39 | Уборная |
| 40 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 41 | Уборная (универсальная кабина) |
| Центральное стерилизационное отделение | |
| 1 | Приемка и хранение нестерильных материалов |
| 2 | Помещение разборки, мытья и сушки инструментов |
| 3 | Чистая зона Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 4 | Кладовая упаковочных материалов |
| 5 | Санитарный шлюз для персонала |
| 6 | Стерильная зона |
| 7 | Склад стерильных материалов |
| 8 | Экспедиционная |
| 9 | Помещение обработки тележек |
| 10 | КУИ |
| 11 | Гардероб персонала ЦСО |
| 12 | Комната персонала ЦСО |
| 13 | Заведующий ЦСО |
| 14 | Водоподготовка |
| Отделение лучевой диагностики | |
| 1 | Архив |
| 2 | Кабинет заведующего отделением |
| 3 | Комната обработки результатов исследований |
| 4 | Комната управления |
| 5 | Материальная |
| 6 | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимковв, штатив снимков) |
| 7 | Процедурная МРТ |
| 8 | Комната управления |
| 9 | Техническая комната |
| 10 | Подготовительная |
| 11 | Процедурная КТ |
| 12 | Техническая комната |
| 13 | Комната управления |
| 14 | Кабина для раздевания |
| 15 | Процедурная маммографии |
| 16 | Комната управления |
| 17 | Кабина для раздевания |
| 18 | Процедурная флюорографии |
| 19 | Кладовая мед. отходов |
| 20 | КУИ |
| 21 | Уборная персонала |
| 22 | Уборная (универсанльная кабина) |
| **Служебно-бытовые помещения** | |
| 1 | Бельевая |
| 2 | Гардероб персонала верхней персонала |
| 3 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды персонала (муж) |
| 4 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды персонала (жен) |
| 5 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| 6 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| 7 | Кладовая грязного белья |
| 8 | Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 11 | Кладовая хранения ЛС |
| 12 | Кладовая хранения МИ |
| 13 | Кладовая хранения дезинфицирующих средств |
| 14 | Кладовая хранения наркотических средств |
| 15 | Душевые персонала (муж) |
| 16 | Душевые персонала (жен) |
| Травматологический пункт | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный склад |
| 2 | Аптечный пункт |
| 3 | Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет оформления больничных листов |
| 6 | Пост охраны |
| 7 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| Травматологическое отделение | |
| 1 | Гипсовая перевязочная |
| 2 | Кабинет врача травматолога |
| 3 | Кабинет врача травматолога |
| 4 | Кабинет врача травматолога |
| 5 | Кабинет заведующего отделением |
| 6 | Кабинет рентгенологов |
| 7 | Кабинет старшей медсестры |
| 8 | Кладовая МИ |
| 9 | Кладовая временного хранения отходов |
| 10 | Кладовая хранения медикаментов |
| 11 | Комната управления |
| 12 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 13 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 14 | Перевязочная чистая септическая |
| 15 | Процедурная в/в инъекций |
| 16 | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 17 | Шлюз |
| 18 | Раздевальная |
| 19 | Уборная |
| 20 | Уборная |
| 21 | КУИ |
| Экспресс-лаборатория | |
| 1 | Кабинет лаборантов |
| 2 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3 | Лаборантская экспресс-анализов |
| 4 | Помещение приема и регистрации материала |
| 5 | Материальная |
| 6 | Моечная |
| 7 | Уборная |
| Дополнительные помещения | |
| 1 | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

D.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 4 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

D.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 4 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 2 |
|  | Аппарат светотерапии | 2 |
|  | Аппарат УВЧ | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой | 4 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 27 |
|  | Полный Холтер | 6 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 8 |
|  | Аспиратор медицинский хирургический | 1 |
|  | Бак для грязного белья | 7 |
|  | Банкетка без спинки | 250 |
|  | Банкетка трехсекционная | 84 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 9 |
|  | Весы для новорожденных | 12 |
|  | Весы медицинские электронные | 45 |
|  | Вешалка напольная офисная | 15 |
|  | Витрина аптечная | 6 |
|  | Гладильная доска | 7 |
|  | Диван двухместный | 34 |
|  | Диспенсер для жидкости | 4 |
|  | Зеркало (габ. 300х500) | 8 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 6 |
|  | Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов | 3 |
|  | Клапан вакуумный | 8 |
|  | Клапан О2 | 24 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 8 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации | 12 |
|  | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места | 1 |
|  | Комплекс телеуправляемый | 1 |
|  | Компьютер персональный | 207 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 2 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 28 |
|  | Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса А | 1 |
|  | Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б | 5 |
|  | Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм | 4 |
|  | Кофемашина | 2 |
|  | Кран поливочный | 14 |
|  | Кресло гинекологическое | 7 |
|  | Кресло гинекологическое электромеханическое | 6 |
|  | Кресло офисное без подлокотников | 61 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 289 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 2 |
|  | Кровать функциональная | 28 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 113 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 6 |
|  | Манипуляционный стол | 3 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 69 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный Амбу | 11 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 16 |
|  | Регистратор поверхностных электромиограмм | 6 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 22 |
|  | МФУ А4 | 180 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 6 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскоп общего назначения | 42 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 71 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 322 |
|  | Печь микроволновая | 16 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 2 |
|  | Подогреватель детских смесей | 1 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 3 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 2 |
|  | Ростомер электронный | 34 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 63 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 289 |
|  | Светильник настольный | 275 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 9 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 26 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 12 |
|  | Слив больничный | 3 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 8 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки | 29 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 7 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 16 |
|  | Стерилизатор воздушный | 4 |
|  | Стерилизатор паровой | 4 |
|  | Стойка регистратора | 3 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 2 |
|  | Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места | 21 |
|  | Стол для операций на руке | 8 |
|  | Стол журнальный | 2 |
|  | Стол компьютерный с тумбой | 275 |
|  | Стол лабораторный | 42 |
|  | Стол массажный | 7 |
|  | Стол медицинский | 66 |
|  | Стол операционный | 1 |
|  | Стол пеленальный | 108 |
|  | Стол перевязочный | 12 |
|  | Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью | 4 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 34 |
|  | Столик инструментальный | 160 |
|  | Столик манипуляционный | 8 |
|  | Стул медицинский для пациента | 288 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 16 |
|  | Телевизор диаг- 32 дюйма | 16 |
|  | Тележка для грязного белья | 9 |
|  | Тележка для уборки помещений | 17 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 2 |
|  | Телефон-DECT | 191 |
|  | Термометр медицинский | 100 |
|  | Трап | 2 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 174 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 27 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 31 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 36 |
|  | Тумба прикроватная металлическая | 1 |
|  | Тумба-гипсоотстойник с крышкой | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
|  | Ультрафиолетовая камера | 20 |
|  | Умывальник фаянсовый | 288 |
|  | Унитаз с функцией биде | 24 |
|  | Утюг | 7 |
|  | Утяжеляющая манжета | 2 |
|  | ФЕН | 4 |
|  | Холодильник бытовой двухкамерный | 26 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л | 61 |
|  | Центральное табло управления очередью | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Чайник электрический | 21 |
|  | Часы настольные процедурные | 2 |
|  | Шведская скамья | 3 |
|  | Шведская стенка | 2 |
|  | Швейная машина | 7 |
|  | Ширма медицинская | 112 |
|  | Ширма трехсекционная | 23 |
|  | Шкаф вытяжной | 14 |
|  | Шкаф для лабораторной посуды | 10 |
|  | Шкаф для одежды | 25 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 19 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 31 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 39 |
|  | Шкаф медицинский металический для наркотиков | 3 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 80 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 9 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 183 |
|  | Шкаф-стеллаж | 352 |
|  | Штатив для вливаний | 41 |
|  | Электрокардиограф | 28 |
|  | Кардиотокография (КТГ) плода | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01 | 8 |
|  | Доска для проведения совещаний | 1 |
|  | Мойка односекционная металлическая | 2 |
|  | Стол приставной для совещаний | 8 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 3 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Языкодержатель | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 3 |
|  | Неврологический молоточек | 2 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 3 |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 25 |
|  | Секундомер | 2 |
|  | Фонендоскоп | 34 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 13 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 13 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 13 |
|  | Лупа ручная | 13 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 13 |
|  | Малый хирургический набор | 6 |
|  | Шпатель | 6 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
|  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
|  | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
|  | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 1 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 13 |
|  | Диктофон | 1 |
|  | Набор врача-педиатра участкового | 9 |
|  | Автоклав | 1 |
|  | Анализатор автоматический биохимический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 1 |
|  | Анализатор гематологический | 1 |
|  | Анализатор глюкозы | 1 |
|  | Анализатор мочи | 1 |
|  | Машина моечно-дезенфицирующая | 2 |
|  | Микроскоп настольный бинокулярный | 1 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 17 |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
|  | Принтер лазерный | 1 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Рабочее место офтальмолога | 2 |
|  | Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1 | 1 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 7 |
|  | Смотровое кресло проктолога | 1 |
|  | Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования | 4 |
|  | Центрифуга лабораторная | 4 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |
|  | Автоматический периметр | 1 |
|  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Векорасширители для новорожденных | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 2 | 2 |
|  | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Видеогастроскоп трансназальный | 1 |
|  | Видеодуоденоскоп | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 2 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 3 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 4 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Гониоскоп | 1 |
|  | Диоптриметр | 1 |
|  | Кассовый аппарат | 2 |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 |
|  | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 3 |
|  | Стойка эндоскопическая с силовым блоком | 2 |
|  | Таблицы для определения цветоощущения | 1 |
|  | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов | 2 |
|  | Цветотест четырехточечный | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 6 |
|  | Электрический офтальмоскоп стационарный | 1 |
|  | Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды | 136 |
|  | Экспериментально-психологические методики лицензионные | 5 |
|  | Стол перевязочный на колесах с электрической регулировкой высоты | 1 |
|  | Светильник медицинский мобильный | 2 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (гастроскопия) | 1 |
|  | Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов | 2 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (колоноскопия) | 1 |
|  | Комплект оборудования водоподготовки и сжатого воздуха | 1 |
|  | Аппарат МРТ с принадлежностями | 1 |
|  | Томограф компьютерный с принадлежностями | 1 |
|  | Маммограф | 1 |
|  | Флюорограф цифровой | 1 |

D.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, штук |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 4 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 2 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
|  | Электрокардиограф | 28 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице D.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4, перечисленного в таблице D.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице D.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице D.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 5**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 5**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультационно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации и пункта выдачи детского питания, гражданам, проживающим в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* оказание специализированной медицинской помощи;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 5**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 5 | Городская поликлиника № 18 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул Степная, 266 |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:062555:134 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 881 пос./в смену |

E.2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 5 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

E.2.3. Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | |
| --- | --- |
| Администрация | |
| 1 | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части |
| 2 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
| 3 | Кабинет инженеров программистов |
| 4 | Кабинет медицинского статистика |
| 5 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 6 | Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий |
| 7 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 8 | Конференц-зал на 98 человек |
| 9 | Медицинский архив |
| 10 | Уборная (М) |
| 11 | Уборная (Ж) |
| 12 | Бухгалтерия |
| 13 | Кабинет врача-эпидемиолога |
| 14 | Кабинет главного бухгалтера |
| 15 | Кабинет главного врача |
| 16 | Кабинет главной медицинской сестры |
| 17 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| 18 | Кабинет инспектора по кадрам |
| 19 | Кабинет экономистов |
| 20 | Кабинет юриста |
| 21 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| 22 | Организационно-методический кабинет |
| 23 | Фойе при конференц-зале |
| 24 | Уборная (универсальная кабина) |
| 25 | Приемная главного врача |
| 26 | Комната персонала |
| Взрослая поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные средства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардероб для посетителей |
| 5 | Кабинет для взятия проб крови |
| 6 | Кабинет доврачебного приема |
| 7 | Кабинет неотложной помощи |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Комната приема и регистрации анализов |
| 10 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 11 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 12 | Регистратура со справочной |
| 13 | Справочная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Шлюз |
| 19 | Тамбур |
| 20 | Картохранилище |
| 21 | Помещение забора биоматериала |
| 22 | Кабинет инфекциониста |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 7 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 8 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Уборная(для посетителей Ж) |
| 12 | Уборная(для посетителей М) |
| 13 | Уборная (универсальная кабина) |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Кабинет зав. отделением |
| 16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 17 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 18 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов |
| 19 | Уборная (для персонала) |
| Дневной стационар на 18 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Палата на 2 койки |
| 6 | Палата на 4 койки |
| 7 | Палата на 4 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Палата на 4 койки |
| 10 | Пост медицинской сестры |
| 11 | Процедурная |
| 12 | Уборная (для посетителей Ж) |
| 13 | Уборная (для посетителей М) |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Кабинет зав. отделением |
| 16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 17 | Санитарная комната |
| 18 | Помещение для временного хранения оборудования |
| 19 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 20 | Комната сестры-хозяйки |
| 21 | Шлюз |
| 22 | Шлюз |
| 23 | Шлюз |
| Кабинеты узких специалистов | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача кардиолога |
| 3 | Кабинет врача невролога |
| 4 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 5 | Кабинет врача офтальмолога |
| 6 | Кабинет врача психотерапевта |
| 7 | Кабинет врача ревматолога |
| 8 | Кабинет врача эндокринолога |
| 9 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Помещение забора мокроты |
| 13 | Процедурная в/в инъекции |
| 14 | Процедурная в/м инъекции |
| 15 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 16 | Процедурная оториноларинголога |
| 17 | Процедурная офтальмолога |
| 18 | Темная комната |
| 19 | Уборная для посетителей М |
| 20 | Уборная для посетителей Ж |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Уборная (универсальная кабина) |
| 23 | Кабинет Зав отделением |
| 24 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 25 | Картотека |
| 26 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 27 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 28 | Уборная персонала |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |
| 4 | Кабинет массажа |
| 5 | Кабинет светолечения |
| 6 | Кабинет физиотерапевта |
| 7 | Кабинет электролечения |
| 8 | Комната уборочного инвентаря |
| 9 | Комната персонала |
| 10 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 11 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 12 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 13 | Помещение стерилизации наконечников |
| 14 | Раздевалка ЛФК Ж |
| 15 | Уборная для посетителей М |
| 16 | Уборная для посетителей Ж |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Уборная (универсальная кабина) |
| 19 | Душ для раздевалки ЛФК Ж |
| 20 | Душ для раздевалки ЛФК М |
| 21 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 22 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 23 | Раздевалка ЛФК М |
| Отделение профилактики | |
| 1 | Кабинет заведующего отделением |
| 2 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | Кабинет медицинской профилактики |
| 4 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 7 | Картотека прививочного кабинета |
| 8 | Картотека учета диспансеризации |
| 9 | Кладовая вакцин |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Кладовая хранения расходных материалов имедикаментов |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Прививочный кабинет |
| 14 | Смотровой кабинет |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная |
| 17 | Кабинет для взятия проб крови |
| 18 | Шлюз (в смотровой кабинет) |
| Терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 10 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 11 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 12 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 13 | Кабинет заведующего отделением |
| 14 | Кабинет старшей медсестры |
| 15 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 16 | Кладовая хранениярасходных материалов и медикаментов |
| 17 | Комната персонала |
| 18 | Комната сестры-хозяйки |
| 19 | Уборная для посетителей М |
| 20 | Уборная для посетителей Ж |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Уборная (универсальная кабина) |
| 23 | Кабинет заместителя главного врача по КЭР |
| 24 | Уборная для персонала |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача онколога |
| 2 | Кабинет врача уролога |
| 3 | Кабинет заведующего отделением |
| 4 | Кабинет ортопеда-травматолога |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет хирурга |
| 7 | Кабинет эндоскописта |
| 8 | Картотека онколога |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Комната сестры-хозяйки |
| 13 | Моечная эндоскопов |
| 14 | Моечная эндоскопов |
| 15 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 16 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 17 | Процедурная онколога |
| 18 | Процедурная уролога |
| 19 | Процедурная гастроскопии |
| 20 | Процедурная колоноскопии |
| 21 | Слив уролога |
| 22 | Слив гастроэнтеролога |
| 23 | Уборная для посетителей М |
| 24 | Уборнаядля посетителей Ж |
| 25 | Уборная для персонала (универсальная кабина) |
| 26 | Уборная (универсальная кабина) |
| 27 | Шлюз гнойной перевязочной |
| 28 | Шлюз колопроктолога |
| 29 | Гипсовая перевязочная |
| 30 | Помещение для хранения и приготовления гипса |
| 31 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 32 | Уборная при колоноскопии |
| 33 | Шлюз уролога |
| Детская поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардероб посетителей |
| 5 | Кабинет доврачебного приема |
| 6 | Кабинет инфекциониста |
| 7 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 8 | Кладовая чистого белья |
| 9 | Колясочная |
| 10 | Комната приема и регистрация анализов |
| 11 | Помещение для оформления больничных листов |
| 12 | Помещение неотложной помощи |
| 13 | Помещение охраны |
| 14 | Регистратура с картохранилищем и справочная |
| 15 | Санузелдля персонала |
| 16 | Уборная для посетителей М |
| 17 | Уборнаядля посетителей Ж |
| 18 | Уборная детская (М) |
| 19 | Уборная детская (Ж) |
| 20 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 21 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 22 | Фильтр-бокс |
| 23 | Шлюз для фильтр-бокса |
| 24 | Шлюз для фильтр-бокса |
| 25 | Шлюз для помещения сбора анализов |
| 26 | Шлюз для инфекциониста |
| 27 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 28 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 29 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 30 | Помещение сбора анализов |
| 31 | Шлюз для инфекциониста |
| 32 | Тамбур |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 8 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 9 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Комната персонала |
| 12 | Уборная для посетителей |
| 13 | Уборная (универсальная кабина) |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Уборная детская |
| 16 | Кабинет Зав. отделением |
| 17 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 18 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| Дневной стационар на 6 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая чистого белья |
| 5 | Комната персонала |
| 6 | Палата на 2 койки для МГН |
| 7 | Палата на 4 койки |
| 8 | Пост медицинской сестры |
| 9 | Процедурная |
| 10 | Уборная при палате |
| 11 | Уборнаядля персонала |
| 12 | Уборная (универсальная кабина) при палате |
| 13 | Кабинет зав. отделением |
| 14 | Старшая сестра отделения |
| 15 | Санитарная комната |
| 16 | Помещение временного хранения оборудования |
| 17 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 18 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 19 | Помещение сестры-хозяйки |
| 20 | Шлюз |
| 21 | Шлюз |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача физиотерапевта |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |
| 5 | Кабинет инструктора ЛФК |
| 6 | Кабинет мануальной терапии |
| 7 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 8 | Кабинет рефлексотерапии |
| 9 | Кабинет светолечения |
| 10 | Кабинет электролечения |
| 11 | Кабинет уборочного инвентаря |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 14 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 15 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 16 | Помещение для обработки иголок |
| 17 | Помещение стерилизации наконечников |
| 18 | Раздевалка при зале ЛФК для пациентов М |
| 19 | Уборная для посетителей |
| 20 | Уборнаяпри раздевалках ЛФК |
| 21 | Уборная (универсальная кабина) |
| 22 | Уборная (универсальная кабина) |
| 23 | Уборная детская |
| 24 | Кабинет Зав. отделением |
| 25 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 26 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 27 | Раздевалка при зале ЛФК для пациентов Ж |
| Отделение здорового ребенка | |
| 1 | Кабинет врача ортопеда |
| 2 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 3 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4 | Комната персонала |
| 5 | Помещение для картотеки |
| 6 | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| 7 | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 8 | Помещение хранения вакцин |
| 9 | Процедурная для прививок |
| 10 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 11 | Уборная для персонала |
| 12 | Уборная детская |
| 13 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 14 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 15 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса Б |
| 16 | Кабинет забора крови |
| Педиатрическое отделение | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4 | Кабинет врача офтальмолога |
| 5 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 6 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 7 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 8 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 9 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 10 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 11 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 12 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 13 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 14 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 15 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 16 | Кабинет заведующего отделением |
| 17 | Кабинет логопеда |
| 18 | Кабинет невролога |
| 19 | Кабинет старшей медсестры |
| 20 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 21 | Кладовая хранениярасходных материалов и медикаментов |
| 22 | Комната персонала |
| 23 | Комната сестры-хозяйки |
| 24 | Помещение забора мокроты |
| 25 | Процедурная акушера-гинеколога |
| 26 | Процедурная в/в инъекции |
| 27 | Процедурная в/м инекции |
| 28 | Процедурная оториноларинголога |
| 29 | Процедурная офтальмолога |
| 30 | Темная комната |
| 31 | Уборная для посетителей М |
| 32 | Уборная для посетителей Ж |
| 33 | Уборная детская |
| 34 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 35 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 36 | Шлюз |
| 37 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| 2 | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 3 | Кабинет детского хирурга |
| 4 | Кабинет заведующего отделением |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 7 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 8 | Комната персонала |
| 9 | Комната сестры-хозяйки |
| 10 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 11 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 12 | Процедурная уролога-андролога |
| 13 | Уборная |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная детская |
| 16 | Уборная детская |
| 17 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 18 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| 19 | Шлюз септической перевязочной |
| 20 | Гипсовая перевязочная |
| 21 | Помещение для хранения и приготовления гипса |
| 22 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 23 | Кладовая чистого белья |
| 24 | Санитарная комната |
| 25 | Слив уролога |
| 26 | Шлюз уролога |
| Школьно-дошкольное отделение | |
| 1 | Кабинет врача-педиатра |
| 2 | Кабинет заведующей ДШО |
| 3 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| Женская консультация | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардероб посетителей |
| 3 | Помещение приема и регистрации анализов |
| 4 | Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) |
| 5 | Пост охраны |
| 6 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 7 | Уборная (универсальная кабина) |
| 8 | Уборная (универсальная кабина) |
| 9 | Картохранилище |
| 10 | Уборная для посетителей |
| Дневной стационар на 4 койки | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Комната персонала |
| 3 | Палата на 4 койки |
| 4 | Пост медицинской сестры |
| 5 | Процедурная |
| 6 | Санузел при палате |
| 7 | Шлюз |
| 8 | Уборная для персонала |
| 9 | Шлюз |
| 10 | Санитарная комната |
| Отделение женской консультации | |
| 1 | КТГ плода |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ плода |
| 4 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 5 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 6 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 7 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 8 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 9 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 10 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 11 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 12 | Кабинет врача психолога |
| 13 | Кабинет для взятия проб крови |
| 14 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 15 | Кабинет заведующего отделением |
| 16 | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 17 | Кабинет профилактики и лечения не вынашивания лечения |
| 18 | Кабинет старшей медсестры |
| 19 | Кладовая хранениярасходных материалов и медикаментов |
| 20 | Комната личной гигиены женщин |
| 21 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 22 | Процедурная в/в инъекции |
| 23 | Процедурная в/м инъекции |
| 24 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 25 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 26 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 27 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 28 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 29 | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом |
| 30 | Раздевальная при помещении групповых занятий |
| 31 | Душ при раздевалке помещения для групповых занятий. |
| 32 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 33 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 34 | Комната инструктора |
| 35 | Комната персонала |
| 36 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 37 | Тамбур |
| 38 | Уборная для посетителей |
| 39 | Уборная для посетителей |
| 40 | Уборная для посетителей |
| 41 | Уборная для персонала |
| 42 | Уборная для персонала |
| 43 | Уборная (универсальная кабина) |
| Центральное стерилизационное отделение | |
| 1 | Приемка и хранение нестерильных материалов |
| 2 | Помещение разборки, мытья и сушки инструментов |
| 3 | Чистая зона. Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 4 | Кладовая упаковочных материалов |
| 5 | Санитарный шлюз для персонала |
| 6 | Стерильная зона |
| 7 | Склад стерильных материалов |
| 8 | Экспедиционная |
| 9 | Помещение обработки тележек |
| 10 | КУИ |
| 11 | Гардероб персонала ЦСО |
| 12 | Комната персонала ЦСО |
| 13 | Заведующий ЦСО |
| 14 | Водоподготовка |
| Отделение лучевой диагностики | |
| 1 | Архив оперативный |
| 2 | Инженерная |
| 3 | Кабинет заведующего отделением |
| 4 | Кладовая запасных частей |
| 5 | Комната обработки результатов исследований |
| 6 | Комната управления рентгенографии |
| 7 | Комната управления флюорографии |
| 8 | Материальная |
| 9 | Просмотровая |
| 10 | Процедурная маммографии |
| 11 | Процедурная флюорографии |
| 12 | Процедурная рентгенографии на 2а рабочих места. |
| 13 | Процедурная МРТ |
| 14 | Техническая комната |
| 15 | Комната управления МРТ |
| 16 | Кабина для раздевания МРТ |
| 17 | Процедурная КТ |
| 18 | Техническая комната |
| 19 | Комната управления КТ |
| 20 | Кабина для раздевания КТ |
| 21 | Помещение рентгенологов |
| 22 | Комната персонала |
| 23 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 24 | Кабинет врача МРТ и рентгенолога |
| 25 | Подготовительная |
| 26 | Уборная для посетителей |
| 27 | Уборная для посетителей |
| 28 | Уборная для персонала |
| 29 | Уборная (универсальная кабина) |
| **Служебно-бытовые помещения** | |
| 1 | Центральная бельевая |
| 2 | Гардероб персонала верхней одежды |
| 3 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды (врачи М) |
| 4 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды (врачи Ж) |
| 5 | Кладовая временного хранения отходов класса «Б» |
| 6 | Кладовая временного хранения отходов класса «Г» |
| 7 | Центральная кладовая грязного белья |
| 8 | Кладовая временного хранения |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 11 | Кладовая хранения ЛС |
| 12 | Кладовая хранения МИ |
| 13 | Кладовая хранения дезинфицирующих средств |
| 14 | Кладовая хранения наркотических веществ |
| 15 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| 16 | Комната персонала |
| 17 | Подсобное помещение |
| 18 | Склад ГО и ЧС |
| 19 | Уборная для персонала |
| 20 | Уборная для персонала |
| 21 | Уборная для персонала |
| 22 | Уборная для персонала |
| 23 | Уборная для персонала |
| 24 | Душ |
| 25 | Душ |
| 26 | Душ |
| 27 | Душ |
| 28 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал М) |
| 29 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал Ж) |
| 30 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед. персонал М) |
| 31 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед. персонал Ж) |
| 32 | Шлюз |
| 33 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Стерилизационная | |
| 1 | Помещение приема нестерильного материала и инструмента |
| 2 | Помещение сушки и выдачи материала и инструментов |
| 3 | Стерилизационная |
| 4 | Экспедиционная |
| 5 | Шлюз |
| 6 | Уборная |
| 7 | Склад стерильных материалов |
| 8 | Комната персонала |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Экспресс-лаборатория | |
| 1 | Кабинет лаборантов |
| 2 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3 | Лаборантская экспресс-анализов |
| 4 | Комната приема и регистрации анализов |
| 5 | Материальная |
| 6 | Моечная |
| 7 | Уборная |
| Дополнительные помещения | |
| 1 | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

E.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

E.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Автоматический ИФА-анализатор | 2 |
|  | Анализатор автоматический биологический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 2 |
|  | Анализатор глюкозы | 2 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  | Аппарата для гальванизации и электрофореза | 4 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 2 |
|  | Аппарат светотерапии | 2 |
|  | Аппарат УВЧ терапии | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой | 4 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 23 |
|  | Аппарат холтеровского мониторинга | 6 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 5 |
|  | Бак для грязного белья | 7 |
|  | Банкетка без спинки | 227 |
|  | Банкетка трехсекционная | 114 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 9 |
|  | Весы для новорожденных | 14 |
|  | Весы медицинские электронные | 49 |
|  | Вешалка напольная офисная | 20 |
|  | Витрина аптечная | 4 |
|  | Гладильная доска | 7 |
|  | Диван двухместный | 32 |
|  | Зеркало (габ. 300х500) | 8 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 7 |
|  | Клапан вакуумный | 4 |
|  | Клапан О2 | 20 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 4 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации | 12 |
|  | Компьютер персональный | 199 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 2 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 28 |
|  | Контейнер (на колесах с крышкой, габ.600х700х1100) для отходов класса Б | 3 |
|  | Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм | 4 |
|  | Кофемашина | 1 |
|  | Кран поливочный | 15 |
|  | Кресло гинекологическое | 7 |
|  | Кресло гинекологическое электромеханическое | 6 |
|  | Кресло офисное без подлокотников | 40 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 262 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 2 |
|  | Кровать функциональная | 28 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 111 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 6 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Манипуляционный стол | 2 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 71 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный | 8 |
|  | Микроскоп бинокулярный | 5 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 17 |
|  | Миограф портативный | 4 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 21 |
|  | МФУ А4 | 161 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 6 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскопы общего назначения | 32 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 76 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 308 |
|  | Печь микроволновая | 17 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 2 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 18 |
|  | Подогреватель детских смесей | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 5 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 2 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Рабочие мест офтальмолога | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 2 |
|  | Регистратор поверхностных электромиограмм | 2 |
|  | Ростомер электронный | 38 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 63 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 263 |
|  | Светильник настольный | 245 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 5 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 20 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 10 |
|  | Слив больничный | 4 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 8 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 12 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 16 |
|  | Стерилизатор воздушный | 4 |
|  | Стерилизатор паровой | 6 |
|  | Стойка регистратора | 3 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 2 |
|  | Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места | 22 |
|  | Стол для операций на руке | 9 |
|  | Журнальный столик | 1 |
|  | Стол компьютерный с тумбой | 192 |
|  | Стол лабораторный | 34 |
|  | Стол лабораторный с мойкой | 3 |
|  | Стол массажный | 10 |
|  | Стол медицинский | 47 |
|  | Стол пеленальный | 109 |
|  | Стол перевязочный | 7 |
|  | Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью | 2 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 38 |
|  | Стол рабочий с одной тумбой | 53 |
|  | Столик инструментальный | 112 |
|  | Стул медицинский для пациента | 408 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 10 |
|  | Телевизор диаг- 32 дюйма | 17 |
|  | Тележка для грязного белья | 9 |
|  | Тележка для уборки помещений | 17 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 2 |
|  | Телефон-DECT | 169 |
|  | Термометр медицинский | 103 |
|  | Трап | 2 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 154 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 28 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 30 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 33 |
|  | Тумба прикроватная металлическая | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
|  | Ультрафиолетовая камера | 19 |
|  | Умывальник фаянсовый | 274 |
|  | Унитаз с функцией биде | 23 |
|  | Утюг | 7 |
|  | Утяжеляющая манжета | 2 |
|  | ФЕН | 4 |
|  | Флюорографический цифровой аппарат | 1 |
|  | Холодильник двухкамерный бытовой | 29 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л | 54 |
|  | Центральное табло управления очередью | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Чайник электрический | 21 |
|  | Часы настольные процедурные | 2 |
|  | Шведская скамья | 3 |
|  | Шведская стенка | 4 |
|  | Швейная машина | 7 |
|  | Ширма медицинская | 115 |
|  | Шкаф вытяжной | 12 |
|  | Шкаф для лабораторного стекла | 10 |
|  | Шкаф для одежды | 21 |
|  | Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек., перекл., замок, верх. и нижн. полки | 204 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 20 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 28 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 35 |
|  | Шкаф медицинский металлический для наркотиков | 3 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 22 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 61 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 3 |
|  | Шкаф-стеллаж | 312 |
|  | Штатив для вливаний | 41 |
|  | Экран для проектора | 1 |
|  | Электрокардиограф | 27 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 24 |
|  | Кардиотография (КТГ) плода | 1 |
|  | Тумба медицинская металлическая с замком | 1 |
|  | Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования | 4 |
|  | Ректоскоп смотровой | 1 |
|  | Стол приставной для совещаний | 3 |
|  | Машина моечно-дезинфицирующая | 2 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Аппарат электрохирургический высокоточный | 2 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 3 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Мешок Умба | 3 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Языкодержатель | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 2 |
|  | Неврологический молоточек | 1 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической невропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 3 |
|  | Аппарат для экспресса определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 31 |
|  | Секундомер | 3 |
|  | Фонендоскоп | 36 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 12 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 12 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 12 |
|  | Лупа ручная | 12 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 12 |
|  | Малый хирургический набор | 6 |
|  | Шпатель | 6 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 1 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 1 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 1 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 1 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 10 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Шина для фиксации кисти пальцев | 3 |
|  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
|  | Шина транспотная для нижних конечностей | 1 |
|  | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 2 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 12 |
|  | Набор врача-педиатра участкового | 11 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Автоматический периметр | 1 |
|  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой отториноларингологический | 2 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Векорасширители для новорожденных | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 2 | 2 |
|  | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Видеогастроскоп трансназальный | 1 |
|  | Видеодоуденоскоп | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 1 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 2 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 3 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 4 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Гониоскоп | 1 |
|  | Диоптриметр | 1 |
|  | Кассовый аппарат | 2 |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 |
|  | Носилки медицинские | 2 |
|  | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
|  | Стерилизатор низкотемпературный | 2 |
|  | Стойка эндоскопическая с силовым блоком | 2 |
|  | Таблица для определения цветоощущения | 1 |
|  | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов | 2 |
|  | Цветотест четырехточечный | 1 |
|  | Шкаф медицинский | 6 |
|  | Электрический офтальмоскоп стационарный | 1 |
|  | Шкаф медицинский, одностворчатый для одежды | 116 |
|  | Стол палатный | 15 |
|  | Столик медицинский инструментальный (типа «Гусь») 500х700х900-1300 мм | 37 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |
|  | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов | 2 |
|  | Стол перевязочный на колесах с электрической регулировкой высоты | 1 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (гастроскопия) | 1 |
|  | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (колоноскопия) | 1 |
|  | Аппарат МРТ с принадлежностями | 1 |
|  | Томограф компьютерный с принадлежностями | 1 |
|  | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места | 1 |

E.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, штук |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 4 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
|  | Электрокардиограф | 27 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице E.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5, перечисленного в таблице E.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице E.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице Е.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 6**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 6**
      1. Проектируемое здание поликлиники предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению, а также амбулаторной акушерско-гинекологической помощи женскому населению в условиях женской консультации, гражданам, проживающим на Акатуйском жилом массиве Кировского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* оказание специализированной медицинской помощи;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 6**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 6 | Городская поликлиника № 22 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул Виктора Уса, 2/1 |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:051165:114 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 907 пос./в смену |

F.2.2.Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 6 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

F.2.3.Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 6 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | |
| --- | --- |
| Администрация | |
| 1 | Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части |
| 2 | Кабинет заместителя главного врача по медицинской части |
| 3 | Кабинет инженеров программистов |
| 4 | Кабинет медицинского статистика |
| 5 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 6 | Кабинет службы ГО и ЧС |
| 7 | Комната персонала администрации |
| 8 | Конференц-зал на 98 посадочных мест |
| 9 | Медицинский архив |
| 10 | Душевая для персонала |
| Взрослая поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардеробная для посетителей |
| 5 | Кабинет для взятия проб крови |
| 6 | Кабинет доврачебного приема |
| 7 | Кабинет неотложной помощи |
| 8 | Санитарная комната |
| 9 | Комната персонала вестибюльной группы |
| 10 | Комната приема и регистрации анализов |
| 11 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 12 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 13 | Регистратура с картохранилищем и справочной |
| 14 | Уборная для посетителей (женская) |
| 15 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 16 | Уборная универсальная |
| 17 | Уборная универсальная |
| 18 | Тамбур |
| 19 | Шлюз |
| 20 | Помещение инвалидных колясок и каталок |
| 21 | Тамбур |
| 22 | Душевая для персонала |
| 23 | Уборная персонала |
| 24 | Уборная персонала |
| 25 | Тамбур |
| 26 | Санитарная комната |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Касса |
| 29 | Тамбур |
| 30 | Вестибюль |
| 31 | Уборная универсальная |
| 32 | Санитарная комната |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет заведующего диагностическим отделением |
| 8 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 9 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 10 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 11 | Санитарная комната |
| 12 | Комната персонала диагностического отделения |
| 13 | Душевая для персонала |
| Дневной стационар на 18 коек | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Санитарная комната |
| 3 | Помещение хранения чистого белья |
| 4 | Комната персонала дневного стационара |
| 5 | Палата на 2 койки |
| 6 | Палата на 4 койки |
| 7 | Палата на 4 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Палата на 4 койки |
| 10 | Пост медицинской сестры |
| 11 | Процедурная |
| 12 | Уборная универсальная |
| 13 | Уборная универсальная |
| 14 | Уборная универсальная |
| 15 | Уборная универсальная |
| 16 | Уборная универсальная |
| 17 | Уборная персонала |
| 18 | Шлюз |
| Кабинеты узких специалистов | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача кардиолога |
| 3 | Кабинет врача невролога |
| 4 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 5 | Кабинет врача офтальмолога |
| 6 | Кабинет врача психотерапевта |
| 7 | Кабинет врача ревматолога |
| 8 | Кабинет врача эндокринолога |
| 9 | Кабинет заведующего отделением узких специалистов |
| 10 | Кабинет инфекциониста |
| 11 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 12 | Санитарная комната |
| 13 | Комната персонала отделения узких специалистов |
| 14 | Помещение забора биоматериала |
| 15 | Помещение забора мокроты |
| 16 | Процедурная инфекциониста |
| 17 | Процедурная в/в инъекции |
| 18 | Процедурная в/м инъекции |
| 19 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 20 | Процедурная оториноларинголога |
| 21 | Процедурная офтальмолога |
| 22 | Темная комната |
| 23 | Уборная для посетителей (женская) |
| 24 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 25 | Уборная универсальная |
| 26 | Уборная универсальная |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Уборная персонала |
| 29 | Уборная персонала |
| 30 | Шлюз |
| 31 | Душевая для персонала |
| 32 | Комната сестры хозяйки |
| 33 | Помещение хранения чистого белья |
| 34 | Санитарная комната |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 4 | Кабинет массажа |
| 5 | Кабинет светолечения |
| 6 | Кабинет физиотерапевта |
| 7 | Кабинет электролечения |
| 8 | Комната персонала |
| 9 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 10 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 11 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 12 | Помещение стерилизации наконечников |
| 13 | Раздевалка |
| 14 | Уборная женская |
| 15 | Уборная мужская |
| 16 | Душевая |
| 17 | Душевая |
| 18 | Душевая для персонала |
| 19 | Раздевалка |
| Отделение профилактики | |
| 1 | Кабинет заведующего отделением профилактики |
| 2 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | Кабинет медицинской профилактики |
| 4 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 7 | Картотека прививочного кабинета |
| 8 | Картотека учета диспансеризации |
| 9 | Кладовая вакцин |
| 10 | Помещение хранения медикаментов |
| 11 | Комната персонала отделения профилактики |
| 12 | Прививочный кабинет |
| 13 | Смотровой кабинет |
| 14 | Душевая для персонала |
| Терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 10 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 11 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 12 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 13 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 14 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 15 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 16 | Кабинет заведующего отделением |
| 17 | Кабинет старшей медсестры |
| 18 | Санитарная комната |
| 19 | Помещение хранения медикаментов |
| 20 | Комната персонала терапевтического отделения |
| 21 | Комната сестры-хозяйки |
| 22 | Уборная для посетителей (женская) |
| 23 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 24 | Уборная универсальная |
| 25 | Уборная универсальная |
| 26 | Душевая для персонала |
| 27 | Помещение хранения чистого белья |
| 28 | Уборная для персонала |
| 29 | Шлюз |
| 30 | Уборная для персонала |
| 31 | Санитарная комната |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Шлюз |
| 2 | Кабинет врача колопроктолога |
| 3 | Кабинет врача онколога |
| 4 | Кабинет врача онколога |
| 5 | Кабинет врача уролога |
| 6 | Кабинет заведующего хирургическим отделением |
| 7 | Кабинет ортопеда-травматолога |
| 8 | Кабинет старшей медсестры |
| 9 | Кабинет хирурга |
| 10 | Кабинет эндоскописта |
| 11 | Картотека |
| 12 | Картотека |
| 13 | Санитарная комната |
| 14 | Помещение хранения медикаментов |
| 15 | Комната персонала хирургического отделения |
| 16 | Комната сестры-хозяйки |
| 17 | Моечная эндоскопов |
| 18 | Моечная эндоскопов |
| 19 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 20 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 21 | Процедурная |
| 22 | Процедурная |
| 23 | Процедурная |
| 24 | Процедурная гастроскопии |
| 25 | Процедурная эндоскопии |
| 26 | Раздевалка |
| 27 | Раздевалка |
| 28 | Слив |
| 29 | Слив |
| 30 | Слив |
| 31 | Слив |
| 32 | Уборная для посетителей (женская) |
| 33 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 34 | Уборная универсальная |
| 35 | Уборная универсальная |
| 36 | Уборная для персонала |
| 37 | Уборная для персонала |
| 38 | Уборная больных |
| 39 | Душевая для персонала |
| 40 | Процедурная уролога |
| 41 | Слив |
| 42 | Слив |
| 43 | Помещение хранения чистого белья |
| 44 | Моечная |
| 45 | Санитарная комната |
| 46 | Шлюз |
| Детская поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 2 | Аптечный склад |
| 3 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 4 | Гардеробная посетителей |
| 5 | Кабинет доврачебного приема |
| 6 | Кабинет забора крови |
| 7 | Кабинет инфекциониста |
| 8 | Санитарная комната |
| 9 | Колясочная |
| 10 | Комната персонала вестибюльной группы |
| 11 | Комната приема и регистрации анализов |
| 12 | Помещение для оформления больничных листов |
| 13 | Помещение неотложной помощи |
| 14 | Помещение охраны |
| 15 | Регистратура с картохранилищем и справочная |
| 16 | Санитарная комната |
| 17 | Уборная для посетителей (женская) |
| 18 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 19 | Уборная для персонала |
| 20 | Уборная для персонала |
| 21 | Уборная универсальная |
| 22 | Уборная универсальная |
| 23 | Фильтр-бокс |
| 24 | Фильтр-бокс |
| 25 | Шлюз |
| 26 | Шлюз |
| 27 | Шлюз |
| 28 | Шлюз |
| 29 | Тамбур |
| 30 | Тамбур |
| 31 | Тамбур |
| 32 | Тамбур |
| 33 | Тамбур |
| 34 | Процедурная инфекциониста |
| 35 | Уборная универсальная |
| 36 | Вестибюль (для блока инфекционного кабинета) |
| 37 | Душевая для персонала |
| 38 | Касса |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет ЭКГ |
| 3 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4 | Кабинет ЭЭГ |
| 5 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 6 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 7 | Кабинет заведующего диагностическим отделением |
| 8 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 9 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 10 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 11 | Комната персонала диагностического отделения |
| 12 | Шлюз |
| 13 | Уборная для персонала |
| 14 | Уборная для персонала |
| 15 | Душевая для персонала |
| 16 | Комната кормления и взвешивания грудных детей |
| Дневной стационар на 6 коек | |
| 1 | Душевая и уборная при палате (совмещенное помещение) |
| 2 | Душевая и уборная при палате (совмещенное помещение) |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Санитарная комната |
| 5 | Помещение хранения чистого белья |
| 6 | Комната персонала дневного стационара |
| 7 | Палата на 2 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Пост медицинской сестры |
| 10 | Процедурная |
| 11 | Уборная универсальная |
| 12 | Уборная универсальная |
| 13 | Уборная для персонала |
| 14 | Комната подогрева пищи |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет врача физиотерапевта |
| 4 | Кабинет заведующего отделением восстановительного лечения |
| 5 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 6 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 7 | Кабинет светолечения |
| 8 | Кабинет электролечения |
| 9 | Санитарная комната |
| 10 | Комната персонала восстановительного лечения |
| 11 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 12 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 13 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 14 | Помещение стерилизации наконечников |
| 15 | Раздевалка мужская |
| 16 | Уборная для посетителей женская |
| 17 | Уборная для посетителей мужская |
| 18 | Уборная универсальная |
| 19 | Уборная универсальная |
| 20 | Уборная детская |
| 21 | Уборная детская |
| 22 | Душевая для персонала |
| 23 | Уборная для персонала |
| 24 | Уборная универсальная |
| 25 | Комната кормления и взвешивания грудных детей |
| 26 | Уборная универсальная |
| 27 | Раздевалка |
| Отделение здорового ребенка | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 3 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 4 | Кабинет заведующего отделением здорового ребенка |
| 5 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 6 | Санитарная комната |
| 7 | Комната персонала здорового ребенка |
| 8 | Картотека |
| 9 | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| 10 | Помещение хранения вакцин |
| 11 | Процедурная для прививок |
| 12 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 13 | Уборная для посетителей женская |
| 14 | Уборная для посетителей мужская |
| 15 | Уборная детская |
| 16 | Уборная детская |
| 17 | Уборная универсальная |
| 18 | Уборная универсальная |
| 19 | Душевая для персонала |
| Педиатрическое отделение | |
| 1 | Звукоизолированная кабина |
| 2 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4 | Кабинет врача офтальмолога |
| 5 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 6 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 7 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 8 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 9 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 10 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 11 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 12 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 13 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 14 | Кабинет заведующего педиатрическим отделением |
| 15 | Кабинет логопеда |
| 16 | Кабинет невролога |
| 17 | Кабинет старшей медсестры |
| 18 | Санитарная комната |
| 19 | Помещение хранения медикаментов |
| 20 | Комната персонала педиатрического отделения |
| 21 | Комната сестры-хозяйки |
| 22 | Помещение забора мокроты |
| 23 | Смотровой кабинет |
| 24 | Процедурная в/в инъекции |
| 25 | Процедурная в/м инъекции |
| 26 | Процедурная оториноларинголога |
| 27 | Процедурная офтальмолога |
| 28 | Темная комната |
| 29 | Уборная женская |
| 30 | Уборная мужская |
| 31 | Уборная детская |
| 32 | Уборная детская |
| 33 | Уборная (универсальная) |
| 34 | Уборная (универсальная) |
| 35 | Шлюз |
| 36 | Душевая для персонала |
| 37 | Уборная для персонала |
| 38 | Уборная для персонала |
| 39 | Помещение хранения чистого белья |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача детского уролога-андролога |
| 2 | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 3 | Кабинет детского хирурга |
| 4 | Кабинет заведующего хирургическим отделением |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Картотека |
| 7 | Санитарная комната |
| 8 | Помещение хранения медикаментов |
| 9 | Комната персонала хирургического отделения |
| 10 | Комната сестры-хозяйки |
| 11 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 12 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 13 | Процедурная уролога-андролога |
| 14 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 15 | Уборная для посетителей (женская) |
| 16 | Уборная универсальная |
| 17 | Уборная детская |
| 18 | Уборная детская |
| 19 | Уборная универсальная |
| 20 | Шлюз |
| 21 | Душевая для персонала |
| 22 | Слив |
| 23 | Помещение хранения чистого белья |
| 24 | Шлюз |
| Школьно-дошкольное отделение | |
| 1 | Кабинет врача педиатра |
| 2 | Кабинет заведующего школьно-дошкольное отделением |
| 3 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков |
| 4 | Картотека |
| Женская консультация | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардеробная посетителей |
| 3 | Помещение для забора анализов на гельминтов |
| 4 | Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) |
| 5 | Пост охраны |
| 6 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 7 | Уборная (универсальная) |
| 8 | Уборная для посетителей (женская) |
| 9 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 10 | Уборная для персонала |
| 11 | Комната персонала вестибюльной группы |
| 12 | Тамбур |
| 13 | Санитарная комната |
| 14 | Душевая для персонала |
| 15 | Комната личной гигиены женщин |
| Дневной стационар на 4 койки | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Санитарная комната |
| 3 | Помещение хранения чистого белья |
| 4 | Комната персонала дневного стационора |
| 5 | Палата на 4 койки |
| 6 | Пост медицинской сестры |
| 7 | Процедурная |
| 8 | Уборная универсальная |
| 9 | Тамбур-шлюз |
| 10 | Кабинет врача |
| 11 | Уборная для персонала |
| 12 | Душевая для персонала |
| 13 | Комната подогрева пищи |
| Отделение женской консультации | |
| 1 | Кабинет КТГ плода |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ плода |
| 4 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 5 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 6 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 7 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 8 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 9 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 10 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 11 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 12 | Кабинет врача психиатра |
| 13 | Кабинет для взятия проб крови |
| 14 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 15 | Кабинет заведующего отделением женской консультации |
| 16 | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 17 | Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности |
| 18 | Кабинет регистрации |
| 19 | Кабинет старшей медсестры |
| 20 | Помещение хранения медикаментов |
| 21 | Комната личной гигиены женщин |
| 22 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 23 | Процедурная в/в инъекции |
| 24 | Процедурная в/м инъекции |
| 25 | Смотровой кабинет |
| 26 | Смотровой кабинет |
| 27 | Смотровой кабинет |
| 28 | Смотровой кабинет |
| 29 | Смотровой кабинет |
| 30 | Смотровой кабинет |
| 31 | Уборная |
| 32 | Комната персонала женской консультации |
| 33 | Душевая для персонала |
| 34 | Санитарная комната |
| 35 | Уборная для персонала |
| 36 | Уборная для персонала |
| 37 | Уборная универсальная |
| 38 | Помещение хранения чистого белья |
| 39 | Санитарная комната |
| 40 | Комната личной гигиены |
| 41 | Душевая для персонала |
| 42 | Уборная для посетителей (женская) |
| 43 | Уборная для посетителей (мужская) |
| 44 | Уборная универсальная |
| 45 | Уборная для посетителей (женская) |
| 46 | Комната персонала женской консультации |
| Стерилизационная | |
| 1 | Моечная |
| 2 | Помещение приема нестерильного материала и инструмента |
| 3 | Помещение сушки и выдачи материала и инструментов |
| 4 | Стерилизационная |
| 5 | Санитарный шлюз |
| 6 | Санитарная комната |
| 7 | Уборная для персонала |
| 8 | Помещение водоподготовки |
| Отделение лучевой диагностики | |
| 1 | Архив |
| 2 | Инженерная |
| 3 | Кабинет заведующего отделением лучевой диагностики |
| 4 | Кладовая запасных частей |
| 5 | Комната обработки результатов исследований |
| 6 | Комната управления |
| 7 | Комната управления |
| 8 | Материальная |
| 9 | Просмотровая |
| 10 | Процедурная маммографии |
| 11 | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 12 | Процедурная флюорографии |
| 13 | Процедурная МРТ |
| 14 | Техническая комната |
| 15 | Комната управления |
| 16 | Подготовительная |
| 17 | Процедурная КТ |
| 18 | Генераторная |
| 19 | Комната управления |
| 20 | Подготовительная |
| 21 | Душевая для персонала |
| 22 | Уборная универсальная |
| 23 | Комната персонала отделения лучевой диагностики |
| 24 | Санитарная комната |
| 25 | Уборная для персонала |
| 26 | Раздевальная |
| 27 | Раздевальная |
| 28 | Кислородная комната |
| **Служебно-бытовые помещения** | |
| 1 | Бельевая |
| 2 | Гардеробная персонала для уличной, домашней и рабочей одежды (женская) |
| 3 | Гардеробная персонала для уличной, домашней и рабочей одежды (мужская) |
| 4 | Комната приема пищи |
| 5 | Помещение временного хранения отходов класса "Б" |
| 6 | Помещение временного хранения отходов класса "Г" |
| 7 | Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей |
| 8 | Помещение хозяйственного инвентаря |
| 9 | Помещение хранения ЛС |
| 10 | Помещение хранения МИ |
| 11 | Помещение хранения дезинфицирующих средств |
| 12 | Помещение хранения наркотических веществ |
| 13 | Помещение хранения списанного инвентаря |
| 14 | Комната персонала стерелизационной |
| 15 | Медицинский архив |
| 16 | Моечная |
| 17 | Подсобное помещение |
| 18 | Санитарная комната |
| 19 | Склад ГО и ЧС |
| 20 | Уборная для персонала |
| 21 | Уборная для персонала |
| 22 | Душевая для персонала (мужская) |
| 23 | Душевая для персонала (женская) |
| 24 | Душевая для персонала (женская) |
| 25 | Тамбур-шлюз |
| 26 | Шлюзы |
| 27 | Тамбур-шлюз |
| 28 | Компрессорная |
| 29 | Вакуумная |
| 30 | Уборная универсальная |
| Экспресс-лаборатория | |
| 1 | Кабинет лаборантов |
| 2 | Санитарная комната |
| 3 | Лаборантская экспресс-анализов |
| 4 | Материальная |
| 5 | Моечная |
| Дополнительные помещения | |
| 1 | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

F.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 6 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

F.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Автоматический ИФА-анализатор | 2 |
|  | Анализатор автоматический биохимический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 2 |
|  | Анализатор глюкозы | 2 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 2 |
|  | Аппарат для гальванизации и электрофореза | 4 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 2 |
|  | Аппарат светотерапии | 2 |
|  | Аппарат УВЧ | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой | 4 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 20 |
|  | Полный Холтер | 6 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 4 |
|  | Бак для грязного белья | 7 |
|  | Банкетка без спинки | 263 |
|  | Банкетка трехсекционная | 60 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 8 |
|  | Весы для новорожденных | 12 |
|  | Весы медицинские электронные | 48 |
|  | Вешалка напольная офисная | 20 |
|  | Витрина аптечная | 4 |
|  | Витрина-прилавок холодильный | 1 |
|  | Гладильная доска | 7 |
|  | Диван двухместный | 39 |
|  | Зеркало (габ. 300х500) | 8 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 6 |
|  | Зонт вытяжной пристенный 800\*800\*450 мм | 1 |
|  | Кипятильник (настольный) | 9 |
|  | Клапан вакуумный | 4 |
|  | Клапан О2 | 20 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 4 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации | 12 |
|  | Комплекс телеуправляемый | 1 |
|  | Компьютер персональный | 182 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 2 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 28 |
|  | Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600х700х1100) для отходов класса "Б" | 3 |
|  | Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм | 4 |
|  | Кофемашина | 1 |
|  | Кран поливочный | 15 |
|  | Кресло гинекологическое | 7 |
|  | Кресло гинекологическое электромеханическое | 6 |
|  | Кресло офисное без подлокотников | 32 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 265 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 2 |
|  | Кровать функциональная | 28 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 125 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 8 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Манипуляционный стол | 2 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 73 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный Амбу | 8 |
|  | Микроскоп бинокулярный | 2 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 18 |
|  | Регистратор поверхностных электромиограмм | 6 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 23 |
|  | МФУ А4 | 162 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 6 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскоп общего назначения | 35 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 67 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 311 |
|  | Микроволновая печь | 18 |
|  | Плитка электрическая настольная | 6 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 2 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 18 |
|  | Подогреватель детских смесей | 1 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 5 |
|  | Посудомоечная машина | 1 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 2 |
|  | Проектор | 2 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 2 |
|  | Ростомер электронный | 37 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 65 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 265 |
|  | Светильник настольный | 248 |
|  | Светильник хирургический двухкупольный | 1 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 7 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 4 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 11 |
|  | Слив больничный | 5 |
|  | Станция инфузионная, мобильная, со стойкой (4 шприцевых насосов) | 1 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 8 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 26 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 20 |
|  | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 3 |
|  | Стерилизатор паровой | 6 |
|  | Стойка регистратора | 3 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 2 |
|  | Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места | 23 |
|  | Стол для операций на руке | 9 |
|  | Стол для сбора отходов 1200х700х850 | 1 |
|  | Стол журнальный | 1 |
|  | Стол лабораторный | 35 |
|  | Стол лабораторный с мойкой | 2 |
|  | Стол массажный | 7 |
|  | Стол медицинский | 61 |
|  | Стол пеленальный | 82 |
|  | Стол перевязочный | 8 |
|  | Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью | 2 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 38 |
|  | Стол рабочий с одной тумбой | 266 |
|  | Столик инструментальный | 149 |
|  | Стул медицинский для пациента | 355 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 11 |
|  | Телевизор 32 дюйма | 18 |
|  | Тележка для грязного белья | 9 |
|  | Тележка для уборки помещений | 22 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 2 |
|  | Телефон-DECT | 191 |
|  | Термометр медицинский | 104 |
|  | Трап | 2 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 155 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 29 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 28 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 32 |
|  | Тумба прикроватная металлическая | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
|  | Ультрафиолетовая камера | 19 |
|  | Умывальник фаянсовый | 66 |
|  | Унитаз с функцией биде | 23 |
|  | Утюг | 7 |
|  | Утяжеляющая манжета | 2 |
|  | ФЕН | 4 |
|  | Флюорографический цифровой аппарат | 1 |
|  | Холодильник двухкамерный бытовой | 28 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л | 51 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 7 |
|  | Центральное табло управления очередью | 3 |
|  | Центрифуга лабораторная | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Чайник электрический | 22 |
|  | Часы настольные процедурные | 2 |
|  | Шведская скамья | 3 |
|  | Шведская стенка | 2 |
|  | Швейная машина | 7 |
|  | Ширма медицинская | 146 |
|  | Шкаф вытяжной | 12 |
|  | Шкаф для лабораторного стекла | 5 |
|  | Шкаф для одежды | 24 |
|  | Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек.,перекл., замок, верх. и нижн. полки | 258 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 20 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 26 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 153 |
|  | Шкаф медицинский металический для наркотиков | 3 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 56 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 90 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 23 |
|  | Шкаф-стеллаж | 323 |
|  | Штатив для вливаний | 40 |
|  | Экран для проектора | 2 |
|  | Электрокардиограф | 30 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1500х500х1850, 4 полки | 24 |
|  | Кардиотокография (КТГ) плода | 1 |
|  | Тумба медицинская металлическая с замком | 2 |
|  | Стол приставной для совещаний | 14 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 3 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Мешок Амбу | 3 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Языкодержатель | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 3 |
|  | Неврологический молоточек | 2 |
|  | Глюкометр | 1 |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный | 1 |
|  | Сантиметровая лента | 28 |
|  | Секундомер | 2 |
|  | Фонендоскоп | 36 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 15 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 15 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 15 |
|  | Лупа ручная | 15 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 15 |
|  | Малый хирургический набор | 6 |
|  | Шпатель | 6 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 2 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 1 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 11 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
|  | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
|  | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
|  | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 1 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 15 |
|  | Диктофон | 1 |
|  | Набор врача-педиатра участкового | 24 |
|  | Машина моечно-дезенфицирующая | 2 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Рабочее место офтальмолога | 2 |
|  | Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1 | 1 |
|  | Смотровое кресло проктолога | 1 |
|  | Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования | 4 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |
|  | Автоматический периметр | 1 |
|  | Автоматический рефрактометр | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический | 2 |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
|  | Векорасширители для новорожденных | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 2 | 2 |
|  | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Видеогастроскоп трансназальный | 1 |
|  | Видеодуоденоскоп | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 2 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп HD 3 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 4 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Гониоскоп | 1 |
|  | Диоптриметр | 1 |
|  | Кассовый аппарат | 4 |
|  | Набор скиаскопических линеек | 1 |
|  | Носилки медицинские | 2 |
|  | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
|  | Стерилизатор низкотемпературный | 1 |
|  | Стойка эндоскопическая с силовым блоком | 2 |
|  | Таблицы для определения цветоощущения | 1 |
|  | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов | 2 |
|  | Цветотест четырехточечный | 1 |
|  | Шкаф для лабораторной посуды | 5 |
|  | Шкаф медицинский | 6 |
|  | Электрический офтальмоскоп стационарный | 1 |
|  | Шкаф медицинский, одностворчатый, для одежды | 117 |
|  | Экспериментально-психологические методики лицензионные | 5 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза с программами | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф с программами | 1 |
|  | Оборудование водоподготовки | 1 |
|  | Бидистиллятор | 1 |
|  | Система обессоливания | 1 |
|  | Аппарат магнитотерапии | 1 |
|  | Машина термозапаивающая | 2 |
|  | Стойка гардеробная 200\*400\*1000 | 3 |
|  | Вешало гардеробное для плечиков, длина 120 мм | 64 |
|  | Стол руководителя | 14 |
|  | Кресла для конференц-залов без пюпитра | 98 |
|  | Сейф | 3 |
|  | Велоэргометр | 5 |
|  | Беговая дорожка | 1 |

F.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество, штук |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 4 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 6 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
|  | Электрокардиограф | 30 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице F.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6, перечисленного в таблице F.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице F.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице F.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 7**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 7**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультационно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации, гражданам, проживающим в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

* оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;
* разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;
* оказание специализированной медицинской помощи;
* осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.
  1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 7**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Описание |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 7 | Городская поликлиника № 16 |
| Адрес | Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. Райсовета |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:064165:207 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 1194 пос./в смену |

G.2.2.Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 7 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

G.2.3.Предварительный перечень помещений Элемента объекта соглашения № 7 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| **Наименование** | |
| --- | --- |
| Администрация | |
| 1 | Архив отдела кадров |
| 2 | Архив стат. отдела |
| 3 | Кабинет врача эпидемиолога |
| 4 | Кабинет главного бухгалтера |
| 5 | Кабинет главного врача |
| 6 | Кабинет главной медицинской сестры |
| 7 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| 8 | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части |
| 9 | Кабинет заместителя главного врача по клинико-экспертной работе |
| 10 | Кабинет заместителя главного врача по медицинской части |
| 11 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| 12 | Кабинет инженеров программистов |
| 13 | Кабинет инспектора по кадрам |
| 14 | Кабинет медицинского статистика |
| 15 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 16 | Кабинет экономистов |
| 17 | Кабинет юриста |
| 18 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 19 | Конференц-зал на 98посадочных мест |
| 20 | Медицинский архив |
| 21 | Организационно-методический кабинет |
| 22 | Приемная главного врача |
| 23 | Уборная (универсальная кабина) |
| 24 | Уборная (для посетителей М) |
| 25 | Серверная (не менее 10 м.кв. с условием кондиционирования) |
| 26 | Контрактная служба |
| 27 | Архив бухгалтерии |
| 28 | Бухгалтерия |
| 29 | Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий ГО и ЧС на 10 чел |
| 30 | Переговорная |
| 31 | Уборная (универсальная кабина) |
| 32 | Уборная (для посетителей Ж) |
| 33 | Уборная (для персонала) |
| 34 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 35 | Комната персонала |
| 36 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов |
| 37 | Помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ |
| Взрослая поликлиника | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Аптечный пункт |
| 2 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 3 | Аптечный склад |
| 4 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 5 | Гардероб для посетителей |
| 6 | Кабинет для взятия проб крови |
| 7 | Кабинет доврачебного приема |
| 8 | Кабинет неотложной помощи |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Комната приема и регистрация биоматериала для лабораторных исследований |
| 11 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 12 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 13 | Регистратура с справочной |
| 14 | Уборная (для посетителей М) |
| 15 | Уборная (для посетителей Ж) |
| 16 | Уборная для персонала (универсальная кабина) |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Кабинет заведующего регистратурой |
| 19 | Колл-центр |
| 20 | Картохранилище |
| 21 | Кабинет врача-инфекциониста |
| 22 | Шлюз |
| 23 | Комната для забора биоматериала (инфекционист) |
| 24 | Тамбур(инфекционист) |
| 25 | Уборная (инфекционист) |
| 26 | Кладовая уборочного инвентаря (инфекционист) |
| Второе терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет заведующего отделением |
| 7 | Кабинет старшей медсестры |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Уборная для посетителей М |
| 12 | Уборнаядля посетителей Ж |
| 13 | Уборная персонала (универсальная кабина) |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Кабинет врача гинеколога с гинекологическим креслом |
| 16 | Шлюз гинеколога |
| 17 | Кабинет врача онколога |
| 18 | Картотека |
| 19 | Процедурная онколога |
| 20 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| 21 | Помещение для хранения грязного белья |
| Диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ |
| 4 | Кабинет ЭКГ |
| 5 | Кабинет ЭКГ |
| 6 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 7 | Кабинет ЭЭГ |
| 8 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 9 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 10 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 11 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 12 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 13 | Кладовая хранения расходных материалов имедикаментов |
| 14 | Уборная для посетителей М |
| 15 | Уборнаядля посетителей Ж |
| 16 | Уборная (универсальная кабина) |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Кабинет зав. отделением |
| 19 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 20 | Комната персонала |
| 21 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| 22 | Помещение для хранения грязного белья |
| 23 | Раздевалка УЗИ |
| 24 | Раздевалка УЗИ |
| 25 | Раздевалка УЗИ |
| 26 | Раздевалка ЭКГ |
| 27 | Раздевалка ЭКГ |
| 28 | Раздевалка ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 29 | Раздевалка ЭЭГ |
| 30 | Раздевалка исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 31 | Раздевалка нейрофункциональных исследований |
| 32 | Раздевалка холтеровского мониторирования |
| Дневной стационар на 28 коек | |
| 1 | Душ |
| 2 | Душ |
| 3 | Кабинет врача |
| 4 | Кладовая хранения чистого белья |
| 5 | Комната персонала |
| 6 | Палата на 2 койки для МГН |
| 7 | Палата на 4 койки |
| 8 | Палата на 4 койки |
| 9 | Палата на 4 койки |
| 10 | Палата на 4 койки |
| 11 | Пост медицинской сестры |
| 12 | Процедурная |
| 13 | Уборная С/у при палате на 2 койки |
| 14 | Уборная С/у при палате на 2 койки (универсальная кабина) |
| 15 | Уборная (универсальная кабина) |
| 16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 17 | Санитарная комната |
| 18 | Палата на 2 койки |
| 19 | Палата на 4 койки |
| 20 | Палата на 4 койки |
| 21 | Помещение сестры-хозяйки (перенесено из служебно-бытовых помещений) |
| 22 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |
| 23 | С/у при палате на 4 койки |
| 24 | С/у при палате на 4 койки |
| 25 | С/у при палате на 4 койки |
| 26 | С/у при палате на 4 койки |
| 27 | С/у при палате на 4 койки |
| 28 | С/у при палате на 4 койки |
| 29 | Шлюз при палате |
| 30 | Шлюз при палате |
| 31 | Шлюз при палате |
| 32 | Шлюз при палате |
| 33 | Шлюз при палате |
| 34 | Шлюз при палате |
| 35 | Шлюз при палате |
| 36 | Шлюз |
| 37 | Шлюз |
| 38 | Шлюз |
| Кабинеты узких специалистов | |
| 1 | Звукоизоляционная кабина |
| 2 | Звукоизоляционная кабина |
| 3 | Кабинет врача гастроэнтеролога |
| 4 | Кабинет врача кардиолога |
| 5 | Кабинет врача кардиолога |
| 6 | Кабинет врача невролога |
| 7 | Кабинет врача невролога |
| 8 | Кабинет врача нефролога |
| 9 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 10 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 11 | Кабинет врача офтальмолога |
| 12 | Кабинет врача офтальмолога |
| 13 | Кабинет врача психотерапевта |
| 14 | Кабинет врача ревматолога |
| 15 | Кабинет врача эндокринолога |
| 16 | Кабинет врача эндокринолога |
| 17 | Кабинет врача пульмонологаспроцедурной |
| 18 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 19 | Комната персонала |
| 20 | Помещение забора мокроты |
| 21 | Процедурная в/в инъекции |
| 22 | Процедурная в/м инъекции |
| 23 | Процедурная оториноларинголога |
| 24 | Процедурная оториноларинголога |
| 25 | Процедурная офтальмолога |
| 26 | Процедурная офтальмолога |
| 27 | Темная комната |
| 28 | Темная комната |
| 29 | Уборная для посетителей М |
| 30 | Уборнаядля посетителей Ж |
| 31 | Уборная персонала (универсальная кабина) |
| 32 | Уборная (универсальная кабина) |
| 33 | Кабинет зав. отделением |
| 34 | Кабинет старшей медсестры отделения |
| 35 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |
| 36 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 37 | Помещение для хранения грязного белья |
| Отделение восстановительного лечения | |
| 1 | Зал для занятий ЛФК |
| 2 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3 | Кабинет заведующего отделением |
| 4 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |
| 5 | Кабинет массажа |
| 6 | Кабинет рефлексотерапии |
| 7 | Кабинет светолечения |
| 8 | Кабинет физиотерапевта |
| 9 | Кабинет электролечения |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 12 | Подсобное помещение кабинета счетолечения |
| 13 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 14 | Помещение для обработки иголок |
| 15 | Помещение стерилизации наконечников |
| 16 | Раздевалка при зале ЛФК для пациентов М |
| 17 | Уборная для посетителей М |
| 18 | Уборнаядля посетителей Ж |
| 19 | Уборная персонала (универсальная кабина) |
| 20 | Уборная (универсальная кабина) |
| 21 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 22 | Кабинет врача ЛФК |
| 23 | Кабинет механотерапии |
| 24 | Кабинет врача по медицинской реабилитации |
| 25 | Раздевалка для пациентов при зале ЛФК для пациентов - Ж |
| 26 | Раздевалка при кабинете механотерапии для пациентов - Ж |
| 27 | Раздевалка при кабинете механотерапии для пациентов - М |
| 28 | Душ при кабинете механотерапии |
| 29 | Душ при кабинете механотерапии |
| 30 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |
| 31 | Комната персонала |
| 32 | Душ при зале ЛФК |
| 33 | Душ при зале ЛФК |
| 34 | Кладовая инвентаря |
| 35 | Душ для персонала |
| 36 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 37 | Помещение для хранения грязного белья |
| 38 | Комната ожидания при механотерапии |
| Отделение профилактики | |
| 1 | Кабинет заведующего отделением |
| 2 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3 | Кабинет медицинской профилактики |
| 4 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 5 | Кабинет старшей медсестры |
| 6 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 7 | Картотека прививочного кабинета |
| 8 | Картотека учета диспансеризации |
| 9 | Кладовая вакцин |
| 10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 11 | Кладовая хранения медикаментов |
| 12 | Комната персонала |
| 13 | Прививочный кабинет |
| 14 | Смотровой кабинет |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная (универсальная кабина) |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Помещение забора крови |
| 19 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 20 | Помещение для хранения грязного белья |
| Первое терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет выписки льготных рецептов |
| 10 | Кабинет заведующего отделением |
| 11 | Кабинет старшей медсестры |
| 12 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 13 | Кладовая хранения медикаментов |
| 14 | Комната персонала |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| 18 | Уборная (универсальная кабина) |
| 19 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 20 | Помещение для хранения грязного белья |
| Третье терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет заведующего отделением |
| 7 | Кабинет старшей медсестры |
| 8 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 9 | Кладовая хранения медикаментов |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Уборная |
| 12 | Уборная |
| 13 | Уборная (универсальная кабина) |
| 14 | Уборная (универсальная кабина) |
| 15 | Кабинет врача гинеколога с гинекологическим креслом |
| 16 | Шлюз |
| 17 | Кабинет врача онколога |
| 18 | Картотека |
| 19 | Процедурная онколога |
| 20 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 21 | Помещение для хранения грязного белья |
| Хирургическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача колопроктолога |
| 2 | Кабинет врача уролога |
| 3 | Кабинет старшей медсестры |
| 4 | Кабинет хирурга |
| 5 | Кабинет хирурга |
| 6 | Кабинет хирурга |
| 7 | Кабинет эндоскописта |
| 8 | Кабинет эндоскописта |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Комната персонала |
| 11 | Комната сестры-хозяйки |
| 12 | Моечная эндоскопов |
| 13 | Моечная эндоскопов |
| 14 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 15 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 16 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 17 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 18 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 19 | Перевязочная чиста (асептическая) |
| 20 | Процедурная уролога |
| 21 | Процедурная гастроскопии |
| 22 | Процедурная ФКС |
| 23 | Раздевалкауролога |
| 24 | Раздевалка колопроктолога |
| 25 | Раздевалка при процедурной врача гастроэнтеролога |
| 26 | Раздевалка при процедурной врача эндоскопии |
| 27 | Слив уролога |
| 28 | Слив колопроктолога |
| 29 | Слив при процедурной врача гастроэнтеролога |
| 30 | Уборная |
| 31 | Уборная |
| 32 | Уборная (универсальная кабина) |
| 33 | Уборная (универсальная кабина) |
| 34 | Шлюз гнойной перевязочной |
| 35 | Шлюз уролога |
| 36 | Шлюз колопроктолога |
| 37 | Шлюз гинеколога |
| 38 | Кабинет зав. отделением |
| 39 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |
| 40 | Помещение хранения чистого белья |
| 41 | Помещение временного хранения грязного белья |
| 42 | Уборная посетителей |
| 43 | Кабинет врача гинеколога |
| 44 | Малая операционная |
| 45 | Предоперационная при малой операционной |
| 46 | Шлюз при малой операционной |
| 47 | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств |
| 48 | Уборная при палате |
| 49 | Санитарная комната |
| 50 | Помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ |
| 51 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 52 | Шлюз гнойной перевязочной |
| Четвертое терапевтическое отделение | |
| 1 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 2 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 3 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 4 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 5 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 6 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 7 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 8 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 9 | Кабинет заведующего отделением |
| 10 | Кабинет старшей медсестры |
| 11 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 12 | Кладовая хранения медикаментов |
| 13 | Комната персонала |
| 14 | Уборная |
| 15 | Уборная |
| 16 | Уборная (универсальная кабина) |
| 17 | Уборная (универсальная кабина) |
| Отделение лучевой диагностики | |
| 1 | Архив оперативный |
| 2 | Генераторная/компьютерная |
| 3 | Инженерная |
| 4 | Кабина для раздевания рентгеноскопии |
| 5 | Кабинет заведующего отделением |
| 6 | Кладовая запасных частей |
| 7 | Комната управления КТ |
| 8 | Комната управления МРТ |
| 9 | Комната управления ФЛГ |
| 10 | Комната управления рентгеноскопии |
| 11 | Материальная |
| 12 | Помещение для подготовки контрастов (КТ и МРТ) |
| 13 | Процедурная КТ |
| 14 | Процедурная МРТ |
| 15 | Процедурная маммографии |
| 16 | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 17 | Процедурная флюорография |
| 18 | Техническая комната |
| 19 | Кабина для раздевания флюорографии |
| 20 | Кабина для раздевания маммографии |
| 21 | Кабина для раздевания КТ |
| 22 | Кабина для раздевания МРТ |
| 23 | Кабина для приготовления бария |
| 24 | Кабинет рентгенологов |
| 25 | Комната персонала |
| 26 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 27 | Уборная посетителей |
| 28 | Уборная посетителей |
| 29 | Уборная (универсальная кабина) |
| 30 | Шлюз |
| Экспресс-лаборатория | |
| 1 | Кабинет лаборантов |
| 2 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3 | Лаборантская экспресс-анализов |
| 4 | Помещение забора биоматериала |
| 5 | Материальная |
| 6 | Моечная |
| 7 | Уборная персонала |
| 8 | Тамбур |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |
| 1 | Кабинет заведующего лабораторией |
| 2 | Комната врачей-лаборантов |
| 3 | Комната старшего лаборанта |
| 4 | Помещение работы с документами |
| 5 | Комната отдыха персонала |
| 6 | Моечная биохимической группы |
| 7 | Общеклиническая лаборатория |
| 8 | Помещение приема и регистрации, сортировки проб биоматериала |
| 9 | Биохимическая лаборатория |
| 10 | Цитологическая лаборатория |
| 11 | Моечная клинико-гематологической группы |
| 12 | Комната уборочного инвентаря и дезсредств |
| 13 | Помещение временного хранениямедицинских отходов класса «Б» |
| 14 | Уборная персонала (универсальная кабина) |
| 15 | Гематологическая лаборантская |
| 16 | Центрифужная |
| 17 | Весовая |
| 18 | Помещение хранения расходных материалов |
| 19 | Помещение хранения чистой посуды |
| 20 | Автоклавная для обеззараживания |
| 21 | Лаборатория для иммунологических исследований |
| Служебно-бытовые помещения | |
| 1 | Центральная бельевая |
| 2 | Гардероб персонала верхней одежды |
| 3 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды (врачи М) |
| 4 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды (врачи Ж) |
| 5 | Кладовая временного хранения отходов класса «Б» |
| 6 | Кладовая временного хранения отходов класса «Г» |
| 7 | Центральная кладовая грязного белья |
| 8 | Кладовая временного хранения |
| 9 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 10 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 11 | Кладовая хранения ЛС |
| 12 | Кладовая хранения МИ |
| 13 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| 14 | Комната персонала |
| 15 | Подсобное помещение |
| 16 | Склад ГО и ЧС |
| 17 | Уборная персонала |
| 18 | Уборная персонала |
| 19 | Комната персонала |
| 20 | Складское помещение для технического отдела (для хранения картриджей, тонеров, оргтехники) |
| 21 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал М) |
| 22 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал Ж) |
| 23 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед. персонал М) |
| 24 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед. персонал Ж) |
| Стерилизационная | |
| 1 | Помещение приема и хранения нестерильного материала и инструмента |
| 2 | Стерилизационная |
| 3 | Моечная |
| 4 | Кладовая упаковочных материалов |
| 5 | Санитарный шлюз для персонала |
| 6 | Экспедиционная |
| 7 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 8 | Уборная персонала |
| Травматологический пункт | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардероб посетителей |
| 3 | Кабинет оформления больничных листов |
| 4 | Пост охраны |
| 5 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 6 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 7 | Уборная посетителей |
| 8 | Уборная посетителей |
| 9 | Уборная (универсальная кабина) |
| 10 | Уборная (универсальная кабина) |
| Травматологическое отделение | |
| 1 | Гипсовая перевязочная |
| 2 | Кабинет врача травматолога |
| 3 | Кабинет врача травматолога |
| 4 | Кабинет врача травматолога |
| 5 | Кабинет заведующего отделением |
| 6 | Кабинет рентгенологов |
| 7 | Кабинет старшей медсестры |
| 8 | Кладовая МИ |
| 9 | Кладовая временного хранения отходов *класса Б* |
| 10 | Кладовая хранениярасходного материала и медикаментов |
| 11 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 12 | Перевязочная чистая (септическая) |
| 13 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 14 | Помещение хранения вакцин |
| 15 | Процедурная в/м инъекций |
| 16 | Процедурная рентгенографии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
| 17 | Шлюз при перевязочной |
| 18 | Шлюзпри перевязочной |
| 19 | Шлюз при перевязочной |
| 20 | Комната управления |
| 21 | Комната сестры-хозяйки |
| 22 | Комната для хранения и приготовления гипса |
| 23 | Кабина для раздевания |
| 24 | Комната персонала |
| 25 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды Ж |
| 26 | Душ при гардеробной |
| 27 | Уборная при гардеробной |
| 28 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды М |
| 29 | Душ при гардеробной |
| 30 | Уборная при гардеробной |
| 31 | Пост охраны |
| 32 | Тамбур |
| Эндокринологический центр | |
| Вестибюльная группа помещений | |
| 1 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 2 | Гардероб посетителей |
| 3 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 4 | Страховой стол |
| Дневной стационар на 10 коек | |
| 1 | Кабинет врача |
| 2 | Кладовая временного хранения чистого белья |
| 3 | Комната персонала |
| 4 | Палата на 2 койки |
| 5 | Палата на 4 койки |
| 6 | Палата на 4 койки |
| 7 | Пост медицинской сестры |
| 8 | Процедурная |
| 9 | Санузел посетителей |
| 10 | Тамбур |
| 11 | Уборная (универсальная кабина) |
| 12 | Санитарная комната |
| 13 | Комната сестры-хозяйки |
| 14 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Лечебно-диагностическое отделение | |
| 1 | Кабинет УЗИ |
| 2 | Кабинет УЗИ |
| 3 | Кабинет УЗИ |
| 4 | Кабинет врача диабетолога |
| 5 | Кабинет врача психолога |
| 6 | Кабинет врача эндокринолога |
| 7 | Кабинет врача эндокринолога |
| 8 | Кабинет врача эндокринолога |
| 9 | Кабинет врача эндокринолога |
| 10 | Кабинет врача эндокринолога |
| 11 | Кабинет врача эндокринолога |
| 12 | Кабинет врача эндокринолога |
| 13 | Кабинет врача эндокринолога |
| 14 | Кабинет врача эндокринолога |
| 15 | Кабинет врача эндокринолога |
| 16 | Кабинет врача эндокринолога |
| 17 | Кабинет врача эндокринолога |
| 18 | Кабинет диабетической ретинопатии |
| 19 | Кабинет заведующего отделением |
| 20 | Кабинет пункциональной биопсии |
| 21 | Кабинет старшей медсестры |
| 22 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса «Б» |
| 23 | Процедурная в/в инъекции |
| 24 | Процедурная в/м инъекции |
| 25 | Школа диабет |
| 26 | Шлюз |
| 27 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 28 | Уборная посетителей |
| 29 | Уборная посетителей |
| 30 | Уборная (универсальная кабина) |
| 31 | Уборная (универсальная кабина) |
| 32 | Помещение временного хранения грязного белья |
| Дополнительные помещения | |
| 1 | Состав и назначение помещений будет определяться позднее |

G.2.4. Предварительный перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения № 7(уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Противопожарный водопровод |
| 5 | Система наружного пожаротушения |
| 6 | Системы медицинских газов |
| 7 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 8 | Системы сигнализации и связи |
| 9 | АСУ ИС |
| 10 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 11 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

G.2.5. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7 (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации); сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определяется на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во, шт. |
|  | Анализатор автоматический биологический | 2 |
|  | Анализатор газов крови и электролитов | 1 |
|  | Анализатор глюкозы | 1 |
|  | Аппарата для гальванизации и электрофореза | 2 |
|  | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 1 |
|  | Аппарат светотерапии | 4 |
|  | Аппарат УВЧ терапии | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой | 6 |
|  | Аппарат холтеровского мониторинга | 5 |
|  | Аптечный шкаф закрытый | 7 |
|  | Аппарат для автоматической регистрации (система электронной очереди) | 17 |
|  | Отсос медицинский вакуумный | 1 |
|  | Бак для грязного белья | 6 |
|  | Банкетка без спинки | 204 |
|  | Банкетка трехсекционная | 80 |
|  | Ванна моечная двойная 1200х700х850мм | 4 |
|  | Весы медицинские электронные | 56 |
|  | Вешалка напольная | 20 |
|  | Витрина аптечная | 4 |
|  | Гладильная доска | 4 |
|  | Диван двухместный | 25 |
|  | Диспенсер для жидкости | 3 |
|  | Зеркало (габ. 300х500) | 8 |
|  | Зеркало стеклянное атравматичное | 3 |
|  | Камера (ультрафиолетовая) для хранения стерильных инструментов и материалов | 3 |
|  | Клапан вакуумный | 12 |
|  | Клапан О2 | 19 |
|  | Клапан сжатого воздуха 5 бар | 12 |
|  | Коврики для физиотерапии и реабилитации | 6 |
|  | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места | 1 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |
|  | Компьютер персональный | 199 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Компьютерный электроэнцефалограф | 1 |
|  | Консоль медицинская настенная на 1 место | 38 |
|  | Контейнер (на колесах с крышкой, габ.600х700х1100) для отходов класса А | 3 |
|  | Контейнер (на колесах с крышкой, габ.600х700х1100) для отходов класса Б | 7 |
|  | Контейнер для ртутных ламп 1300х300х580мм | 4 |
|  | Кофемашина | 2 |
|  | Кран поливочный | 11 |
|  | Кресло гинекологическое | 2 |
|  | Кресло офисное без подлокотников | 29 |
|  | Кресло офисное подъёмно-поворотное с подлокотниками | 292 |
|  | Кресло физиотерапевтическое | 1 |
|  | Кровать функциональная | 38 |
|  | Кушетка медицинская смотровая | 116 |
|  | Кушетка физиотерапевтическая | 4 |
|  | Магнитно-резонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Манипуляционный стол | 2 |
|  | Механический тонометр с фонендоскопом | 80 |
|  | Мешок дыхательный реанимационный | 9 |
|  | Микроскоп настольный бинокулярный | 1 |
|  | Мини-кухня (мебель для комнаты персонала) | 10 |
|  | Миограф портативный | 3 |
|  | Мойка хирургическая двухсекционная оптическая | 1 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 20 |
|  | МФУ А4 | 165 |
|  | Мячи гимнастические большого размера | 3 |
|  | Набор пробных очковых линз средний | 2 |
|  | Негатоскопы общего назначения | 81 |
|  | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа | 55 |
|  | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории | 272 |
|  | Печь микроволновая | 10 |
|  | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 1 |
|  | Поддон стальной сантехнический | 14 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали | 10 |
|  | Прилавок кассовый аптечный | 2 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Автоматический проектор знаков с принадлежностями | 2 |
|  | Рабочие мест офтальмолога | 2 |
|  | Реанимационный чемодан | 1 |
|  | Ростомер электронный | 58 |
|  | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 43 |
|  | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 246 |
|  | Светильник настольный | 2 |
|  | Светильник хирургический однокупольный | 18 |
|  | Светильник хирургический передвижной | 4 |
|  | Сейфовый шкаф для хранения наркотических средств | 2 |
|  | Слив больничный | 6 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1000х500х2000, 4 полки | 5 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 1500х600х1850, 4 полки | 10 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 6 |
|  | Стеллаж открытый 1200х500х1750, 3 полки | 31 |
|  | Стерилизатор воздушный | 2 |
|  | Стерилизатор паровой | 2 |
|  | Стойка регистратора | 2 |
|  | Стойка с атравматичными гантелями | 1 |
|  | Стол медицинский палатный с комплектом стульев на 4 места | 15 |
|  | Стол для инструментов (стол Боброва) | 2 |
|  | Стол для операций на руке | 4 |
|  | Журнальный столик | 3 |
|  | Стол лабораторный | 49 |
|  | Стол массажный | 5 |
|  | Стол медицинский | 29 |
|  | Стол операционный | 1 |
|  | Стол перевязочный | 17 |
|  | Стол производственный из нерж- стали с мойкой и рабочей поверхностью | 8 |
|  | Стол производственный пристенный из нерж. стали | 23 |
|  | Стол рабочий с одной тумбой | 270 |
|  | Столик инструментальный | 138 |
|  | Столик манипуляционный | 21 |
|  | Стул медицинский для пациента | 355 |
|  | Табурет медицинский без подлокотников | 15 |
|  | Телевизор диаг- 32 дюйма | 14 |
|  | Тележка для грязного белья | 9 |
|  | Тележка для уборки помещений | 13 |
|  | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) | 1 |
|  | Телефон-DECT | 189 |
|  | Термометр медицинский | 129 |
|  | Трап | 1 |
|  | Тумба медицинская 400х600х660мм | 165 |
|  | Тумба медицинская двустворчатая с полкой 810х600х900мм | 12 |
|  | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком | 38 |
|  | Тумба медицинская с мойкой и локтевым смесителем | 22 |
|  | Тумба-гипсоотстойник с крышкой | 1 |
|  | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 2 |
|  | Ультрафиолетовая камера | 21 |
|  | Умывальник фаянсовый | 267 |
|  | Унитаз с функцией биде | 20 |
|  | Утюг | 4 |
|  | Утяжеляющая манжета | 1 |
|  | ФЕН | 4 |
|  | Флюорографический цифровой аппарат | 1 |
|  | Холодильник двухкамерный бытовой | 15 |
|  | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком,400 л | 52 |
|  | Центральное табло управления очередью | 2 |
|  | Центрифуга лабораторная | 4 |
|  | Чайник электрический | 13 |
|  | Часы настольные процедурные | 1 |
|  | Шведская скамья | 1 |
|  | Шведская стенка | 2 |
|  | Швейная машина | 4 |
|  | Ширма медицинская | 117 |
|  | Ширма трехсекционная | 6 |
|  | Шкаф вытяжной | 8 |
|  | Шкаф для лабораторной посуды | 5 |
|  | Шкаф для одежды | 25 |
|  | Шкаф для одежды 600х500х1750, кр. мет., 2 сек., перекл., замок, верх. и нижн. полки | 204 |
|  | Шкаф для уборочного инвентаря | 16 |
|  | Шкаф медицинский деревянный, с полками | 31 |
|  | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический | 16 |
|  | Шкаф медицинский металлический для наркотиков | 7 |
|  | Шкаф медицинский металлический | 96 |
|  | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов | 4 |
|  | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, | 5 |
|  | Шкаф-стеллаж | 357 |
|  | Штатив для вливаний | 36 |
|  | Экран для проектора | 1 |
|  | Электрокардиограф | 43 |
|  | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали МСК 5305-01 | 4 |
|  | Тумба медицинская металлическая с замком | 2 |
|  | Мойка хирургическая на одно рабочее место | 20 |
|  | Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами для очистки эндоскопического оборудования | 6 |
|  | Ректоскоп смотровой | 1 |
|  | Стол приставной для совещаний | 3 |
|  | Стетофонендоскоп | 3 |
|  | Смотровое кресло проктолога | 1 |
|  | Машина моечно-дезинфицирующая | 3 |
|  | Анализатор гематологичский | 1 |
|  | Анализатор мочи | 1 |
|  | Принтер лазерный | 1 |
|  | Стеллаж нерж- сталь 900х500х1850, 4 полки | 6 |
|  | Автоматический пневмотонометр | 2 |
|  | Векоподъемник | 4 |
|  | Векорасширитель | 4 |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 |
|  | Набор для промывания слезных путей | 4 |
|  | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 2 |
|  | Офтальмологический фонарик | 2 |
|  | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 2 |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
|  | Щелевая лампа с принадлежностями | 2 |
|  | Аппарат электрохирургический высокоточный | 2 |
|  | Аудиометр | 2 |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
|  | Воронка Зигля | 4 |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 84 |
|  | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
|  | Лупа бинокулярная | 2 |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками | 2 |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 4 |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов | 2 |
|  | Набор камертонов медицинских | 4 |
|  | Осветитель налобный | 2 |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
|  | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
|  | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
|  | Мешок Умба | 7 |
|  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
|  | Языкодержатель | 1 |
|  | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 4 |
|  | Неврологический молоточек | 2 |
|  | Глюкометр | 14 |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической невропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 14 |
|  | Стефононендоскоп | 3 |
|  | Аппарат для экспресса определения международного нормализованного отношения портативный | 2 |
|  | Сантиметровая лента | 54 |
|  | Секундомер | 3 |
|  | Фонендоскоп | 37 |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 2 |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный | 32 |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками | 42 |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 32 |
|  | Лупа ручная | 32 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 33 |
|  | Малый хирургический набор | 18 |
|  | Шпатель | 18 |
|  | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики | 2 |
|  | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом | 2 |
|  | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 |
|  | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 |
|  | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 |
|  | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 |
|  | Сейф взломостойкий | 8 |
|  | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 1 |
|  | Небулайзер (компрессорный) | 1 |
|  | Угломер складной | 1 |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 33 |
|  | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем | 1 |
|  | Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе | 1 |
|  | Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе | 1 |
|  | Спейсер | 10 |
|  | Фиброскоп | 1 |
|  | Автоклав | 1 |
|  | Набор магнитов | 2 |
|  | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
|  | Очки защитные | 1 |
|  | Рабочее место врача-оториноларинголога | 2 |
|  | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л | 1 |
|  | Аппарат ультразвуковой УЗТ-1,07ф | 2 |
|  | Аппарат ультразвуковой низкочастотный отториноларингологический | 2 |
|  | Видеогастроскоп HD 1 | 4 |
|  | Видеогастроскоп HD 2 | 4 |
|  | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 2 |
|  | Видеогастроскоп трансназальный | 2 |
|  | Видеодоуденоскоп | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 1 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 2 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 3 | 2 |
|  | Видеоколоноскоп HD 4 | 1 |
|  | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
|  | Кассовый аппарат | 1 |
|  | Набор оказания неотложной помощи | 2 |
|  | Стойка эндоскопическая с силовым блоком | 3 |
|  | Стол палатный | 15 |
|  | Устройство для сушки и хранения в асептических условиях гибких эндоскопов | 3 |
|  | Шкаф медицинский, одностворчатый для одежды | 152 |
|  | Электронные весы | 2 |
|  | Экзофтальмометр | 2 |

G.2.6. Предварительный перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7, приобретаемого с применением закупочных процедур (уточняется после получения положительного заключения Государственной экспертизы в отношении Проектной документации):

| № | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 6 |
|  | Система холтеровского мониторирования | 5 |
|  | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 2 |
|  | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
|  | Магниторезонансный томограф | 1 |
|  | Маммографическая система | 1 |
|  | Электрокардиограф | 43 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице G.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7, перечисленного в таблице G.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице G.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице G.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

**Примечание:** перечни оборудования указаны предварительно, обобщенно, окончательный состав технологического оборудования/мебели определяется проектом.