# Приложение № 2

к приказу

государственной жилищной инспекции

Новосибирской области

от _________ № ______

Форма

проверочного листа (списка контрольных вопросов),

содержащего обязательные требования к управлению многоквартирными домами, которые подлежат применению при проведении плановых выездных проверок

при осуществлении регионального государственного жилищного

надзора на территории Новосибирской области

|  | место для QR-кода, сформированного единым реестром контрольных (надзорных) мероприятий |
| --- | --- |

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист):

_____________________________________________________________________________

Проверочный лист применяется в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области в ходе плановых проверок, проводимых в отношении следующих контролируемых лиц:

1) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136, пунктом 2 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - товарищество или кооператив);

2) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с частью 3 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения или аннулирования лицензии на ее осуществление в соответствии со статьей 199 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее также – управляющая организация).

Предмет плановой выездной проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

| 1. Дата заполнения проверочного листа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место(а) проведения плановой выездной проверки с заполнением проверочного листа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Наименование органа государственного контроля (надзора): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Реквизиты приказа о проведении плановой выездной проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Учетный номер плановой выездной проверки в единый реестр контрольных (надзорных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица государственной жилищной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инспекции Новосибирской области, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Субъект плановой выездной проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сведения о контролируемом лице: полное наименование юридического лица, его юридический адрес, ИНН; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, место фактического осуществления им деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объект государственного жилищного надзора, в отношении которого проводится плановая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выездная проверка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Предмет плановой выездной проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательные требования к управлению многоквартирными домами, проверка соблюдения которых осуществляется в рамках проведения плановой выездной проверки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении управляющей организацией обязательных требований, составляющих предмет проверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы <*> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учтены ли при определении перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме состав, конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, наличие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, геодезические и природно-климатические условия расположения многоквартирного дома? | Пункт 3 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - Правила № 290) |  |
| 2. | Отражен ли перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме из числа включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее - Минимальный перечень услуг и работ № 290), периодичность их оказания и выполнения: | Пункт 2 Правил № 290 |  |
| 2.1. | а) в договоре управления многоквартирным домом (в случае, если в установленном порядке выбран способ управления многоквартирным домом управляющей организацией? |  |  |
| 2.2. | б) в порядке, определенном уставом товарищества или кооператива (в случае, если управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется непосредственно товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом)? |  |  |
| 2.3. | в) в договоре оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме)? |  |  |
| 2.4. | г) в решении застройщика (в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, если застройщик непосредственно управляет многоквартирным домом)? |  |  |
| 3. | Осуществляется ли приобретение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме следующих коммунальных ресурсов при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность такого потребления, отведения: | Подпункт «л» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила № 491) |  |
| 3.1. | а) холодной воды? |  |  |
| 3.2. | б) горячей воды? |  |  |
| 3.3. | в) электрической энергии? |  |  |
| 3.4. | г) отведение сточных вод? |  |  |
| 4. | Организована ли работа аварийно-диспетчерской службы в целях обеспечения оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункты 2.7.1, 2.7.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170) |  |
| 5. | Осуществляется ли работа аварийно-диспетчерской службы круглосуточно? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункт 2.7.3 Правил № 170, пункт 12 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 (далее - Правила № 416) |  |
| 6. | Осуществляет ли аварийно-диспетчерская служба круглосуточную регистрацию и контроль выполнения в установленные сроки заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с предоставлением коммунальных услуг, содержанием общего имущества в многоквартирном доме, оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем, а также принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункт 2.7.6 Правил № 170, пункт 10 Правил № 416 |  |
| 7. | Обеспечены ли сотрудники аварийно-диспетчерской службы, осуществляющие выезды для исполнения заявок, необходимыми средствами, в том числе оборудованием и материалами, для исполнения заявки? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункт 17.3 Правил № 416 |  |
| 8. | Имеют ли сотрудники аварийно-диспетчерской службы при исполнении заявок в случае, если исполнение таких заявок требует доступа сотрудников аварийно-диспетчерской службы в помещение в многоквартирном доме, удостоверения, опознавательные знаки (бейдж, нашивка на одежду и др.) с указанием названия организации, фамилии, имени, отчества (при наличии) и профессиональной специализации, а также одноразовые бахилы? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункт 17.3 Правил № 416 |  |
| 9. | Доводятся ли до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе по результатам проведенных осмотров общего имущества в многоквартирном доме, для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме? | Подпункт «г» пункта 6 Правил № 290 |  |
| 10. | Доводятся ли до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о проведении капитального ремонта, в том числе по результатам проведенных осмотров общего имущества в многоквартирном доме, для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме? |  |  |
| 11. | Осуществляется ли выполнение работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии систем внутридомового газового оборудования многоквартирного дома привлекаемой по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, соответствующей требованиям, установленным разделом IX Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, и направившей в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в соответствии с пунктом 40 части 2 статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»? | Пункт 8 Правил № 290, пункт 5.10.1 Правил № 170, пункт 6 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее - Правила № 410) |  |
| 12. | Указаны ли в договоре о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования количество и типы газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования? | Подпункт «ж» пункта 39 Правил № 410 |  |
| 13. | Осуществляется ли выполнение работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии лифтового хозяйства многоквартирного дома привлекаемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предметом деятельности которых является выполнение одного или нескольких видов работ при осуществлении деятельности по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту лифтов? | Пункт 8 Правил № 290, пункт 16 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743 (далее - Правила № 743) |  |
| 14. | Осуществляется ли выполнение работ в целях содержания в надлежащем техническом состоянии противопожарных систем многоквартирного дома привлекаемыми специализированными организациями? | П. 8 Правил № 290 |  |
| 15. | Проводятся ли текущие, сезонные и внеочередные осмотры общего имущества в многоквартирном доме в сроки, установленные п. 13.1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491? | Подпункт «а» пункта 11, пункт 13 Правил № 491 |  |
| 16. | Оформляются ли результаты осмотра общего имущества в многоквартирном доме актом осмотра? | Пункт 14 Правил № 491 |  |
| 17. | Отражаются ли техническое состояние элементов общего имущества в многоквартирном доме, а также выявленные в ходе осеннего осмотра неисправности и повреждения в документе по учету технического состояния многоквартирного дома (журнале осмотра)? | Пункт 14 Правил № 491 |  |
| 18. | Имеют ли инвентарь, оборудование и препараты, используемые при оказании услуг и выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, соответствующие разрешительные документы и допуски к применению в соответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации? | Пункт 7 Правил № 290 |  |
| 19. | Отражаются ли сведения об оказании услуг и выполнении работ из числа включенных в Минимальный перечень услуг и работ № 290 в актах, составляемых по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/пр? | Пункт 9 Правил № 290 |  |
| 20. | Предоставляется ли потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в многоквартирном доме, информация, связанная с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным? | Подпункт «ж» пункта 6 Правил № 290 |  |
| 21. | Обеспечена ли аварийно-диспетчерской службой с помощью системы диспетчеризации громкоговорящая (двусторонняя) связь с пассажирами лифтов в многоквартирном доме? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункт 2.7.2 Правил № 170, пункт 11 Правил № 416 |  |
| 22. | Ведутся ли аварийно-диспетчерской службой журналы, в том числе в форме электронных документов, в которых отражаются сведения, полученные в результате непрерывного контроля за работой инженерного оборудования? | Подпункт «а» пункта 6 Правил № 290, пункт 2.7.3 Правил № 170, пункт 12 Правил № 416 |  |
| 23. | Прошнурован ли, пронумерован и скреплен печатью журнал учета заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме? | Пункт 17 Правил № 416 |  |
| 24. | Осуществляется ли регистрация заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме с использованием в соответствии с законодательством Российской Федерации записи телефонного разговора? | Пункт 2.7.5 Правил № 170, пункт 17 Правил № 416 |  |
| 25. | Осуществляется ли оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме из числа включенных в Минимальный перечень с периодичностью, определенной с учетом установленных законодательством Российской Федерации требований или более частой периодичностью, чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации, по решению собственников помещений в многоквартирном доме? | Пункт 6 Правил № 290 |  |
| 26. | Предоставляется ли по обращению (запросу) собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме информация о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не позднее 5 рабочих дней с даты запроса обращения (запроса)? | Подпункт «а» пункта 40 Правил № 491, пункт 34 Правил № 416 |  |
| 27. | Выполняются ли работы по проверке соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам? | Пункт 1 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «з» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 28. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния видимых частей конструкций в целях выявления: |  |  |
| 28.1. | а) признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов? |  |  |
| 28.2. | б) коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами? |  |  |
| 28.3. | в) поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами? |  |  |
| 29. | Проводятся ли работы по проверке состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента? |  |  |
| 30. | Выполняются ли работы по определению и документальному фиксированию температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов? |  |  |
| 31. | Проводится ли осмотр многоквартирного дома в случае появления признаков неравномерных осадок фундамента? | Пункт 4.1.3 Правил № 170 |  |
| 32. | Устанавливаются ли маяки на трещины при появлении признаков неравномерных осадок фундамента многоквартирного дома? |  |  |
| 33. | Проводится ли исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен подвала в случае выявления причин деформации фундамента многоквартирного дома с привлечением специализированной организации по договору? |  |  |
| 34. | Принимаются ли меры по устранению причин неравномерных осадок фундамента? |  |  |
| 35. | Заделываются ли материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной, с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостке и тротуарах, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета? | Пункт 4.1.7 Правил № 170 |  |
| 36. | Выполняются ли работы по проверке температурно-влажностного режима подвальных помещений? | Пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «з» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 37. | Выполняются ли работы по проверке состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков с принятием мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями? |  |  |
| 38. | Выполняются ли работы по контролю за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них с устранением выявленных неисправностей? |  |  |
| 39. | Обеспечена ли температура воздуха в подвальных помещениях в многоквартирном доме не ниже +5 град. С и относительная влажность воздуха не выше 60%? | Подпункт «в» пункта 11 Правил № 491, пункты 3.4.2, 4.1.3 Правил № 170 |  |
| 40. | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества в многоквартирном доме мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий (далее - обязательные мероприятия)? | Подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 41. | Размещаются ли в подвальных помещениях многоквартирного дома, вход в которые осуществляется из общих лестничных клеток, склады горючих и взрывоопасных материалов, другие хозяйственные склады? | Пункты 3.4.6, 4.1.15 Правил № 170 |  |
| 42. | Загерметизированы и утеплены ли вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвала в многоквартирном доме? | Пункт 4.1.11 Правил № 170 |  |
| 43. | Выполняются ли обязательные мероприятия по установке дверей и заслонок в проемах подвальных помещений? | Пункт 10 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 № 285-п (далее - Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п), подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 44. | Входные двери в техподполье, подвал в многоквартирном доме: | Пункты 3.4.5, 4.1.14 Правил № 170 |  |
| 44.1. | а) закрыты ли на замок? |  |  |
| 44.2. | б) утеплены ли, уплотнены и обиты ли с двух сторон кровельной сталью? |  |  |
| 45. | Хранятся ли ключи от входных дверей в техподполье, подвал в многоквартирном доме у жителей близлежащей квартиры с указанием об этом в виде соответствующей надписи? |  |  |
| 46. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания стен многоквартирного дома работы: | Пункт 3 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 46.1. | а) по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств? |  |  |
| 46.2. | б) по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? |  |  |
| 46.3. | в) по выявлению повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? |  |  |
| 46.4. | г) по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен? |  |  |
| 47. | Обеспечивается ли составление и выполнение плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации в случаях выявления повреждений и нарушений стен многоквартирного дома? | Пункт 3 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 48. | Устанавливаются ли с привлечением специализированной организации: | Пункт 4.2.1.3 Правил № 170 |  |
| 48.1. | а) причины выявляемых повреждений и нарушений стен многоквартирного дома? |  |  |
| 48.2. | б) методы ремонта выявляемых повреждений и нарушений стен многоквартирного дома? |  |  |
| 49. | Организуется ли систематическое наблюдение с помощью маяков или другим способом при выявлении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен многоквартирного дома, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивания и просадки на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий? | Пункт 4.2.1.14 Правил № 170 |  |
| 50. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома работы: | Пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 50.1. | а) по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний? |  |  |
| 50.2. | б) по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит? |  |  |
| 50.3. | в) по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила? |  |  |
| 50.4. | г) по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов? |  |  |
| 50.5. | д) по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями? |  |  |
| 50.6. | е) по проверке состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)? |  |  |
| 51. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений перекрытий и покрытий многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 52. | Принимаются ли срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития в случае обнаружения сверхнормативных прогибов перекрытий, смещения несущих конструкций от стен или прогонов в кирпичных сводах или выпадения отдельных кирпичей (недостаточной глубины опирания элементов), трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия? | Пункт 4.3.3 Правил № 170 |  |
| 53. | Устраняются ли по мере обнаружения, не допуская дальнейшего развития, местные отслоения штукатурки и трещины в перекрытиях многоквартирного дома? | Пункт 4.3.2 Правил № 170 |  |
| 54. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирного дома работы: | Пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 54.1. | а) по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали? |  |  |
| 54.2. | б) по контролю состояния и выявлению коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? |  |  |
| 54.3. | в) по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами? |  |  |
| 54.4. | г) по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками? |  |  |
| 54.5. | д) по контролю состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? |  |  |
| 55. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений колонн и столбов многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 56. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома работы: | Пункт 6 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 56.1. | а) по контролю состояния и выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин? |  |  |
| 56.2. | б) по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий? |  |  |
| 56.3. | в) по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий? |  |  |
| 56.4. | г) по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания? |  |  |
| 57. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 58. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома работы: | Пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 58.1. | а) по проверке кровли на отсутствие протечек? |  |  |
| 58.2. | б) по проверке молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше? |  |  |
| 58.3. | в) по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаке, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока? |  |  |
| 58.4. | г) по проверке состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах? |  |  |
| 58.5. | д) по проверке температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? |  |  |
| 58.6. | е) по контролю состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек? |  |  |
| 58.7. | ж) по осмотру потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий? |  |  |
| 58.8. | з) по проверке и при необходимости очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод? |  |  |
| 58.9. | и) по проверке и при необходимости очистке кровли от скопления снега и наледи? |  |  |
| 58.10. | к) по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраске металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами? |  |  |
| 58.11. | л) по проверке и при необходимости восстановлению насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель? |  |  |
| 58.12. | м) по проверке и при необходимости восстановлению пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов? |  |  |
| 58.13. | н) по проверке и при необходимости восстановлению антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей? |  |  |
| 59. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений крыши многоквартирного дома, за исключением нарушений, приводящих к протечкам, в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 60. | Обеспечивается ли незамедлительное устранение выявляемых нарушений крыши многоквартирного дома, приводящих к протечкам? |  |  |
| 61. | Устраняются ли не допуская дальнейшего развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: | Пункт 4.6.1.2 Правил № 170 |  |
| 61.1. | а) деревянных: нарушения соединений между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки и др. элементов? |  |  |
| 61.2. | б) железобетонных: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и др.? |  |  |
| 61.3. | в) в кровлях из листовой стали: ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоя? |  |  |
| 61.4. | г) в кровлях из асбестоцементных плиток, листов черепицы и других штучных материалов: повреждения и смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке? |  |  |
| 61.5. | д) в кровлях из рулонных материалов: отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев? |  |  |
| 61.6. | е) мастичных кровлях: отслоение, разрушение мастичного слоя? |  |  |
| 62. | Составляет ли разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного помещения в многоквартирном доме (холодный чердак) 2 - 4 град. C? | Пункты 3.3.2, 3.3.5, 4.6.3.1, 4.8.14 Правил № 170 |  |
| 63. | Двери с лестничных площадок на чердак многоквартирного дома: |  |  |
| 63.1. | а) утеплены ли? |  |  |
| 63.2. | б) обшиты ли с двух сторон кровельной сталью? |  |  |
| 63.3. | в) закрыты ли на замок, ключи от которого хранятся в квартире верхнего этажа и в организации по содержанию жилищного фонда, о чем сделана соответствующая надпись на двери (люке)? |  |  |
| 64. | Обеспечена ли температура воздуха в чердачном помещении в многоквартирном доме (теплый чердак) не ниже +12 град. C? | Подпункт «в» пункта 11 Правил № 491, пункты 3.3.2, 4.6.3.2, 5.7.4 Правил № 170 |  |
| 65. | Выполняются ли обязательные мероприятия по установке дверей и заслонок в проемах чердачных помещений? | Пункт 11 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 66. | Проверяется ли ежегодно исправное состояние расположенных на чердаке многоквартирного дома дощатых мостиков или настилов для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды? | Пункт 5.7.3 Правил № 170 |  |
| 67. | Производится ли пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений в многоквартирном доме не реже одного раза в год? | Пункт 5.7.5 Правил № 170 |  |
| 68. | Проводится ли в теплом чердаке многоквартирного дома: | Пункт 3.3.6 Правил № 170 |  |
| 68.1. | а) уборка помещений от мусора не реже одного раза в год с очисткой стальных сеток на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты? |  |  |
| 68.2. | б) дезинфекция всего объема чердачного помещения при появлении насекомых? |  |  |
| 68.3. | в) побелка дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей вентиляционных шахт один раз в три года? |  |  |
| 69. | Устраняются ли по мере выявления дефектов, не допуская ухудшения работы системы водоотвода в многоквартирном доме, неисправности в системе: | Пункт 4.6.4.1 Правил № 170 |  |
| 69.1. | а) наружного водоотвода - загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов между собой и с кровлей, обледенение водоотводящих устройств и свесов? |  |  |
| 69.2. | б) внутреннего водоотвода - протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водосточного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков? |  |  |
| 70. | Производится ли замена отдельных элементов водоотводящих устройств наружного водоотвода, по мере их износа, из оцинкованной листовой стали? | Пункт 4.6.4.2 Правил № 170 |  |
| 71. | Поручается ли очистка от снега и льда крыши с наружным водоотводом рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющим допуск к работе на высоте? | Пункт 4.6.4.6 Правил № 170 |  |
| 72. | Деревянными ли лопатами выполняется очистка от снега и льда крыши с наружным водоотводом? |  |  |
| 73. | Устраняются ли немедленно повреждения кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок? |  |  |
| 74. | Только ли в разжелобках, над карнизами и в других местах скопления снега очищается снег на кровлях (черепичных, гонтовых, драночных) с уклоном катов более 45 градусов и свободным сбрасыванием воды? |  |  |
| 75. | Обеспечивается ли безопасность пешеходов на участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега с крыши многоквартирного дома? |  |  |
| 76. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома работы: | Пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 76.1. | а) по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях? |  |  |
| 76.2. | б) по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами? |  |  |
| 76.3. | в) по выявлению прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам? |  |  |
| 76.4. | г) по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами? |  |  |
| 76.5. | д) по проверке состояния и при необходимости восстановлению штукатурного слоя или окраске металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам? |  |  |
| 76.6. | е) по проверке состояния и при необходимости обработке деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами? |  |  |
| 77. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений лестниц многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 78. | Производиться ли немедленно после обнаружения дефектов замена поврежденных и закрепление отслоившихся керамических плиток на лестничных площадках в многоквартирном доме новыми? | Пункт 4.8.5 Правил № 170, пункт 28 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 79. | Производится ли замена деревянных поручней лестниц многоквартирного дома, имеющих трещины и искривления, новыми? | Пункт 4.8.6 Правил № 170 |  |
| 80. | Устраняются ли мелкие повреждения деревянных поручней лестниц многоквартирного дома (заусенцы, неровная поверхность) путем зачистки поверхности или замены отдельных негодных частей вставками с последующей отделкой поручня? |  |  |
| 81. | Вырезаются и заменяются ли поврежденные участки поливинилхлоридного поручня лестниц многоквартирного дома новыми такой же формы и такого же цвета? |  |  |
| 82. | Заменяются ли пришедшие в ветхое состояние тетивы, покрытия лестничных площадок, ступени и поврежденные части ограждений лестниц многоквартирного дома? | Пункт 4.8.7 Правил № 170 |  |
| 83. | Укрепляются ли расшатавшиеся ограждения лестниц многоквартирного дома? |  |  |
| 84. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома работы: | Пункт 9 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 84.1. | а) по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков? |  |  |
| 84.2. | б) по контролю состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)? |  |  |
| 84.3. | в) по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках? |  |  |
| 84.4. | г) по контролю состояния и восстановлению или замене отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами? |  |  |
| 84.5. | д) по контролю состояния и восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)? |  |  |
| 85. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений фасада многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 86. | Устраняются ли по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов? | Пункт 4.2.3.1 Правил № 170 |  |
| 87. | Принимаются ли немедленные меры по снятию облицовочных плиток и архитектурных деталей, потерявших связь со стеной на фасаде многоквартирного дома? | Пункт 4.2.3.2 Правил № 170, пункт 28 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 88. | Отбивается ли сразу же после обнаружения отслоившаяся от поверхности стены на фасаде многоквартирного дома штукатурка? |  |  |
| 89. | Восстанавливаются ли с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией поврежденные места на фасаде многоквартирного дома? |  |  |
| 90. | Устраняются ли по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития, отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных плит, ослабление крепления и повреждение ограждений балкона и лоджий? | Пункт 4.2.4.3 Правил № 170 |  |
| 91. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного дома работы: | Пункт 10 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 91.1. | а) по выявлению зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов? |  |  |
| 91.2. | б) по проверке звукоизоляции и огнезащиты? |  |  |
| 92. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений перегородок многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 93. | Проводится ли проверка состояния внутренней отделки? | Пункт 11 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 94. | Устраняются ли неисправности внутренней отделки многоквартирного дома при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию в многоквартирном доме? |  |  |
| 95. | Выполняется ли в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)? | Пункт 12 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 96. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
|  | Выполняется ли мытье полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, из керамических, мозаичных и цементных плиток теплой водой не реже одного раза в неделю? | Пункт 4.4.16 Правил № 170 |  |
| 97. | Выполняется ли в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | Пункты 13, 28 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 98. | Обеспечивается ли немедленное устранение выявляемых в отопительный период повреждений и нарушений оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? |  |  |
| 99. | Устраняются ли по мере накопления, не допуская дальнейшего развития, неисправности заполнений оконных и дверных проемов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | Пункт 4.4.16 Правил № 170 |  |
| 99.1. | а) неплотности по периметру оконных и дверных коробок, зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей? |  |  |
| 99.2. | б) разрушение замазки в фальцах, отслоение штапиков? |  |  |
| 99.3. | в) отсутствие или износ уплотняющих прокладок? |  |  |
| 99.4. | г) загнивание и коробление элементов заполнений? |  |  |
| 99.5. | д) ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен? |  |  |
| 99.6. | е) недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов? |  |  |
| 99.7. | ж) отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов? |  |  |
| 99.8. | з) отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен? |  |  |
| 99.9. | и) засорение желобов в коробке для стока конденсата? |  |  |
| 99.10. | к) промерзание филенок балконных дверей? |  |  |
| 99.11. | л) проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой? |  |  |
| 99.12. | м) обледенение отдельных участков окон и балконных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками (в крупнопанельном доме)? |  |  |
| 100. | Очищаются ли весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона) внутренние и наружные поверхности остекления оконных и дверных проемов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, от загрязнений? | Пункт 4.7.4 Правил № 170 |  |
| 101. | Выполняются ли обязательные мероприятия по заделке, уплотнению и утеплению дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей? | Пункт 9 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 102. | Выполняются ли обязательные мероприятия по заделке и уплотнению оконных блоков в подъездах? | Пункт 12 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 103. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирного дома работы: | Пункт 14 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 103.1. | а) проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода? |  |  |
| 103.2. | б) чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? |  |  |
| 104. | Обеспечивается ли устранение выявляемых повреждений и нарушений мусоропроводов многоквартирного дома в соответствии с составленным планом восстановительных работ? |  |  |
| 105. | Обеспечивается ли незамедлительное в течение суток устранение засоров, а также повреждений и неисправностей мусоропровода многоквартирного дома? | Пункт 14 Минимального перечня услуг и работ № 290, пункт 5.9.22 Правил № 170 |  |
| 106. | Ежедневно ли удаляются отходы из мусоросборных камер в многоквартирном доме? | Пункт 5.9.12 Правил № 170 |  |
| 107. | Выполняется ли уборка и промывка мусоросборных камер в многоквартирном доме после удаления отходов? | Пункт 5.9.16 Правил № 170 |  |
| 108. | Подвергаются ли помещения мусоросборных камер в многоквартирном доме и их оборудование периодической дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода? | Пункт 5.9.17 Правил № 170 |  |
| 109. | Допускается ли складирование твердых бытовых отходов, их разбор и отбор вторсырья в помещении мусоросборных камер в многоквартирном доме? |  |  |
| 110. | Находятся ли на запоре двери мусоросборных камер в многоквартирном доме в перерывах между работами в мусоросборных камерах? |  |  |
| 111. | Обеспечена ли целостность и герметичность ствола мусоропровода в многоквартирном доме? | Пункт 5.9.29 Правил № 170 |  |
| 112. | Выполняется ли в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома: | Пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 112.1. | а) техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем? |  |  |
| 112.2. | б) контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки? |  |  |
| 112.3. | в) проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них? |  |  |
| 112.4. | г) устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений? |  |  |
| 112.5. | д) проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения? |  |  |
| 112.6. | е) контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления? |  |  |
| 112.7. | ж) сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха? |  |  |
| 112.8. | з) контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов? |  |  |
| 112.9. | и) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ? |  |  |
| 113. | Производиться ли пылеуборка и дезинфекция вентиляционных каналов многоквартирного дома не реже одного раза в три года? | Пункт 5.7.5 Правил № 170 |  |
| 114. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном доме проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистка и (или) ремонт с оформлением актов: | Пункты 11, 12, 13 Правил № 410, пункт 5.5.12 Правил № 170 |  |
| 114.1. | а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования? |  |  |
| 114.2. | б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов? |  |  |
| 114.3. | в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона)? |  |  |
| 114.4. | г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении? |  |  |
| 115. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирном доме: | Пункт 16 Минимального перечня услуг и работ № 290, пункт 4.9.1.4 Правил № 170 |  |
| 115.1. | а) определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов? |  |  |
| 115.2. | б) немедленное устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? |  |  |
| 115.3. | в) очистка от сажи дымоходов и труб печей? |  |  |
| 115.4. | г) устранение завалов в дымовых каналах? |  |  |
| 116. | Обеспечивается ли своевременное удаление наледей в оголовках дымовых и газовых и восстановление защитных устройств от проникания в каналы печей, каминов и очагов в многоквартирном доме атмосферных осадков? | Пункт 4.9.1.11 Правил № 170 |  |
| 117. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирном доме: | Пункт 17 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 117.1. | а) проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирном доме? |  |  |
| 117.2. | б) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования? |  |  |
| 117.3. | в) гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек? |  |  |
| 117.4. | г) работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? |  |  |
| 117.5. | д) проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения? |  |  |
| 117.6. | е) при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ? |  |  |
| 118. | Выполняются ли общие работы для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме: | Пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 118.1. | а) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств? |  |  |
| 118.2. | б) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета? |  |  |
| 118.3. | в) проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? |  |  |
| 118.4. | г) постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем? |  |  |
| 118.5. | д) контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)? |  |  |
| 118.6. | е) восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? |  |  |
| 118.7. | ж) контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? |  |  |
| 118.8. | з) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек? |  |  |
| 118.9. | и) контроль состояния и восстановление исправности элементов внутреннего водостока? |  |  |
| 118.10. | к) контроль состояния и восстановление исправности элементов дренажных систем? |  |  |
| 118.11. | л) контроль состояния и восстановление исправности элементов дворовой канализации? |  |  |
| 118.12. | м) переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока? |  |  |
| 118.13. | н) промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе? |  |  |
| 118.14. | о) очистка и промывка водонапорных баков? |  |  |
| 118.15. | п) проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов? |  |  |
| 118.16. | р) промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений? |  |  |
| 119. | Выполняются ли осмотры, техническое обслуживание, поверка установленных и введенных в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа приборов учета? | Подпункт «к» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 120. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме: | Пункт 19 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 120.1. | а) испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? |  |  |
| 120.2. | б) проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)? |  |  |
| 120.3. | в) удаление воздуха из системы отопления? |  |  |
| 120.4. | г) промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений? |  |  |
| 121. | Проводится ли промывка централизованной системы отопления в многоквартирном доме после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы) с оформлением актов? | Пункт 5.2.10 Правил № 170, пункт 2 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 122. | Проводится ли промывка централизованной системы горячего водоснабжения в многоквартирном доме после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы) с оформлением актов? | Пункт 5.2.10 Правил № 170 |  |
| 123. | Проводятся ли испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и системы отопления в многоквартирном доме после окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта с оформлением по результатам испытаний актов? | Пункты 5.1.6, 5.3.4 Правил № 170 |  |
| 124. | Проводится ли регулировка системы отопления в многоквартирном доме в соответствии с графиком регулирования температуры воды в системе отопления? | Пункт 5.1.3 Правил № 170 |  |
| 125. | Выполняются ли обязательные мероприятия по ремонту изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов? | Пункт 3 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 126. | Выполняются ли обязательные мероприятия по ремонту изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов? | Пункт 5 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 127. | Выполняются ли обязательные мероприятия по установке линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления? | Пункт 1 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 128. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | Пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 129. | а) проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки? |  |  |
| 129.1. | б) проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения? |  |  |
| 129.2. | в) техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок? |  |  |
| 129.3. | г) техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем дымоудаления? |  |  |
| 129.4. | д) техническое обслуживание и ремонт электрических установок систем автоматической пожарной сигнализации? |  |  |
| 129.5. | е) техническое обслуживание и ремонт электрических установок внутреннего противопожарного водопровода? |  |  |
| 129.6. | ж) техническое обслуживание и ремонт электрических установок лифтов? |  |  |
| 129.7. | з) техническое обслуживание и ремонт установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов? |  |  |
| 129.8. | и) техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей? |  |  |
| 129.9. | к) очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах? |  |  |
| 129.10. | л) наладка электрооборудования? |  |  |
| 129.11. | м) контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации? |  |  |
| 130. | Выполняются ли обязательные мероприятия по замене ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы? | Пункт 7 Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению № 285-п, подпункт «и» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 131. | Находятся ли в закрытом состоянии располагаемые в лестничных клетках подъездов многоквартирного дома шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, электромонтажные ниши? | Пункт 3.2.18 Правил № 170 |  |
| 132. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: | Пункт 21 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |
| 132.1. | а) организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов? |  |  |
| 132.2. | б) организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений? |  |  |
| 132.3. | в) при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению? |  |  |
| 133. | Осуществляется ли замена оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, в случае: | Подпункты «а», «д» пункта 10 Правил № 491, пункт 10 Правил № 410 |  |
| 133.1. | а) истечения установленного изготовителем срока эксплуатации оборудования или срока, установленного проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования? |  |  |
| 133.2. | б) истечения сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования? |  |  |
| 133.3. | в) признания газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования? |  |  |
| 134. | Выполняются ли специализированной организацией, привлекаемой по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, при техническом обслуживании наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, следующие операции: | Подпункты «а», «д» пункта 10 Правил № 491, подпункт «а» пункта 43 Правил № 410 |  |
| 134.1. | а) обход трассы надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год? |  |  |
| 134.2. | б) приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года? |  |  |
| 135. | Осуществляется ли специализированной организацией, привлекаемой по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, предусмотренного приложением к Правилам пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410? | Подпункты «а», «д» пункта 10 Правил № 491, подпункт «б» пункта 43 Правил № 410 |  |
| 136. | Осуществляется ли техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца? | Подпункты «а», «д» пункта 10 Правил № 491, подпункт «е» пункта 43 Правил № 410 |  |
| 137. | Производится ли осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирном доме с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной строительно-климатической зоны не реже двух раз в месяц с записью в специальном журнале всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения? | Пункт 5.5.13 Правил № 170 |  |
| 138. | Выполняются ли в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | Пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункты «в» - «д» пункта 4 Правил № 743 |  |
| 138.1. | а) организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? |  |  |
| 138.2. | б) обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта (лифтов)? |  |  |
| 138.3. | в) обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)? |  |  |
| 138.4. | г) обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? |  |  |
| 139. | Осуществляется ли круглосуточное аварийно-техническое обслуживание лифтов в многоквартирном доме? | Пункт 18 Правил № 743, пункты 5.10.1, 5.10.2 Правил № 170 |  |
| 140. | Обеспечивается ли регистрация и передача квалифицированному персоналу для принятия соответствующих мер поступающих сведений о неисправностях лифтов в многоквартирном доме и возникновении аварийных ситуаций на лифтах, а также контроль за исполнением таких мер? | Подпункт «а» пункта 18 Правил № 743 |  |
| 141. | Обеспечивается ли устранение неисправностей лифтов в многоквартирном доме и неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи и (или) диспетчерского (операторского) контроля за работой лифтов? | Подпункт «з» пункта 4, подпункт «б» пункта 18 Правил № 743 |  |
| 142. | Имеются ли регламентирующие порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию лифтов в многоквартирном доме распорядительные документы, предусматривающие: | Подпункты «а» - «ж» пункта 19 Правил № 743 |  |
| 142.1. | а) выполнение установленных пунктом 18 Правил № 743 требований к аварийно-техническому обслуживанию лифтов? |  |  |
| 142.2. | б) порядок функционирования аварийной службы, в том числе в ночное время, рабочие, выходные и праздничные дни? |  |  |
| 142.3. | в) особенности организации функционирования аварийной службы в экстремальных условиях (авария, пожар, затопление, прекращение энергоснабжения и другое)? |  |  |
| 142.4. | г) необходимое количество квалифицированного персонала в целях укомплектования, его подбор и расстановку с учетом уровня квалификации? |  |  |
| 142.5. | д) требования об обеспечении работников аварийной службы запасными частями, материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения аварийных работ по пуску остановившихся лифтов? |  |  |
| 142.6. | е) требования о техническом оснащении необходимыми транспортными средствами и средствами связи с диспетчером по контролю за работой лифтов? |  |  |
| 142.7. | ж) положения об эвакуации лиц, находящихся в лифте в случае его аварийной остановки, которая должна осуществляться в течение 30 минут с момента регистрации соответствующей информации лицом, которое в соответствии с п. 16 Правил № 743 осуществляет обслуживание лифта? |  |  |
| 143. | Осуществляется ли контроль за работой лифтов в многоквартирном доме в соответствии с сопроводительной документацией на лифты и руководством (инструкцией) по эксплуатации систем диспетчерского (операторского) контроля посредством диспетчерского контроля или постоянного контроля за работой лифта квалифицированным персоналом, находящимся на объекте, в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта? | Пункт 20 Правил № 743 |  |
| 144. | Заносится ли информация о выполнении осмотров лифтов в многоквартирном доме, об их обслуживании и ремонте в журнал периодического осмотра лифтов и журнал технического обслуживания и ремонта лифтов? | Пункт 23 Правил № 743 |  |
| 145. | Заверяются ли подписью лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифтов, внесенные в журнал технического обслуживания и ремонта объекта отметки? |  |  |
| 146. | Размещены ли в кабинах лифтов в многоквартирном доме и на основном посадочном этаже лифта информация на стендах, в виде табличек, наклеек и иных носителей, содержащая: | Подпункт «н» пункта 4 Правил № 743 |  |
| 146.1. | а) сведения о средствах и способе связи с квалифицированным персоналом и аварийной службой? |  |  |
| 146.2. | б) правила пользования лифтом? |  |  |
| 147. | Размещена ли на основной посадочной площадке (этаже) лифта в многоквартирном доме информация с указанием: | Подпункт «о» пункта 4 Правил № 743 |  |
| 147.1. | а) учетного и заводского номеров лифта? |  |  |
| 147.2. | б) даты ввода в эксплуатацию лифта? |  |  |
| 147.3. | в) срока службы лифта? |  |  |
| 147.4. | г) даты следующего технического освидетельствования лифта? |  |  |
| 148. | Осуществляется ли не реже одного раза в 12 месяцев техническое освидетельствование введенных в эксплуатацию лифтов в течение назначенного срока службы? | Пункт 26 Правил № 743 |  |
| 149. | Проводится ли обследование лифтов по истечении назначенного срока службы с целью определения фактического состояния лифтов и возможности их дальнейшего использования по назначению? |  |  |
| 150. | Допускается ли по истечении назначенного срока службы использование лифтов в многоквартирном доме без проведения обследования и выполнения условий их использования, предусмотренных оформленным по результатам обследования заключением? |  |  |
| 151. | Выполняются ли следующие работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | Пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «г» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 151.1. | а) сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? |  |  |
| 151.2. | б) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек? |  |  |
| 151.3. | в) мытье окон? |  |  |
| 151.4. | г) очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)? |  |  |
| 151.5. | д) дератизация и дезинсекция помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? |  |  |
| 151.6. | е) дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом? |  |  |
| 152. | Обеспечивается ли в лестничных клетках многоквартирного дома: | Пункт 4.8.14 Правил № 170, подпункт «в» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 152.1. | а) регулярная уборка: обметание окон, подоконников, отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней, стен - не менее 2 раз в месяц; мытье - не реже 1 раза в месяц? |  |  |
| 152.2. | б) температура воздуха - не менее +16 град. C? |  |  |
| 153. | Выполняются ли следующие работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | Пункт 24 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «г» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 153.1. | а) очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см? |  |  |
| 153.2. | б) сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см? |  |  |
| 153.3. | в) очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)? |  |  |
| 153.4. | г) очистка придомовой территории от наледи и льда? |  |  |
| 153.5. | д) очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка? |  |  |
| 153.6. | е) уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд? |  |  |
| 154. | Выполняются ли следующие работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | Пункт 25 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «г» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 154.1. | а) подметание и уборка придомовой территории? |  |  |
| 154.2. | б) очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов? |  |  |
| 154.3. | в) уборка и выкашивание газонов? |  |  |
| 154.4. | г) прочистка ливневой канализации? |  |  |
| 154.5. | д) уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка? |  |  |
| 155. | Выполняются ли в целях обеспечения вывоза, в том числе откачки жидких бытовых отходов, работы: | Пункт 26 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «д» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 155.1. | а) содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирном доме, не подключенного к централизованной системе водоотведения? |  |  |
| 155.2. | б) вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории? |  |  |
| 155.3. | в) вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории? |  |  |
| 156. | Выполняются ли в целях содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в многоквартирном доме: | Пункт 26.1 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «д.2» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 156.1. | а) обслуживание и очистка мусоропроводов, мусороприемных камер? |  |  |
| 156.2. | б) обслуживание и очистка контейнерных площадок, расположенных на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета? |  |  |
| 157. | Организовано ли место для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности? | Пункт 26.2 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «д.1» пункта 11 Правил № 491, пункты 8.1, 8.2 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 |  |
| 158. | Выполняются ли в целях обеспечения требований пожарной безопасности в многоквартирном доме осмотры и обеспечение работоспособного состояния: | Пункт 27 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «е» пункта 11 Правил № 491 |  |
| 158.1. | а) пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов? |  |  |
| 158.2. | б) систем аварийного освещения? |  |  |
| 158.3. | в) систем пожаротушения? |  |  |
| 158.4. | г) систем сигнализации? |  |  |
| 158.5. | д) систем противопожарного водоснабжения? |  |  |
| 158.6. | е) средств противопожарной защиты? |  |  |
| 158.7. | ж) средств противодымной защиты? |  |  |
| 159. | Обеспечивается ли устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения? | Пункт 28 Минимального перечня услуг и работ № 290, пункт 1.7.5 Правил № 170 |  |
| 160. | Обеспечено ли рассмотрение заявок на неисправность инженерного оборудования или конструкций в многоквартирном доме в день их поступления? | Пункт 2.2.6 Правил № 170 |  |
| 161. | Организуется ли устранение неисправностей инженерного оборудования или конструкций в многоквартирном доме не позднее чем на следующий день после поступления соответствующей заявки? |  |  |
| 162. | Устраняются ли заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания в многоквартирном доме, в срочном порядке? |  |  |
| 163. | Выполняются ли проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов в помещения многоквартирного дома? | Пункт 29 Минимального перечня услуг и работ № 290, подпункт «в» пункта 10 Правил № 491 |  |
| 164. | Проводятся ли в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил? | Часть 4 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункт «ж» пункта 10 Правил № 491, пункт 5.2.27 Правил № 170 |  |
| 165. | Определена ли величина тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, если расчеты за потребляемую в многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с учетом величины тепловой нагрузки? |  |  |
| 166. | Производятся ли иные предусмотренные законодательством Российской Федерации действия в целях оптимизации расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии? |  |  |
| 167. | Доводится ли до сведения собственников помещений в многоквартирном доме информация о проводимых в отопительный сезон действиях, направленных на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, или об отсутствии возможности их проведения по технологическим причинам? |  |  |
| 168. | Осуществляется ли при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период устранение неисправностей: | Подпункт «з» пункта 11 Правил № 491, пункт 2.6.2 Правил № 170 |  |
| 168.1. | а) стен, фасадов, крыш? |  |  |
| 168.2. | б) перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами? |  |  |
| 168.3. | в) оконных и дверных заполнений? |  |  |
| 168.4. | г) отопительных печей, дымоходов, газоходов? |  |  |
| 168.5. | д) внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения? |  |  |
| 168.6. | е) установок с газовыми нагревателями? |  |  |
| 169. | Обеспечивается ли при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период: | Подпункт «з» пункта 11 Правил № 491, пункт 2.6.2 Правил № 170 |  |
| 169.1. | а) приведение в технически исправное состояние территории домовладения с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков? |  |  |
| 169.2. | б) надлежащая гидроизоляция фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов? |  |  |
| 169.3. | в) исправность пожарных гидрантов? |  |  |
| 170. | Выполняется ли при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период: | Подпункт «з» пункта 11 Правил № 491, пункт 2.6.5 Правил № 170 |  |
| 170.1. | а) наладка внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле? |  |  |
| 170.2. | б) наладка запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период устройств газового хозяйства? |  |  |
| 171. | Организуется ли в период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях: | Подпункт «з» пункта 11 Правил № 491, пункт 2.6.6 Правил № 170 |  |
| 171.1. | а) подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников? |  |  |
| 171.2. | б) подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала)? |  |  |
| 171.3. | в) подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)? |  |  |
| 171.4. | г) ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода? |  |  |
| 171.5. | д) откачка воды из подвалов при ее наличии? |  |  |
| 172. | Подтверждается ли ежегодно не позднее 15 сентября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях наличием: | Подпункт «з» пункта 11 Правил № 491, пункт 2.6.10 Правил № 170, пункты 9, 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 |  |
| 172.1. | а) паспорта готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, полученного от уполномоченного органа? |  |  |
| 172.2. | б) актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов котельных и инженерного оборудования зданий? |  |  |
| 172.3. | в) актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования? |  |  |
| 172.4. | д) актов о готовности уборочной техники и инвентаря? |  |  |
| 172.5. | г) обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердого - не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров - из расчета не менее 3 - 4 м3 на 1 тыс. м2 уборочной площади? |  |  |
| 172.6. | е) актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме? |  |  |
| 172.7. | ж) актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления? |  |  |
| 173. | Отражается ли факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ? | Пункт 15 Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила изменения размера платы) |  |
| 174. | Составляется ли акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354)? | Пункт 15 Правил изменения размера платы |  |
| 175. | Обеспечивается ли постоянная готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме? | Часть 16 статьи 161 ЖК РФ, часть 3 статьи 3 Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», подпункт «д» пункта 10 Правил № 491 |  |
| 176. | Осуществляется ли в случаях, предусмотренных подпунктами «б», «г» - «ж» пункта 17 Правил № 354, самостоятельно или с привлечением других лиц техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю? | Подпункт «б» пункта 31.1 Правил № 354 |  |
| 177. | Обеспечивается ли установка и ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не позднее 3 месяцев со дня принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета в плату за содержание жилого помещения, если иной срок не установлен таким решением? | Подпункт «к» пункта 11 Правил № 491, подпункт «с» пункта 31 Правил № 354 |  |

--------------------------------

<*> Указывается: «да», «нет» либо «не применяется» - в случае, если требование на организацию не распространяется.