Приложение № 1

к постановлению Губернатора

Новосибирской области

**АЛГОРИТМ**

**ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ (МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – ДО 150 КВТ)**

| **N п/п** | **Шаг алгоритма (Процедура)** | **Срок фактический** | **Срок целевой** | **Кол-во документов** | **Входящие документы** | **Результирующие документы** | **НПА** | **Категории инвестиционных проектов** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель) на технологическое подключение | 3 рабочих дняСетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям НПА. При отсутствии сведений и документов, соответствующих НПА, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с НПА должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений | - | 8\* | 1. Заявка с приложением документов:2. План расположения энергопринимающих устройств;3. Однолинейная схема электрических сетей заявителя;4. Перечень и мощность энергопринимающих устройств которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;5. Один из перечисленных ниже видов документов:- копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя;- копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории);- копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом;6. Для юридических лиц - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность;7. В случае подачи заявки очно или почтой - заполненное согласие на обработку персональных данных;8. Подписанный заявителем проект договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или протокол разногласий к проекту договора | Проект договора | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения электропринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861) | Все категории инвестиционных проектов | - |
| 2. | Заключение договора | 10 рабочих днейЗаявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | - | 2 | 1. Проект договора и технические условия;2.Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор | Заключенный договор | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Все категории инвестиционных проектов | - |
| 3. | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Все категории инвестиционных проектов | - |
| 4. | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора | 5 днейУведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении технических условий способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | - | 5 | 1. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов с приложением документов:1. Копия технических условий;2. Копия акта о выполнении заявителем технических условий;3. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;4. Нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объектов электроэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое присоединение) | - | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Все категории инвестиционных проектов | - |
| 5. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Все категории инвестиционных проектов | - |
| 6. | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | 3 рабочих дняСтороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Все категории инвестиционных проектов | - |

\* уточненные требования установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861