Проект

постановления Правительства

Новосибирской области

О принятии решения об изменении существенных условий соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансировании и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с частями 2 и 4 статьи 13 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Новосибирской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. В существенных условиях соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансирования и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства», приложение № 1 «Описание и технико-экономические показатели объекта соглашения» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

К.В. Хальзов

238 63 68

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**к проекту постановления Правительства Новосибирской области «О принятии решения об изменении существенных условий соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства, финансировании и технического обслуживания объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске, утвержденных постановлением Правительства Новосибирской области от 24.12.2018 № 521-п «О принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области | — | В.М. Знатков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Первый Заместитель Губернатора Новосибирской области | — | Ю.Ф. Петухов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Заместитель Губернатора Новосибирской области | — | С.А. Нелюбов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики Новосибирской области | — | В.Ю. Голубенко  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Министр юстиции Новосибирской области | — | Т.Н. Деркач  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Министр строительства Новосибирской области | — | А.В. Колмаков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Министр экономического развития Новосибирской области | — | Л.Н. Решетников  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Министр здравоохранения Новосибирской области | — | К.В. Хальзов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |
| Руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области | — | Р.Г. Шилохвостов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«Приложение № 1

к существенным условиям

соглашения о государственно-частном

партнерстве в отношении строительства,

финансировании и технического

обслуживания для оказания первичной

медико-санитарной помощи

в городе Новосибирске

**Описание и технико-экономические**

**показатели объекта соглашения**

1. **Элемент объекта соглашения № 1**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 1**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой, неотложной форме взрослому и детскому населению Заельцовского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

– оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

– широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику;

– разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

– осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 1**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 1 | Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27 |
| Адрес | Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ереванская |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:000000:671 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 658 пос./в смену |

* + 1. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения №1 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

A2.3 Перечень помещений Элемента объекта соглашения № 1 (соответствующий Проектной документации шифр 27/ТМБ/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Цокольный этаж, общая площадь 1640,33 м2** | |
|  | Лестничная клетка |
|  | Шлюз |
|  | Коридор |
|  | Техническая комната |
|  | Подготовительная МРТ |
|  | Процедурная МРТ |
|  | Комната управления МРТ |
|  | Подготовительная КТ |
|  | Процедурная КТ |
|  | Генераторная/компьютерная |
|  | Комната управления КТ |
|  | Процедурная рентгеноскопии (ПСШ, стойка снимков, штатив снимков) |
|  | Комната управления рентгеноскопии |
|  | Уборная для посетителей (М) |
|  | Уборная для посетителей (Ж) |
|  | Кабина для раздевания |
|  | Процедурная флюорографии |
|  | Комната управления |
|  | Процедурная маммографии |
|  | Коридор |
|  | Инженерная (кабинет врачей флюр и рентген) |
|  | Комната обработки результатов исследования, просмотровая, материальная |
|  | Комната персонала |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Тамбур-шлюз |
|  | Лестничная клетка |
|  | Коридор |
|  | Тамбур-шлюз |
|  | Помещение запасных частей |
|  | Шлюз |
|  | Коридор |
|  | Электрощитовая |
|  | Гардероб персонала детской поликлиники (М) |
|  | Душевая персонала (М) |
|  | Медицинский архив |
|  | Лестничная клетка |
|  | Венткамера |
|  | Гардероб персонала детской поликлиники (Ж) |
|  | Душевая персонала (Ж) |
|  | Комната технического персонала |
|  | Коридор |
|  | Гардероб персонала взрослой поликлиники (Ж) |
|  | Душевая персонала (Ж) |
|  | Электрощитовая |
|  | Тамбур-шлюз |
|  | Лестничная клетка |
|  | Тамбур-шлюз |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Венткамера |
|  | Помещение хозяйственного инвентаря |
|  | Помещение хранения МИ |
|  | Помещение хранения ЛC |
|  | Помещение хранения наркотических веществ |
|  | Склад ГО и ЧС |
|  | Помещение временного хранения отходов класса "Г" |
|  | Помещение временного хранения отходов класса "Б" |
|  | Помещение хранения списанного инвентаря |
|  | Гардероб персонала взрослой поликлиники (М) |
|  | Душевая персонала (М) |
|  | Коридор |
|  | Компрессорная (сжатый воздух) |
|  | Лестничная клетка |
|  | ИТП |
|  | Техпомещение (резерв горячей воды) |
|  | Водомерный узе |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Электрощитовая |
|  | Подсобное помещение |
| **Первый этаж, общая площадь 1617,6 м2** | |
|  | Тамбур |
|  | Колясочная |
|  | Вестибюль с автоматической системой самозаписи и стойкой администратора, игровой зоной и холлом |
|  | Касса |
|  | Регистратура со справочной (открытая). Помещение оформления и выдачи больничных  листов |
|  | Картохранилище |
|  | Гардероб для посетителей |
|  | Кабинет доврачебного приема |
|  | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
|  | Аптечный склад |
|  | Кабинет забора крови (капиллярной) |
|  | Кабинет забора крови (венозной) |
|  | Комната приема и регистрации анализов |
|  | Шлюз |
|  | Кабинет неотложной помощи |
|  | Тамбур |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Лестничная клетка |
|  | Тамбур |
|  | Тамбур-шлюз |
|  | Электрощитовая |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Коридор |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки |
|  | Шлюз |
|  | Фильтр-бокс |
|  | Уборная при фильтр-боксах |
|  | Тамбур |
|  | Шлюз |
|  | Фильтр-бокс |
|  | Тамбур |
|  | Уборная при фильтр-боксах |
|  | Лестничная клетка |
|  | Тамбур |
|  | Шлюз |
|  | Процедурная |
|  | Кабинет инфекциониста |
|  | Помещение забора биоматериала (клизменная) |
|  | Уборная (универсальная кабина) |
|  | Шлюз |
|  | Помещение охраны с пожарным постом |
|  | Лестничная клетка |
|  | Тамбур |
|  | Колясочная |
|  | Вестибюль с автоматической системой самозаписи, стойкой администратора и холлом |
|  | Колл-центр |
|  | Гардероб для посетителей |
|  | Регистратура со справочной (открытая). Помещение оформления и выдачи больничных  листов |
|  | Картохранилище |
|  | Электрощитовая |
|  | Тамбур-шлюз |
|  | Лестничная клетка |
|  | Тамбур |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Шлюз |
|  | Уборная персонала |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Тамбур |
|  | Кабинет неотложной помощи |
|  | Комната приема и регистрации анализов |
|  | Кабинет для взятия проб крови |
|  | Помещение забора мокроты |
|  | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
|  | Аптечный склад |
|  | Кабинет доврачебного приема |
|  | Касса |
|  | Коридор |
|  | Лестничная клетка |
|  | Тамбур |
|  | Шлюз |
|  | Кабинет инфекциониста |
|  | Процедурная |
|  | Помещение забора биоматериала (клизменная) |
|  | Уборная (универсальная кабина) |
|  | Помещение узла управления медицинских газов |
|  | Кабинет врача (ординаторская) |
|  | Уборная персонала |
|  | Коридор |
|  | Кабинет колоноскопии-процедурная со сливом |
|  | Моечная-дезинфекционная колоноскопии |
|  | Слив |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Кабинет гастроскопии-процедурная |
|  | Моечная-дезинфекционная гастроскопии |
| **Второй этаж, общая площадь 1617,6 м2** | |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Коридор, рекреация (игровая зона), холл |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Электрощитовая |
|  | Помещение забора мокроты |
|  | Процедурная в/м инъекции |
|  | Процедурная в/в инъекции |
|  | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
|  | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
|  | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
|  | Процедурная для прививок |
|  | Помещение хранения вакцин |
|  | Картотека |
|  | Уборная для посетителей (Ж) |
|  | Уборная для посетителей (М) |
|  | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
|  | Комната персонала |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Коридор |
|  | Душевая персонала |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Кабинет врача педиатра |
|  | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
|  | Картотека |
|  | Коридор |
|  | Кабинет заведующего отделением врача-педиатра |
|  | Шлюз |
|  | Коридор |
|  | Кабинет врача |
|  | Уборная персонала |
|  | Процедурная |
|  | Пост медицинской сестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Комната персонала |
|  | Лестничная клетка |
|  | Комната подогрева пищи |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Палата на 2 койки-места |
|  | Палата на 4 койки-места |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
|  | Коридор |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Комната персонала |
|  | Смотровой кабинет |
|  | Процедурная в/м инъекции |
|  | Процедурная в/в инъекции |
|  | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
|  | Прививочный кабинет |
|  | Помещение вакцин |
|  | Картотека прививочного кабинета |
|  | Кабинет медицинской профилактики |
|  | Коридор |
|  | Коридор, рекреация, холл |
|  | Коридор |
|  | Помещение чистого белья и медикаментов |
|  | Пост медицинской сестры |
|  | Шлюз |
|  | Палата на 4 койки-места |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Кабинет врача |
|  | Процедурная |
|  | Комната персонала |
|  | Шлюз |
|  | Палата на 4 койки-места |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Палата на 4 койки-места |
|  | Лестничная клетка |
|  | Комната подогрева пищи |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Палата на 2 койки-места |
|  | Палата на 4 койки-места |
|  | Уборная и душевая при палате |
|  | Уборная персонала |
|  | Электрощитовая |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Шлюз |
| **Третий этаж, общая площадь 1617,6 м2** | |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Коридор, рекреация (игровая зона), холл |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Электрощитовая |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Процедурная оториноларинголога |
|  | Кабинет врача оториноларинголога |
|  | Звукоизолированная кабина |
|  | Кабинет врача офтальмолога |
|  | Темная комната офтальмолога |
|  | Процедурная офтальмолога |
|  | Кабинет невролога |
|  | Кабинет логопеда |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача акушера-гинеколога |
|  | Процедурная акушера-гинеколога |
|  | Слив |
|  | Комната кормления грудных детей |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Уборная для посетителей (М) |
|  | Уборная для посетителей (Ж) |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Кабинет врача педиатра участкового |
|  | Коридор |
|  | Комната персонала |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Комната сестры-хозяйки |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Коридор |
|  | Душевая персонала |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор, рекреация, холл |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Электрощитовая |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Душевая персонала |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Комната персонала |
|  | Коридор |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Комната персонала (ординаторская) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Комната сестры-хозяйки |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Помещение для личной гигиены |
|  | Бельевая |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача терапевта (участкового) |
|  | Кабинет врача невролога |
|  | Процедурная офтальмолога |
|  | Кабинет врача офтальмолога |
|  | Темная комната офтальмолога |
|  | Кабинет врача оториноларинголога |
|  | Звукоизолированная кабина |
|  | Процедурная оториноларинголога |
|  | Комната персонала |
| **Четвертый этаж, общая площадь 1617,6 м2** | |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Коридор, рекреация (игровая зона), холл |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Электрощитовая |
|  | Кабинет мануальной терапии |
|  | Кабинет ингаляционной терапии |
|  | Помещение медицинской сестры |
|  | Помещение стерилизации наконечников и обработки иголок |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет массажа на два стола |
|  | Кабинет физиотерапевта |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Комната персонала (ординаторская) |
|  | Помещение инвентаря ЛФК |
|  | Кабинет светолечения |
|  | Подсобное помещение кабинета светолечения |
|  | Кабинет электролечения |
|  | Подсобное помещение кабинета электролечения |
|  | Шлюз |
|  | Зал для занятий ЛФК |
|  | Раздевалка (М) |
|  | Уборная (М) |
|  | Душевая (М) |
|  | Раздевалка (Ж) |
|  | Душевая (Ж) |
|  | Уборная (Ж) |
|  | Уборная для посетителей (М) |
|  | Уборная для посетителей (Ж) |
|  | Комната кормления грудных детей |
|  | Кабинет УВЧ терапии |
|  | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
|  | Коридор |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Комната персонала |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Коридор |
|  | Душевая персонала |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор, рекреация, холл |
|  | Кабинет ингаляционной терапии |
|  | Помещение медицинской сестры |
|  | Помещение стерилизации наконечников |
|  | Электрощитовая |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Душевая персонала |
|  | Кабинет рефлексотерапии |
|  | Помещение для обработки игл |
|  | Кабинет электролечения |
|  | Подсобное помещение кабинета электролечения |
|  | Кабинет УВЧ терапии |
|  | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
|  | Комната персонала |
|  | Шлюз |
|  | Раздевалка (М) |
|  | Уборная (М) |
|  | Душевая (М) |
|  | Раздевалка (Ж) |
|  | Душевая (Ж) |
|  | Уборная (Ж) |
|  | Зал для занятий ЛФК |
|  | Кабинет светолечения |
|  | Подсобное помещение кабинета светолечения |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Кабинет мануальной терапии и массажа |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет физиотерапевта |
|  | Кабинет врача кардиолога |
|  | Кабинет врача ревматолога |
|  | Кабинет врача эндокринолога |
| **Пятый этаж, общая площадь 1617,6 м2** | |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Коридор, рекреация (игровая зона), холл |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Помещение личной гигиены |
|  | Шлюз |
|  | Перевязочная гнойная (септическая) |
|  | Кабинет детского хирурга |
|  | Перевязочная чистая (асептическая) |
|  | Картотека |
|  | Шлюз |
|  | Кабинет врача детского уролога-андролога |
|  | Процедурная уролога-андролога |
|  | Слив |
|  | Серверная |
|  | Уборная для посетителей (М) |
|  | Уборная для посетителей (Ж) |
|  | Комната кормления грудных детей |
|  | Кабинет ортопеда-травматолога с процедурной |
|  | Коридор |
|  | Комната персонала |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Комната сестры-хозяйки |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Коридор |
|  | Душевая персонала |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Электрощитовая |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет врача функциональной диагностики |
|  | Кабинет холтеровского мониторирования |
|  | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
|  | Кабинет ЭКГ |
|  | Кабинет УЗИ |
|  | Кабинет ЭЭГ |
|  | Кабинет нейрофункциональных исследований |
|  | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
|  | Коридор, рекреация, холл |
|  | Электрощитовая |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Душевая персонала |
|  | Кабинет старшей медсестры |
|  | Помещение хранения медикаментов |
|  | Кабинет заведующего отделением |
|  | Шлюз |
|  | Кабинет врача уролога |
|  | Процедурная уролога |
|  | Слив |
|  | Кабинет ортопеда-травматолога |
|  | Манипуляционная ортопеда-травматолога |
|  | Комната персонала |
|  | Комната сестры-хозяйки |
|  | Помещение чистого белья |
|  | Шлюз |
|  | Перевязочная гнойная (септическая) |
|  | Кабинет хирурга |
|  | Перевязочная чистая (асептическая) |
|  | Шлюз |
|  | Кабинет врача онколога |
|  | Процедурная онколога |
|  | Картотека онколога |
|  | Слив |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
|  | Кабинет нейрофункциональных исследований |
|  | Кабинет ЭЭГ |
|  | Кабинет УЗИ |
|  | Кабинет ЭКГ |
|  | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
|  | Кабинет холтеровского мониторирования |
|  | Кабинет врача функциональной диагностики |
| **Шестой этаж, общая площадь 1617,6 м2** | |
|  | Коридор |
|  | Лестничная клетка |
|  | Шлюз |
|  | Помещение обеззараживания |
|  | Моечная лабораторной посуды |
|  | Биохимическая лаборатория |
|  | Цитологическая лаборатория |
|  | Общеклиническая лаборатория |
|  | Кабинет заведующего лабораторией |
|  | Комната отдыха персонала |
|  | Комната старшего лаборанта |
|  | Помещение работы с документами |
|  | Комната врачей-лаборантов |
|  | Помещение приема и регистрации биоматериала |
|  | Помещение взятия проб крови (экспресс-анализ) |
|  | Уборная персонала |
|  | Комната хранения реактивов (холодильная) |
|  | Электрощитовая |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор |
|  | Комната персонала |
|  | Помещение приема и хранения нестерильного материала и инструментов |
|  | Помещение разборки, мытья и сушки |
|  | Санитарный шлюз для персонала |
|  | Стерилизационная |
|  | Помещение выдачи материала и инструментов (экспедиционная) |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Уборная персонала |
|  | Водоподготовка |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Шлюз |
|  | Помещение легковоспламеняющихся жидкостей |
|  | Кабинет службы ЧС и ГО с классом |
|  | Кабинет инженеров программистов |
|  | Кабинет для инженерно-технического персонала |
|  | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
|  | Медицинский архив |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Помещение приема пищи |
|  | Кабинет медицинского статистика |
|  | Кабинет инспектора по кадрам |
|  | Картотека |
|  | Канцелярия |
|  | Картотека |
|  | Кабинет главного бухгалтера |
|  | Бухгалтерия (материальная часть) |
|  | Бухгалтерия (расчетная часть) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Кабинет экономистов |
|  | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
|  | Кабинет врача-эпидемиолога |
|  | Кабинет экономистов (контрактная служба) |
|  | Электрощитовая |
|  | Санитарная комната (хранение медотходов, грязного белья и предметов уборки) |
|  | Лестничная клетка |
|  | Лифтовый холл, безопасная зона МГН |
|  | Телекоммуникационная |
|  | Уборная для посетителей (М), в т. ч. для МГН |
|  | Уборная для посетителей (Ж), в т. ч. для МГН |
|  | Коридор |
|  | Уборная персонала (М) |
|  | Уборная персонала (Ж) |
|  | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
|  | Приемная главного врача |
|  | Кабинет главного врача |
|  | Зона отдыха |
|  | Совмещенный санитарный узел |
|  | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части |
|  | Кабинет главной медицинской сестры |
|  | Организационно-методический кабинет |
|  | Кабинет юриста |
|  | Конференц-зал |
|  | Коридор, рекреации, холлы |
| **Технические надстройки, общая площадь 95 м2** | |
|  | Лестничная клетка |
|  | Коридор |
|  | Венткамера |
|  | Лестничная клетка |
|  | Коридор |
|  | Венткамера |
|  | Общая площадь здания **11142,5 м2**  Расчетная площадь **5921,9 м2**  Полезная площадь **9472,6 м2**  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы 54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021** |

А2.3.1 Перечень недвижимого имущества Элемента объекта соглашения №1:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 7 | Площадки и проезды здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |

А2.3.2 Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №1:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 5 | Система электронная очередь здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 7 | Оборудование часофикации здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 10 | Система охранного телевидения здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания клинической консультативно-диагностической поликлиники №27 |

A2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №1 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы№54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ), Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |
| 13 | Лифты |

А2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1 (соответствующий проектной документации 27/ТМБ/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-034703-2021 от 30.06.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол.** |
|  | **Цокольный этаж** |  |
|  | 1. **Отделение лучевой диагностики** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа  220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 6 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 4 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 2 |
| 8 | Принтер лазерный, 220 В, 50 Гц, 210 Вт, 346x280x348 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 квтч в год 600x630х1630 мм | 1 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 8 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 3 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный  (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа),  1980х650х530 мм | 2 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 10 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 11 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 4 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 3 |
| 53 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 1000х500х2000 мм | 5 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 1 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 7 |
| 61 | Вешалка напольная (на 4 крючка), h=1860 мм | 4 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 3 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 8 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный 1-кадровый флуоресцентный220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 4 |
| 215 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой с функциями рентгеноскопии, в комплекте: | 1 |
| 215.1 | генератор, 380 В, 50 Гц, 72 кВт; |  |
| 215.2 | трансформатор; |  |
| 215.3 | консоль оператора, сенсорный экран, монитор (АРМ лаборанта); |  |
| 215.4 | стол-штатив с подъемником; |  |
| 215.5 | рентгеновская трубка; |  |
| 215.6 | вертикальная стойка снимков; |  |
| 215.7 | коллиматор; |  |
| 215.8 | охладитель и блок управления, 220 В, 50 Гц, 7,5 кВА; |  |
| 215.9 | силовой распределительный щит; |  |
| 215.10 | цифровая приставка с цифровым детектором, 1ф, 50 Гц, 3 кВА; |  |
| 215.11 | АРМ врача-рентгенолога с медицинским монитором; |  |
| 215.12 | СПО АРМ врача; |  |
| 215.13 | пульт управления (ПУ) в комплекте с переговорным устройством; |  |
| 215.14 | принтер для печати медицинских изображений (лазерный принтер); |  |
| 215.15 | Автоматизированное рабочее место для архивации (сервер) |  |
| 215.16 | Окно, оснащенное цельным рентгенозащитным стеклом, 1200х800 мм |  |
| б/п | Дверь рентгенозащитная 900х2000 мм, св.экв. 2,00 /3,00 мм Pb | 1/1 |
| б/п | Дверь рентгенозащитная, 1200х2000 мм, св.экв. 3,00 мм Pb | 1 |
| 216 | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), до 64 срезов включительно  380 В, 50 Гц, 85кВт, | 1 |
| 216.1 | - сканер (гентри); |  |
| 216.2 | - стол пациента с набором аксессуаров; |  |
| 216.3 | - источник бесперебойного питания (ИБП); |  |
| 216.4 | - консоль оператора в комплекте: стол, консоль, кресло, монитор х2, пульт управления, блок управления инъектором, переговорное устройство; |  |
| 216.5 | - рабочая станция врача-рентгенолога, в составе: стол, кресло, ПК, принтер; |  |
| 216.6 | - компьютерный шкаф (в серверной); |  |
| 216.7 | - инъектор контрастного вещества; |  |
| 216.8 | - силовой шкаф; |  |
| 216.9 | - силовой распределительный щит |  |
| 216.10 | - рентгенозащитное стекло с рамой 1200х800 мм, Pb 2 мм |  |
| б/п | Дверь рентгенозащитная 900х2000 мм, св.экв. 1,50 мм Pb | 1 |
| б/п | Дверь рентгенозащитная, 1200х2000 мм, св.экв. 1,50 мм Pb | 1 |
| 217 | Магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом, с напряженностью магнитного поля до 1,5 Тл включительно. 380 В,  50 Гц, 50кВА: | 1 |
| 217.1 | - сканер (гентри); |  |
| 217.2 | - стол пациента с набором аксессуаров; |  |
| 217.3 | - системный шкаф; |  |
| 217.4 | - охладитель градиентных катушек; |  |
| 217.5 | - охладитель системного шкафа; |  |
| 217.6 | - гелиевый компрессор; |  |
| 217.7 | - вторичная панель фильтров; |  |
| 217.8 | - главный распределительный шит; |  |
| 217.9 | - магнитный монитор; |  |
| 217.10 | - блок обдува; |  |
| 217.11 | - консоль оператора в комплекте с ПК и переговорным устройством; |  |
| 217.12 | - источник бесперебойного питания (ИБП); |  |
| 217.13 | - шкаф обработки данных; |  |
| 217.14 | - инъектор контрастного вещества; |  |
| 217.15 | - рабочая станция врача-рентгенолога с DICOM- (ПК) и лазерным принтером; |  |
| 217.16 | - защита помещения радиочастотная (клетка Фарадея); |  |
| 217.17 | - амагнитная каталка для пациента; |  |
| 217.18 | - ручной детектор для обнаружения металла; |  |
| 217.19 | - устройство для печати медицинских изображений черно-белое (35 х 43 см, включая комплект плёнок 500 штук) |  |
| 218 | Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой, 220 В, 50 Гц, 2,5 кВА, в составе: | 1 |
| 218.1 | Штатив с встроенным (не располагающимся вне) рентгеновским питающим устройством (РПУ) моноблочного типа (излучатель) и устройством регистрации рентгеновского изображения (приемник); |  |
| 218.2 | Рентгеновский излучатель с рентгеновской диафрагмой и световым указателем поля облучения; |  |
| 218.3 | Рентгеновское питающее устройство; |  |
| 218.4 | АРМ рентгенолаборанта с монитором для визуализации изображений; |  |
| 218.5 | АРМ врача с медицинским монитором для визуализации изображений; |  |
| 218.6 | Устройство для печати медицинских изображений черно-белое |  |
| 218.7 | АРМ врача с медицинским монитором для визуализации изображений; |  |
| 218.8 | Устройство для печати медицинских изображений черно-белое |  |
| б/п | Рентгенозащитное стекло с рамой 1200х800 мм, Pb 2,0 мм | 1 |
| б/п | Дверь рентгенозащитная 900х2000 мм, св.экв. 2,0 мм Pb | 1 |
| 219 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой, 220 В, 50 Гц, 1 кВА: | 1 |
| 219.1 | Гентри с цифровым детектором и рентгеновским излучателем; |  |
| 219.2 | Шкаф генератора; |  |
| 219.3 | -Монитор и контрольная станция с защитным экраном (АРМ лаборанта; |  |
| 219.4 | Рентгенозащитная ширма из прозрачного стекла; |  |
| 219.5 | АРМ врача, в комплекте: стол, консоль, кресло, мониторх2; |  |
| 219.6 | СПО для АРМ; |  |
| 219.7 | Принтер для печати медицинских изображений черно-белое |  |
| 219.8 | Экран рентгенозащитный прозрачный с размером рентгенозащитной области ширмы, 1830x700 мм |  |
| б/п | Дверь рентгенозащитная, 900х2000 мм, св.экв. 1,0 мм Pb | 1 |
| б/п | Индивидуальные средства радиационной защиты, дозиметр ДРК-1; принадлежности, расходные материалы. | 4 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 4 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 7 |
|  | **Цокольный этаж** |  |
|  | 1. **Служебно-бытовые помещения** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 3 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 2 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 1 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 1 |
| 40 | Шкаф медицинский металлический для наркотиков, 880х390х1850 мм | 1 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 48 | Шкаф для одежды, металлический, 2 секции. перекл. замок, верхняя и нижняя полки, 600х500х2000 мм | 271 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 53 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 1000х500х2000 мм | 8 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 21 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 12 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 18 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 2 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 88 | Ларь для белья, 800х590х600...940 мм | 2 |
| 213 | Контейнер внутрикорпусный 240 л для отходов класса Б передвижной, 550х500х850 мм | 2 |
| 213.1 | Контейнер внутрикорпусный для отходов класса Г передвижной, 350х300х450 мм | 2 |
| 214 | Контейнер для ртутных ламп, объем 0,23 м3, 1300х300х580 мм | 4 |
| б/п | Фен электрический, 220 В | 4 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 8 |
|  | **Первый этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | **Вестибюльная группа (регистратура, аптека, кабинеты неотложной помощи, инфекциониста, фильтр-боксы)** |  |
| 1 | Система электронной очереди, в комплекте: |  |
|  | - Терминал, 220 В, 350 Вт, | 2 |
|  | - Светодиодное табло оператора 3-х символьное | 15 |
|  | - Большой LED дисплей | 6 |
|  | - ПО базовый пакет «АС Система управления очередью» | 1 |
|  | - Модуль расширения для СУО «Бережливая поликлиника» | 1 |
| 2 | Кофемашина напольная 220 В, 1,7 кВт, 1830x625x555 мм | 1 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 9 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 11 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 12 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 6 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 3 |
| 13 | Аппарат кассовый, в составе: POS-компьютер, клавиатура, монитор, 220 В | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 14 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 9 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 15 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 5 |
| 19 | Стол для операций на руке, 580х390х900 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 9 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 2 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 12 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 14 |
| 37 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (обивка - кож. зам), 350х600х730 мм | 2 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 8 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 4 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 2 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 49 | Шкаф вытяжной (рабочая камера со светильником и вентилятором, розетки на передней панели, мойка, смеситель, сифон, гибкие подводки), 220 В, 1,0 кВт, 1020х621х1920 мм | 1 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 3 |
| 52 | Сейф для документов, взломостойкость: 3 класс, замок электронный, 540x490х685 мм | 2 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 1 |
| 56 | Аптечный шкаф закрытый, 800х400х2200 мм | 5 |
| 57 | Витрина аптечная, 800х450х1800 мм | 2 |
| 58 | Прилавок кассовый аптечный (кассовое место с подсветкой), 900х500х2200 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 11 |
| 61 | Вешалка напольная (на 4 крючка), h=1860 мм | 3 |
| 62 | Вешалка напольная гардеробная (20 крючков), 1200х300х1600 мм | 16 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 6 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 1 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 10 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 11 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм 1 шт. | 1 |
| 76 | Весы для новорожденных, цена деления 5 г, с ростомером 190-240 В, 50 Гц, 600х380х200 мм | 4 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 1 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 2 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 2 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 3 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 1 |
| б/п | Ограждение - стойка гардеробная со столешницей 400 мм, фасад длиной 4,7 м с калиткой 0,8 м с откидным верхом, боковая часть длиной 1 м с радиусом 1 м, прямая часть 0,2 м | 1 |
| б/п | Регистратурная стойка двух ярусная со стеклом фасад общей длиной 9,8 м, с закругленной частью радиусом 2 м, боковой частью длиной 2,5 м с калиткой 0,8 м с откидным верхом | 1 |
| б/п | Мешок дыхательный реанимационный типа «Амбу» с принадлежностями | 2 |
| б/п | Реанимационный чемодан 410х335х177 мм | 1 |
| б/п | Термометр медицинский | 8 |
| б/п | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 5 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 6 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 12 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 6 |
|  | **Первый этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | **Вестибюльная группа (регистратура, аптека, охрана, кабинеты неотложной помощи и инфекциониста, эндоскопическое отделение)** |  |
| 1 | Система электронной очереди, в комплекте: |  |
|  | - Терминал, 220 В, 350 Вт, | 2 |
|  | - Светодиодное табло оператора 3-х символьное | 15 |
|  | - Большой LED дисплей | 7 |
|  | - ПО базовый пакет «АС Система управления очередью» | 1 |
|  | - Модуль расширения для СУО «Бережливая поликлиника» | 1 |
| 2 | Кофемашина напольная 220 В, 1,7 кВт, 1830x625x555 мм | 1 |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 12 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 12 |
| 5 | Зонт вытяжной пристенный, 900x800x400 мм | 2 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 15 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, | 7 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 3 |
| 13 | Аппарат кассовый, в составе: POS-компьютер, клавиатура, монитор, 220 В | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 17 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 10 |
| 19 | Стол для операций на руке, 580х390х900 мм | 1 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 4 |
| 20 | Стол манипуляционный передвижной (2 ящика), 700х430х800 мм | 2 |
| 21 | Стол перевязочный с электроприводом (г/п 160 кг), 220 В, 50 Гц, 400 Вт, 2060х600х530…930 мм | 2 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 6 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 2 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 15 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 19 |
| 37 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (обивка - кож. зам), 350х600х730 мм | 4 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 7 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 2 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 8 |
| 43 | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, 800х595х1880 мм | 1 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 2 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 1 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 49 | Шкаф вытяжной (рабочая камера со светильником и вентилятором, розетки на передней панели, мойка, смеситель, сифон, гибкие подводки), 220 В, 1,0 кВт, 1020х621х1920 мм | 1 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 2 |
| 52 | Сейф для документов, взломостойкость: 3 класс, замок электронный, 540x490х685 мм | 2 |
| 56 | Аптечный шкаф закрытый, 800х400х2200 мм | 5 |
| 57 | Витрина аптечная, 800х450х1800 мм | 2 |
| 58 | Прилавок кассовый аптечный (кассовое место с подсветкой), 900х500х2200 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 4 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 10 |
| 61 | Вешалка напольная (на 4 крючка), h=1860 мм | 2 |
| 62 | Вешалка напольная гардеробная (20 крючков), 1200х300х1600 мм | 16 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 6 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 1 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 3 |
| 67 | Гигиеническая (кашлевая) кабина для сбора мокроты с вентиляционным модулем, 220 В, 50 Гц, 1050x1050x2100 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 10 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 14 |
| 73 | Светильник хирургический передвижной бестеневой, четырехрефлекторный, освещенность - 84 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 115 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 2 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм; - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 2 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 5 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 2 |
| 137 | Очки защитные | 1 |
| 165-170  165 | Комплект эндоскопического оборудования, в комплекте:  Видеоэндоскопическая система, в составе:  - Видеопроцессор  - Осветитель  - Монитор медицинский  - Стойка эндоскопическая приборная (тележка) | 2 |
| 166 | Видеогастроскоп (эндоскоп для верхних отделов желудочно- кишечного тракта) | 3 |
| 167 | Видеоколоноскоп (эндоскоп для нижних отделов желудочно- кишечного тракта) | 2 |
| 168 | Аппарат для мойки и дезинфекции эндоскопов 220 В, 50 Гц | 2 |
| 169 | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов 220 В, 50 Гц, 120 ВА, 650х450х2010 мм | 2 |
| 170 | Стойка - штатив для эндоскопа (передвижной) | 2 |
| 171 | Медицинская универсальная мойка со смесителем с выдвижной лейкой и системой слива (очистка и ополаскивания эндоскопов), 895х650х1230 мм | 3 |
| б/п | Ограждение - стойка гардеробная со столешницей 400 мм, фасад длиной 4,7 м с калиткой 0,8 м с откидным верхом, боковая часть длиной 1 м с радиусом 1 м, прямая часть 0,2 м | 1 |
| б/п | Регистратурная стойка двух ярусная со стеклом фасад общей длиной 9,8 м, с закругленной частью радиусом 2 м, боковой частью длиной 2,5 м с калиткой 0,8 м с откидным верхом | 1 |
| б/п | Мешок дыхательный реанимационный типа «Амбу» с принадлежностями | 2 |
| б/п | Реанимационный чемодан 410х335х177 мм | 1 |
| б/п | Термометр медицинский | 8 |
| б/п | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| б/п | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| б/п | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
| б/п | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
| б/п | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи | 5 |
| б/п | Носилки медицинские бескаркасные стандартные | 1 |
| б/п | Секундомер | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 5 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 13 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 9 |
|  | **Второй этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | 1. **Отделение здорового ребенка** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 2 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 12 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 7 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 4 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 6 |
| 11.1 | Морозильник медицинский, объем 200 л; температура -20…-40° С; 220 В, 250 Вт, 730х860х1660 мм | 1 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 9 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 5 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 11 |
| 17 | Столик медицинский инструментальный (типа "Гусь"), 655х430х900 мм | 2 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 1 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 26.1 | Стол массажный складной 2-х секционный, регулируемый по высоте1860х600х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 4 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 2 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 4 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 21 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 5 |
| 43 | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, 800х595х1880 мм | 1 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 4 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 2 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 2 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 6 |
| 63 | Ширма медицинская двухсекционная | 4 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 3 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 67 | Гигиеническая (кашлевая) кабина для сбора мокроты с вентиляционным модулем, 220 В, 50 Гц, 1050x1050x2100 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 5 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 9 |
| 76 | Весы для новорожденных, цена деления 5 г, с ростомером 190-240 В, 50 Гц, 600х380х200 мм | 2 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 1 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 1 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 2 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 2 |
| б/п | Тонометр с детскими манжетами | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 5 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 7 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 10 |
|  | **Второй этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | 1. **Школьно-дошкольное отделение** |  |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 1 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 4 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, | 4 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 4 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 2 |
| 36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 6 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 2 |
| 43 | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, 800х595х1880 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 2 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 2 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 9 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 2 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 1 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 2 |
|  | **Второй этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | 1. **Дневной стационар на 6 коек** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 4 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 5 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 3 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 2 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 3 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 2 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 1 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 4 |
| 17 | Столик медицинский инструментальный (типа "Гусь"), 655х430х900 мм | 1 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 2 |
| 23 | Стол медицинский палатный, 850х750х750 мм | 2 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 25 | Стойка регистратора (1 рабочее место), 1500х700х1100 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 2 |
| 32 | Кровать функциональная 2-х секционная (металлокаркас), 2130х950х490 мм, в составе:  - матрац медицинский для кровати, 1950х900х100 мм – 6 шт;  - лестница веревочная 202200011 «Армед» - 1 шт. (для облегчения изменения лежачего положение в сидячее, и наоборот) | 6 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 1 |
| 35 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 2 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 1 |
| 43 | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, 800х595х1880 мм | 2 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 1 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 2 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 4 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 2 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 1 |
| 66 | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком, 410х455х790 мм | 6 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 3 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 1 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 1 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 2 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 1 |
| 172 | Палатная настенная однорядная консоль, в составе:  - 2 розетки;  - клемма заземления (DIN);  - светильник нижнего освещения;  - 2 розетки компьютерной сети (RJ45) | 6 |
| 179 | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) 220 В, 50 Гц, 60x140x50 мм | 1 |
| 236 | Детский набор мебели: стол и 4 стула | 1 |
| б/п | Реанимационный чемодан 410х335х177 мм | 1 |
| б/п | Штатив медицинский для длительных вливаний | 12 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 1 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 5 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 2 |
|  | **Второй этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | **1. Отделение профилактики** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 12 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 9 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 6 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 4 |
| 11.1 | Морозильник медицинский, объем 200 л; температура -20…-40° С; 220 В, 250 Вт, 730х860х1660 мм | 1 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 9 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 4 |
| 17 | Столик медицинский инструментальный (типа "Гусь"), 655х430х900 мм | 3 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 1 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный  (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 4 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 3 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 21 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 6 |
| 43 | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, 800х595х1880 мм | 2 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 2 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 3 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 4 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 1 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 2 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 8 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 4 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 4 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 4 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 8 |
| 73 | Светильник хирургический передвижной бестеневой, четырехрефлекторный, освещенность - 84 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 115 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 1 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 1 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 1 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 2 |
| 96 | Кресло гинекологическое – урологическое, 1320х660х1350 мм (раскладное; регулируемое; металлокаркас, обивка - вин. кожа) | 1 |
| 96.1 | Кольпоскоп КС-01 вариант 102 | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 4 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 4 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 11 |
|  | **Второй этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | 1. **Дневной стационар на 18 коек** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 7 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 7 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 3 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 2 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 3 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 4 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 2 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 6 |
| 23 | Стол медицинский палатный | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала (- кухонный гарнитур модульный материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 25 | Стойка регистратора (1 рабочее место), 1500х700х1100 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 2 |
| 32 | Кровать функциональная 2-х секционная (металлокаркас), 2130х950х490 мм, в составе:  - матрац медицинский для кровати, 1950х900х100 мм – 18 шт;  - лестница веревочная 202200011 «Армед» - 1 шт (для облегчения изменения лежачего положение в сидячее, и наоборот) | 18 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 2 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 1 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 5 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 1 |
| 43 | Шкаф медицинский, двухстворчатый, для одежды, 800х595х1880 мм | 5 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1880 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 1 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 5 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 2 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 1 |
| 66 | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком, | 18 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 3 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 1 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 1 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 2 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 1 |
| 172 | Палатная настенная однорядная консоль, в составе:  - 2 розетки;  - клемма заземления (DIN);  - светильник нижнего освещения;  - 2 розетки компьютерной сети (RJ45) | 18 |
| 179 | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) 220 В, 50 Гц, 60x140x50 мм | 1 |
| б/п | Реанимационный чемодан 410х335х177 мм | 1 |
| б/п | Штатив медицинский для длительных вливаний | 24 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 1 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 8 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 2 |
|  | **Третий этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | **Педиатрическое отделение (кабинеты педиатров участковых, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, акушера-гинеколога, логопеда)** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 2 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 24 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 33 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 17 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 3 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 35 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 6 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 30 |
| 20 | Стол манипуляционный передвижной (2 ящика), 700х430х800 мм | 1 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 12 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 33 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 41 |
| 37 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (обивка - кож. зам), 350х600х730 мм | 2 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 2 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 2 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 15 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 2 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 4 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 1 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 3 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 18 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 15 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 3 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 2 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 4 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 32 |
| 73 | Светильник хирургический передвижной бестеневой, четырехрефлекторный, освещенность - 84 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 115 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 1 |
| 76 | Весы для новорожденных, цена деления 5 г, с ростомером 190-240 В, 50 Гц, 600х380х200 мм | 11 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г | 11 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 11 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 80 | Подогреватель детских смесей, 220 В, 80 Вт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 3 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 2 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 3 |
| 91 | Мультимедийный интерактивный развивающий логопедический стол планшет, акустика, 220 В, 5 розеток, 1196х500х1632 мм | 1 |
| 91.1 | Зеркало настенное, 500х600 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 3 |
| 97 | Рабочее место врача-гинеколога, в составе: | 1 |
| 97.1 | Базовый мобильный модуль (двойной) с местами для размещения приборов 220В |  |
| 97.2 | Гинекологическое кресло с принадлежностями; 220 В |  |
| 97.3 | Стул врача |  |
| 97.4 | Система визуализации (ПК, монитор, ПО); 220 В |  |
| 97.5 | Кольпоскоп с принадлежностями; 220 В |  |
| 97.6 | Радиохирургический аппарат с принадлежностями; 220 В |  |
| 97.7 | Аспиратор дыма с принадлежностями; 220 В |  |
| 97.8 | Система аспирации секрета с принадлежностями; 220 В |  |
| 98 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями 100-240 В, 50-60 Гц, 100 ВА, 202х364х240 мм | 1 |
| 99 | Рабочее место офтальмолога, в составе: стол, кресло электрифицированное, осветительная лампа, кронштейны для проектора знаков и фороптера; 220 В, 140 Вт; 1400х1000х1900 мм | 1 |
| 100 | Щелевая лампа (цифровая насадка + офтальмологический стол) 220 В, 50 Гц, 30 Вт | 1 |
| 101 | Автоматический пневмотонометр, автономное питание, 176х26х20 мм | 1 |
| 102 | Векоподъемник по Десмарресу, 11 мм | 2 |
| 103 | Векорасширитель по Барракеру темпоральный | 2 |
| 104 | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза по Гольдману LG ОЛИС | 1 |
| 105 | Набор для промывания слезных путей микрохирургический (арт. К-мТ-ПСП) | 2 |
| 106 | Экзофтальмометр по Гертелю | 1 |
| 107 | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии:   1. линза для непрямой офтальмоскопии 15D ОЛИС 2. линза для непрямой офтальмоскопии 20D ОЛИС 3. линза для непрямой офтальмоскопии 29D ОЛИС | 1 |
| 108 | Магнит глазной микрохирургический литой, комплект МГМЛ | 1 |
| 109 | Автоматический периметр офтальмологический | 1 |
| 110 | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 111 | Гониоскоп (по Ван-Бойнингену) | 1 |
| 112 | Диоптрометр автоматический | 1 |
| 114 | Таблицы для определения цветоощущения (Таблицы Рабкина) | 1 |
| 115 | Цветотест четырехточечный | 1 |
| 117 | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 119 | Векорасширители по Барракеру для новорожденных | 1 |
| 120 | Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову) | 1 |
| 121 | Аудиометр | 1 |
| 122 | Баллон Политцера для продувания ушей с запасными оливами | 2 |
| 123 | Воронка Зигля | 2 |
| 124 | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 42 |
| 125 | Кресло вращающее (Барани) | 1 |
| 126 | Лупа бинокулярная | 1 |
| 127 | Лупа ручная двояковыпуклая economic, Ø 80 мм, 2.3х (5.4 дптр) | 5 |
| 128 | Набор для тахеотомии с трахеотомическими трубками | 1 |
| 129 | Набор инструментов для диагностики и хирургии в отоларинголигии | 2 |
| 130 | Набор для удаления инородных тел из ЛОР органов | 1 |
| 131 | Набор камертонов медицинских | 1 |
| 132 | Набор пахучих веществ для ольфактометрии (Экспресс-тест 10) | 1 |
| 133 | Осветитель налобный | 1 |
| 135 | Оториноскоп (диагностический набор) | 1 |
| 136 | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 138 | Система регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
| 139 | Рабочее место врача-отоларинголога, 220 Вт, 50-60 Гц, 1056x572x800 мм:  - Видеопроцессор Full HD  - Программное обеспечение для ведения базы данных пациентов и автоматизации работы пользователя  - Трубки оптические, адаптированные для работы с видеопроцессором (с увеличенным объемом оптоволокна)  м | 1 |
| 140 | Кресло пациента (ЛОР), 220В, 50 Гц, 1800х580(720) х540(910) мм | 1 |
| 141 | Измеритель пиковой скорости выхода (пикфлоуметр)  - Мундштук к пикфлоуметру (в комплекте 20 шт) | 10 |
| 142 | Шпатель 2-х сторонний | 3 |
| 148 | Электрокардиограф (12-канальный), 220 В, 50 Гц, 10 Вт, 250x180x60 мм | 9 |
| 163 | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп с смартбуком) | 1 |
| б/п | Механический тонометр с фонендоскопом | 30 |
| б/п | Мешок дыхательный реанимационный типа «Амбу» с принадлежностями | 3 |
| б/п | Миограф портативный, элемент питания: 2 батарейки АА | 2 |
| б/п | Набор пробных очковых линз средний | 1 |
| б/п | Термометр медицинский | 40 |
| б/п | Набор врача-педиатра участкового | 10 |
| б/п | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
| б/п | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовый) | 9 |
| б/п | Сантиметровая лента | 13 |
| б/п | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |
| б/п | Фонендоскоп | 15 |
| б/п | Утюг гладильный, 220 В | 1 |
| б/п | Доска гладильная, 220 В | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 3 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 6 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 26 |
|  | **Третий этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | **1. Терапевтическое отделение** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 19 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 24 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 13 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год 600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 1 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 25 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 10 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 24 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 30 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 13 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 2 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 4 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 2 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 5 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 2 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 12 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 10 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 2 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 25 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 11 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 11 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 2 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 148 | Электрокардиограф (12-канальный), 220 В, 50 Гц, 10 Вт, 250x180x60 мм | 6 |
| б/п | Механический тонометр с фонендоскопом | 30 |
| б/п | Мешок дыхательный реанимационный типа «Амбу» с принадлежностями | 4 |
| б/п | Миограф портативный, элемент питания: 2 батарейки АА | 2 |
| б/п | Термометр медицинский | 40 |
| б/п | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовый) | 5 |
| б/п | Сантиметровая лента | 12 |
| б/п | Фонендоскоп | 16 |
| б/п | Утюг гладильный, 220 В | 1 |
| б/п | Доска гладильная, 220 В | 1 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 3 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 17 |
|  | **Третий этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | **2. Кабинеты узких специалистов (невролог, офтальмолог, оториноларинголог)** |  |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 6 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 6 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 3 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 8 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 6 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 1 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 8 |
| 35 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 8 |
| 37 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (обивка - кож. зам), 350х600х730 мм | 2 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 3 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 1 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 6 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 1 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 2 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 2 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 6 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 2 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 2 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 3 |
| 98 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями 100-240 В, 50-60 Гц, 100 ВА, 202х364х240 мм | 1 |
| 99 | Рабочее место офтальмолога, в составе: стол, кресло электрифицированное, осветительная лампа, кронштейны для проектора знаков и фороптера; 220 В, 140 Вт; 1400х1000х1900 мм | 1 |
| 100 | Щелевая лампа (цифровая насадка + офтальмологический стол) 220 В, 50 Гц, 30 Вт | 1 |
| 101 | Автоматический пневмотонометр, автономное питание, 176х26х20 мм | 1 |
| 102 | Векоподъемник по Десмарресу, 11 мм | 2 |
| 103 | Векорасширитель по Барракеру темпоральный | 2 |
| 104 | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза по Гольдману LG ОЛИС | 1 |
| 105 | Набор для промывания слезных путей микрохирургический (арт. К-мТ-ПСП) | 2 |
| 106 | Экзофтальмометр по Гертелю | 1 |
| 107 | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии:  1) линза для непрямой офтальмоскопии 15D ОЛИС  2) линза для непрямой офтальмоскопии 20D ОЛИС  3) линза для непрямой офтальмоскопии 29D ОЛИС | 2 |
| 108 | Магнит глазной микрохирургический литой, комплект МГМЛ | 1 |
| 109 | Автоматический периметр офтальмологический | 1 |
| 110 | Автоматический рефрактометр | 1 |
| 111 | Гониоскоп (по Ван-Бойнингену) | 1 |
| 112 | Диоптрометр автоматический | 1 |
| 113 | Набор скиаскопических линеек (2 линейки в к-те) | 1 |
| 114 | Таблицы для определения цветоощущения (Таблицы Рабкина) | 1 |
| 115 | Цветотест четырехточечный | 1 |
| 116 | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
| 117 | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| 118 | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| 120 | Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову) | 1 |
| 121 | Аудиометр | 1 |
| 122 | Баллон Политцера для продувания ушей с запасными оливами | 2 |
| 123 | Воронка Зигля | 2 |
| 124 | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов | 42 |
| 125 | Кресло вращающее (Барани) | 1 |
| 126 | Лупа бинокулярная | 1 |
| 127 | Лупа ручная двояковыпуклая economic, Ø 80 мм, 2.3х (5.4 дптр) | 5 |
| 128 | Набор для тахеотомии с трахеотомическими трубками | 1 |
| 129 | Набор инструментов для диагностики и хирургии в отоларинголигии | 2 |
| 130 | Набор для удаления инородных тел из ЛОР органов | 1 |
| 131 | Набор камертонов медицинских | 2 |
| 132 | Набор пахучих веществ для ольфактометрии (Экспресс-тест 10) | 1 |
| 133 | Осветитель налобный | 1 |
| 134 | Отоскоп | 1 |
| 136 | Офтальмологический фонарик | 1 |
| 137 | Очки защитные | 1 |
| 138 | Система регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
| 139 | Рабочее место врача-отоларинголога, 220 Вт, 50-60 Гц, 1056x572x800 мм:  - Видеопроцессор Full HD  - Программное обеспечение для ведения базы данных пациентов и автоматизации работы пользователя  - Трубки оптические, адаптированные для работы с видеопроцессором (с увеличенным объемом оптоволокна)  - Мобильная мини-стойка | 1 |
| 140 | Кресло пациента (ЛОР), 220В, 50 Гц, 1800х580(720) х540(910) мм | 1 |
| 141 | Измеритель пиковой скорости выхода (пикфлоуметр) - Мундштук к пикфлоуметру (в комплекте 20 шт) | 10 |
| 142 | Шпатель 2-х сторонний | 3 |
| 143 | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
| 146 | Молоточек неврологический БУК 90 г, металлическая рукоятка | 1 |
| 163 | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп с смартбуком) | 1 |
| б/п | Риноларингофиброскоп | 1 |
| б/п | Набор пробных очковых линз средний | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 2 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 1 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 5 |
|  | **Четвертый этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | **Отделение восстановительного лечения** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 7 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 13 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 11 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 3 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 2 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 4 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 10 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 5 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 9 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 7 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 2 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 2 |
| 26 | Стол массажный 3-х секционный электрифицированный 220 В, 200 Вт, 1950х600х750 мм | 4 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 30 | Кушетка физиотерапевтическая, (деревянный каркас, обивка – вин. кожа), 1980х650х530 мм | 9 |
| 31 | Кресло физиотерапевтическое 100-240 В, 50/60 Гц, 20 Вт, 1430х650х1620 мм | 1 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 7 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 31 |
| 38 | Шкаф медицинский (ЛДСП), с 4 полками, 800х450х2000 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 4 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 4 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 3 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 3 |
| 49.1 | Шкаф сушильно-вытяжной, 220 В, 50Гц, 1110х700х 1960 мм, в к-те: тепловентилятор, светильник, электророзетки, вентиляционное оборудование | 3 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 2 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 6 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 5 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 16 |
| 62.1 | Шкаф для одежды, 1 секция. замок, верхн. /нижн. полки, | 10 |
|  | 300х500х1800 мм |  |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 12 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 2 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 10 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм – 1 шт. | 1 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 2 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 2 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 2 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 1 |
| 95 | Стол-тумба с 2-чашечной мойкой (металл) и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 800х600х850 мм | 3 |
| 175 | Аппарат для гальванизации и электрофореза 220 В, 50 Гц, 20 Вт, 255×95×170 мм | 2 |
| 176 | Аппарат светотерапии (настольный или напольный) 100-240 В, 50/60 Гц, 20 Вт | 1 |
| 177 | Аппарат УВЧ терапии 220 В, 50 Гц, 700 ВА, 545×380×300 мм | 1 |
| 178 | Аппарат ультразвуковой терапии 220 В, 50 Гц, 50 ВА, 100х260х215 мм | 1 |
| 179 | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) 220 В, 50 Гц, 60x140x50 мм | 2 |
| 180 | Аппарат магнитотерапии | 3 |
| 181 | Аппарат для терапии диадимическими токами и гальванизации (аппарат импульсных токов) | 2 |
| 182 | Аппарат КВЧ-ИК терапии портативный со сменными излучателями | 1 |
| 184 | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков 1000х680х420 мм (2 м) | 1 |
| 185 | Стойка с атравматичными гантелями от 0,5 до 7 кг, 1120х670х1170 мм | 1 |
| 186 | Зеркало стеклянное атравматичное, 2000х1500 мм | 3 |
| 187 | Коврики для физиотерапии и реабилитации (к-т из 4-х ковриков) 1800х58х8 мм | 6 |
| 188 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) 182 предмета, 1270x600x930 мм | 1 |
| 189 | Шведская стенка 2800х800 мм, ширина между ступенями 200 мм | 2 |
| 190 | Скамья гимнастическая, 2000х230х300 мм | 2 |
| 191 | Мяч гимнастический 75 см | 3 |
| 193 | Аппарат для дарсонвализации стационарный,220 В, 380х300х160 мм | 1 |
| б/п | Комплект палок гимнастических 1,35/2,70/4,0 кг, длина 1220 мм | 4/4/4 |
| б/п | Гантели для аэробики в виниловой оболочке 0,90/1,35/1,80 кг (пара) | 4/4/4 |
| б/п | Коврик гимнастический | 6 |
| б/п | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 1 |
| б/п | Мячи малые/средние/массажные игольчатые | 5/5/5 |
| б/п | Ортез для коленного сустава / кисти / г/стопного сустава | 1/1/1 |
| б/п | Мат напольный | 2 |
| б/п | Тонометр с детскими манжетами | 1 |
| б/п | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовый) | 1 |
| б/п | Секундомер | 1 |
| б/п | Аппарат для мониторинга артериального давления и электрокардиографии, автоматический | 1 |
| б/п | Часы процедурные | 1 |
| б/п | Фен электрический, 220 В | 1 |
| б/п | Аптечка первой помощи | 1 |
| б/п | Напольное покрытие для зала ЛФК, 48 м2 | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 4 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 14 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 14 |
|  | **Четвертый этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | 1. **Отделение восстановительного лечения** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 8 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 13 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 9 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 1 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год 600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 3 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 9 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 6 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 7 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 26 | Стол массажный 3-х секционный электрифицированный 220 В, 200 Вт, 1950х600х750 мм | 5 |
| 30 | Кушетка физиотерапевтическая (деревянный каркас, обивка – вин. кожа), 1980х650х530 мм | 11 |
| 31 | Кресло физиотерапевтическое 100-240 В, 50/60 Гц, 20 Вт, 1430х650х1620 мм | 1 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 9 |
| 35 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 16 |
| 38 | Шкаф медицинский (ЛДСП), с 4 полками, 800х450х2000 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 1 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 2 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 2 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 2 |
| 49.1 | Шкаф сушильно-вытяжной, 220 В, 50Гц, 1110х700х 1960 мм, в к-те: тепловентилятор, светильник, электророзетки, вентиляционное оборудование | 3 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 3 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 4 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 1 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 18 |
| 62.1 | Шкаф для одежды, 1 секция., замок, верхн./нижн. полки, 300х500х1800 мм | 10 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 11 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 2 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 8 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм – 2 шт | 2 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 2 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 1 |
| 95 | Стол-тумба с 2-чашечной мойкой (металл) и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 800х600х850 мм | 3 |
| 161 | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический | 1 |
| 175 | Аппарат для гальванизации и электрофореза 220 В, 50 Гц, 20 Вт, 255×95×170 мм | 2 |
| 176 | Аппарат светотерапии (настольный или напольный) 100-240 В, 50/60 Гц, 20 Вт | 1 |
| 177 | Аппарат УВЧ терапии 220 В, 50 Гц, 700 ВА, 545×380×300 мм | 1 |
| 178 | Аппарат ультразвуковой терапии 220 В, 50 Гц, 50 ВА, 100х260х215 мм | 1 |
| 179 | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) 220 В, 50 Гц, 60x140x50 мм | 2 |
| 180 | Аппарат магнитотерапии | 3 |
| 181 | Аппарат для терапии диадимическими токами и гальванизации (аппарат импульсных токов) | 2 |
| 182 | Аппарат КВЧ-ИК терапии портативный со сменными излучателями | 1 |
| 183 | Аппарат для лазеротерапии и лазеростимуляции | 1 |
| 184 | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков 1000х680х420 мм (2 м) | 1 |
| 185 | Стойка с атравматичными гантелями от 0,5 до 7 кг, 1120х670х1170 мм | 1 |
| 186 | Зеркало стеклянное атравматичное, 2000х1500 мм | 3 |
| 187 | Коврики для физиотерапии и реабилитации (к-т из 4-х ковриков) 1800х58х8 мм | 6 |
| 188 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами) 182 предмета, 1270x600x930 мм | 1 |
| 189 | Шведская стенка 2800х800 мм, ширина между ступенями 200 мм | 1 |
| 190 | Скамья гимнастическая, 2000х230х300 мм | 2 |
| 191 | Мяч гимнастический 100 см | 3 |
| 192 | Утяжеляющая манжета (манжеты-утяжелители для ног 2x20 кг (пара)) в комплекте 5 грузов, размер от 16-20 см | 2 |
| 193 | Аппарат для дарсонвализации стационарный, 220 В, 380х300х160 мм | 1 |
| б/п | Игровые программы (для ПК поз.6 зала ЛФК) | 1 |
| б/п | Стабилоплатформа с биологической обратной связью | 1 |
| б/п | Велоэргометр с биологической обратной связью | 1 |
| б/п | Велоэргометр роботизированный | 1 |
| б/п | Тредмил медицинский | 1 |
| б/п | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
| б/п | Параллельные брусья и ступеньки для обучения ходьбе | 1 |
| б/п | Ортез для коленного сустава / кисти / г/стопного сустава | 1/1/1 |
| б/п | Комплект палок гимнастических 1,35/2,70/4,0/5,0/6,70 кг,  длина 1220 мм | 4/4/4/4/4 |
| б/п | Гантели для аэробики в виниловой оболочке 0,90/1,35/1,80/2,25/2,70 кг (пара) | 4/4/4/4/4 |
| б/п | Мячи малые/средние/массажные игольчатые | 5/5/5 |
| б/п | Коврик гимнастический | 6 |
| б/п | Мат напольный | 2 |
| б/п | Тонометр | 1 |
| б/п | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовый) | 1 |
| б/п | Секундомер | 1 |
| б/п | Аппарат для мониторинга артериального давления и электрокардиографии, автоматический | 1 |
| б/п | Часы процедурные | 1 |
| б/п | Фен электрический, 220 В | 1 |
| б/п | Аптечка первой помощи | 1 |
| б/п | Напольное покрытие для зала лфк, 51 м2 | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 5 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 13 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 10 |
|  | **Четвертый этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | 1. **Кабинеты узких специалистов (кабинеты кардиолога, ревматолога, эндокринолога)** |  |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 4 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 6 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 3 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 4 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 3 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 3 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 6 |
| 35 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 6 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 3 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 3 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 3 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 6 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 3 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 3 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 3 |
| 143 | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
| 148 | Электрокардиограф (12-канальный), 220 В, 50 Гц, 10 Вт, 250x180x60 мм | 2 |
| 198 | Экспресс-анализатор глюкозы в крови (глюкометр), портативный автономное питание, 121x63x20 мм | 1 |
| б/п | Тонометр | 3 |
| б/п | Сантиметровая лента | 2 |
| б/п | Термометр медицинский | 2 |
| б/п | Секундомер | 1 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 3 |
|  | **Пятый этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | 1. **Хирургическое отделение** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 14 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 9 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 5 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год 600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 3 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 9 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 5 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 13 |
| 17 | Столик медицинский инструментальный (типа "Гусь"), 655х430х900 мм | 3 |
| 19 | Стол для операций на руке, 580х390х900 мм | 3 |
| 21 | Стол перевязочный с электроприводом (г/п 160 кг), 220 В, 50 Гц, 400 Вт, 2060х600х530…930 мм | 3 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 4 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 8 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 16 |
| 37 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (обивка - кож. зам), 350х600х730 мм | 1 |
| 39 | Шкаф медицинский для инструментов одностворчатый металлический, 400х500х1990 мм | 3 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 5 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 3 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 47  3  Изм.  516-22  15.12.22 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 2 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 1 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 1 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 2 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 10 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 4 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 4 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 2 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 3 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 9 |
| 72 | Светильник хирургический однокупольный бестеневой эффект, освещенность - 50 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 280 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 2 |
| 73 | Светильник хирургический передвижной бестеневой, четырехрефлекторный, освещенность - 84 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 115 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 3 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм – 1 шт | 1 |
| 76 | Весы для новорожденных, цена деления 5 г, с ростомером 190-240 В, 50 Гц, 600х380х200 мм | 3 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 3 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 3 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 4 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 2 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 5 |
| 92 | Мойка хирургическая на одно рабочее место в комплекте со смесителем, сифоном, с подачей воды и дез. средств на фотоэлементах, гибкие подводки, 800х620х1200 мм | 2 |
| 92.1 | Мойка хирургическая на одно рабочее место, в к-те с гипсоотстойником, смесителем, сифоном, с подачей воды и дез. средств на фотоэлементах, гибкие подводки 800х620х1200 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 3 |
| 96 | Кресло гинекологическое – урологическое, 1320х660х1350 мм (раскладное; регулируемое; металлокаркас, обивка - вин. кожа) | 1 |
| 149 | Аппарат электрохирургический высокочастотной (коагулятор), 220 В, 50 Гц, 200 Вт, 250x180x60 мм | 2 |
| 154 | Малый хирургический набор | 3 |
| 155.1 | Языкодержатель для детей | 1 |
| 157 | Шина для фиксации кисти и пальцев | 2 |
| 158 | Шина Крамера 1200х110 мм проволочная для нижних конечностей | 1 |
| 159 | Шина Крамера 800х80 мм проволочная для верхних конечностей | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 4 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 8 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 12 |
|  | **Пятый этаж. Детская поликлиника** |  |
|  | 1. **Диагностическое отделение** |  |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 11 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 8 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 8 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 9 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 6 |
| 16 | Стол пеленальный, 600х700х950 мм | 3 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 8 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 9 |
| 35 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 14 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 6 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 2 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 6 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 7 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 8 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 2 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 9 |
| 90 | Стационарный эхоэнцефалограф (синускоп) для диагностики срединных структур головного мозга и ЛОР диагностики, в к-те: компьютер со встроенным эхо модулем , монитор, клавиатура и мышь, ПО, ультразвуковые датчики 1 МГц (2 шт.), кабели для подключения эхо датчиков (2 шт), аксессуары, 220 В | 1 |
| 94 | 6-канальный многофункциональный компьютерный реограф, в к-те: блок реографа, напольная стойка для медицинских приборов, электроды для регистраций, кабели отведения, 220 В | 1 |
| 148 | Электрокардиограф (12-канальный), 220 В, 50 Гц, 10 Вт, 250x180x60 мм | 4 |
| 150 | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания (спирограф компьютерный), в составе: спирограф с принадлежностями; компьютерный комплекс (ноутбук +лазерный ч/б принтер); 220 В | 1 |
| 151 | Система холтеровского мониторирования (спирометр), 220 В, 50 Гц, 30 Вт, 210х190х140 мм | 3 |
| 152 | Электроэнцефалограф Нейротех с видео мониторингом (24-х канальный), в к-те с принадлежностями и ПО; 220 В, 50 Гц, 220х140х40 мм | 1 |
| 153 | Регистратор поверхностных электромиограмм – электромиограф (4 канала) в составе: аппаратный блок, электроды, подключение к ПК, ноутбук, лазерный принтер, кабель связи, ПО, подставка под прибор, 220 В, 50 Гц, | 1 |
| 210 | Аппарат ультразвуковой - Цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса (детский) 220 В, 50 Гц, 510х885х1190-1680 мм | 1 |
| 211 | Велоэргометр, 220 В, 50 Гц, 1200х650х1200 мм | 2 |
| 212 | Дефибриллятор (макс. энергия 150 Дж), 220 В, встроенный аккумулятор (4 часа автономной работы), 220х180х60 мм | 2 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 8 |
|  | **Пятый этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | 1. **Хирургическое отделение** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 14 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 11 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 6 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год 600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 12 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 6 |
| 17 | Столик медицинский инструментальный (типа "Гусь"), 655х430х900 мм | 4 |
| 19 | Стол для операций на руке, 580х390х900 мм | 3 |
| 21 | Стол перевязочный с электроприводом (г/п 160 кг), 220 В, 50 Гц, 400 Вт, 2060х600х530…930 мм | 3 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 7 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 10 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 20 |
| 37 | Табурет подъемно-поворотный на высокой опоре с кольцом (обивка - кож. зам), 350х600х730 мм | 1 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 6 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 2 |
| 46 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный для медикаментов, 850х595х1 880 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 2 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 1 |
| 51 | Сейф для хранения наркотических средств. Взломостойкость: 3 класс, замок: электронный, 540x490х685 мм | 1 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 2 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 2 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 15 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 4 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 2 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 1 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 4 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 11 |
| 72 | Светильник хирургический однокупольный бестеневой эффект, освещенность - 50 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 280 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 3 |
| 73 | Светильник хирургический передвижной бестеневой, четырехрефлекторный, освещенность - 84 000 Люкс, 220 В, 50 Гц, 115 Вт, диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм | 3 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм - 1 шт | 1 |
| 77 | Весы медицинские электронные напольные, цена деления 50 г с элементами питания, 300х300х65 мм | 3 |
| 78 | Электронный ростомер напольный, 590х535х2500 мм | 3 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 82 | Ультрафиолетовая камера 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 400x240x280 мм | 5 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 89 | Подставка для тазов в комплекте с тазом из нержавеющей стали диаметр основания: 550 мм, диаметр таза: 340 мм, высота: 900 мм | 6 |
| 92 | Мойка хирургическая на одно рабочее место в комплекте со смесителем, сифоном, с подачей воды и дез. средств на фотоэлементах, гибкие подводки, 800х620х1200 мм | 3 |
| 92.1 | Мойка хирургическая на одно рабочее место, в к-те с гипсоотстойником, смесителем, сифоном, с подачей воды и дез.средств на фотоэлементах, гибкие подводки 800х620х1200 мм | 1 |
| 93 | Негатоскоп флуоресцентный Армед 1-кадровый флуоресцентный 220 В, 50 Гц, 26 Вт, 440х110х520 мм | 4 |
| 96 | Кресло гинекологическое – урологическое, 1320х660х1350 мм (раскладное; регулируемое; металлокаркас, обивка - вин. кожа) | 1 |
| 144 | Набор инструментов для гибкой цистоскопии (Цистоуретроскоп, комплект с гибким инструментом) | 1 |
| 145 | Набор инструментов для жесткой цистоскопии (Цистоуретроскоп операционный с жестким инструментом) | 1 |
| 147 | Набор уретральных бужей жестких/мягких | 1/1 |
| 149 | Аппарат электрохирургический высокочастотной (коагулятор), 220 В, 50 Гц, 200 Вт, 250x180x60 мм | 2 |
| 154 | Малый хирургический набор | 3 |
| 155.2 | Языкодержатель для взрослых | 1 |
| 156 | Угломер складной | 1 |
| 157 | Шина для фиксации кисти и пальцев | 1 |
| 158 | Шина Крамера 1200х110 мм проволочная для нижних конечностей | 1 |
| 159 | Шина Крамера 800х80 мм проволочная для верхних конечностей | 1 |
| 160 | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 5 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 9 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 10 |
|  | **Пятый этаж. Взрослая поликлиника** |  |
|  | **Диагностическое отделение** |  |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 11 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 8 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 8 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 9 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 7 |
| 29 | Кушетка медицинская смотровая (м/каркас, вин. кожа), 1980х650х530 мм | 8 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 9 |
| 35 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 11 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 6 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 2 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 6 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 7 |
| 63 | Ширма медицинская трехсекционная | 8 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 2 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 9 |
| 90 | Стационарный эхоэнцефалограф (синускоп) для диагностики срединных структур головного мозга и ЛОР диагностики, в к-те: компьютер со встроенным эхо модулем , монитор, клавиатура и мышь, ПО, ультразвуковые датчики 1 МГц (2 шт.), кабели для подключения эхо датчиков (2 шт), аксессуары, 220 В | 1 |
| 94 | 6-канальный многофункциональный компьютерный реограф, в к-те: блок реографа, напольная стойка для медицинских приборов, электроды для регистраций, кабели отведения, 220 В | 1 |
| 148 | Электрокардиограф (12-канальный), 220 В, 50 Гц, 10 Вт, 250x180x60 мм | 4 |
| 150 | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания (спирограф компьютерный), в составе: спирограф с принадлежностями; компьютерный комплекс (ноутбук +лазерный ч/б принтер); 220 В | 1 |
| 151 | Система холтеровского мониторирования (спирометр), 220 В, 50 Гц, 30 Вт, 210х190х140 мм | 3 |
| 152 | Электроэнцефалограф Нейротех с видео мониторингом(24-х канальный), в к-те с принадлежностями и ПО; 220 В, 50 Гц, 220х140х40 мм | 1 |
| 153 | Регистратор поверхностных электромиограмм – электромиограф (4 канала) в составе: аппаратный блок, электроды, подключение к ПК, ноутбук, лазерный принтер, кабель связи, ПО, подставка под прибор, 220 В, 50 Гц, | 1 |
| 209 | Аппарат ультразвуковой - Цифровая многоцелевая ультразвуковая система экспертного класса (взрослый) 220 В, 50 Гц, 510х885х1190-1680 мм | 1 |
| 211 | Велоэргометр, 220 В, 50 Гц, 1200х650х1200 мм | 2 |
| 212 | Дефибриллятор (макс. энергия 150 Дж), 220 В, встроенный аккумулятор (4 часа автономной работы), 220х180х60 мм | 2 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 8 |
|  | **Шестой этаж** |  |
|  | **Клинико-диагностическая лаборатория** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 11 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 5 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 4 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год 600x630х1630 мм | 1 |
| 11 | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком, 400 л, 220 В, 50 Гц, 250 Вт, 600x610х1950 мм | 2 |
| 12 | Холодильник фармацевтический малогабаритный с металлической дверью и замком 140 л, 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 600x610х910 мм | 3 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 6 |
| 15 | Столик процедурный передвижной (3 полки, нерж. сталь), 410х740х875 мм | 1 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 17 |
| 19 | Стол для операций на руке, 580х390х900 мм | 1 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 1 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 7 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 6 |
| 35/36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 7 |
| 38 | Шкаф медицинский (ЛДСП), с 4 полками, 800х450х2000 мм | 4 |
| 41 | Шкаф медицинский металлический, 800х400х1990 мм | 1 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 5 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 3 |
| 49 | Шкаф вытяжной (рабочая камера со светильником и вентилятором, розетки на передней панели, мойка, смеситель, сифон, гибкие подводки), 220 В, 1,0 кВт, 1020х621х1920 мм | 4 |
| 50 | Шкаф для лабораторной посуды, 804х405х1896 мм | 7 |
| 53 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 1000х500х2000 мм | 1 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 2 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 3 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 3 |
| 69 | Тумба (стол) медицинская с мойкой и локтевым смесителем, сифоном и гибкими подводками, 555х655х850 мм | 5 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 11 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм – 1 шт | 1 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 3 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 95 | Стол-тумба с 2-чашечной мойкой (металл), в комплекте со смесителем, сифонами, гибкие подводки, 800х600х850 мм | 3 |
| 173 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М, 380В/50Гц, 7,5 кВт, 325х220х518 мм | 1 |
| 195 | Автоматический биохимический анализатор 220 В, 50-60 Гц, 600 Вт, 700×700×600 мм | 2 |
| 196 | Анализатор газов крови и электролитов 220 В, 50 Гц, 358х209х384 мм | 1 |
| 197 | Анализатор глюкозы 220 В, 50 Гц, 200×150×170 мм | 1 |
| 198 | Экспресс-анализатор глюкозы в крови (глюкометр), портативный автономное питание, 121x63x20 мм | 1 |
| 199 | Анализатор гематологический, 220 В, 50 Гц, 410×465×51 мм | 1 |
| 200 | Анализатор мочи, 100-240 В/50-60 Гц, 45 Вт, 390х330х210 мм | 1 |
| 201 | Микроскоп лабораторный бинокулярный (40-1600х) 220 В, 20 Вт; 470х250х340 мм | 3 |
| 202 | Центрифуга лабораторная (100-3500 об/мин, 24 проб. до 15 мл, цифр., таймер) 100-240 В, 50-60 Гц, 250 Вт, 426х410х233 мм | 4 |
| 203 | Экспресс коагулометр протромбинового времени портативный автономное питание, 135×65×35 мм (Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения) | 1 |
| 204 | Цифровой медицинский шейкер-термостат (на 4 планшеты) | 1 |
| 205 | Ридер ИФА полуавтоматический | 2 |
| 206 | Вошер автоматический ПП2 428, две 8- и две 12-канальные головки, 3 бутыли | 1 |
| 207 | Анализатор глюкозы и холестерина EasyTouch GC (в комплекте ланцеты 25шт., тест-полоски на глюкозу 10шт., тест-полоски на холестерин 2шт.) | 10 |
| 208 | Экспресс-анализатор кардиомаркеров | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 4 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 9 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 6 |
|  | **Шестой этаж** |  |
|  | **Стерилизационное отделение** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа для помещений II - V категории, 220 В, 50 Гц, 60 Вт, 890х370х140 мм | 6 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 1 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 1 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 1 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 1 |
| 18 | Стол лабораторный, 1200х600х850 мм | 7 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 1 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 1 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 2 |
| 53 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 1000х500х2000 мм | 2 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 4 |
| 65 | Тумба медицинская двустворчатая с полкой, 810х600х900 мм | 1 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 1 |
| 74 | Стерилизатор воздушный с принудительным охлаждением и корпусом из нержавеющей стали, 220 В, 50 Гц, 1,5 кВт, 625х475х416 мм;  - подставка под стерилизатор ГП-20, 387х722х751,5 мм – 2 шт | 2 |
| 75 | Автоклав-стерилизатор паровой автоматический 380 В, 50 Гц, 11кВт, 600х1130х1500 мм  - стерилизационные коробки типа КФ-18 (4 шт) | 2 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 1 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 95 | Стол-тумба с 2-чашечной мойкой (металл), в комплекте со смесителем, сифонами, гибкие подводки, 800х600х850 мм | 2 |
| 164 | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики220 В, 50Гц 630х620ч900 мм | 1 |
| 171 | Медицинская универсальная мойка со смесителем с выдвижной лейкой и системой слива (очистка и ополаскивания эндоскопов), 895х650х1230 мм | 1 |
| 174 | Оборудование для водоподготовки:  - Фильтр механической очистки промывной (89 мкм) – 1 шт  - Установка для очистки воды серии "АКВАЛАЙН", тип SF кабинет 520х340х1120 мм – 1 шт  - Установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей серии Осмотек 25-2-1, 840х570х1450 мм 220 В, 0,6 кВА – 1 шт | 1 |
| б/п | Контейнер для дезинфекции и стерилизации, 400х285х165 мм, 5л | 2 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 6 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 1 |
|  | **Шестой этаж** |  |
|  | **Администрация и служебно-бытовые помещения** |  |
| 3 | Облучатель бактерицидный настенный открытого типа 220 В, 50 Гц, 150 Вт, 1090х150х100 мм | 1 |
| 6 | Компьютер, в комплекте: системный блок (0,5 кВт), монитор 21,5" (0,25 Вт), клавиатура, манипулятор типа «мышь», источник бесперебойного питания, сетевой фильтр | 46 |
| 7 | Многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир), 220 В, 0,6 кВт | 21 |
| 9 | Телевизор диаг- 32 дюйма, 220 В, 50 Гц, 1366х768 мм | 2 |
| 10 | Холодильник двухкамерный бытовой 220 В, 50 Гц, 313,9 кВт·ч в год600x630х1630 мм | 2 |
| 14 | Стол врача с подкатной тумбой, 1200х735х750 мм | 46 |
| 22 | Стол медицинский палатный (комплект)  - стол, 850х750х750 мм;  - стулья (4 шт.), 450х500х830 мм | 2 |
| 24 | Мебель для комнаты персонала - кухонный гарнитур модульный (материал - ЛДСП), в составе:  - стол (2 дверки/полка), 800х600х850 мм;  - стол (выдвижной ящик, дверка/полка), 800х600х850 мм;  - стол с мойкой (дверка), 600х600х850 мм;  - полка настенная, 1200х320х350 мм | 1 |
| 27 | Стол для совещаний, в составе: конференц-стол, 2000x900x750 мм | 2 |
| 27.1 | Кресло для конференцзала, 800x600x850 мм | 75 |
| 28 | Стол приставной, 900х650х750 мм | 5 |
| 33 | Кресло офисное без подлокотников (обивка – кож. зам), 530х400х790 мм | 7 |
| 34 | Кресло офисное подъемно-поворотное (обивка – кож. зам) с подлокотниками, 580х540х920 мм | 45 |
| 36 | Стул для посетителей, 420х400х820 мм | 61 |
| 42 | Шкаф медицинский для документов, 800х450х1880 мм | 25 |
| 44 | Шкаф хозяйственного инвентаря, 800х400х1990 мм | 1 |
| 45 | Шкаф-стеллаж (4 полки), 1000х470х1750 мм | 8 |
| 45.1 | Шкаф для химических реактивов с подключением к вытяжке, 1000х500х1600 мм | 1 |
| 47 | Шкаф для одежды (кабинеты), 770х580х2000 мм | 21 |
| 52 | Сейф для документов, взломостойкость: 3 класс, замок электронный, 540x490х685 мм | 3 |
| 53 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 1000х500х2000 мм | 2 |
| 54 | Стеллаж нерж. сталь, 4 полки, 900х500х1850 мм | 4 |
| 55 | Стеллаж нерж. сталь, 3 полки, 1200х500х1800 мм | 1 |
| 59 | Банкетка медицинская без спинки, 1500х450х430 мм | 7 |
| 60 | Банкетка медицинская трехсекционная, 1550х450х430 мм | 2 |
| 61 | Вешалка напольная (на 4 крючка), h=1860 мм | 1 |
| 64 | Тумба медицинская, 400х600х660 мм | 18 |
| 70 | Стеллаж стационарный медицинский 6+6 полок, архивный, 1240х390х1670 мм | 16 |
| 71 | Светильник настольный 220 В, 50 Гц, 150х200х500 мм | 3 |
| 79 | Печь микроволновая СВЧ, 220 В, 1,4 кВт | 1 |
| 81 | Чайник электрический, 220 В | 1 |
| 83 | Стол журнальный, 900х600х550 мм | 2 |
| 84 | Диван двухместный текстиль, 1500х870х770 мм | 2 |
| 85 | Диван двухместный из к/з, 1460х870х770 мм | 2 |
| 86 | Тележка для чистого/грязного белья, 960х450х975 мм | 1 |
| 87 | Тележка для уборки помещений, 920х500х918 мм | 1 |
| 223 | Мультимедийный проектор, 489×435×164(h) Э: 220В, 0.423кВт, в к-те:  - поворотный моторизованный подъемник проектора с универсальным креплением, 550×820×410(h) Э: 220В, 0.423кВт;  - дистанционное управление, + настенный переключатель | 1 |
| 224 | Проекционный экран с электроприводом и опускающимся проекционным полотном, полотно – 1800×2390 мм, 2000×200×3000(h); Э: 220В, 0.2кВт | 1 |
| б/п | Санитарный набор 1:  - диспенсер для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 2 |
| б/п | Санитарный набор 2:  - зеркало 500х600 мм;  - диспенсер локтевой для жидкого мыла;  - диспенсер для бумажных полотенец;  - урна педальная | 9 |

A.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1 приобретаемого с применением закупочных процедур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 209/210 | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 2 |
| 151 | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| 216 | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| 217 | Магнитно-резонансный томограф | 1 |
| 219 | Маммографическая система | 1 |
| 148 | Электрокардиограф | 25 |
| 215 | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице А.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 1, перечисленного в таблице А.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице А.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице А.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 2**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 2**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации и пункта выдачи детского питания, гражданам, проживающим на Плющихинском жилмассиве Октябрьского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

– оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи профиля, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

– разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

– оказание специализированной медицинской помощи;

– осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 2**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 2 | Городская клиническая поликлиника № 2 |
| Адрес | Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:072255:50 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 967 пос./в смену |

* + 1. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 2 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
    2. перечень помещений Элемента объекта соглашения № 2 (соответствующий Проектной документации шифр 2/АСП/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-017783-2021 от 12.04.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Цокольный этаж (подвал), площадь – 1632,45 кв.м** | |
| 001 | ИТП |
| 002 | ГРЩ |
| 003 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 004 | Коридор |
| 005 | Насосная внутреннего противопожарного водопровода |
| 006 | Техническое помещение |
| 007 | Техническое помещение |
| 008 | Станция сжатого воздуха |
| 009 | Гардероб верхней одежды старшего медперсонала |
| 010 | Гардероб домашней и рабочей одежды старшего медперсонала (мужчины) |
| 011 | Душевая старшего медперсонала |
| 012 | Санитарная комната |
| 013 | Душевая среднего медперсонала |
| 014 | Гардероб домашней и рабочей одежды старшего медперсонала (женщины) |
| 015 | Душевая старшего медперсонала |
| 016 | Душевая среднего медперсонала |
| 017 | Гардероб домашней и рабочей одежды среднего медперсонала (мужчины) |
| 018 | Гардероб домашней и рабочей одежды среднего медперсонала (женщины) |
| 019 | Гардероб верхней одежды среднего медперсонала |
| 020 | Гардероб домашней и рабочей одежды немедицинского медперсонала (женщины) |
| 021 | Гардероб домашней и рабочей одежды немедицинского медперсонала (мужчины) |
| 022 | Душевая немедицинского медперсонала |
| 023 | Душевая немедицинского медперсонала |
| 024 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего медперсонала (мужчины) |
| 025 | Душевая младшего медперсонала |
| 026 | Душевая младшего медперсонала |
| 027 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего медперсонала (женщины) |
| 028 | Коридор |
| 029 | Гардероб верхней одежды младшего медперсонала |
| 030 | Бельевая |
| 031 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 032 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| 033 | Кладовая хранения ЛС |
| 034 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 035 | Кладовая хранения реагентов |
| 036 | Склад ГО и ЧС |
| 037 | Моечная |
| 038 | Медицинский архив |
| 039 | Кладовая хранения МИ |
| 040 | Кладовая хранения дезинфицирующих средств |
| 041 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| 042 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| 043 | Коридор |
| 044 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| 045 | Комната персонала |
| 046 | Уборная персонала |
| 047 | Уборная персонала |
| 048 | Универсальная кабина |
| 049 | Инженерная |
| 050 | Кабинет заведующего отделением |
| 051 | Процедурная маммографии |
| 052 | Материальная |
| 053 | Процедурная МРТ |
| 054 | Комната управления |
| 055 | Раздевальная |
| 056 | Техническая комната МРТ+ИБП |
| 057 | Процедурная КТ |
| 058 | Комната управления |
| 059 | Подготовительная |
| 060 | Кладовая запасных частей |
| 061 | Просмотровая |
| 062 | Помещение рентгенологов |
| 063 | Комната персонала |
| 064 | Кабинет старшей медсестры |
| 065 | Процедурная рентгеноскопии |
| 066 | Комната управления |
| 067 | Раздевальная |
| 068 | Раздевальная |
| 069 | Процедурная флюорографии |
| 070 | Коридор |
| 071 | Кабинет анестезиолога |
| 072 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 073 | Универсальная кабина посетителей |
| 074 | Уборная персонала |
| 075 | Уборная персонала |
| 076 | Тамбур/ПБЗ |
| 077 | Лестничная клетка 1 (Л1) |
| 078 | КУИ |
| 079 | Коридор |
| 080 | Гардероб верхней одежды немедицинского медперсонала |
| 081 | Подсобное помещение |
| 082 | Раздевальная |
| 083 | Тамбур |
| 084 | Тамбур |
| 085 | Гардероб домашней и рабочей одежды среднего медперсонала (женщины) |
| 086 | Душевая среднего медперсонала |
| **Первый этаж, площадь – 2409,46 кв.м** | |
| 100 | Кабинет лаборантов |
| 101 | Помещение приема и регистрации материала |
| 102 | Лаборантская экспресс-анализов |
| 103 | Моечная |
| 104 | Материальная |
| 105 | Коридор |
| 106 | КУИ |
| 107 | Уборная персонала |
| 108 | Комната управления |
| 109 | КУИ |
| 110 | Помещение рентгенографии |
| 111 | Кабинет заведующего отделением |
| 112 | Кабинет старшей медсестры |
| 113 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 114 | Кабинет врача травматолога |
| 115 | Кабинет врача травматолога |
| 116 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 117 | Кабинет врача травматолога |
| 118 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 119 | Гипсовая перевязочная |
| 120 | Кабинет рентгенологов |
| 121 | Кладовая расходного имущества |
| 122 | Процедурная в/м инъекций |
| 123 | Кладовая хранения мед. отходов класса "Б" |
| 124 | Универсальная кабина посетителей |
| 125 | Уборная персонала |
| 126 | Уборная персонала |
| 127 | Уборная персонала |
| 128 | Коридор |
| 129 | Комната персонала |
| 130 | Кладовая хранения гипса |
| 131 | Шлюз |
| 132 | Серверная |
| 133 | Серверная |
| 134 | Серверная |
| 135 | Санитарная комната |
| 136 | Тамбур |
| 137 | Лифтовой холл |
| 138 | Тамбур |
| 139 | Вестибюль |
| 140 | Лестничная клетка 1 (Л1) |
| 141 | Помещение забора мокроты |
| 142 | Архив |
| 143 | Помещение забора мокроты |
| 144 | Помещение забора биоматериала |
| 145 | Кабинет для взятия проб крови |
| 146 | Санитарная комната |
| 147 | Комната персонала |
| 148 | Помещение временного хранения медоборудования |
| 149 | Санузел |
| 150 | Палата на 2 койки (МГН) |
| 151 | Санузел МГН |
| 152 | Процедурная |
| 153 | Кабинет врача |
| 154 | Кладовая хранения чистого белья |
| 155 | Кабинет старшей медсестры |
| 156 | Кабинет зав. отделением |
| 157 | Палата на 4 койки |
| 158 | Санузел персонала |
| 159 | Пост медсестры |
| 160 | Коридор |
| 161 | Шлюз |
| 162 | Палата на 4 койки |
| 163 | Санузел |
| 164 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 165 | Кладовая хранения чистого белья |
| 166 | Процедурная |
| 167 | Комната персонала |
| 168 | Пост медсестры |
| 169 | Коридор |
| 170 | Кабинет врача |
| 171 | Санузел персонала |
| 172 | КУИ |
| 173 | Газоаппаратная |
| 174 | Шлюз |
| 175 | Аптечный пункт |
| 176 | Аптечный склад |
| 177 | Тамбур |
| 178 | Пост охраны |
| 179 | Гардероб для посетителей |
| 180 | Зона ресепшн |
| 181 | Кабинет оформления больничных листов |
| 182 | Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи |
| 183 | Картохранилище |
| 184 | Лестничная клетка 3 (Н2) |
| 185 | Тамбур |
| 186 | Лифтовой холл |
| 187 | Тамбур |
| 188 | Пост охраны |
| 189 | Гардероб для посетителей |
| 190 | Зона ресепшн |
| 191 | Универсальная кабина |
| 192 | КУИ |
| 193 | Уборная персонала |
| 194 | Комната персонала |
| 195 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 196 | Помещение для забора анализов на гельминты |
| 197 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 198 | Картохранилище |
| 199 | Лестничная клетка 5 (Л1) |
| 1100 | Лифтовой холл |
| 1101 | Тамбур |
| 1102 | Колясочная |
| 1103 | Комната сестры-хозяйки |
| 1104 | КУИ |
| 1105 | Помещение охраны |
| 1106 | Санитарная комната |
| 1107 | Гардероб для посетителей |
| 1108 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 1109 | Аптечный склад |
| 1110 | Помещение неотложной помощи |
| 1111 | Картохранилище |
| 1112 | Фильтр-бокс |
| 1113 | Тамбур |
| 1114 | Санузел |
| 1115 | Шлюз |
| 1116 | Фильтр-бокс |
| 1117 | Тамбур |
| 1118 | Санузел |
| 1119 | Шлюз |
| 1120 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 1121 | Комната персонала |
| 1122 | Кладовая хранения чистого белья |
| 1123 | Кабинет доврачебного приема |
| 1124 | Кабинет забора крови |
| 1125 | Кабинет инфекциониста |
| 1126 | Слив |
| 1127 | Комната приема и регистрации анализов |
| 1128 | Помещение для оформления больничных листов |
| 1129 | Коридор |
| 1130 | Универсальная кабина посетителей |
| 1131 | Уборная персонала |
| 1132 | Зона ресепшн |
| 1133 | Лестничная клетка 2 (Л1) |
| 1134 | Касса |
| 1135 | Комната забора биоматериала |
| 1136 | Помещение для кормления грудных детей |
| 1137 | Тамбур |
| 1138 | Уборная посетителей |
| 1139 | Уборная персонала |
| 1140 | Лифтовой холл |
| 1141 | Тамбур |
| 1142 | КУИ |
| 1143 | Гардероб для посетителей |
| 1144 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 1145 | Картотека |
| 1146 | Помещение неотложной помощи |
| 1147 | Комната персонала |
| 1148 | Помещение для оформления больничных листов |
| 1149 | Касса |
| 1150 | Справочная, колл-центр |
| 1151 | Кабинет доврачебного приема |
| 1152 | Кабинет для взятия проб крови |
| 1153 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 1154 | Аптечный склад |
| 1155 | Аптечный пункт |
| 1156 | Комната приема и регистрации анализов |
| 1157 | Универсальная кабина посетителей |
| 1158 | Уборная персонала |
| 1159 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 1160 | Зона ресепшн |
| 1161 | Кабинет инфекциониста |
| 1162 | Фильтр-бокс |
| 1163 | Тамбур |
| 1164 | Санузел |
| 1165 | Шлюз |
| 1166 | Коридор |
| 1167 | Коридор |
| 1168 | Лестничная клетка 4 (Л1) |
| 1169 | Слив |
| 1170 | Тамбур |
| 1171 | Универсальная кабина посетителей |
| 1172 | Уборная персонала |
| 1173 | Уборная персонала |
| 1174 | Уборная посетителей |
| 1175 | Лестничная клетка 1 (Л1) |
| **Второй этаж, площадь – 2410,97 кв.м** | |
| 200 | Кроссовая |
| 201 | Кроссовая |
| 202 | Кроссовая |
| 203 | Кабинет участкового терапевта |
| 204 | Кабинет участкового терапевта |
| 205 | Кабинет участкового терапевта |
| 206 | Кабинет участкового терапевта |
| 207 | Кабинет участкового терапевта |
| 208 | Кабинет участкового терапевта |
| 209 | Кабинет участкового терапевта |
| 210 | Кабинет участкового терапевта |
| 211 | Кабинет участкового терапевта |
| 212 | Кабинет участкового терапевта |
| 213 | Кабинет участкового терапевта |
| 214 | Кабинет участкового терапевта |
| 215 | Кабинет участкового терапевта |
| 216 | Кладовая хранения медикаментов |
| 217 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 218 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 219 | Комната сестры-хозяйки |
| 220 | Комната персонала |
| 221 | Кабинет старшей медсестры |
| 222 | Коридор |
| 223 | Универсальная кабина посетителей |
| 224 | КУИ |
| 225 | Кабинет зав. отделением |
| 226 | Коридор |
| 227 | Лестничная клетка 4 (Л1) |
| 228 | Уборная персонала |
| 229 | Уборная персонала |
| 230 | Кладовая хранения чистого белья |
| 231 | Кладовая расходного имущества |
| 232 | Лестничная клетка 3 (Н2) |
| 233 | ПБЗ |
| 235 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов |
| 236 | Гардероб домашней и рабочей одежды персонала ЦСО |
| 237 | Комната персонала |
| 238 | КУИ |
| 239 | Кабинет заведующего ЦСО |
| 240 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 241 | Помещение обработки тележек |
| 242 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья |
| 243 | Экспедиционная |
| 244 | Уборная персонала |
| 245 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 246 | Загрузочная (нестерильная зона) |
| 247 | Разгрузочная (стерильная зона) |
| 248 | Кладовая упаковочных материалов |
| 249 | Помещение водоподготовки |
| 251 | Душевая персонала ЦСО |
| 252 | Душевая персонала ЦСО |
| 253 | Гардероб домашней и рабочей одежды персонала ЦСО |
| 254 | Шлюз |
| 255 | Гардероб верхней одежды персонала ЦСО |
| 256 | Коридор |
| 257 | Санитарная комната |
| 258 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 259 | Лестничная клетка 1 (Л1) |
| 260 | Холл |
| 261 | Комната сестры-хозяйки |
| 262 | Кабинет участкового педиатра |
| 263 | Кабинет участкового педиатра |
| 264 | Кабинет участкового педиатра |
| 265 | Кабинет участкового педиатра |
| 266 | Кабинет невролога |
| 267 | Кабинет участкового педиатра |
| 268 | Кабинет участкового педиатра |
| 269 | Кабинет участкового педиатра |
| 270 | Кабинет участкового педиатра |
| 271 | Кабинет участкового педиатра |
| 272 | Кабинет участкового педиатра |
| 273 | Кабинет участкового педиатра |
| 274 | КУИ |
| 275 | Уборная посетителей |
| 276 | Универсальная кабина посетителей |
| 277 | Коридор |
| 278 | Кабинет участкового педиатра |
| 279 | Уборная персонала |
| 280 | Кладовая хранения расходного имущества |
| 281 | Кладовая хранения чистого белья |
| 282 | Кабинет старшей медсестры |
| 283 | Санитарная комната |
| 284 | Зал для занятий ЛФК |
| 285 | Раздевалка |
| 286 | Подсобное пом. УВЧ терапии |
| 287 | Кабинет УВЧ терапии |
| 288 | Кабинет светолечения |
| 289 | Кабинет врача физиотерапевта |
| 290 | Подсобное пом. светолечения |
| 291 | Уборная персонала |
| 292 | Универсальная кабина посетителей |
| 293 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 294 | Помещение медсестры |
| 295 | КУИ |
| 296 | Кабинет ингаляционной терапии |
| 297 | Помещение стерилизации наконечников |
| 298 | Кабинет мануальной терапии |
| 299 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 2100 | Кабинет рефлексотерапии |
| 2101 | Помещение обработки иголок |
| 2102 | Кабинет электролечения |
| 2103 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 2104 | Кабинет зав. отделением |
| 2105 | Кабинет старшей медсестры |
| 2106 | Комната персонала |
| 2107 | Коридор |
| 2108 | Санузел |
| 2109 | Лестничная клетка 2 (Л1) |
| 2110 | Уборная персонала |
| 2111 | Кладовая хранения чистого белья |
| 2112 | Коридор |
| 2113 | Кладовая расходного имущества |
| 2114 | Помещение групповых занятий на 7 чел. |
| 2115 | Коридор |
| 2116 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 2117 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 2118 | Кабинет УЗИ плода |
| 2119 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 2120 | Комната личной гигиены женщин |
| 2121 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2122 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 2123 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 2124 | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 2125 | Кабинет профилактики и лечения невынашивания беременности |
| 2126 | Социально-правовой кабинет |
| 2127 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 2128 | КТГ плода |
| 2129 | Кабинет УЗИ |
| 2130 | Раздевальная |
| 2131 | Уборная персонала |
| 2132 | Уборная персонала |
| 2133 | Душ |
| 2134 | Уборная |
| 2135 | Процедурная в/в инъекций |
| 2136 | Лестничная клетка 5 (Л1) |
| 2137 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 2138 | Кабинет психолога |
| 2139 | Процедурная в/м инъекций |
| 2140 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 2141 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 2142 | Кабинет регистрации |
| 2143 | Слив |
| 2144 | Слив |
| 2145 | Слив |
| 2146 | Слив |
| 2147 | Санитарная комната |
| 2148 | КУИ |
| 2149 | Конференц-зал на 45 человек |
| 2150 | Кабинет инженеров-программистов |
| 2151 | Шлюз |
| 2152 | Коридор |
| 2153 | Коридор |
| 2154 | Коридор |
| **Третий этаж, площадь – 2402,12 кв.м** | |
| 300 | Кабинет колоноскопии |
| 301 | Кабинет гастроскопии |
| 302 | Моечно-дезинфекционная |
| 303 | Слив |
| 304 | Шлюз |
| 305 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 306 | Комната персонала |
| 307 | Комната сестры-хозяйки |
| 308 | Кабинет детского уролога-андролога |
| 309 | Уборная |
| 310 | Процедурная детского уролога-андролога |
| 311 | Кабинет старшей медсестры |
| 312 | Кладовая расходного имущества |
| 313 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 314 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 315 | Кабинет заведующего отделением |
| 316 | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 317 | Кабинет детского хирурга |
| 318 | Коридор |
| 319 | Слив |
| 320 | Универсальная кабина посетителей |
| 321 | Шлюз |
| 322 | Моечно-дезинфекционная |
| 323 | Лестничная клетка 2 (Л1) |
| 324 | Уборная персонала |
| 325 | Уборная персонала |
| 326 | Шлюз |
| 327 | Кабинет врача-эндоскописта |
| 328 | КУИ |
| 329 | Коридор |
| 330 | Кладовая хранения чистого белья |
| 331 | Процедурная онколога |
| 332 | Кабинет врача онколога |
| 333 | Кабинет хирурга |
| 334 | Кабинет врача онколога |
| 335 | Кабинет врача уролога |
| 336 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 337 | Универсальная кабина посетителей |
| 338 | Уборная персонала |
| 339 | Уборная персонала |
| 340 | Процедурная урологическая |
| 341 | Комната персонала |
| 342 | Кабинет заведующего отделением |
| 343 | Кабинет гастроскопии |
| 344 | Моечно-дезинфекционная |
| 345 | Раздевалка |
| 346 | Уборная |
| 347 | Уборная |
| 348 | Раздевалка |
| 349 | Кабинет колоноскопии |
| 350 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 351 | Кабинет старшей медсестры |
| 352 | Кладовая хранения чистого белья |
| 353 | Комната сестры-хозяйки |
| 354 | Картотека |
| 355 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 356 | Коридор |
| 357 | Уборная |
| 358 | КУИ |
| 359 | Моечно-дезинфекционная |
| 360 | Лестничная клетка 4 (Л1) |
| 361 | Кабинет врача-эндоскописта |
| 362 | Шлюз |
| 363 | Шлюз |
| 364 | Шлюз |
| 365 | Коридор |
| 366 | Кладовая расходного имущества |
| 367 | Кроссовая |
| 368 | Кроссовая |
| 369 | Кроссовая |
| 370 | Санитарная комната |
| 371 | ПБЗ |
| 372 | Процедурная оториноларинголога |
| 373 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 374 | Звукоизолированная кабина |
| 375 | Процедурная офтальмолога |
| 376 | Кабинет врача акушера-гинеколога с гинекологическим креслом |
| 377 | Процедурная в/м инъекций |
| 378 | Процедурная в/в инъекций |
| 379 | Комната персонала |
| 380 | Коридор |
| 381 | Санитарная комната |
| 382 | Кабинет заведующего отделением |
| 383 | Кабинет логопеда |
| 384 | Темная комната |
| 385 | Кабинет врача офтальмолога |
| 386 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 387 | Смотровая врача акушера-гинеколога |
| 388 | Комната сестры-хозяйки |
| 389 | Шлюз |
| 390 | Слив |
| 391 | Слив |
| 392 | Помещение для кормления грудных детей |
| 393 | Уборная персонала |
| 394 | Универасльная кабина посетителей |
| 395 | Игровая зона |
| 396 | Зал для занятий ЛФК (5 чел) |
| 397 | Раздевалка |
| 398 | Подсобное помещение УВЧ терапии |
| 399 | Помещение УВЧ терапии |
| 3100 | Кабинет зав. отделением |
| 3101 | Кабинет рефлексотерапии |
| 3102 | Помещение для обработки иголок |
| 3103 | Кабинет светолечения |
| 3104 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 3105 | Кабинет электролечения |
| 3106 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 3107 | Комната персонала |
| 3108 | Кабинет массажа |
| 3109 | Кабинет ингаляционной терапии |
| 3110 | Помещение медсестры |
| 3111 | Помещение стерилизации наконечников |
| 3112 | Кабинет старшей медсестры |
| 3113 | Кабинет мануальной терапии |
| 3114 | Кабинет врача ЛФК |
| 3115 | Кабинет физиотерапевта |
| 3116 | Коридор |
| 3117 | Универсальная кабина посетителей |
| 3118 | КУИ |
| 3119 | Санузел |
| 3120 | Уборная персонала |
| 3121 | Кладовая хранения чистого белья |
| 3122 | Уборная персонала |
| 3123 | Гардероб домашней и рабочей одежды персонала |
| 3124 | Комната врачей-лаборантов |
| 3125 | Биохимическая лаборатория |
| 3126 | Моечная лабораторной посуды |
| 3127 | Комната персонала |
| 3128 | Помещение работы с документами |
| 3129 | Помещение приема и регистрации биоматериала |
| 3130 | Общеклиническая лаборатория |
| 3131 | Помещение временного хранения медотходов |
| 3132 | Помещение обеззараживания |
| 3133 | Цитологическая лаборатория |
| 3134 | Коридор |
| 3135 | Шлюз |
| 3136 | Кабинет заведующего лабораторией |
| 3137 | Комната старшего лаборанта |
| 3138 | Душевая |
| 3139 | Коридор |
| 3140 | Весовая/центрифужная |
| 3141 | КУИ и дезсредств |
| 3142 | Уборная персонала |
| 3143 | Лестничная клетка 3 (Н2) |
| 3144 | Кладовая хранения чистого белья |
| 3145 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 3146 | Уборная |
| 3147 | Шлюз |
| 3148 | Помещение водоподготовки |
| 3149 | Кладовая лабораторной посуды |
| 3150 | Кладовая реагентов |
| 3151 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3152 | Коридор |
| 3153 | КУИ |
| 3154 | Уборная персонала |
| 3155 | Лестничная клетка 5 (Л1) |
| 3156 | Кладовая хранения расходного имущества |
| 3157 | Кабинет старшей медсестры |
| 3158 | Кабинет заведующего отделением |
| 3159 | Кладовая хранения чистого белья |
| 3160 | Коридор |
| 3161 | Кабинет инженерно-технического персонала |
| 3162 | Кабинет заместителя главного врача по КЭР |
| 3163 | Кабинет медицинского статистика (4 чел.) |
| 3164 | Кабинет врача-эпидемиолога |
| 3165 | КУИ |
| 3166 | Уборная персонала |
| 3167 | Уборная персонала |
| 3168 | Кабинет инспектора по кадрам |
| 3169 | Организационно-методический кабинет |
| 3170 | Лестничная клетка 1 (Л1) |
| 3171 | Медицинский архив |
| 3172 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3173 | Кладовая расходного имущества |
| **Четвертый этаж,** площадь **– 2414, 82 кв.м** | |
| 400 | Кроссовая |
| 401 | Кроссовая |
| 402 | Кроссовая |
| 403 | Санитарная комната |
| 404 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 405 | Лестничная клетка 1 (Л1) |
| 406 | Коридор |
| 407 | Кладовая хранения наркотических веществ |
| 408 | Кабинет заведующего отделением |
| 409 | Кабинет старшей медсестры |
| 410 | Кабинет медицинской профилактики |
| 411 | Кабинет медицинской профилактики |
| 412 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 413 | Комната персонала |
| 414 | Смотровой кабинет |
| 415 | Кладовая хранения медикаментов |
| 416 | Прививочный кабинет |
| 417 | Картотека прививочного кабинета |
| 418 | Кладовая вакцин |
| 419 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 420 | Картотека учета диспансеризации |
| 421 | КУИ |
| 422 | Универсальная кабина посетителей |
| 423 | Уборная персонала |
| 424 | Уборная персонала |
| 425 | Коридор |
| 426 | Кладовая расходного имущества |
| 427 | Кладовая хранения чистого белья |
| 428 | Комната персонала |
| 429 | Универсальная кабина посетителей |
| 430 | Уборная персонала |
| 431 | КУИ |
| 432 | Кабинет врача педиатра |
| 433 | Кабинет забора венозной крови |
| 434 | Кабинет забора капиллярной крови |
| 435 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 436 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 437 | Процедурная для прививок |
| 438 | Помещение хранения вакцин |
| 439 | Картотека |
| 440 | Помещение кормления и взвешивания грудных детей |
| 441 | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 442 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 443 | Коридор |
| 444 | Лестничная клетка 2 (Л1) |
| 445 | Коридор |
| 446 | Кладовая расходного имущества |
| 447 | Санитарная комната |
| 448 | Кабинет врача психотерапевта |
| 449 | Темная комната |
| 450 | Кабинет врача офтальмолога |
| 451 | Комната персонала |
| 452 | Кабинет врача эндокринолога |
| 453 | Кабинет врача кардиолога |
| 454 | Кабинет врача невролога |
| 455 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 456 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 457 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 458 | Кабинет врача ревматолога |
| 459 | Процедурная оториноларинголога |
| 460 | Звукоизолированная кабина |
| 461 | Процедурная офтальмолога |
| 462 | Процедурная в/в инъекций |
| 463 | Процедурная в/м инъекций |
| 464 | Коридор |
| 465 | Кладовая хранения чистого белья |
| 466 | Кладовая хранения расходного имущества |
| 467 | Уборная посетителей |
| 468 | Уборная персонала |
| 469 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 470 | Санузел |
| 471 | Палата на 4 койки |
| 472 | Санузел |
| 473 | Палата на 4 койки |
| 474 | Палата на 2 койки (МГН) |
| 475 | Палата на 4 койки |
| 476 | Палата на 4 койки |
| 477 | Санузел МГН |
| 478 | Санузел |
| 479 | Кладовая хранения чистого белья |
| 480 | Пост медсестры |
| 481 | Пом. для временного хранения оборудования |
| 482 | Кабинет зав. отделением |
| 483 | Кабинет врача |
| 484 | Процедурная |
| 485 | Комната персонала |
| 486 | Кабинет старшей медсестры |
| 487 | Коридор |
| 488 | Санитарная комната |
| 489 | Санузел |
| 490 | Лестничная клетка 5 (Л1) |
| 491 | Шлюз |
| 492 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 493 | Кабинет ЭЭГ |
| 494 | Комната персонала |
| 495 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 496 | Кабинет ЭКГ |
| 497 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 498 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 499 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 4100 | Кабинет УЗИ |
| 4101 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 4102 | Коридор |
| 4103 | КУИ |
| 4104 | Уборная персонала |
| 4105 | Кладовая расходного имущества |
| 4106 | Кладовая хранения чистого белья |
| 4107 | Универсальная кабина посетителей |
| 4108 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4109 | Коридор |
| 4110 | Кабинет ЭКГ |
| 4111 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 4112 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4113 | Кабинет ЭЭГ |
| 4114 | Кабинет УЗИ |
| 4115 | Кабинет УЗИ |
| 4116 | Кабинет исследований функции внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 4117 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 4118 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 4119 | Универсальная кабина посетителей |
| 4120 | Уборная персонала |
| 4121 | КУИ |
| 4122 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 4123 | Кабинет зав. отделением |
| 4124 | Комната персонала |
| 4125 | Лестничная клетка 4 (Л1) |
| 4126 | Уборная персонала |
| 4127 | Комната сестры-хозяйки |
| 4128 | Кладовая хранения расходного имущества |
| 4129 | Кладовая хранения чистого белья |
| 4130 | Лестничная клетка 3 (Н2) |
| 4131 | ПБЗ |
| 4133 | Коридор |
| 4134 | Уборная персонала |
| 4135 | Уборная персонала |
| 4136 | КУИ |
| 4137 | Архив бухгалтерии |
| 4138 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 4139 | Комната персонала |
| 4141 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
| 4142 | Бухгалтерия |
| 4143 | Кабинет главного бухгалтера |
| 4144 | Помещение для занятий с персоналом |
| 4145 | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части |
| 4146 | Кабинет юриста |
| 4147 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| 4148 | Кабинет экономистов |
| 4149 | Кабинет экономистов |
| 4150 | Приемная главного врача |
| 4151 | Кабинет главного врача |
| 4152 | Уборная |
| 4153 | Комната отдыха главного врача |
| 4154 | Кабинет главной медсестры |
| 4155 | Кабинет заведующего отделением и старшей медсестры |
| 4156 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| 4157 | Кабинет врача педиатра |
|  | Общая площадь здания **12322,0** м2  Расчетная площадь **7695,0** м2  Полезная площадь **11097,0** м2  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-017783-2021 от 12.04.2021** |

В.2.3.1 Перечень недвижимого имущества Элемента объекта соглашения №2:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание городской клинической поликлиники №2 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №2 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №2 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №2 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №2 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания городской клинической поликлиники №2 |
| 7 | Площадки и проезды здания городской клинической поликлиники №2 |

В.2.3.2 Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №2:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания городской клинической поликлиники №2 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания городской клинической поликлиники №2 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания городской клинической поликлиники №2 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания городской клинической поликлиники №2 |
| 5 | Система электронная очередь здания городской клинической поликлиники №2 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания городской клинической поликлиники №2 |
| 7 | Оборудование часофикации здания городской клинической поликлиники №2 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания городской клинической поликлиники №2 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания городской клинической поликлиники №2 |
| 10 | Система охранного телевидения здания городской клинической поликлиники №2 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания городской клинической поликлиники №2 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания городской клинической поликлиники №2 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания городской клинической поликлиники №2 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания городской клинической поликлиники №2 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания городской клинической поликлиники №2 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания городской клинической поликлиники №2 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания городской клинической поликлиники №2 |

В.2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №2 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы №54-1-1-3-017783-2021 от 12.04.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ), Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации. |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |
| 13 | Лифты |

В.2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2 (соответствующий проектной документации 2/АСП/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-017783-2021 от 12.04.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650х600х2080 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.28кВт | 21 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890х370х140 мм Вес: 6,5 кг Э1ф 220В 0.15кВт | 39 |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.15 кВт | 54 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196х230х140 | 37 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490х250х290 мм 220В 0.04кВт | 12 |
| 1.06 | Облучатель бактерицидный настенный, Э1ф,220В;0,15кВт, 200х1050х60 | 63 |
| 1.10 | Светильник медицинский операционный бестеневой напольная модель с аккумулятором (световая мощность 100.000 люкс на расстоянии 1м), Э1ф, 220В, 0,65кВт | 21 |
| 1.17 | Кресло гинекологическое. (Спинная секция: 830х550 мм; Сиденье: 400х550 мм; Регулировка высоты (не считая толщину матраса): 600 - 900 мм; Максимальная нагрузка: 150 кг) Э1ф, 220В; 0,2кВт | 11 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220В 0,52кВт | 21 |
| 1.20 | Цифровой ультразвуковой сканер с технологией 3D визуализации Э: 1ф/0/земля, 220 В, 0.5 кВт | 5 |
| 1.21 | Электрокардиограф многоканальный 380x350x94 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 9 |
| 1.22 | Автоматический анализатор для проведения иммунологических/серологический анализов | 2 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 8 |
| 1.24 | Стойка эндоскопическая в полной комплектации (гастроскопия). В ком-те: видеоцентр системный, источник света ксеноновый, монитор ЖК, мобильная эндоскопическая тележка, цветной принтер, кабель видеоскопа 2шт., Э1ф, 220В, 0.6кВт ЖК, мобильная эндоскопическая тележка, цветной принтер, ка-бель видеоскопа 2шт., Э1ф, 220В, 0.6кВт | 3 |
| 1.24 | Стойка эндоскопическая в полной комплектации (колоноскопия). В ком-те: видеоцентр системный, источник света ксеноновый, монитор ЖК, мобильная эндоскопическая тележка, цветной принтер, кабель видеоскопа 2шт. | 1 |
| 1.25 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый, 310х280х125 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 3 |
| 1.26 | Стол массажный (стационарный, регулируемая высота ложа, регулируемый наклон подголовника, встроенный подголовник, встроенные подлокотники ложа, встроенные подлокотники изголовья) металлический каркас, обивка кожезам. | 6 |
| 1.27 | Автоматический биохимический анализатор Э1ф 220В 0.4кВт | 2 |
| 1.28 | Автоматический гематологический анализатор Э1ф 220В 0.4кВт | 2 |
| 1.29 | Аквадистиллятор 360×220×660 мм, Э1ф, 220В, 3 кВт | 2 |
| 1.30 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| 1.31 | Анализатор автоматический бактериологический, Э1ф, 220В, 0.5кВт | 2 |
| 1.32 | Аппарат для динамической фототерапии (динамическое воздействие красным, желтым, зеленым и синим цветом) 235х210х75мм, Э1ф, 220В, 0.02кВА | 2 |
| 1.33 | Аппарат КТГ плода (фетальный монитор), 425х254х146 мм, Э1ф, 220В, 0.03кВА | 1 |
| 1.34 | Рабочее место офтальмолога , Э1ф, 220В, 0.3 кВт | 2 |
| 1.36 | Анализатор газов крови, метаболитов электролитов и оксиметрии, Э1ф,220В;0,2кВт 510х600х590 | 2 |
| 1.36б | ЛОР-комбайн\P"Элема-Н\PЛК1"\PЭ1ф, 220В, 1кВт\Размеры:\P1240х580х1070\Pмм | 1 |
| 1.37 | Анализатор глюкозы и лактата, 440x340x168 10кг, Э1ф,220В;0,15кВт | 2 |
| 1.37б | Кресло пациента оториноларингологическое "Элема-Н КПО1" с\гидравлическим\подъемником\PЭ1ф, 220В, 75ВА\Размеры: 1050(1950)х680х700-850 мм | 1 |
| 1.38 | Анализатор культур крови и микобактерий автоматический бактериологический с принадлежностями (комбинированный модуль на 120 флаконов) Э1ф, 220В, 0.5кВт | 2 |
| 1.39 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 220В 0.1кВт 315х330х175 | 3 |
| 1.43 | Аппарат электромагнитной терапии 220В 0.1кВт | 4 |
| 1.45 | Аппарат электрохирургический, Э1ф,220В;0,85кВт | 1 |
| 1.52 | Кресло урологическое, электрика с рельсами для крепления принадлежностей, боковыми ограждениями, опорами для колен (пластик), подкладным судном, пяточными опорами, держателем бумажного ролика 1050х670х950, Э1ф, 220В; 0,2кВт | 2 |
| 1.64 | Шкаф вытяжной лабораторный с вентиляционной установкой (мойка, кран), столешница - керамика | 6 |
| 1.70 | Цифровой рентгенодиагностический флюорографический аппарат (питание от 1.70-02) | 1 |
| 1.71-01 | Цифровой рентгенодиагностический аппарат (в комплекте: вертикальная стойка снимков, ПСШ) питание от 1.71-03 | 1 |
| 1.71 | Цифровой рентгенодиагностический аппарат (в комплекте: вертикальная стойка снимков, ПСШ) питание от 1.71-03 | 1 |
| 1.72 | Томограф компьютерный рентгенодиагностический (в комплекте: (Гентри, стол для исследования пациента) питание от 1.72-03 | 1 |
| 1.73 | Томограф магнитно-резонансный 1.5Т (в комплекте: (магнит, стол для исследования пациента) питание от 1.72-03 | 1 |
| 1.74 | Цифровой маммограф (питание от 1.74-02) | 1 |
| 2.01а | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 9 |
| 2.02 | Тележка для уборки помещений | 36 |
| 2.03а | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм. | 38 |
| 2.03б | Столик медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм | 17 |
| 2.05 | Стеллаж на колёсах, 4 полки. Марка стали AISI 304. Конструкция – сборно-разборная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена винтовыми опорами. Укомплектованы пластиковыми колесными опорами на резиновом ходу диаметром 70 мм. | 14 |
| 2.06 | Тележка для белья (нерж. сталь, г/п 150 кг, объем 300 л) 650х850х800 мм | 2 |
| 2.10 | Стойка инфузионная с регулировкой высоты | 25 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580х850 | 14 |
| 2.16 | Ширма передвижная 3-секционная | 82 |
| 2.17 | Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов, Э1+0ф, 220В, 1кВт | 4 |
| 2.18 | Машина моюще-дезинфицирующая 630\*900\*850 мм,  Э3ф, 380В, 6 кВт | 2 |
| 2.21 | Велотренажер, 1140x530x1150 | 4 |
| 2.24 | Ультразвуковая мойка c полной оснасткой и аксессуарами. Водный пистолет Селекта с набором насадок. Э1ф, 220В, 0.3кВт | 2 |
| 2.30 | Кипятильник дезинфекционный 810х400х700 220В 1.3кВт | 6 |
| 2.40 | Ширма физиотерапевтическая (каркас - дерево) | 15 |
| 2.41 | Шкаф сушильно-вытяжной для физиотерапии (столешница – нержавеющая сталь) диаметр отв. 200мм, вытяжка 350м3/час Э1ф 220В 1кВт 1960х1110х700 мм | 4 |
| 3.01 | Компьютер персональный. В комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, сетевой фильтр, ПО (ОС Windows, MS Office) Э1Ф, 220в, 0.4кВт | 294 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 177 |
| 3.06 | Стиральная машина 220В, 2кВт 600х330х850 | 2 |
| 3.07 | Холодильник бытовой. Габариты: 600х600х1400 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.4 кВт | 25 |
| 3.08 | Комплект торгово-кассового оборудования (в комплекте, считыватель штрих-кода, банковский терминал, контрольно-кассовый терминал) подключение к Internet, Э1ф, 220В, 0.2кВт | 7 |
| 3.09 | Центр музыкальный: караоке, DVD, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, акустика 2.0, 230Вт | 3 |
| 3.17 | Кулер для воды, Э1Ф 220В 1.5кВт | 4 |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000х600х2000 мм | 173 |
| 4.02 | Стол тумба, модуль пристенный, 1200х600х900 | 31 |
| 4.03 | Стул врача. (Сидение и спинка с полумягким наполнением, кожезам; - 410х410х840-960 мм (пневмоэлемент); опора для ног; - колеса Ø50 мм; основа–металл. | 72 |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850мм | 573 |
| 4.05 | Шкаф для хранения эндоскопов, 400х400х1700 мм | 4 |
| 4.06а | Шкаф медицинский 800х400х1800 мм | 90 |
| 4.06б | Шкаф медицинский двухстворчатый (верх - стекло, низ - глухой), 800х400х1800 мм | 159 |
| 4.06в | Шкаф медицинский двухстворчатый (стекло), 800х400х1800 мм | 71 |
| 4.06г | Шкаф медицинский, двухстворчатый, 800х600х1800 мм | 21 |
| 4.07г | Стол-мойка лабораторный двухстворчатый с двумя мойками и рабочей поверхностью (столешница – нержавеющая сталь, внутренний размер мойки – 340х400х160(h) мм, 2 распашные двери) в комплекте со смесителем, двумя сифонами, двумя гофрошлангами, двумя гибкими подводками; Х.В., Г.В., К.; 800х600х900(h) мм | 4 |
| 4.08а | Рабочее место (Стол письменный медицинский однотумбовый 1200х600х800 мм; кресло компьютерное медицинское с подъемно-поворотным устройством, обивка – кожезам.; стул медицинский 460х410х800 мм, обивка - кожезам. | 20 |
| 4.08б | Рабочее место (Стол письменный медицинский однотумбовый 1500х600х800 мм; кресло компьютерное медицинское с подъемно-поворотным устройством, обивка – кожезам.; стул медицинский 460х410х800 мм, обивка - кожезам. | 233 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 1000х600х900 | 42 |
| 4.10 | Стол лабораторный высокий, 1500х600х900 | 18 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая, обивка – винилискожа 2000х600х500 мм | 113 |
| 4.11б | Кушетка медицинская физиотерапевтич, обивка – винилискожа 2000х600х500 мм | 17 |
| 4.12 | Стол письменный, медицинский, однотумбовый. (столешница - ламинированная ДСП) 1200х600х800 мм | 38 |
| 4.14а | Ванна моечная двойная 1200\*600\*900 мм | 10 |
| 4.18 | Столик медицинский инструментальный стационарный (стол Боброва), AISI 304, конструкция – сварная, снабжен пластиковыми колесными опорами на резиновом ходу диаметром 70 мм. 1900х550х900 | 33 |
| 4.19в | Кровать функциональная трехсекционная на колесах в комплекте с матрацем. Привод механический. Каркас и несущая рама – на 4 колесных опорах ø125 мм (с тормозом); ложе с тремя подъемными секциями. Допустимая нагрузка 250 кг. ДхШхГ, 2150х960х1030 мм | 28 |
| 4.20 | Пеленальный стол, 780x950x1100 | 28 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный, 780х780х750 мм | 8 |
| 4.23а | Стул с мет.каркасом, жесткое сиденье, кожезам. 500х460х820 мм | 4 |
| 4.29 | Стол лабораторный низкий (столешница - нерж. сталь, 1500х600х900 мм | 15 |
| 4.34 | Шкаф аптечный для лекарств, 1950х600х1000 мм | 8 |
| 4.35 | Шкаф-сейф для хранения наркотических веществ. Каркас - сталь (толщина стали - 1,2 мм), покрытие стойкое к дезинфекции, 4 металлические полки. Обе двери изготовлены из листа 1.2 мм, усилены изнутри панелью толщиной 1 мм, закрываются на замок. | 4 |
| 4.36 | Шкаф лабораторный для хранения лабораторной посуды и приборов, 1000х500х1800 мм | 10 |
| 4.38 | Шкаф рецептурный для медикаментов (10 ящиков), 1950х600х1000 мм | 5 |
| 5.01 | Вешалка для одежды, напольная | 49 |
| 5.02 | Диван офисный трехместный, раскладной. Кож.зам. 1900х1160х830 мм | 34 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5", ГВ-0.5", К d=50, расход 0.12 л/сек) с комплектом навесных шкафов; СВЧ-печь - Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник - 220/50/1.2 кВт. Материал - ЛДСП. 1800х600х2050 мм | 24 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4 | 26 |
| 5.06 | Рабочее место (Стол офисный 1500x790x800 мм с тумбой; кресло с подлокотниками на колесиках) | 46 |
| 5.07 | Рабочее место регистратора (стол письменный двухтумбовый, столешница 700; надставка; кресло компьютерное с подъемно-поворотным устройством) | 8 |
| 5.08 | Рабочее место руководителя (Стол офисный двухтумбовый 1700x790x800 мм; кресло руководителя на колесиках, стол приставной 1600х700х800 мм, стул - 6шт) | 1 |
| 5.09 | Сейф огнестойкий, напольный, 710x580х1728 мм | 2 |
| 5.12 | Тумба под МФУ, 400х550х700 мм | 21 |
| 5.13 | Шкаф для документов, 800х450х1850 мм | 48 |
| 5.14 | Шкаф для одежды, 800х450х1850 мм | 17 |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500х400х1860 мм | 37 |
| 5.16 | Журнальный столик, 900х562х570 | 2 |
| 5.17 | Вешалка гардеробная, настенная, 4 поворотных кронштейна, 48 крючков. | 15 |
| 5.17.1 | Вешалка гардеробная, настенная | 7 |
| 5.17.2 | Вешалка гардеробная | 10 |
| 5.18 | Скамья гардеробная, 412х1000х400 мм | 60 |
| 5.19 | Рабочее место продавца | 3 |
| 123 | Анализатор биохимический полуавтоматический; Э: 1ф, 220В, 0.1кВт; 240х340х100(h) мм | 1 |
| 124 | Анализатор для определения глюкозы в крови; Э: 1ф, 220В, 20Вт; 295х350х245(h) мм | 1 |
| 126 | Колориметр фотоэлектрический медицинский цифровой; Э: 1ф, 220В, 20Вт; 200х95х150(h) мм | 1 |
| 132 | Экспресс-анализатор мочи с принадлежностями, 90 тестов в час; Э: 1ф, 220В, 0.1кВт; 150х210х130(h) мм | 1 |
| 186 | Центрифуга настольная лабораторная для пробирок от 5мл до 15мл, максимальная вместимость 12х15мл, скорость 1600-5300 об/мин; Э: 1ф, 220В, 0.2кВт; 240х284х375(h) мм | 1 |
| В50 | Трибуна напольная 793х600х1150 мм | 1 |
| М26 | Шкаф общелабораторный одностворчатый металлический (2 распашные двери с замком, 4 полки); 600х500х1930(h) мм | 1 |
| М172 | Кресло лабораторное полиуретановое, каркас хромированный (крестовина), колеса, газлифт | 1 |
| М173 | Стол лабораторный пристенный на металлокаркасе с навесной тумбой (с распашной дверью, полкой), стеллажом высоким (3 полки, электроблок с 2-мя розетками), светодиодным светильником; столешница – Fridurit + вставка под стеллаж; Э: 1ф, 220В, 3.4кВт; габаритные размеры стола 1200х800х750(h) мм | 1 |
| М174 | Шкаф вытяжной общего назначения с нижней тумбой, сливной раковиной из полипропилена, выпускным угловым патрубком для воды, рабочая поверхность – керамогранит (2 зависимых подъемных экрана, светильник, выключатель, автомат аварийного отключения питания, 2 электророзетки, электромонтажная коробка); М.О. ø250мм, максимальный проем при открытой шторке 1100х780(h) мм; Х.В., К.; Э: 1ф, 220В, 16А, 3.4кВт; 1200х700х2250(h) мм | 1 |
| М178 | Стол лабораторный на двойной опорной тумбе (2 распашные двери, 2 полки), столешница – Fridurit; 1500х650х900(h) мм | 1 |
| М180 | Стол, нержавеющая сталь; 1000х600х900(h) мм | 3 |
| Ц01 | Стол производственный разборный 1800х700х850 мм с усиливающей обвязкой по трем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 3 |
| Ц02 | Стеллаж технологический разборный 1200х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 2 |
| Ц03 | Стеллаж технологический разборный 1500х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 9 |
| Ц04 | Стол специализированный (ванна моечная) 1400х700х850 мм с двумя мойками 600х500х300 мм каждая, с фартуком по трем сторонам. Емкости из нержавеющей стали AISI 304, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 304 | 1 |
| Ц05 | Шкаф навесной 1500х350х650 мм с дверцами-купе, с 1 полкой. Нержавеющая сталь марки AISI 304. | 1 |
| Ц06 | Моюще-дезинфицирующая машина UNICLEAN SL M 9-2 производства БМТ Чехия | 2 |
| Ц07 | Окно передаточное | 2 |
| Ц09 | Центральный упаковочный стол 1800х700х850мм с надстройкой из полок над столом и тремя ящиками, с подсветкой. Нержавеющая сталь марки AISI 304. | 2 |
| Ц10 | Прибор для упаковки методом термосварки HAWO hm 800 DC c принтером | 2 |
| Ц11 | Режущее устройство hm 631 S | 2 |
| Ц12 | Роликовая подставка-конвейер hm 500 RT 870х310х40 мм | 2 |
| Ц13 | Стул рабочий на колёсах | 3 |
| Ц14 | Тележка для упаковочной бумаги | 1 |
| Ц15 | Паровой стерилизатор UNISTERI, производства БМТ Чехия | 2 |
| Ц16 | Стол производственный разборный 1200х700х850 мм с усиливающей обвязкой по трем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 1 |
| Ц17 | Стол производственный разборный 1500х700х850 мм с усиливающей обвязкой по трем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 2 |
| Ц18 | Стол рабочий для упаковки белья 2000х1000х850мм | 1 |
| Ц19 | Стол для контроля белья с окном в столешнице и подсветкой 1800х1000х850мм | 1 |
| Ц20 | Стеллаж технологический разборный 1800х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 2 |
| Н23.1 | Стерилизатор паровой, объем 23 литра; налив деминерализованной воды вручную; тепловыделение 100 Вт/ч; Э: 1ф, 220В, 2.2кВт; 545х510х365(h) мм | 2 |
| К2 | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 85 |
| б/поз. | Автоматический аппарат для окрашивания Leica ST4020 | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 14 |
| б/поз. | Анализатор электронейромиографический 225х220x72 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| б/поз. | Аппарат для заключения препаратов Leica CV5030 | 1 |
| б/поз. | Аппарат для измерения артериального давления | 44 |
| б/поз. | Аудиометр | 2 |
| б/поз. | Аудиометр автоматизированный АА-02 Размеры: 230x225x130 мм | 1 |
| б/поз. | Баллон для продувания ушей; набор камертонов медицинских | 2 |
| б/поз. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 2 |
| б/поз. | Большая защитная ширма | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 18 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для урологии | 4 |
| б/поз. | Ведро для мусора с крышкой и педалью | 2 |
| б/поз. | Векорасширитель | 6 |
| б/поз. | Векоподъемник | 6 |
| б/поз. | Весы медицинские | 15 |
| б/поз. | Весы электронные медицинские детские навесные | 2 |
| б/поз. | Вешалка настенная нерж.сталь | 42 |
| б/поз. | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 4 |
| б/поз. | Видеогастроскоп трансназальный | 2 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп терапевтический | 2 |
| б/поз. | Видеокамера | 1 |
| б/поз. | Воротник защитный | 3 |
| б/поз. | Водоподготовка комплект | 1 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 2 |
| б/поз. | Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" | 2 |
| б/поз. | Гигрометр-психрометр; диапазон измерения сухого термометра 0…+25°С; диапазон измерения влажности 20-90% (при +5°С…+25°С) | 1 |
| б/поз. | Глюкометр | 6 |
| б/поз. | Держатель для полотенца | 2 |
| б/поз. | Держатель туалетной бумаги | 85 |
| б/поз. | Детские настольные зеркала | 1 |
| б/поз. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
| б/поз. | Диафаноскоп | 2 |
| б/поз. | Динамометр медицинский ручной | 4 |
| б/поз. | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм | 150 |
| б/поз. | Дозатор полуавтоматический пипеточный с изменяемым объемом от 0,02 до 0,5 мл | 2 |
| б/поз. | Дозатор полуавтоматический пипеточный с изменяемым объемом от 0,01 до 1 мл | 4 |
| б/поз. | Дозатор пипеточный одноканальный с изменяемым объемом от 5 до 40мкл | 4 |
| б/поз. | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической помпой. 82х273х162 мм | 150 |
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической помпой. 82х273х162 мм | 150 |
| б/поз. | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | 42 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 136 |
| б/поз. | Емкость для медицинских отходов | 139 |
| б/поз. | Жилет защитный с юбкой защитной | 2 |
| б/поз. | Зеркало 1000х1500 без рамы, настенное. | 12 |
| б/поз. | Зеркало 300х400 без рамы, настенное | 52 |
| б/поз. | Ингалятор аэрозольный (распылительный) | 11 |
| б/поз. | Иммуногистостейнер Bond™- maX | 1 |
| б/поз. | Импедансметр ушной | 2 |
| б/поз. | Камертон медицинский | 5 |
| б/поз. | Коврик из полимерных материалов | 41 |
| б/поз. | Кольпоскоп | 6 |
| б/поз. | Комплекс электроэнцефаллографический, Э1ф 220В 0,4кВт | 3 |
| б/поз. | Контейнер для ртутных ламп, 1300x300x580 мм | 2 |
| б/поз. | Корзина для мусора | 240 |
| б/поз. | Кресло офисное | 8 |
| б/поз. | Лампа настольная светодиодная Э1Ф 220В 0.15кВт | 240 |
| б/поз. | Лоток для предстерилизационной очистки, дезинфекции эндоскопической аппаратуры 594 мм x 381 мм x 141 мм  раб.объем 19,8л | 4 |
| б/поз. | Ларингофарингоскоп 175х82.5х202 мм Э1Ф 220В 0.1кВт | 2 |
| б/поз. | Малая защитная ширма | 2 |
| б/поз. | Метроном | 1 |
| б/поз. | Микрометр окулярный винтовой, увеличение 16 крат | 1 |
| б/поз. | Микроскоп медицинский бинокулярный со светодиодным осветителем, увеличение 40-1000 крат, с возможностью фото- и видео-фиксации; Э: 1ф, 220В, 0.3кВА; 370х230х450(h) мм | 2 |
| б/поз. | Молоток неврологический | 10 |
| б/поз. | Набор для мытья инструментов Selecta - вода | 2 |
| б/поз. | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские № № 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту № № 1, 2, 3 и желобоватые детские № № 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1, 2, 3 | 1 |
| б/поз. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 |
| б/поз. | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 2 |
| б/поз. | Набор логопедических шпателей и зондов | 3 |
| б/поз. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 2 |
| б/поз. | Очки защитные | 2 |
| б/поз. | Осветитель налобный; лупа бинокулярная | 4 |
| б/поз. | Офтальмологический фонарик | 2 |
| б/поз. | Передник для защиты гонад | 3 |
| б/поз. | Перчатки защитные | 2 |
| б/поз. | Пикфлоуметр | 20 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 41 |
| б/поз. | Прибор для регистрации вызванной отоакустической эмиссии | 2 |
| б/поз. | Рефлектор лобный | 4 |
| б/поз. | Риноларингофиброскоп | 4 |
| б/поз. | Ростомер | 81 |
| б/поз. | Сантиметровая лента | 44 |
| б/поз. | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| б/поз. | Спирограф Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| б/поз. | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, \*, 11, 13 мм | 1 |
| б/поз. | Стетоскоп акушерский | 9 |
| б/поз. | Стетофонендоскоп | 44 |
| б/поз. | Стол производственный разборный 900х700х850 мм с усиливающей обвязкой по трем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 1 |
| б/поз. | Тазомер | 9 |
| б/поз. | Тележка для транспортировки и кратковременного хранения гибких эндоскопов | 4 |
| б/поз. | Телефон | 186 |
| б/поз. | Термометр медицинский | 35 |
| б/поз. | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
| б/поз. | Угломер складной | 4 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 8 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | 8 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | 8 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | 8 |
| б/поз. | Уретроскоп | 2 |
| б/поз. | Установка обратноосмотическая для получения деминерализованной воды накопительной емкостью на 35 литров, производительность 6 л/ч; с креплением на стене или установка на столе; Х.В., К.; Э: 1ф, 220В, 0.1кВт; 430х320х700(h) мм | 1 |
| б/поз. | Фартук защитный односторонний | 3 |
| б/поз. | Гистерофиброскоп терапевтический и диагностический PENTAX FHY-15RBS | ~~1~~ |
| б/поз. | Фен бытовой, Э1ф, 220В, 1.3кВт | 52 |
| б/поз. | Цистоскопы (смотровой и катетеризационный) в комплекте с инструментами | 2 |
| б/поз. | Цифровой сканер микропрепаратов Leica Aperio AT2 | 1 |
| б/поз. | Шапочка защитная | 2 |
| б/поз. | Щетка санитарная | 85 |
| б/поз. | Электрический офтальмоскоп | 4 |
| б/поз. | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 7 |
| б/поз. | Языкодержатель | 33 |
| б/поз. | Двухместная секция на металлокаркасе, размер сиденья 400x400 мм с обивкой из синего кожзама. | 21 |
| б/поз | Трех-местная секция на металлокаркасе, размер сиденья 400x400 мм с обивкой из синего кожзама. | 70 |
| б/поз | Четырех-местная секция на металлокаркасе, размер сиденья 400x400 мм с обивкой из синего кожзама. | 70 |
| б/поз | Система электронной очереди  в комплекте:  Терминал, 220 В, 350 Вт, - 2 шт  - Cветодиодное табло оператора 3-х символьное -15 шт  - Большой LED дисплей – 6 шт  - ПО базовый пакет «АС Система управления очередью» - 1 к-т  - Модуль расширения для СУО «Бережливая поликлиника» - 1 к-т | 2 |
| б/поз | Стойка гардеробная:  l = 3400 мм, h = 900 мм,  с откидной частью l = 1000 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 3 |
| б/поз | Стойка ресепшн:  l = 3500 мм, h = 1350 мм  с откидной частью h = 850 мм, l = 1000 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 2 |
| б/поз | Стойка ресепшн:  l = 2300 мм, h = 1350 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 2 |
| б/поз | Стойка ресепшн:  l = 2760 мм, h = 1350 мм  с откидной частью h = 850 мм, l = 1000 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| б/поз | Стойка ресепшн:  l = 2030 мм, h = 1350 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| б/поз | Стойка ресепшн:  l = 3040 мм, h = 1350 мм  с откидной частью h = 850 мм, l = 1000 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| б/поз | Полотенцесушитель электрический | 128 |
| б/поз | Проекционный экран  Формат экрана 3:4  Размеры полотна 203 х 203 см  Диагональ 276 / 109" | 1 |
| б/поз | Комплект жалюзи: ламели вертикальные (полиэстер, ширина 9 см) + карниз:  1750\*2400 (h)  2100\*2400 (h)  1750\*1700 (h)  2500\*1700 (h) | 416  24  1  4 |
| б/поз | Комплект детской мебели (столик, 4 стула) | 1 |
| б/поз | Стеллаж для игрушек | 1 |

В.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2, приобретаемого с применением закупочных процедур

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1.20 | Цифровой ультразвуковой сканер с технологией 3D визуализации | 5 |
| б/поз | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| 1.70/1.71 | Цифровой рентгенодиагностический аппарат | 2 |
| 1.72 | Томограф компьютерный рентгенодиагностический | 1 |
| 1.73 | Томограф магнитно-резонансный | 1 |
| 1.74 | Цифровой маммограф | 1 |
| 1.33 | Аппарат КТГ плода (фетальный монитор) | 1 |
| 1.21 | Электрокардиограф многоканальный | 9 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице B.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 2, перечисленного в таблице В.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице В.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице В.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 3**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 3**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной (доврачебной, врачебной и специализированной), в т.ч. консультативно-диагностической помощи, взрослым и детям, проживающим на территории ГБУЗ НСО «№ 7», города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

– оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи профиля, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

– разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

– оказание специализированной медицинской помощи;

– осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 3**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения №3 | Городская клиническая поликлиника №7 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул. Пролетарская, (259) |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:071935:602 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 921 пос./в смену |

* + 1. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 3 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
    2. Перечень помещений Элемента объекта соглашения № 3 (соответствующий Проектной документации шифр 7/АСП/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-018871-2021 от 16.04.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Подвал, общая площадь 2245,2 кв.м** | |
| 0.001 | Гардероб домашней и уличной одежды старшего персонала |
| 0.003 | Тамбур-шлюз |
| 0.004 | Универсальная кабина |
| 0.005 | Уборная для персонала |
| 0.006 | ГРЩ |
| 0.007 | Тамбур |
| 0.008 | Гардероб для верхней одежды старшего персонала |
| 0.009 | Уборная персонала |
| 0.011 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего персонала (Ж) |
| 0.012 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего персонала (М) |
| 0.014 | Гардероб верхней одежды среднего персонала |
| 0.015 | Гардероб верхней одежды технического персонала |
| 0.016 | Гардероб домашней и рабочей одежды технического персонала (М) |
| 0.017 | Гардероб для верхней одежды младшего персонала |
| 0.018 | Гардероб домашней и рабочей одежды среднего персонала (Ж) |
| 0.019 | Уборная персонала |
| 0.020 | Тамбур-шлюз |
| 0.021 | Лестничная клетка Л1 |
| 0.022 | Коридор |
| 0.023 | Техническое помещение |
| 0.024 | ИТП |
| 0.026 | Гардероб домашней и уличной одежды среднего персонала (Ж) |
| 0.028 | Коридор |
| 0.029 | Помещение для накопления и временного хранения отходов класса Г |
| 0.030 | Комната персонала |
| 0.031 | Уборная для персонала |
| 0.032 | Коридор |
| 0.033 | Кладовая расходных материалов |
| 0.034 | Помещение приема и временного хранения продезинфицированных отходов класса Б |
| 0.035 | Рабочее помещение для обеззараживания отходов |
| 0.036 | Помещение приема и временного хранения отходов класса Б |
| 0.037 | Помещение мойки и дезинфекции контейнеров, тележек |
| 0.038 | Помещение хранения и дезинфекции контейнеров, тележек |
| 0.039 | Станция сжатого воздуха |
| 0.041 | Гардероб домашней и рабочей одежды старшего персонала, (М) |
| 0.042 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 0.043 | Кабинет заведующего отделением ЦСО |
| 0.044 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 0.045 | Комната персонала |
| 0.046 | Коридор |
| 0.047 | Уборная для персонала |
| 0.048 | Душевая |
| 0.049 | Гардеробная |
| 0.050 | Коридор |
| 0.051 | Кладовая упаковочных материалов |
| 0.052 | Разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев игл, катетеров |
| 0.053 | Пом. укладки перевязочных мат-лов и упаковки белья, контроля комплектации и упаковки хирург. инструментов |
| 0.054 | Стерильная зона |
| 0.055 | Санитарный шлюз для персонала |
| 0.056 | КУИ стерильной зоны |
| 0.057 | Водоподготовка |
| 0.058 | Склад стерильных материалов |
| 0.059 | Экспедиционная |
| 0.060 | Помещение обработки тележек |
| 0.061 | Помещение приема и хранения стерильных материалов, белья, хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 0.062 | Медицинский архив |
| 0.063 | Лифтовой холл |
| 0.066 | ИПБ |
| 0.068 | Кладовая грязного белья |
| 0.069 | Кладовая дезинфицирующих средств |
| 0.070 | Кладовая чистого белья |
| 0.071 | Коридор |
| 0.072 | Тамбур |
| 0.075 | Коридор |
| 0.073 | Тех. подполье |
| 0.074 | Тех. подполье |
| **Первый этаж, общая площадь 2111,3 кв. м** | |
| 0.064 | Газоаппаратная |
| 1.001 | Комната приема и регистрации анализов |
| 1.002 | Кабинет забора крови |
| 1.003 | Комната персонала |
| 1.004 | Аптечный склад |
| 1.005 | Аптечный пункт |
| 1.006 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 1.007 | Кабинет неотложной помощи |
| 1.008 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 1.009 | Тамбур |
| 1.010 | Тамбур |
| 1.011 | Санузел |
| 1.012 | Фильтр-бокс |
| 1.013 | Шлюз |
| 1.014 | Помещение забора биоматериала |
| 1.015 | Уборная |
| 1.016 | Кабинет инфекциониста |
| 1.017 | Кладовая чистого белья |
| 1.018 | Лестничная клетка Л 1 |
| 1.019 | Гардеробная |
| 1.020 | Кабинет доврачебного приема |
| 1.021 | Call центр |
| 1.022 | Помещение для оформления больничных листов |
| 1.023 | Регистратура ресепшн на 3 человека |
| 1.024 | Вестибюль |
| 1.025 | Картохранилище |
| 1.026 | Уборная для персонала |
| 1.027 | Уборная для посетителей (ж) |
| 1.028 | Уборная для посетителей (ж) |
| 1.029 | Уборная для посетителей (ж) |
| 1.030 | Уборная для посетителей (м) |
| 1.031 | Универсальная кабина |
| 1.032 | Уборная для посетителей (м) |
| 1.033 | Санитарная комната |
| 1.034 | Лифтовой холл |
| 1.035 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 1.036 | Лестничная клетка Л 1 |
| 1.037 | Коридор |
| 1.038 | Серверная |
| 1.040 | Коридор |
| 1.041 | Лифтовой холл |
| 1.042 | Комната управления |
| 1.043 | Подготовительная |
| 1.044 | Процедурная КТ |
| 1.045 | Техническая комната |
| 1.046 | Кладовая чистого белья |
| 1.047 | Уборная персонала |
| 1.048 | Универсальная кабина |
| 1.049 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 1.050 | Санитарная комната |
| 1.051 | Тамбур |
| 1.052 | Процедурная флюорографии |
| 1.053 | Комната управления |
| 1.054 | Раздевалка |
| 1.055 | Раздевалка |
| 1.056 | Рентгенодиагностический кабинет для общих исследований |
| 1.057 | Архив |
| 1.058 | Комната персонала |
| 1.059 | Помещение рентгенологов |
| 1.060 | Помещение обработки результатов |
| 1.061 | Просмотровая на 2 человека |
| 1.062 | Кабинет заведующего отделением |
| 1.063 | Кладовая запасных частей |
| 1.064 | Техническая комната |
| 1.065 | Процедурная МРТ |
| 1.066 | Раздевалка |
| 1.067 | Тамбур |
| 1.069 | Комната управления |
| 1.070 | Процедурная маммографии |
| 1.071 | Лифтовой холл |
| 1.072 | Коридор |
| 1.073 | Коридор |
| 1.074 | Материальная |
| 1.075 | Вестибюль |
| 1.076 | Коридор |
| 1.077 | Лестничная клетка Л1 |
| 1.078 | Тамбур |
| 1.079 | Лестничная площадка |
| 1.080 | Лестничная площадка |
| 1.081 | Аптечный склад |
| 1.082 | Кладовая чистого белья |
| 1.083 | Аптечный пункт |
| 1.084- | Комната приема и регистрации анализов |
| 1.085 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 1.086 | Кабинет доврачебного приема |
| 1.087 | Кабинет неотложной помощи |
| 1.088 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 1.090 | Картохранилище |
| 1.091 | Регистратура ресепшн на 2 человека |
| 1.092 | Кладовая грязного белья |
| 1.093 | Кабинет инфекциониста |
| 1.094 | Уборная |
| 1.095 | Помещение забора биоматериала |
| 1.096 | Шлюз |
| 1.097 | Фильтр-бокс |
| 1.098 | Санузел |
| 1.099 | Тамбур |
| 1.100 | Лестничная клетка Л1 |
| 1.101 | Гардеробная |
| 1.102 | Тамбур |
| 1.103 | Пост охраны |
| 1.104 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 1.105 | Универсальная кабина |
| 1.106 | Коридор |
| 1.107 | Уборная для посетителей (ж) |
| 1.108 | Уборная для посетителей (ж) |
| 1.109 | Уборная для персонала |
| 1.110 | Уборная для посетителей (м) |
| 1.111 | Серверная |
| 1.112 | Лестничная клетка Л 1 |
| 1.113 | Лифтовой холл |
| 1.114 | Комната персонала |
| 1.115 | Санитарная комната |
| 1.116 | Кабинет рентгенологов |
| 1.117 | Комната управления |
| 1.118 | Помещение хранения вакцин |
| 1.120 | Процедурная рентгенографии |
| 1.121 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 1.122 | Кабинет врача травматолога |
| 1.123 | Кабинет врача травматолога |
| 1.124 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 1.125 | Коридор |
| 1.126 | Кабинет старшей медсестры |
| 1.127 | Кабинет заведующего отделением |
| 1.128 | Процедурная в/м инъекций |
| 1.129 | Перевязочная грязная (септическая) |
| 1.130 | Шлюз |
| 1.131 | Кабинет врача травматолога |
| 1.132 | Гипсовая перевязочная |
| 1.133 | Кладовая гипса |
| 1.134 | Аптечный пункт |
| 1.135 | Аптечный склад |
| 1.136 | Картохранилище |
| 1.137 | Кабинет оформления больничных листов |
| 1.138 | Регистратура ресепшн на 2 места |
| 1.139 | Пост охраны |
| 1.140 | Тамбур |
| 1.141 | Вестибюль |
| 1.142 | Лестничная клетка Л 1 |
| 1.143 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 1.144 | Уборная для персонала |
| 1.145 | Универсальная кабина |
| 1.146 | Гардеробная |
| 1.147 | Уборная для посетителей |
| 1.148 | Входной вестибюль при ЖК |
| 1.149 | Лифтовой холл |
| 1.150 | Вестибюль |
| 1.151 | Коридор |
| 1.152 | Раздевалка |
| **Второй этаж, общая площадь 2245,2 кв. м** | |
| 2.002 | Кабинет старшей медсестры |
| 2.003 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 2.004 | Кабинет хирурга |
| 2.005 | Перевязочная грязная (септическая) |
| 2.006 | Шлюз |
| 2.007 | Кабинет эндоскописта |
| 2.008 | Слив |
| 2.009 | Процедурная эндоскописта |
| 2.010 | Шлюз |
| 2.011 | Моечная эндоскопов |
| 2.012 | Слив |
| 2.013 | Процедурная колоноскопии |
| 2.014 | Кладовая чистого белья |
| 2.015 | Лестничная площадка |
| 2.016 | Лестничная площадка |
| 2.017 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 2.018 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 2.019 | Санитарная комната |
| 2.020 | Уборная для персонала |
| 2.021 | Универсальная кабина |
| 2.022 | Коридор |
| 2.023 | Комната персонала |
| 2.024 | Помещение для обработки цитоскопов |
| 2.025 | Шлюз |
| 2.026 | Процедурная уролога |
| 2.027 | Кабинет уролога |
| 2.028 | Кабинет травматолога ортопеда |
| 2.029 | Процедурная травматолога ортопеда |
| 2.030 | Раздевалка |
| 2.031 | Шлюз |
| 2.032 | Кабинет врача колопроктолога |
| 2.033 | Слив |
| 2.034 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 2.035 | Кабинет забора мокроты |
| 2.036 | Кроссовая |
| 2.037 | Кабинет врача педиатра |
| 2.038 | Кабинет врача педиатра |
| 2.039 | Комната сестры хозяйки с хранением чистого белья |
| 2.040 | Игровая зона |
| 2.041 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 2.042 | Универсальная кабина |
| 2.043 | Уборная для посетителей (м) |
| 2.044 | Уборные для посетителей (ж) |
| 2.045 | Уборные для персонала |
| 2.046 | Коридор |
| 2.047 | Санитарная комната |
| 2.048 | Зона ПБЗ |
| 2.049 | Процедурная врача офтальмолога |
| 2.050 | Кабинет врача офтальмолога |
| 2.051 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 2.052 | Кабинет оториноларинголога |
| 2.053 | Процедурная оториноларинголога |
| 2.054 | Темная комната |
| 2.055 | Звукоизоляционная кабина |
| 2.056 | Кабинет врача педиатра |
| 2.057 | Кабинет врача педиатра |
| 2.058 | Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом |
| 2.059 | Слив |
| 2.060 | Кабинет врача педиатра |
| 2.061 | Кабинет врача педиатра |
| 2.062 | Процедурная в/в инъекций |
| 2.063 | Комната персонала |
| 2.064 | Кабинет врача невролога-логопеда |
| 2.065 | Процедурная в/в инъекций |
| 2.066 | Кабинет врача эндокринолога-кардиолога |
| 2.068 | Коридор |
| 2.069 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 2.070 | Процедурная для прививок |
| 2.071 | Помещение для картотеки |
| 2.072 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 2.073 | Кабинет врача педиатра |
| 2.074 | Кабинет старшей медицинской сестры |
| 2.075 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков |
| 2.076 | Кабинет врача педиатра |
| 2.077 | Комната кормления ребенка |
| 2.078 | Помещения для обучения уходу за новорожденными |
| 2.079 | Помещения для кормления и взвешивания грудных детей |
| 2.080 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 2.081 | Кабинет врача пульмонолога |
| 2.082 | Лестничная площадка |
| 2.083 | Лестничная площадка |
| 2.084 | Лестничная площадка |
| 2.085 | Лестничная площадка |
| 2.086 | Лестничная площадка |
| 2.087 | Лестничная площадка |
| 2.088 | Лестничная площадка |
| 2.090 | Коридор |
| 2.091 | Кабинет уролога-андролога |
| 2.092 | Слив |
| 2.093 | Процедурная уролога-андролога |
| 2.094 | Кабинет детского травматолога ортопеда |
| 2.095 | Уборная для персонала |
| 2.096 | Уборная для персонала |
| 2.097 | Универсальная кабина |
| 2.098 | Санитарная комната |
| 2.099 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 2.100 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 2.101 | Кабинет лаборантов |
| 2.102 | Лаборантская экспресс-анализов (общеклиническая) |
| 2.103 | Материальная |
| 2.104 | Уборная для персонала |
| 2.105 | Моечная |
| 2.106 | Лаборантская экспресс-анализов (гематологическая) |
| 2.107 | Помещение приема и сортировки проб |
| 2.108 | Коридор |
| 2.109 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 2.110 | Кабинет детского хирурга |
| 2.111 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 2.112 | Комната персонала |
| 2.113 | Кабинет старшей медсестры |
| 2.114 | Кабинет заведующего отделением |
| 2.115 | Комната сестры хозяйки с хранением чистого белья |
| 2.116 | Картотека |
| 2.117 | Коридор |
| 2.118 | Коридор |
| 2.119 | Кроссовая |
| 2.120 | Лестничная площадка |
| 2.121 | Лестничная площадка |
| 2.122 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 2.123 | Кладовая чистого белья |
| 2.124 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 2.125 | Кабинет врача акушера-эндокринолога |
| 2.126 | Кабинет врача акушера гинеколога для детей и подростков |
| 2.127 | Санитарная комната |
| 2.128 | Кабинет медико- генетического наблюдения |
| 2.129 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 2.130 | Кабинет регистрации анализов |
| 2.131 | Гардеробная |
| 2.132 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 2.133 | Универсальная кабина |
| 2.134 | Уборная для персонала |
| 2.135 | Лестничная площадка |
| 2.136 | Лестничная площадка |
| 2.137 | Вестибюль |
| 2.138 | Пост охраны |
| 2.139 | Картохранилище |
| 2.140 | Регистратура ресепшн |
| 2.141 | Помещение для оформления больничных листов |
| 2.142 | Помещение для забора анализа на гельминты |
| 2.143 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 2.144 | Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности |
| 2.145 | Кабинет для взятие проб крови |
| 2.146 | Кабинет УЗИ |
| 2.14 7 | Кабинет старшей медицинской сестры |
| 2.148 | Кабинет заведующего отделением |
| 2.149 | Комната сестры-хозяйки |
| 2.150 | Коридор |
| 2.151 | Шлюз |
| 2.152 | Коридор |
| 2.153 | Кабинет заведующего отделением |
| 2.154 | Кладовая расходного имущества |
| 2.155 | Кладовая расходного имущества |
| 2.156 | Коридор |
| 2.157 | Кладовая расходного имущества |
| 2.158 | Коридор |
| **Третий этаж, общая площадь 2231,9** **кв. м** | |
| 3.001 | Кабинет заведующего отделением |
| 3.002 | Кабинет старшей медицинской сестры |
| 3.003 | Комната сестры хозяйки |
| 3.004 | Кабинет врача терапевта |
| 3.005 | Кабинет врача терапевта |
| 3.006 | Кабинет врача терапевта |
| 3.007 | Кабинет врача терапевта |
| 3.008 | Кабинет врача терапевта |
| 3.009 | Кабинет врача терапевта |
| 3.010 | Кабинет врача терапевта |
| 3.011 | Кабинет врача терапевта |
| 3.012 | Кабинет заведующего отделением |
| 3.013 | Коридор |
| 3.014 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 3.015 | Лестничная площадка |
| 3.016 | Лестничная площадка |
| 3.017 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3.018 | Уборная для персонала |
| 3.019 | Универсальная кабина |
| 3.020 | Санитарная комната |
| 3.021 | Комната персонала |
| 3.022 | Кабинет врача терапевта |
| 3.023 | Кабинет врача терапевта |
| 3.024 | Кабинет врача терапевта |
| 3.025 | Кабинет врача терапевта |
| 3.026 | Кладовая расходного имущества |
| 3.027 | Кладовая чистого белья |
| 3.028 | Коридор |
| 3.029 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 3.030 | Лестничная площадка |
| 3.031 | Лестничная площадка |
| 3.032 | Лестничная площадка |
| 3.033 | Кабинет физиотерапевта |
| 3.034 | Кабинет мануальной терапии ( 1 человек) |
| 3.035 | Кабинет массажиста (4 человека) |
| 3.036 | Кабинет светолечения |
| 3.037 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 3.038 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 3.039 | Кабинет электролечения |
| 3.040 | Помещения обработки иголок |
| 3.041 | Кабинет рефлексотерапии |
| 3.042 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медсестры (4 человека) |
| 3.043 | Помещение стерилизации наконечников |
| 3.044 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 3045 | Коридор |
| 3.046 | Кабинет старшей медсестры |
| 3.047 | Кроссовая |
| 3.048 | Кабинет УВЧ терапии (3 человека) |
| 3.049 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 3.050 | Комната сестры-хозяйки с хранением чистого белья |
| 3.051 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3.052 | Универсальная кабина |
| 3.053 | Уборная для посетителей (ж) |
| 3.054 | Уборная для персонала |
| 3.055 | Уборная для посетителей (м) |
| 3.056 | Уборная для персонала |
| 3.057 | Коридор |
| 3.058 | Универсальная кабина |
| 3.059 | Комната персонала |
| 3.060 | Картотека учета диспансеризации |
| 3.061 | Прививочный кабинет |
| 3.062 | Картотека прививочного кабинета |
| 3.063 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3.064 | Смотровой кабинет |
| 3.065 | Кладовая вакцин |
| 3.066 | Кладовая расходного имущества |
| 3.067 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3.068 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 3.069 | Кабинет централизации учета диспансеризации |
| 3.070 | Санитарная комната |
| 3.071 | Зона ПБЗ |
| 3.072 | Лестничная площадка |
| 3.073 | Лестничная площадка |
| 3.074 | Зал для занятий ЛФК (5 человек) |
| 3.075 | Раздевалка (женщины) |
| 3.076 | Раздевалка (мужчины) |
| 3.077 | Душевая |
| 3.078 | Душевая |
| 3.079 | Кабинет врача ЛФК |
| 3.080 | Коридор |
| 3.081 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3.082 | Лестничная площадка |
| 3.084 | Лестничная площадка |
| 3.085 | Санитарная комната |
| 3.086 | Коридор |
| 3.087 | Подсобное помещение УВЧ терапии |
| 3.088 | Кабинет УВЧ терапии (3 человека) |
| 3.089 | Кабинет физиотерапевта |
| 3.090 | Кабинет массажа (2 человека) |
| 3.091 | Кабинет врача ЛФК |
| 3.092 | Кабинет заведующего отделением |
| 3.093 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 3.094 | Зал для занятий ЛФК (4 человека) |
| 3.095 | Раздевалка |
| 3.096 | Душевая |
| 3.097 | Комната сестры-хозяйки с хранением чистого белья |
| 3.098 | Уборная для посетителей (ж) |
| 3.099 | Уборная для персонала |
| 3.100 | Универсальная кабина |
| 3.101 | Кабинет электролечения |
| 3.102 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 3.104 | Кабинет светолечения |
| 3.105 | Кабинет мануальной терапии (1 человек) |
| 3.106 | Помещение обработки иголок |
| 3.107 | Кабинет рефлексотерапии |
| 3.108 | Помещение стерилизации наконечников |
| 3.109 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медсестры |
| 3.110 | Коридор |
| 3.111 | Кроссовая |
| 3.112 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 3.113 | Лестничная площадка |
| 3.114 | Лестничная площадка |
| 3.115 | Тамбур |
| 3.116 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 3.117 | Кладовая чистого белья |
| 3.118 | Кладовая грязного белья |
| 3.119 | Пост медсестры |
| 3.120 | Коридор |
| 3.121 | Кабинет врача |
| 3.122 | Процедурная |
| 3.123 | Уборная для персонала |
| 3.124 | Уборная для посетителей |
| 3.125 | Палата на 4 койки |
| 3.126 | Комната персонала |
| 3.127 | Тамбур |
| 3.128 | Слив |
| 3.129 | Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом |
| 3.130 | Кабинет УЗИ плода |
| 3.131 | Процедурная в/в инъекций |
| 3.132 | Процедурная в/в инъекций |
| 3.133 | Кабинет социально-правовой защиты |
| 3.134 | Комната персонала |
| 3.135 | Уборная для посетителей (ж) |
| 3.136 | Универсальная кабина |
| 3.137 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 3.138 | Лестничная площадка |
| 3.139 | Лестничная площадка |
| 3.140 | Коридор |
| 3.141 | Слив |
| 3.142 | Слив |
| 3.143 | Слив |
| 3.144 | Слив |
| 3.145 | Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом |
| 3.146 | Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом |
| 3.14 7 | Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом |
| 3.148 | Кабинет врача акушера-гинеколога со специализированным рабочим местом |
| 3.149 | Кабинет врача психолога |
| 3.150 | Уборная для персонала |
| 3.151 | Уборная для посетителей (ж) |
| 3.152 | КГД плода |
| 3.153 | Уборная персонала |
| 3.154 | Комната персонала |
| 3.156 | Процедурная забора в/в |
| 3.157 | Коридор |
| **Четвертый этаж, общая площадь 2221,2 кв. м** | |
| 4.001 | Кабинет заведующего отделением |
| 4.002 | Кабинет старшей сестры отделения |
| 4.003 | Кабинет кардиолога |
| 4.004 | Процедурная онколога |
| 4.005 | Кабинет онколога |
| 4.006 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 4.007 | Кабинет невролога |
| 4.008 | Кабинет психотерапевта |
| 4.000 | Комната сестры-хозяйки с хранением чистого белья |
| 4.010 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 4.011 | Кабинет ревматолога |
| 4.012 | Кабинет врача эндокринолога |
| 4.013 | Картотека |
| 4.015 | Кроссовая |
| 4.017 | Помещение забора мокроты |
| 4.018 | Коридор |
| 4.019 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 4.020 | Лестничная площадка |
| 4.023 | Процедурная врача офтальмолога |
| 4.024 | Звукоизоляционная кабина |
| 4.025 | Темная комната |
| 4.026 | Процедурная врача оториноларинголога |
| 4.027 | Кабинет врача оториноларинголога |
| 4.028 | Уборная для персонала |
| 4.029 | Универсальная кабина |
| 4.030 | Санитарная комната |
| 4.031 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 4.032 | Лестничная площадка |
| 4.033 | Лестничная площадка |
| 4.034 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4.035 | Процедурная в/в инъекций |
| 4.037 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 4.038 | Кабинет холстеровского мониторирования |
| 4.039 | Кабинет УЗИ |
| 4.040 | Кабинет ЭКГ |
| 4.041 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4.042 | Коридор |
| 4.043 | Комната персонала |
| 4.044 | Кабинет ЭЭГ |
| 4.045 | Кабинет заведующего отделением |
| 4.046 | Кабинет старшей медсестры |
| 4.047 | Кабинет врача функциональной диагностики (расшифровка) |
| 4.048 | Кабинет исследований функции внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 4.049 | Кладовая чистого белья |
| 4.050 | Санитарная комната |
| 4.051 | Зона ПБЗ |
| 4.052 | Уборная для персонала |
| 4.053 | Уборная для персонала |
| 4.054 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4.055 | Помещение для занятий с персоналом (10 человек) |
| 4.056 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4.058 | Универсальная кабина |
| 4.059 | Коридор |
| 4.060 | Кабинет инженеров программистов (3 человека) |
| 4.061 | Комната персонала |
| 4.062 | Кабинет для инженерно-технического персонала (2 человека) |
| 4.063 | Кабинет медицинского статиста (3 человека) |
| 4.064 | Организационно-методический кабинет (3 человека) |
| 4.065 | Приемная главного врача |
| 4.066 | Кабинет главного врача |
| 4.067 | Конференц зал на 47 мест |
| 4.068 | Лестничная площадка |
| 4.069 | Лестничная площадка |
| 4.070 | Лестничная площадка |
| 4.073 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 4.074 | Коридор |
| 4.075 | Санузел |
| 4.076 | Палата на 4 койки |
| 4.077 | Палата на 4 койки |
| 4.078 | Санузел |
| 4.079 | Палата на 2 койки МГН |
| 4.080 | Санузел |
| 4.081 | Кабинет врача |
| 4.082 | Процедурная |
| 4.083 | Кладовая расходного имущества |
| 4.084 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4.085 | Уборная для персонала |
| 4.086 | Уборная для персонала |
| 4.087 | Уборная для персонала |
| 4.088 | Уборная для посетителей |
| 4.089 | Коридор |
| 4.090 | Пост медсестры |
| 4.091 | Кабинет старшей медсестры |
| 4.092 | Палата на 4 койки |
| 4.093 | Кабинет врача |
| 4.094 | Санузел |
| 4.095 | Палата на 4 койки |
| 4.096 | Санузел |
| 4.097 | Палата на 4 койки |
| 4.098 | Комната подогрева пищи |
| 4.099 | Санитарная комната |
| 4.100 | Кладовая чистого белья |
| 4.101 | Тамбур |
| 4.102 | Лестничная площадка |
| 4.104 | Кроссовая |
| 4.105 | Лифтовой холл Зона ПБЗ |
| 4.106 | Коридор |
| 4.107 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4.108 | Кладовая чистого белья |
| 4.109 | Универсальная кабина |
| 4.110 | Санитарная комната |
| 4.111 | Кабинет УЗИ |
| 4.112 | Кабинет ЭКГ |
| 4.113 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4.114 | Кабинет ЭЭГ |
| 4.115 | Кабинет врача функциональной диагностики (расшифровка) |
| 4.116 | Комната персонала |
| 4.117 | Кабинет заведующего отделения |
| 4.118 | Кабинет старшей медсестры |
| 4.119 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 4.120 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 4.121 | Комната персонала |
| 4.122 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 4.123 | Тамбур |
| 4.124 | Кладовая уборочного инвентаря |
| 4.125 | Кладовая лекарственных средств |
| 4.126 | Кладовая чистого белья |
| 4.127 | Кладовая расходного имущества |
| 4.128 | Пост медсестры |
| 4.129 | Коридор |
| 4.130 | Санитарная комната |
| 4.131 | Уборная персонала |
| 4.132 | Санузел для посетителей (МГН) |
| 4.133 | Лифтовой холл зона ПБЗ |
| 4.134 | Лестничная площадка |
| 4.135 | Лестничная площадка |
| 4.136 | Комната персонала (исключено) |
| 4.137 | Уборная для персонала (Ж) |
| 4.138 | Процедурная |
| 4.139 | Палата на 2 койки (МГН) |
| 4.140 | Кабинет врача офтальмолога |
| 4.141 | Процедурная в/в инъекций |
| 4.142 | Уборная для персонала (ж) |
| 4.143 | Универсальная кабина |
| 4.144 | Коридор |
| 4.145 | Помещение для обучения и игровая комната |
|  | Общая площадь здания **11882,89**м2  Расчетная площадь **6849,22**м2  Полезная площадь **9689,92**м2  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-018871-2021 от 16.04.2021** |

С.2.3.1 Перечень недвижимого имущества Элемента объекта №3:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание городской клинической поликлиники №7 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №7 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №7 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №7 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №7 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания городской клинической поликлиники №7 |
| 7 | Площадки и проезды здания городской клинической поликлиники №7 |

С.2.3.2. Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №3:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания городской клинической поликлиники №7 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания городской клинической поликлиники №7 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания городской клинической поликлиники №7 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания городской клинической поликлиники №7 |
| 5 | Система электронная очередь здания городской клинической поликлиники №7 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания городской клинической поликлиники №7 |
| 7 | Оборудование часофикации здания городской клинической поликлиники №7 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания городской клинической поликлиники №7 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания городской клинической поликлиники №7 |
| 10 | Система охранного телевидения здания городской клинической поликлиники №7 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания городской клинической поликлиники №7 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания городской клинической поликлиники №7 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания городской клинической поликлиники №7 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания городской клинической поликлиники №7 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания городской клинической поликлиники №7 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания городской клинической поликлиники №7 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания городской клинической поликлиники №7 |

С.2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №3 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы №54-1-1-3-018871-2021 от 16.04.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ), Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации. |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |
| 13 | Лифты |

С.2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения №3 (соответствующий проектной документации 7/АСП/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-018871-2021 от 16.04.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| мо1 | Аквадистиллятор ДЭ-10М электрический (10 л) ТЗМОИ (Тюмень-Медико) электрический Э3ф, 380В, 9 кВт Размеры: 325 х 230 х 518 мм Вес 10,5 кг | 1 |
| мо189 | Аквадистиллятор Liston A 1110 электрический со встроенным\сборником (20 л)\РЭЗФ, 380В, 7.5 кВт\Размеры: 870x440x550 мм | 2 |
| о636 | Авторефрактометр\PVzor\P9000\PЭ1ф, 220В, 0.11кВт\Размеры: 510х275х450\Рмм | 2 |
| Б/П | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 8 |
| о697 | Анализатор мочи URISYS\P2400\PЭ1ф, 220В, 175.0 Вт\Размеры: 530х650х670\Рмм | 1 |
| о17 | Аппарат для общей и местной вибротерапии Fitvibe\PЭ1ф, 220В, 0.5 кВт\Размеры: 1050x990x1440 мм | 2 |
| о07 | Аппарат для лечения диадинамическими токами и гальванизации Тонус ДТГ Размеры: 308x280x130 мм | 4 |
| о2 | Аппарат для местной дарсонвализации ламповый «Искра-1» Размеры: 390x343x152 мм | 3 |
| Б/П | Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии | 2 |
| о3 | Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов УВЧ-80-"НОВОАНН-"ЭМА" Размеры: 610x350x330 мм | 6 |
| о330 | Аппарат лазерный терапевтический для лечения и профилактики ринитов, тонзиллитов,\?фарингитов, отитов ЛАСТ-ЛОР\Рв комплекте:\Р -ИК лазер P- фиолетовый лазер\PЭ1ф, 220В, ЮВтФ Размеры: 225x200x80 мм | 2 |
| о398 | Аппарат ультразвуковой (стационарный) (состав опций и датчиков определяется Пользователем); Э: 1ф, 220В, 1.2кВт | 4 |
| мо191 | Аппарат цифровой флюорографический ФЦ-01 «Электрон»\PЭ3ф, 380 В, 50 кВт. Кратковременная нагрузка 68 кВт. Без\нагрузки 120 ВА | 1 |
| о15 | Аппарат электросон ЭС-10-5 Э1ф, 25 В . Размеры ГхВхШ:108х300х315 мм. Вес: 3,5 кг | 5 |
| Б/П | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 4 |
| о32 | Аудиометр автоматизированный АА-02 Размеры: 230x225x130 мм | 2 |
| Б/П | Аудиосистема для спортзала | 5 |
| м03 | Брифинг Style Артикул: 64B001 Размеры: 1200/1349X800X748 мм | 2 |
| Б/П | Валик многофункциональный с чехлом | 13 |
| о896 | Велоэргометр EN-Cardio Bike Reha New\PЭ1ф, 220В, 40Вт\Размеры: 1180X550X1150 мм | 2 |
| Б/П | Велоэргометр роботизированный | 2 |
| о798 | Велоэргометр e-Bike ERGOMETE+ (ЭКГ стресс- система Поли-Спектр-Вело/Е )Э1ф, 220В, 200 Вт. Размеры: 900х460х1350 мм | 2 |
| и1 | Весы ВМЭН-150-100-И-Д-А с ростомером электронным РЭС-1 "Настенный" (для измерения роста и веса взрослых и детей старше 1,5 лет. Э1ф, 220В, 150 Вт. Размеры: весов: 300X300X50 мм, ростомера 380X580X2600 мм | 78 |
| о832 | Весы детские В1-15-«САША» (МК-АМ) Э1ф, 220В, 6Вт максимальная нагрузка 15 кг Размер платформы: 540X290 мм, Размеры: 540X330X105 мм | 20 |
| м28 | Вешалка м163-02 настенная гардеробная с поворотными кронштейнами на 48 крючков Размеры: 1810X740 мм | 24 |
| м53 | Вешалка напольная для верхней одежды М162, высота 1890 мм | 29 |
| м132 | Витрина аптечная для медикаментов с дверьми  Артикул: 131.07.002 Размеры: 900х400х2200 мм | 6 |
| о31 | Стойка эндоскопическая в полной комплектации (для верхних отделов ЖКТ). В ком-те: видеоцентр системный, источник света ксеноновый, монитор ЖК, мобильная эндоскопическая тележка 645x650x1157- 2140, цветной принтер, кабель видеоскопа 2шт., Э1ф, 220В, 0.6кВт | 1 |
| Б/п | Видеогастроскоп высокого разрешения | 3 |
| о31.1 | Стойка эндоскопическая в полной комплектации (колоноскопия). В ком-те: видеоцентр системный, источник света ксеноновый, монитор ЖК, мобильная эндоскопическая тележка 645x650x1157-2140, цветной принтер, кабель видеоскопа 2шт. | 1 |
| Б/п | Видеоколоноскоп высокого разрешения | 3 |
| м133 | Витрина-касса аптечная Артикул: 131.07.001 Размеры: 900x400x2200 мм | 2 |
| Б/П | Гемоглобинометр фотометрический портативный\PГФП-01 МиниГЕМ+\Размеры: 128x178x43 мм | 1 |
| м97 | Гидравлическая медицинская кушетка для УЗИ - 19- SM604 | 5 |
| мо186 | Двери рентгенозащитные ДЗР-РС-2 однопольная распашная под размер проема 780х2080мм свинцовый эквивалент 2 мм | 7 |
| мо189 | Двери рентгенозащитные ДЗР-РС-3\двупольная распашная под  размер\проема\P1400х2080\свинцовый эквивалент 2 мм | 4 |
| м40 | Диван 2-м Имола Размеры: 1580x910x810 мм | 26 |
| Б/П | Диктофон Ritmix RR-989 8Gb | 1 |
| Б/П | Диспенсер для жидкого мыла Артикул: 452000 Размеры: 105x297x102 мм | 332 |
| Б/П | Диспенсер для полотенец в рулонах Артикул: 459500 Размеры: 326x432x223 мм | 332 |
| Б/П | Диспенсер для туалетной бумаги в минирулонах Артикул: 455000 Размеры: 316x269x128 мм | 86 |
| Б/П | Дозатор для дезинфицирующих средств INGASEPT-26 (TLS-1415281) Размеры: 94х93х325 мм | 212 |
| о965 | Дорожка тренажерная с параллельными брусьями\Размеры: 3110x830x1140 мм | 2 |
| Б/П | Допплер сосудистый BV-52OT Bestman | 2 |
| и84 | Доска гладильная Размеры: 1100x300 мм | 7 |
| о886 | Доска интерактивная SMART Board 685i3 со встроенным проектором Unifi 55 Э1ф, 220В, 50 Гц  Размеры в рабочем положении: 1969x1257x130 мм | 2 |
| Б/П | Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию | 2 |
| Б/П | Емкость-контейнер КДС-5-"КРОНТ" на 5 л Размеры: 400x285x165 мм | 121 |
| Б/П | ЖК-монитор, диагональ 26”; Э: 1ф, 220В; 599x100x410(h) мм | 2 |
| Б/П | Зеркало 1х2м (зеркальная стена) | 2 |
| Б/П | Зеркало настенное Размеры: 600x400 мм | 257 |
| Б/П | Зеркало налобное Ziegler, диаметр 90 мм | 2 |
| Б/П | Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы | 2 |
| Б/П | Информационный стенд | 2 |
| о365 | Ингалятор (небулайзер) ультразвуковой\PАЛЬБЕДО ИН-7\РЭ1Ф, 220В, 40Вт\Размеры: 220x160x160 мм | 8 |
| Б/П | Ингалятор кислородный КИ-3М Рабочее давление 15  МПа, Объем баллона 1,3 л | 9 |
| Б/П | Источник холодного света и волоконнооптический световод | 2 |
| мо254 | Кабина гигиеническая для сбора мокрот КСМ-1АМ | 2 |
| Б/П | Кабина физиотерапевтическая Размеры: 2000x2200x2000 мм <http://f-kabinki.ru> | 16 |
| Б/П | Камертон-1шт., Неврологический молоточек-1шт. | 2 |
| о652 | Кардиореспираторный комплекс с нагрузочным элементом и модулем газоанализа | 2 |
| об | Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный КДЭА1-4 Э1ф, 220В, 1,3 кВт Размеры: 445x210x197 мм. Вес: 10 кг | 6 |
| о654 | Коагулометр полуавтоматический высокоэффективный Реалайт 1202 Размеры 375x320x130 мм | 1 |
| Б/П | Коврик для йоги Lite Weights, 183 х 61 х 0.3 см | 40 |
| Б/П | Комплекс рентгеновский телеуправляемый Optima RF420 | 2 |
| о331 | Комплекс отологический магнито-, электро-, К- воздействия «Аудиотон» для лечения воспалительных заболеваний уха и звуковоспринимающего\аппарата «АУДИОТОН»\РЭ1Ф, 220В, 100ВА\Размеры: 355x360x140 мм | 3 |
| Б/П | Кольпоскоп | 10 |
| Б/П | Комплект видеогастроскопов (модели и количество определяется Пользователем) | 2 |
| мо289 | Комплект оборудования водоподготовки | 1 |
| Б/П | Комплект мебели индивидуального изготовления стойка рецепции | 4 |
| Б/П | Комплект вспомогательных систем (кабели, платы, баллоны, адаптеры и т.п.) | 2 |
| Б/П | Комплект одежды защитной для работы в очагах особо опасной инфекции | 4 |
| Б/П | Комплект офтальмоскопический ручной зеркальный ОРЗ-01 зеркало вогнутое с фокусным расстоянием 170 мм; зеркало плоское (световой диаметр зеркал 40 мм, отверстие в зеркалах 3.5 мм); лупа + 13 дптр; лупа + 20 дптр. | 2 |
| Б/П | Комплект принадлежностей для душевой: коврик нескользящий, занавеска, полка для туалетных принадлежностей, вешалка настенная | 40 |
| Б/П | Комплект слуховых аппаратов с принадлежностями для осуществления электроакустической коррекции слуха (состав комплекта определяется исходя из используемых в регионе моделей слуховых аппаратов) | 2 |
| о39 | Компьютер с ЖК монитором Блок бесперебойного питания (UPS) Э1ф, 220В, 1,0кВт | 293 |
| Б/П | Компьютерный томограф 64 среза Revolution EVO | 1 |
| мо02 | Консоль медицинская однорядная настенная, для палат (блок из 4 электрических розеток 220В, 16А (суммарная мощность подключаемого оборудования 3.0кВт), предохранитель, нижний и верхний светодиодный светильники, клапан кислорода, сжатый воздух, клапан вакуума, СО2); 800х125х66(h) мм | 13 |
| мо10 | Консоль палатная световая МК-НД-800-С2 «Озон» - клапан с подключением кислорода; - блок из 2-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, клеммой заземления и выключателем; - светильник дневного света - верхний; - светильник дневного света - нижний; Размеры: 800х200х60 мм | 28 |
| и03 | Контейнер для медицинских отходов 35 л | 38 |
| Б/П | Корзина для мусора 20 л Артикул: 226100 Размеры: 322X430X205 мм | 278 |
| Б/П | Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет | 2 |
| о337 | Кресло вращающееся КВ-2\Размеры; 600х550х1600 | 2 |
| о06 | Кресло гинекологическое AR-A81. Размеры: 1505x1000x1635 мм | 12 |
| м69 | Кресло ЕТ-9127 Размеры: 550x540x890(1050) мм | 311 |
| о336 | Кресло пациента оториноларингологическое "Элема-Н КПО1" с\гидравлическим\подъемником\PЭ1ф, 220В, 75ВА\Размеры: 1050(1950)х680х700-850 мм | 2 |
| м18 | Кресло руководителя Credo / Кредо | 14 |
| м59 | Кресло-кушетка для нейрофизиологических процедур К-03-нф | 4 |
| м52 | Кресло-реклайнер Атлантис CX 8045 Размеры: 104 х101 х95 см, | 1 |
| м12.1 | Кровать общебольничная АТ-К4.2 с матрацем. Размеры: 1964x806x820 мм | 28 |
| Б/П | Ксеноновый источник света; Э: 1ф, 220В, 0.6кВА; 370x476x150(h) мм | 2 |
| м364 | Кушетка смотровая М111-03 для медицинских учреждений с регулируемым подголовником Размеры: 1970х610х500 мм | 116 |
| м13 | Кушетка физиотерапевтическая на деревянном каркасе  Меделия МКФ (вид1) Размеры: 1900x650x580 мм | 18 |
| Б/П | Лампа настольная; Э: 1ф, 220 В, 0.15 кВт | 297 |
| о630 | Лампа щелевая\PSL-P-04\PЭ1ф, 220В\Размеры: 475Х385Х600\РММ | 2 |
| Б/П | Ларингоскоп МОДЕЛЬ 319 с комплектом клинков с лампами и рукояткой (клинки: прямые- № 1,2,3,4; | 2 |
| Б/П | Лор набор: Аппарат электрохирургический высокочастотной. Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии. Лупа бинокулярная. Баллон для продувания ушей с запасными оливами. Риноларингофиброскоп. Аудиометр импедансныи, импедансметр. Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР- органов. Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками. Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи. | 2 |
| о335 | ЛОР-комбайн\Р"Элема-Н\РЛК1"\РЭ1ф, 220В, 1кВт\Размеры :\P 1240Х580Х1070\РММ | 2 |
| Б/П | Магниторезонансный томограф Signa Explorer | 1 |
| Б/П | Маммограф GE Healthcare Senographe\PCrystal\PЭ1ф, 220В, Генератор 5кВт\P(кратковременно)\Вес, кг 250\Занимаемая площадь 1108\*650 см; | 1 |
| и10 | Мат гимнастический С-165\Размеры: 1000х2000х100 мм | 10 |
| мо194 | 1. Машина моечно-дезинфекционная для лабораторной посуды\PMIELE G-7883 CD\PЭ3ф, 380В, 9.7 кВт\Размеры: 900х700х820 мм | 1 |
| мо14 | Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов в комплекте с корзиной для гибких эндоскопов, корзиной для жестких эндоскопов, встроенной системой сушки каналов и внешних поверхностей эндоскопов, подсветкой камеры; вода - 3/4" внешняя резьба Ду20, расход не менее 25 л/мин, давление 2-5 бар, t=+5°С...+35°С; канализация - сброс воды не менее 30л/мин, температура сбрасываемой воды макс. +95°С, 1" внутренняя резьба Ду25, установка слива на высоте 0.3м от учп; выброс нагретого воздуха 20 м3/ч; Э: 1ф, 220В, 3.3кВт; 600х630х595(h) мм. Доп. опции: Умягчитель воды, Кронштейн для модульной сборки | 2 |
| мо8 | Машина стиральная Bosch WLG 24260 Э1ф, 220В, 0,18 кВт\*ч/кг Размеры: 600x450x850 мм | 1 |
| о632 | Место рабочее врача-офтальмолога VS\P2000 (PM- 200)\Габариты основные: 1400x1000x1990 мм | 2 |
| Б/П | Мешок Амбу | 32 |
| Б/П | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5-2М-15ОО\РЭ1Ф, 220В, 25ВА\Размеры: 240х340х420 мм | 2 |
| м59 | Модуль шкафа-стеллаж Style Артикул: 64H003 Размеры: 596х448х2019 мм | 29 |
| м60 | Модуль шкаф-витрины Style Артикул: 64H004 Размеры: 596х448х2019 мм | 27 |
| мо128 | Моечный стол 1400мм х 700мм х 850мм | 1 |
| мо126 | Моюще-дезинфицирующая машина UNICLEAN ("УНИКЛИН") | 2 |
| Б/П | Мяч гимнастический Lite Weights, 75 см | 40 |
| Б/П | Набор валиков | 10 |
| Б/П | Набор векорасширителей и склеральных крючков | 2 |
| Б/П | Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские N N 1, 2, 3, 4 и зеркала- подъемники (влагалищные по Отту N N 1, 2, 3 и желобоватые детские N N 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские N N 1, 2, 3 | 2 |
| Б/П | Набор гинекологических инструментов | 8 |
| Б/П | Набор для перевязочной: Набор медицинских инструментов; Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке. | 8 |
| Б/П | Набор изделий для оториноларингологических осмотров, одноразовый, стерильный «Лортон-ММ» | 2 |
| Б/П | Набор колопроктолога: Аноскоп, Ректальное зеркало, Смотровой ректоскоп с набором для биопсии, Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм-2/3 шт.,Сфинктерометр, Коагулятор электрохирургический высокочастотный, Набор для амбулаторных операций, Лигатор геморроидальных узлов, Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником, Фотокоагулятор (ректальный), Аппарат для лазерной терапии. | 1 |
| м54 | Набор кухонной мебели 1200х600 | 20 |
| Б/П | Набор логопеда : Набор детской мебели (стол, стул), Видеокамера, Метроном, Зеркало настенное (0,75x0,5 м), Детские настольные зеркала (9x12 см), Набор логопедических шпателей и зондов, Наглядно дидактический материал (наборы специальных таблиц, текстов, обучающих игр, наборы игрушек, раздаточный материал). | 1 |
| Б/П | Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических большой НПОЛб-254-"Орион М" | 2 |
| Б/П | Набор медицинских камертонов 5 шт. из алюминия. Для проверки слуха (проводимость по воздуху и через кости) | 2 |
| Б/П | Набор реабилитолога: Сантиметровая лента.  Термометр медицинский. Динамометр реверсивный. Динамометр кистевой. Гониометр. Пульсоксиметр.  Секундомер | 2 |
| Б/П | Набор хирурга Мешок Амбу-1шт., Малый хирургический набор-1шт., Шина для лечения переломов клю-чицы-1шт., Шина для фиксации кисти и пальцев-2шт., Шина проволочная для верхних и нижних конечностей-2шт., Шина транспортная для нижних конечностей-1шт., Головодержатель (воротник Шанца) -1шт., Переносной набор для реанимации) - 1шт., Шпатель-3шт., Сантиметровая лента-1шт | 2 |
| Б/П | Набор уролога: Урофлоуметр с принтером, Набор инструментов для жесткой цистоскопии, Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом, Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы, Иглы для биопсии предстательной железы, Набор уретральных бужей (жестких), Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра, Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии, Аппарат ультразвуковой, Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчикадиагностики с ректальным датчиком\*, | 1 |
| Б/П | Набор врача-эндокринолога: Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек). Глюкометр. Тест- полоски для глюкометра | 1 |
| Б/П | Набор терапевта: Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный. Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками. Лента измерительная. Лупа ручная, Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 1 |
| Б/П | Набор терапевта: Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный. Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками. Лента измерительная. Лупа ручная, Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 11 |
| Б/П | Небулайзер компрессорный с комплектом масок. Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутренних. Резиновый жгут. Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки. Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл. Стерильный материал. Пинцет. Ножницы. Грелка медицинская. Пузырь для льда. Почкообразный лоток. Емкость с дезинфицирующим раствором. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот". Носилки. Травматологическая укладка. | 2 |
| о155 | Негатоскоп Н-86Е с возможностью настенного или настольного размещения Э1ф, 220В, 0,128 кВт Размеры: 440х60х700 мм | 74 |
| о27 | Нейрон-Спектр-5 32-канальный электроэнцефалограф экспертного класса | 4 |
| Б/П | Носилки. Травматологическая укладка. Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи. Комплект катетеров аспирационных для детей. Зонды желудочные разных размеров. Катетер уретральный детский | 2 |
| мо11 | Облучатель УФ-бактерицидный двухламповый настенный ОБН-05-"Я-ФП" Э1ф, 220В, 200 ВА Размеры: 1200х220х80 мм | 122 |
| Б/П | Оборудование для восстановления координации | 2 |
| Б/П | Оборудование для мелкой моторики | 2 |
| Б/П | Оборудование для увеличения толерантности к физическим нагрузкам | 2 |
| мо897 | Окно рентгензащитное смотровое ОЗС-2- 500 \Размер 556х1060х45 мм\P(Стекло 2 шт. ТФ 5 500х500х10 мм Pb = 2,5 мм) | 4 |
| Б/П | Осветитель налобный светодиодный Ri-focus LED | 2 |
| Б/П | Осветитель со световодным кабелем; Э: 1ф, 220В, 0.2кВт | 1 |
| Б/П | Отсасыватель эндоскопический; Э: 1ф, 220В, 0.2кВА; 220x475x225(h) мм | 2 |
| о638 | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения\PОТИЗ-40-01 исп. 3\РЭ1Ф, 220В, 0,04кВт\Размеры: 682х532х325 мм | 4 |
| Б/П | Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3 Питание : сеть/автономный БП - Э1ф, 220В, 0,65Вт Размеры: 330х225х190 мм | 2 |
| Б/П | Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б-08 Питание зарядного устройства, блока питания, блока осветительного от сети переменного тока (220±22) В/50 Гц | 2 |
| о635 | Офтальмометр\PОФ-3\PЭ1ф, 220В, 40ВА\Размеры:\P460х270х473 мм | 2 |
| о41 | Очиститель эндоскопического инструмента ультразвуковой | 2 |
| Б/П | Очки защитные | 4 |
| Б/П | Палка гимнастическая пластик 120см | 30 |
| Б/П | Пенал для переноса материала в лабораторию | 8 |
| о631 | Периметр сферический (анализатор поля зрения)\PПЕРИТЕСТ-300\PЭ1ф, 220В, 20ВА\Размеры:  450x550x600 мм | 2 |
| о40 | Печь микроволновая Э1ф, 220В, 1,15 кВт Размеры: 440x345x258 мм | 26 |
| Б/П | Подставка мобильная из нержавеющей стали для стерилизационных коробок (колеса оснащены тормозом, габариты полки 400x400 мм);  400x400x830(h) мм | 2 |
| Б/П | Полувалик многофункциональный с чехлом | 2 |
| м369 | Пост медсестры со стеллажом М-ПОСТ-1 Размеры: 1500x650x1200 мм | 3 |
| о127 | Прибор для упаковки методом термосварки HAWO hm 800 DC | 1 |
| Б/П | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии Нейро-Аудио в комплекте с: -внутриушные аудиометрические телефоны Ear Tone 3A, -костный вибратор В-71 -колонки для исследования в свободном звуковом поле | 2 |
| Б/П | Процессор ультразвуковой; Э: 1ф, 220В; 371х495х175(h) мм (при наличии ультразвуковых видеогастроскопов) | 1 |
| Б/П | Пульсоксиметр портативный. Сантиметровая лента. Шпатель | 13 |
| мр174 | Раковина-умывальник хирургический УМХ- МЕДГРАДЪ-1-КЕР с отверстием ГОСТ-30493-06 Размеры: 650x590x210 мм Смеситель локтевой, поворотный мод. МГ-У-П-20, с креплением на умывальник. Сифон латунный бутылочный.  Хромированный, (специально для хирургического умывальника, ванн медицинских). Выпуск 32мм Комплект кронштейнов для хирургического умывальника полипропиленовые суперпрочные, легкие, пара. Манжета резиновая переходная 32х50 для сифона. Устанавливается на сифон и в канализационную трубу. Тройная система уплотнения. | 21 |
| Б/П | Ректоскоп с волоконным световодом, обтуратором | 1 |
| Б/П | Реоэнцефалограф 6-канальный "Рео-Спектр-3" | 2 |
| о65 | Рециркулятор РБ-06-«Я-ФП» «Ультра-Лайт» УФ- бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей Э1ф, 220В, 200 Вт Размеры: 1200x145x175 мм | 216 |
| Б/П | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой; 80x100x50(h) мм | 10 |
| 016 | Светильник медицинский мобильный (источник света - галогеновые лампы, максимальная освещенность 80 кЛк, размер светового поля 280 мм); Э: 1ф, 220В, 0.4кВт; 605x505x1680(h) мм | 12 |
| о436 | Светильник передвижной медицинский «ЭМАЛЕД 300П» с аварийным питанием Э1ф, 220В, 30 Вт | 28 |
| и39 | Сейф ЛС-310БТ на подставке Размеры: 510х510х670 мм | 15 |
| Б/П | Секундомер-1шт., Лента сантиметровая-1шт.,Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный КОБАС Н232 (COBAS H 232) прибор для исследования кардиомаркеров-1шт.,Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный (Система CoaguChek XS (Коагучек Экс Эс))-1шт. | 1 |
| Б/П | Секундомер | 3 |
| м367 | Секция мягкая М113-04 для конференц-зала Размеры: 1890X620X865 мм | 14 |
| Б/П | Синускоп портативный Сономед-315Р Размеры: 190X140X50 мм | 2 |
| о333 | Синускоп ультразвуковой портативный Ангиодин- Эхо/П-Лор Э1ф, 220В, 0,6 кВт Размеры: 240X220X80 мм | 2 |
| Б/П | Система для разгрузки веса тела пациента | 2 |
| Б/П | Система Холтеровского Мониторирования ЭКГ МЭКГ - НС | 3 |
| Б/П | Система Холтеровского Мониторирования Revolution EVO | 3 |
| Б/П | Системный видеоцентр; Э: 1ф, 220В, 0.2кВА; 370x455x85(h) мм | 2 |
| Б/П | Скамейка гимнаст. клееное дерево 2500х230х300мм | 2 |
| о821 | Скамья шведская деревянная\Размеры: 3000X270X350 мм | 2 |
| Б/П | Спирометр | 4 |
| Б/П | Спирограф медицинский СМП 21-01 РД | 6 |
| Б/П | Средства индивидуальной защиты | 4 |
| ст53 | Стеллаж разборный с 4-мя полками, нержавеющая сталь (нагрузка на полку 100 кг); 900х600х1830(h) мм | 2 |
| м05 | Стеллаж разборный Ст 4С 12/4-Р серия "ПРОФИ" Размеры: 1200X400X1800 мм | 153 |
| Б/П | Степпер | 2 |
| Б/П | Степ-платформа | 2 |
| о19 | Стенка шведская\Размеры: 2600X1000 мм | 6 |
| мо125 | Стерилизатор паровой STERIVAP | 2 |
| о401 | Стерилизатор ВОЗДУШНЫЙ\РГП-40\РЭ1Ф, 220В, 1.5 кВт\Размеры: 720X550X490 мм | 2 |
| Б/П | Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм | 2 |
| Б/П | Стерильные резиновые уретральные катетеры N 1 и 2 | 2 |
| Б/П | Стетоскоп акушерский | 10 |
| Б/П | Стетофонендоскоп СФ-3 или аналогичный | 113 |
| мо01 | Стол гипсовочный Л-2 1610X660X900 мм с гипсоотстойником и полкой 1610X300X470 мм | 1 |
| Л69 | Стол лабораторный Мл-СЛ1-150/60 с одной опорной тумбой (с распашной дверкой и двумя полками) Размеры: 1500X600X900 мм | 6 |
| м81 | Стол лабораторный Мл-СЛт-150/60 с двумя опорными тумбами (тумба с 5 ящиками, тумба с дверкой и двумя полками) Размеры: 1500X600X900 мм | 2 |
| м694 | Стол массажный AR-A06.3 Размеры: 2000X550 (900 по заказу)х500\850 мм | 10 |
| м55 | Стол обеденный М131-01 Размеры: 780X780X740 мм | 47 |
| м305 | Стол перевязочный на колесах с электрической регулировкой высоты (колеса оснащены тормозом, регулируемый подголовник, материал обивки - к/з); Э: 1ф, 220В; 2000x600x500-850(h) мм | 11 |
| м16 | Стол производственный МС (вид 90) Материал каркаса и столешницы - нерж. сталь AISI 304 Размеры: 900X600X850 мм | 4 |
| м16.1 | Стол производственный металлический с выдвижными ящиками, 1000^600x850 мм | 2 |
| м28 | Стол производственный разборный C 12/6-Р серия "ПРОФИ" Размеры: 1200X600X850 мм | 11 |
| м257 | Стол рабочий 1800мм х 700 мм х 850мм | 2 |
| м475 | Стол рабочий с одной опорной тумбой Мл-СР2-120/60 (с 4 выдвижными ящиками) Размеры: 1200X600X750 мм | 256 |
| м05 | Стол руководителя Style Артикул: 64S004 Размеры: 1600X900X748 мм | 14 |
| мо129 | Стол специализированный МВТК (вид 4-2) (ванна моечная), с дверьми-купе, с полкой Размеры: 1400X800X900 мм: ёмкость: 600X600X330 мм | 3 |
| м113 | Столик для забора крови СЗК-"ДЗМО" Размеры: 550X370X725 мм | 5 |
| м24 | Столик инструментальный металлический мобильный (2 полки из нержавеющей стали с отбортовкой, колеса оснащены тормозом); 760x470x800(h) мм | 2 |
| и77 | Столик передвижной СИП-1-«Диакомс» Размеры: 760X420X950 мм | 83 |
| м36 | Столик туалетно-пеленальный разборный МСК-510 Размеры: 850X710X960 мм | 38 |
| мо15 | Стол-мойка ЛАБ-PRO МД16 80.60.90 SS с 2 чашами  Размеры: 800х600х900 мм | 5 |
| м10 | Стол-тумба с дверками купе, нержавеющая сталь (2 распашные дверки-купе); 1200х600х850(h) мм | 7 |
| м58 | Стул кухонный М51-01 Размеры:390х510х885 мм | 112 |
| м169 | Стул лабораторный HC-303 Размеры: 0 основания - 450 мм, 0 сидения - 310 мм, высота стула - 750-900 мм | 23 |
| м02 | Стул офисный ЕТ-9127-1 Размеры: 450x500x830 мм | 344 |
| Б/П | Таблицы Рабкина | 4 |
| Б/П | Тазомер | 2 |
| м30 | Табурет медицинский мобильный (пневмоэлемент, материал обивки - к/з); 0410x450-570(h) мм | 28 |
| Б/П | Тазомер | 2 |
| и03 | Тележка сервисная MISTRAL I Размеры: 820x650x1040 мм | 21 |
| и105 | Тележка сетчатая Размеры: 590x830x1065 мм | 17 |
| Б/П | Термометр медицинский электронный Microlife MT 1951 или аналогичный | 118 |
| Б/П | Тонометр ИАД-01-2 Premium компл 1 или аналогичный | 120 |
| Б/П | Тредмил медицинский | 2 |
| о22 | Тренажер-стендер балансировочный с регулируемой жесткостью BALANCE-Trainer\PРазмеры:  780x1180x950-1250 мм | 2 |
| мо456 | Тумба двуxстворчатая с двойной мойкой AR-24 Размеры: 1000x600x900 мм | 20 |
| мо171 | Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 с закрывающимся шкафчиком Размеры: 600x600x900 мм | 2 |
| м372 | Тумба прикроватная М146-03 с выдвижным ящиком, на роликаx Размеры: 400x380x730 мм | 28 |
| м04 | Тумба приставная левая Style Артикул: 64T003 Размеры: 552х1000х748 мм | 14 |
| ом170 | Тумба с 2-мя мойками М-ТМ/2-100 Размеры: 1000X600X900 мм | 2 |
| Б/П | Угломер складной | 7 |
| Б/П | Угломер для определения подвижности суставов конечностей и пальцев | 2 |
| Б/П | Укладка врача неотложной медицинской: Пульсоксометр. Сантиметровая лента. Шпатель одноразовый. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи. Фонарик диагностический с элементом питания. Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская. Аспиратор электрический . | 2 |
| Б/П | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 4 |
| Б/П | Укладка для оказания скорой медицинской помощи (общепрофильная) | 2 |
| Б/П | Укладка для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией | 30 |
| Б/П | Укладка процедурная: Дефибриллятор внешний, Шпатель одноразовый, Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл, Стерильный материал(Пинцет, Ножницы, Резиновый жгут, Грелка медицинская, Пузырь для льда, Почкообразный лоток) Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных мат-лов | 20 |
| Б/П | Укладка с педикулоцидными средствами | 4 |
| Б/П | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 4 |
| Б/П | Укладка-контейнер УКП-100-01 Размеры: 410X350X215(253) мм | 30 |
| 0128 | Ультразвуковая мойка Elmasonic S300 H | 1 |
| Б/П | Установка для разрушения металлических игл сетевая DS-s-1400 Э1ф, 220В, 1000 Вт Размеры: 245\*185\*155 мм | 30 |
| о38 | Устройство многофункциональное (факс, сканер, копир) HP LaserJet Pro M125ra или схожее Э1ф, 220В, 465 Вт (печать); 110 Вт (копирование); 2,2 Вт (режим готовности) Размеры: 420х438х254 мм | 120 |
| мо17 | Утилизатор медицинских отходов «Балтнер®-Ш30» Расход воды: первичный залив от 5 до 7 л. дистиллированной воды Вр Давление при прессовании - 10 тонн Максимальная потребляемая мощность - 3,3 кВт. Утилизатор питается от сети однофазного переменного тока (Э1ф, 220В, 3,3 кВт) | 1 |
| о22 | Утюг электрический бытовой, Э1ф, 220В, 1 кВт | 7 |
| Б/П | Утяжелители для ног | 2 |
| Б/П | Утяжелители для рук Комп. | 2 |
| о369 | Фен бытовой, в комплекте с настенным креплением; 220/50/1,8кВт | 2 |
| Б/П | Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм) | 2 |
| о697 | Фетальный монитор Corometrics 172 Э: 1ф, 220В, / 25Вт | 1 |
| мо190 | Фонарь сигнальный «НЕ ВХОДИТЬ» | 2 |
| Б/П | Фонендоскоп | 10 |
| о18 | Холодильник бытовой; Э: 1ф, 220В, 0.3кВт Э1ф, 220В, 0,25 кВт Размеры: 1684х615х602 мм | 28 |
| о66 | Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 "POZIS" 250 л, t от 2 до 14 С, Э1ф, 220В, 0,15 кВт Размеры: 610х600х1300 мм | 62 |
| м256 | Центральный упаковочный стол 1800мм х 700мм х 1351мм | 1 |
| о651 | Центрифуга настольная Labofuge 200 с угловым\ротором 5300 об/мин\РЭ1ф, 220В, 65Вт\Размеры: 240х284х375 мм | 2 |
| Б/П | Часы | 2 |
| Б/П | Часы процедурные ПЧ-5 Размеры: 156х114х175 мм масса 0.8 кг | 16 |
| Б/П | Шина для лечения переломов ключицы у детей | 7 |
| Б/П | Шина для фиксации кисти и пальцев | 5 |
| Б/П | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 5 |
| Б/П | Шина транспортная для нижних конечностей | 7 |
| и09 | Ширма медицинская ШМ-2 П "Диакомс" Размеры: 1730X1650X15 мм | 107 |
| м45 | Шкаф LS 11-50 для хранения рабочей одежды и хоз.инвентаря Размеры: 500X500X1900 (1830) мм | 20 |
| м131 | Шкаф аптечный для медикаментов с ящиками Артикул: 131.07.008 Размеры: 900X400X2200 мм | 9 |
| мо174 | ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: МОЙКА, КРАН, ТРОЙНАЯ РОЗЕТКА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, 2 ТУМБЫ С ДВЕРЦАМИ И 2 МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОЛКАМИ фланец 200 мм Канальный вентилятор AR-LV-1000 (AT-S51) 0200; до 1000 м3/ч, 158Вт. Размеры: 1000x735x1900 мм | 8 |
| м148 | Шкаф гардеробный металлический двухсекционный, 300^500x1800 мм | 536 |
| м269 | Шкаф для одежды М-ШО-60/45 одностворчатый Размеры: 600X450X2000 мм | 8 |
| м50 | Шкаф для одежды М-ШО-80 двухстворчатый Размеры: 800X600X2000 мм | 19 |
| м51 | Шкаф для одежды М-ШОп-80 двухстворчатый Размеры: 800X600X2000 мм | 9 |
| о29 | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов медицинского назначения, на 6 эндоскопов ( с системой продувки и сушки каналов, бактерицидные лампы, не продуцирующие озон); Э: 1ф, 220В, О.5кВт; 870x450x2010(h) мм | 1 |
| м45 | Шкаф картотечный Картотека А-44 Размеры: 408X480X1305 мм | 274 |
| м165 | Шкаф медицинский ШМ-1 "Диакомс" Размеры: 650X420X1850 мм | 174 |
| м166 | Шкаф медицинский ШМ-1 "Диакомс" с трейзером Размеры: 650х420х1850 мм | 189 |
| м589 | Шкаф общего назначения М-ШП-80 (для документов, для белья) двухстворчатый Размеры: 800х600х2000 мм | 83 |
| Б/П | Штатив для длительных вливаний | 44 |
| о896 | ЭКГ стресс-система Поли-Спектр-Вело/С с велоэргометром\Комплект поставки:\Р- 12-канальный компьютерный электрокардиограф Поли-Спектр-8/Е с программой контурного анализа ЭКГ\Р«ПОЛИ- Спектр.NET/Анализ»;\P-Поли-Спектр-Эрго (программа и оборудование для сопровождения нагрузочных проб);\Р-велоэргометр Kettler E3;\P-стойка для верхнего расположения кабеля отведений ЭКГ ;\P- ПК;\Р-принтер | 2 |
| Б/П | Электрокардиограф одно-трехканальный ЭК1Т-1/3-07 | 18 |
| Б/П | Электрокардиограф ЭК3Т-01 «Р-Д» | 16 |
| о41 | Электрочайник Э1ф, 220В, 2 кВт | 25 |
| мо18 | Электрощиток ЭЩР-Ф-3 физиотерапевтический на 3 розетки Э1ф, 220В Размеры: 240X160X110 мм. Вес: 2 кг | 18 |
| Б/П | Эспандер кистевой | 2 |
| Б/П | Эспандер пальцевой | 2 |
| Б/П | Эспандер плечевой двуручный | 2 |
| Б/П | Языкодержатель | 4 |
| Б/П | Стойка гардеробная 1000X2100 | 4 |
| Б/П | Скамья гардеробная, 412X1000X400 мм | 60 |
| Б/П | Двух-местная секция на металлокаркасе, размер сиденья 400x400 мм с обивкой из кожзама. | 30 |
| Б/П | Трех-местная секция на металлокаркасе, размер сиденья 400x400 мм с обивкой из кожзама. | 76 |
| Б/П | Четырех-местная секция на металлокаркасе, размер сиденья 400x400 мм с обивкой из кожзама. | 80 |
| Б/П | Система электронной очереди в комплекте:  Терминал, 220 В, 350 Вт,   * Cветодиодное табло оператора 3-х символьное * Большой LED дисплей * ПО базовый пакет «АС Система управления очередью»   Модуль расширения для СУО « Бережливая поликлиника» | 2  2  15  6  1  1 |
| Б/П | Стойка ресепшн:  l = 2100 мм, h = 1350 мм  Стойка рецепшн откидная часть h = 850 мм, l = 1000 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| Б/П | Стойка ресепшн:  l = 3200 мм, h = 1350 мм Стойка рецепшн откидная часть h = 850 мм, l = 1000 мм цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| Б/П | Стойка ресепшн:  l = 5750 мм, h = 1350 мм с откидной частью h = 850 мм, l = 1000 мм  цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| Б/П | Стойка ресепшн:  l = 3200 мм, h = 1350 мм с откидной частью h = 850 мм, l = 1000 мм цвет корпуса белый, цвет столешницы синий | 1 |
| Б/П | Полотенцесушитель электрический | 24 |

С.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 3, приобретаемого с применением закупочных процедур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| о398 | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 5 |
| Б/П | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| РДК1 | Комплекс рентгеновский диагностический | 2 |
| Б/П | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| Б/П | Магниторезонансный томограф | 1 |
| Б/П | Маммограф | 1 |
| о697 | Фетальный монитор | 1 |
| Б/П | Электрокардиограф | 34 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице С.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения №3, перечисленного в таблице С.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице С.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице С.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 4**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 4**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе детскому населению, женской консультации, гражданам, проживающим на Южно-Чемском жилмассиве Кировского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

– оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи, гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

– разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

– оказание специализированной медицинской помощи;

– осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 4**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 4 | Городская клиническая поликлиника №13 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул Краснодарская, 6/5 |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:053645:214 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 967 пос./в смену |

* + 1. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 4 – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
    2. Перечень помещений Элемента объекта соглашения №4 (соответствующий Проектной документации шифр 13/АСП/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Цокольный этаж, общая площадь 2346,2 кв. м** | |
| 0.001 | ИТП |
| 0.002 | Тех. помещение |
| 0.003 | Тех. помещение |
| 0.004 | Помещение компрессорной |
| 0.005 | Кладовая хранения хоз. инвентаря |
| 0.006 | Насосная пожаротушения |
| 0.008 | Станция сжатого воздуха |
| 0.009 | ГРЩ |
| 0.010 | Коридор |
| 0.012 | Кладовая хранения отходов класса "Б" |
| 0.013 | Гардероб домашней и рабочей одежды немедицинского медперсонала (Ж) |
| 0.014 | Душевая немедицинского персонала медперсонала (Ж) |
| 0.015 | Гардероб домашней и рабочей одежды немедицинского медперсонала (М) |
| 0.016 | Душевая немедицинского медперсонала (М) |
| 0.017 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего медперсонала (М) |
| 0.018 | Душевая младшего медперсонала (М) |
| 0.019 | Гардероб домашней и рабочей одежды младшего медперсонала (Ж) |
| 0.020 | Душевая младшего медперсонала (Ж) |
| 0.021 | Гардероб домашней и рабочей одежды среднего медперсонала (Ж) |
| 0.022 | Душевая среднего медперсонала (Ж) |
| 0.023 | Гардероб домашней и рабочей одежды старшего медперсонала (М) |
| 0.024 | Душевая старшего медперсонала (М) |
| 0.025 | Гардероб верхней одежды старшего персонала |
| 0.026 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| 0.027 | Гардероб домашней и рабочей одежды старшего медперсонала (Ж) |
| 0.028 | Душевая старшего медперсонала (Ж) |
| 0.029 | Гардероб домашней и рабочей одежды среднего медперсонала (М) |
| 0.030 | Душевая среднего медперсонала (М) |
| 0.031 | Гардероб верхней одежды среднего персонала |
| 0.032 | Гардероб верхней одежды младшего персонала |
| 0.033 | Гардероб верхней одежды немедицинского персонала |
| 0.034 | Кладовая грязного белья |
| 0.034.а | КУИ |
| 0.036 | Тамбур |
| 0.037 | Бельевая |
| 0.038 | Коридор |
| 0.039 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 0.039 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 0.040 | Лестничная клетка (Л1) |
| 0.040.а | Межэтажная цокольная площадка |
| 0.041 | Холл |
| 0.042 | Универсальная кабина персонала |
| 0.043 | Уборная для персонала |
| 0.044 | Архив |
| 0.045 | Кладовая мед.отходов |
| 0.046 | Кабинет рентгенолога |
| 0.047 | Комната упр. |
| 0.049 | Кабина для раздевания |
| 0.050 | Кабинет КТ |
| 0.052 | Кабина для раздевания |
| 0.053 | Комната управления. Рентген+КТ |
| 0.054 | Кабина для раздевания |
| 0.055 | Процедурная рентгеноскопии |
| 0.056 | Процедурная флюорографии |
| 0.057 | Техническая комната |
| 0.057а | Помещение хранения контрастных веществ |
| 0.058 | Подготовительная |
| 0.059 | Процедурная РЧ кабина-клетка Фарадея |
| 0.060 | Комната управления |
| 0.060/1 | Кабина для раздевания |
| 0.061 | Комната обработки результатов исследований |
| 0.062 | Процедурная маммографии |
| 0.064 | Лестничная клетка (Л1) |
| 0.064.а | межэтажная цокольная площадка |
| 0.065 | Коридор |
| 0.066 | КУИ |
| 0.067 | Уборная посетителей |
| 0.068 | Универсальная уборная посетителей |
| 0.069 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов |
| 0.070 | Лифт для ТО |
| 0.071 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 0.072 | Помещение обработки тележек |
| 0.073 | Шлюз |
| 0.075 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров |
| 0.076 | Стерильная зона |
| 0.077 | Сан. шлюз |
| 0.078 | Санузел персонала |
| 0.079 | Экспедиционная |
| 0.080 | Венткамера |
| 0.081 | Помещение водоподготовки |
| 0.082 | Кладовая упаковочных материалов |
| 0.083 | Кабинет заведующей ЦСО |
| 0.084 | КУИ |
| 0.085 | Комната персонала |
| 0.086 | Гардероб персонала |
| 0.087 | Коридор |
| 0.088 | Вестибюль |
| 0.090 | Лестничная площадка |
| 0.091 | Тамбур |
| 0.092 | Техподполье |
| 0.093 | Загрузочная |
| 0.094 | Коридор |
| 0.095 | Гардероб верхней одежды персонала |
| 0.096 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 0.097 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 0.098 | Тамбур-шлюз |
| 0.099 | Тамбур-шлюз |
| 0.100 | Преддушевая |
| 0.101 | Преддушевая |
| 0.102 | Преддушевая |
| 0.103 | Преддушевая |
| 0.104 | Преддушевая |
| 0.105 | Преддушевая |
| 0.106 | Преддушевая |
| 0.107 | Преддушевая |
| 0.108 | Тамбур уборной |
| 0.109 | Тамбур уборной |
| 0.110 | Уборная |
| 0.111 | Уборная |
| 0.112 | Уборная |
| 0.113 | Уборная |
| 0.114 | Уборная |
| 0.115 | Уборная |
| 0.116 | Уборная |
| 0.117 | Уборная |
| 0.118 | Уборная |
| 0.119 | Уборная |
| 0.120 | Тамбур уборной (М) |
| 0.121 | Уборная |
| 0.122 | Уборная |
| 0.123 | Тамбур уборной (Ж) |
| 0.124 | Уборная |
| 0.125 | Уборная |
| 0.126 | Уборная |
| 0.127 | Уборная |
| 0.128 | Уборная |
| **Первый этаж, общая площадь 2323,8 кв. м** | |
| 1.002 | Помещение для забора анализов на гельминты |
| 1.003 | Пост охраны |
| 1.004 | Тамбур входной |
| 1.005 | Помещение оформления выдачи больничных листов |
| 1.006 | Гардероб для посетителей |
| 1.007 | Картотека |
| 1.008 | Социально-правовой кабинет |
| 1.009 | Лифтовой холл |
| 1.010 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.011 | Лестничная площадка |
| 1.012 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 1.013 | КУИ |
| 1.014 | Универсальная кабина |
| 1.015 | Уборная для посетителей |
| 1.016 | Уборная для персонала |
| 1.017 | Зона ресепшн |
| 1.018 | Кабинет регистрации |
| 1.019 | Кабинет зав. отделения |
| 1.020 | Кабинет медико-ген. наблюдения |
| 1.021 | Кабинет врача психолога |
| 1.022 | Комната персонала |
| 1.023 | Кабинет старшей медсестры |
| 1.024 | Уборная для персонала |
| 1.025 | КУИ |
| 1.026 | Гардероб для посетителей |
| 1.027 | Помещение охраны с пожарным постом |
| 1.028 | Картотека |
| 1.029 | Касса |
| 1.030 | Помещение забора крови |
| 1.031 | Аптечный пункт |
| 1.032 | Аптечный склад |
| 1.033 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 1.034 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 1.035 | Комната приема и регистрации анализов |
| 1.036 | Кабинет доврачебного приема |
| 1.037 | Кабинет инфекциониста |
| 1.038 | Шлюз |
| 1.039 | С/у |
| 1.040 | Тамбур |
| 1.041 | Процедурная |
| 1.042 | С/у |
| 1.043 | Шлюз |
| 1.044 | Тамбур |
| 1.045 | Кабинет неотложной помощи |
| 1.046 | Кладовая чистого белья |
| 1.047 | Санитарная комната |
| 1.048 | Комната персонала |
| 1.049 | Сall сеntеr |
| 1.050 | Серверная |
| 1.051 | Универсальная кабина |
| 1.052 | Универсальная кабина |
| 1.053 | Уборная для посетителей |
| 1.054 | Уборная для персонала |
| 1.055 | Уборная для персонала |
| 1.056 | Уборная для персонала |
| 1.057 | КУИ |
| 1.058 | Уборная для посетителей |
| 1.059 | Тамбур уборной |
| 1.061 | Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи |
| 1.062 | Тамбур входной |
| 1.063 | Регистратура |
| 1.064 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.065 | Лестничная площадка |
| 1.066 | Лифтовой холл |
| 1.067 | Лифтовой холл |
| 1.068 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.069 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.070 | Лестничная площадка |
| 1.071 | Тамбур |
| 1.072 | Вестибюль |
| 1.073 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 1.074 | Кабинет зав. отделением |
| 1.075 | Комната старшей медсестры |
| 1.076 | Кладовая временного хранения отходов |
| 1.077 | Кладовая хранения медикаментов |
| 1.078 | Перевязочная чистая асептическая |
| 1.079 | Кабинет врача травматолога |
| 1.080 | Перевязочная гнойная септическая |
| 1.082 | Кабинет врача травматолога |
| 1.083 | Аптечный пункт |
| 1.084 | Аптечный склад |
| 1.085 | Охрана |
| 1.086 | Гардероб |
| 1.087 | Помещение для забора анализов на гельминты |
| 1.088 | Картохранилище |
| 1.089 | Зона ресепшн |
| 1.090 | Комната персонала |
| 1.091 | Перевязочная чистая асептическая |
| 1.092 | Кабинет врача травматолога |
| 1.093 | Гипсовая перевязочная |
| 1.094 | Кладовая гипса |
| 1.095 | Процедурная в/в инъекций |
| 1.096 | КУИ |
| 1.097 | Уборная для персонала |
| 1.098 | Уборная для персонала |
| 1.099 | Кладовая чистого белья |
| 1.100 | Кабинет рентгенологов |
| 1.101 | Процедурная рентгенографии на 2 р.м. |
| 1.102 | Комната управления |
| 1.103 | Шлюз |
| 1.104 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.105 | Тамбур входной |
| 1.105а | Лестничная площадка |
| 1.106 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.107 | Коридор |
| 1.108 | Лифтовой холл |
| 1.109 | Универсальная кабина |
| 1.110 | Вестибюль с автоматизированным местом для самозаписи |
| 1.111 | Коридор |
| 1.112 | Кабинет забора крови |
| 1.113 | Фильтр-бокс |
| 1.114 | Шлюз |
| 1.115 | С/у |
| 1.116 | Тамбур входной |
| 1.117 | Процедурная |
| 1.118 | Шлюз |
| 1.119 | С/у |
| 1.120 | Кабинет инфекциониста |
| 1.121 | Шлюз |
| 1.122 | С/у |
| 1.123 | Фильтр-бокс |
| 1.124 | Тамбур входной |
| 1.124.а | Тамбур входной |
| 1.125 | С/у |
| 1.126 | Шлюз |
| 1.127 | Аптечный пункт |
| 1.128 | Аптечный склад |
| 1.129 | Комната приема и регистрации анализов |
| 1.130 | Касса |
| 1.131 | Картотека |
| 1.131.а | Ресепшн |
| 1.132 | Помещение охраны |
| 1.133 | Колясочная |
| 1.134 | Гардероб посетителей |
| 1.135 | Кабинет доврачебного приема |
| 1.136 | Комната персонала |
| 1.137 | Помещение оформления и выдачи больничный листов |
| 1.138 | Кабинет неотложной помощи |
| 1.139 | Санитарная комната |
| 1.140 | КУИ |
| 1.141 | Тамбур с/у |
| 1.142 | Уборная для посетителей |
| 1.143 | Универсальная кабина |
| 1.144 | Уборная для персонала |
| 1.145 | Уборная для посетителей |
| 1.146 | Уборная для посетителей |
| 1.147 | Игровая зона |
| 1.148 | Серверная |
| 1.149 | Кладовая чистого белья |
| 1.150 | Коридор |
| 1.151 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 1.152 | Лифтовой холл |
| 1.153 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.154 | Лестничная площадка |
| 1.155 | Тамбур входной |
| 1.156 | Комната персонала |
| 1.157 | Кладовая временного хранения грязного белья |
| 1.158 | Кладовая чистого белья |
| 1.159 | Процедурная |
| 1.160 | Кабинет врача |
| 1.161 | Комната старшей медсестры |
| 1.162 | Палата на 4 койки |
| 1.163 | Санузел |
| 1.165 | Уборная для персонала |
| 1.166 | КУИ |
| 1.167 | Пост медсестры |
| 1.168 | Палата на 2 койки (МГН) |
| 1.169 | Санузел |
| 1.170 | Кладовая мед. отходов |
| 1.172 | Шлюз |
| 1.173 | Коридор |
| 1.174 | Тамбур |
| 1.175 | Лестничная клетка (Л1) |
| 1.176 | Лестничная площадка |
| 1.177 | Лифтовой холл |
| 1.178 | Помещение приема и подогрева пищи |
| 1.179 | Игровая зона |
| 1.180 | Тамбур уборной |
| 1.181 | Тамбур уборной |
| 1.182 | Тамбур уборной |
| 1.183 | Тамбур уборной |
| 1.184 | Тамбур уборной |
| 1.185 | Тамбур уборной |
| 1.186 | Газоаппаратная |
| **Второй этаж, общая площадь 2533,2 кв. м** | |
| 2.001 | Процедурная в/в инъекций |
| 2.002 | Кабинет гинеколога-эндокринолога |
| 2.003 | Кабинет акушера-гинеколога |
| 2.004 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 2.005 | Слив |
| 2.006 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 2.007 | Слив |
| 2.008 | Кабинет акушера-гинеколога |
| 2.009 | Кабинет для взятия проб крови |
| 2.010 | Кабинет профилактики и лечения не вынашивания беременности |
| 2.011 | Процедурная в/м инъекций |
| 2.012 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 2.013 | Слив |
| 2.014 | Кабинет акушера-гинеколога |
| 2.015 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| 2.016 | Универсальная кабина |
| 2.017 | Уборная для персонала |
| 2.018 | Коридор |
| 2.019 | Лестничная клетка (Л1) |
| 2.019.а | Лестничная площадка |
| 2.019.б | Лестничная площадка |
| 2.020 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.021 | Палата дневного стационара на 4 койки |
| 2.021.а | С/у |
| 2.022 | Комната приема и подогрева пищи |
| 2.023 | Пост медсестры |
| 2.024 | Процедурная |
| 2.025 | Санитарная комната |
| 2.026 | Кладовая чистого белья |
| 2.027 | Комната персонала |
| 2.028 | КУИ |
| 2.029 | Универсальная уборная |
| 2.030 | Коридор |
| 2.031 | Шлюз |
| 2.032 | Лестничная клетка (Л1) |
| 2.033 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.034 | Коридор |
| 2.035 | Кабинет врача терапевта |
| 2.036 | Кабинет врача терапевта |
| 2.037 | Кабинет врача терапевта |
| 2.038 | Кладовая хранения медикаментов |
| 2.039 | Кабинет старшей медсестры |
| 2.040 | Кабинет врача терапевта |
| 2.041 | Кабинет врача терапевта |
| 2.042 | Кабинет врача терапевта |
| 2.043 | Кабинет зав. отделением |
| 2.044 | Кабинет врача терапевта |
| 2.045 | Комната сестры-хозяйки |
| 2.046 | Кабинет врача терапевта |
| 2.047 | КУИ |
| 2.048 | Кабинет врача терапевта |
| 2.049 | Комната персонала |
| 2.050 | Кабинет врача терапевта |
| 2.051 | Кабинет врача терапевта |
| 2.052 | Кабинет врача терапевта |
| 2.053 | Кабинет врача терапевта |
| 2.054 | Кладовая мед. отходов |
| 2.055 | Кроссовая |
| 2.056 | Уборная для персонала |
| 2.057 | Уборная для персонала |
| 2.058 | Универсальная уборная |
| 2.059 | Коридор |
| 2.060 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.061 | Лестничная клетка (Л1) |
| 2.061.а | Лестничная площадка |
| 2.061.а | Лестничная площадка |
| 2.062 | Коридор |
| 2.063 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.064 | КУИ |
| 2.065 | Кладовая хранения нарк. средств |
| 2.066 | Комната персонала |
| 2.067 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 2.068 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 2.069 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 2.070 | Кабинет ЭКГ |
| 2.071 | Кабинет УЗИ |
| 2.072 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 2.073 | Кабинет ЭЭГ |
| 2.074 | Кабинет исследований функции внешнего дыхания с нагрузочными пробами (спирография) |
| 2.075 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 2.076 | Кладовая мед. отходов |
| 2.077 | Кладовая чистого белья |
| 2.078 | Универсальная кабина |
| 2.079 | Уборная для персонала |
| 2.080 | Уборная для персонала |
| 2.081 | Коридор |
| 2.082 | Моечная |
| 2.083 | Помещение приема и регистрации материалов |
| 2.084 | Лаборатория экспресс-анализов |
| 2.085 | Материальная |
| 2.086 | КУИ |
| 2.087 | Лестничная клетка (Л1) |
| 2.087.а | Лестничная площадка |
| 2.088 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.089 | Кабинет лаборантов |
| 2.090 | Уборная для посетителей |
| 2.091 | Коридор |
| 2.092 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.093 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.094 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.095 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.096 | Процедурная в/м инъекций |
| 2.097 | Кабинет врача педиатра |
| 2.098 | Кабинет старшей медсестры |
| 2.099 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| 2.100 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.101 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.102 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.103 | Комната персонала |
| 2.104 | Кабинет зав. отделением |
| 2.105 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 2.106 | Кабинет логопеда |
| 2.107 | Кладовая хранения медикаментов |
| 2.108 | Универсальная уборная |
| 2.109 | Уборная для персонала |
| 2.110 | Уборная для персонала |
| 2.111 | Тамбур уборной |
| 2.112 | Кладовая мед. отходов |
| 2.113 | КУИ |
| 2.114 | Кроссовая |
| 2.115 | Кабинет врача офтальмолога |
| 2.116 | Процедурная врача офтальмолога |
| 2.117 | Звукоизоляционная кабина |
| 2.118 | Темная комната |
| 2.119 | Процедурная врача оториноларинголога |
| 2.120 | Кабинет врача-оториноларинголога |
| 2.121 | Коридор |
| 2.122 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.123 | Лестничная клетка (Л1) |
| 2.123.а | Лестничная площадка |
| 2.124 | КУИ |
| 2.125 | Уборная для персонала |
| 2.126 | Универсальная кабина |
| 2.127 | Кабинет массажа на 2 стола |
| 2.128 | Зал для занятий ЛФК (4 чел.) |
| 2.129 | Раздевалка |
| 2.130 | Душевая |
| 2.131 | Кабинет УВЧ терапии |
| 2.132 | Подсобное помещение |
| 2.133 | Кладовая чистого белья |
| 2.134 | Помещение кормления ребенка |
| 2.135 | Кабинет ингаляционной терапии |
| 2.136 | Помещение стерилизации наконечников |
| 2.137 | Кабинет медсестры |
| 2.138 | Кабинет мануальной терапии |
| 2.139 | Кабинет физиотерапевта |
| 2.140 | Кабинет рефлексотерапии |
| 2.141 | Помещение обработки иголок |
| 2.142 | Санитарная комната |
| 2.143 | Кабинет светолечения |
| 2.144 | Подсобное пом. светолечения |
| 2.145 | Кабинет электролечения |
| 2.146 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 2.147 | Коридор |
| 2.148 | Лестничная клетка (Л1) |
| 2.148.а | Лестничная площадка |
| 2.149 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 2.150 | Тамбур уборной |
| 2.151 | Тамбур уборной |
| 2.152 | Тамбур уборной |
| 2.153 | Тамбур уборной |
| **Третий этаж, общая площадь 2498,6 кв. м** | |
| 3.001 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 3.002 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3.003 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 3.004 | Слив |
| 3.005 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 3.006 | Слив |
| 3.007 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3.008 | КГТ плода |
| 3.009 | Раздевалка |
| 3.010 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 3.011 | Уборная для персонала |
| 3.012 | Комната личной гигиены женщины |
| 3.013 | Кладовая хранения медикаментов |
| 3.014 | Кабинет УЗИ плода |
| 3.015 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 3.016 | Смотровой кабинет с гинекологическим креслом |
| 3.017 | Слив |
| 3.018 | Кабинет УЗИ |
| 3.019 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3.020 | Лестничная клетка (Л1) |
| 3.020.а | Лестничная площадка |
| 3.021 | Коридор |
| 3.022 | Кабинет УВЧ терапии |
| 3.023 | Подсобное помещение УВЧ терапии |
| 3.024 | Кабинет ингаляционной терапии |
| 3.025 | Кабинет медсестры |
| 3.026 | Помещение стерилизации наконечников |
| 3.027 | Кабинет мануальной терапии |
| 3.028 | Кабинет светолечения |
| 3.029 | Подсобное помещение светолечения |
| 3.030 | Кабинет электролечения |
| 3.031 | Подсобное помещение электролечения |
| 3.032 | Кабинет рефлексотерапии |
| 3.033 | Помещение обработки иголок |
| 3.034 | Кладовая мед. отходов |
| 3.035 | Кабинет массажа на 1 стол |
| 3.036 | Кабинет мануальной терапии |
| 3.037 | Кабинет физиотерапевта |
| 3.038 | Комната персонала |
| 3.039 | Кабинет инструктора ЛФК |
| 3.040 | Зал для занятий ЛФК (5 чел.) |
| 3.041 | Коридор |
| 3.042 | Раздевалка М |
| 3.043 | Раздевалка Ж |
| 3.044 | Душевая М |
| 3.045 | Душевая ж |
| 3.046 | Кроссовая |
| 3.047 | Универсальная уборная |
| 3.048 | Уборная для посетителей |
| 3.050 | Уборная для персонала |
| 3.051 | КУИ |
| 3.052 | Лестничная клетка (Л1) |
| 3.052.а | Лестничная площадка |
| 3.053 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3.054 | Коридор |
| 3.055 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3.056 | Лестничная клетка (Л1) |
| 3.056.а | Лестничная площадка |
| 3.057 | Коридор |
| 3.058 | Кабинет старшей медсестры |
| 3.059 | Кладовая мед. отходов |
| 3.060 | КУИ |
| 3.061 | Кабинет гастроскопии |
| 3.062 | Моечно-дезинфекционная гастроскопии |
| 3.063 | Слив |
| 3.064 | Кабинет колоноскопии |
| 3.065 | Уборная |
| 3.066 | Моечно-дезинфекционая колоноскопии |
| 3.067 | Раздевалка |
| 3.070 | Процедурная врача онколога |
| 3.071 | Кабинет врача онколога |
| 3.072 | Комната сестры-хозяйки |
| 3.073 | Комната персонала |
| 3.074 | Санитарная комната |
| 3.075 | Моечная цистоскопов |
| 3.076 | Процедурная урологическая |
| 3.076а | Коридор |
| 3.077 | Кабинет врача уролога |
| 3.078 | Перевязочная гнойная септическая |
| 3.079 | Кабинет врача эндоскописта |
| 3.080 | Кабинет хирурга |
| 3.081 | Перевязочная чистая асептическая |
| 3.082 | Кабинет ортопеда травматолога |
| 3.083 | Универсальная кабина |
| 3.084 | Уборная для посетителей |
| 3.085 | Уборная для персонала |
| 3.086 | Картотека |
| 3.087 | Кабинет заведующего отделением |
| 3.088 | Лестничная клетка (Л1) |
| 3.088.а | Лестничная площадка |
| 3.089 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3.090 | Коридор |
| 3.091 | Лифтовой холл |
| 3.092 | Кабинет заведующего отделением |
| 3.093 | Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей |
| 3.094 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 3.095 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 3.096 | Кладовая вакцин |
| 3.097 | Смотровой кабинет |
| 3.099 | Кабинет старшей медсестры |
| 3.100 | Кладовая хранения медикаментов |
| 3.101 | Комната персонала |
| 3.102 | Картотека учета диспансеризации |
| 3.103 | Картотека прививочного кабинета |
| 3.104 | КУИ |
| 3.105 | Уборная для персонала |
| 3.106 | Кроссовая |
| 3.107 | Кладовая мед. отходов |
| 3.108 | Прививочный кабинет |
| 3.109 | Кабинет мед. профилактики |
| 3.110 | Кабинет медицинской профилактики |
| 3.111 | Коридор |
| 3.112 | Кабинет врача педиатра участкового |
| 3.113 | Процедурная в/в инъекций |
| 3.114 | Процедурная врача акушера-гинеколога |
| 3.115 | Кабинет акушера-гинеколога |
| 3.116 | Кабинет невролога |
| 3.117 | Помещение забора мокроты |
| 3.118 | Шлюз |
| 3.119 | Санитарная комната |
| 3.120 | Лестничная клетка (Л1) |
| 3.120.а | Лестничная площадка |
| 3.121 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3.122 | Уборная для персонала |
| 3.123 | Уборная для посетителей |
| 3.124 | Универсальная уборная |
| 3.125 | Коридор |
| 3.126 | Уборная для персонала |
| 3.127 | Универсальная кабина |
| 3.128 | Врач уролог-андролог |
| 3.129 | Процедурная врача уролога-андролога |
| 3.130 | С/у |
| 3.131 | Процедурная при ортопеде-травматологе |
| 3.132 | Ортопед-травмотолог |
| 3.133 | Картотека |
| 3.134 | Хранение медикаментов |
| 3.135 | Комната персонала |
| 3.136 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 3.138 | Кабинет детского хирурга |
| 3.139 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 3.140 | Кабинет старшей медсестры |
| 3.141 | Кабинет заведующего отделением |
| 3.142 | Коридор |
| 3.143 | Уборная для посетителей |
| 3.144 | Кладовая грязного белья |
| 3.145 | КУИ |
| 3.146 | Лестничная клетка (Л1) |
| 3.146.а | Лестничная площадка |
| 3.147 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 3.148 | Тамбур уборной |
| 3.149 | Тамбур уборной |
| 3.150 | Тамбур уборной |
| 3.151 | Тамбур уборной |
| 3.152 | Тамбур уборной |
| 3.153 | Тамбур уборной |
| 3.154 | Тамбур уборной |
| **Четвертый этаж, общая площадь 2524,4 кв. м** | |
| 4.001 | Палата на 4 койки |
| 4.002 | С/у |
| 4.003 | С/у |
| 4.004 | Палата на 4 койки |
| 4.005 | Палата на 4 человека |
| 4.006 | С/у |
| 4.007 | Палата на 4 человека |
| 4.008 | С/у |
| 4.009 | Уборная для персонала |
| 4.010 | КУИ |
| 4.011 | Санитарная комната |
| 4.012 | Кладовая чистого белья |
| 4.013 | Пост медсестры |
| 4.014 | Процедурная |
| 4.015 | Палата на 2 человека (МГН) |
| 4.016 | С/у |
| 4.017 | Кабинет врача |
| 4.018 | Комната персонала |
| 4.019 | Коридор |
| 4.019а | Коридор |
| 4.020 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4.022 | Лестничная клетка (Л1) |
| 4.023 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4.024 | Коридор |
| 4.025 | Кабинет психотерапевта |
| 4.026 | Процедурная врача оториноларинголога |
| 4.027 | Звукоизоляционная кабина |
| 4.028 | Кабинет оториноларинголога |
| 4.029 | Процедурная врача офтольмолога |
| 4.030 | Кабинет офтольмолога |
| 4.031 | Темная комната |
| 4.032 | Кабинет кардиолога |
| 4.033 | Кабинет эндокринолога |
| 4.034 | Кабинет врача ревматолога |
| 4.035 | Кладовая мед. отходов |
| 4.036 | Помещение забора биоматериала |
| 4.037 | Процедурная |
| 4.038 | Помещение забора мокроты |
| 4.039 | Кабинет невролога |
| 4.040 | КУИ |
| 4.041 | Комната персонала |
| 4.042 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 4.043 | Процедурная в/в инъекций |
| 4.044 | Процедурная в/м инъекций |
| 4.045 | Кабинет психиатра-нарколога |
| 4.046 | Картотека |
| 4.047 | Кроссовая |
| 4.048 | Уборная для посетителей |
| 4.049 | Уборная для персонала |
| 4.050 | Уборная для персонала |
| 4.052 | Коридор |
| 4.053 | Лифтовой холл |
| 4.055 | КУИ |
| 4.056 | Комната персонала |
| 4.057 | Кабинет медицинского статистика |
| 4.058 | Кабинет врача эпидемиолога |
| 4.059 | Приемная главного бухгалтера |
| 4.060 | Бухгалтерия |
| 4.061 | Кабинет инспектора по кадрам |
| 4.062 | Кабинет службы ЧС и Го с классом для занятий |
| 4.063 | Приемная главного врача |
| 4.064 | Кабинет главного врача |
| 4.065 | Медицинский архив |
| 4.066 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| 4.067 | Кабинет главной медсестры |
| 4.068 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
| 4.069 | Кабинет юриста |
| 4.070 | Универсальная уборная/ПБЗ |
| 4.071 | Уборная для персонала |
| 4.072 | Лестничная клетка (Л1) |
| 4.073 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4.074 | Коридор |
| 4.075 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4.076 | Лестничная клетка (Л1) |
| 4.077 | Кабинет заместителя главного врача по административно-хозяйственной части |
| 4.078 | Кабинет главного врача по экономике |
| 4.079 | Кабинет инженеров-программистов |
| 4.080 | Кладовая хранения ЛС |
| 4.081 | Кладовая хранения дезинфицирующих средств |
| 4.082 | Организационно методический кабинет |
| 4.083 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 4.084 | Кабинет экономистов |
| 4.088 | Кладовая хранения МИ |
| 4.089 | Помещение хранения вакцин |
| 4.090 | Кабинет забора крови (венозной) |
| 4.091 | Кабинет врача педиатра |
| 4.092 | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 4.093 | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 4.094 | Процедурная для прививок |
| 4.095 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и тубуркулинодиагностики |
| 4.096 | Помещение кормления и взвешивания грудных детей |
| 4.097 | Помещение для обучения уходу за новорожденными |
| 4.098 | Кладовая мед. отходов |
| 4.099 | Комната персонала |
| 4.100 | Лестничная клетка (Л1) |
| 4.101 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4.102 | КУИ |
| 4.103 | Уборная для персонала |
| 4.104 | Универсальная кабина |
| 4.105 | Холл туалета |
| 4.106 | Коридор |
| 4.107 | КУИ |
| 4.108 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 4.109 | Уборная для персонала |
| 4.110 | Универсальная кабина |
| 4.111 | кабинет исследований функции внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 4.112 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 4.113 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 4.114 | Кабинет УЗИ |
| 4.115 | Кладовая мед. отходов |
| 4.116 | Кабинет ЭКГ |
| 4.117 | Комната персонала |
| 4.118 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 4.119 | Кабинет ЭЭГ |
| 4.120 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 4.121 | Коридор |
| 4.122 | Лестничная клетка (Л1) |
| 4.123 | Лифтовой холл/ПБЗ |
| 4.124 | Кроссовая |
| 4.125 | Картотека |
| 4.126 | Помещение приема и подогрева пищи |
|  | Общая площадь здания **12226,0**м2  Расчетная площадь **8431,0**м2  Полезная площадь **11629,0** м2  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021** |

D.2.3.1. Перечень недвижимого имущества Элемента объекта соглашения №4:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание городской клинической поликлиники №13 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №13 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №13 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №13 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №13 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания городской клинической поликлиники №13 |
| 7 | Площадки и проезды здания городской клинической поликлиники №13 |

D.2.3.2. Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №4:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания городской клинической поликлиники №13 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания городской клинической поликлиники №13 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания городской клинической поликлиники №13 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания городской клинической поликлиники №13 |
| 5 | Система электронная очередь здания городской клинической поликлиники №13 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания городской клинической поликлиники №13 |
| 7 | Оборудование часофикации здания городской клинической поликлиники №13 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания городской клинической поликлиники №13 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания городской клинической поликлиники №13 |
| 10 | Система охранного телевидения здания городской клинической поликлиники №13 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания городской клинической поликлиники №13 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания городской клинической поликлиники №13 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания городской клинической поликлиники №13 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания городской клинической поликлиники №13 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания городской клинической поликлиники №13 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания городской клинической поликлиники №13 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания городской клинической поликлиники №13 |

D.2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №4 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы №54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ), Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации. |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |

D.2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4 (соответствующий проектной документации шифр 13/АСП/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-066801-2021 от 12.11.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД.** | **Наименование** | **Кол- во** |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650х600х2080 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.28кВт | 37 |
| 1.01б | Холодильник лабораторный, 650х600х2080 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.28кВт | 2 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890х370х140 мм Вес: 6,5 кг Э1ф 220В 0.15кВт | 160 |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.15 кВт | 56 |
| 1.03 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, | 38 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490х250х290 мм 220В 0.04кВт | 12 |
| 1.05а | Розетка клапан для подвода медицинских газов, 1xО2. Крепление на стену. | 23 |
| 1.05в | Розетка клапан для подвода медицинских газов, 1xAir6. Крепление на стену. | 2 |
| 1.05г | Розетка клапан для подвода медицинских газов, 1xN2O. Крепление на стену. | 2 |
| 1.05д | Розетка клапан для отвода наркотических газов, Крепление на стену. | 2 |
| 1.06 | Облучатель бактерицидный настенный, Э1ф,220В;0,15кВт, 200х1050х60 | 55 |
| 1.08 | Стерилизатор паровой автоматический (объем камеры 21.3 л) 450х640х400 мм Э1ф, 220В, 2кВт | 1 |
| 1.10 | Светильник медицинский операционный бестеневой напольная модель с аккумулятором (световая мощность 100.000 люкс на расстоянии 1м), Э1ф, 220В, 0,65кВт | 20 |
| 1.17 | Гинекологическое кресло, электрическая регулировка высоты, спинной секции и сиденья, подколенники, упоры для ног, опоры для рук, емкость из нержавеющей стали, подголовник, держатель одноразовых простыней. Э1ф, 220В; 0,2кВт | 12 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220В 0,52кВт | 17 |
| 1.20 | Аппарат ультразвуковой Э: 1ф/0/земля, 220 В, 0.5 кВт | 4 |
| 1.21 | Электрокардиограф многоканальный 380x350x94 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 37 |
| 1.22 | Автоматический анализатор для проведения иммунологических/серологический анализов | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 10 |
| 1.24а | Стойка эндоскопическая для верхних отделов ЖКТ (видеоцентр системный, Источник света ксеноновый, Монитор жидкокристаллический, Мобильная эндоскопическая тележка (645×650×1157-2140мм) Цветной принтер, Кабель видеоскопа EXERA II 2шт) Э, 1ф, 220В, 1кВт | 2 |
| 1.24б | Стойка эндоскопическая для колоноскопии: Видеоцентр системный (Источник света ксеноновый,  Монитор жидкокристаллический, Мобильная эндоскопическая тележка (645×650×1157-2140мм) Цветной принтер, Кабель видеоскопа EXERA II 2шт) Э, 1ф, 220В, 1кВт | 2 |
| 1.25 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый, 310х280х125 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| 1.26 | Трехсекционный массажный стол с электроприводом, с подголовником и подлокотниками. Регулировка наклона головной секции  Регулировка откидывания головной секции вниз, Регулировка подъема ложа, Регулировка излома ложа, Комплектность:  Обивка-кож.зам. Общий вес (не более) – 90 кг. 2080\*590\*490-850мм, | 6 |
| 1.27 | Автоматический биохимический анализатор Э1ф 220В 0.4кВт | 1 |
| 1.28 | Автоматический гематологический анализатор Э1ф 220В 0.4кВт | 1 |
| 1.29 | Аквадистиллятор 360×220×660 мм, Э1ф, 220В, 3 кВт | 1 |
| 1.30 | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| 1.31 | Анализатор автоматический бактериологический, Э1ф, 220В, 0.5кВт | 1 |
| 1.32 | Аппарат для динамической фототерапии (динамическое воздействие красным, желтым, зеленым и синим цветом) 235х210х75мм, Э1ф, 220В, 0.02кВА | 2 |
| 1.33 | Аппарат КТГ плода (фетальный монитор), 425х254х146 мм, Э1ф, 220В, 0.03кВА | 1 |
| 1.34 | Рабочее место офтальмолога , Э1ф, 220В, 0.3 кВт | 2 |
| 1.35 | Кабина для сбора мокроты, 1050\*1050\*2100(2400) мм, Э1ф, 220В, 0.5 кВт | 2 |
| 1.36 | Анализатор газов крови, метаболитов электролитов и оксиметрии, Э1ф,220В;0,2кВт 510х600х590 | 1 |
| 1.37 | Анализатор глюкозы и лактата, 440x340x168 10кг, Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| 1.38 | Анализатор культур крови и микобактерий автоматический бактериологический с принадлежностями (комбинированный модуль на 120 флаконов) Э1ф, 220В, 0.5кВт | 1 |
| 1.39 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза 220В 0.1кВт 315х330х175 | 4 |
| 1.40 | Рабочее место оториноларинголога (ЛОР-комбайн) 1250х580х1070 мм, Э1ф, 220В, 0,95кВА | 2 |
| 1.43 | Аппарат электромагнитной терапии 220В 0.1кВт | 4 |
| 1.45 | Аппарат электрохирургический, Э1ф,220В;0,85кВт | 1 |
| 1.46 | Кольпоскоп бинокулярный | 6 |
| 1.47 | Стол для кинезотерапии, Э1ф, 220В, 0.2 кВт, 2000х1000х60-85 мм, | 1 |
| 1.52 | Кресло урологическое, электрика с рельсами для крепления принадлежностей, боковыми ограждениями, опорами для колен (пластик), подкладным судном, пяточными опорами, держателем бумажного ролика 1050х670х950, Э1ф, 220В; 0,2кВт | 2 |
| 1.64 | Шкаф вытяжной лабораторный с вентиляционной установкой (мойка, кран), столешница - керамика | 4 |
| 1.70-01 | Цифровой рентгенодиагностический флюорографический аппарат (питание от 1.70-02) | 1 |
| 1.70-02 | Щит питания (подвод кабеля) Э3Ф 380В 70кВт | 1 |
| 1.70-03 | Питающее устройство | 1 |
| 1.70-04 | АРМ лаборанта Э1Ф 220В 1кВт | 1 |
| 1.71-01 | Стол-штатив поворотный, 950x2105x2090 мм | 2 |
| 1.71-02 | Вертикальная стойка снимков, 630x436x2171 мм | 2 |
| 1.71-03 | Шкаф генератора, 400x700x1803 мм | 2 |
| 1.71-04 | Блок управления, 470x520x402 мм | 2 |
| 1.71-05 | Теплообменник, 370x364x152 мм | 2 |
| 1.71-06 | Монитор на тележке | 2 |
| 1.71-07 | Силовой распределительный щит, 835x300x1035 мм (Отдельный ввод от ГРЩ) Э3Ф+N+PE 380В 130кВА | 0 |
| 1.71-08 | Консоль оператора (Rg), 175x418x367, Э1Ф 220В 1кВт | 2 |
| 1.72-01 | Гентри КТ, 2050x1039x1938 мм | 1 |
| 1.72-02 | Стол пациента, 650x2370x1046 мм | 1 |
| 1.72-03 | Устройство ввода контрастного вещества | 1 |
| 1.72-04 | Источник бесперебойного питания, 702x305x817 мм | 1 |
| 1.72-05 | Силовой шкаф, 700x550x1062 мм | 1 |
| 1.72-06 | Силовой распределительный щит, 600x300x800 мм (Отдельный ввод от ГРЩ) Э3Ф+N+PE 380В 75кВА | 1 |
| 1.72-07 | Рабочий стол, 1300x850x850 мм | 1 |
| 1.72-08 | Консоль оператора (КТ), 672x400x576 мм, Э1Ф 220В 1кВт | 1 |
| 1.72-09 | Пульт управления системой ввода контрастного вещества | 1 |
| 1.72-10 | Рабочая станция (КТ), 551x216x445мм, Э1ф, 220В, 1кВт | 1 |
| 1.73-01 | Магнит, 1938x2469x2383 мм | 1 |
| 1.73-02 | Задний пьедестал, 853x510x956 мм | 1 |
| 1.73-03 | Стол пациента, 2158x572x965 мм | 1 |
| 1.73-04 | Тележка для хранения фантомов, 825x889x1524 мм | 1 |
| 1.73-05 | Шкаф для катушек, 650x600x1200 мм | 1 |
| 1.73-06 | Блок безопасности, 287x206x172 мм | 2 |
| 1.73-07 | Блок обдува, 381x453x558 мм | 1 |
| 1.73-08 | Устройство ввода контрастного вещества | 1 |
| 1.73-09 | Проходная панель, 250x800x750 мм | 1 |
| 1.73-10 | Шкаф управления системой, 1250x960x2200 мм | 1 |
| 1.73-11 | Понижающий трансформатор, 552x518x712 мм | 1 |
| 1.73-12 | Силовой распределительный щит (2 отдельных ввода от ГРЩ), 800x300x1000 мм (параметры электропотребителей Э3Ф+N+PE 380В 44кВА, Э3Ф 380В 35кВт) | 1 |
| 1.73-13 | Криокомпрессор, 450x553x591 мм | 1 |
| 1.73-14 | Монитор магнита, 381x260x127 мм | 1 |
| 1.73-15 | Размыкатель для ИБП | 1 |
| 1.73-16 | Блок батарей для ИБП (60кВА), 500x850x1900 мм | 1 |
| 1.73-17 | ИБП (60кВА), 650x850x1900 мм | 1 |
| 1.73-18 | Водяной охладитель шкафа управления системой? 544x705x811 мм | 1 |
| 1.73-19 | Блок водяного охладителя градиентов, 544x705x811 мм | 1 |
| 1.74-01 | Гентри, 1104x650x2002 мм | 1 |
| 1.74-02 | Пульт управления, 616x1130x1853 мм | 1 |
| 1.74-03 | Корпус генератора, 360x592x690, | 1 |
| 1.74-04 | Силовой распределительный щит, 500x270x700 мм, Э1ф+PE, 220В, 6,5кВА | 1 |
| 1.74-05 | Рабочая станция (Mammo), 551x216x445мм, Э1ф, 220В, 1кВт | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный | 13 |
| б/поз. | Анализатор электронейромиографический 225х220x72 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| б/поз. | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) | 2 |
| б/поз. | Аппарат для измерения артериального давления | 44 |
| б/поз. | Аудиометр | 2 |
| б/поз. | Баллон для продувания ушей; набор камертонов медицинских | 2 |
| б/поз. | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 2 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для урологии | 6 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 20 |
| б/поз. | Весы медицинские | 44 |
| б/поз. | Векоподъемник | 8 |
| б/поз. | Векорасширитель | 8 |
| б/поз. | Весы медицинские детские (для детей до 1 года) | 11 |
| б/поз. | Видеогастроскоп HD 1 | 2 |
| б/поз. | Видеогастроскоп HD 2 | 2 |
| б/поз. | Видеогастроскоп терапевтический (двухканальный) | 2 |
| б/поз. | Видеогастроскоп трансназальный | 1 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп HD 1 | 2 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп HD 2 | 2 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп HD 3 | 2 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп HD 4 | 1 |
| б/поз. | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный) | 1 |
| б/поз. | Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот" | 2 |
| б/поз. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
| б/поз. | Динамометр медицинский ручной | 4 |
| б/поз. | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | 40 |
| б/поз. | Импедансметр ушной | 2 |
| б/поз. | Ингалятор аэрозольный (распылительный) | 10 |
| б/поз. | Камертон медицинский | 5 |
| б/поз. | Комплекс электроэнцефалографический, Э1ф 220В 0,4кВт | 2 |
| б/поз. | Ларингофарингоскоп 175х82.5х202 мм Э1Ф 220В 0.1кВт | 2 |
| б/поз. | Метроном | 1 |
| б/поз. | Молоток неврологический | 10 |
| б/поз. | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 2 |
| б/поз. | Набор логопедических шпателей и зондов | 3 |
| б/поз. | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями | 2 |
| б/поз. | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 2 |
| б/поз. | Осветитель налобный; лупа бинокулярная | 4 |
| б/поз. | Офтальмологический фонарик | 2 |
| б/поз. | Пикфлуометр | 20 |
| б/поз. | Рефлектор лобный | 4 |
| б/поз. | Прибор для регистрации вызванной отоакустической эмиссии | 2 |
| б/поз. | Риноскоп | 2 |
| б/поз. | Риноларингоскоп | 2 |
| б/поз. | Ростомер | 81 |
| б/поз. | Роторасширитель одноразовый | 31 |
| б/поз. | Сантиметровая лента | 44 |
| б/поз. | Секундомер | 38 |
| б/поз. | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| б/поз. | Стетоскоп акушерский | 10 |
| б/поз. | Стетофонендоскоп | 42 |
| б/поз. | Спирограф Э1ф, 220В, 0.1кВт | 2 |
| б/поз. | Тазомер | 10 |
| б/поз. | Термометр медицинский | 32 |
| б/поз. | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
| б/поз. | Угломер складной | 5 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 9 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | 9 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | 9 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | 9 |
| б/поз. | Уретроскоп | 3 |
| б/поз. | Экспресс-анализатор для определения общего холестерина в крови | 2 |
| б/поз. | Экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови | 2 |
| б/поз. | Языкодержатель | 31 |
| б/поз. | Электрический офтальмоскоп | 4 |
| б/поз. | Бактерицидный облучатель-рециркулятор подкатной, 890х370х140 мм Вес: 6,5 кг Э1ф 220В 0.15кВт | 53 |
| б/поз. | Цистоскопы (смотровой и катетеризационный) в комплекте с инструментами | 3 |
| **2** | **Оборудование специализированное, вспомогательное, инвентарь** |  |
| 2.01а | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 11 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, цвет желтый | 2 |
| 2.02 | Тележка для уборки помещений | 31 |
| 2.03а | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм. | 42 |
| 2.03б | Столик медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм | 15 |
| 2.05 | Стеллаж на колёсах, 4 полки. Марка стали AISI 304. Конструкция – сборно-разборная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена винтовыми опорами. Укомплектованы пластиковыми колесными опорами на резиновом ходу диаметром 70 мм. | 4 |
| 2.06 | Тележка для белья (нерж. сталь, г/п 150 кг, объем 300 л) 650х850х800 мм | 2 |
| 2.09 | Режущее устройство | 1 |
| 2.10 | Стойка инфузионная с регулировкой высоты | 28 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580х850 | 12 |
| 2.12 | Аппарат высокого давления без подогрева воды (220 В) для мойки тележек с пенным комплектом | 1 |
| 2.13 | Прибор для упаковки методом термосварки c принтером | 1 |
| 2.14 | Аппарат для автоматической регистрации (инфомат напольный) 484х350х1300 мм, Э1ф 220В 0.2 кВт | 27 |
| 2.15 | Компрессор медицинский, безмасляный (Рабочее давление компрессора - 4.5 – 6 бар, уровень шума ≤ 47 дб [A] ,  560x665x860 мм, Э1ф, 220В, 0.55 кВт | 1 |
| 2.16 | Ширма передвижная 3-секционная | 81 |
| 2.17 | Машина моечно-дезинфицирующая для жестких и гибких эндоскопов, Э1+0ф, 220В, 1кВт | 3 |
| 2.18 | Машина моюще-дезинфицирующая 630\*600\*850 мм,  Э3ф, 380В, 6 кВт | 3 |
| 2.19 | Зонт вытяжной пристенный 1000х600х350 мм Подвод вытяжки Ø200 мм | 3 |
| 2.20 | Стерилизатор паровой (проходной) 1350×800×1700 мм, Э3ф, 380В, 20 кВт Объём камеры 160 л; Вместимость 2 STE) В комплекте: Загрузочная тележка - 2 шт.; Транспортная тележка - 2 шт; Корзина из нерж. стали 575х280х260 мм (1 STE) - 18 шт | 2 |
| 2.21 | Велотренажер, 1140x530x1150 | 3 |
| 2.22 | Система водоподготовки, на основе обратного осмоса (для производства деминерализованной и умягченной воды). | 1 |
| 2.24 | Ультразвуковая мойка c полной оснасткой и аксессуарами. Водный пистолет Селекта с набором насадок. Э1ф, 220В, 0.3кВт | 2 |
| 2.26а | Тележка с двумя полками для транспортировки и хранения стерилизационных корзин 800\*500\*930 мм. Нержавеющая сталь марки AISI 304. | 4 |
| 2.26б | Тележка для корзин (3-х уровневая), нерж сталь DIN 1.4301; AISI 304 | 2 |
| 2.26в | Тележка для упаковочной бумаги 600х1200х1100 мм. Нержавеющая сталь марки AISI 304 | 1 |
| 2.26г | Транспортная герметичная тележка для перевозки  6 биксов (контейнеров) и упакованного материала  по отделениям 829x690x1161 мм  (нерж сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 4 |
| 2.30 | Кипятильник дезинфекционный 810х400х700 220В 1.3кВт | 6 |
| 2.40 | Ширма физиотерапевтическая (каркас - дерево) | 12 |
| 2.41 | Шкаф сушильно-вытяжной для физиотерапии (столешница – нержавеющая сталь) диаметр отв. 200мм, вытяжка 350м3/час Э1ф 220В 1кВт 1960х1110х700 мм | 10 |
| б/поз. | Бактерицидная лампа переносная | 2 |
| б/поз. | Большая защитная ширма | 1 |
| б/поз. | Воротник защитный | 5 |
| б/поз. | Дополнительная полка для рулонов к режущему устройству | 1 |
| б/поз. | Емкость для медицинских отходов | 150 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 144 |
| б/поз. | Жилет защитный с юбкой защитной | 2 |
| б/поз. | Малая защитная ширма | 2 |
| б/поз. | Емкость-контейнер для предстерилизационной очистки, дезинфекции эндоскопической аппаратуры 594 мм x 381 мм x 141 мм  раб.объем 19,8л | 3 |
| б/поз. | Набор защитных пластин | 1 |
| б/поз. | Очки защитные | 2 |
| б/поз. | Передник для защиты гонад | 5 |
| б/поз. | Перчатки защитные | 2 |
| б/поз. | Роликовая подставка-конвейер 870х310х40 мм | 1 |
| б/поз. | Фартук защитный односторонний | 4 |
| б/поз. | Шапочка защитная | 2 |
| **3** | **Оборудование бытовое, оргтехника** |  |
| 3.01 | Компьютер персональный. В комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, сетевой фильтр, ПО (ОС Windows, MS Office) Э1Ф, 220в, 0.4кВт | 261 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 154 |
| 3.06 | Стиральная машина 220В, 2кВт 600х330х850 | 2 |
| 3.07 | Холодильник бытовой. Габариты: 600х600х1400 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.4 кВт | 22 |
| 3.08 | Комплект торгово-кассового оборудования (в комплекте, считыватель штрих-кода, банковский терминал, контрольно-кассовый терминал) подключение к Internet, Э1ф, 220В, 0.2кВт | 8 |
| 3.17 | Куллер для воды, Э1Ф 220В 1.5кВт | 3 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/0,14 кВт. | 10 |
| б/поз. | Видеокамера | 1 |
| б/поз. | Лампа настольная светодиодная Э1Ф 220В 0.15кВт | 214 |
| б/поз. | Телефон | 172 |
| б/поз. | Фен бытовой, Э1ф, 220В, 1.3кВт | 47 |
| б/поз. | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 2 |
| **4** | **Мебель медицинская, лабораторная** |  |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000х600х2000 мм | 104 |
| 4.01б | Стеллаж стальной, (AISI 304), Конструкция – сварная, сборно-разборная, Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Винтовые опоры. Количество полок – 4 шт. 1000х500х2000 мм | 18 |
| 4.02 | Стол тумба, модуль пристенный, 1200х600х900 | 34 |
| 4.03 | Стул врача. (Сидение и спинка с полумягким наполнением, кожзам; - 410х410х840-960 мм (пневмоэлемент); опора для ног; - колеса Ø50 мм; основа–металл. | 66 |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850мм | 623 |
| 4.05 | Шкаф для хранения эндоскопов, 400х400х1700 мм | 3 |
| 4.06а | Шкаф медицинский 800х400х1800 мм | 196 |
| 4.06б | Шкаф медицинский двухстворчатый (верх - стекло, низ - глухой), 800х400х1800 мм | 127 |
| 4.06в | Шкаф медицинский двухстворчатый (стекло), 800х400х1800 мм | 66 |
| 4.06г | Шкаф медицинский для одежды, двухстворчатый, 800х600х1800 мм | 10 |
| 4.07 | Скамья гимнастическая, 2000х240х300 мм | 7 |
| 4.08а | Рабочее место (Стол письменный медицинский однотумбовый 1200х600х800 мм; кресло компьютерное медицинское с подъемно-поворотным устройством, обивка – кожезам.; стул медицинский 460х410х800 мм, обивка - кожезам. | 14 |
| 4.08б | Рабочее место (Стол письменный медицинский однотумбовый 1500х600х800 мм; кресло компьютерное медицинское с подъемно-поворотным устройством, обивка – кожезам.; стул медицинский 460х410х800 мм, обивка - кожезам. | 225 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 1000х600х900 | 68 |
| 4.09в | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм, сифон с гипсотстойником; 1000х600х900 | 2 |
| 4.10 | Стол лабораторный высокий, 1500х600х900 | 16 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая, обивка – винилискожа 2000х600х500 мм | 110 |
| 4.11б | Кушетка медицинская физиотерапевтич, обивка – винилискожа 2000х600х500 мм | 12 |
| 4.12 | Стол письменный, медицинский, однотумбовый. (столешница - ламинированная ДСП) 1200х600х800 мм | 36 |
| 4.13 | Шкаф навесной 1500х350х650 мм с дверцами-купе, с 1 полкой. Нержавеющая сталь марки AISI 304. | 1 |
| 4.14а | Ванна моечная двойная 1200\*600\*900 мм | 10 |
| 4.15 | Шведская стенка (сосна-бук) с турником 800х280х2600 мм | 8 |
| 4.16 | Банкетка 2-местная, мягкая, 810x370x380 | 295 |
| 4.17 | Сухой бассейн угловой полукруглый (с шелкографией) R=1.3 м , Н=40см , В=10см | 1 |
| 4.18 | Столик медицинский инструментальный стационарный (стол Боброва), AISI 304, конструкция – сварная, снабжен пластиковыми колесными опорами на резиновом ходу диаметром 70 мм. 1900х550х900 | 47 |
| 4.19в | Кровать функциональная трехсекционная на колесах в комплекте с матрацем. Привод механический. Каркас и несущая рама – на 4 колесных опорах ø125 мм (с тормозом); ложе с тремя подъемными секциями. Допустимая нагрузка 250 кг. ДхШхГ, 2150х960х1030 мм | 28 |
| 4.20 | Пеленальный стол, 780x950x1100 | 51 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах | 67 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный, 780х780х750 мм | 8 |
| 4.23а | Стул с мет.каркасом, жесткое сиденье, кожезам. 500х460х820 мм | 41 |
| 4.24б | Стол производственный разборный 900х700х850 мм с усиливающей обвязкой по четырем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 2 |
| 4.24в | Стол производственный разборный 1200х700х850 мм с усиливающей обвязкой по четырем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 4 |
| 4.24г | Стол производственный разборный 1500х700х850 мм с усиливающей обвязкой по четырем сторонам (нерж.сталь DIN 1.4301; AISI 304) | 1 |
| 4.24д | Стеллаж технологический разборный 1200х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 4 |
| 4.25 | Шкаф безопасного хранения ЛВЖ, (материал - сталь) диаметр отв. 100мм, вытяжка 150м3/час, 800x580x1950 мм | 3 |
| 4.26 | Стул рабочий на колёсах | 4 |
| 4.27б | Центральный упаковочный стол 1500х700х850мм с надстройкой из полок над столом и тремя ящиками по правой стороне стола, с подсветкой. Нержавеющая сталь марки AISI 304. | 1 |
| 4.27в | Стол специализированный (ванна моечная) 1400х700х850 мм с двумя мойками 600х500х300 мм каждая, с фартуком по трем сторонам. AISI 304, каркас сварной (подвод ХВ-0.5", ГВ-0.5", К d=50, расход 0.12 л/сек) | 1 |
| 4.29 | Стол лабораторный низкий (столешница - нерж. сталь, 1500х600х900 мм | 7 |
| 4.34 | Шкаф аптечный для лекарств, 1950х600х1000 мм | 12 |
| 4.35 | Шкаф-сейф для хранения наркотических веществ. Каркас - сталь (толщина стали - 1,2 мм), покрытие стойкое к дезинфекции, 4 металлические полки. Обе двери изготовлены из листа 1.2 мм, усилены изнутри панелью толщиной 1 мм, закрываются на замок. | 4 |
| 4.36 | Шкаф лабораторный для хранения лабораторной посуды и приборов, 1000х500х1800 мм | 10 |
| 4.38 | Шкаф рецептурный для медикаментов (10 ящиков), 1950х600х1000 мм | 12 |
| 4.39 | Шкаф-картотека медицинский металлический (6 ящиков, Внутренние размеры ящика 168x433x560мм), 1327х515х631 мм | 169 |
| б/поз. | Коврик гимнастический | 19 |
| б/поз. | Коврик из полимерных материалов | 40 |
| б/поз. | Комплект инвентаря для лечебной физкультуры (набор мячей разного размера, гимнастические палки, балансировочный диск (дорожка), кольца и т.п.) | 3 |
| б/поз. | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 3 |
| б/поз. | Мат напольный, 1500х1000х800 мм | 3 |
| **5** | **Мебель корпусная** |  |
| 5.01 | Вешалка для одежды, напольная | 37 |
| 5.02 | Диван офисный трехместный, раскладной. Кож.зам. 1900х1160х830 мм | 31 |
| 5.03 | Корзина пластиковая для игрушек, 600х700х650 мм | 3 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5", ГВ-0.5", К d=50, расход 0.12 л/сек) с комплектом навесных шкафов; СВЧ-печь - Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник - 220/50/1.2 кВт. Материал - ЛДСП. 1800х600х2050 мм | 22 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4 | 24 |
| 5.06 | Рабочее место (Стол офисный 1500x790x800 мм с тумбой; кресло с подлокотниками на колесиках) | 43 |
| 5.07 | Рабочее место регистратора (стол письменный двухтумбовый, столешница 700; надставка; кресло компьютерное с подъемно-поворотным устройством) | 7 |
| 5.08 | Рабочее место руководителя (Стол офисный двухтумбовый 1700x790x800 мм; кресло руководителя на колесиках, стол приставной 1600х700х800 мм, стул - 6шт) | 1 |
| 5.09 | Сейф огнестойкий, напольный, 710x580х1728 мм | 5 |
| 5.10 | Стол для переговоров составной на 10 человек, (ЛДСП, столешница 32 мм) 3600х1200х750 мм | 1 |
| 5.11 | Стул с мет.каркасом, жесткое сиденье, кожезам.  500х460х820 мм | 5 |
| 5.12 | Тумба под МФУ, 400х550х700 мм | 17 |
| 5.13 | Шкаф для документов, 800х450х1850 мм | 44 |
| 5.14 | Шкаф для одежды, 800х450х1850 мм | 16 |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500х400х1860 мм | 31 |
| 5.16 | Журнальный столик, 900х562х570 | 1 |
| 5.17 | Вешалка гардеробная, настенная, 4 поворотных кронштейна, 48 крючков. | 28 |
| 5.18 | Скамья гардеробная, 412х1000х400 мм | 51 |
| 5.19 | Рабочее место продавца, 1950х600х1000 мм | 4 |
| 5.20 | Стол детский четырехместный регулируемый по высоте, 700\*700 мм, гр. роста 2 | 3 |
| 5.21 | Стул детский, Гр.2 | 12 |
| 5.22 | Шкаф для игрушек, 826х604х1807 мм | 3 |
| б/поз. | Вешалка настенная нерж.сталь | 43 |
| б/поз. | Держатель туалетной бумаги | 80 |
| б/поз. | Детские настольные зеркала | 1 |
| б/поз. | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм | 153 |
| б/поз. | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической помпой. 82х273х162 мм | 153 |
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической помпой. 82х273х162 мм | 153 |
| б/поз. | Зеркало 300х400 без рамы, настенное. 300х400 без рамы, настенное | 47 |
| б/поз. | Зеркало 2000х1500 без рамы, настенное. | 10 |
| б/поз. | Корзина для мусора | 215 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 40 |
| б/поз. | Щетка санитарная | 80 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1000h мм) | 23 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1100h мм) | 11 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1200h мм) | 111 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1300h мм) | 57 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1500h мм) | 86 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1600h мм) | 31 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1700h мм) | 152 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 2400х1700h мм) | 1 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 1270х1000h мм) | 2 |
| б/поз. | Жалюзи на окна, (размер окна 1700х1700h мм) | 2 |
| б/поз. | Рольставни механические 800х1000h мм | 7 |
| б/поз. | Рольставни механические 600х900h мм | 2 |
| К2 | Санитарный набор 2: зеркало, диспенсер локтевой для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 80 |

D.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4, приобретаемого с применением закупочных процедур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1.20 | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 4 |
| б/п | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| 1.70-01 | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 2 |
| 1.72 | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| 1.73 | Магнитно-резонансный томограф | 1 |
| 1.74 | Маммографическая система | 1 |
| 1.33 | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
| 1.21 | Электрокардиограф | 37 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице D.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 4, перечисленного в таблице D.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице D.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице D.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 5**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 5**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультационно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации и пункта выдачи детского питания, гражданам, проживающим в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

– оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

– широкое внедрение высоких медицинских технологий в практику;

– разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

– оказание специализированной медицинской помощи;

– осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 5**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 5 | Городская поликлиника № 18 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул Степная, 266 |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:062555:134 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 881 пос./в смену |

E.2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 5 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

E.2.3. Перечень помещений Элемента объекта соглашения №5 (соответствующий Проектной документации шифр П/4-2021-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Первый этаж, площадь 2506 кв. м** | |
| А.1.01 | ЛК |
| А.1.02 | ЛК |
| А.1.03 | ЛК |
| А.1.04 | Лифтовый холл |
| А.1.05 | Лифтовый холл |
| А.1.06 | Лифтовый холл |
| А.1.91 | Коридор |
| А.1.07 | Аптечный пункт (льготные средства) |
| А.1.08 | Аптечный склад |
| А.1.09 | Вестибюль |
| А.1.10 | Гардероб для посетителей |
| А.1.11 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.1.12 | Кабинет для взятия проб крови |
| А.1.13 | Кабинет доврачебного приема |
| А.1.14 | Кабинет инфекциониста |
| А.1.15 | Кабинет неотложной помощи |
| А.1.16 | Картохранилище |
| А.1.17 | Комната приема и регистрации анализов |
| А.1.18 | Помещение забора биоматериала |
| А.1.19 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| А.1.20 | Помещение охраны с пожарным постом |
| А.1.21 | Регистратура |
| А.1.22 | Справочная |
| А.1.23 | Тамбур |
| А.1.24 | C/У персонала |
| А.1.25 | С\У посетителей женский |
| А.1.26 | Уборная М |
| А.1.27 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.1.28 | Шлюз |
| А.1.28-1 | Шлюз |
| А.1.47 | Вестибюль |
| А.1.48 | Гардероб для посетителей |
| А.1.49 | Душ |
| А.1.50 | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| А.1.51 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.1.52 | Кабинет врача |
| А.1.53 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| А.1.54 | Кабинет для взятия проб крови |
| А.1.55 | Картохранилище |
| А.1.56 | Комната инструктора |
| А.1.57 | Комната персонала |
| А.1.58 | Помещение приема и регистрации анализов |
| А.1.59 | Коридор |
| А.1.60 | Коридор |
| А.1.61 | Коридор |
| А.1.62 | Пост охраны |
| А.1.63 | Палата на 4 койки |
| А.1.64 | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| А.1.65 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| А.1.66 | Пост медсестры |
| А.1.67 | Коридор |
| А.1.68 | Процедурная в/в инъекций |
| А.1.69 | Процедурная в/м инъекций |
| А.1.70 | Раздевальная |
| А.1.71 | Регистратура |
| А.1.72 | С/у |
| А.1.73 | Санитарная комната |
| А.1.74 | Тамбур |
| А.1.75 | Уборная для персонала |
| А.1.76 | Уборная персонала |
| А.1.77 | Уборная посетителей |
| А.1.78 | Уборная посетителей |
| А.1.79 | Универсальная кабина |
| А.1.80 | Универсальная кабина |
| А.1.81 | Шлюз |
| А.1.90 | Коридор |
| А.1.29 | Архив оперативный |
| А.1.30 | Кабинет врачей МРТ и рентгенолога |
| А.1.31 | Кладовая запасных частей |
| А.1.33 | Комната управления КТ и РГ |
| А.1.34 | Коридор |
| А.1.35 | Материальная |
| А.1.36 | Подготовительная |
| А.1.37 | Процедурная КТ |
| А.1.38 | Процедурная МРТ |
| А.1.40 | Раздевальная |
| А.1.41 | Раздевальная |
| А.1.43 | Техническая комната |
| А.1.44 | Уборная для персонала |
| А.1.45 | Газоаппаратная |
| А.1.46 | Серверная |
| А.1.82 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.1.83 | Кабинет лаборанта |
| А.1.84 | Комната приема и регистрации анализов |
| А.1.85 | Коридор |
| А.1.86 | Лаборантская экспресс-анализов |
| А.1.87 | Материальная |
| А.1.88 | Моечная |
| А.1.89 | Уборная |
| Б.1.01 | ЛК |
| Б.1.03 | ЛК |
| Б.1.03 | ЛК |
| Б.1.04 | Лифтовый холл |
| Б.1.05 | Лифтовый холл |
| Б.1.06 | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| Б.1.07 | Аптечный склад |
| Б.1.08 | Вестибюль |
| Б.1.09 | Гардероб посетителей |
| Б.1.10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.1.11 | Кабинет врача- инфекциониста |
| Б.1.12 | Кабинет доврачебного приема |
| Б.1.13 | Кабинет неотложной помощи |
| Б.1.14 | Помещение для оформления больничных листов |
| Б.1.15 | Картотека |
| Б.1.16 | Колясочная |
| Б.1.17 | Комната приема и регистрации анализов |
| Б.1.18 | Коридор |
| Б.1.19 | Помещение охраны |
| Б.1.20 | Помещение для временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| Б.1.21 | Помещение забора крови (венозной) |
| Б.1.22 | Помещение забора крови (капиллярной) |
| Б.1.23 | Помещение сбора анализов |
| Б.1.24 | Кладовая чистого белья |
| Б.1.25 | Регистратура |
| Б.1.26 | Справочная |
| Б.1.27 | Тамбур |
| Б.1.28 | Уборная детская |
| Б.1.29 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.1.30 | Уборная для посетителей Ж |
| Б.1.31 | Уборная для посетителей М |
| Б.1.32 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.1.33 | Уборная для персонала |
| Б.1.34 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.1.35 | Фильтр-бокс |
| Б.1.36 | Шлюз |
| Б.1.37 | Шлюз |
| Б.1.38 | Шлюз |
| Б.1.39 | Шлюз |
| Б.1.40 | Шлюз |
| Б.1.67 | Коридор |
| Б.1.41 | Зал для занятий ЛФК |
| Б.1.42 | Кабинет инструктора ЛФК |
| Б.1.43 | Коридор |
| Б.1.44 | Раздевальная |
| Б.1.45 | Раздевальная |
| Б.1.46 | Санузел универсальный для посетителей |
| Б.1.46.1 | Санузел универсальный для посетителей |
| Б.1.47 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.1.48 | Кабинет врача педиатра |
| Б.1.49 | Картотека |
| Б.1.50 | Помещение хранения вакцин |
| Б.1.51 | Комната персонала |
| Б.1.52 | Коридор |
| Б.1.53 | Помещение для временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| Б.1.54 | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| Б.1.55 | Помещение для обучения ухода за новорожденными |
| Б.1.56 | Помещение забора крови |
| Б.1.57 | Помещение санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| Б.1.58 | Процедурная для прививок |
| Б.1.59 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулино- диагностики |
| Б.1.60 | Уборная детская |
| Б.1.61 | Уборная для персонала |
| Б.1.62 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.1.63 | Универсальная кабина для персонала |
| Б.1.64 | Кабинет заведующего ШДО |
| Б.1.65 | Кабинет врача-педиатра |
| Б.1.66 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков с картотекой |
| **Второй этаж, площадь 2581,9 кв. м** | |
| А.2.01 | ЛК |
| А.2.02 | ЛК |
| А.2.03 | ЛК |
| А.2.04 | Лифтовый холл |
| А.2.05 | Лифтовый холл |
| А.2.06 | Лифтовый холл |
| А.2.50 | Уборная посетителей |
| А.2.51 | КТГ плода |
| А.2.52 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.53 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.54 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.55 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.56 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.57 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.58 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.59 | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| А.2.60 | Кабинет врача психолога |
| А.2.61 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |
| А.2.62 | Кабинет заведующего отделением |
| А.2.63 | Кабинет медико- генетического наблюдения |
| А.2.64 | Кабинет профилактики и лечения невынашивания беременности |
| А.2.65 | Кабинет старшей медсестры |
| А.2.66 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.2.67 | Комната личной гигиены женщин |
| А.2.68 | Комната персонала |
| А.2.69 | Коридор |
| А.2.69.1 | Коридор |
| А.2.70 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класс "Б" |
| А.2.71 | Тех. помещение |
| А.2.72 | Смотровая с гинекологическим креслом |
| А.2.73 | Смотровая с гинекологическим креслом |
| А.2.74 | Смотровая с гинекологическим креслом |
| А.2.75 | Смотровая с гинекологическим креслом |
| А.2.76 | Смотровая с гинекологическим креслом |
| А.2.77 | Смотровая с гинекологическим креслом |
| А.2.78 | Уборная для персонала |
| А.2.79 | Уборная для посетителей |
| А.2.80 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.2.81 | Коридор |
| А.2.83 | Кабинет акушера-гинеколога |
| А.2.84 | Тех. помещение |
| А.2.07 | Инженерная |
| А.2.08 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.09 | Кабинет врачей рентгенологов |
| А.2.10 | Кабинет заведующего отделением |
| А.2.11 | Комната обработки результатов исследований |
| А.2.12 | Комната персонала |
| А.2.13 | Комната управления рентгенографии |
| А.2.14 | Комната управления флюорографии |
| А.2.15 | Коридор |
| А.2.17 | Процедурная маммографии |
| А.2.18 | Процедурная рентгенографии |
| А.2.19 | Процедурная флюорографии |
| А.2.20 | Уборная для посетителей |
| А.2.21 | Уборная для посетителей |
| А.2.22 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.2.23 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.24 | Кабинет заместителя главного врача по КЭР |
| А.2.25 | Кабинет заведующего отделением |
| А.2.26 | Кабинет старшей медсестры |
| А.2.27 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.28 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.29 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.30 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.31 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.32 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.33 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.34 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.35 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.36 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.37 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.38 | Кладовая расходных материалов |
| А.2.39 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.2.40 | Комната персонала |
| А.2.41 | Комната сестры хозяйки |
| А.2.42 | Коридор |
| А.2.43 | Помещение временного хранения медицинских отходов |
| А.2.45 | Уборная для посетителей Ж |
| А.2.46 | Уборная для посетителей М |
| А.2.47 | Уборная для персонала |
| А.2.48 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.2.49 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.2.82 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| Б.2.01 | ЛК |
| Б.2.02 | ЛК |
| Б.2.03 | ЛК |
| Б.2.04 | Лифтовый холл |
| Б.2.05 | Лифтовый холл |
| Б.2.06 | Кабинет УВЧ терапии |
| Б.2.07 | Кабинет светолечения |
| Б.2.08 | Кабинет врача физиотерапевта |
| Б.2.09 | Кабинет электролечения |
| Б.2.10 | Коридор |
| Б.2.11 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| Б.2.12 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| Б.2.13 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| Б.2.14 | Помещение ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |
| Б.2.15 | Помещение стерилизации наконечников |
| Б.2.16 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.2.17 | Звукоизолированная кабина |
| Б.2.18 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.2.19 | Кабинет старшей медсестры |
| Б.2.20 | Кабинет акушера гинеколога |
| Б.2.21 | Кабинет врача- офтальмолога |
| Б.2.22 | Кабинет врача-отоларинголога |
| Б.2.23 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.24 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.25 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.26 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.27 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.28 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.29 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.30 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.31 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.32 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.33 | Кабинет врача-педиатра участкового |
| Б.2.34 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.2.35 | Кабинет логопеда |
| Б.2.36 | Кабинет невролога |
| Б.2.37 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| Б.2.38 | Комната персонала |
| Б.2.39 | Комната сестры- хозяйки |
| Б.2.40 | Коридор |
| Б.2.40.1 | Коридор |
| Б.2.41 | Помещение для временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| Б.2.42 | Помещение забора мокроты |
| Б.2.43 | Процедурная акушера гинеколога |
| Б.2.44 | Процедурная в/в иньекций |
| Б.2.45 | Процедурная в/в иньекций |
| Б.2.46 | Процедурная врача-отоларинголога |
| Б.2.47 | Процедурная офтальмолога |
| Б.2.48 | Комната персонала |
| Б.2.49 | Коридор |
| Б.2.50 | Темная комната |
| Б.2.51 | Уборная для посетителей Ж |
| Б.2.52 | Уборная для посетителей М |
| Б.2.53 | Уборная детская |
| Б.2.54 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.2.55 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.2.56 | Шлюз |
| **Третий этаж, площадь этажа 2583,2 кв. м** | |
| А.3.01 | ЛК |
| А.3.02 | ЛК |
| А.3.03 | ЛК |
| А.3.04 | Лифтовый холл |
| А.3.05 | Лифтовый холл |
| А.3.06 | Коридор |
| А.3.07 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.08 | Кабинет УЗИ |
| А.3.09 | Кабинет ЭКГ |
| А.3.10 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| А.3.11 | Кабинет ЭЭГ |
| А.3.12 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| А.3.13 | Кабинет заведующего отделением |
| А.3.14 | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| А.3.15 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| А.3.16 | Кабинет старшей медсестры |
| А.3.17 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| А.3.18 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класс "Б" |
| А.3.19 | Кладовая расходных материалов и медикаментов |
| А.3.20 | Комната персонала |
| А.3.21 | Коридор |
| А.3.22 | Уборная (для персонала) |
| А.3.23 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.3.24 | Уборная (для посетителей М) |
| А.3.25 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.26 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.10.1 | Дубликат |
| А.3.27 | Звукоизолированная кабина |
| А.3.28 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.29 | Кабинет заведующего отделением |
| А.3.30 | Кабинет врача кардиолога |
| А.3.31 | Кабинет врача невролога |
| А.3.32 | Кабинет врача оториноларинголога |
| А.3.33 | Кабинет врача офтальмолога |
| А.3.34 | Кабинет психиатра- нарколога |
| А.3.35 | Кабинет врача психотерапевта |
| А.3.36 | Кабинет врача ревматолога |
| А.3.37 | Кабинет старшей медсестры |
| А.3.38 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.39 | Картотека |
| А.3.40 | Кладовая расходных материалов и медикаментов |
| А.3.41 | Комната персонала |
| А.3.42 | Коридор |
| А.3.43 | Кладовая временного хранения медицинских отходов  класс "Б" |
| А.3.44 | Помещение забора мокроты |
| А.3.45 | Процедурная в/в инъекций |
| А.3.46 | Процедурная в/м инъекций |
| А.3.47 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| А.3.48 | Процедурная офтальмолога |
| А.3.49 | Процедурная офтальмолога |
| А.3.50 | Темная комната офтальмолога |
| А.3.51 | Уборная для персонала |
| А.3.52 | Уборная посетителей Ж |
| А.3.53 | Уборная посетителей М |
| А.3.55 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.56 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.57 | Душ |
| А.3.58 | Душ |
| А.3.59 | Зал для занятий ЛФК |
| А.3.60 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.61 | Кабинет УВЧ терапии |
| А.3.62 | Кабинет ингаляционной терапии |
| А.3.63 | Кабинет массажа |
| А.3.64 | Кабинет светолечения |
| А.3.65 | Кабинет физиотерапевта |
| А.3.66 | Кабинет электролечения |
| А.3.67 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класс "Б" |
| А.3.68 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.3.69 | Комната персонала |
| А.3.70 | Коридор |
| А.3.71 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| А.3.72 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| А.3.73 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| А.3.74 | Помещение стерилизации наконечников |
| А.3.75 | Раздевальная |
| А.3.76 | Раздевальная |
| А.3.77 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.3.78 | Уборная (для посетителей М) |
| А.3.79 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.80 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.81 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.82 | Кабинет для взятия проб крови |
| А.3.83 | Кабинет заведующего отделением |
| А.3.84 | Кабинет медицинской профилактики |
| А.3.85 | Кабинет медицинской профилактики |
| А.3.86 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| А.3.87 | Кабинет старшей медсестры |
| А.3.88 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| А.3.89 | Картотека учета диспансеризации |
| А.3.90 | Картотека прививочного кабинета |
| А.3.91 | Кладовая вакцин |
| А.3.92 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.3.93 | Комната персонала |
| А.3.94 | Коридор |
| А.3.95 | Прививочный кабинет |
| А.3.96 | Смотровой кабинет |
| А.3.97 | Уборная Ж для посетителей |
| А.3.98 | Уборная М для посетителей |
| А.3.99 | Шлюз |
| Б.3.01 | ЛК |
| Б.3.02 | ЛК |
| Б.3.03 | ЛК |
| Б.3.04 | Лифтовый холл |
| Б.3.05 | Лифтовый холл |
| Б.3.06 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.3.07 | Кабинет УЗИ |
| Б.3.08 | Кабинет ЭКГ |
| Б.3.09 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| Б.3.10 | Кабинет ЭЭГ |
| Б.3.11 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| Б.3.12 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| Б.3.13 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.3.14 | Кабинет исследования функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| Б.3.15 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| Б.3.16 | Кабинет старшей медсестры |
| Б.3.17 | Кабинет холтеровского мониторирования |
| Б.3.18 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| Б.3.19 | Комната персонала |
| Б.3.20 | Коридор |
| Б.3.21 | Уборная детская |
| Б.3.22 | Уборная для посетителей |
| Б.3.23 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.3.24 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.3.25 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.3.26 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.3.27 | Кабинет массажа на 2 стола |
| Б.3.28 | Кабинет рефлексотерапии |
| Б.3.29 | Кабинет старшей медсестры |
| Б.3.30 | Кладовая расходных материалов |
| Б.3.31 | Комната персонала |
| Б.3.32 | Коридор |
| Б.3.33 | Помещение для обработки игл |
| Б.3.34 | Помещение мануальной терапии |
| Б.3.35 | Уборная для посетителей |
| Б.3.36 | Уборная детская |
| Б.3.37 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.3.38 | Гипсовая перевязочная |
| Б.3.39 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.3.40 | Кабинет детского уролога-андролога |
| Б.3.41 | Кабинет детского хирурга |
| Б.3.42 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.3.43 | Кабинет ортопеда -травматолога |
| Б.3.44 | Кабинет старшей медсестры |
| Б.3.45 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| Б.3.46 | Кладовая хранения и приготовления гипса |
| Б.3.47 | Кладовая чистого белья |
| Б.3.48 | Комната персонала |
| Б.3.49 | Комната сестры хозяйки |
| Б.3.50 | Коридор |
| Б.3.51 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| Б.3.52 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| Б.3.53 | Помещение для временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| Б.3.54 | Процедурная уролога-андролога |
| Б.3.55 | Санитарная комната |
| Б.3.56 | Слив |
| Б.3.57 | Комната персонала |
| Б.3.58 | Коридор |
| Б.3.59 | Уборная детская |
| Б.3.60 | Уборная для персонала |
| Б.3.61 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.3.62 | Уборная для посетителей (универсальная) |
| Б.3.63 | Шлюз |
| Б.3.64 | Шлюз |
| **Четвертый этаж, площадь 1967,6 кв. м** | |
| А.4.01 | ЛК |
| А.4.02 | ЛК |
| А.4.03 | ЛК |
| А.4.04 | Лифтовый холл |
| А.4.05 | Лифтовый холл |
| А.4.08 | Душ |
| А.4.09 | Кабинет врача |
| А.4.10 | Кабинет заведующего отделением |
| А.4.11 | Кабинет старшей медсестры |
| А.4.12 | Кладовая временного хранения медицинских отходов  класс "Б" |
| А.4.13 | Комната персонала |
| А.4.13.1 | Помещение для подогрева пищи пациентов дневного стационара |
| А.4.14 | Комната сестры хозяйки |
| А.4.16 | Коридор |
| А.4.17 | Палата дневного пребывания на 2 койки |
| А.4.17.1 | Санузел |
| А.4.18 | Палата дневного пребывания на 4 койки |
| А.4.18.1 | Санузел |
| А.4.19 | Палата дневного пребывания на 4 койки |
| А.4.19.1 | Санузел |
| А.4.20 | Палата дневного пребывания на 4 койки |
| А.4.20.1 | Санузел |
| А.4.21 | Палата дневного пребывания на 4 койки |
| А.4.21.1 | Санузел |
| А.4.22 | Помещение для временного хранения оборудования |
| А.4.23 | Пост медсестры |
| А.4.24 | Процедурная |
| А.4.25 | Санитарная комната |
| А.4.26 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.4.27 | Уборная (для посетителей М) |
| А.4.28 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.4.31 | Шлюз |
| А.4.15 | Коридор |
| А.4.29 | Шлюз |
| А.4.30 | Шлюз |
| А.4.32 | Гипсовая перевязочная |
| А.4.33 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.4.34 | Кабинет врача онколога |
| А.4.35 | Кабинет врача-уролога |
| А.4.36 | Кабинет заведующего отделением |
| А.4.37 | Кабинет ортопеда-травматолога |
| А.4.38 | Кабинет старшей медсестры |
| А.4.39 | Кабинет хирурга |
| А.4.40 | Кабинет эндоскописта |
| А.4.41 | Картотека |
| А.4.42 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.4.43 | Комната персонала |
| А.4.44 | Комната сестры хозяйки |
| А.4.45 | Коридор |
| А.4.46 | Моечная эндоскопов |
| А.4.47 | Моечная эндоскопов |
| А.4.49 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| А.4.50 | Кладовая временного хранения медицинских отходов  класс "Б" |
| А.4.51 | Помещение для хранения и приготовления гипса |
| А.4.52 | Процедурная врача онколога |
| А.4.53 | Процедурная врача-уролога |
| А.4.54 | Процедурная гастроскопии |
| А.4.55 | Процедурная колоноскопии |
| А.4.56 | С/у |
| А.4.57 | Слив |
| А.4.58 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| А.4.59 | Уборная для посетителей Ж |
| А.4.60 | Уборная для посетителей М |
| А.4.61 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.4.62 | Уборная для персонала (универсальная кабина) |
| А.4.63 | Шлюз |
| А.4.65 | Шлюз |
| Б.4.06 | Бухгалтерия |
| Б.4.07 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.4.08 | Кабинет ГО и ЧС с классом занятий на 10 чел. |
| Б.4.09 | Кабинет врача-эпидемиолога |
| Б.4.10 | Кабинет главного бухгалтера |
| Б.4.11 | Кабинет главного врача |
| Б.4.12 | Кабинет главной медицинской сестры |
| Б.4.13 | Кабинет для инженерно- технического персонала |
| Б.4.14 | Кабинет заместителя главного врача по адм.-хоз. части |
| Б.4.15 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |
| Б.4.16 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| Б.4.17 | Кабинет инженеров-программистов |
| Б.4.18 | Кабинет инспектора по кадрам |
| Б.4.19 | Кабинет медицинского статистика |
| Б.4.20 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| Б.4.21 | Кабинет экономистов |
| Б.4.22 | Кабинет юриста |
| Б.4.23 | Комната персонала |
| Б.4.24 | Конференц-зал |
| Б.4.25 | Коридор |
| Б.4.26 | Коридор |
| Б.4.27 | Медицинский архив |
| Б.4.28 | Организационно- методический кабинет |
| Б.4.29 | Приемная главного врача |
| Б.4.30 | Уборная (женская) |
| Б.4.31 | Уборная (мужская) |
| Б.4.32 | Уборная (санузел с доступной кабиной) |
| Б.4.33 | Фойе при конференц-зале |
| Б.4.52 | Шлюз |
| Б.4.54 | Комната персонала |
| Б.4.01 | ЛК |
| Б.4.02 | ЛК |
| Б.4.03 | ЛК |
| Б.4.04 | Лифтовый холл |
| Б.4.05 | Лифтовый холл |
| Б.4.34 | Душ |
| Б.4.35 | Душ |
| Б.4.36 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.4.37 | Кабинет врача |
| Б.4.38 | Игровая для детей |
| Б.4.39 | Кладовая чистого белья |
| Б.4.40 | Комната персонала |
| Б.4.41 | Помещение сестры хозяйки |
| Б.4.42 | Коридор |
| Б.4.43 | Палата дневного пребывания пациентов на 2 койки (МГН) |
| Б.4.44 | Палата дневного пребывания пациентов на 4 койки |
| Б.4.45 | Помещение для временного хранения оборудования |
| Б.4.46 | Пост медицинской сестры |
| Б.4.47 | Процедурная |
| Б.4.48 | Санитарная комната |
| Б.4.49 | Уборная |
| Б.4.50 | Уборная для персонала |
| Б.4.51 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.4.53 | Коридор |
| **Подвал, площадь 2261,8 кв. м** | |
| А.0.01 | ЛК |
| А.0.02 | Лифтовый холл |
| А.0.03 | Лифтовый холл |
| А.0.05 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал Ж) |
| А.0.06 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал М) |
| А.0.07 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед. персонал Ж) |
| А.0.08 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед. персонал М) |
| А.0.09 | Гардероб верхней одежды персонала |
| А.0.10 | Душ |
| А.0.11 | Душ |
| А.0.12 | ИТП |
| А.0.12.1 | ИТП |
| А.0.13 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.0.14 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| А.0.15 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| А.0.16 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| А.0.17 | Кладовая хранения дезинфицирующих средств |
| А.0.18 | Кладовая хранения лекарственных средств |
| А.0.19 | Кладовая хранения медицинского инструмента |
| А.0.20 | Кладовая хранения наркотических веществ |
| А.0.21 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| А.0.22 | Комната персонала |
| А.0.23 | Коридор |
| А.0.24 | Коридор |
| А.0.25 | Коридор |
| А.0.26 | Коридор |
| А.0.27 | Подсобное помещение |
| А.0.28 | Склад ГО и ЧС |
| А.0.29 | Тех. подполье |
| А.0.30 | Уборная для персонала |
| А.0.31 | Уборная для персонала |
| А.0.32 | Уборная для персонала |
| А.0.33 | Центральная кладовая грязного белья |
| А.0.34 | Электрощитовая |
| А.0.35 | Помещение ИПБ для МРТ |
| А.0.36 | Тамбур |
| А.0.37 | Венткамера 1 |
| А.0.38 | Венткамера 2 |
| А.0.43 | Коридор |
| А.0.44 | Кладовая для хранения негорючего оборудования |
| А.0.45 | Кладовая для хранения негорючего оборудования |
| А.0.46 | Кладовая для хранения негорючего оборудования |
| А.0.47 | Кладовая для хранения негорючего оборудования |
| Б.0.01 | ЛК |
| Б.0.01.1 | ЛК |
| Б.0.01.а | ЛК |
| Б.0.02 | Лифтовый холл |
| Б.0.03 | Центральная бельевая |
| Б.0.04 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды (врачи Ж) |
| Б.0.05 | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды (врачи М) |
| Б.0.07 | Душ |
| Б.0.08 | Душ |
| Б.0.10 | Кладовая для хранения |
| Б.0.11 | Коридор |
| Б.0.13 | Кладовая для хранения негорючего оборудования |
| Б.0.14 | Помещение компрессорной |
| Б.0.15 | Тех. подполье |
| Б.0.16 | Уборная для персонала |
| Б.0.17 | Уборная для персонала |
| Б.0.18 | Лифтовый холл, тамбур-шлюз |
| Б.0.25 | Коридор |
| Б.0.29 | Венткамера |
| Б.0.30 | Электрощитовая |
| Б.0.31 | Шлюз |
| Б.0.34 | Водомерный узел |
| Б.0.35 | Насосная |
| Б.0.36 | Тамбур |
| Б.0.09 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.0.11.2 | Коридор |
| Б.0.12 | Санпропускник |
| Б.0.19 | Кладовая упаковочных материалов |
| Б.0.20 | Комната персонала |
| Б.0.21 | Помещение приема нестерильных материалов |
| Б.0.21.1 | Помещение санитарной обработки транспортных тележек |
| Б.0.22 | Помещение разборки, мытья и сушки инструментов |
| Б.0.23 | Склад стерильных материалов |
| Б.0.24 | Стерилизационная |
| Б.0.26 | Шлюз |
| Б.0.27 | Экспедиционная |
| Б.0.28 | Помещение водоподготовки |
| Б.0.32 | Уборная |
| Б.0.37 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шприцев, игл |
|  | Общая площадь здания **14220,0 м2**  Полезная площадь **11081,92 м2**  Расчетная площадь **6957,64 м2**  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021** |

Е.2.3.1. Перечень недвижимого имущества Элемента объекта соглашения №5:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание городской поликлиники №18 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания городской поликлиники №18 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания городской поликлиники №18 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания городской поликлиники №18 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания городской поликлиники №18 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания городской поликлиники №18 |
| 7 | Площадки и проезды здания городской поликлиники №18 |

Е.2.3.2. Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №5:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания городской поликлиники №18 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания городской поликлиники №18 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания городской поликлиники №18 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания городской поликлиники №18 |
| 5 | Система электронная очередь здания городской поликлиники №18 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания городской поликлиники №18 |
| 7 | Оборудование часофикации здания городской поликлиники №18 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания городской поликлиники №18 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания городской поликлиники №18 |
| 10 | Система охранного телевидения здания городской поликлиники №18 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания городской поликлиники №18 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания городской поликлиники №18 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания городской поликлиники №18 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания городской поликлиники №18 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания городской поликлиники №18 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания городской поликлиники №18 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания городской поликлиники №18 |

Е.2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №5 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы №54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ) , Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации. |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |
| 13 | Лифты |

E.2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5 (соответствующий проектной документации шифр П/4-2021-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-057808-2021 от 07.10.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| **Подвал** | | |
| А.0.05 | Гардероб не медицинского персонала (женский) |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм | 78 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 4 |
| б/поз. | Зеркало | 2 |
| б/поз. | Фен бытовой, в комплекте с настенным креплением; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; роз.в водозащищ.исполнении; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; роз.в водозащищ.исполнении | 4 |
| А.0.06 | Гардероб не медицинского персонала (мужской) |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм | 23 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 2 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| А.0.07 | Гардероб среднего и младшего персонала (женский) |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм | 118 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 7 |
| б/поз. | Зеркало | 4 |
| б/поз. | Фен бытовой, в комплекте с настенным креплением; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; роз.в водозащищ.исполнении; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; | 8 |
| А.0.08 | Гардероб среднего и младшего персонала (мужской) |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм | 122 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 7 |
| б/поз. | Зеркало | 4 |
| б/поз. | Фен бытовой, в комплекте с настенным креплением; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; роз.в водозащищ.исполнении; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; | 8 |
| А.0.09 | Гардероб верхней одежды\_персонала |  |
| 5.17 | Вешалка гардеробная настенная, 4 поворотных кронштейна 48 крючков. | 5 |
| 5.17а | Вешалка гардеробная на ножках 4 поворотных кронштейна на 48крючков на одной стороне | 2 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 2 |
| б/поз. | Зеркало | 2 |
| А.0.10 | Душевые |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 4 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 4 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 4 |
| А.0.11 | Душевые |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 2 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 2 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 2 |
| А.0.15 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |  |
| 2.12 | Контейнер для ртутных ламп, 1300x300x580 мм; с навесным замком; окрашен порошковой краской с навесным замком; окрашен | 4 |
| 4.26 | Подтоварник 1500x700x450 мм | 2 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.0.14 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.0.13 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
|
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.0.22 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.0.21 | Кладовая хранения списанного инвентаря |  |
| 4.27а | Стеллаж (5 полок, нерж. сталь) 1475x340x1830 мм | 3 |
| А.0.20 | Кладовая хранения наркотических веществ |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650х600х2080 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.28кВт | 2 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 1 |
| 721н | Сейф | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 1 |
| А.0.19 | Кладовая хранения медицинского инструмента |  |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 6 |
| А.0.18 | Кладовая хранения лекарственных средств |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.28кВт | 2 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 2 |
| А.0.17 | Кладовая хранения дезинфицирующих средств |  |
| 2.08 | Тележка с комплектом уборочного инвентаря; "Аква-Базик"; цветовая кодировка, | 3 |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 2 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
|
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.0.16 | Кладовая хозяйственного инвентаря |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 4 |
| А.0.33 | Центральная кладовая грязного белья |  |
| 4.27а | Стеллаж (5 полок, нерж. сталь) 1475x340x1830 мм | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п7 | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 1 |
| б/поз. | Подтоварник 1000х900х300мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.0.30 | Уборные |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.0.31 | Уборные |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.0.32 | Уборные |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.0.03 | Бельевая |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 10 |
| Б.0.04 | Гардероб врачебного пессонала (женский) |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм | 73 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 3 |
| б/поз. | Зеркало | 2 |
| б/поз. | Фен бытовой, в комплекте с настенным креплением; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; роз.в водозащищ.исполнении; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; | 4 |
| Б.0.05 | Гардероб врачебного персонала (мужской) |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм | 114 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 4 |
| б/поз. | Зеркало | 2 |
| б/поз. | Фен бытовой, в комплекте с настенным креплением; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; роз.в водозащищ.исполнении; 220/50/1,8кВт Н 1200УЧП; | 4 |
| Б.0.7 | Душевая |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 2 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 2 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 2 |
| Б.0.08 | Душевая |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 2 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 2 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 2 |
| Б.0.09 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.0.10 | Кладовая для хранения |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900x500x1830 мм с 4 полками | 10 |
| Б.0.16 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.0.17 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
|  | Стерилизационное отделение |  |
| Б.0.27 | Экспедиционная |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| С.1 | Стол производственный разборный 1500х700х850мм | 1 |
| Б.0.26 | Шлюз |  |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.0.24 | Стерилизационная |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| Б.0.12 | Санпропускник |  |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.0.37 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов, шпри |  |
| 4.01 | Центральный упаковочный стол 1800х700х850мм с надстройкой из полок над стол | 1 |
| 4.02 | Прибор для упаковки методом термосварки HAWO hm 800 DC c принтером | 1 |
| 4.03 | Режущее устройство hm 631 S | 1 |
| б/поз. | Дополнительная полка для рулонов к режущему устройству HAWO hm 632 R | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт | 1 |
| 4.04 | Роликовая подставка-конвейер hm 500 RT 870х310х40 мм | 1 |
| 7.24 | Стул лаборанта на колесиках | 1 |
| б/поз. | Тележка для упаковочной бумаги 1200x600x1100 мм. Нержавеющая сталь марки A | 1 |
| 4.2 | Паровой стерилизатор, 1500x600x805 мм, 3Ф, 380В, 8,5 кВт | 2 |
| б/поз. | Загрузочная тележка с двумя полками | 2 |
| б/поз. | Транспортная тележка | 4 |
| б/поз. | Стерилизационная корзина 265x280x575 (1 STE) | 12 |
| Б.0.23 | Склад стерильных материалов |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 | 1 |
| С.2 | Стеллаж технологический разборный 1800х500х1830мм с 4 полками | 5 |
| Б.0.22 | Помещение разборки, мытья и сушки инструментов |  |
| C.3 | Стеллаж технологический разборный 1200х500х1830мм с 4 полками | 1 |
| С.4 | Стол производственный разборный 1200х700х850мм | 1 |
| С.5 | Стол производственный разборный 1800х700х850мм | 2 |
| СС.2 | Стол специализированный (ванна моечная) 1400x700x850 мм с двумя мойками 60 | 1 |
| Шн1 | Шкаф навесной 1500х350х600мм с дверцами-купе с 1 полкой | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.1 | Моюще-дезинфицирующая машина, 650x660/710x1685, 3Ф, 380В, 8,3 кВт | 2 |
| 4.05 | Ультразвуковая мойка, 28 л, 321x568x340 мм Э1ф 220В 1.5 кВт | 1 |
| С.7 | Стол производственный разборный 900х700х850мм | 1 |
| Б.0.21.1 | Помещение санитарной обработки транспортных тележек |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| Б.0.21 | Помещение приема нестерильных материалов |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| С.5 | Стол производственный разборный 1800х700х850мм | 1 |
| C.3 | Стеллаж технологический разборный 1200х500х1830мм с 4 полками | 1 |
| С.6 | Стеллаж технологический разборный 1500х500х1830мм с 4 полками | 1 |
| С.2 | Стеллаж технологический разборный 1800х500х1830мм с 4 полками | 1 |
| Б.0.20Б.0.32 | Комната персонала с санузлом и душевой |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопо- требления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм(расположение ств | 3 |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
| Б.0.19 | Кладовая упаковочных материалов |  |
| С.6 | Стеллаж технологический разборный 1500х500х1830мм с 4 полками | 2 |
| С.2 | Стеллаж технологический разборный 1800х500х1830мм с 4 полками | 2 |
| Б.0.28 | Помещение водоподготовки |  |
| 7.08 | Водоподготовка на основе обратного осмоса (для производства необходимого ко. | 1 |
| **Первый этаж** | | |
|  | Вестибюльная группа |  |
| Б.1.35 | Фильтр-бокс |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| К44 | Набор врача педиатра Термометр медицинский 3 шт; Стетофонендоскоп; Тономе | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.29 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.38 | Шлюз |  |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605х365х145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | **1** |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.1.34 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.33 | Уборная персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.32 | Уборная детская |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| Б.1.31 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.30 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.28 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.36 | Шлюз |  |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.1.11 | Кабинет врача-инфекциониста |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| К44 | Набор врача педиатра Термометр медицинский 3 шт; Стетофонендоскоп; Тономе | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.26 | Справочная |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 40 | Стул регистратора | 1 |
| 40.2 | Шкафчик регистратора 800x400x800h | 4 |
| 40.3 | Стол регистратора 4080x700x800 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.25 | Регистратура |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 40 | Стул регистратора | 2 |
| 40.3 | Стол регистратора 4080x700x800 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| 40.2 | Шкафчик регистратора 800z400z800h | 4 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| Б.1.15 | Картотека |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижн | 6 |
| Б.1.24 | Помещение чистого белья |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 3 |
| Б.1.23 | Помещение сбора анализов |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 4.25н | Лабораторный табурет (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор процедурной для забора материала детского инфекционного кабинета Меш | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
|
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.22 | Помещение забора крови (капиллярной) |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк.облучатель | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К42 | Набор процедурная детская Мешок Амбу-1шт., Тонометр с манжетой для детей до | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.21 | Помещение забора крови (венозной) |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
|
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К42 | Набор процедурная детская Мешок Амбу-1шт., Тонометр с манжетой для детей до | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.20 | Помещение для временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605х365х145 мм, Э: 220В. 45В | 1 |
| Б.1.19 | Охрана |  |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030х750х680 мм | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
|
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.17 | Комната приема и регистрации анализов |  |
| 1.12.1 | Шкаф вытяжной Ширина 1000 Глубина 600 Высота 2100, 1,44 м.куб, Диаметр флан | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45В | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.1.14 | Кабинет оформления и выдачи больничных листов |  |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 3 |
| 7.13 | Сейф; 2 секции; система запирания - ригельная; 900х440х370. Напольный. возможность анкерного крепления к полу или стене.ность анкерного крепления к полу или стене. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.13 | Кабинет неотложной помощи |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.12 | Кабинет доврачебного приема |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.10 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45В | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.1.09 | Гардероб |  |
| 5.17 | Вешалка гардеробная настенная, 4 поворотных кронштейна 48крючков. | 4 |
| 5.17а | Вешалка гардеробная на ножках 4 поворотных кронштейна на 48крючков на одно! | 2 |
| Б.1.07 | Аптечный склад |  |
| СА4 | Шкаф для медикаментов с дверьми 800x500x2200 мм | 6 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 2 |
| Б.1.06 | Аптечный пункт |  |
| СА4 | Шкаф для медикаментов с дверьми 800x500x2200 мм | 3 |
| СА2 | Аптечная витрина демострационная 700x300x2250 мм | 1 |
| СА5 | Аптечная витрина демострационная 500x300x2250 мм | 1 |
| СА3 | Аптечная витрина-касса 900x400x2200 мм | 1 |
| 3.08 | Комплект торгово-кассового оборудования (в комплекте, считыватель штрих-кода | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.27 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.26 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.1.25 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 3 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 2 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 4 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 3 |
| А.1.24 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.22 | Справочная |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 40 | Стул регистратора | 1 |
| 40.2 | Шкафчик регистратора 800х400х800h | 5 |
| 40.3 | Стол регистратора 4080x700x800 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.21 | Регистратура |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 40 | Стул регистратора | 2 |
| 40.3 | Стол регистратора 4080x700x800 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| 40.2 | Шкафчик регистратора 800x400x800h | 4 |
| А.1.16 | Картохранилище |  |
| Ш.1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижн | 7 |
| А.1.20 | Помещение охраны с пожарным постом |  |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
|
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.19 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |  |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 3 |
| 7.13 | Сейф; 2 секции; система запирания - ригельная; 900х440х370. Напольный. возможность анкерного крепления к полу или стене.ность анкерного крепления к полу или стене. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.18 | Помещение забора биоматериала |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| А.1.17 | Комната приема и регистрации анализов |  |
| 1.12.1 | Шкаф вытяжной Ширина 1000 Глубина 600 Высота 2100, 1,44 м.куб, Диаметр флан | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.15 | Кабинет неотложной помощи |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.14 | Кабинет инфекциониста |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
|
| б/поз. | Набор врача инфекциониста Тонометр для измерения артериального давления-1 ш | 2 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.13 | Кабинет доврачебного приема |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.12 | Кабинет для взятия проб крови |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. |  |
| 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос (в комплекте | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.ст**а**ль; два смесителя: 1- т | 1 |
| 50.3н | Кресло для забора крови многофункциональное с изменяемой высотой; Э:1ф,22( | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Комплект для процедурной забора крови Прибор для измерения артериального давления | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм; 900\*550\*950 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.11 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.10 | Гардероб |  |
| 5.17 | Вешалка гардеробная настенная, 4 поворотных кронштейна 48крючков. | 5 |
| 5.17а | Вешалка гардеробная на ножках 4 поворотных кронштейна на 48крючков на одно! | 2 |
| А.1.08 | Аптечный склад (льготные средства) |  |
| СА4 | Шкаф для медикаментов с дверьми 800x500x2200 мм | 4 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 2 |
| А.1.07 | Аптечный пункт (льготные средства) |  |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| СА4 | Шкаф для медикаментов с дверьми 800x500x2200 мм | 2 |
| СА2 | Аптечная витрина демонстрационная 700x300x2250 мм | 1 |
| СА5 | Аптечная витрина демонстрационная 500x300x2250 мм | 1 |
| СА3 | Аптечная витрина-касса 900x400x2200 мм | 1 |
| 3.08 | Комплект торгово-кассового оборудования (в комплекте, считыватель штрих-кода | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
|  | Женская консультация |  |
| А.1.79 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.80 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
|
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.77 | Уборная посетителей |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.78 | Уборная посетителей |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 3 |
| А.1.76 | Уборная персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.75 | Уборная для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.73 | Санитарная комната |  |
| б/п7 | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.72 | С/у |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
| А.1.71 | Регистратура |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 40 | Стул регистратора | 2 |
| 40.3 | Стол регистратора 4080x700x800 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| 40.2 | Шкафчик регистратора 800x400x800h | 4 |
| А.1.55 | Картохранилище |  |
| Ш.1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижн | 2 |
| А.1.70 | Раздевальная |  |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 3 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/поз. | Крючки настенные на 5 мест | 6 |
| А.1.50 | Зал на 7 человек для физиопсихо- профилактической подготовки беременных к родам |  |
| б/поз. | Фитбол | 7 |
| б/поз. | Коврик гимнастический | 7 |
| б/поз. | Шведская стенка | 7 |
| А.1.69 | Процедурная в/м инъекций |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|
| А.1.68 | Процедурная в/в инъекций |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.67 | Процедурная |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
|
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К67.2 | Набор процедурного кабинета Мешок Амбу; Термометр медицинский 2 шт; Стетофонендоскоп; Тонометр для измерения артериального давления; Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки; Противошоковый набор с инструкцией по применению;  Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции; жгут резиновый, ножницы медицинские, пинцеты анатомические и хирургические; лоток почкообразный; планшет для определения группы крови | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм; 900\*550\*950 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 2 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.66 | Пост медсестры |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 7.24н | Стойка регистратора 1500x600x650 | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм; 900\*550\*950 | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.65 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |  |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 3 |
| 7.13 | Сейф; 2 секции; система запирания - ригельная; 900х440х370. Напольный. возможность анкерного крепления к полу или стене.ность анкерного крепления к полу или стене. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.64 | Помещение врача гинеколога- эндокринолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инстру | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
|
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологич | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.1.63 | Палата на 4 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 4 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 4 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.62 | Охрана |  |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.58 | Комната приема и регистрации анализов |  |
| 1.12.1 | Шкаф вытяжной Ширина 1000 Глубина 600 Высота 2100, 1,44 м.куб, Диаметр флан | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.57 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.1.56 | Комната инструктора |  |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное , в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Вешалка напольная | 1 |
| А.1.54 | Кабинет для взятия проб крови |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
|
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос (в комплекте | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 50.3н | Кресло для забора крови многофункциональное с изменяемой высотой; Э:1ф,22( | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Комплект для процедурной забора крови Прибор для измерения артериального давления | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.53 | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
|
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инстру | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологич | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.1.52 | Кабинет врача |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400х500х90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инструментов | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.51 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
|  | Отделение восстановительного лечения |  |
| Б.1.46 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
|
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.44 | Раздевальная |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм(расположение ств | 5 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 1 |
| Б.1.45 | Раздевальная |  |
| 4.04 | Шкаф гардеробный двухсекционный металлический с замком. (расположение створок сверху и снизу) 300х500х1850 мм (расположение ств | 5 |
| 5.18н | Скамья гардеробная 400x1000x400 мм | 1 |
| Б.1.42 | Кабинет инструктора ЛФК |  |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Вешалка напольная | 1 |
| Б.1.41 | Зал для занятий ЛФК |  |
| б/поз. | Мат напольный | 5 |
| б/поз. | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 5 |
| б/поз. | Гимнастические скамейки | 5 |
| б/поз. | Сухой бассейн | 1 |
| б/поз. | Оборудование для лечебной физкультуры (набор мячей разного размера, гимнаст. | 5 |
| б/поз. | Настенное зеркало (не менее 2 x 1,5 м) | 1 |
| б/поз. | Часы | 1 |
| б/поз. | Секундомер | 1 |
| б/поз. | Гимнастические коврики | 5 |
| б/поз. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| б/поз. | Шведская стенка | 5 |
| Ф13 | Аппарат для разработки коленного и тазобедренного суставов габ. разм. 960х380х | 2 |
| Ф14 | Аппарат для разработки коленного и тазобедренного суставов габ. разм. 960х350х | 1 |
| Ф15 | Аппарат для разработки голеностопного сустава габ. разм. 780x420x395 | 1 |
| Ф16 | Аппарат для разработки плечевого сустава габ. разм. 875x575x580 | 1 |
| б/поз. | Мяч гимнастический | 2 |
| Ф17 | Аппарат для разработки локтевого сустава габ. разм. 875x575x580 | 1 |
| А.1.83 | Кабинет лаборанта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| АРМ | Компьютер персональный. В комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, ком | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.08б | Рабочее место (Стол письменный медицинский однотумбовый 1500x600x800 мм; к | 1 |
| 4.06а | Шкаф медицинский 800x400x1800 мм | 2 |
| б/поз. | Телефон | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.86 | Кабинет экспресс анализов |  |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.64 | Шкаф вытяжной лабораторный с вентиляционной установкой (мойка, кран), столеш | 1 |
| 1.22 | Автоматический анализатор для проведения иммунологических/серологический а | 1 |
| 1.31а | Анализатор автоматический бактериологический, Э1ф, 220В, 0.5кВт | 1 |
| 1.28 | Автоматический гематологический анализатор Э1ф 220В 0.4кВт | 1 |
| 1.27 | Автоматический биохимический анализатор Э1ф 220В 0.4кВт | 1 |
| 1.38 | Анализатор культур крови и микобактерий автоматический бактериологический с | 1 |
| 1.36 | Анализатор газов крови, метаболитов электролитов и оксиметрии, Э1ф,220В;0,2кВ | 1 |
| 1.37 | Анализатор глюкозы и лактата, 440x340x168 10кг, Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 10 | 4 |
| 4.29 | Стол лабораторный низкий (столешница - нерж. сталь, 1500x600x900 мм | 3 |
| б/поз. | Глюкометр | 2 |
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппо- крытием. 275x355x1 | 1 |
|
| б/п13 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической п | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.1.87 | Кабинет экспресс анализов |  |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000x600x2000 мм | 4 |
| А.1.88 | Моечная |  |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 10 | 1 |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000x600x2000 мм | 1 |
| 4.1 | Стол лабораторный высокий, 1500x600x900 | 2 |
| 2.18м | Машина моюще-дезинфицирующая 630\*900\*850 мм, Э3ф, 380В, 6 кВт | 1 |
| 2.24 | Ультразвуковая мойка c полной оснасткой и аксессуарами. Водный пистолет Селе | 1 |
| 1.08 | Стерилизатор паровой автоматический (объем камеры 21.3 л) 450x640x400 мм Э1 | 1 |
| 1.29 | Аквадистиллятор 360\*220\*660 мм, Э1ф, 220В, 3 кВт | 1 |
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х' | 1 |
| б/п13 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической п | 1 |
| б/поз. | Емкость для медицинских отходов | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.1.82 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.1.84 | Помещение приема и регистрации анализов |  |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
|
| 4.29 | Стол лабораторный низкий (столешница - нерж. сталь, 1500x600x900 мм | 4 |
| 4.03 | Стул врача. (Сидение и спинка с полумягким наполнением, кожезам;- 410x410x840 | 1 |
| б/поз. | Столик медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная. К | 1 |
| 1.64 | Шкаф вытяжной лабораторный с вентиляционной установкой (мойка, кран), столешницей | 1 |
|  | Отделение здорового ребенка |  |
| Б.1.63 | Универсальная кабина для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.62 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.61 | Уборная для посетителей |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.60 | Уборная детская |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
|
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.1.59 | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулино- диагностики |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.58 | Процедурная для прививок |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
|
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.57 | Помещение санитарного просвящения и гигиенического воспитания детей и родит |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К44 | Набор врача педиатра Термометр медицинский 3 шт; Стетофонендоскоп; Тономе | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.56 | Помещение забора крови |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.55 | Помещение для обучения ухода за новорожденными |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К44 | Набор врача педиатра Термометр медицинский 3 шт; Стетофонендоскоп; Тономе | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|
| Б.1.54 | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |  |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| б/поз. | Банкетка | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.1.53 | Помещение для временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.1.51 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 2 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.1.50 | Кладовая хранения вакцин |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 3 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| Б.1.49 | Картотека |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижных | 2 |
| Б.1.48 | Кабинет врача педиатра |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
|
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| Б.1.47 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|  | Отделение лучевой диагностики |  |
| А.1.44 | Уборная персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.1.43 | Техническая комната МРТ |  |
| 1.69-9 | ВОДЯНОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ (WC2) | 1 |
| 1.69-10 | БЛОК ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГРАДИЕНТОВ (WC1) | 1 |
| 1.69-11 | МАГНИТНЫЙ МОНИТОР (MON) | 1 |
| 1.69-12 | СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ (PDB) | 1 |
| 1.69-13 | ПОНИЖАЮЩИЙ ТРАНФОРМАТОР ДЛЯ WC1 | 1 |
| 1.69-14 | КРИОКОМПРЕССОР (CRY) | 1 |
| 1.69-15 | ИБП 60кВА | 1 |
| 1.69-16 | ШКАФ БАТАРЕЙ ИБП 60кВА | 1 |
| 1.69-17 | РАЗМЫКАТЕЛЬ ДЛЯ ИБП (PDB3) | 1 |
| А.1.40 | Раздевальная |  |
| DD44 | Сигнальная лампа рентгеновсеого излучения | 1 |
| б/поз. | Вешалка напольная | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| А.1.41 | Раздевальная |  |
| б/поз. | Сигнальная лампа "Не входить!" | 1 |
| б/поз. | Вешалка напольная | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
|
| А.1.37 | Процедурная КТ |  |
| 1.68 | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Фартук защитный односторонний | 1 |
| б/поз. | Воротник защитный | 1 |
| б/поз. | Передник для защиты гонад | 1 |
| б/поз. | Набор защитных пластин | 1 |
| А.1.36 | Подготовительная (для контрастного вещества) |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн 4.09бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700ммСто | 11 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200х600х850 мм | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.1.35 | Материальная лучевой диагностики |  |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000х600х2000 мм | 4 |
| А.1.34 | Коридор |  |
| б/поз. | Сигнальная лампа "Не входить!" | 1 |
| А.1.33 | Комната управления МРТ |  |
| КР1 | Стул для врача | 2 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200х600х800 мм | 2 |
| А.1.31 | Кладовая запасных частей лучевой диагностики |  |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000х600х2000 мм | 4 |
| А.1.30 | Кабинет врачей МРТ и рентгенолога |  |
|  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| А.1.29 | Архив оперативный лучевой диагностики |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижных | 2 |
|  | Школьно-дошкольное отделение |  |
| Б.1.66 | Кабинет учета и подготовки документов на подростков с картотекой |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижн | 3 |
| 7.13 | Сейф; 2 секции; система запирания - ригельная; 900х440х370. Напольный. возможность анкерного крепления к полу или стене.ность анкерного крепления к полу или стене. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.65 | Кабинет педиатра |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача Пр | 1 |
|
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| К44 | Набор врача педиатра Термометр медицинский 3 шт; Стетофонендоскоп; Тономе | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| Б.1.64 | Кабинет заведующего ШДО |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Г | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| **Второй этаж** | | |
|  | Женская консультация |  |
| А.2.80 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.79 | Уборная посетителей |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.78 | Уборная персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.72 | Смотровая с генекологическим креслом |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологич | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
|
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.2.73 | Смотровая с генекологическим креслом |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
|
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.2.74 | Смотровая с генекологическим креслом |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой ппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.2.75 | Смотровая с гинекологическим креслом |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.2.76 | Смотровая с гинекологическим креслом |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.2.77 | Смотровая с гинекологическим креслом |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| А.2.70 | Помещение временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.2.68 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
|
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.2.67 | Комната личной гигиены женщин |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
| А.2.66 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 11.42 | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 4 |
| А.2.65 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 5.02н | Диван офисный трехместный, габ. разм.: 1950x760x730 мм | 1 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора |  |
| 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.64 | Кабинет профилактики и лечения невынашивания беременности |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
|
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400х500х90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.63 | Кабинет медико- генетического наблюдения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа -400x500x90мм. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инстру | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.62 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
|
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Г | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.61 | Кабинет для обучения по уходу за новорожденным |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000х600х500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200х600х750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора |  |
| 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.60 | Кабинет врача психолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.55 | Кабинет акушера- гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа -400x500x90мм. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инструментов | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
|
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.56 | Кабинет акушера- гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 2 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 2 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инстру | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 2 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
|
| А.2.57, А.2.83 | Кабинет акушера- гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 2 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 2 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инструментов | 2 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 2 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 6 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 4 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| А.2.58 | Кабинет акушера- гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8 кг. | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инструментов | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
|
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.59 | Кабинет акушера- гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор смотровой для кабинета врача-гинеколога Набор гинекологических инструментов | 1 |
| б/поз. | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода ма | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.54 | Кабинет УЗИ плода |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
|
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.53 | Кабинет УЗИ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.52 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э: 220В. 45ВА | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.2.51 | КТГ плода |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| б/поз. | Кардиотокограф *220/50/0,1* кВт | 1 |
| б/поз. | Столик под аппаратуру, передвижной | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача Пр | 1 |
|
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|  | **Отделение восстановительного лечения** |  |
| Б.2.16 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.2.15 | Помещение стерилизации наконечников |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.14 | Помещение ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890х370х140масса 5,15, | 1 |
|
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500x600x650 | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М012.1н | Подкатной столик | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| б/поз. | Галоингалятор сухой солевой индивидуальный 250\*220\*200 мм. 220В./50Гц. /25ВА | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/поз. | Ингалятор компрессорный портативный с набором небулайзеров; 250x350x250 мм | 4 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Ультразвуковой ингалятор 320\*140\*300 мм. 220В./50Гц. /90ВА. | 4 |
| Б.2.13 | Подсобное помещение кабинета электролечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 762 | Кипятильник дезинфекционный настольный 445х210х197мм. 220/50/1300 ВА. | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.12 | Подсобное помещение кабинета светолечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890х370х140масса 5,15 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.11 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 762 | Кипятильник дезинфекционный настольный 445х210х197мм. 220/50/1300 ВА. | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.09 | Кабинет электролечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890х370х140масса 5,15 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 6 | Светильник настенный; 220/50/0,07 кВт | 3 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500x600x650 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 3 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм.регулируемый г | 3 |
| М194 | Кабина | 3 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 3 |
| Ф01 | Аппарат-комбайн для гальванизации, импульсной и низкочастотной электротерапии | 1 |
| Ф02 | Аппарат-комбайн для низкочастотной электротерапии и ультра- звуковой терапии i | 1 |
| Ф04 | Аппарат для непрерывной и импульсной микроволновой терапии; в сантиметровом | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.08 | Кабинет физиотерапевта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм.ре- гулируемый г | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.07 | Кабинет светолечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
|
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 6 | Светильник настенный; 220/50/0,07 кВт | 2 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500х600х650 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм.регулируемый г | 2 |
| М194 | Кабина | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| Ф05 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый для одиночных локализованны | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.06 | Кабинет УВЧ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 6 | Светильник настенный; 220/50/0,07 кВт | 2 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500х600х650 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый п | 2 |
| М194 | Кабина для процедур 2200х1800х2000 мм | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| Ф03 | Аппарат УВЧ-терапии 200 Вт передвижной импульсной генерации.420х970х405мм | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|  | Отделение лучевой диагностики |  |
| А.2.22 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.21 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.20 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.19 | Процедурная флюорографии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| б/поз. | Воротник защитный | 1 |
| б/поз. | Передник для защиты гонад | 1 |
| А.2.18 | Процедурная рентгенографии |  |
| 1.70 | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 2 |
| 2.16 | Ширма передвижная 3-секционная | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Фартук защитный односторонний | 1 |
| б/поз. | Воротник защитный | 1 |
| б/поз. | Передник для защиты гонад | 1 |
| б/поз. | Набор защитных пластин | 1 |
| А.2.17 | Процедурная маммографии |  |
| 1.74 | Цифровой маммограф | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 2.16 | Ширма передвижная 3-секционная | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Большая защитная ширма | 1 |
| б/поз. | Фартук защитный односторонний | 1 |
| б/поз. | Воротник защитный | 1 |
| б/поз. | Передник для защиты гонад | 1 |
| А.2.15 | Коридор |  |
| б/поз. | Сигнальная лампа "Не входить!" |  |
| 3 |
| А.2.13 | Комната управления рентгенографии |  |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| А.2.14 | Комната управления флюрографом |  |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| А.2.12 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.2.11 | Комната обработки результатов исследований |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное , в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| А.2.10 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
|
| 8.79 | Кресло руководителя. 700х700х1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Г | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.09 | Кабинет врачей рентгенологов |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 4 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 4 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 4 |
| А.2.08 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500х400х1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э: 220В. 45ВА | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 |  |
| 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.2.07 | Инженерная |  |
| 4.01а | Стеллаж лабораторный, сборный, 5 полок, 1000x600x2000 мм | 3 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Стол без ящиков, ЛДСП, 1500х600х750мм | 2 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|  | Педиатрическое отделение |  |
| Б.2.55 | Универсальная кабина для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.2.54 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.53 | Уборная детская |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
|
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.2.52 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.2.51 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 3 |
| Б.2.21 | Кабинет врача-офтальмолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.47 | Процедурная офтальмолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.29н | Автоматический рефрактометр Габариты: 294x510x462 мм Э1ф, 220В, 0.1кВт | 1 |
| 1.30н | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями Э1ф, 220В, 0.1кВт | 1 |
| 1.31 | Автоматический пневмотонометр Габариты: 356x267x133 мм Э1ф, 220В, 0.05 кВт | 1 |
| 1.32н | Периметр офтальмологический автоматический Габариты: 633x396x566 мм Э1ф, 2 | 1 |
| 1.34н | Рабочее место офтальмолога габ.размеры: 2200x1600x1800 мм; Э1ф, 220В, 0.700 | 1 |
| 1.35н | Автоматический проектор знаков 367x219x273 мм; Э1ф, 220В, 0.15кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 7.37 | Стол манипуляционный с полкой из нержавеющей стали 3 выдвижными ящиками | 1 |
| 1.09 | Приборный стол для установки щелевой лампы Габариты:360х530х660/880 мм. | 4 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 2 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.22 | Кабинет врача отоларинголога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.46 | Процедурная врача-отоларинголога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 24.2 | Ультразвуковой портативный синускоп для ультразвуковых исследований гаймор | 1 |
| 61 | Кресло вращающееся (Барани) для проверки вестибулярного аппарата | 1 |
| 917н | Аппарат электрохирургический высокочастотный габ. разм. 230x130x340 мм; Э: 1ф | 1 |
| б/поз. | Комплект для оториноларингологии Отоскоп EUROLIYHT C30 OP 2,5 (LED лампа) | 1 |
| Л105 | ЛОР-установка габ. разеры 1123x970x545 мм; масса 160 кг; Э: 1ф, 230В, 2.3кВт, 10 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| б/поз. | Аудиометр, 300x230x90 | 1 |
|
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.45 | Процедурная в/м иньекций |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. 2 | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор прививочный детский кабинет Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года-1шт., Термоконтейнер или сумка- холодильник с набором хладоэлементов-1шт., Бикс со стерильным материалом (вата- 1,0 г на инъекцию, бинты, салфетки) -1шт., Пинцет-5шт., Ножницы-2шт., Резиновый жгут-2шт., Грелка-2шт., Почкообразный лоток- 4шт., Противошоковый набор с инструкцией по применению-1шт., Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции- 1шт. | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.44 | Процедурная в/в иньекций |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. 2 | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор прививочный детский кабинет Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года-1шт., Термоконтейнер или сумка- холодильник с набором хладоэлементов-1шт., Бикс со стерильным материалом (вата - 1,0 г на инъекцию, бинты, салфетки) -1шт., Пинцет-5шт., Ножницы-2шт., Резиновый жгут-2шт., Грелка-2шт., Почкообразный лоток- 4шт., Противошоковый набор с инструкцией по применению-1шт., Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции- 1шт. | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5лна | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.43 | Процедурная акушера гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.24 | Кольпоскоп бинокулярный; передвижной на стойке; 220/50/0,1 кВт | 1 |
|
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Большой набор инструментов для гинекологии | 1 |
| б/поз. | Набор гинекологический для транспортировки мазков Емкость для хранения стекол | 1 |
| б/поз. | Набор акушерский смотровой аппарат для измерения артериального давления-1 шт | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/поз. | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| Б.2.20 | Кабинет акушера гинеколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача Пр | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.42 | Помещение забора мокроты |  |
| 1.12.1 | Шкаф вытяжной Ширина 1000 Глубина 600 Высота 2100, 1,44 м.куб, Диаметр флан | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45В | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.2.41 | Помещение для временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| Б.2.39 | Комната сестры- хозяйки |  |
| 2.18 | Доска гладильная с тефлоновым покрытием Ника НТ9 | 1 |
| 3.2 | Машинка швейная, электромеханическая, управление педалью; корпус - пластик | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| 58 | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| М038н | Столик медицинский из нержавеющей стали AISI-304, с полкой и бортом, на 4 опо | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
|
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.38 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.2.37 | Кладовая расходных материалов |  |
| б/поз. | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 3 |
| Б.2.36 | Кабинет невролога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.35 | Кабинет логопеда |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 17 | Стол логопедический с зеркалом 1100x350x1150 мм; Стол для логопедических за | 1 |
| 77.1 | Стул для детского сада габ. разм. 600х560х820мм; | 1 |
| 77.2 | Стол детский подкатной габ. разм. 700х700х580мм; | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор логопеда Сантиметровая лента-1 шт., Тонометр для измерения артериалы | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.34 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВтмасса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Г | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклави | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.2.23, Б.2.24, Б.2.25, Б.2.26, Б.2.27, Б.2.28,  Б.2.29,  Б.2.30,  Б.2.31,  Б.2.32,  Б.2.33 | Кабинет врача-педиатра участкового |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 11 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 11 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 11 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 11 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 11 |
| 4.2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 11 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 11 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 11 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 11 |
| б/поз. | Ростомер | 11 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 11 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 11 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 11 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 11 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 11 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 22 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 11 |
| Б.2.19 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 5.02н | Диван офисный трехместный, габ. разм.: 1950x760x730 мм | 1 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|
| Б.2.18 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|  | Терапевтическое отделение |  |
| А.2.48 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.49 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.47 | Уборная персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.2.46 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.2.45 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.2.43 | Помещение временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.2.41 | Комната сестры хозяйки |  |
| 2.18 | Доска гладильная с тефлоновым покрытием Ника НТ9 | 1 |
| 3.2 | Машинка швейная, электромеханическая, управление педалью; корпус - пластик; | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| 58 | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| М038н | Столик медицинский из нержавеющей стали AISI-304, с полкой и бортом, на 4 опо | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.40 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.2.38 | Кладовая расходных материалов |  |
| б/поз. | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 6 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| А.2.39 | Кладовая расходных материалов |  |
| б/поз. | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 2 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| А.2.27 | Кабинет участкового терапевта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 1.21н | Электрокардиограф многоканальный 380x350x94 мм, Э1ф, 220В, 0.1кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К22 | Комплект терапевтический Измеритель артериального давления, сфигмоманометр | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А2.27, А2.28, А2.29, А2.30, А2.31, А2.32, А.2.33, А.2.34, А.2.35, А.2.36, А.2.37 | Кабинет участкового терапевта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 11 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 11 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 11 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 11 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 11 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 11 |
|
| б/поз. | Ростомер | 11 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 11 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 11 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 11 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 11 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 11 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 11 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 22 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 11 |
| А.2.26 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 5.02н | Диван офисный трехместный, габ. разм.: 1950x760x730 мм | 1 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.25 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
|
| 8.79 | Кресло руководителя. 700х700х1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.24 | Кабинет главного врача по КЭР |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15 кг, Э | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700х700х1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.2.23 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.2.50 | Уборная посетителей |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| **Третий этаж** | | |
|  | Диагностическое отделение |  |
| Б.3.24 | Универсальная кабина для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
|
| А.3.25 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.26 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.23 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.24 | Уборная персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| Б.3.22 | Уборная для посетителей |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| Б.3.21 | Уборная детская |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 3 |
| А.3.23 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.22 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.20 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.3.19 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.3.19 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| б/поз. | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 2 |
| Б.3.18 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 3 |
| б/поз. | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 3 |
| А.3.18 | Кладовая временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 3 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.3.17 | Кабинет холтеровского мониторирования |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
|
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| б/поз. | Холтер ЭКГ 12-канальный Mortara H12+ | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор кардиолога Тонометр для измерения артериального давления на перифери | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.16 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 5.02н | Диван офисный трехместный, габ. разм.: 1950x760x730 мм | 1 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
|
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.15 | Кабинет нейрофункциональных исследований |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор врача нейрохирурга (взрослого) Тонометр для измерения артериального давления | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.14 | Кабинет исследования функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |  |
| б/поз. | Спирометр для проведения тестов с определением всех необходимых показателе | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.17 | Кабинет холтеровского мониторирования |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| б/поз. | Холтер ЭКГ 12-канальный Mortara H12+ |  |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
|
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400х500х90мм. питание | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.15 | Кабинет нейрофункциональных исследований |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
|
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.13 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 8.34н | Диван офисный | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М316 | Столик журнальный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 900x600x490 мм; Материал- ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Чайник электрический Мощность 220/50/1.8 кВт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|
| Б.3.12 | Кабинет для расшифровки ЭКГ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.12 | Кабинет врача функциональной диагностики |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещенность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
|
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.11 | Кабинет врача функциональной диагностики |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа -400x500x90мм. | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|
| А.3.11 | Кабинет ЭЭГ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа -400x500x90мм. | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.10 | Кабинет ЭЭГ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
|
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400х500х90мм. питание | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.10 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 30.2 | Велоэргометр в комплекте с X Scribe Mortara 90x46x 133 см(ДхШхВ); 30-130 об/мин | 1 |
| 30.3 | Беговая дорожка (идет в комплекте к поз.960.1 XScribe Mortara); Э:208-240V, 50Hz, | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 960.1 | Электрокардиографическая 12-ти канальная система с поддержкой DICOM и XML. | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.09 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 30.2 | Велоэргометр в комплекте с X Scribe Mortara 90x46x 133 см(ДхШхВ); 30-130 об/мин | 1 |
| 30.3 | Беговая дорожка (идет в комплекте к поз.960.1 XScribe Mortara); Э:208-240V, 50Hz, | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 960.1 | Электрокардиографическая 12-ти канальная система с поддержкой DICOM и XML. | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
|
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.09 | Кабинет ЭКГ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| б/поз. | Столик манипуляционный | 1 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 960.1 | Электрокардиографическая 12-ти канальная система с поддержкой DICOM и XML. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор кардиолога Тонометр для измерения артериального давления на периферим | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.08 | Кабинет ЭКГ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
|
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| б/поз. | Столик манипуляционный | 1 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 960.1 | Электрокардиографическая 12-ти канальная система с поддержкой DICOM и XML. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор кардиолога Тонометр для измерения артериального давления на периферии | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.08 | Кабинет УЗИ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа -400x500x90мм. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.07 | Кабинет УЗИ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| б/поз. | Стул лабораторный на высокой опоре, без подлокотников, на антистатических ко. | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа -400x500x90мм. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.07 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.06 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|  | Кабинеты узких специалистов |  |
| А.3.55 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.56 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.53 | Уборная посетителей М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.52 | Уборная посетителей Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.51 | Уборная для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.33 | Кабинет офтальмолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
|
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.49 | Процедурная офтальмолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.29н | Автоматический рефрактометр Габариты: 294x510x462 мм Э1ф, 220В, 0.1кВт | 1 |
| 1.30н | Щелевая лампа стационарная с принадлежностями Э1ф, 220В, 0.1кВт | 1 |
| 1.31 | Автоматический пневмотонометр Габариты: 356x267x133 мм Э1ф, 220В, 0.05 кВт | 1 |
| 1.32н | Периметр офтальмологический автоматический Габариты: 633x396x566 мм Э1ф, 2 | 1 |
| 1.34н | Рабочее место офтальмолога габ.размеры: 2200x1600x1800 мм; Э1ф, 220В, 0.700 | 1 |
| 1.35н | Автоматический проектор знаков 367x219x273 мм; Э1ф, 220В, 0.15кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 7.37 | Стол манипуляционный с полкой из нержавеющей стали 3 выдвижными ящиками | 1 |
| 109 | Приборный стол для установки щелевой лампы Габариты:360х530х660/880 мм. | 4 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 2 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм |  |
| 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.32, А.3.34 | Кабинет врача отоларинголога Кабинет психиатра-нарколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 2 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 2 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 2 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 2 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 6 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 4 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| А.3.48 | Процедурная врача-отоларинголога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 24.2 | Ультразвуковой портативный синускоп для ультразвуковых исследований гаймор | 1 |
| 61 | Кресло вращающееся (Барани) для проверки вестибулярного аппарата | 1 |
| 917н | Аппарат электрохирургический высокочастотный габ. разм. 230x130x340 мм; Э: 1ф | 1 |
| б/поз. | Комплект для оториноларингологии Отоскоп EUROLIYHT C30 OP 2,5 (LED лампа) | 1 |
|
| Л105 | ЛОР-установка габ. разеры 1123x970x545 мм; масса 160 кг; Э: 1ф, 230В, 2.3кВт, 10 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| б/поз. | Аудиометр, 300х230х90 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/поз. | Емкость для медицинских отходов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.47 | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500x600x650 | 1 |
| К11 | Набор манипуляционный (Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу, Укладка дл! | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 2 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.36 | Кабинет врача ревматолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подвод | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К26 | Набор ревматолога Сантиметровая лента - 1шт., Стетофонендоскоп- 1шт., Меди | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 2 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.46 | Процедурная в/м инъекций |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
|
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Набор для кабинета вакцинопрофилактики (для взрослых) Тонометр для измерения | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 2 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.45 | Процедурная в/в инъекций |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 2 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М35н | Тележка передвижная | 2 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
|
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.44 | Помещение забора мокроты |  |
| 1.12.1 | Шкаф вытяжной Ширина 1000 Глубина 600 Высота 2100, 1,44 м.куб, Диаметр флан | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.43 | Помещение временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э: 220В. 45ВА | 1 |
| А.3.41 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.3.40 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 11.42 | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 3 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| А.3.39 | Картотека |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижные | 2 |
| А.3.38 | Кабинет эндокринолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.37 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 3 |
| 5.02н | Диван офисный трехместный, габ.разм.: 1950x760x730 мм | 1 |
|
| 7.13 | Сейф; 2 секции; система запирания - ригельная; 900х440х370. Напольный. возможность анкерного крепления к полу или стене. | 1 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 2 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш5.14н | Шкаф общего назначения 900x400x1900 | 2 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.35 | Кабинет психотерапевта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый г | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
|
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.31 | Кабинет невролога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый г | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200х600х750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.30 | Кабинет кардиолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
|
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый п | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.29 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М316 | Столик журнальный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 900x600x490 мм; Материал- ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры- тием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.28 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|  | Отделение восстановительного лечения |  |
| А.3.80 | Универсальная кабина для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.79 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.37 | Универсальная кабина |  |
|
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.36 | Уборная детская |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.35 | Уборная взрослая |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.78 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.77 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокры тием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.3.74 | Помещение стерилизации наконечников |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.34 | Помещение мануальной терапии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.33 | Помещение для обработки игл |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 762 | Кипятильник дезинфекционный настольный 445х210х197мм.. 220/50/1300 ВА. | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.73 | Подсобное помещение электролечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 762 | Кипятильник дезинфекционный настольный 445х210х197мм.. 220/50/1300 ВА. | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.72 | Подсобное помещение светолечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 762 | Кипятильник дезинфекционный настольный 445х210х197мм.. 220/50/1300 ВА. | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.71 | Подсобное помещение УВЧ |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 762 | Кипятильник дезинфекционный настольный 445х210х197мм.. 220/50/1300 ВА. | 1 |
| М065 | Шкаф вытяжной модульный универсальный без нижней тумбы. столешница - кер | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.69 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.3.31 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.3.68 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 11.42 | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 3 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| Б.3.30 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 11.42 | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 3 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| А.3.67 | Кладовая временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.3.66 | Кабинет электролечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 6 | Светильник настенный; 220/50/0,07 кВт | 2 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500х600х650 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм.регулируемый г | 2 |
| М194 | Кабина | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
|
| Ф05 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый для одиночных локализованных | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.65 | Кабинет физиотерапевта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм.регулируемый г | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200х600х750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.29 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
|
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.64 | Кабинет светолечения |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 6 | Светильник настенный; 220/50/0,07 кВт | 2 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500x600x650 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый г | 2 |
| М194 | Кабина | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| Ф05 | Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый для одиночных локализованных | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.28 | Кабинет рефлексотерапии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350х450х390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подвод | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый г | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200х600х750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.27 | Кабинет массажа на 2 стола |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
|
| М216 | Стол массажный трехсекционный многофункциональный с электрической регулируемый | 2 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.63 | Кабинет массажа |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М216 | Стол массажный трехсекционный многофункциональный с электрической регулировкой | 2 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 3 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.62 | Кабинет ингаляционной терапии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500x600x650 | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж.сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| б/поз. | Галоингалятор сухой солевой индивидуальный 250\*220^200 мм. 220В./50Гц./25ВА | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/поз. | Ингалятор компрессорный портативный с набором небулайзеров; 250x350x250 мм | 4 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Ультразвуковой ингалятор 320\*140\*300 мм. 220В./50Гц./90ВА. | 4 |
| Б.3.26, Б.3.13 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 2 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 2 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 2 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 2 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| А.3.61 | Кабинет УВЧ терапии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 6 | Светильник настенный; 220/50/0,07 кВт | 2 |
| 06.04н | Стол врача-лаборанта 1500x600x650 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм.регулируемый г | 2 |
| М194 | Кабина для процедур 2200x1800x2000 мм | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| Ф03 | Аппарат УВЧ-терапии 200 Вт передвижной импульсной генерации.420х970х405мм | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.60 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
|
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.25 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.3.59 | Зал для занятий ЛФК |  |
| б/поз. | Мяч гимнастический | 5 |
| б/поз. | Мат напольный | 5 |
| б/поз. | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 5 |
| б/поз. | Гимнастические скамейки | 5 |
| б/поз. | Сухой бассейн | 1 |
| б/поз. | Оборудование для лечебной физкультуры (набор мячей разного размера, гимнас | 5 |
| б/поз. | Настенное зеркало (не менее 2 x 1,5 м) | 1 |
| б/поз. | Часы | 1 |
| б/поз. | Секундомер | 1 |
| б/поз. | Гимнастические коврики | 5 |
| б/поз. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| б/поз. | Шведская стенка | 5 |
| А.3.57 | Душ |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
|
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
| А.3.58 | Душ |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж.сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
|  | Отделение профилактики |  |
| А.3.98 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.3.97 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.3.96 | Смотровой кабинет |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
|
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый п | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.95 | Прививочный кабинет |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| М059н | Кушетка медицинская физиотерапевтическая основание-дерево. регулируемый подголовник. каркас разборный. 2000\*670\*610 мм. регулируемый п | 1 |
| Сл2 | Стол врача-лаборанта 1200x600x750 | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.93 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.3.92 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| б/поз. | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 3 |
| А.3.91 | Кладовая вакцин |  |
| СА4 | Шкаф для медикаментов с дверьми 800x500x2200 мм | 2 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 2 |
| А.3.90 | Катотека прививочного кабинета |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижных | 2 |
| А.3.89 | Картотека учета диспансеризации |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижных | 2 |
| А.3.88 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |  |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 7.13 | Сейф; 2 секции; система запирания - ригельная; 900х440х370. Напольный. возможность анкерного крепления к полу или стене.ность анкерного крепления к полу или стене. | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| ОР7 | Облучатель-рециркулятор габ. разм. 1200x370x580 мм, Э: 220В. 100Вт; 100 м3/ч | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.87 | Кабинет старшей медсестры |  |
|
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 5.02н | Диван офисный трехместный, габ. разм.: 1950x760x730 мм | 1 |
| 14.01 | Холодильник фармацевтический. объем 250л. металлическая дверь с замком; t=+2 | 1 |
| 14.08 | Сейф-холодильник (термостат) 220В/110 Вт ; 2 секции; система запирания - ригел | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.86 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.84 | Кабинет медицинской профилактики |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.85 | Кабинет медицинской профилактики |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
|
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/поз. | Ростомер | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.83 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.02н.1 | Диван офисный трехместный, Обивка - экокожа 2030x750x680 мм | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж. сталь; в комплекте с гибкой подво, | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М316 | Столик журнальный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 900x600x490 мм; Материал- ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.82 | Кабинет для взятия проб крови |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.3.81 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|  | Хирургическое отделение |  |
| Б.3.61 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.60 | Уборная для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.59 | Уборная детская |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| Б.3.58 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.57 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.3.55 | Санитарная комната |  |
| б/п7 | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.54 | Процедурная уролога-андролога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| б/поз. | Урофлоуметр | 1 |
| 123 | Система уродинамическая беспроводная для диагностики дисфункции мочеиспускания | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Набор для урологической манипуляционной Аппарат электрохирургический высо | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.53 | Помещение для временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| Б.3.52 | Перевязочная чистая (асептическая) |  |
| 1.1 | Светильник медицинский операционный бестеневой напольная модель с аккумулятором | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 1 |
| 4.18 | Столик медицинский инструментальный стационарный (стол Боброва), AISI 304, | 1 |
| 4.06в | Шкаф медицинский двухстворчатый (стекло), 800x400x1800 мм | 1 |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
|
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.03б | Столик медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная. К | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580x850 | 1 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 10 | 1 |
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п13 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической п | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/поз. | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | 1 |
| Б.3.51 | Перевязочная гнойная (септическая) |  |
| 1.1 | Светильник медицинский операционный бестеневой напольная модель с аккумулятором | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 1 |
| 4.18 | Столик медицинский инструментальный стационарный (стол Боброва), AISI 304, | 1 |
| 4.06в | Шкаф медицинский двухстворчатый (стекло), 800x400x1800 мм | 1 |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.03б | Столик медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная. К | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580x850 | 1 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 10 | 1 |
|
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п13 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической п | 1 |
| б/поз. | Емкость для медицинских отходов | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/поз. | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечении | 1 |
| Б.3.49 | Комната сестры хозяйки |  |
| 2.18 | Доска гладильная с тефлоновым покрытием Ника НТ9 | 1 |
| 3.2 | Машинка швейная, электромеханическая, управление педалью; корпус - пластик; | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| 58 | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| М038н | Столик медицинский из нержавеющей стали AISI-304, с полкой и бортом, на 4 опо | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.48 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол ; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.3.47 | Кладовая чистого белья |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 2 |
| Б.3.46 | Кладовая хранения гипса |  |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| 4.01б | Стеллаж стальной, (AISI 304), Конструкция - сварная, сборно- разборная, Полки - | 2 |
| 4.09в | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм, си | 1 |
| 4.1 | Стол лабораторный высокий, 1500x600x900 | 1 |
| Б.3.45 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 11.42 | Тележка внутрикорпусная медицинская с глубокой корзиной и нижней полкой. Металл с порошковым напылением. Колеса из серой медицинской резины.1000\*500\*880 мм | 1 |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 2 |
| Б.3.44 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.43, Б.3.41 | Кабинет ортопеда -травматолог Кабинет детского хирурга |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 2 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 2 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 2 |
| б/поз. | Ростомер | 2 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 2 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 2 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 2 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 4 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| Б.3.42 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.3.40 | Кабинет детского уролога-андролога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
|
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 5 | Светильник для осмотра, передвижной; *220/50/25* Вт; освещен-ность25000 Лк. | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| б/поз. | Урофлоуметр | 1 |
| 123 | Система уродинамическая беспроводная для диагностики дисфункции мочеиспускания | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| б/поз. | Набор для урологической манипуляционной Аппарат электрохирургический высо | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед.отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.39 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.3.38 | Гипсовая перевязочная |  |
| 1.1 | Светильник медицинский операционный бестеневой напольная модель с аккумуля | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 1 |
| 4.18 | Столик медицинский инструментальный стационарный (стол Боброва), AISI 304, | 1 |
| 4.06в | Шкаф медицинский двухстворчатый (стекло), 800x400x1800 мм | 1 |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.03б | Столик медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная. К | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580x850 | 1 |
| 4.09б | Модуль пристенный с 2-х гнездовой мойкой, ХВ, ГВ 1/2", К.50мм СВ 8мм 2-4атм; 10 | 1 |
| б/поз. | Дозатор жидкого мыла, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п13 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической п | 1 |
| б/поз. | Емкость для медицинских отходов | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/поз. | Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при остром нарушении мозгового кровообращения | 1 |
| б/поз. | Укладка для оказания помощи при желудочно-кишечном (внутреннем) кровотечениия | 1 |
| Б.3.16 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 2 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| КР1 | Стул для врача | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| **Четвертый этаж** | | |
|  | Администрация |  |
| Б.4.32 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.4.31 | Уборная (мужская) |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.4.30 | Уборная (женская) |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
|
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.4.29 | Секретарь, приемная |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 1 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное , в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.28 | Организационно- методический кабинет |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| Б.4.27 | Медицинский архив |  |
| М031н | Стеллаж медицинский 4 полки, 1000\*500\*1850 мм | 19 |
| Б.4.24 | Конференц-зал |  |
| б/поз. | Стул с пюпитром | 100 |
|
| б/поз. | Доска интерактивная | 1 |
| б/поз. | Трибуна | 1 |
| Б.4.23 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.4.22 | Кабинет юриста |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.21 | Кабинет экономистов |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| Б.4.20 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.19 | Кабинет медицинского статиста |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 4 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Вешалка для одежды, напольная | 1 |
| Б.4.18 | Кабинет инспектора по кадрам |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 4 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
|
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Вешалка для одежды, напольная | 1 |
| Б.4.17 | Кабинет инженеров - программистов |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| Б.4.16 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.15 | Кабинет заместителя главного врача по лечебной части |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
|
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.14 | Кабинет заместителя главного врача по адм.-хоз. части |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.13 | Кабинет для инженерно - технического персонала |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
| Б.4.12 | Кабинет главной медицинской сестры |  |
|
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.11 | Кабинет главного врача |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М084н | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 4 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал- ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.10 | Кабинет главного бухгалтера |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; | 1 |
|
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.09 | Кабинет врача- эпидемиолога |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.08 | Кабинет ГО и ЧС с классом занятий на 10 чел. |  |
| 3.18к | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на стену | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 9.1 | Стол переговорный на 12 человек габаритный размер (Ш\*Г\*В) 3300мм\*1200мм\*76( | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| И2 | Доска магнитно-маркерная 100x150 см двусторонняя поворотная. передвижная. В | 0 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 11 |
| Б.4.07 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка) | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.4.06 | Бухгалтерия |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 3 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 2 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 2 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 2 |
|  | Дневной стационар на 6 коек |  |
| Б.4.51 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.4.50 | Уборная для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| Б.4.49 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
|
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| Б.4.48 | Санитарная комната |  |
| б/п7 | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.4.47 | Процедурная |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650х600х2080 мм. Класс энергопотребления А. 220/50/0.28кВт | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж.сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К67.2 | Набор процедурного кабинета Мешок Амбу; Термометр медицинский 2 шт; Стетофонендоскоп; Тонометр для измерения артериального давления; Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки; Противошоковый набор с инструкцией по применению;  Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции; жгут резиновый, ножницы медицинские, пинцеты анатомические и хирургические; лоток почкообразный; планшет для определения группы крови | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Полки – вкладные, имеют бортик 20 мм. Конструкция снабжена колесами, диаметром 50 мм.; 900\*550\*950 | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 2 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.46 | Пост медицинской сестры |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 7.24н | Стойка регистратора 1500x600x650 | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.45 | Помещение для временного хранения оборудования |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900x500x1830 мм с 4 полками | 5 |
| Б.4.44 | Палата на 4 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 4 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 4 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.4.43 | Палата на 2 койки (МГН) |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 2 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 2 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.4.41 | Комната сестры хозяйки |  |
| 2.18 | Доска гладильная с тефлоновым покрытием Ника НТ9 | 1 |
| 3.2 | Машинка швейная, электромеханическая, управление педалью; корпус - пластик; | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| 58 | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| М038н | Столик медицинский из нержавеющей стали AISI-304, с полкой и бортом, на 4 опоры | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.40 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
|
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| Б.4.39 | Кладовая чистого белья |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900x500x1830 мм с 4 полками | 2 |
| Б.4.38 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 2 |
| Б.4.37 | Кабинет врача |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 4,2 | Пеленальный стол 780x950x1100 | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К44 | Набор врача педиатра Термометр медицинский 3 шт; Стетофонендоскоп; Тонометр | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/поз. | Весы для новорожденных (электронные) ;53х27х6,5 см | 1 |
| б/поз. | Весы медицинские (электронные) | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
|
| Б.4.36 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| Б.4.34 | Душ |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж. сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
| Б.4.35 | Душ |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж. сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
|  | Дневной стационар на 18 коек |  |
| А.4.28 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.4.27 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
|
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.4.26 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.4.25 | Санитарная комната |  |
| б/п7 | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.24 | Процедурная |  |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический, 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.03 | Деструктор игл, Э1ф,220В;1,0кВт 196x230x140 | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| К67.2 | Набор процедурного кабинета Мешок Амбу; Термометр медицинский 2 шт; Стетофонендоскоп; Тонометр для измерения артериального давления; Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки; Противошоковый набор с инструкцией по применению;  Укладка для экстренной профилактики парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции; жгут резиновый, ножницы медицинские, пинцеты анатомические и хирургические; лоток почкообразный; планшет для определения группы крови | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция- сварная. | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 2 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.23 | Пост медсестры |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 7.24н | Стойка регистратора 1500x600x650 | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| СМ1 | Стол манипуляционный с 3 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция - сварная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.22 | Помещение для временного хранения оборудования |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 3 |
| А.4.18 | Палата на 4 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 4 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 4 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.19 | Палата на 4 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 4 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 4 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.20 | Палата на 4 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 4 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 4 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.21 | Палата на 4 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 4 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 4 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 4 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.17 | Палата на 2 койки |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 4.19в | Кровать общебольничная с матрацем 1964\*806\*820 | 2 |
| 4.21 | Тумбочка прикроватная на колесах 450x500x600 мм | 2 |
| 4.22 | Стол палатный/обеденный 780x780x750 мм | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 2 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.14 | Комната сестры хозяйки |  |
| 2.18 | Доска гладильная с тефлоновым покрытием Ника НТ9 | 1 |
| 3.2 | Машинка швейная, электромеханическая, управление педалью; корпус - пластик; | 1 |
| 58 | Электрический утюг *220/50/2.4* кВт | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| М038н | Столик медицинский из нержавеющей стали AISI-304, с полкой и бортом, на 4 опоры | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.13 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 5.04 | Миникухня в комплекте: кухонный гарнитур с одинарной мойкой (подвод ХВ-0.5», ГВ-0.5», К d=50, расход 0.12 л/сек) и комплектом навесных шкафов; встраиваемая посудомоечная машина Э1ф, 220В, 2кВт (450х600х700 мм); СВЧ-печь Э1ф, 220В, 1.5кВ; чайник электри- ч(подвод ХВ-0.5", Г | 1 |
| 5.05а | Обеденная группа (стол; стул, обивка из иск. кожи 4шт.) 780х780х760, 390х510х885\*4780x780x760, 390x510x88 | 1 |
| ТВ | Телевизор 42" 220/50/0.8 кВт | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| А.4.12 | Кладовая временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.4.11 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| 5.13п | Шкаф офисный для одежды полузакрытый высокий (ольха,800x400x1910 мм) | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.10 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М084н | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 4 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М314 | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.09 | Кабинет врача |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| 11.19 | Электронные напольные весы с ростомером платформа - 400x500x90мм. питание | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.07 | Душ |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж. сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
| А.4.08 | Душ |  |
| б/п1 | Вешалка настенная нерж. сталь | 1 |
| б/п2 | Коврик из полимерных материалов | 1 |
| б/поз. | Полка для туалетных принадлежностей | 1 |
|  | Хирургическое отделение |  |
|
| А.4.62 | Универсальная кабина для персонала |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.4.61 | Универсальная кабина |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.4.60 | Уборная М |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.4.59 | Уборная Ж |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 2 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 2 |
| А.4.56 | Уборная |  |
| б/п8 | Держатель туалетной бумаги | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/п9 | Щетка санитарная | 1 |
| А.4.55 | Процедурная колоноскопии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос. | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной.: | 1 |
| 2.56.1 | Стойка эндоскопическая в полной комплектации с набором оборудования | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с мойкой | 1 |
| 3.63 | Стол операционный гидравлический 5-секционный с принадлежностями | 1 |
| б/поз. | Набор: Тонометр-1шт. Фонендоскоп-1шт.Сантиметровая лента- 1шт. | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| А.4.54 | Процедурная гастроскопии |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос. | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной.; | 1 |
| 2.56.1 | Стойка эндоскопическая в полной комплектации с набором оборудования для гас | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с мойкой | 1 |
| 3.63 | Стол операционный гидравлический 5-секционный с принадлежностями | 1 |
| б/поз. | Набор: Тонометр-1шт. Фонендоскоп-1 шт. Сантиметровая лента- 1шт. | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| А.4.53 | Процедурная врача-уролога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос. | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной: | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| б/поз. | Урофлоуметр | 1 |
| 123 | Система уродинамическая беспроводная для диагностики дисфункции мочеиспускания | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| К69 | Набор для урологической манипуляционной Аппарат электрохирургический высо | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция- сварная | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Ц2.56 | Стойка с набором инструментов для гибкой цистоскопии в комплекте: гибкие цист | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.51 | Помещение хранения гипса |  |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 13.35 | Тумба (стол) гипсовочная из нержавеющей стали распашная дверь из нержавеющей | 1 |
| H29 | Стол-тумба с мойкой; материал раковины нерж. сталь; в комплекте с гибкой подводкой | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемойпомпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.50 | Помещение временного хранения медицинских отходов |  |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 4 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| ОР2-1 | Облучатель бактерицидный Э1ф,220В;0,15кВт | 1 |
| А.4.49 | Перевязочная чистая (асептическая) |  |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.08 | Модульный монитор пациента инвазивное АД, сердечный выброс (термодилюция и PICCO), ЭКГ, Э1ф 220В 0.2кВт | 1 |
| 1.09 | Универсальный хирургический отсос; две емкости по 5 л., автоклавируемые; установлен на тележке с роликами.60 л/мин; 220/50/0,06 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 1 |
| 2.1 | Стойка инфузионная с регулировкой высоты | 1 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580x850 | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос (в комплекте | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной.; | 1 |
|
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| б/поз. | Набор хирурга Мешок Амбу 1 Тонометр с манжетой для детей до года 1 Малый хир | 1 |
| б/поз. | Комплект для перевязочной Шина для лечения переломов ключицы -1шт Шина дл; | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.4.48 | Перевязочная гнойная (септическая) |  |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.04 | Камера УФ-бактерицидная, 490x250x290 мм 220В 0.04кВт | 1 |
| 1.08 | Модульный монитор пациента инвазивное АД, сердечный выброс (термодилюция и PICCO), ЭКГ, Э1ф 220В 0.2кВт | 1 |
| 1.09 | Универсальный хирургический отсос; две емкости по 5 л., автоклавируемые; установлен на тележке с роликами.60 л/мин; 220/50/0,06 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 1 |
| 2.1 | Стойка инфузионная с регулировкой высоты | 1 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580x850 | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос (в комплекте | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной; | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 1.01 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. Класс энергопотребления А. 2 | 1 |
| б/поз. | Набор хирурга Мешок Амбу 1 Тонометр с манжетой для детей до года 1 Малый хир | 1 |
|
| б/поз. | Комплект для перевязочной Шина для лечения переломов ключицы -1шт Шина дл: | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.4.46 | Моечная эндоскопов |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 2.54н | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов габ. разм. 2050 х1400 х 451 мм; ма< | 1 |
| 2.55ан | Устройство для автоматической проверки эндоскопа на герметичность габ. разм. | 1 |
| 2.55б | Устройство для автоматической промывки каналов эндоскопа габ. разм. 150x200x2 | 1 |
| 2.55н | Установка для обеззараживания эндоскопов габ. разм. 450x765x955 мм; вес 120 кг | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с мойкой | 1 |
| 7.29 | Аквадистиллятор настенный; производительность 4 л/час; 220/50/3,0 кВт; расход и | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| Об16 | Зонт вытяжной из нерж. стали. 1250x800x450. Э: 1ф/0/земля. 220 В.0.14 кВт. (вент | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.47 | Моечная эндоскопов |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 2.54н | Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов габ. разм. 2050 х1400 х 451 мм; ма< | 1 |
| 2.55ан | Устройство для автоматической проверки эндоскопа на герметичность габ. разм. | 1 |
| 2.55б | Устройство для автоматической промывки каналов эндоскопа габ. разм. 150x200x2 | 1 |
| 2.55н | Установка для обеззараживания эндоскопов габ. разм. 450x765x955 мм; вес 120 кг | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с мойкой | 1 |
| 7.29 | Аквадистиллятор настенный; производительность 4 л/час; 220/50/3,0 кВт; расход и | 1 |
| М099н | Стол врача-лаборанта 1200x600x850 мм | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45Е | 1 |
| Об16 | Зонт вытяжной из нерж. стали. 1250x800x450. Э: 1ф/0/земля. 220 В.0.14 кВт. (вент | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.44 | Комната сестры хозяйки |  |
| 2.18 | Доска гладильная с тефлоновым покрытием Ника НТ9 | 1 |
| 3.2 | Машинка швейная, электромеханическая, управление педалью; корпус - пластик; | 1 |
| 4.02н | Тумба лабораторная 900x600x850 | 1 |
| 58 | Электрический утюг 220/50/2.4 кВт | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| М038н | Столик медицинский из нержавеющей стали AISI-304, с полкой и бортом, на 4 опорах | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.43 | Комната персонала |  |
| 3.07н | Холодильник бытовой. Габариты: 600x630x1447 мм. Класс энергопотребления А. | 1 |
| 3.12н.1 | Печь микроволновая габ. разм. 489х265(Н)х360 мм; Э1ф, 220В, 0.8кВт | 2 |
| 4.17н | Шкаф медицинский навесной (дверцы - стекло); 900x300x450 | 1 |
| 8.15н | Стол палатный 800х800х750мм | 1 |
| 13.02н | Тумба медицинская одностворчатая с мойкой и 4 выдвижными ящиками, корпус i | 1 |
| 201н | Тумба лабораторная (Серия КВАДРО-МОБИЛЕ) (Серия КВАДРО- МОБИЛЕ); ШхГх | 2 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| М084н | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 3 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Чайник электрический Мощность 220/50/1.8 кВт | 1 |
| А.4.42 | Кладовая расходных материалов |  |
| 4.24-32 | Стеллаж технологический разборный 900х500х1830 мм с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304) | 3 |
| А.4.41 | Картотека |  |
| Ш1 | Шкаф картотечный, предназначен для хранения документов А5, четыре выдвижные | 2 |
| А.4.40 | Кабинет эндоскописта |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.39 | Кабинет хирурга |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
|
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.38 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 5.13н | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий (800x400x1910) | 2 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М067 | Диван 2-х местный мягкий. обивка иск. кожа; колесики для передвижения; Габарит | 1 |
| Оф3 | Тумба под оргтехнику (ольха, 800x550x680 мм) | 1 |
| Рм1 | Рабочее место офисное, в составе: Стол письменный Агат АО-62 и кресло | 1 |
| Сп2 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.37 | Кабинет ортопеда- травмотолога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П| | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
|
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.36 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 3.05 | МФУ, Э1ф,220В;0,90кВт 350x450x390 | 1 |
| 3.18 | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на настенный кронштейн 220/50/ 0,14 кВт. | 1 |
| 8.79 | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| М084н | Стул полумягкий с моющимся покрытием ИЗО | 4 |
| М311 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал -ДСП; Покрытие-двусторонний ламинат | 1 |
| М312 | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М313 | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| М315 | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал -ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26, разборный, с металлической автоклав | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.35 | Кабинет врача-уролога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача Пр |  |
| 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300х400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; 220/50/100 Вт | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.34 | Кабинет врача онколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| п1 | Принтер лазерный 220/50/0,7кВт 346х280х348мм, 3,8кг. | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.11а | Кушетка медицинская смотровая обивка - винилискожа 2000x600x500 мм | 1 |
| АРМ | Персональный компьютер (системный блок. дисплей. клавиатура. мышь). Программное обеспечение для ввода. визуализации. обработки. автоматической интерпретации и хранения данных. адаптер связи USB совместимый и кабель соединительный для подключения | 1 |
| МЛ1.1 | Рабочее место м/с (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача | 1 |
| МЛ1 | Рабочее место (Стол врача-лаборанта СВЛ-2 1200x600x750 мм; Стул для врача П | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 3 |
| б/п10 | Лампа настольная; *220/50/100* Вт | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.33 | КУИ |  |
| 5.15 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x400x1860 мм | 1 |
| 11.11 | Тележка для уборки помещений (мешок для сбора мусора. навесная полка для чис | 1 |
| ОР2 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор габ. разм. 605x365x145 мм, Э: 220В. 45В | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Зеркало | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| А.4.32 | Гипсовая перевязочная |  |
| 1.02б | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1ф 220В 0.075 кВт | 1 |
| 1.08 | Модульный монитор пациента инвазивное АД, сердечный выброс (термодилюция и PICCO), ЭКГ, Э1ф 220В 0.2кВт | 1 |
| 1.09 | Универсальный хирургический отсос; две емкости по 5 л., автоклавируемые; установлен на тележке с роликами.60 л/мин; 220/50/0,06 кВт | 1 |
| 1.19 | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 1.23 | Стол перевязочный (с гидроприводом) | 1 |
| 2.1 | Стойка инфузионная с регулировкой высоты | 1 |
| 2.11 | Подставка для таза на колесиках (в комплекте с тазом), 580х850 | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос (в комплекте | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной | 1 |
| 4.06вн | Шкаф медицинский одностворчатый; 400х475х1900мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п6 | Вешалка для одежды напольная | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| А.4.52 | Процедурная врача-онколога |  |
| 1.02а | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15 Э1ф 220В 0,075 кВт масса 5,15, Э1ф | 1 |
| 1.17н | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое для гинекологических, урологических | 1 |
| 1.114н | УЗИ аппарат Отдельная розетка с автоматическим выключателем на 15 А.  • Частота: 50 Гц, 60 Гц (+/-2 %)  • 100—120/220—240 В переменного тока | 1 |
| 2.25.3 | Станция автоматизированная инфузионная. на 1 инфузионный насос. | 1 |
| 2.37 | Светильник хирургический операционный с аварийным питанием передвижной | 1 |
| 4.06бн | Шкаф медицинский одностворчатый (со стеклянной дверцей); 400х475х1700мм | 1 |
| 4.09бн | Стол-тумба с двойной мойкой, материал раковин - нерж. сталь; два смесителя: 1- т | 1 |
| 944н | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья380 мм | 1 |
| СМ2 | Стол медицинский с 2 полками. Марка стали AISI 304. Конструкция – сварная. Колеса - D=50 мм Полки – вкладные, имеют бортик 20мм; 900\*550\*950 | 1 |
| Сл1 | Стол врача-лаборанта 1200x600x800 мм | 1 |
| Ш2 | Ширма мобильная двухсекционная | 1 |
| 2.01б | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 1 |
| б/п3 | Диспенсер для разовых полотенец с бактериостатическим покрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275х355х130 мм Ингасепт Вайппокрытием. 275x355x1 | 1 |
| б/п12 | Дозатор антисептика, локтевой, в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм | 1 |
| б/п4 | Дозатор жидкого мыла в алюмин. корпусе, разборный, с металлической автоклавируемой помпой. 82х273х162 мм Ингасепт-26 | 1 |
| б/поз. | Емкость для дезинфекции инструментов | 1 |
| б/п11 | Зеркало 300x400 мм | 1 |
| б/п5 | Корзина для мусора | 1 |
| б/поз. | Банкетка | 130 |
| б/поз. | Пеленальный стол 780x950x1100 | 9 |

E.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5, приобретаемого с применением закупочных процедур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1.114н | Аппарат ультразвуковой (стационарный) отсутствует в спецификации | 7 |
| б/поз | Система холтеровского мониторирования | 1 |
| 1.68 | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| 1.69 | Магниторезонансный томограф | 1 |
| 1.74 | Маммографическая система | 1 |
| б/поз. | КардиотокографКТГ плода | 1 |
| 1.21н | Электрокардиограф | 5 |
| 1.70 | Комплекс рентгеновский телеуправляемый портативный стол штатив | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице E.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 5, перечисленного в таблице E.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице E.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице Е.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 6**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 6**
      1. Проектируемое здание поликлиники предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению, а также амбулаторной акушерско-гинекологической помощи женскому населению в условиях женской консультации, гражданам, проживающим на Акатуйском жилом массиве Кировского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

- оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

- разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

- оказание специализированной медицинской помощи;

- осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 6**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 6 | Городская клиническая поликлиника № 22 |
| Адрес | Новосибирская область, г Новосибирск, ул Виктора Уса, 2/1 |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:051165:114 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 907 пос./в смену |

F.2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 6 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

F.2.3. Перечень помещений Элемента объекта соглашения №6 (соответствующий Проектной документации шифр 22/ТМБ/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-018936-2021 от 16.04.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Подвал, общая площадь 2528 м2** | |
| 001п | Гардеробная персонала для уличной, Домашней и рабочей одежды (женская) |
| 002п | Гардеробная персонала для уличной, домашней и рабочей одежды (мужская) |
| 003п | Душевая для персонала (женская) |
| 004п | Душевая для персонала (женская) |
| 005п | Гардеробная персонала для уличной, Домашней и рабочей одежды (женская) |
| 006п | Душевая для персонала (женская) |
| 007п | Душевая для персонала (мужская) |
| 008п | Гардеробная персонала для уличной, Домашней и рабочей одежды (женская) |
| 009п | Техническое помещение |
| 010п | Помещение хозяйственного инвентаря |
| 011п | Помещение хранения ЛС |
| 012п | Помещение хранения МИ |
| 013п | Медицинский архив |
| 014п | Тамбур-шлюз |
| 015п | Моечная |
| 016п | Комната приема пищи |
| 017п | Склад ГО и ЧС |
| 018п | Уборная универсальная |
| 019п | Уборная для персонала |
| 020п | Уборная для персонала |
| 021п | Лифтовый холл |
| 022п | Помещение хранения списанного инвентаря |
| 023п | Подсобное помещение |
| 024п | Помещение хранения дезинфицирующих средств |
| 025п | Компрессорная |
| 026п | Коридор |
| 027п | Узел ввода |
| 028п | ИТП |
| 029п | Санитарная комната |
| 030п | Лестничная клетка |
| 031п | Лестничная клетка |
| 032п | Лестничная клетка |
| 033п | Тамбур-шлюз |
| 034п | Уборная для персонала |
| 035п | Бельевая |
| 036п | Помещение временного хранения отходов класса "Г" |
| 037п | Помещение временного хранения отходов класса "Б" |
| 038п | Помещение хранения наркотических веществ |
| 039п | Стерилизационная |
| 040п | Помещение выдачи стерильного материала и инструментов |
| 041п | Подсобное помещение |
| 042п | Санитарная комната |
| 043п | Помещение приема нестерильного материала и инструментов |
| 044п | Санитарный шлюз |
| 045п | Коридор |
| 046п | Помещение разбора и мытья инструментов |
| 047п | Комната персонала стерилизационной |
| 048п | Электрощитовая |
| 049п | Венткамера |
| 050п | Венткамера |
| 051п | Форкамера |
| 052п | Лестничная клетка |
| 053п | Лестничная клетка |
| 054п | Коридор |
| 055п | Тамбур-шлюз |
| **Первый этаж, общая площадь 2576,56 м2** | |
| 101д | Палата на 4 койки |
| 102д | Уборная универсальная |
| 103д | Кабинет врача |
| 104д | Палата на 2 койки |
| 105д | Уборная универсальная |
| 106д | Процедурная |
| 107д | Комната персонала дневного стационара |
| 108д | Помещение хранения чистого белья |
| 109д | Комната подогрева пищи |
| 110д | Санитарная комната |
| 111д | Душевая для персонала |
| 112д | Коридор |
| 113д | Пост медицинской сестры |
| 114д | Уборная для персонала |
| 115д | Тамбур-шлюз |
| 116д | Кабинет доврачебного приема |
| 117д | Кабинет забора крови |
| 118д | Помещение неотложной помощи |
| 119д | Шлюз |
| 120д | Шлюз |
| 121д | Уборная универсальная |
| 122д | Шлюз |
| 123д | Душевая для персонала |
| 124д | Уборная универсальная |
| 125д | Уборная универсальная |
| 126д | Приемно-смотровой бокс |
| 127д | Уборная для персонала |
| 128д | Уборная для персонала |
| 129д | Касса |
| 130д | Санитарная комната |
| 131д | Гардеробная для посетителей |
| 132д | Помещение для оформления больничных листов |
| 133д | Картохранилище |
| 134д | Помещение охраны |
| 135д | Регистратура |
| 136д | Тамбур |
| 137д | Колясочная |
| 138д | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 139д | Аптечный склад |
| 140д | Комната приема и регистрации анализов |
| 141д | Уборная универсальная |
| 142д | Тамбур |
| 143д | Тамбур |
| 144д | Комната персонала вестибюльной группы |
| 145д | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 146д | Лифтовый холл |
| 147д | Коридор |
| 148д | Справочная |
| 149д | Тамбур |
| 150д | Приемно-смотровой бокс |
| 151д | Тамбур |
| 152д | Уборная универсальная |
| 153д | Санитарная комната |
| 154д | Кабинет инфекциониста |
| 155д | Тамбур |
| 156д | Процедурная инфекциониста |
| 157д | Вестибюль |
| 158д | Шлюз |
| 159д | Подсобное помещение |
| 160д | Лестничная клетка |
| 161д | Лестничная клетка |
| 162д | Лестничная клетка |
| 163д | Лестничная клетка |
| 159д | Лестничная клетка |
| 160д | Лестничная клетка |
| 101л | Процедурная МРТ |
| 102л | Комната оборудования |
| 103л | Процедурная КТ |
| 104л | Комната управления |
| 105л | Подготовительная |
| 106л | Процедурная рентгеноскопии |
| 107л | Подготовительная |
| 108л | Комната управления |
| 109л | Процедурная флюорографии |
| 110л | Комната управления |
| 111л | Подготовительная |
| 112л | Просмотровая |
| 113л | Санитарная комната |
| 114л | Уборная универсальная |
| 115л | Уборная для персонала |
| 116л | Материальная |
| 117л | Раздевальная |
| 118л | Комната персонала отделения лучевой диагностики |
| 119л | Кислородная комната |
| 120л | Коридор |
| 121л | Помещение запасных частей |
| 122л | Душевая для персонала |
| 123л | Комната обработки результатов исследований |
| 124л | Кабинет заведующего отделением лучевой диагностики |
| 125л | Инженерная |
| 126л | Генераторная |
| 127л | Лестничная клетка |
| 101 | Вестибюль |
| 102 | Гардероб для посетителей |
| 103 | Тамбур |
| 104 | Охрана |
| 105 | Коридор |
| 106 | Шлюз |
| 107 | Санитарная комната |
| 108 | Тамбур |
| 101в | Тамбур |
| 102в | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| 103в | Гардероб для посетителей |
| 104в | Санитарная комната |
| 105в | Уборная для персонала |
| 106в | Уборная для персонала |
| 107в | Коридор |
| 108в | Санитарная комната |
| 109в | Вестибюль |
| 110в | Тамбур |
| 111в | Процедурная |
| 112в | Кабинет врача инфекциониста |
| 113в | Шлюз |
| 114в | Помещение забора биоматериала |
| 115в | Уборная универсальная |
| 116в | Аптечный склад |
| 117в | Аптечный пункт (льготные лекарства) |
| 118в | Комната приема и регистрации анализов |
| 119в | Регистратура |
| 120в | Помещение инвалидных колясок и каталок |
| 121в | Коридор |
| 122в | Охрана |
| 123в | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| 124в | Лифтовый холл |
| 125в | Уборная универсальная |
| 126в | Уборная для посетителей (женская) |
| 127в | Уборная для посетителей (женская) |
| 128в | Касса |
| 129в | Картохранилище |
| 130в | Кабинет неотложной помощи |
| 131в | Тамбур |
| 132в | Шлюз |
| 133в | Кабинет доврачебного приема |
| 134в | Кабинет для взятия проб крови |
| 135в | Комната персонала |
| 136в | Справочная |
| 137в | Душевая для персонала |
| 138в | Коридор |
| 139в | Палата на 4 койки |
| 140в | Палата на 2 койки |
| 141в | Уборная универсальная |
| 142в | Уборная универсальная |
| 143в | Санитарная комната |
| 144в | Уборная универсальная |
| 145в | Палата на 4 койки |
| 146в | Палата на 4 койки |
| 147в | Уборная универсальная |
| 148в | Кабинет врача |
| 149в | Уборная универсальная |
| 150в | Палата на 4 койки |
| 151в | Комната персонала дневного стационара |
| 152в | Душевая для персонала |
| 153в | Помещение хранения чистого белья |
| 154в | Уборная для персонала |
| 155в | Шлюз |
| 156в | Процедурная |
| 157в | Пост медсестры |
| 158в | Лестничная клетка |
| 159в | Лестничная клетка |
| 160в | Лестничная клетка |
| 161в | Комната подогрева пищи |
| **Второй этаж, общая площадь 2555 м2** | |
| 201д | Кабинет заведующего хирургического отделения |
| 202д | Комната сестры-хозяйки |
| 203д | Помещение хранения чистого белья |
| 204д | Кабинет старшей медсестры |
| 205д | Помещение хранения медикаментов |
| 206д | Кабинет врача травматолога-ортопеда |
| 207д | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 208д | Кабинет детского хирурга |
| 209д | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 210д | Слив |
| 211д | Процедурная уролога-андролога |
| 212д | Кабинет детского врача уролога-андролога |
| 213д | Комната персонала хирургического отделения |
| 214д | Шлюз |
| 215д | Душевая для персонала |
| 216д | Шлюз |
| 217д | Уборная универсальная |
| 218д | Уборная универсальная |
| 219д | Раздевалка женская |
| 220д | Уборная универсальная |
| 221д | Раздевалка мужская |
| 222д | Уборная универсальная |
| 223д | Зал для занятий ЛФК |
| 224д | Уборная для персонала |
| 225д | Санитарная комната |
| 226д | Уборная для персонала |
| 227д | Уборная для посетителей (детская) |
| 228д | Уборная для посетителей (детская) |
| 229д | Коридор |
| 230д | Уборная для посетителей (мужская) |
| 231д | Кабинет заведующего отделения восстановительного лечения |
| 232д | Кабинет светолечения |
| 233д | Помещение стерилизации наконечников |
| 234д | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 235д | Кабинет массажа на 2 стола |
| 236д | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 237д | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| 238д | Коридор |
| 239д | Кабинет врача физиотерапевта |
| 240д | Кабинет УВЧ терапии |
| 241д | Комната персонала отделения восстановительного лечения |
| 242д | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 243д | Лифтовый холл |
| 244д | Коридор |
| 245д | Душевая для персонала |
| 246д | Кабинет электролечения |
| 247д | Комната кормления и взвешивания грудных детей |
| 248д | Лестничная клетка |
| 249д | Лестничная клетка |
| 201ж | Регистратура со справочной (3 окна) |
| 202ж | Комната личной гигиены женщин |
| 203ж | Коридор |
| 204ж | Уборная для персонала |
| 205ж | Уборная для персонала |
| 206ж | Уборная универсальная |
| 207ж | Уборная для посетителей (мужская) |
| 208ж | Душевая для персонала |
| 209ж | Санитарная комната |
| 210ж | Кабинет для забора анализов на гельминты |
| 211ж | Комната персонала |
| 212ж | Лифтовый холл |
| 213ж | Помещение оформления и выдачи больничных листов (страховой стол) |
| 214ж | Кабинет профилактики и лечения невынашивания беременности |
| 215ж | Кабинет врача гинеколога-эндокринолога |
| 216ж | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 217ж | Смотровой кабинет |
| 218ж | Смотровой кабинет |
| 219ж | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 220ж | Кабинет врача акушера-гинеколога для детей и подростков |
| 221ж | Лестничная клетка |
| 201 | Серверная |
| 202 | Телекоммуникационная |
| 203 | Шлюз |
| 204 | Санитарная комната |
| 201л | Процедурная мамографии |
| 202л | Коридор |
| 201в | Комната персонала хирургического отделения |
| 202в | Лифтовый холл |
| 203в | Санитарная комната |
| 204в | Кабинет заведующего хирургическим отделением |
| 205в | Коридор |
| 206в | Кабинет врача уролога |
| 207в | Уборная для персонала |
| 208в | Душевая для персонала |
| 209в | Уборная для персонала |
| 210в | Комната сестры-хозяйки |
| 211в | Слив |
| 212в | Моечная |
| 213в | Процедурная |
| 214в | Шлюз |
| 215в | Процедурная уролога |
| 216в | Процедурная |
| 217в | Шлюз |
| 218в | Кабинет врача онколога |
| 219в | Процедурная |
| 220в | Кабинет врача онколога |
| 221в | Коридор |
| 222в | Кабинет врача колопроктолога |
| 223в | Уборная для посетителей (мужская) |
| 224в | Уборная универсальная |
| 225в | Моечная эндоскопов |
| 226в | Уборная универсальная |
| 227в | Уборная для посетителей (женская) |
| 228в | Перевязочная гнойная (септическая) |
| 229в | Слив |
| 230в | Кабинет хирурга |
| 231в | Кабинет эндоскописта |
| 232в | Процедурная эндоскопии |
| 233в | Перевязочная чистая (асептическая) |
| 234в | Моечная эндоскопов |
| 235в | Процедурная гастроскопии |
| 236в | Слив |
| 237в | Шлюз |
| 238в | Кабинет ортопеда-травматолога с процедурной |
| 239в | Шлюз |
| 240в | Слив |
| 241в | Слив |
| 242в | Слив |
| 243в | Слив |
| 244в | Картотека |
| 245в | Картотека |
| 246в | Помещение хранения медикаментов |
| 247в | Кабинет старшей медсестры |
| 248в | Помещение хранения чистого белья |
| 249в | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 250в | Кабинет заведующего диагностического отделения |
| 251в | Кабинет УЗИ |
| 252в | Кабинет ЗКГ с нагрузочными пробами |
| 253в | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 254в | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 255в | Кабинет ЭКГ |
| 256в | Кабинет ЭЭГ |
| 257в | Кабинет расшифровки ЭКГ |
| 258в | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 259в | Комната персонала диагностического отделения |
| 260в | Душевая для персонала |
| 261в | Лестничный марш |
| 262в | Лестничный марш |
| **Третий этаж, общая площадь 2555 м2** | |
| 301д | Смотровой кабинет |
| 302д | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 303д | Шлюз |
| 304д | Кабинет старшей медсестры |
| 305д | Помещение хранения медикаментов |
| 306д | Коридор |
| 307д | Процедурная оториноларинголога |
| 308д | Темная комната |
| 309д | Кабинет врача оториноларинголога |
| 310д | Звукоизолированная кабина |
| 311д | Кабинет врача офтальмолога |
| 312д | Процедурная офтальмолога |
| 313д | Кабинет кастелянши  Кабинет сестры-хозяйки |
| 314д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 315д | Помещение забора макроты |
| 316д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 317д | Уборная универсальная |
| 318д | Уборная универсальная |
| 319д | Процедурная в/в инъекции |
| 320д | Процедурная в/м инъекции |
| 321д | Уборная для посетителей (мужская) |
| 322д | Уборная детская |
| 323д | Уборная детская |
| 324д | Уборная для посетителей (женская) |
| 325д | Санитарная комната |
| 326д | Уборная для персонала |
| 327д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 328д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 329д | Кабинет невролога |
| 330д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 331д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 332д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 333д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 334д | Кабинет врача педиатра участкового |
| 335д | Комната кормления и взвешивания грудных детей |
| 336д | Комната персонала педиатрического отделения |
| 337д | Душевая для персонала |
| 338д | Уборная для персонала |
| 339д | Коридор |
| 340д | Коридор |
| 341д | Помещение хранения чистого белья |
| 342д | Кабинет логопеда |
| 343д | Кабинет заведующего педиатрическим отделением |
| 344д | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| 345д | Кабинет заведующего диагностическим отделением |
| 346д | Коридор |
| 347д | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| 348д | Кабинет ЭЭГ |
| 349д | Лифтовый холл |
| 350д | Кабинет холтеровского мониторирования |
| 351д | Комната персонала диагностического отделения |
| 352д | Душевая для персонала |
| 353д | Лестничная клетка |
| 354д | Лестничная клетка |
| 301ж | Смотровой кабинет |
| 302ж | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 303ж | Смотровой кабинет |
| 304ж | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 305ж | Смотровой кабинет |
| 306ж | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 307ж | Смотровой кабинет |
| 308ж | Кабинет врача акушера-гинеколога |
| 309ж | Процедурная в/м инъекции |
| 310ж | Процедурная в/в инъекции |
| 311ж | Комната личной гигиены женщины |
| 312ж | Санитарная комната |
| 313ж | Уборная универсальная |
| 314ж | Уборная для посетителей (мужская) |
| 315ж | Уборная для посетителей (женская) |
| 316ж | Уборная для посетителей (женская) |
| 317ж | Коридор |
| 318ж | Помещение групповых занятий на 7 человек |
| 319ж | Кабинет для взятия проб крови |
| 320ж | Кабинет старшей медсестры |
| 321ж | Помещение хранения медикаментов |
| 322ж | Комната персонала женской консультации |
| 323ж | Душевая для персонала |
| 324ж | Кабинет врача психиатра |
| 325ж | Коридор |
| 326ж | Лифтовый холл |
| 327ж | Лестничная клетка |
| 301 | Шлюз |
| 302 | Телекоммуникационная |
| 303 | Санитарная комната |
| 301в | Лаборантская экспресс-анализов |
| 302в | Кабинет лаборантов |
| 303в | Коридор |
| 304в | Материальная |
| 305в | Моечная |
| 306в | Санитарная комната |
| 307в | Помещение хранения медикаментов |
| 308в | Кабинет старшей медсестры |
| 309в | Помещение хранения чистого белья |
| 310в | Душевая для персонала |
| 311в | Комната персонала терапевтического отделения |
| 312в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 313в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 314в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 315в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 316в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 317в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 318в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 319в | Кабинет Врача терапевта (участкового) |
| 320в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 321в | Уборная для посетителей (женская) |
| 322в | Уборная для посетителей (мужская) |
| 323в | Уборная универсальная |
| 324в | Комната сестры-хозяйки |
| 325в | Уборная универсальная |
| 326в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 327в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 328в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 329в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 330в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 331в | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| 332в | Кабинет заведующего терапевтического отделения |
| 333в | Коридор |
| 334в | Лифтовый холл |
| 335в | Кабинет психиатра-нарколога |
| 336в | Кладовая вакцин |
| 337в | Картотека прививочного кабинета |
| 338в | Кабинет заведующего отделением профилактики |
| 339в | Кабинет медицинской профилактики |
| 340в | Кабинет старшей медсестры |
| 341в | Помещение хранения медикаментов |
| 342в | Комната персонала отделения профилактики |
| 343в | Картотека учета диспансеризации |
| 344в | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| 345в | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| 346в | Кабинет медицинской профилактики |
| 347в | Смотровой кабинет |
| 348в | Коридор |
| 349в | Прививочный кабинет |
| 350в | Уборная для персонала |
| 351в | Уборная для персонала |
| 352в | Санитарная комната |
| 353в | Душевая для персонала |
| 354в | Лестничная клетка |
| 355в | Лестничная клетка |
| **Четвертый этаж, общая площадь 2555 м2** | |
| 401д | Кабинет заместителя главного врача по медицинской части |
| 402д | Кабинет службы ГО и ЧС |
| 403д | Комната персонала |
| 404д | Душевая для персонала |
| 405д | Кабинет по охране труда и технике безопасности |
| 406д | Медицинский архив |
| 407д | Кабинет инженеров программистов |
| 408д | Кабинет медицинского статистика |
| 409д | Кабинет заместителя главного врача по административно- хозяйственной части |
| 410д | Конференц-зал на 98 посадочных мест |
| 411д | Коридор |
| 412д | Кабинет заведующего школьно-дошкольное отделением |
| 413д | Кабинет врача педиатра |
| 414д | Кабинет учета и подготовки документов на подростков (с картотекой) |
| 415д | Картотека |
| 416д | Кабинет врача функциональной диагностики |
| 417д | Кабинет исследований функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| 418д | Кабинет для расшифровки ЭКГ |
| 419д | Кабинет ЭКГ |
| 420д | Кабинет УЗИ |
| 421д | Процедурная для прививок |
| 422д | Помещение хранения вакцин |
| 423д | Кабинет заведующего отделением здорового ребенка |
| 424д | Комната персонала |
| 425д | Душевая для персонала |
| 426д | Уборная универсальная |
| 427д | Уборная универсальная |
| 428д | Уборная детская |
| 429д | Уборная детская |
| 430д | Уборная для посетителей (мужская) |
| 431д | Коридор |
| 432д | Санитарная комната |
| 433д | Уборная для персонала |
| 434д | Уборная для посетителей (женская) |
| 435д | Уборная для персонала |
| 436д | Коридор |
| 437д | Процедурная для ревакцинации БЦЖ и туберкулинодиагностики |
| 438д | Лифтовый холл |
| 439д | Коридор |
| 440д | Кабинет врача педиатра |
| 441д | Помещение для кормления и взвешивания грудных детей |
| 442д | Кабинет забора крови (капиллярной) |
| 443д | Кабинет забора крови (венозной) |
| 444д | Кабинет санитарного просвещения и гигиенического воспитания детей и родителей |
| 445д | Картотека |
| 446д | Коридор |
| 447д | Лестничная клетка |
| 448д | Лестничная клетка |
| 401ж | Палата на 4 койки |
| 402ж | Уборная универсальная |
| 403ж | Уборная для персонала |
| 404ж | Душевая для персонала |
| 405ж | Помещение хранения чистого белья |
| 406ж | Комната персонала дневного стационара |
| 407ж | Комната подогрева пищи |
| 408ж | Санитарная комната |
| 409ж | Процедурная |
| 410ж | Кабинет врача |
| 411ж | Кабинет врача |
| 412ж | Коридор |
| 413ж | Тамбур-шлюз |
| 414ж | Коридор |
| 415ж | Кабинет КТГ плода |
| 416ж | Кабинет УЗИ плода |
| 417ж | Кабинет регистрации |
| 418ж | Лифтовый холл |
| 419ж | Комната персонала женской консультации |
| 420ж | Душевая для персонала |
| 421ж | Уборная для посетителей (женская) |
| 422ж | Уборная для посетителей (женская) |
| 423ж | Уборная универсальная |
| 424ж | Санитарная комната |
| 425ж | Уборная для посетителей (мужская) |
| 426ж | Комната личной гигиены женщин |
| 427ж | Кабинет для обучения по уходу за новорожденными |
| 428ж | Кабинет заведующего отделением женской консультации |
| 429ж | Помещение хранения чистого белья |
| 430ж | Кабинет медико-генетического наблюдения |
| 431ж | Кабинет УЗИ |
| 432ж | Лестничная клетка |
| 401 | Телекоммуникационная |
| 402 | Шлюз |
| 403 | Санитарная комната |
| 401в | Помещение хранения чистого белья |
| 402в | Комната сестры-хозяйки |
| 403в | Санитарная комната |
| 404в | Кабинет врача эндокринолога |
| 405в | Кабинет врача невролога |
| 406в | Уборная для персонала |
| 407в | Уборная для персонала |
| 408в | Душевая для персонала |
| 409в | Коридор |
| 410в | Помещение забора мокроты |
| 411в | Комната персонала |
| 412в | Кабинет врача кардиолога |
| 413в | Кабинет врача психотерапевта |
| 414в | Кабинет врача ревматолога |
| 415в | Процедурная для внутрисуставных манипуляций |
| 416в | Процедурная в/м инъекций |
| 417в | Процедурная в/в инъекций |
| 418в | Процедурная офтальмолога |
| 419в | Кабинет врача офтальмолога |
| 420в | Темная комната |
| 421в | Звукоизолированная кабина |
| 422в | Лифтовый холл |
| 423в | Процедурная оториноларинголога |
| 424в | Кабинет врача оториноларинголога |
| 425в | Уборная для посетителей (мужская) |
| 426в | Уборная для посетителей (женская) |
| 427в | Уборная универсальная |
| 428в | Уборная универсальная |
| 429В | Кабинет заведующего отделением узких специалистов |
| 430В | Коридор |
| 431в | Коридор |
| 432в | Кабинет УВЧ терапии |
| 433в | Подсобное кабинета УВЧ терапии |
| 434в | Кабинет светолечения |
| 435в | Кабинет физиотерапевта |
| 436в | Кабинет массажа |
| 437в | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| 438в | Кабинет электролечения |
| 439в | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской |
| 440в | Помещение стерилизации наконечников |
| 441в | Раздевалка |
| 442в | Зал для занятий ЛФК |
| 443в | Комната персонала |
| 444в | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| 445в | Душевая для персонала |
| 446в | Душевая |
| 447в | Уборная мужская |
| 448в | Душевая |
| 449в | Уборная женская |
| 450в | Раздевалка |
| 451в | Шлюз |
| 452в | Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей |
| 453в | Лестничная клетка |
| 454в | Лестничная клетка |
|  | Общая площадь здания **12984,76 м2**  Полезная площадь **10662,8 м2**  Расчетная площадь **7340,9 м2**  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-018936-2021 от 16.04.2021** |

F2.3.1. Перечень недвижимого имущества Элемента объекта соглашения №6:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание городской клинической поликлиники №22 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №22 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №22 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №22 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №22 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания городской клинической поликлиники №22 |
| 7 | Площадки и проезды здания городской клинической поликлиники №22 |

F.2.3.2. Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №6:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания городской клинической поликлиники №22 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания городской клинической поликлиники №22 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания городской клинической поликлиники №22 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания городской клинической поликлиники №22 |
| 5 | Система электронная очередь здания городской клинической поликлиники №22 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания городской клинической поликлиники №22 |
| 7 | Оборудование часофикации здания городской клинической поликлиники №22 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания городской клинической поликлиники №22 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания городской клинической поликлиники №22 |
| 10 | Система охранного телевидения здания городской клинической поликлиники №22 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания городской клинической поликлиники №22 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания городской клинической поликлиники №22 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания городской клинической поликлиники №22 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания городской клинической поликлиники №22 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания городской клинической поликлиники №22 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания городской клинической поликлиники №22 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания городской клинической поликлиники №22 |

F.2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №6 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы №54-1-1-3-018936-2021 от 16.04.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ), Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации. |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр тематики и телекоммуникаций, в т. электронная очередь, электронный документооборот) |
| 13 | Лифты |

F.2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения №6 (соответствующий проектной документации шифр 22/ТМБ/2019-НСО-ИОС7.1, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-018936-2021 от 16.04.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| м01 | Кресло вращающееся (Барани) | 2 |
| м02 | Шкаф гардеробный двухсекционный, 800x500x2000мм. | 214 |
| м03 | Скамейка гардеробная, 600 (ЛДСП) | 214 |
| м04 | Контейнер (на колесах с крышкой, габ. 600x700x1100) Для отходов класса "Б" | 6 |
| м05 | Шкаф-Стеллаж, 1300x500x2200мм | 46 |
| м06 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900мм | 150 |
| м07 | Тележка для уборочного инвентаря | 22 |
| м08 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900мм | 66 |
| м09 | Стол обеденный, 800x800x750мм | 8 |
| м10 | Стул, 540х560х440(800) мм | 445 |
| м11 | Комплект кухонной мебели, в составе: тумба с мойкой, 900x600x850, врезная мойка, Х.в., Г.в., К. тумба, 900x600x850, шкаф навесной, 900x250x400 - 2шт. | 27 |
| м2 | Шкаф для одежды, 900x550x1900 | 23 |
| м3 | Стол рабочий, нерж. ст., 1600x650x900мм | 2 |
| м14 | Стеллаж, нерж. ст., 1800x450x2100мм | 4 |
| м-15 | Тележка медицинская, нерж. ст, 2 полки, 900x550x950мм | 65 |
| м6 | Ванна моечная Двойная, 1200x700x860, Х.в., Г.в., К. | 2 |
| м17 | Стол рабочий, нерж. ст., 2000x650x900мм | 2 |
| м18 | Стеллаж, нерж. ст., 900x400x2100мм | 1 |
| м-9 | Окно передаточное 1000x1000x120 с Двумя столами 1000x600x850, нерж. ст. | 1 |
| м20 | Стол упаковочный с надставкой, 1400x2000x900мм | 6 |
| м21 | Табурет вращающийся, 700х700х570-820мм | 2 |
| м22 | Стул Вращающийся, 700х700х570-820мм | 77 |
| м23 | Тележка для корзин | 2 |
| м24 | Тележка транспортная | 2 |
| м25 | Стол рабочий, нерж. ст., 1200х600х900мм | 1 |
| м26 | Шкаф гардеробный, 600х500х1800мм | 1 |
| м27 | Стол обеденный, 1600х700х750мм | 25 |
| м28 | Стол Врача угловой, 1300x1600x750мм | 120 |
| м29 | Стул для врача, 470х460х450-580мм | 171 |
| м30 | Тумба мобильная, 600х500х700мм | 111 |
| м31 | Вешалка напольная офисная | 20 |
| м32 | Стол производственный, нерж. ст., 1500х700х870мм | 1 |
| м33 | Тележка для белья, объем 280л, 920х660х750мм (грязн.) | 2 |
| м34 | Стеллаж, нерж. ст, 1200х600х2200м | 46 |
| м35 | Тележка для белья, объем 280л, 920х660х750мм (чист.) | 2 |
| м36 | Стеллаж мобильный, нерж. ст., 400х960х1600мм | 25 |
| м37 | Стойка регистратора, 2000х400х1000мм | 15 |
| м38 | Диван 3-х местный, 1910х890х860мм | 26 |
| м39 | Кресло, 890х890х860мм | 28 |
| м40 | Вешало гардеробное для плечиков, Длина 1200мм | 64 |
| м41 | Стол врача компьютерный, 1200х600х750мм | 7 |
| м42 | Шкаф для медикаментов, 900х400х1900мм | 87 |
| м42' | Шкаф медицинский для фармпрепаратов, 845х600х1695 мм | 8 |
| м42\* | Шкаф металлический для хранения наркотических веществ, габаритные размеры 880X390X1850 мм | 12 |
| м43 | Стол руководителя, 2300x1900x750, стол рабочий; стол компьютерный; сектор 90 гр.; тумба мобильная | 14 |
| м44 | Тумба мобильная, 110x450x660мм | 14 |
| м45 | Шкаф, 900х450х2070мм | 36 |
| м46 | Функциональная больничная кровать, 950х2130х550мм | 28 |
| м47 | Тумба медицинская прикроватная с поворотным столиком, 900x450мм | 28 |
| м48 | Шкаф медицинский, 475x400x1700мм | 56 |
| м49 | Хирургическая одноместная мойка 800X600X1200, Х.в., Г.в., К., локтевое управление | 23 |
| м50 | Стол перевязочный, 2000X600X470-910 | 4 |
| м51 | Столик медицинский инструментальный, нерж. ст., 720X440X850 | 65 |
| м52 | Подставка ДЛЯ стерилизационных коробок (биксов), 560X560X1120 | 32 |
| м53 | Шкаф медицинский, 475X400X1700 | 158 |
| м54 | Подставка медицинская для одного таза, 400X400X800 | 2 |
| м55 | Стол врача, 1200x600x750мм | 136 |
| м56 | Кушетка медицинская смотровая, 2000X650X610 | 149 |
| м57 | Ширма медицинская трехсекционная, (800+800+800)х1700 | 144 |
| м58 | Штатив Для Длительных вливаний, 540X540X1800 | 40 |
| м59 | Шкаф картотечный, 900X500X1350 | 32 |
| м61 | Ванна моечная двойная, 1200X700X860, Х.в., Г.в., К. | 2 |
| м63 | Подставка для пакетов, 430X400X810 | 1 |
| м64 | Стол пеленальный | 127 |
| м65 | Аппарат для автоматической регистрации (терминал электронной очереди) 220 В, 50 Гц | 6 |
| м66 | Прилавок кассовый аптечный | 2 |
| м67 | Каталка медицинская для перевозки пациентов, 2070X690X580-900 | 2 |
| м68 | Кресло коляска инвалидное | 7 |
| м69 | Стол врача, 1500X600X750 | 48 |
| м70 | Тумба лабораторная, 900X600X850 | 4 |
| м71 | Тележка для грязного белья, 550X450X950 | 9 |
| м72 | Тумба с мойкой, 600X600X850, Х.в., Г.в., К. | 30 |
| м73 | Стол производственный, нерж. ст, 800X600X900 | 3 |
| м74 | Стол производственный, нерж. ст, 600x600x900мм | 2 |
| м75 | Стол журнальный передвижной, 750x550x620мм | 1 |
| м76 | Стол-подставка для центрифуги, 800x600x750мм | 4 |
| м77 | Стол лаборанта, 1500х600х850 | 14 |
| м79 | Стол производственный, нерж. ст., 1500x600x850мм | 2 |
| м80 | Стол медицинский, 1200х600х750 | 2 |
| м81 | Ширма медицинская двухсекционная, 1500X1650 | 2 |
| м82 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 2000X650X610 | 18 |
| м83 | Стол тележка под аппаратуру, 510X560X830 | 18 |
| м84 | Кабина физиотерапевтическая, шторы из металлизированной ткани, 2200X2000X2000 | 16 |
| м85 | Стул Деревянный физиотерапевтический, 555X460X930 | 24 |
| м86 | Кабина физиотерапевтическая, 2200X1800X2000 | 2 |
| м87 | Стол-тумба с двойной мойкой, нерж. ст., 900X600X850 | 6 |
| м88 | Интерактивная мобильная трибуна (кафедра) люкс, 640x640x117(h) | 1 |
| м89 | Кресла для конференц залов без пюпитра, 540X540X900 | 98 |
| м90 | Стенка шведская 2400X1000 мм | 4 |
| м91 | Скамья гимнастическая, 3000X240X300 | 2 |
| м93 | Стол для гипса из нержавеющей стали с 2-ой раковиной, 1600x600x850мм, с системой сбора осадка, ящики блочные-4шт, материал нержавеющая сталь | 2 |
| м96 | Пост медсестры, 1700/2250X600/250X750/450 | 4 |
| м100 | Тумба медицинская, 900X600X850 | 2 |
| м101 | Шкаф медицинский с сейфом, 475X400X1700 | 1 |
| ом01 | Облучатель бактерицидный настенный, 942x52x162, 3: 220В, 60Вт | 20 |
| ом02 | Облучатель бактерицидный настенный, 942x52x120, 3: 220В, 40Вт | 28 |
| ом0З | Весы для новорожденных с ростомером, 570x370x195мм | 16 |
| ом04 | Кольпоскоп напольный бинокулярный КНб-04 LED | 8 |
| ом05 | Установка для обеззараживания и очистки Воздуха фотокаталитическая, 470x160x170, 3: 220В, 32 Вт | 293 |
| ом06 | Мойка ультразвуковая, 599x467x376(h), объем резервуара 20л, 3: 220В, 0.881кВт, подключение-розетка (евростандарт) на 1 кВт | 4 |
| ом08 | Машина моечно-дезинфицирующая, объем камеры 225л, 550x620x590(h), не проходного типа; в комплекте с загрузочной тележкой 3: Зф+О+земля, 380В, 50Гц, 16А, 9.2кВт; расход воды: Х.В. - 0.09куб.м/ч, Г.в. - 0.1куб.м/ч, очищен воды - 0.032куб.м/ч вытяжка125-150куб.м/ч | 2 |
| ом08 | Машина термозапаивающая, 510x280x215(h), 3: 220В, 740Вт, предохранитель 4А | 1 |
| ом09 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО; 3: 380В, Зф+0+земля, 3.5кВт; патрубок д=100мм, вытяжка 50куб.м/ч, подключение к общей системе вентиляции, тумба/подставка в комплекте | 3 |
| ом10 | Стерилизатор паровой «ТЗМОИ» ГП-400-2 (непроходной тип), 1310x1275x1850, N=30,0 кВт/380В, объём стерилизационной камеры 350 л с водоподготовкой | 2 |
| ом11 | Система холтеровского мониторирования 108x79x22 мм | 6 |
| ом 12 | Холодильник фармацевтический, 607x600x1950, 3: 220В, 0.25кВт | 61 |
| ом 13 | Электрокардиограф | 30 |
| ом 14 | Аппарат ультразвуковой портативный | 1 |
| ом 15 | Кресло гинекологическое, электропривод, 3: 220В, 0.2кВт | 11 |
| ом 16 | Сейф холодильник, объем 60 л, 510x510x1500, технология "по frost", 3-ий класс взломостойкойсти 3: 220В, 0.2кВт | 3 |
| ом 17 | Весы медицинские с ростомером, 360x686x2150, 3: 220В, 0.05кВт | 24 |
| ом18 | Анализатор глюкозы | 2 |
| ом19 | Аппарат для гальванизации и электрофореза, 20Вт,220В, 250х170х95мм | 4 |
| ом20 | Негатоскоп, 800x150x430, тепловыделение 0,13 кВт | 16 |
| ом21 | МРТ аппарат SIGNA Explorer. Макс. Мощность ( 5 сек)- 43,75 кВА , средняя мощность ( при сканировании )- 25 кВА , 380/400/415 В ± 10%, 50 -60 Гц ± 3 Гц  MAG - МАГНИТ  PT - СТОЛ ПАЦИЕНТА  SC - СИСТЕМНЫЙ ШКАФ  WC1 - ОХЛАДИТЕЛЬ ГРАДИЕНТНЫХ КАТУШЕК  WC2 - ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМНОГО ШКАФА  MS5 - ГЕЛИЕВЫЙ КОМПРЕССОР  РР - ВТОРИЧНАЯ ПАНЕЛЬ ФИЛЬТРОВ  MDP - ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ  MSM - МАГНИТНЫЙ МОНИТОР  MG6 - БЛОК ОБДУВА  OW - КОНСОЛЬ ОПЕРАТОРА | 1 |
| ом22 | Цифровой флюорографический аппарат с тремя рабочими станциями: рентгенлаборанта, врача, регистратора; максимальное напряжение  на трубке 150кВ, Диапазон тока трубки 50...640мА,  мощность генератора 50кВт. | 1 |
| ом23 | Маммографическая система Senographe Crystal  Гентри с цифровым Детектором  Шкаф генератора  Монитор и контрольная станция с защитным экраном (AWS control Station)  Станция Seno Advantage Review Workstation. Электропитание: 6.8 кВА, 1-Фазное 220-240В, 50 или 60 | 1 |
| ом29 | Система рентгенодиагностическая с дистанционным управлением  Генератор (ZUD-B40)  Трансформатор XAT-2 (3ф х 220В => 3ф х 380В)  Консоль оператора  Сенсорный экран  Монитор  Стол пациента, elevating ZS-5DS  Рентгеновская трубка G292  Вертикальная стойка снимков (BR-120M)  Коллиматор RU-300  Охладитель и блок управления (HE-100 & SA-60)  Силовой распределительный щит PDB  Цифровая приставка SDR-150C включая цифровой Детектор CXDI-50RF FPD  Максимальная моментальная мощность 130 кВА,3-фазное,50-60 Гц / 380 В | 1 |
| ом29” | Переговорное устройство, в комплекте 2 устройства, станция устанавливается в комнате управления, настенный блок в процедурной,  220В, 50Вт | 8 |
| ом30 | Лазерная мультиформатная камера, 610X660X470, Э: 220В, 0.5кВт | 4 |
| ом31 | Компьютерный томограф Revolution EVO-Инъектор  -Рабочая станция AW  -ИБП  -Силовой шкаф PDU  -Пульт управления  -Кресло оператора  -Гентри  -Стол Для исследования пациента  -Блок управления инъектором  -Устройство вывода медицинских снимков на печать  -Силовой распределительный щит PDB  Электропитание: 3 фазы + земля, 380 В /50 Гц, 100 кВА,  Максимальная (cos ф = 0.85), 140kV, 515 mA. | 1 |
| ом32 | Стойка эндоскопическая в комплекте для ультрасонографии верхних отделов ЖКТ:  - Видеоцентр системный  - Источник света ксеноновый  - Монитор жидкокристаллический  - Мобильная эндоскопическая тележка (645х650х1157-2140мм)  - Цветной принтер  - Видеогастроскоп высокого разрешения 2 шт  - Ультразвуковой видеоскоп 2 шт  - Кабель видеоскопа EXERA II 2шт  Э: 220В, потребляемая мощность 1кВт | 1 |
| ом33 | Стол для осмотра, 2030x705x590-960, гидравлический привод | 2 |
| ом34 | Светильник медицинский передвижной пятиламповый фокусируемый, 3: 220В, 0.3кВт | 15 |
| ом35 | Шкаф для хранения гибких эндоскопов (6-8 шт) 1200x390x1850, 3: 220В, 0.1кВт | 2 |
| омЗб | Система для сушки и хранения гибких эндоскопов, 1300x450x2070, 3: 220В, 1.5кВт; сжат. воздух 5 бар | 2 |
| ом37 | Репроцессор эндоскопов, одновременная обработка 2-х эндоскопов, 450x765x955, 3: 220В, 1кВт, Х.в. 17л/мин„ К. | 2 |
| ом38 | Стойка эндоскопическая в комплекте для колоноскопии:  - Видеоцентр системный  - Источник света ксеноновый  - Монитор жидкокристаллический  - Мобильная эндоскопическая тележка (645х650х1157-2140мм|  - Цветной принтер  - Видеоколоноскоп высокого разрешения 2шт  - Кабель видеоскопа ЕХ'ЕКА II 2шт 3: 220В, потребляемая мощность 1кВт | 1 |
| ом39 | Аппарат ультразвуковой экспертного класса, 1092x560x1400-1630, 3: 220В, 1.0кВт | 2 |
| ом 40 | Аппарат ультразвуковой экспертного класса, 915x610x1370-1510, 3: 220В, 1.0кВт | 2 |
| ом41 | Центрифуга лабораторная для пробирок 5-20 мл, 284x375x240, 3: 220 В, 0.1 кВт | 2 |
| ом42 | Шкаф для хим. реактивов, 900x400x1900 | 2 |
| ом43 | Шкаф лабораторный вытяжной, 1500x700x22001+150), 3: 220В, потребляемая мощность 0.2кВт, расчетная мощность 2кВт (для возможности подключения  оборудования в шкафу) вытяжка фланец 3125, 760куб.м/час, работает  периодически | 2 |
| ом44 | Автоматический анализатор мочи, 275x171x158, 3: 220В, 0.1кВт, адаптер | 2 |
| ом45 | Прямой медицинский лабораторный микроскоп для работы по методу светлое поле. З: 220В, 0.1кВт | 2 |
| ом46 | Анализатор гематологический со встроенным принтером, Э: 220В, 0.1кВт. | 2 |
| ом47 | Биохимический анализатор, 580X570X200, Э: 220В, 1.0кВт | 1 |
| ом48 | Биохимический анализатор, 730X640X560, Э: 220В, 1.0кВт | 1 |
| ом 49 | Гематологический анализатор, 220В, 1.0кВт, включает: Основной блок, 530X630X720, Компрессор, 280X400X355, Рабочая станция | 1 |
| ом50 | Анализатор гемостаза, 660X980X730, Э: 220В, 1.4кВт с рабочей станцией | 1 |
| ом51 | Анализатор критических состояний в комплекте со стартовым набором реагентов, 510x600x590(h), Э: 220 В, 0.2 кВт | 1 |
| ом52 | Шкаф суховоздушный, объем 222л, 540X540X760, Э: 220В, 2.0кВт в комплекте с роликовой подставкой | 4 |
| ом53 | Компрессорный ингалятор, 180X300X100, Э: 220В, 140ВА | 2 |
| ом54 | Мобильная 4-х местная ингаляционная установка, для размещения требуется площадь 4 кв. м, Э: 220В, 1кВт площадь 4 кв. м, Э: 220В, 1кВт | 2 |
| ом55 | Дистиллятор настольный, 240X240X480, 0.7л/ч, вода заливается вручную, Э: 220 В, 0.75 кВт | 2 |
| ом56 | Аппарат УВЧ-терапии, 545X380X300, Э: 220В, 500ВА | 2 |
| ом57 | Гигиеническая (кашлевая) кабина для сбора мокроты 1050х1050х2100мм: вентиляционный модуль «ВМВ 1»; светильник; ультрафиолетовый излучатель;  внутренняя электропроводка; параметры питающего напряжения - (2ЗОV/50Гц). | 2 |
| ом58 | Аппараты ультразвуковой терапии, 260X100X215, Э: 220В, 50ВА | 3 |
| ом59 | Аппарат для лечения интерферирующими токами низкой частоты, 290X130X200, Э: 220В, 40ВА | 3 |
| ом60 | Полный Холтер «КАРДИОТЕХНИКА-04-8(M)» (Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh.) | 6 |
| ом61 | Аппарат магнитотерапии, 380X380X850, Э: 220В, 210ВА | 1 |
| б/поз. | Щиток физиотерапевтический | 2 |
| ом62 | Универсальный массажный/манипуляционный стол с электромеханической регулировкой высоты, 2050х650мм; 220В; 300 Вт | 3 |
| ом63 | Шкаф сушильно-вытяжной медицинский, 1050x610x1820, Э: 220В, 2.5кВт; Вытяжка 400куб.м, работает периодически | 6 |
| ом64 | Кипятильник Дезинфекционный, 450x200x230 мм ; Э: 220В, 1,5 кВА | 2 |
| ом65 | КТГ аппарат Э: 220В, | 1 |
| ом66 | Кислородный коктейлер, 170x115x280, Э: 220В, 350Вт | 2 |
| ом68 | Беговая Дорожка, 2040X860X1590, Э: 220В, 0.1кВт | 5 |
| ом69 | Тонометр механический педиатрический с 3-мя Детскими манжетами | 20 |
| ом70 | Термостат с механической конвекцией, 643x575x617, Э: 220В, 1.2кВт; вытяжной воздуховод d52, 300куб.м/ч, работает периодически | 6 |
| ом71 | Коврики для физиотерапии и реабилитации 1850x600x15мм | 12 |
| ом72 | Аппарат светотерапии, 220В / 50Гц | 2 |
| ом73 | Кресло урологическое, 800x1600x1000, Э: 220В, 350ВА | 2 |
| ом74 | Аппарат для исследования функций внешнего Дыхания, 220В / 50Гц | 2 |
| ом75 | Компьютерный электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-5, 220В / 50Гц | 2 |
| ом76 | Механический тонометр с фонендоскопом | 73 |
| ом77 | Мешок Дыхательный реанимационный АМБУ | 5 |
| ом78 | Регистратор поверхностных электромиограмм, Исполнение 2 с 8 каналами регистрации электромиограмм, комплекс «Миоком» | 6 |
| ом79 | Набор пробных очковых линз (средний) | 2 |
| ом80 | Станция инфузионная, мобильная со стойкой (4 шприцевых насоса), 220В / 50Г | 1 |
| ом81 | Ультразвуковой ингалятор (небулайзер) | 4 |
| ом82 | Кардиотокография (КГТ) плода, Сономед 200, , 220В / 50Гц | 1 |
| ом83 | Часы настольные процедурные | 2 |
| ом84 | Щелевая лампа с принадлежностями SL-P-03 | 4 |
| ом85 | Камера УФ-бактерицидная Для хранения стерильных медицинских инструментов(напольная), 800X600X420, Э: 220В, 40ВА | 11 |
| ом86 | Автоматический пневмотонометр | 2 |
| ом87 | Аппарат высокочастотный электрохирургический, Э: 220В, 0.3кВт | 2 |
| ом88 | Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) | 1 |
| ом89 | Набор для снятия швов | 1 |
| ом90 | Векоподъемник | 4 |
| ом91 | Векорасширитель | 4 |
| ом92 | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии | 2 |
| ом93 | Моечно-Дезинфицирующая машина, 820/850X900X700, Э: 380В, 9.7кВт, Х.в., К. | 1 |
| ом94 | Система обессоливания воды Aqua Purificator с шкафом для размещения Е310/318 | 1 |
| ом95 | Настольный стерилизатор объем 30 л, 500X560X780 мм, Э: 220В, 3.6кВт | 1 |
| ом96 | Автоматический рефкератометр | 1 |
| ом97 | Моечно-Дезинфицирующая машина для мытья и сушки общелабораторной посуды, 820/850X900X700, Э: 380В, 9.7кВт, Х.в., К. | 1 |
| ом98 | Бидистиллятор, нерж ст., объем резервуара 11л., производительность 4л/ч, 570X600X600, Э: 380В, 9кВт, Х.в. залив вручную. | 2 |
| ом100 | Термометр медицинский | 104 |
| ом101 | Набор Диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии | 3 |
| ом102 | Набор для промывания слезных путей | 4 |
| ом103 | Офтальмологический фонарик | 2 |
| ом104 | Офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| ом105 | Тонометр аппланационный Маклакова | 2 |
| ом106 | Аудиометр | 2 |
| ом107 | Баллон для продувания ушей с запасными оливами | 4 |
| ом108 | Воронка Зигля | 4 |
| ом109 | Комплект инструмента для осмотра ЛОР-органов | 84 |
| ом110 | Лупа бинокулярная | 2 |
| ом111 | Набор для трахеотомии с трахеотомическими трубками | 2 |
| ом112 | Набор инструментов для диагностики и хирургии в ортолорингологии | 4 |
| ом113 | Набор инструментов для удаления инородных тел в ЛОР-органов | 2 |
| ом114 | Набор камертонов медицинских | 3 |
| ом115 | Осветитель налобный | 2 |
| ом116 | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 2 |
| ом117 | Укладка с педикулоидными средствами | 1 |
| ом118 | Аптечка экстренной профилактики переэнтеральных инфекций | 1 |
| ом119 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| ом120 | Языкадержатель | 1 |
| ом121 | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
| ом122 | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора | 3 |
| ом123 | Неврологический молоточек | 2 |
| ом124 | Глюкометр | 1 |
| ом125 | Неврологический набор Для Диагностики Диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) | 1 |
| ом126 | Аппарат для международного нормализованного отношения портативный анализатор гемостаза | 1 |
| ом127 | Фонендоскоп | 36 |
| ом128 | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный | 1 |
| ом129 | Анализатор Глюкозы в крови | 15 |
| ом130 | Инструменты и оборудования для оказания первой помощи | 15 |
| ом131 | Малый хирургический набор | 6 |
| ом132 | Шпатель | 6 |
| ом133 | Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом 220В/50Гц | 2 |
| ом134 | Набор инструментов для гибкой цистоскопии | 2 |
| ом135 | Набор инструментов для жесткой цистоскопии | 2 |
| ом136 | Набор уретральных бужей (жестких) | 2 |
| ом137 | Набор уретральных бужей (мягких) | 2 |
| ом138 | Угломер складной | 1 |
| ом139 | Шина для фиксации кисти и пальцев | 3 |
| ом140 | Шина проволочная для верхних и нижних конечностей | 1 |
| ом141 | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| ом142 | Набор экспериментально-психологических и тренинговых материалов | 1 |
| ом143 | Набор врача-педиатра участкового | 24 |
| ом144 | Набор магнитов | 2 |
| ом145 | Отоскоп, оториноскоп | 1 |
| ом146 | Очки защитные | 1 |
| ом147 | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | 1 |
| ом148 | Рабочее место врача-оториноларинголога, 1020х760х1150мм, подключение к магистральному трубопроводу х.в., 220В/50Гц | 2 |
| ом149 | Рабочее место офтальмолога | 2 |
| ом150 | Ректоскоп смотровой РЕ-ВС-3-1 | 1 |
| ом151 | Экзофтальмометр | 2 |
| ом152 | Автоматический периметр | 1 |
| ом153 | Автоматический рефрактометр | 1 |
| ом154 | Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический | 2 |
| ом155 | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 2 |
| ом156 | Векорасширители для новорожденных | 2 |
| ом157 | Видеогастроскоп HD 1 | 2 |
| ом158 | Видеогастроскоп HD 2 | 2 |
| ом159 | Видеогастроскоп терапевтический (Двухканальный) | 1 |
| ом160 | Видеогастроскоп трансназальный | 1 |
| ом 161 | Видеодуоденоскоп | 1 |
| ом162 | Видеоколоноскоп НО 1 | 2 |
| ом163 | Видеоколоноскоп НО 2 | 1 |
| ом 164 | Видеоколоноскоп НО 3 | 2 |
| ом 165 | Видеоколоноскоп НО 4 | 2 |
| ом 166 | Видеоколоноскоп терапевтический (двухканальный] | 1 |
| ом 16 7 | Гониоскоп | 1 |
| ом 168 | Диоптриметр | 1 |
| ом169 | Набор скиаскопических линеек | 1 |
| ом 170 | Носилки медицинские | 2 |
| ом171 | Офтальмоскоп зеркальный | 1 |
| ом172 | Стерилизатор низкотемпературный,40 л, 220 В, 50 Гц, 3 кВт; 84x56x84 см | 1 |
| ом173 | Таблицы для определения цветоощущения | 1 |
| ом 174 | Цветотест четырехточечный | 1 |
| ом175 | Электрический офтальмоскоп | 1 |
| ом 176 | Экспериментально-психологические методики лицензионные | 5 |
| ом177 | Реанимационный чемодан | 2 |
| ом178 | Ростомер электронный | 37 |
| ом179 | Банкетка без спинки | 241 |
| ом 180 | Банкетка трехсекционная | 25 |
| ом181 | Зеркало (габ. 300X500) | 8 |
| ом 182 | Зеркало стеклянное атравматичное | 6 |
| ом 183 | Мячи гимнастические большого размера | 6 |
| ом 184 | Стойка с атравматичными гантелями | 3 |
| ом185 | Тележка металлическая на колесах с гимнастическими снарядами | 2 |
| ом 186 | Утяжеляющая манжета | 2 |
| ом187 | Сантиметровая лента | 28 |
| ом188 | Секундомер | 2 |
| ом189 | Лупа ручная | 15 |
| ом190 | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) | 30 |
| ом191 | Подвесная консоль для фитболов и гимнастических ковриков | 2 |
| ом192 | Урофлоуметр с принтером | 1 |
| ом193 | Антистеплер для снятия скоб (швов) | 1 |
| ом194 | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы | 1 |
| ом195 | Шина для лечения переломов ключицы | 1 |
| ом196 | Головодержатель (воротник Шанца) | 2 |
| ом197 | Программное обеспечение "программа когнитивной реабилитации" | 1 |
| ом198 | Дефибриллятор | 1 |
| ом199 | Аппарат для вибрационного массажа | 1 |
| ом200 | Динамометр ручной | 1 |
| ом209 | Динамометр становой | 1 |
| ом202 | Метроном | 1 |
| ом204 | Механоаппарат для лечения суставно-мышечной патологии | 1 |
| ом205 | Пульсотахометр | 1 |
| ом206 | Спирометр | 1 |
| ом207 | Устройство тракционное аутогравитационное | 1 |
| ом208 | Аноскоп | 3 |
| ом209 | Сфинктерометр | 1 |
| ом210 | Набор для амбулаторных операций | 2 |
| ом211 | Лигатор геморроидальных узлов | 1 |
| ом212 | Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником | 1 |
| ом213 | Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 |
| ом214 | Фотокоагулятор (ректальный) | 1 |
| ом215 | Аппарат для лазерной терапии | 2 |
| ом216 | Фонарик Диагностический с элементом питания | 1 |
| ом217 | Зонды желудочные разных размеров | 1 |
| ом218 | Катетер уретральный Детский | 1 |
| ом219 | Кровать Для Детей грудного возраста | 1 |
| ом220 | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) | 1 |
| ом221 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | 2 |
| ом222 | Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения | 1 |
| ом223 | Матрац для вибрационного массажа | 1 |
| ом224 | Дефибриллятор внешний | 1 |
| ом225 | Автоматический рефкератометр | 1 |
| ом226 | Орхидометр | 1 |
| ом227 | Урофлоуметр | 1 |
| ом228 | Шина для лечения переломов ключицы у Детей | 1 |
| ом229 | Набор подпяточников 2 мм, 5 мм, 1 см | 1 |
| ом230 | Гипсовый стол и инструменты для снятия и наложения гипса | 1 |
| ом231 | Аспиратор хирургический | 1 |
| ом232 | Лампа лучистого тепла | 1 |
| ом233 | Анализатор Допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогаб. | 6 |
| ом234 | Стетоскоп акушерский | 7 |
| ом235 | Тазомер | 7 |
| ом236 | Набор моделей (муляжей) плодов разных сроков беременности | 1 |
| ом237 | Весы лабораторные электронные | 1 |
| ом238 | Гемоглобинометр фотометрический | 1 |
| ом239 | Гемокоагулометр полуавтоматический двухканальный | 1 |
| ом240 | Дозатор лабораторный (комплект) | 2 |
| ом241 | Микроскоп бинокулярный с иммерсией | 3 |
| ом242 | Аппарат для подсчета лейкоцитарной формулы | 4 |
| ом243 | Фотометр отражательный | 1 |
| ом244 | Фотометр биохимический программируемый | 1 |
| ом245 | Автоматический анализатор осадка мочи | 1 |
| ом246 | Аппарат для определения гликолизированного гемоглобина | 1 |
| ом247 | Аппарат для определения СОЭ | 1 |
| ом248 | Гемокоагулометр полуавтоматический Двухканальный | 1 |
| ом249 | Зеркало (габ. 1500Х2500) | 2 |
| об01 | Электросушилка для рук, Э: 220В, 1.8кВт, 8.2А высота установ. -низ на 1100-1200мм от у.ч.п | 154 |
| об02 | Печь микроволновая, 600X450X400, Э:220В, 2.0кВт | 23 |
| об03 | Чайник электрический, 240X160X240, Э: 220В, 2.0кВт | 26 |
| об04 | Холодильник бытовой с морозильной камерой, 600X600X2000, Э: 220В, 0.15кВт | 23 |
| об05 | Компьютер персональный в комплекте монитор; системный блок; клавиатура; мышь; ИБП Э: 220В, 0,45кВт | 219 |
| об06 | МФУ, формат А4 Э: 220В, потребляемая мощность 0.475кВт (печать), 10Вт (ожидание) | 162 |
| об07 | Сейф | 5 |
| об08 | Кипятильник настольный, 220В, 2,0кВт | 6 |
| об09 | Кофемашина, 220В, 2,0кВт | 1 |
| об10 | Плитка электрическая настольная, 220В, 1,8 кВт | 6 |
| об11 | Подогреватель Детских смесей, 220В, 50 Гц | 2 |
| об12 | Светильник настольный, 220В, 50 Гц | 248 |
| об13 | Фен, 220В, 50 Гц, 2,0 кВт | 4 |
| об14 | Центральное табло управления очередью | 3 |
| об14/1 | Центральное табло, габаритный размер одной строки 700х150х60 мм, ~220В 50Гц | 91 |
| об15 | Ноутбук, Э: 220В, 0.2кВт | 1 |
| об16 | Мультимедийный проектор, 489x435x164(h) Э: 220В, 0.423кВт | 1 |
| об17 | Поворотный моторизованный подъёмник проектора с универсальным креплением, 550x820x410(h) Э: 220В, 0.423кВт Дистанционное управление, + настенный переключатель | 1 |
| об18 | Проекционный экран с электроприводом и опускающимся проекционным полотном, полотно - 1800x2390, 2000x200x3000(h); Э: 220В, 0.2кВт | 1 |
| об19 | Документ камера, Э: 220В, 0.1кВт | 1 |
| об20 | Кассовый аппарат, Э: 220В, 0.1кВт | 4 |
| об21 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями АСР-700, 220В,50Гц | 1 |
| об22 | Диктофон | 1 |
| об23 | Телевизор LED, диагональ 32", в комплекте с настенным кронштейном, 738X450X36, Э: 220В, 0.1кВт | 13 |
| об24 | Гладильная доска | 7 |
| об25 | Санитарный набор 1: диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец, урна педальная | 65 |
| об26 | Санитарный набор 2: зеркало, Диспенсер локтевой для жидкого мыла, Диспенсер Для бумажных полотенец, урна педальная | 265 |
| об27 | Утюг | 7 |
| об28 | Аудиовизуальный комплекс (АВК) «Диснет» В 4.10 - Базовый | 1 |
| об29 | Интерактивная стенка | 4 |
| б/п | Вытяжной зонт, 650х1050 мм, работает периодически | 8 |
| б/п | Видуар медицинский, Х.в., Г.в., К. | 8 |
|  | **Оборудование Игровых зон** | 7 |
| б/п | Игровой модуль Abacus (Числа) 70 х 45 х 3,5 см | 65 |
| б/п | Игровой модуль Clock Around (Часы) 60 х 60 х 6 см |  |
| б/п | Игровой модуль Calculator (Счеты) 70 х 45 х 3 см | 9 |
| б/п | Игровой модуль Jungle Fever (Джунгли) 70 х 45 х 3 см | 5 |
| б/п | Игровой модуль Happy Feeling (Эмоции) 60 х 60 х 6 см | 5 |
| б/п | Игровой модуль Road Trip (Дорожное Движение) 60 х 60 х 6 см | 5 |
| б/п | Игровой модуль TREASURE ISLAND (Остров сокровищ) 60 х 60 х 6 см | 1 |
| б/п | Игровой модуль Sliding Puzzle Monster 50 х 60 х 6 см | 2 |
| б/п | Игровой модуль Sliding Puzzle Monster 50 х 60 х 6 см | 1 |
| б/п | Игровой модуль Crazy Mirror (Зеркало) 70 х 45 х 3 см | 1 |
| б/п | Игровой модуль COSMIC JOURNEY (Космическое путешествие) 60 х 60 х 6 см | 2 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Banana (Банан) | 3 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Apple (Яблоко) | 1 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Strawberry (Клубника) | 1 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Cherry (Вишня) | 2 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Grapes (Виноград) | 1 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Crab (Краб) | 1 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Starfish (Звезды) | 1 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Fish (Рыбка) | 54 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Octopus (Осьминог) | 5 |
| б/п | Мягкий игровой элемент Turtle (Черепаха) | 13 |
| б/п | Pet Collection Set (с 4-мя стульями) 45 х 60 х 50 см и 64 х 32 х 28 см | 3 |
| б/п | Напольное покрытие ПВХ, толщина 7 мм | 121 м2 |

F.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 6 приобретаемого с применением закупочных процедур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
| ом14 | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 5 |
| ом11 | Система холтеровского мониторирования | 6 |
| ом31 | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| ом21 | Магниторезонансный томограф | 1 |
| ом23 | Маммографическая система | 1 |
| ом65 | Кардиотокография плода (фетальный монитор) | 1 |
| ом13 | Электрокардиограф | 30 |
| ом29 | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 1 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице F.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения №6, перечисленного в таблице F.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице F.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице F.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.

1. **Элемент объекта соглашения № 7**
   1. **Описание Элемента объекта соглашения № 7**
      1. Проектируемое учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической, консультационно-диагностической и специализированной медицинской помощи, в том числе женской консультации, гражданам, проживающим в микрорайоне Чистая слобода Ленинского района города Новосибирска.
      2. Основными задачами учреждения являются:

– оказание высококвалифицированной первичной медико-санитарной помощи гражданам, проживающим на территории, закрепленной за поликлиникой, в т.ч. в неотложной форме;

– разработка методических рекомендаций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи больным для врачей общей сети города;

– оказание специализированной медицинской помощи;

– осуществление мероприятия по медицинской профилактике и медицинской реабилитации.

* 1. **Основные технико-экономические показатели Элемента объекта соглашения № 7**
     1. Основные технико-экономические показатели

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Описание** |
| Наименование Элемента объекта соглашения № 7 | Городская клиническая поликлиника № 16 |
| Адрес | Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. Райсовета |
| Кадастровый номер Земельного участка: | 54:35:064165:207 |
| Назначение | оказание первичной медико-санитарной помощи |
| Режим работы | двухсменный по 6 часов в смену 6 дней в неделю |
| Расчетная мощность | 1194 пос./в смену |

G.2.2. Размещение, проектирование, строительство и оборудование Элемента объекта соглашения № 7 – в соответствии с [санитарно-эпидемиологическими правила](#P35)ми и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

G.2.3. Перечень помещений Элемента объекта соглашения №7 (соответствующий Проектной документации шифр П/3-2021-ИСО7.1.ГЧ, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | |
| **Цокольный этаж, площадь 2176,6 кв. м** | |
| А.0.01 | ИТП |
| А.0.02 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| А.0.04 | Кладовая временного хранения отходов класса "Г" |
| А.0.07 | Кладовая службы эксплуатации |
| А.0.08 | Уборная персонала |
| А.0.09 | Уборная персонала |
| А.0.10 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.0.11 | Центральная бельевая |
| А.0.12 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| А.0.13 | Центральная кладовая грязного белья |
| А.0.14 | Компрессорная |
| А.0.15 | Серверная |
| А.0.16 | Коридор |
| А.0.17 | Коридор |
| А.0.18 | Тамбур-шлюз |
| А.0.19 | Коридор |
| А.0.20 | Складское помещение для технического отдела |
| А.0.21 | Тамбур-шлюз |
| А.0.22 | Электрощитовая |
| А.0.23 | Коридор - холл |
| А.0.24 | Комната персонала |
| А.0.25 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| А.0.27 | Помещение для хранения люминесцентных ламп |
| А.0.27.1 | Складское помещение для технического отдела |
| А.0.28 | Архив оперативный |
| А.0.29 | Складское помещение для технического отдела |
| А.0.30 | Электрощитовая |
| А.0.34 | Помещение сетей отопления |
| А.0.35 | Лестница № 1а |
| А.0.36 | Лестница № 2а |
| А.0.37 | Складское помещение для технического отдела |
| А.0.38 | Кладовая службы эксплуатации |
| А.0.39 | Складское помещение для технического отдела |
| А.0.40 | Складское помещение для технического отдела |
| А.0.41 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| А.0.41.1 | Кладовая хранения списанного инвентаря |
| А.0.42 | Кладовая службы эксплуатации |
| А.0.43 | Помещение для прокладки инженерных коммуникаций |
| А.0.44 | Техподполье |
| Б.0.01 | Коридор |
| Б.0.01.1 | Коридор |
| Б.0.02 | Экспедиционная |
| Б.0.02.1 | Кладовая стерильных материалов |
| Б.0.03 | Санитарный шлюз для персонала |
| Б.0.04 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов (чистая зона) |
| Б.0.04.1 | Стерилизационная (стерильная зона) |
| Б.0.05 | Уборная персонала |
| Б.0.06 | Помещение приема и хранения нестерильного материала и инструментов |
| Б.0.07 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов |
| Б.0.07.1 | Помещение обработки тележек |
| Б.0.07.2 | Коридор |
| Б.0.08 | Кладовая упаковочного материала |
| Б.0.08.1 | Помещение водоподготовки |
| Б.0.09 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.0.10 | Тамбур-шлюз |
| Б.0.10.1 | Лестница № 4а |
| Б.0.11 | Тамбур-шлюз |
| Б.0.11.1 | Шлюз |
| Б.0.12 | Водомерный узел |
| Б.0.12.1 | Насосная |
| Б.0.13 | Коридор - вестибюль |
| Б.0.13.1 | Коридор |
| Б.0.14 | Комната персонала |
| Б.0.14.1 | Душевая персонала |
| Б.0.14.2 | Кабинет зав. отделением |
| Б.0.15 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед персонал) М |
| Б.0.15.1 | Санузел персонала |
| Б.0.15.2 | Душевая персонала |
| Б.0.16 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (ср мед персонал) Ж |
| Б.0.16.1 | Санузел персонала |
| Б.0.16.2 | Душевая персонала |
| Б.0.17 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед персонал) М |
| Б.0.17.1 | Душевая персонала |
| Б.0.18 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед персонал) Ж |
| Б.0.18.1 | Санузел персонала |
| Б.0.18.2 | Душевая персонала |
| Б.0.19 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (врачи) М |
| Б.0.19.1 | Санузел персонала |
| Б.0.19.2 | Душевая персонала |
| Б.0.20 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (врачи) Ж |
| Б.0.20.1 | Санузел персонала |
| Б.0.20.2 | Душевая персонала |
| Б.0.21 | Гардеробная персонала верхней одежды |
| Б.0.22 | Уборная при гардеробной |
| Б.0.22.1 | Уборная при гардеробной |
| Б.0.23 | Душ при гардеробной |
| Б.0.24 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды М |
| Б.0.25 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды Ж |
| **Первый этаж, площадь 2293,3 кв. м** | |
| А.1.01 | Вестибюль с автоматической системой автозаписи |
| А.1.02 | Лестница №1 |
| А.1.03 | Лестница №2 |
| А.1.04 | Лифтовый холл |
| А.1.05 | Лифтовый холл |
| А.1.06 | Гардероб для посетителей |
| А.1.07 | Кабинет для взятия проб крови |
| А.1.08 | Кабинет заведующего регистратурой |
| А.1.09 | Пост охраны с пожарным постом |
| А.1.10 | Регистратура со справочной |
| А.1.11 | Комната приема и регистрации биоматериала для лабораторных исследований |
| А.1.12 | Санузел (для посетителей) М |
| А.1.13 | Санузел (для посетителей) Ж |
| А.1.15 | Санузел (универсальная кабина) |
| А.1.16 | Тамбур |
| А.1.17 | Тамбур |
| А.1.17.1 | Тамбур |
| А.1.18 | Биохимическая лаборатория |
| А.1.19 | Весовая |
| А.1.20 | Гематологическая лаборатория |
| А.1.21 | Комната уборочного инвентаря и дезсредств |
| А.1.21.а | Гардероб персонала |
| А.1.21.б | Душевая |
| А.1.21.в | Шлюз санитарный |
| А.1.22 | Кабинет заведующего лабораторией |
| А.1.23 | Помещение хранения исходных материалов |
| А.1.24 | Помещение хранения чистой посуды |
| А.1.25 | Комната врачей - лаборантов |
| А.1.26 | Комната отдыха персонала |
| А.1.27 | Комната старшего лаборанта |
| А.1.28 | Коридор |
| А.1.29 | Коридор |
| А.1.30 | Коридор |
| А.1.31 | Лаборатория для иммунологических исследований |
| А.1.32 | Моечная биохимической группы |
| А.1.33 | Моечная клинико-гематологической группы |
| А.1.34 | Общеклиническая лаборатория |
| А.1.35 | Помещение временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| А.1.36 | Автоклавная для обеззараживания |
| А.1.37 | Помещение приема, регистрации, сортировки проб |
| А.1.38 | Помещение работы с документами |
| А.1.40 | Уборная персонала |
| А.1.41 | Центрифужная |
| А.1.42 | Цитологическая лаборатория |
| А.1.45 | Инженерная |
| А.1.46 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.1.47 | Уборная персонала |
| А.1.48 | Кабина для раздевания рентгеноскопии |
| А.1.50 | Кабина для раздевания МРТ |
| А.1.51 | Кабина для раздевания |
| А.1.52 | Кабина для раздевания мамографии |
| А.1.53 | Кабинет заведующего отделением |
| А.1.53.1 | Архив оперативный |
| А.1.54 | Кабинет рентгенологов |
| А.1.55 | Кладовая запасных частей |
| А.1.56 | Комната персонала |
| А.1.57 | Комната управления КТ и РГ |
| А.1.58 | Комната управления МРТ |
| А.1.59 | Комната управления ФЛГ |
| А.1.61 | Коридор - ожидальная |
| А.1.62 | Кабина для приготовления бария |
| А.1.63 | Помещение для подготовки контрастов (КТ и МРТ) |
| А.1.64 | Процедурная КТ |
| А.1.65 | Процедурная МРТ |
| А.1.66 | Процедурная флюорографии |
| А.1.67 | Процедурная маммографии |
| А.1.68 | Процедурная рентгеноскопии |
| А.1.69 | Уборная посетителей |
| А.1.70 | Уборная посетителей |
| А.1.71 | Уборная персонала |
| А.1.72 | Техническая комната МРТ+ИПБ |
| А.1.73 | Шлюз |
| А.1.74 | Газо-аппаратная |
| А.1.75 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| А.1.76 | Гардеробная для посетителей |
| А.1.77 | Регистратура со справочной (3 окна) |
| А.1.78 | Страховой стол |
| Б.1.01 | Коридор |
| Б.1.02 | Лестница №4 |
| Б.1.03 | Лестница №3 |
| Б.1.04 | Лифтовый холл |
| Б.1.05 | Лифтовый холл |
| Б.1.06 | Шлюз |
| Б.1.07 | Тамбур (инфекционист) |
| Б.1.08 | Уборная (инфекционист) |
| Б.1.09 | Комната для забора биоматериала |
| Б.1.10 | Кабинет врача инфекциониста |
| Б.1.11 | Кладовая уборочного инвентаря (инфекционист) |
| Б.1.12 | Помещение оформления и выдачи больничных листов |
| Б.1.13 | Коридор |
| Б.1.14 | Картохранилище |
| Б.1.15 | Кабинет неотложной помощи |
| Б.1.16 | Кабинет доврачебного приема |
| Б.1.17 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.1.18 | Комната персонала |
| Б.1.19 | Комната сестры хозяйки |
| Б.1.20 | Аптека |
| Б.1.20.1 | Аптечный пункт (склад) |
| Б.1.20.2 | Аптечный пункт, льготный |
| Б.1.21 | Тамбур |
| Б.1.22 | Уборная персонала |
| Б.1.23 | Помещение забора биометериала |
| Б.1.24 | Моечная |
| Б.1.25 | Материальная |
| Б.1.26 | Лаборантская экспресс-анализов |
| Б.1.27 | Коридор |
| Б.1.28 | Кабинет лаборантов |
| Б.1.29 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.1.30 | Вестибюль с автоматической системой самозаписи |
| Б.1.31 | Гардероб посетителей |
| Б.1.32 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.1.33 | Шлюз при перевязочной |
| Б.1.35 | Тамбур |
| Б.1.36 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.1.38 | Уборная посетителей |
| Б.1.39 | Уборная посетителей |
| Б.1.40 | Регистратура со справочной (1 окно) |
| Б.1.41 | Гипсовая перевязочная |
| Б.1.42 | Процедурная рентгенографии |
| Б.1.43 | Процедурная в/м инъекций |
| Б.1.43.1 | Шлюз |
| Б.1.44 | Пост охраны |
| Б.1.45 | Кабинет старшей медсестры |
| Б.1.46 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| Б.1.47.1 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| Б.1.47.2 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| Б.1.47.3 | Шлюз |
| Б.1.47.4 | Шлюз |
| Б.1.48 | Коридор |
| Б.1.49 | Комната управления |
| Б.1.52 | Помещение временного хранения грязного белья |
| Б.1.53 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| Б.1.54 | Комната для хранения и приготовления гипса |
| Б.1.55 | Помещение хранения вакцин |
| Б.1.56 | Кладовая МИ |
| Б.1.57 | Кабинет врача травматолога |
| Б.1.57.1 | Кабинет врача травматолога |
| Б.1.57.2 | Кабинет врача травматолога |
| Б.1.58 | Кабинет оформления больничных листов |
| Б.1.59 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.1.60 | Кабинет рентгенологов |
| **Второй этаж, площадь 2488,5 кв. м** | |
| А.2.01 | Вестибюль |
| А.2.02 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.03 | Кабинет врача гинеколога с гинекологическим креслом |
| А.2.04 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.05 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.06 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.07 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.08 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.09 | Кабинет заведующего отделением |
| А.2.10 | Кабинет врача онколога |
| А.2.11 | Кабинет старшей медсестры |
| А.2.12 | Картотека |
| А.2.13 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| А.2.14 | Комната персонала |
| А.2.15 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.2.16 | Помещение хранения расходных материалов |
| А.2.17 | Процедурная онколога |
| А.2.18 | Уборная для посетителей М |
| А.2.19 | Уборная для посетителей Ж |
| А.2.20 | Уборная персонала |
| А.2.21 | Помещение персонала |
| А.2.22 | Шлюз |
| А.2.23 | Коридор |
| А.2.24 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.25 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.26 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.27 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.28 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.29 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.30 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.31 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.32 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.2.36 | Кабинет выписки льготных рецептов |
| А.2.37 | Кабинет заведующего отделением |
| А.2.38 | Кабинет старшей медсестры |
| А.2.39 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| А.2.40 | Комната персонала |
| А.2.41 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.2.42 | Помещение хранения расходных материалов |
| А.2.43 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.2.44 | Уборная (для посетителей М) |
| А.2.45 | Помещение персонала |
| А.2.47 | Коридор |
| А.2.48 | Коридор |
| А.2.49 | Лестница №1 |
| А.2.50 | Лестница №2 |
| А.2.51 | Лифтовый холл |
| А.2.52 | Лифтовый холл |
| А.2.53 | Колл-центр |
| А.2.55 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.56 | Кабинет УЗИ |
| А.2.57 | Кабинет УЗИ |
| А.2.58 | Кабинет УЗИ |
| А.2.59 | Кабинет ЭКГ |
| А.2.60 | Кабинет ЭКГ |
| А.2.61 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |
| А.2.62 | Кабинет ЭЭГ |
| А.2.63 | Кабинет врача функциональной диагностики |
| А.2.64 | Кабинет зав. отделением |
| А.2.65 | Кабинет исследования функций внешнего дыхания с нагрузочными пробами |
| А.2.66 | Кабинет нейрофункциональных исследований |
| А.2.67 | Кабинет старшей сестры отделения |
| А.2.68 | Кабинет холтероского мониторирования |
| А.2.69 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| А.2.70 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.2.71 | Комната персонала |
| А.2.72 | Коридор |
| А.2.72.1 | Коридор |
| А.2.73 | Кладовая хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.2.74 | Раздевалка |
| А.2.75 | Раздевалка |
| А.2.76 | Раздевалка |
| А.2.77 | Раздевалка |
| А.2.78 | Раздевалка |
| А.2.79 | Раздевалка |
| А.2.80 | Раздевалка |
| А.2.81 | Раздевалка |
| А.2.82 | Раздевалка |
| А.2.83 | Раздевалка |
| А.2.84 | Уборная (для посетителей М) |
| А.2.85 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.2.86 | Помещение персонала |
| А.2.87 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.2.88 | Коридор |
| А.2.89 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.2.90 | Кабинет заведующего отделением |
| А.2.91 | Кабинет медицинской профилактики |
| А.2.92 | Кабинет медицинской профилактики |
| А.2.93 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |
| А.2.94 | Кабинет старшей медсестры |
| А.2.95 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |
| А.2.96 | Картотека прививочного кабинета |
| А.2.97 | Картотека учета диспансеризации |
| А.2.98 | Кладовая вакцин |
| А.2.99 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| А.2.100 | Комната персонала |
| А.2.101 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.2.102 | Помещение забора крови |
| А.2.103 | Помещение хранения расходных материалов |
| А.2.104 | Прививочный кабинет |
| А.2.105 | Уборная (для персонала) |
| А.2.106 | Уборная (персонала) |
| А.2.107 | Помещение персонала |
| А.2.108 | Смотровой кабинет |
| Б.2.02 | Лестница №3 |
| Б.2.03 | Лестница №4 |
| Б.2.04 | Лифтовый холл |
| Б.2.05 | Лифтовый холл |
| Б.2.06 | Коридор |
| Б.2.06.1 | Коридор |
| Б.2.06.2 | Коридор |
| Б.2.08 | Помещение персонала |
| Б.2.09 | Уборная (для посетителей М) |
| Б.2.10 | Уборная (для посетителей Ж) |
| Б.2.11 | Раздевалка при зале ЛФК для пациентов М |
| Б.2.11а | Душевая универсальная муж. |
| Б.2.116 | Уборная муж. |
| Б.2.12 | Раздевалка при зале ЛФК для пациентов Ж |
| Б.2.12а | Уборная жен. |
| Б.2.13 | Кабинет механотерапии |
| Б.2.14 | Кабинет механотерапии |
| Б.2.15 | Помещение хранения материалов и медикаментов |
| Б.2.16 | Кабинет старшей сестры отделения |
| Б.2.17 | Помещение стерилизации наконечников |
| Б.2.18 | Помещение обработки игл |
| Б.2.19 | Подсобное помещение кабинета светолечения |
| Б.2.20 | Подсобное помещение кабинета УВЧ терапии |
| Б.2.21 | Подсобное помещение кабинета электролечения |
| Б.2.22 | Комната персонала |
| Б.2.23 | Комната ожидания при механотерапии |
| Б.2.24 | Кладовая временного хранения отходов класса "Б" |
| Б.2.25 | Кладовая инвентаря |
| Б.2.26 | Помещение для хранения грязного белья |
| Б.2.27 | Кабинет электролечения |
| Б.2.28 | Кабинет физиотерапевтов |
| Б.2.29 | Кабинет светолечения |
| Б.2.30 | Кабинет рефлексотерапии |
| Б.2.31 | Кабинет механотерапии |
| Б.2.32 | Кабинет массажа |
| Б.2.33 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.2.34 | Кабинет врача по медицинской реабилитации |
| Б.2.35 | Кабинет врача ЛФК |
| Б.2.36 | Кабинет УВЧ терапии |
| Б.2.37 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.2.38 | Кабинет ингаляционной терапии с помещением медицинской сестры |
| Б.2.39 | Зал для занятий ЛФК |
| Б.2.40 | Душ для персонала |
| Б.2.41 | Душ при зале ЛФК |
| Б.2.43 | Душ при кабинете механотерапии |
| Б.2.44 | Душ при кабинете механотерапии |
| **Третий этаж, площадь 2507,0 кв. м** | |
| А.3.01 | Лестница №1 |
| А.3.02 | Лестница №2 |
| А.3.03 | Лифтовый холл |
| А.3.04 | Лифтовый холл |
| А.3.05 | Коридор |
| А.3.06 | Коридор |
| А.3.07 | Вестибюль |
| А.3.08 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.09 | Кабинет врача гинеколога |
| А.3.10 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.11 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.12 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.13 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.14 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.15 | Кабинет заведующего отделением |
| А.3.16 | Кабинет врача онколога |
| А.3.17 | Кабинет старшей медсестры |
| А.3.18 | Картотека |
| А.3.19 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| А.3.20 | Комната персонала |
| А.3.21 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.3.22 | Помещение хранения расходных материалов |
| А.3.23 | Процедурная онколога |
| А.3.24 | Уборная (для посетителей) |
| А.3.25 | Уборная (для посетителей) |
| А.3.26 | помещение персонала |
| А.3.27 | Уборная (персонала) |
| А.3.28 | Шлюз |
| А.3.29 | Вестибюль |
| А.3.30 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.31 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.32 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.33 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.34 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.35 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.36 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.37 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.38 | Кабинет врача терапевта (участкового) |
| А.3.39 | Кабинет заведующего отделением |
| А.3.40 | Кабинет старшей медсестры |
| А.3.41 | Кладовая хранения медикаментов |
| А.3.42 | Комната персонала |
| А.3.43 | Уборная (для персонала) |
| А.3.43.1 | Уборная (для персонала) |
| А.3.44 | Помещение персонала |
| А.3.45 | Помещение персонала |
| А.3.46 | Коридор |
| А.3.46.1 | Коридор |
| А.3.47 | Вестибюль |
| А.3.48 | КУИ |
| А.3.49 | Кабинет УЗИ |
| А.3.50 | Кабинет УЗИ |
| А.3.51 | Кабинет УЗИ |
| А.3.52 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.3.52.1 | Кабинет врача психолога |
| А.3.53 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.54 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.55 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.56 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.57 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.58 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.59 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.60 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.61 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.62 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.63 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.64 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.3.65 | Кабинет диабетической ретинопатии |
| А.3.66 | Кабинет заведующего отделением |
| А.3.67 | Кабинет пункциональной биопсии |
| А.3.68 | Кабинет старшей медсестры |
| А.3.69 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| А.3.70 | Кабинет врача диабетолога |
| А.3.71 | Процедурная инъекций в/в |
| А.3.72 | Процедурная инъекций в/м |
| А.3.73 | Уборная посетителей |
| А.3.74 | Уборная посетителей |
| А.3.75 | Помещение персонала |
| А.3.76 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.3.77 | Школа диабета |
| А.3.78 | Шлюз |
| А.3.79 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.3.80 | Кабинет врача |
| А.3.81 | Кладовая временного хранения чистого белья |
| А.3.82 | Комната персонала |
| А.3.83 | Комната сестры хозяйки |
| А.3.84 | Коридор |
| А.3.85 | Палата на 2 койки |
| А.3.85.1 | С/у при палате на 2 койки |
| А.3.85.2 | Шлюз |
| А.3.86 | Палата на 4 койки |
| А.3.86.1 | С/у при палате на 4 койки |
| А.3.86.2 | Шлюз |
| А.3.87 | Палата на 4 койки |
| А.3.87.1 | С/у при палате на 4 койки |
| А.3.87.2 | Шлюз |
| А.3.88 | Пост медицинской сестры |
| А.3.89 | Процедурная |
| А.3.90 | Санузел посетителей |
| А.3.92 | Санитарная комната |
| А.3.93 | Шлюз |
| А.3.94 | Шлюз |
| Б.3.02 | Лестница №3 |
| Б.3.03 | Лестница №4 |
| Б.3.04 | Лифтовый холл |
| Б.3.05 | Лифтовый холл |
| Б.3.06 | Шлюз при малой операционной |
| Б.3.07 | Санитарная комната |
| Б.3.08 | Уборная при палате |
| Б.3.09 | Предоперационная при малой операционной |
| Б.3.10 | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оперативных вмешательств |
| Б.3.11 | Малая операционная |
| Б.3.12 | Шлюз гнойной перевязочной |
| Б.3.12.1 | Шлюз уролога |
| Б.3.12.2 | Шлюз колопроктолога |
| Б.3.12.3 | Шлюз гинеколога |
| Б.3.12.4 | Шлюз |
| Б.3.13 | Слив уролога |
| Б.3.13.1 | Слив колопроктолога |
| Б.3.14 | Уборная (универсальная кабина) |
| Б.3.15 | Уборная (персонала) |
| Б.3.16 | Уборная (для персонала) |
| Б.3.17 | Уборная (для посетителей) |
| Б.3.18 | Уборная посетителей |
| Б.3.19.1 | Раздевалка колопроктолога |
| Б.3.21 | Процедурная уролога |
| Б.3.22 | Процедурная гастроскопии |
| Б.3.23 | Процедурная ФКС |
| Б.3.24 | Кабинет старшей медсестры |
| Б.3.25 | Помещение сестры хозяйки |
| Б.3.26 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| Б.3.26.1 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| Б.3.26.2 | Перевязочная чистая (асептическая) |
| Б.3.27 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| Б.3.27.1 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| Б.3.27.2 | Перевязочная гнойная (септическая) |
| Б.3.28 | Моечная эндоскопов |
| Б.3.28.1 | Моечная эндоскопов |
| Б.3.29 | Коридор |
| Б.3.29.1 | Коридор |
| Б.3.30 | Комната персонала |
| Б.3.31 | Помещение хранения чистого белья |
| Б.3.32 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов |
| Б.3.33 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| Б.3.34 | Помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ |
| Б.3.35 | Кабинет эндоскопистов |
| Б.3.35.1 | Кабинет эндоскопистов |
| Б.3.36 | Кабинет хирурга |
| Б.3.36.1 | Кабинет хирурга |
| Б.3.36.2 | Кабинет хирурга |
| Б.3.37 | Кабинет уролога |
| Б.3.38 | Кабинет заведующего отделением |
| Б.3.39 | Кабинет врача гинеколога |
| Б.3.40 | Кабинет врача колопроктолога |
| Б.3.41 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.3.42 | Помещение временного хранения грязного белья |
| Б.3.43 | Коридор |
| Б.3.44 | Холл с зоной ожидания |
| **Четвертый этаж, площадь 2499,8 кв. м** | |
| А.4.01 | Лестница №1 |
| А.4.02 | Лестница №2 |
| А.4.03 | Лифтовый холл |
| А.4.04 | Лифтовый холл |
| А.4.05 | Звукоизолированная кабина |
| А.4.06 | Звукоизолированная кабина |
| А.4.07 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.4.08 | Кабинет врача гастроэнтеролога |
| А.4.09 | Кабинет заведующего отделением |
| А.4.10 | Кабинет врача кардиолога |
| А.4.11 | Кабинет врача кардиолога |
| А.4.12 | Кабинет врача невролога |
| А.4.13 | Кабинет врача невролога |
| А.4.14 | Кабинет врача нефролога |
| А.4.15 | Кабинет врача оториноларинголога |
| А.4.16 | Кабинет врача оториноларинголога |
| А.4.17 | Кабинет врача офтальмолога |
| А.4.18 | Кабинет врача офтальмолога |
| А.4.19 | Резервное помещение |
| А.4.20 | Кабинет врача пульмонолога с процедурной |
| А.4.21 | Кабинет врача ревматолога |
| А.4.22 | Кабинет старшей сестры отделения |
| А.4.23 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.4.24 | Кабинет врача эндокринолога |
| А.4.25 | Кладовая временного хранения медицинских отходов класса "Б" |
| А.4.26 | Комната персонала |
| А.4.27 | Коридор |
| А.4.27.1 | Коридор |
| А.4.27.2 | Коридор |
| А.4.28 | Помещение для хранения грязного белья |
| А.4.29 | Помещение забора мокроты |
| А.4.30 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |
| А.4.31 | Процедурная офтальмолога |
| А.4.32 | Процедурная оториноларинголога |
| А.4.33 | Процедурная оториноларинголога |
| А.4.34 | Процедурная офтальмолога |
| А.4.35 | Процедурная в/в инъекций |
| А.4.36 | Процедурная в/м инъекций |
| А.4.37 | Уборная (для посетителей М) |
| А.4.38 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.4.39 | Помещение персонала |
| А.4.40 | Уборная (персонала) |
| А.4.41 | Темная комната |
| А.4.42 | Темная комната |
| А.4.43 | Архив бухгалтерии |
| А.4.44 | Архив отдела кадров |
| А.4.45 | Архив стат. отдела |
| А.4.46 | Бухгалтерия |
| А.4.47 | Кладовая уборочного инвентаря |
| А.4.48 | Кабинет врача эпидемиолога |
| А.4.49 | Кабинет глав. бухгалтера |
| А.4.50 | Кабинет главного врача |
| А.4.51 | Кабинет главной медицинской сестры |
| А.4.52 | Кабинет заместителя главного врача по АХЧ |
| А.4.53 | Кабинет заместителя главного врача по клинико-экспертной работе |
| А.4.54 | Кабинет заместителя главного врача по медчасти |
| А.4.55 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |
| А.4.56 | Кабинет инспектора по кадрам |
| А.4.57 | Кабинет медицинской статистики |
| А.4.58 | Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий ГО и ЧС на 10 чел. |
| А.4.59 | Кабинет экономистов |
| А.4.60 | Кабинет юриста |
| А.4.61 | Контрактная служба |
| А.4.62 | Конференц-зал на 98 человек |
| А.4.63 | Коридор |
| А.4.63.1 | Коридор |
| А.4.64 | Помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ |
| А.4.65 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов |
| А.4.66 | Приемная главного врача |
| А.4.67 | Уборная (для посетителей Ж) |
| А.4.68 | Уборная (для персонала) |
| А.4.69 | Уборная (универсальная кабина) |
| А.4.70 | Серверная |
| А.4.71 | Кладовая хозяйственного инвентаря |
| А.4.72 | Кладовая хранения ЛС |
| А.4.73 | Кладовая хранения МИ |
| Б.4.01 | Коридор |
| Б.4.02 | Лестница №3 |
| Б.4.03 | Лестница №4 |
| Б.4.04 | Лифтовый холл |
| Б.4.05 | Лифтовый холл |
| Б.4.06 | Помещение персонала |
| Б.4.08 | Переговорная |
| Б.4.09 | Организационно-методический кабинет |
| Б.4.10 | Медицинский архив |
| Б.4.11 | Коридор |
| Б.4.12 | Комната персонала |
| Б.4.13 | Кабинет инженеров программистов |
| Б.4.14 | Кабинет по охране труда и техники безопасности |
| Б.4.15 | Кабинет для инженерно-технического персонала |
| Б.4.16 | Кладовая уборочного инвентаря |
| Б.4.18 | Шлюз |
| Б.4.18.1 | Шлюз |
| Б.4.18.2 | Шлюз |
| Б.4.18.3 | Шлюз |
| Б.4.18.4 | Шлюз |
| Б.4.18.5 | Шлюз |
| Б.4.18.6 | Шлюз |
| Б.4.18.7 | Шлюз |
| Б.4.18.8 | Шлюз |
| Б.4.18.9 | Шлюз |
| Б.4.19 | Санитарная комната |
| Б.4.20 | Уборная с/у при палате на 2 койки (универсальная кабина) |
| Б.4.20.1 | Уборная (персонала) |
| Б.4.21 | Уборная с/у при палате на 2 койки |
| Б.4.21.1 | С/у при палате на 4 койки |
| Б.4.21.2 | С/у при палате на 4 койки |
| Б.4.21.3 | С/у при палате на 4 койки |
| Б.4.21.4 | С/у при палате на 4 койки |
| Б.4.21.5 | С/у при палате на 4 койки |
| Б.4.21.6 | С/у при палате на 4 койки |
| Б.4.22 | Процедурная |
| Б.4.23 | Пост медицинской сестры |
| Б.4.24 | Кладовая хранения чистого белья |
| Б.4.25 | Кабинет старшей сестры отделения |
| Б.4.26 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов |
| Б.4.27 | Палата на 4 койки |
| Б.4.27.1 | Палата на 4 койки |
| Б.4.27.2 | Палата на 4 койки |
| Б.4.27.3 | Палата на 4 койки |
| Б.4.27.4 | Палата на 4 койки |
| Б.4.27.5 | Палата на 4 койки |
| Б.4.28 | Палата на 2 койки для МГН |
| Б.4.29 | Палата на 2 койки |
| Б.4.30 | Коридор |
| Б.4.31 | Помещение сестры хозяйки |
| Б.4.32 | Комната персонала |
| Б.4.33 | Кабинет врача |
| Б.4.34 | КУИ |
| Б.4.35 | Душ |
| Б.4.35.1 | Душ |
| Б.4.36 | Склад ГО и ЧС |
|  | Общая площадь здания **13859,00 м2**  Расчетная площадь **8573,69 м2**  Полезная площадь **12384,84 м2**  **Указанные площади здания поликлиники соответствуют площадям в проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021** |

G.2.3.1 Перечень недвижимого имущества Элемента объекта соглашения №7:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Здание городской клинической поликлиники №16 |
| 2 | Сети водоснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №16 |
| 3 | Сети водоотведения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №16 |
| 4 | Сети тепловые внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №16 |
| 5 | Сети электроснабжения внутриплощадочные здания городской клинической поликлиники №16 |
| 6 | Кабельная канализация связи здания городской клинической поликлиники №16 |
| 7 | Площадки и проезды здания городской клинической поликлиники №16 |

G.2.3.2 Перечень движимого имущества Элемента объекта соглашения №7:

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Электрооборудование силовое здания городской клинической поликлиники №16 |
| 2 | Оборудование вентиляции и кондиционирования здания городской клинической поликлиники №16 |
| 3 | Оборудование передачи данных здания городской клинической поликлиники №16 |
| 4 | Оборудование конференц зала здания городской клинической поликлиники №16 |
| 5 | Система электронная очередь здания городской клинической поликлиники №16 |
| 6 | Оборудование радиовещания здания городской клинической поликлиники №16 |
| 7 | Оборудование часофикации здания городской клинической поликлиники №16 |
| 8 | Система контроля управления доступом здания городской клинической поликлиники №16 |
| 9 | Система охранной сигнализации здания городской клинической поликлиники №16 |
| 10 | Система охранного телевидения здания городской клинической поликлиники №16 |
| 11 | Система палатной сигнализации здания городской клинической поликлиники №16 |
| 12 | Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования здания городской клинической поликлиники №16 |
| 13 | Станция снабжения сжатым воздухом здания городской клинической поликлиники №16 |
| 14 | Оборудование рентген-кабинета здания городской клинической поликлиники №16 |
| 15 | Дизельная генераторная установка здания городской клинической поликлиники №16 |
| 16 | Система пожарной сигнализации здания городской клинической поликлиники №16 |
| 17 | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания городской клинической поликлиники №16 |

G.2.4. Перечень Основного оборудования Элемента объекта соглашения №7 (соответствующий положительному заключению Государственной экспертизы №54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021):

|  |  |
| --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения, включая резервные системы, насосную станцию, систему очистки воды, внутренние водомерные узлы. |
| 2 | Система теплоснабжения с приборами коммерческого учета расхода теплоносителя, ИТП |
| 3 | Системы вентиляции и кондиционирования. Противодымная вентиляция |
| 4 | Наружный и внутренний противопожарный водопровод. |
| 5 | Система медицинских газов |
| 6 | Система электроснабжения, включая резервные системы |
| 7 | Система связи |
| 8 | Система телевидения, часофикация. |
| 9 | Телефонизация, СКС, радиофикация |
| 9 | Система охранного телевидения (СОТ), Система контроля удаленного доступа (СКУД), Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) |
| 10 | Автоматизированная система управления. Система автоматизации и диспетчеризации. Система палатной сигнализации. |
| 11 | Оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 12 | Медицинская информационно-аналитическая система (центр телематики и телекоммуникаций, в т.ч. электронная очередь, электронный документооборот) |
| 13 | Лифты |

G.2.5. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7 (соответствующий проектной документации шифр П/3-2021-ИСО7.1.ГЧ, получившей положительное заключение Государственной экспертизы №54-1-1-3-066285-2021 от 11.11.2021) Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования определена на основании заключения Государственной экспертизы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поз. на плане ПД** | **Наименование** | **Кол-во** |
|  | **ПОДВАЛ** |  |
|  | **Служебно-бытовые и технические помещения** |  |
| А.0.02 | Кладовая |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 6 |
| А.0.04 | Пом. Для сбора и временного хранения медицинских отходов «Г» |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В,0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п | Ларь со стенками, обитыми войлоком с внутренней стороны, 1400x300x500 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.0.08 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.0.09 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.0.10 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
|
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.0.11 | Центральная бельевая |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 12 |
| А.0.12 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п1\* | Бак для сбора мед. отходов с крышкой, 5л | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.0.13 | Центральная кладовая грязного белья |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 3 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Бак для сбора и хранения грязного белья с крышкой | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.0.14 | Складское помещение для технического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 4 |
| А.0.20 | **Складское помещение для технического отдела** |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 9 |
| А.0.24 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 1 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 3 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.0.25 | Кладовая списанного инвентаря |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 8 |
| А.0.27 | Помещение для хранения люминесцентных ламп |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 5 |
| б/п | Контейнер для безопасного хранения ртутных ламп, 1600x300x580 | 5 |
| А.0.27.1 | Складское помещение для технического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 5 |
| А.0.29 | Складское помещение для технического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 9 |
| А.0.37 | Складское помещение для технического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 12 |
| А.0.38 | Складское помещение для технического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 5 |
| А.0.39 | Складское помещение для технического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 9 |
| А.0.41 | Кладовая хранения списанного инвентаря |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 16 |
| А.0.41.1 | Кладовая хранения списанного инвентаря |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 5 |
| А.0.42 | Кладовая службы эксплуатации |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 5 |
| Б.0.15 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (средний мед. персонал |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 19 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 2 |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 2 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 2 |
| Б.0.16 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (средний мед. персонал |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 94 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 10 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 2 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271 х281 х130 | 5 |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 6 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 6 |
| Б.0.17 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал) (М) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 14 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.0.18 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (не мед. персонал) (Ж) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 104 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 11 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 2 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 6 |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 6 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 6 |
| Б.0.19 | Гардеробная персонала для дом. и рабочей одежды (врачи) (М) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 34 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 4 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 2 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 3 |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 3 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 3 |
| Б.0.20 | Гардеробная персонала для дом. и рабочей одежды (врачи) (Ж) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 50 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 5 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 2 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 4 |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 4 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 4 |
| Б.0.21 | Гардеробная персонала верхней одежды |  |
| 11.01\* | Вешалка настенная, с поворотными кронштейнами. Четыре поворотных кронштейна | 8 |
| 11.04\* | Вешалка гардеробная разборная с поворотными кронштейнами. Восемь повороты | 3 |
| Б.0.22 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.0.23 | Душ |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.0.24 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (М) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 8 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 1 |
| Б.0.25 | Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды (Ж) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 8 |
| б/п\* | Фен настенный, 1/220В, 1,8кВт, 210x250x145 | 1 |
|  | Стерилизационное отделение |  |
| Б.0.02 | Экспедиционная |  |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.0.03 | Кладовая упаковочных материалов |  |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| 7.28 | Стеллаж с 4 полками, 1500x500x1600 | 2 |
| Б.0.03.1 | Шлюз санитарный |  |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|
| 7.28с | Стеллаж с 4 полками, для спецодежды 1200x500x1830 | 1 |
| Б.0.03.2 | Шлюз санитарный |  |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Зеркало | 1 |
| 7.28с | Стеллаж с 4 полками, для спецодежды 1200x500x1830 | 1 |
| Б.0.04 | Стерилизационная (грязная зона) |  |
| 4.03 | Упаковочный стол, 1524X762X1981/2184, прокладка электрической штепсельной вилки | 1 |
| 4.04 | Роторная упаковочная машина, 1/220В, 50Гц, 0,5кВт, 620x260x250 | 1 |
| 4.05 | Роликовый конвейер для протяжки запаиваемого стерилизационного пакета, 870х3 | 1 |
| 4.07 | Стационарное режущее устройство, 870x120x360 | 1 |
| 4.08 | Тележка для упаковочной бумаги | 1 |
| 4.14\* | Стерилизатор паровой, проходной, 3/380В, 17-25кВт, камера 160л, парогенератор | 2 |
| б/п | Загрузочная тележка с двумя полками | 2 |
| б/п3 | Транспортная тележка | 4 |
| 4.15\* | Передаточное окно (внутренний размер 600x600x600 с пассивным шлюзом) | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.0.04.1 | Стерилизационная (стерильная зона) |  |
| 7.28 | Стеллаж с 4 полками, 1500x500x1600 | 3 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.0.05 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.0.06 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов |  |
| 7.28 | Стеллаж с 4 полками, 1500x500x1600 | 2 |
| 7.31 | Стол производственный, 1800x800x870 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.0.07 | Моечная |  |
| 4.16\* | Стол специализированный (ванна моечная), 2 водно-воздушных пистолета, 1400х' | 1 |
| 4.17\* | Моюще-дезинфицирующая машина, проходная 200л, 3/400В, 8,3кВт, 18А, 1685х650 | 2 |
| 7.28 | Стеллаж с 4 полками, 1500x500x1600 | 1 |
| 7.31 | Стол производственный, 1800x800x870 | 1 |
| 7.34 | Стол производственный, 1200x800x870 | 2 |
| 7.35\* | Шкаф навесной с дверцами-купе, с 1 полкой, 1500x350x600 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.0.09 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.0.14 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 1 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.0.14.2 | Кабинет заведующего |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03 | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | **ПЕРВЫЙ ЭТАЖ** |  |
|  | Вестибюльная группа помещений |  |
| А.1.01 | Вестибюль с автоматической системой записи |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 8 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 5 |
| 14.03 | Система автоматической записи Система автоматической записи (информационная | 1 |
| б/п\* | Металлодетектор арочный; 950x600x2300; Э1Ф; 220В; N=0,1кВт | 4 |
| А.1.06 | Гардеробная для посетителей |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 мм | 2 |
| 11.03 | Вешалка напольная, Н=1815, L=1060, 2 пары крючков, 2 перекладины для "плечик | 55 |
| А.1.07 | Кабинет для взятия проб крови |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.08 | Кабинет заведующего регистратурой |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.09 | Пост охраны с пожарным постом |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.10 | Регистратура со справочной |  |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 9 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 5 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 9 |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 45 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 9 |
| А.1.11 | Регистрация биоматериала для лабораторных исследований |  |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.03\* | Зонт вытяжной пристенный, V=0,5 м 3/с, 500x500x450 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.12 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.1.13 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.1.14 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.1.15 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.1.12 | Оформление больничных листов |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.10\* | Взломостойкий сейф, 500x510x510 | 1 |
| Б.1.13 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 2 |
| Б.1.14 | Картохранилище |  |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 6 |
| Б.1.15 | Кабинет неотложной помощи |  |
| б/п5 | УЗ аппарат диагностический портативный переносной с 4-мя датчиками: конвексными | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр для измерения артериального давления механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой), 2 щелочные батарейки ААА 1,5 В, 40 мА | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Шпатель одноразовый | 1 |
| б/п | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания н | 1 |
| б/п | Фонарик диагностический с элементом питания, (с лампой вакуумной группы на 3 ' | 1 |
| б/п | Мешок дыхательный типа «АМБУ» многократного применения, взрослый комплект | 1 |
| б/п | Портативная система контроля уровня глюкозы многопользовательская диапазон и | 1 |
| б/п | Аспиратор электрический, 1000мл, 18л/мин, 1/220В, 50Гц, 0,05кВт, максимальное с | 1 |
| б/п | Зонды желудочные разных размеров | 1 |
| б/п | Небулайзер компрессорный с комплектом масок Габаритные размеры: 85x43x115 | 1 |
| б/п | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутренних | 1 |
| б/п | Резиновый жгут | 1 |
| б/п | Лейкопластырь, полотенца, пеленки, простыни, одноразовые перчатки | 1 |
| б/п | Шприцы одноразовые емкостью 1, 2, 5, 10 мл с набором игл | 1 |
| б/п | Стерильный материал | 1 |
| б/п | Пинцет | 1 |
| б/п | Ножницы | 1 |
| б/п | Грелка медицинская | 1 |
| б/п | Пузырь для льда | 1 |
| б/п | Почкообразный лоток | 1 |
| б/п | Емкость с дезинфицирующим раствором | 1 |
| б/п | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 |
| б/п | Носилки | 1 |
| б/п | Травматологическая укладка | 1 |
| б/п | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной | 1 |
| б/п\* | Система клапанная тройная со штекерами (кислород, вакуум, сжатый воздух) | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355х300х225 | 1 |
| Б.1.16 | Кабинет доврачебного приема |  |
| 6.04 | Электрокардиограф, 28ВА, 1/100-240В, 50-60Гц, 290х210х69 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470х460х450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.14л | Тумба инструментальная, передвижная 600x500x700 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Анализатор концентрации паров этанола в парах выдыхаемого воздуха, сетевой б | 1 |
| б/п | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный, 1/100-240В, 50/6 | 1 |
| б/п6 | Спирометр для проведения тестов с определением всех необходимых показателе | 1 |
| б/п | Дефибриллятор, 220В/50Гц, 400x480x120 | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр для измерения артериального давления механический | 2 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Корнцанг | 1 |
| б/п | Электротермометр | 10 |
| б/п | Шпатель одноразовый | 10 |
| б/п | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания н | 1 |
| б/п | Мешок дыхательный типа «АМБУ» многократного применения, взрослый комплект | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский электронный, 135x75x30 | 1 |
| б/п | Линза очковая пробная (набор малый) | 1 |
| б/п | Оправа пробная универсальная | 1 |
| б/п | Пинцет | 1 |
| б/п | Ножницы | 1 |
| б/п | Носилки | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|
| Б.1.17 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.20.1 | Аптечный склад |  |
| 7.29 | Шкаф, 475x400x1900 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| Б.1.20.2 | Аптечный пункт (льготный) |  |
| 1.02 | Витрина кассовая, 2100x900x500 | 1 |
| 1.04 | Накопитель стеллажа, 850x850x450 | 3 |
| 1.05 | Надстройка стеллажа закрытая, 1250x850x350 | 3 |
| 12.09 | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п | Детектор банкнот, 1/220В, 0,02кВт, 200x120x80 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.20 | Аптечный пункт |  |
| 1.02 | Витрина кассовая, 2100x900x500 | 1 |
| 1.04 | Накопитель стеллажа, 850x850x450 | 2 |
| 1.05 | Надстройка стеллажа закрытая, 1250x850x350 | 2 |
| 12.09 | Кассовый терминал с ж/к дисплеем, 90x328x415 | 1 |
| б/п | Детектор банкнот, 1/220В, 0,02кВт, 200x120x80 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
|  | Вестибюльная группа помещений, врач-инфекционист |  |
| Б.1.01 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.1.06 | Шлюз |  |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.1.08 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.1.10 | Комната забора биоматериала |  |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.29 | Шкаф, 475x400x1900 | 1 |
| 4.12с | Стерилизатор воздушный, 20л, 1/220В, 1,5кВт, 475x625x416 | 1 |
| б/п\* | Языкодержатель | 1 |
| б/п\* | Мешок Амбу | 1 |
| б/п7\* | Очки защитные | 1 |
| б/п\* | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций | 1 |
| б/п\* | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| б/п\* | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей | 1 |
| б/п\* | Комплект одежды защитной для работы в очагах особо опасной инфекции (многор | 1 |
| б/п\* | Средства индивидуальной защиты | 1 |
| б/п\* | Укладка с педикулоцидными средствами | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.09 | Кабинет врача-инфекциониста |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
|
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр для измерения артериального давления механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.11 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | Экспресс-лаборатория |  |
| Б.1.22 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.1.23 | Помещение забора биоматериала |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.24 | Моечная |  |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 4.11 | Устройство запечатывающее, 1/230 В, 50 Гц, 0,1 кВт, 480x200x385 | 1 |
| 4.12с | Стерилизатор воздушный, 20л, 1/220В, 1,5кВт, 475x625x416 | 1 |
| 4.13 | Аквадистиллятор, 4±10% дм3/час, 3/380В, 50Гц, 7,5 ± 10% кВт, расход воды на охл | 1 |
| б/п | Сборник для дистиллированной воды, 450x500x485 | 1 |
| 4.14 | Стерилизатор паровой (автоклав), 25л, 1/220 +/-10%В, 50 Гц, 2,2кВт, 550x683x492 | 2 |
| 7.10 | Стол врача-лаборанта, нерж. сталь 1200x600x850 | 4 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 12.01 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.25 | Материальная |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 4 |
| Б.1.26 | Лаборантская экспресс-анализов |  |
| 6.01\* | Шкаф вытяжной с керамической столешницей, 1/220В, 0,3кВт, 2 евророзетки, све | 1 |
| 6.05 | Анализатор мочи полуавтоматический, 1/230В, 50Гц, 350x475x195 | 1 |
| 6.12л | Фотометр, 0,4 Вт, две батарейки типа АА, 200x150x63 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 1 |
| 12.01 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| 12.14 | Подставка для таза, на колесах, с одним тазом на 3 литра | 1 |
| б/п\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.28 | Кабинет лаборантов |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.29 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | Травматологическое отделение |  |
| Б.1.41 | Перевязочная гипсовая |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс) | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.12 | Установка электрохимическая, 1/220 ±10 % В, 0,8 кВт, 895x525x1010 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.30 | Вестибюль с автоматической системой записи |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 14.03 | Система автоматической записи (информационный сенсорный киоск (инфомат) с | 1 |
| б/п\* | Металлодетектор арочный; 950x600x2300; Э1Ф; 220В; N=0,1 kBt | 2 |
| Б.1.31 | Гардеробная |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 11.03 | Вешалка напольная, Н=1815, L=1060, 2 пары крючков, 2 перекладины для "плечик | 5 |
| Б.1.32 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.36 | Санузел персонала (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.1.37 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
|
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.1.38 | Санузел (М) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.1.39 | Санузел (Ж) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.1.40 | Регистратура |  |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 3 |
| 7.26 | Стойка регистратора, 1700x1700x1100 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.42 | Процедурная рентгенографии |  |
| 1.05р | Комплекс рентгеновский телеуправляемый с принадлежностями | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п | Фартук рентгенозащитный односторонний, свинцовый эквивалент - 0,35 мм Pb, ма | 1 |
| б/п | Воротник защитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил/резина | 1 |
| б/п | Передник рентгенозащитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил | 1 |
| б/п | Комплект пластин №1 (7 элементов), свинцовый эквивалент — 0,5мм Pb, материал | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.43 | Процедурная внутримышечных инъекций |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 6 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.44 | Пост охраны |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.1.45 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.46 | Перевязочная септическая |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.12 | Установка электрохимическая, 1/220 ±10 % В, 0,8 кВт, 895x525x1010 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.47.2 | Перевязочная септическая |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.48 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 6 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 5 |
| Б.1.49 | Комната управления |  |
| б/п | Консоль оператора | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| Б.1.19 | Комната сестры-хозяйки |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.51 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 1 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.52 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.53 | Кладовая медикаментов |  |
| 7.29 | Шкаф, 475x400x1900 | 4 |
| Б.1.54 | Комната для хранения гипса |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 5 |
| Б.1.55 | Кладовая вакцин |  |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 5 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.56 | Кладовая МИ |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| Б.1.57.1 | Кабинет врача-травматолога |  |
| 2.10 | Ультразвуковой костный денситометр, 615\*293\*310 мм, 220В/50Гц | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Аппарат для репозиции и фиксации костных отломков | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский электронный, 135x75x30 | 1 |
| б/п | Динамометр становой | 1 |
| б/п | Угломер складной для измерения углов движений в суставах, а также для определения | 1 |
| б/п | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| б/п | Шина Крамера проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| б/п | Шина для фиксации кисти и пальцев ORTEX | 3 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.57.2 | Кабинет врача-травматолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский электронный, 135x75x30 | 1 |
| б/п | Динамометр становой | 1 |
| б/п | Угломер складной для измерения углов движений в суставах, а также для определения | 1 |
| б/п | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 |
| б/п | Шина Крамера проволочная для верхних и нижних конечностей | 2 |
| б/п | Шина для фиксации кисти и пальцев ORTEX | 3 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.58 | Оформление больничных листов |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 4 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.10\* | Взломостойкий сейф, 500x510x510 | 1 |
| Б.1.59 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.1.60 | Кабинет врача-рентгенолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | Отделение лучевой диагностики |  |
| А.1.43 | Архив оперативный |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 4 |
| А.1.45 | Инженерная |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.46 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.47 | Помещение для приготовления бария |  |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси, 1/220В, 50Гц, 120В А, | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.48 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| А.1.68.1 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| А.1.50 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| А.1.51 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| А.1.52 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| А.1.53 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.54 | Кабинет врачей-рентгенологов |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 5 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 5 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430х700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.55 | Кладовая запасных частей |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 4 |
| А.1.56 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 6 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 3 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 4 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 2 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 2 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.57 | Комната управления КТ и РГ |  |
| б/п | Консоль оператора КТ,175х418х367 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| б/п | Консоль оператора рентгенаппарата,672х400х576 | 1 |
| б/п | Пульт управления устройством ввода контрастного вещества | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.58 | Комната управления МРТ |  |
| б/п | Блок безопасности МРТ, 287x206x172 | 1 |
| б/п | Консоль оператора МРТ,1300х875х750 | 1 |
| б/п | Консоль управления | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| б/п | Пневматическая сигнализация пациента при МРТ, 102x76x63 | 1 |
| б/п | Пульт управления устройством ввода контрастного вещества в процедурной МРТ | 1 |
| б/п | Рабочая станция МРТ, 551x216x445 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.1.59 | Комната управления ФЛГ |  |
| б/п | Рабочая станция АРМ-1 оператора ФЛГ (в комплекте с флюорографом поз 1.03) | 1 |
| б/п | Рабочая станция АРМ-2 врача ФЛГ (в комплекте с флюорографом поз 1.03) | 1 |
| б/п | Лазерный принтер разрешение 1920x1080, 16000:1, 3300 лм, | 1 |
| б/п | Принтер для печати медицинских изображений | 1 |
| б/п | Комплект мебели | 1 |
| б/п\* | Переговорное устройство | 1 |
| А.1.61 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 5 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 7 |
| А.1.62 | Кабина для приготовления бария |  |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| А.1.63 | Помещение для подготовки контрастов (КТ и МРТ) |  |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | Система клапанная одиночная со штекером / под шланг (кислород) | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.64 | Процедурная КТ |  |
| 1.01 | Компьютерный томограф, 3/ 380 В ± 10%, 50 Гц ± 3 Гц, потребляемая мощность 10 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.65 | Процедурная МРТ |  |
| 1.02м | Магнитно-резонансный томограф, 380/400/415 В ± 10%, 50-60Гц±3Гц, макс. мощности | 1 |
| А.1.66 | Процедурная ФЛГ |  |
|
| 1.03 | Цифровой рентгенодиагностический флюорографический аппарат, 3х380В±10%, 5 | 1 |
| б/п | Воротник защитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил/резина | 1 |
| б/п | Передник рентгенозащитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| А.1.67 | Процедурная маммографии |  |
| 1.04м | Маммограф, 1/220-240В±10%, 50 или 60 Гц±1 Гц, 9 кВА / 6 сек.тах, COSф 0.6, DMI | 1 |
| б/п | Фартук рентгенозащитный односторонний, свинцовый эквивалент - 0,35 мм Pb, ма | 1 |
| б/п | Воротник защитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил/резина | 1 |
| б/п | Передник рентгенозащитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.68 | Процедурная рентгеноскопии |  |
| 1.05р | Комплекс рентгеновский телеуправляемый с принадлежностями | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400х490х700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 7 | Стол для хранения рентгеновских принадлежностей, 1110х530х1320 | 1 |
| б/п | Ширма рентгенозащитная малая, 1 мм Pb, 900x1000x40 | 1 |
| б/п | Фартук рентгенозащитный односторонний, свинцовый эквивалент - 0,35 мм Pb, ма | 1 |
| б/п | Воротник защитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил/резина | 1 |
| б/п | Жилет рентгенозащитный, 0,5мм Pb спереди и 0,25мм Pb сзади. Рентгенозащитный | 1 |
| б/п | Передник рентгенозащитный, свинцовый эквивалент — 0,35 мм Pb, материал — винил | 1 |
| б/п | Юбка рентгенозащитная взрослая, свинцовый эквивалент - 0,5мм Pb, материал — винил | 1 |
| б/п | Шапочка рентгенозащитная для персонала, 0,25 мм Pb, резина | 1 |
| б/п8 | Очки рентгенозащитные РЗ фронтальная и боковая защита, свинцовый эквивалент | 1 |
| б/п | Перчатки рентгенозащитные латекстные, пара, свинцовый эквивалент - 0,25мм Pt | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355х300х225 | 1 |
| А.1.69 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355х300х225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271 х281 х130 | 1 |
| А.1.70 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.1.71 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.1.76 | Гардеробная для посетителей |  |
| 11.03 | Вешалка напольная, Н=1815, L=1060, 2 пары крючков, 2 перекладины для "плечик | 7 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 мм | 1 |
| А.1.77 | Регистратура со справочной (3 окна) |  |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 4 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 3 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 4 |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 5 |
| А.1.78 | Страховой стол |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
|  | Клинико-диагностическая лаборатория |  |
| А.1.18 | Биохимическая лаборантская |  |
| 6.20 | Автоматический биохимический анализатор Э: 220 Вт, 1 кВт, 800x640x520, расход | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
|
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 1 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 1 |
| 12.01 | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.14 | Подставка для таза, на колесах, с одним тазом на 3 литра | 1 |
| 12.24 | Тележка лабораторная, 640x430x915 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.19 | Весовая |  |
| 6.26 | Весы электронные лабораторные, 1/ 220 В, 50 Гц через сетевой адаптер или батарея | 1 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.20 | Гематологическая лаборантская |  |
| 6.16 | Автоматический анализатор гематологический на 18 параметров, произв. 60 тесто1 | 1 |
| 6.17 | Автоматический анализатор СОЭ, произв. 40 тестов/час, 1/ 220 В, 50 Гц, 60 Вт | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 1 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 1 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 1 |
| б/п\* | Сушилка для лабораторной посуды, 36 держателей, 700x800x150 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.14 | Подставка для таза, на колесах, с одним тазом на 3 литра | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.21 | Помещение хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.21а | Санпропускник КДЛ (Грязная зона) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 2 |
| б/п\* | Контейнер для сброса грязной одежды |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.21б | Санпропускник КДЛ (Чистая зона) |  |
| 11.02 | Шкаф гардеробный, 500x500x1850 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Зеркало в полный рост, для проверки состояния одежды | 1 |
| А.1.22 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.23 | Кладовая расходных материалов |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 2 |
| А.1.24 | Кладовая чистой посуды |  |
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 3 |
| А.1.25 | Комната врачей-лаборантов |  |
|
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.26 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 6 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 3 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 4 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 2 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 2 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.27 | Комната старшего лаборанта |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.31 | Лаборантская иммунологических исследований |  |
| 6.08 | Анализатор агрегации тромбоцитов 4-х канальный (комплектуется компьютером) 1 | 1 |
| 6.09 | Автоматический коагулометр (комплектуется компьютером), 1/220В, 50 Гц, 200 В. | 1 |
| 6.45 | Термобаня, V=23л, Э: 220В, 1,75 кВт | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 1 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 2 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 1 |
| 7.39\* | Стол лабораторный пристенный химический, (мойка с левой стороны), 1500x850/7 | 1 |
| б/п\* | Сушилка для лабораторной посуды, 36 держателей, 700x800x150 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.14 | Подставка для таза, на колесах, с одним тазом на 3 литра | 1 |
| 12.24 | Тележка лабораторная, 640x430x915 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.32 | Моечная биохимической группы |  |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.18 | Шкаф суховоздушный 695x650x1580, 1/220 В, 2,2 кВт, рабочая камера 400x400x501 | 1 |
| 4.19\* | Машина моечно-дезинфицирующая 900x700x1400, Э: 3/380 В, 50 Гц, 10.5 кВт | 1 |
| 5.01\* | Система водоподготовки для моечных машин и стерилизаторов, производительностью | 1 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.33 | Моечная клинико-гематологической группы |  |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.18 | Шкаф суховоздушный 695x650x1580, 1/220 В, 2,2 кВт, рабочая камера 400x400x501 | 1 |
| 4.19\* | Машина моечно-дезинфицирующая 900x700x1400, Э: 3/380 В, 50 Гц, 10.5 кВт | 1 |
| 5.01\* | Система водоподготовки для моечных машин и стерилизаторов, производительно! | 1 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 2 |
| б/п\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.34 | Общеклиническая лаборантская |  |
| 6.01\* | Шкаф вытяжной с керамической столешницей, 1/220В, 0,3кВт, 2 евророзетки, свет | 1 |
| 6.05 | Анализатор мочи полуавтоматический, 1/230В, 50Гц, 350x475x195 | 1 |
| 6.12л | Фотометр, 0,4 Вт, две батарейки типа АА, 200x150x63 | 1 |
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 1 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.24 | Тележка лабораторная, 640x430x915 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 2 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.35 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.36 | Автоклавная |  |
| 4.20\* | Стерилизатор паровой 706x646x1190(h); Э: 3/380 В, 9 кВт V(камеры)=75 дм3 | 2 |
| 7.36 | Шкаф для лабораторной посуды, 770x1820x400 | 3 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.24 | Тележка лабораторная, 640x430x915 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.37 | Помещение приема, регистрации, сортировки проб |  |
| 6.01\* | Шкаф вытяжной с керамической столешницей, 1/220В, 0,3кВт, 2 евророзетки, свет | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба,600x500x700 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.24 | Тележка лабораторная, 640x430x915 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.38 | Помещение работы с документами |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.40 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.1.41 | Центрифужная |  |
| 6.02ц | Центрифуга лабораторная настольная, 285x305x370; 1/230В, 50Гц, 0,35 кВт | 4 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.1.42 | Цитологическая лаборантская |  |
| 6.10 | Проточный цитофлюориметр Э: 220 В, 50 Гц, 15 А, в комплекте с: Станция пробоподготовки | 1 |
| 6.14 | Автоматический анализатор клеток крови, 1/ 220 В, 50 Гц, 600 Вт | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.38 | Стол лабораторный рабочий, 1200x750x600 | 3 |
| 7.40 | Шкаф для xим. реактивов, 400x1820x400 | 1 |
| 7.41 | Шкаф для арxивирования стекол, 1240x1520x460, 30 ящиков, вместимость 99000 с | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.14 | Подставка для таза, на колесаx, с одним тазом на 3 литра | 1 |
| 12.24 | Тележка лабораторная, 640x430x915 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер для жидкого мыла | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонным полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | **ВТОРОЙ ЭТАЖ** |  |
|  | Терапевтическое отделение 2 |  |
| А.2.01 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой треxместная, 1900x660x850 | 7 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 4 |
| А.2.02 | Комната уборочного инвентаря |  |
| 7.47 | Шкаф для xозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонным полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.03 | Кабинет врача-гинеколога |  |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.17 | Стерилизатор воздушный, 20л, 1/220В, 1,5кВт, 475x625x416 | 1 |
| 6.18 | Видеоольпоскоп, 1/220 В, 50-60 Гц | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесикаx), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тазомер акушерский металлический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |
| б/п | Прибор для контроля сердечной деятельности плода | 1 |
| б/п | Гистероскоп | 1 |
| б/п | Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога Количество инструментов | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.04 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.05 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.06 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.07 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.08 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.09 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.10 | Кабинет врача-онколога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.11 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.12 | Картохранилище |  |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 6 |
| А.2.13 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.14 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 1 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430х630х810h | 3 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.15 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.16 | Помещение хранения расходных материалов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| А.2.17 | Процедурная врача-онколога |  |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.18 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.2.19 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.2.20 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.2.21 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
|  | Терапевтическое отделение 1 |  |
| А.2.23 | Вестибюль |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 6 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 3 |
| А.2.24 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.25 | Кабинет врача-терапевта |  |
|
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.26 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
|
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.27 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.28 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.29 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.30 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.31 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.32 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.36 | Кабинет выписки льготных рецептов |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 5 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.37 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.38 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.39 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.40 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 1 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 3 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.41 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.42 | Помещение хранения расходных материалов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 3 |
| А.2.43 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.2.44 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.2.45 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.2.46 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710х340 | 2 |
| А.2.53 | Колл-центр |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 6 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 6 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 6 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 6 |
|  | Диагностическое отделение |  |
| А.2.56 | Кабинет ультразвуковых исследований |  |
| 6.03 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (VF12-4, 4C1,4V1C) | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п9 | Портативный УЗИ аппарат | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 5 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.57 | Кабинет ультразвуковых исследований |  |
| 6.03 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (VF12-4, 4C1,4V1C) | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 5 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.58 | Кабинет ультразвуковых исследований |  |
| 6.03 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (VF12-4, 4C1,4V1C) | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 5 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.59 | Кабинет ЭКГ |  |
| 6.04 | Электрокардиограф, 28ВА, 1/100-240В, 50-60Гц, 290x210x69 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.60 | Кабинет ЭКГ |  |
| 6.04 | Электрокардиограф, 28ВА, 1/100-240В, 50-60Гц, 290x210x69 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.61 | Кабинет ЭКГ с нагрузочными пробами |  |
| 6.04 | Электрокардиограф, 28ВА, 1/100-240В, 50-60Гц, 290x210x69 | 1 |
| 6.05а | Беговая дорожка к к X Scribe Mortara ; Э: 208-240V, 50Hz, 7А; размер места для уст | 1 |
| 6.05б | Велоэргометр к X Scribe Mortara 90x46x 133 см(ДхШхВ); 30-130 об/мин.; ЖК-дисплее | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.62 | Кабинет электроэнцефалографии |  |
| 6.01Д | Прибор для допплеровских и эхоэнцефалографических обследований | 1 |
| б/п\* | Аппаратно-программный комплекс для реографических исследований сосудов головного мозга | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.63 | Кабинет врача функциональной диагностики |  |
| б/п\* | Дефибриллятор, 220В/50Гц, 400x480x120 | 1 |
| б/п\* | Анализатор скорости кровотока ультразвуковой цифровой компьютерный с ПК (3 д | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.64 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.65 | Кабинет исследования внешнего дыхания с нагрузочными пробами |  |
| 6.02 | Многофункциональная компьютеризированная система для стресс- тестирования, | 2 |
| 6.05а | Тредмил, максимальная нагрузка 240кг; 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| б/п6\* | Спирометр для проведения тестов с определением всех необходимых показателе | 2 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.66 | Кабинет нейрофункциональных исследований |  |
| 6.06 | 22-х канальная система для нейрофизиологических исследований | 1 |
| б/п\* | Аппаратно-программный комплекс для реографических исследований сосудов головного мозга | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.67 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.68 | Кабинет холтеровского мониторирования |  |
| 6.02\* | Регистратор суточного мониторирования ЭКГ | 5 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.69 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.70 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.71 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 6 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.72 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 12 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 8 |
| А.2.72.1 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 5 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 3 |
| А.2.73 | Помещение хранения расходных материалов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 2 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| А.2.84 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
|
| А.2.85 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.2.86 | Санузел персонала (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.2.87 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
|  | Отделение профилактики |  |
| А.2.88 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 6 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 4 |
| А.2.89 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.90 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат |  |
| 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.91 | Кабинет медицинской профилактики |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.92 | Кабинет медицинской профилактики |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.93 | Кабинет пропаганды здорового образа жизни |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.94 | Кабинет старшей медсестры |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.95 | Кабинет централизованного учета диспансеризации |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.96 | Картотека прививочного кабинета |  |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 3 |
| А.2.97 | Картотека учета диспансеризации |  |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 4 |
| А.2.98 | Кладовая вакцин |  |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.99 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.100 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 6 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.101 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.102 | Помещение забора крови |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.103 | Помещение хранения расходных материалов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 2 |
| А.2.104 | Прививочный кабинет |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220В, 50Гц, 0,09кВт, 60 дБ, 360x320 | 1 |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Сборник для дистиллированной воды, 450x500x485 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.2.105 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.2.106 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.2.107 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.2.108 | Смотровой кабинет |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | Отделение восстановительного лечения |  |
| Б.2.06 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 24 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 8 |
| Б.2.06.1 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 3 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.2.07 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.2.08 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.2.09 | Санузел (М) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.2.10 | Санузел (Ж) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.2.11 | Раздевальная (М) |  |
| 11.02г | Шкаф четырехсекционный на скамье-подставке. Размер шкафа: 1240x500x1500. Р | 2 |
| 11.04 | Шкаф двухсекционный на скамье-подставке. Размер шкафа: 621x500x1500. Размер | 1 |
| Б.2.12 | Раздевальная (М) |  |
| 11.02г | Шкаф четырехсекционный на скамье-подставке. Размер шкафа: 1240x500x1500. Р | 2 |
| 11.04 | Шкаф двухсекционный на скамье-подставке. Размер шкафа: 621x500x1500. Размер | 1 |
| Б.2.13 | Раздевалка для пациентов (М) |  |
| 11.01 | Шкаф трехсекционный на скамье-подставке. Размер шкафа: 932x500x1500. Размер | 2 |
| Б.2.14 | Раздевалка для пациентов (Ж) |  |
| 11.01 | Шкаф трехсекционный на скамье-подставке. Размер шкафа: 932x500x1500. Размер | 2 |
| Б.2.15 | Помещение хранения медикаментов и расходных материалов |  |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 5 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 2 |
| Б.2.16 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба,600x500x700 | 1 |
|
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.17 | Помещение стерилизации наконечников |  |
| 4.13\* | Аквадистиллятор, 4±10% дм3/час, 3/380В, 50Гц, 7,5 ± 10% кВт, расход воды на охл | 1 |
| б/п\* | Аппарат для автоматической чистки и смазки наконечников | 1 |
| 4.20 | Кассетный стерилизатор, 1/220 В, 1,5 кВт, 5,1 л, объем емкости для дистиллирования | 1 |
| 6.01\* | Шкаф вытяжной с керамической столешницей, 1/220В, 0,3кВт, 2 евророзетки, све | 1 |
| 7.10а | Стол врача-лаборанта, 1200x600x850 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.18 | Помещение обработки игл |  |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.11 | Устройство запечатывающее, 1/230 В, 50 Гц, 0,1 кВт, 480x200x385 | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 2 |
| 4.17 | Стерилизатор воздушный, 20л, 1/220В, 1,5кВт, 475x625x416 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.19 | Подсобное помещение кабинета светолечения |  |
| 4.09 | Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный, 1 | 2 |
| 4.10 | Шкаф сушильный, 40 л., 1/220В, 50 Гц, 1,5 кВт, 740x460x496 | 1 |
| 4.12 | Мини-стиральная машина активатор. Типа, 1/220 В, 50 Гц 0,14 кВт, 360x335x440 | 1 |
| 4.13\* | Аквадистиллятор, 4±10% дм3/час, 3/380В, 50Гц, 7,5 ± 10% кВт, расход воды на охл | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 3 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.20 | Подсобное помещение кабинета УВЧ |  |
| 4.09 | Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный, 1 | 2 |
| 4.10 | Шкаф сушильный, 40 л., 1/220В, 50 Гц, 1,5 кВт, 740x460x496 | 1 |
| 4.12 | Мини-стиральная машина активатор. Типа, 1/220 В, 50 Гц 0,14 кВт, 360x335x440 | 1 |
| 4.13\* | Аквадистиллятор, 4±10% дм3/час, 3/380В, 50Гц, 7,5 ± 10% кВт, расход воды на охл | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 3 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.21 | Подсобное помещение кабинета электролечения |  |
| 4.09 | Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный, 1 | 2 |
| 4.10 | Шкаф сушильный, 40 л., 1/220В, 50 Гц, 1,5 кВт, 740x460x496 | 1 |
| 4.12 | Мини-стиральная машина активатор. Типа, 1/220 В, 50 Гц 0,14 кВт, 360x335x440 | 1 |
| 4.13\* | Аквадистиллятор, 4±10% дм3/час, 3/380В, 50Гц, 7,5 ± 10% кВт, расход воды на охл | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 3 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.22 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 1 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.23 | Комната ожидания |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.2.24 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.25 | Кладовая инвентаря |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 4 |
| Б.2.26 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.27 | Кабинет электролечения |  |
| 3.16 | Аппарат коротковолновой терапии, 110/220 В, 60Гц, 500 В/A (макс.), частота коротк | 2 |
| 3.17 | Аппарат-комбайн для гальванизации, импульсной и низкочастотной электротерапии | 1 |
| 3.24 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 2000x650x610 | 10 |
| 3.25 | Аппарат для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным поле. | 2 |
| 3.26 | Аппарат для электротерапии (двухканальный) с тележкой, 160x140x350 (без тел | 2 |
| 3.27 | Аппарат для дарсонвализации, 80 ВА, 220В/50Гц, 380x300x160 | 1 |
| 3.28 | Аппарат низкочастотной терапии, 60 ВА, 220В/50Гц, 418x154x283 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.14 | Тумба прикроватная, 600x500x700 | 9 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/п\* | Кабина физиотерапевтическая, из ткани с микропроводом, с потолочным креплен | 10 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
|
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.28 | Кабинет врачей-физиотерапевтов |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 4 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 4 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.29 | Кабинет светолечения |  |
| 3.24 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 2000x650x610 | 7 |
| 3.11 | Лазерно-светодиодный аппарат, 1/220В, 50 Гц, Режимы работы непрерывный - имп | 1 |
| 3.12 | Облучатель для проведения местных, полостных и контактных облучений слиз | 2 |
| 3.13 | Облучатель для лечения псориаза, 1/220В, 50Гц, 0,08кВт Пиковая длина волны ул | 2 |
| 3.14 | Облучатель ультрафиолетовый, 220±10%В, 50Гц, 20ВА, Спектральный диапазон и | 1 |
| 3.15 | Облучатель в напольном исполнениис одним модулем облучения и блоком управления | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.14 | Тумба, 600x500x700 | 9 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/п\* | Кабина физиотерапевтическая, из ткани с микропроводом, с потолочным креплен | 7 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.30 | Кабинет рефлексотерапии |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 3.24 | Кушетка медицинская физиотерапевтическая, 2000x650x610 | 3 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | Аппарат для электроакупунктурной диагностики | 1 |
| б/п\* | Измеритель артериального давления неавтоматизированный, сфигмоманометр | 1 |
| б/п\* | Набор инструментов и принадлежностей для рефлексотерапии, акупунктуры (игло | 1 |
| б/п\* | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.31 | Кабинет механотерапии |  |
| 3.01 | Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей с принадлежностями | 1 |
| 3.02 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей, 1/220±10%В | 1 |
| 3.03 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей, 1/220±10%В | 1 |
| 3.04 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей, 1/220±10%В | 1 |
| 3.05 | Установка механотерапевтическая, 1/220±10%В, 50Гц, 0,55кВт, длина (с головным | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.2.32 | Кабинет массажа |  |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.12ф | Массажный стол с трехсекционным лежаком, 1/220В, 2100x900x600/835 | 6 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.33 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.34 | Кабинет врача по медицинской реабилитации |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.35 | Кабинет врача ЛФК |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.36 | Кабинет ультравысокочастотной терапии |  |
| 3.06 | Аппарат УВЧ-терапии частота ВЧ колебаний 27,12 ±0,163МГц выходная мощность | 1 |
| 3.07 | Аппарат УВЧ-терапии (двухрежимный), Частота ВЧ колебаний 27,12 ±0,163МГц Выходная мощность | 1 |
| 3.08 | Аппарат УВЧ-терапии частота ВЧ колебаний 27,12 ±0,163МГц выходная мощность | 1 |
| 3.09 | Аппарат УВЧ-терапии частота ВЧ колебаний, 27,12 ±0,163МГц выходная мощность | 1 |
| 3.10 | Аппарат для (с автоматической настройкой резонанса), Номинальное сопротивление | 1 |
| 3.24 | Кушетка физиотерапевтическая, 2000x650x610 | 5 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.14 | Тумба, 600x500x700 | 5 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.37 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.38 | Ингаляционный кабинет |  |
| 3.21 | Ультразвуковой ингалятор с подогревом аэрозоля, 220В/50Гц, 170Вт, 100x166x266 | 2 |
| 3.22 | Ингалятор-небулайзер, 103x170x182 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 3 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.10 | Стол врача-лаборанта, нерж. сталь 1200x600x850 | 3 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.2.39 | Зал для занятий ЛФК |  |
| б/поз. | Мяч гимнастический | 5 |
| б/поз. | Мат напольный | 5 |
| б/поз. | Комплект мягких модулей для зала лечебной физкультуры | 5 |
| б/поз. | Гимнастические скамейки | 5 |
| б/поз. | Сухой бассейн | 5 |
| б/поз. | Оборудование для лечебной физкультуры (набор мячей разного размера, гимнаст | 5 |
| б/поз. | Настенное зеркало (не менее 2 x 1,5 м) | 1 |
| б/поз. | Часы | 1 |
| б/поз. | Секундомер | 1 |
| б/поз. | Гимнастические коврики | 5 |
| б/поз. | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| б/поз. | Шведская стенка | 5 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 2 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| Б.2.40 | Душевая персонала |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.2.43 | Душевая |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.2.44 | Душевая |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.2.41 | Душевая |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.2.41.1 | Душевая |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
|  | **ТРЕТИЙ ЭТАЖ** |  |
|  | Терапевтическое отделение 3 |  |
| А.3.07 | Вестибюль |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 7 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 4 |
| А.3.08 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.09 | Кабинет врача-гинеколога с гинекологическим креслом |  |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.17 | Стерилизатор воздушный, 20л, 1/220В, 1,5кВт, 475x625x416 | 1 |
| 6.18 | Видеоольпоскоп, 1/220 В, 50-60 Гц | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тазомер акушерский металлический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |
| б/п | Прибор для контроля сердечной деятельности плода | 1 |
| б/п | Гистероскоп | 1 |
| б/п | Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога Количество инструментов | 1 |
| б/п4\* | Диспенсер дезинфицирующих средств сенсорный | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.10 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.11 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
|
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.12 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.13 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
|
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 2 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.14 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.15 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.08з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.16 | Кабинет врача-онколога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.17 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.18 | Картотека |  |
| 7.17 | Шкаф картотечный, 900x500x1350 | 6 |
| А.3.19 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.20 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 6 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.21 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.22 | Помещение хранения расходных материалов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 4 |
| А.3.23 | Процедурная врача-онколога |  |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.24 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.25 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.26 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.3.27 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
|  | Терапевтическое отделение 4 |  |
| А.3.29 | Вестибюль |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 7 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 3 |
| А.3.30 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.31 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.32 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.33 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.34 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.35 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автоном**н**ое питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.36 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.37 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.38 | Кабинет врача-терапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменным мундштуком | 1 |
| б/п | Сантиметровая лента | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|
| А.3.39 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.08з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700х700х1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750х550х620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320х660х720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705х705х1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355х300х225 | 1 |
| А.3.40 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500х600х750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470х460х450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600х500х700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900х400х1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705х705х1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650х600х2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355х300х225 | 1 |
| А.3.41 | Помещение хранения расходных материалов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900х400х1900 | 2 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475Х400Х1900 | 4 |
| А.3.42 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 6 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.43.1 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.43 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.44 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.3.45 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
|  | ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР |  |
| А.3.46 | Вестибюль |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 22 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 11 |
| А.3.48 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.49 | Кабинет ультразвуковых исследований |  |
| 6.03 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (VF12-4, 4C1,4V1C) | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 5 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.50 | Кабинет ультразвуковых исследований |  |
| 6.03 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (VF12-4, 4C1,4V1C) | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба,600x500x700 | 1 |
|
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 5 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.51 | Кабинет ультразвуковых исследований |  |
| 6.03 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (VF12-4, 4C1,4V1C) | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 5 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.52.1 | Кабинет врача психотерапевта |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Набор экспериментально-психологических материалов | 1 |
| б/п | Измеритель артериального давления | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.53 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.54 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба,600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.55 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.56 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.57 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.58 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.59 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.60 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.61 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.62 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.63 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.64 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.65 | Кабинет диабетической ретинопатии |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный, 1/100-240В, 50/6 | 1 |
| б/п | Набор пробных очковых стекол | 1 |
| б/п | Экзоофтальмометр | 1 |
| б/п\* | Проектор знаков русифицированный, 0,6 ВА, 110 - 120 В АС, 200 - 220В АС 50/60 | 1 |
| б/п | Щелевая лампа | 1 |
| б/п | Автокераторефрактометр | 1 |
| б/п | Автоматический компьютерный периметр | 1 |
| б/п 10 | Прямой офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| б/п | Мультиволновой лазер для лазерной коагуляции сетчатки | 1 |
| б/п | Линзы для лазерной коагуляции сетчатки | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.66 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.08з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.67 | Кабинет пункциональной биопсии |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба,600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 6.19 | Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями (4 датчика: VF12-4) | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Набор пункционных игл | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.68 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.69 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.70 | Кабинет врача-диабетолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.71 | Процедурная внутривенных инъекций |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.72 | Процедурная внутримышечных инъекций |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.73 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.74 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.75 | Санузел персонала (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.3.76 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.3.77 | Школа диабета |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 10 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.12д | Стол письменный, офисный 1200x600x850 | 6 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/п\* | Доска маркерная (с набором маркеров) | 1 |
| б/п | Образцы препаратов инсулина и средств введения | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Весы (для взвешивания продуктов с интервалом 1 г) | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Комплект муляжей продуктов для продуктов питания для школы диабета | 1 |
| б/п | Комплекты структурированных программ обучения (комплект демонстрационных п | 1 |
| б/п | Тест-полоски для определения гликемии | 5 |
| б/п | Тест-полоски для определения кетоновых тел в моче | 5 |
| б/п | Ланцеты для взятия крови из пальца | 100 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Мультимедийный проектор разрешение 1920x1080, 16000:1, 3300 лм | 1 |
|  | Дневной стационар |  |
| А.3.79 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.80 | Кабинет врача |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.81 | Кладовая хранения чистого белья |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| А.3.82 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 4 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.83 | Комната сестры-хозяйки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.84 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 2 |
| б/п\* | Кулер для воды, с функцией охлаждения и нагрева | 1 |
| А.3.85 | Палата на 2 койки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 1 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды, палатный размер в плане 400x550 | 2 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 2 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| А.3.86 | Палата на 4 койки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| А.3.87 | Палата на 4 койки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
|
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| А.3.88 | Пост медицинской сестры |  |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.26 | Стойка регистратора, 1700x1700x1100 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.89 | Процедурная |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.22 | Тумба, 600x600x850 | 1 |
| б/п | Штатив для длительных вливаний | 2 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ- радиокоагулятор мод. 020 | 1 |
| б/п | Криохирургическая система, 15-30 ВА, 100-240 В перем. тока (50/60 Гц), 350х200х | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.3.90 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.3.91 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.3.92 | Санитарная комната |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.02 | Тележка для уборки помещений, 920x500x918 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 150 Вт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | Хирургическое отделение |  |
| Б.3.06 | Шлюз |  |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.3.07 | Санитарная комната |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.02 | Тележка для уборки помещений, 920x500x918 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 150 Вт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.08 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.09 | Предоперационная |  |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.02\* | Мойка хирургическая на 1 место, 845x600x1240. Комплект: смеситель настенный и | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.10 | Помещение для временного пребывания пациента после амбулаторных оператив |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 1 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 1 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 1 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| Б.3.11 | Малая операционная |  |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.14 | Подставка для таза, на колесах, с одним тазом на 3 литра | 1 |
| б/п | Набор хирургический малый | 1 |
| б/п | Светильник медицинский хирургический, потолочный, однокупольный 0,1 кВт 220В | 1 |
| б/п | Аспиратор электрический, 1000мл, 18л/мин, 1/220В, 50Гц, 0,05кВт, максимальное с | 1 |
| б/п | Коробка стерилизационная (бикс медицинский) | 1 |
| б/п | Подставка для биксов | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 2 |
| Б.3.13.1 | Слив |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.13.2 | Слив |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.13 | Слив |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.14 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.3.15 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.3.16 | Санузел (М) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.17 | Санузел (Ж) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.18 | Санузел |  |
|
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.3.19.1 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| Б.3.20 | Кабина для раздевания |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| Б.3.21 | Процедурная врача уролога |  |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Прибор для проведения эндоскопических исследований мочеполовой системы ( | 1 |
| б/п | Цистоуретроскоп, смотровой малый комплект | 1 |
| б/п | Цистоуретроскоп, катетеризационный комплект | 1 |
| б/п | Автоматический портативный урофлоуметр | 1 |
| б/п | Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы (биопсийный пис | 1 |
| б/п | Иглы для биопсии предстательной железы | 1 |
| б/п | Набор уретральных бужей (жестких) изогнутых | 1 |
| б/п | Набор уретральных бужей (мягких), длина 34см., материал Neoplex | 1 |
| б/п | Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, закись азота) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.22 | Процедурная гастроскопии |  |
| 6.13 | Видеоэндоскопическая система, 1/110-220-240 В, 50 Гц,0, 22 кВт, 420(Д)х380(Г)х11 | 1 |
| б/п 12 | Видеогастроскоп | 3 |
| б/п | Эндоскопический отсасыватель | 1 |
| 2.13 | Кресло для эндоскопии, 1200-1879\*650 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 13.05\* | Мойка хирургическая на 2 места, 1600x600x1240 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, закись азота) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.23 | Процедурная ФКС |  |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 6.12 | Видеоинформационная система для эндоскопических исследований (ректоромано | 1 |
| б/п | Видеоколоноскоп диагностический | 3 |
| б/п | Эндоскопический отсасыватель | 1 |
| 13.05\* | Мойка хирургическая на 2 места, 1600x600x1240 | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, закись азота) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.24 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.25 | Комната сестры-хозяйки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.26.2 | Перевязочная чистая |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09 кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.26.1 | Перевязочная чистая |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09 кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.26 | Перевязочная чистая |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09 кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.27.2 | Перевязочная гнойная |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09 кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.27.1 | Перевязочная гнойная |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09 кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.27 | Перевязочная гнойная |  |
| 2.01 | Отсасыватель хирургический электрический, 1/220 В, 50 Гц, 0,09 кВт, 60 дБ, 360x32 | 1 |
| 2.03 | Стол операционный гидравлический 5-секционный (1950x620x730-1040 (макс); | 1 |
| 2.04 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции 1/220 В, 0,2 кВт, 245x305x180 | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.01 | Ультразвуковая мойка, 4 л, цифровое управление, резервуар из нержавеющей стали | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Электротермометр | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, вакуум) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.28 | Моечная эндоскопов |  |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 2 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 1 |
| б/п 11 | Моюще-дезинфицирующая машина для обработки гибких и жестких эндоскопов, 1/ | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.28.1 | Моечная эндоскопов |  |
| 7.12 | Стол из нерж. стали, 1200x600x850 | 1 |
| 4.02\* | Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих | 3 |
| 7.37 | Стол лабораторный физический, 1400x750/850x600/250 | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| б/п 11 | Моюще-дезинфицирующая машина для обработки гибких и жестких эндоскопов, 1/ | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.29 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 20 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 9 |
| Б.3.30 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 5 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.31 | Кладовая чистого белья |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 3 |
| Б.3.32 | Помещение хранения медикаментов и расходных материалов |  |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 5 |
| Б.3.33 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.34 | Кладовая наркотических средств |  |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 5 |
| Б.3.35 | Кабинет эндоскопистов |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|
| Б.3.35.1 | Кабинет эндоскопистов |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.36.1 | Кабинет врача-хирурга |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.36.2 | Кабинет врача-хирурга |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.37 | Кабинет врача-уролога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.38 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.08з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.39 | Кабинет врача-гинеколога |  |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.17 | Стерилизатор воздушный, 20л, 1/220В, 1,5кВт, 475x625x416 | 1 |
| 6.18 | Видеоольпоскоп, 1/220 В, 50-60 Гц | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.24 | Лабораторный табурет со спинкой (на колесиках), Диаметр сиденья 380 мм | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тазомер акушерский металлический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |
| б/п | Прибор для контроля сердечной деятельности плода | 1 |
| б/п | Гистероскоп | 1 |
| б/п | Набор медицинских инструментов для врача-гинеколога Количество инструментов | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.40 | Кабинет врача-колопроктолога |  |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 2.12 | Кресло медицинское манипуляционно-смотровое Э1ф, 220В, 0.69кВт, 3А | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| 13.05\* | Мойка хирургическая на 2 места, 1600x600x1240 | 1 |
| б/п\* | Система клапанная двойная со штекерами (кислород, закись азота) | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.41 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.3.42 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
|  | **ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ** |  |
|  | Кабинеты узких специалистов |  |
| А.4.07 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.08 | Кабинет врача-гастроэнтеролога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец,355х300х225 | 1 |
| А.4.09 | Кабинет заведующего отделением |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.08з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.10 | Кабинет врача-кардиолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Диагностический комплекс для проведения нагрузочных проб | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| 6.04 | Электрокардиограф, 28ВА, 1/100-240В, 50-60Гц, 290x210x69 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.11 | Кабинет врача-кардиолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Диагностический комплекс для проведения нагрузочных проб | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| 6.04 | Электрокардиограф, 28ВА, 1/100-240В, 50-60Гц, 290x210x69 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.12 | Кабинет врача-невролога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п\* | Динамометр медицинский электронный, 135x75x30 | 1 |
| б/п | Камертон по Рюдель-Сейфферу градуированный (частота без демпферов 128гц) | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.13 | Кабинет врача-невролога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п\* | Динамометр медицинский электронный, 135x75x30 | 1 |
| б/п | Камертон по Рюдель-Сейфферу градуированный (частота без демпферов 128гц) | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.14 | Кабинет врача-нефролога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.15 | Кабинет врача-оториноларинголога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.32 | Процедцрная врача-оториноларинголога |  |
| 2.07 | ЛОР-комбайн расширенная комлектация, Эндоскопическая система визуализации | 1 |
| б/п | Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ- радиокоагулятор мод. 020 | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Лупа бинокулярная | 1 |
| б/п | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 2 |
| б/п | Отоскоп 3,5V | 1 |
| б/п | Баллон для продувания ушей с запасными оливами (баллон Политцера) | 2 |
| б/п | Воронка Зигле | 2 |
| б/п | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 1 |
| б/п | Кресло вращающееся (Барани) | 1 |
| б/п | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов. Кол-во инструментов | 1 |
| б/п | Набор камертонов медицинских | 1 |
| б/п\* | Аденотом №1 | 1 |
| б/п\* | Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки аппарат, 30ВА, 220В/50Гц, 200 | 1 |
| б/п\* | Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) | 1 |
| б/п\* | Ларингостробоскоп | 1 |
| б/п | Трансиллюминатор/диафаноскоп удлиненный изогнутый универсальный | 1 |
| б/п\* | Карманный отоскоп в мягком чехле, черный | 1 |
| б/п\* | Налобный осветитель с одним набором NIMH аккумуляторов ААА и зарядным устройством | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 2.11 | Аудиометр, 300x230x90 | 1 |
| А.4.16 | Кабинет врача-оториноларинголога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.33 | Процедцрная врача-оториноларинголога |  |
| 2.07 | ЛОР-комбайн расширенная комлектация, Эндоскопическая система визуализации | 1 |
| б/п | Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ- радиокоагулятор мод. 020 | 1 |
| б/п | Лупа бинокулярная | 1 |
| б/п | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии | 2 |
| б/п | Отоскоп 3,5V | 1 |
| б/п | Баллон для продувания ушей с запасными оливами (баллон Политцера) | 2 |
| б/п | Воронка Зигле | 2 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 1 |
| б/п | Кресло вращающееся (Барани) | 1 |
| б/п | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов. | 1 |
| б/п | Набор камертонов медицинских | 1 |
| б/п\* | Аденотом №1 | 1 |
| б/п\* | Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки аппарат, 30ВА, 220В/50Гц, 200 | 1 |
| б/п\* | Гальванокаутер (электрокаутер с автономным питанием, электрокаутер сетевой) | 1 |
| б/п\* | Ларингостробоскоп | 1 |
| б/п | Трансиллюминатор/диафаноскоп удлиненный изогнутый универсальный | 1 |
| б/п\* | Карманный отоскоп в мягком чехле, черный | 1 |
| б/п\* | Налобный осветитель с одним набором NIMH аккумуляторов ААА и зарядным устройством | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 2.11 | Аудиометр, 300x230x90 | 1 |
| А.4.17 | Кабинет врача-офтальмолога |  |
| б/п | Авт**о**рефкератометр с принадлежностями, 100~240 В 50/60Гц | 1 |
| б/п | Наборы линз и призм НС-277-01 с одной универсальной оправой поверенный (231 | 1 |
| б/п 10 | Прямой офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| б/п | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный, 1/100-240В, 50/6 | 1 |
| б/п\* | Проектор знаков русифицированный, 0,6 ВА, 110 - 120 В АС, 200 - 220В АС 50/60 | 1 |
| б/п | Ультразвуковой пахиметр, 375x100x270 | 1 |
| б/п | Офтальмометр, 40ВА, 220В/50Гц, 460x270x473 | 1 |
| б/п | Гониоскоп типа Ван-Бойнингена 4-зеркальный | 1 |
| б/п | Стойка медицинская для аппаратуры, 660x700x1200 | 1 |
| б/п | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| б/п | Офтальмологический фонарик | 1 |
| б/п | Набор скиаскопических линеек | 1 |
| б/п | Периметр (анализатор поля зрения), 430x530x580 | 1 |
| б/п | Таблицы для определения цветоощущения (Таблицы Рабкина) | 1 |
| б/п | Трансиллюминатор/диафаноскоп удлиненный изогнутый универсальный | 1 |
| б/п | Набор игл тупых для промывания слёзного канала | 2 |
| б/п | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| б/п | Набор диагностических офтальмологических линз: Линза для офтальмоскопии 90 D | 1 |
| б/п | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для о | 1 |
| б/п | Магнит глазной | 1 |
| б/п | Векорасширитель с плавающими опорами | 2 |
| б/п | Векоподъёмник 11x11 | 2 |
| 6.10л | Щелевая лампа ЛС-01 в полной комплектации (с цифровой насадкой и столом), 22 | 1 |
| 6.11 | Прибор для определения остроты зрения (Аппарат Ротта), 682x532x325 | 1 |
| 2.05 | Рабочее место офтальмолога габ. размеры: 2200x1600x1800 мм; Э1ф, 220В, 0.700 | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.18 | Кабинет врача-офтальмолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 2 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.31 | Процедурная врача-офтальмолога |  |
| б/п | Авторефкератометр с принадлежностями, 100~240 В 50/60Гц | 1 |
| б/п | Наборы линз и призм НС-277-01 с одной универсальной оправой поверенный (231 | 1 |
| б/п 10 | Прямой офтальмоскоп с зарядным устройством | 1 |
| б/п | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный, 1/100-240В, 50/6 | 1 |
| б/п\* | Проектор знаков русифицированный, 0,6 ВА, 110 - 120 В АС, 200 - 220В АС 50/60 | 1 |
| б/п | Ультразвуковой пахиметр, 375x100x270 | 1 |
| б/п | Офтальмометр, 40ВА, 220В/50Гц, 460x270x473 | 1 |
| б/п | Гониоскоп типа Ван-Бойнингена 4-зеркальный | 1 |
| б/п | Стойка медицинская для аппаратуры, 660x700x1200 | 1 |
| б/п | Тонометр аппланационный Маклакова | 1 |
| б/п | Офтальмологический фонарик | 1 |
| б/п | Набор скиаскопических линеек | 1 |
| б/п | Периметр (анализатор поля зрения), 430x530x580 | 1 |
| б/п | Таблицы для определения цветоощущения (Таблицы Рабкина) | 1 |
| б/п | Трансиллюминатор/диафаноскоп удлиненный изогнутый универсальный | 1 |
| б/п | Набор игл тупых для промывания слёзного канала | 2 |
| б/п | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией | 1 |
| б/п | Набор диагностических офтальмологических линз: Линза для офтальмоскопии 90 D | 1 |
| б/п | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для о | 1 |
| б/п | Магнит глазной | 1 |
| б/п | Векорасширитель с плавающими опорами | 2 |
| б/п | Векоподъёмник 11x11 | 2 |
| 6.10л | Щелевая лампа ЛС-01 в полной комплектации (с цифровой насадкой и столом), 22 | 1 |
| 6.11 | Прибор для определения остроты зрения (Аппарат Ротта), 682x532x325 | 1 |
| 2.05 | Рабочее место офтальмолога габ. размеры: 2200x1600x1800 мм; Э1ф, 220В, 0.700 | 1 |
| А.4.20 | Кабинет пульмонолога с процедурной |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п6\* | Спирометр для проведения тестов с определением всех необходимых показателе | 2 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п | Аппарат дыхательный ручной | 1 |
| б/п | Кислородный концентратор | 1 |
| б/п | Ингалятор компрессорный | 1 |
| б/п | Ингалятор ультразвуковой | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295х95х200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.21 | Кабинет врача-ревматолога |  |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.15\* | Негатоскоп двухкадровый (430x700) Э220/50/80Вт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Ультразвуковой костный денситометр, 615\*293\*310, 220В/50Гц | 1 |
| б/п\* | Динамометр медицинский электронный, 135x75x30 | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.22 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.23 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.24 | Кабинет врача-эндокринолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/п | Аппарат для определения уровня глюкозы в крови (глюкометр) с принадлежностями | 1 |
| б/п | Неврологический набор для диагностики диабетической нейтральности | 1 |
| б/п | Анализатор активности щитовидной железы Потребляемая мощность: не более 40 | 1 |
| б/п | Динамометр медицинский ручной | 1 |
| б/п | Поляриметр медицинский | 1 |
| б/п | Фотометр отражательный, 1/220 ± 22В, 50Гц, 60ВА Диапазон измерения коэффициента | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.25 | Пом. для сбора и временного хранения медицинских отходов «Б» |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.52 | Тележка для транспортировки отходов, 630x420x900 | 2 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.26 | Комната персонала |  |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 4 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.27 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 11 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 9 |
| А.4.28 | Помещение для хранения грязного белья |  |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 3 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.29 | Помещение забора мокроты |  |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| 12.11\* | Кабина гигиеническая для сбора мокрот, 1/230В, 50Гц, 1050x1050x2100 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.30 | Помещение хранения расходного материала и медикаментов |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 2 |
| А.4.35 | Процедурная внутривенных инъекций |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
|
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.36 | Процедурная внутримышечных инъекций |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.08 | Стол медицинский для врача, медсестры, 1200x600x850 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 7.20 | Ширма медицинская, 3-х секционная, складная, 2400x490x700 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.37 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.4.38 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.4.39 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| А.4.40 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
|  | Дневной стационар |  |
| Б.4.19 | Санитарная комната |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.02 | Тележка для уборки помещений, 920x500x918 | 1 |
| 12.28 | Тележка для перевозки грязного белья, 853x500x918 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 150 Вт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.20 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.4.20.1 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.4.21 | Санузел |  |
|
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.21.1 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.21.2 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.21.3 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.21.4 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.21.5 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.21.6 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.22 | Процедурная |  |
| 2.02 | Уничтожитель игл и шприцов, 1/230±10% В, 50 Гц, защита: | 1 |
| 2.09 | Светильник для осмотра, передвижной; 220/50/25 Вт; освещенность 25000 Лк. | 1 |
| 4.06 | Камера для стерильных инструментов, 40 ВА, 220В/50Гц, 490x280x250 | 1 |
| 7.27 | Тумба медицинская двустворчатая, с полкой, на опорах с регулировкой по высоте | 2 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.09 | Столик инструментальный, 480x585x850 | 1 |
| 7.22 | Тумба, 600x600x850 | 1 |
| б/п | Штатив для длительных вливаний | 2 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Весы медицинские напольные с ростомером, автономное питание от аккумулятора | 1 |
| 13.04\* | Стол с мойкой, 855x655x850 | 1 |
| б/п | Аппарат электрохирургический высокочастотный (ЭХВЧ- радиокоагулятор мод. 020 | 1 |
| б/п | Криохирургическая система, 15-30 ВА, 100-240 В перем. тока (50/60 Гц), 350х200х | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.23 | Пост медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.26 | Стойка регистратора, 1700x1700x1100 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.24 | Кладовая хранения чистого белья |  |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| Б.4.25 | Кабинет старшей медицинской сестры |  |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 14.02 | Холодильник фармацевтический 650x600x2080 мм. 220/50/0.28 кВт | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.26 | Помещение хранения медикаментов и расходных материалов |  |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 3 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| Б.4.27 | Палата на 4 койки (6 палат) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.27.1 | Палата на 4 койки (6 палат) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.27.2 | Палата на 4 койки (6 палат) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400х550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.27.3 | Палата на 4 койки (6 палат) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.27.4 | Палата на 4 койки (6 палат) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.27.5 | Палата на 4 койки (6 палат) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 4 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 2 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 4 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 4 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.28 | Палата на 2 койки (МГН) |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 1 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 2 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 2 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.29 | Палата на 2 койки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 2 |
| 7.13 | Стол медицинский палатный, 800x800x750 | 1 |
| 7.16 | Шкаф каркасный для одежды размер в плане 400x550 | 2 |
| 7.18 | Кровать с механическим приводом с матрасом, 2120x960x450 | 2 |
| 7.19 | Тумба прикроватная с выдвижным столиком (двухсторонняя) | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/п\* | ЖК телевизор диагональю 32 Дистанционное управление полное. Крепление на | 1 |
| Б.4.30 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 4 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 4 |
| Б.4.31 | Комната сестры-хозяйки |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 2 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.32 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 2 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430x630x810h | 4 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 2 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 3 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.33 | Кабинет врача |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03 | Стол медицинский с тумбой с 4 ящиками, для врача, медсестры, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05 | Тумба, 600x500x700 | 1 |
| 7.07 | Кушетка медицинская смотровая, 2000x650x610 | 1 |
| 7.30 | Шкаф общего назначения, 900x400x1900 | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п | Тонометр механический | 1 |
| б/п | Стетофонендоскоп | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.34 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.35.1 | Душевая |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
| Б.4.35.2 | Душевая |  |
| б/п\* | Вешалка настенная, 445x85x250h | 1 |
| б/п\* | Полка настенная, угловая, 21x21x9 | 1 |
|  | Администрация |  |
| А.4.43 | Архив бухгалтерии |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 8 |
| А.4.44 | Архив отдела кадров |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 7 |
| А.4.45 | Архив статистического отдела |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 7 |
| А.4.46 | Бухгалтерия |  |
| 7.08д | Рабочий стол, офисный, 1200x600x750 | 8 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 8 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 8 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 5 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.47 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.48 | Кабинет врача эпидемиолога |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 1 |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30Д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.49 | Кабинет главного бухгалтера |  |
| 7.03Д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
|
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 3 |
| б/п\* | Взломостойкий сейф, 500x510x510 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.50 | Кабинет главного врача |  |
| 7.02з | Стул для посетителей ISO black (ИЗО) | 5 |
| 7.03з | Стол письменный ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1700x900x750; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.04з | Кресло руководителя. 700x700x1260 | 1 |
| 7.05з | Тумба под оргтехнику ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1200x520x700 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| б/п\* | Стол брифинга ПРЕСТИЖ, габ. разм. 1500x700x680; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.17с | Стол журнальный, 750x550x620 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30а | Шкаф гардероб ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 7.30б | Шкаф документов ПРЕСТИЖ, габ. разм. 890x460x2030 мм; Материал - ДСП; Покрытие - двусторонний ламинат | 1 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| 12.13 | Телевизор на консоли, 1/220В, 0,195 кВт, 917,7x535,7x62,6 | 1 |
| б/п2\* | Локтевой дозатор для мыла и антисептика, 295x95x200 | 2 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.51 | Кабинет главной медицинской сестры |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 2 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.29 | Шкаф для медикаментов, 475x400x1900 | 6 |
| б/п\* | Взломостойкий сейф, 500x510x510 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.52 | Кабинет заместителя главного врача по АХЧ |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 4 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.53 | Кабинет заместителя главного врача по клинико-экспертной работе |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 3 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.54 | Кабинет заместителя главного врача по медицинской части |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.55 | Кабинет заместителя главного врача по экономике |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| А.4.56 | Кабинет инспектора по кадрам |  |
| 7.08д | Рабочий стол, офисный, 1200x600x750 | 6 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 6 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 3 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 5 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.57 | Кабинет медицинской статистики |  |
| 7.08д | Рабочий стол, офисный, 1200x600x750 | 8 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 8 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 8 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.30Д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 11 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.58 | Кабинет службы ЧС и ГО с классом для занятий ГО и ЧС на 10 чел |  |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 мм | 10 |
| 7.12Д | Стол письменный, офисный 1200x600x850 | 5 |
| 7.08Д | Рабочий стол, офисный, 1200x600x750 | 1 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30Д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 4 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.59 | Кабинет экономистов |  |
| 7.08Д | Рабочий стол, офисный, 1200x600x750 | 4 |
|
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 4 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 4 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.60 | Кабинет юриста |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 4 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.61 | Кабинет экономистов |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 4 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 4 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 3 |
| 7.30Д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 2 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.62 | Конференц-зал на 98 человек |  |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 5 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/поз. | Стул с пюпитром (стул Изо + конференц-столик) | 98 |
| б/поз. | Доска интерактивная Диагональ 80" | 1 |
| б/поз. | Трибуна 500x500x1350(h) | 1 |
| А.4.71 | Кладовая хозяйственного инвентаря |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 6 |
| А.4.72 | Кладовая хранения ЛС |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 6 |
| А.4.73 | Кладовая хранения МИ |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 6 |
| Б.4.01 | Вестибюль |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 2 |
| Б.4.06 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275х102х92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |
| Б.4.07 | Санузел (М) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| Б.4.08 | Переговорная |  |
| 7.03к | Стол для конференц-зала, 1500x600x750 | 2 |
| 7.02 | Стул для посетителей ISO black (ИЗО), 540x560x440 | 9 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| б/п\* | Проектор, 1/220 В, 0,21 кВт, 302x77x234 | 1 |
| б/п\* | Экран для проектора 67" (170 см) | 1 |
| б/п\* | Видеомонитор, 1920\*1080 | 1 |
| Б.4.09 | Организационно-методический кабинет |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 3 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 3 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 3 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.10 | Медицинский архив |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 30 |
| Б.4.11 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 2 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 2 |
| Б.4.12 | Комната персонала |  |
| 8.01 | Обеденный стол, 800x800x750 | 3 |
| 8.02 | Стул для кухни, 430х630х810h | 7 |
| 8.05 | Вешалка, 705x705x1705 | 1 |
| 8.07 | Тумба кухонная, 800x600x850 | 1 |
| 8.08\* | Шкаф навесной, 800x300x600 | 2 |
| 8.09\* | Тумба с мойкой накладной, 800x550x820 | 1 |
| 14.01 | Холодильник бытовой, 1/220В, 292кВтч/год 295л однокамерный | 1 |
| 12.05 | Электрочайник, 1/220В, 2,0кВт | 1 |
| 12.06 | Печь микроволновая, 1/220В, 0,8кВт | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.13 | Кабинет программистов |  |
| 7.03Д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 3 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 3 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 3 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 3 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.14 | Кабинет по охране труда и технике безопасности |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 2 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 2 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 2 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 3 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.15 | Кабинет инженерно-технического персонала |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 5 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 5 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 5 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 6 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| Б.4.16 | Пом. хранения предметов уборки и дез. растворов |  |
| 7.47 | Шкаф для хозяйственного инвентаря, 900x400x1900 | 1 |
| 12.04\* | Облучатель бактерицидный, настенный, 1/220 В, 0,15кВт, 1110x170x120 | 1 |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| Б.4.36 | Склад ГО и ЧС |  |
| 7.06 | Стеллаж универсальный сборный, 1000x600x1800 | 6 |
| А.4.63 | Коридор |  |
| 7.01 | Банкетка со спинкой трехместная, 1900x660x850 | 11 |
| 12.01\* | Бактерицидный облучатель-рециркулятор настенный, 890x370x140 масса 5,15, Э1 | 10 |
| А.4.64 | Помещение хранения наркотических средств и психотропных веществ |  |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 5 |
| б/п\* | Взломостойкий сейф, 500x510x510 | 1 |
| А.4.65 | Помещение хранения медикаментов и расходных материалов |  |
| 7.29 | Шкаф, 475Х400Х1900 | 5 |
| А.4.66 | Приемная главного врача |  |
| 7.03д | Рабочий стол, офисный, 1500x600x750 | 1 |
| 7.04 | Стул для врача, стул для медсестры, 470x460x450 | 1 |
| 7.05д | Тумба под оргтехнику, офисная 600x500x700 | 1 |
| 7.21 | Диван двухместный (мягкая мебель), 1320x660x720 | 1 |
| 7.30д | Шкаф офисный для документов полузакрытый высокий, 900x400x1900 | 1 |
| б/п\* | Взломостойкий сейф, 500x510x510 | 1 |
| б/поз. | Телефонный аппарат кнопочный | 1 |
| А.4.67 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.4.68 | Санузел |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| А.4.69 | Санузел (универсальная кабина) |  |
| б/п\* | Автоматический дозатор жидкого мыла, 275x102x92 | 1 |
| б/п\* | Держатель рулонных полотенец, 355x300x225 | 1 |
| б/п\* | Диспенсер туалетной бумаги, 271x281x130 | 1 |
| б/п\* | Вспомогательная опора для пользования туалетом, 565x150 | 2 |
| б/п\* | Поручень для ванных и туалетных комнат, 710x340 | 2 |

G.2.6. Перечень Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7 приобретаемого с применением закупочных процедур:

| **п/п** | **Наименование** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- |
| 6.19 | Аппарат ультразвуковой (стационарный) | 6 |
| 6.02 | Система холтеровского мониторирования | 5 |
| 1.05р | Комплекс рентгеновский телеуправляемый | 2 |
| 1.01 | Компьютерный томограф 64 среза | 1 |
| 1.02м | Магниторезонансный томограф | 1 |
| 1.04м | Маммографическая система | 1 |
| 6.04 | Электрокардиограф | 6 |

Во избежание сомнений, оборудование, перечисленное в таблице G.2.6, является частью Дополнительного оборудования Элемента объекта соглашения № 7, перечисленного в таблице G.2.5.

Стороны согласовали, что в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице G.2.6, Частный партнер обязуется провести конкурентные закупочные процедуры в соответствии с регламентами закупочной деятельности, принятыми Частным партнером или группой компании Частного партнера (в зависимости от того, что применимо) и требованиями законодательства Российской Федерации. Во избежание сомнений, Сметная стоимость строительства в отношении Дополнительного оборудования, перечисленного в таблице G.2.6, определяется на основании заключения Государственной экспертизы, а стоимость, по которой Частный партнер закупает такое оборудование, определяется по итогам предусмотренных настоящим абзацем конкурентных закупочных процедур.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_