|  | Утверждено постановлением Правительства Новосибирской области от _____________ № __________ |
| --- | --- |

Положение 
о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Новосибирской области

I. Общие положения

1. Положение о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Новосибирской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 578/365 (далее приказ № 578/365), Положением об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 579/366 и Методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения МЧС России, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 № 1.

2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

3. Оповещение населения Новосибирской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций регионального характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий обеспечивает министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее МЖКХиЭ НСО).

4. Положение определяет назначение, задачи, структуру, порядок создания, в том числе совершенствования, порядок задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области об опасностях, возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

5. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения включается в систему управления гражданской обороной и единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

6. Система оповещения населения Новосибирской области создается на следующих уровнях функционирования РСЧС:

на региональном уровне – региональная автоматизированная системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) (на территории Новосибирской области);

на муниципальном уровне – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – МАСЦО) (на территории муниципального образования Новосибирской области);

на объектовом уровне – локальная система оповещения (далее – ЛСО)
(в районе размещения потенциально опасных объектов), объектовая система оповещения (далее – ОСО).

7. РАСЦО создает Правительство Новосибирской области.

8. МАСЦО создают органы местного самоуправления Новосибирской области.

9. ЛСО создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Перечень организаций, а также объектов, сооружений, в районах размещения которых должны создаваться локальные системы оповещения разрабатывается Правительством Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления, Главным управлением МЧС России по Новосибирской области и Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

10. Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.

11. Границами зон действия РАСЦО и МАСЦО являются административные границы Новосибирской области и муниципального образования Новосибирской области соответственно.

12. Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

13. Все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться с использованием единого протокола обмена информацией (стандартное устройство сопряжения).

Сопряжение РАСЦО с МАСЦО обеспечивает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» (далее – ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»).

Сопряжение ЛСО с МАСЦО осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности, особо радиационно опасное и ядерно опасное производство и объект, гидротехническое сооружение чрезвычайно высокой опасности и высокой опасности.

14. Система оповещения населения Новосибирской области должны соответствовать требованиям приказа № 578/365.

II. Назначение, основные задачи и состав систем

оповещения населения

1. РАСЦО Новосибирской области является составной частью системы управления гражданской обороны Новосибирской области и обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

руководящего состава ГО и ТП РСЧС Новосибирской области;

органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации – Главного управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (далее – ГУ МЧС России по Новосибирской области);

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

сил РСЧС, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил гражданской обороны на территории Новосибирской области;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой и высокой опасности;

людей, находящихся на территории Новосибирской области.

2. РАСЦО Новосибирской области состоит из взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения:

комплекса технических средств оповещения П-166М (П-166) (далее – КТСО П-166М);

аппаратно-программного комплекса экстренного вещания, расположенного на основном и запасном пунктах управления (далее – ПУ и ЗПУ);

комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН);

общероссийской комплексной системы информирования населения (далее – ОКСИОН);

громкоговорящих средства на подвижных объектах;

мобильных и носимых средств оповещения;

телевизионных и радиотрансляционных сетей;

станций, каналов и линии связи;

сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации;

операторов сотовой связи, информационные агентства, организаций связи, работающих на территории Новосибирской области (далее – операторы связи);

организационно и технически сопряженных муниципальных систем оповещения, созданных на территории муниципальных образований Новосибирской области.

III. Порядок задействования систем оповещения населения

1. Задействование по предназначению РАСЦО планируется и осуществляется в соответствии с Положением, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Решение на задействование систем оповещения принимаются:

РАСЦО – Губернатором Новосибирской области;

МАСЦО – органом местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области;

ЛСО – руководителем организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект.

Экстренное оповещение населения с применением КСЭОН осуществляется в границах зон экстренного оповещения населения в автоматическом или автоматизированном режиме.

Решение об экстренном оповещении населения с применением элементов КСЭОН регионального уровня принимается Губернатором Новосибирской области.

Решение об экстренном оповещении населения с применением элементов КСЭОН муниципального уровня принимается главой муниципального образования Новосибирской области, а объектового уровня - руководителем организации.

2. ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» осуществляет оповещение населения Новосибирской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций регионального характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий с использованием цифровых наземных сетей связи, в том числе:

передачу и доставку операторам связи на электронных носителях записей сигналов оповещения с присвоением им идентификационных номеров;

доведение до оператора связи информации о принятии (утверждении) решения об оповещении населения с задействованием сетей связи оператора с определением времени начала передачи сигналов оповещения и зоны (территории) оповещения при возникновении угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций регионального характера и направление заявки на передачу сигналов оповещения;

направление оператору связи в течение 3 дней после принятия решения об оповещении населения с задействованием сетей связи оператора копии такого решения в документально оформленном виде.

3. Дежурно-диспетчерские службы органов повседневного управления РСЧС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, поступающую от очевидцев (населения) по системе-112 Новосибирской области, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования Новосибирской области (далее – ЕДДС), передают информацию в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области (далее – ОДС ЦУКС).

Старший оперативный дежурный ОДС ЦУКС (далее - СОД) получив информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, подтверждает получение информации и немедленно доводит до Губернатора Новосибирской области через дежурного по администрации Правительства Новосибирской области;

3. Решение на задействование РАСЦО принимает Губернатор Новосибирской области или лицо его замещающее.

Решение на задействование РАСЦО доводится через дежурного по администрации Правительства Новосибирской области до оперативного дежурного пункта управления (далее – ОД ПУ) Новосибирской области дежурной смены филиала ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» – «Областной Центр управления в кризисных ситуациях Новосибирской области» (далее – Областной ЦУКС).

4. Непосредственные действия по запуску РАСЦО осуществляются:

4.1. ОД ПУ с рабочего места основного (или запасного) пункта управления. ОД ПУ, применяя КТСО П-166М, в автоматизированном (основной режим функционирования) или ручном режиме функционирования, выбрав, согласно решения Губернатора Новосибирской области, циркулярное или избирательное направление оповещения, доводит сигналы оповещения или экстренную информацию до:

дежурных единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

дежурных единых дежурно-диспетчерских служб организаций, осуществляющих эксплуатацию потенциально опасных объектов, имеющих технически сопряженные локальные системы оповещения;

населения Новосибирской области по средствам включения оконечных средств оповещения МАСЦО и ЛСО с предварительной передачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

Дополнительно, применяя передатчики FM-диапазона Новосибирского филиала Российского государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский РЦ» (далее – РТРС) в ручном режиме функционирования, осуществляет передачу сигналов оповещения и экстренной информации до населения Новосибирской области по средствам аналогового радиовещания из студии ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО».

4.2. Специалист по оповещению и информационному взаимодействию с органами управления РСЧС (АРМ №3) ОДС ЦУКС, в соответствии с порядком, установленным соглашениями о взаимодействии:

передаёт заявку дежурному РТРС на замещение вещательных программ
1-го мультиплекса наземного цифрового телерадиовещания сигналами оповещения;

передаёт заявки операторам сотой связи на передачу СМС-сообщений населению Новосибирской области.

5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

6. Типовые аудио и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО».

7. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

сети проводного радиовещания;

сети уличной радиофикации;

сети кабельного телерадиовещания;

сети эфирного телерадиовещания;

сети подвижной радиотелефонной связи;

сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;

сети связи операторов связи и ведомственные;

сети систем персонального радиовызова;

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

8. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения Новосибирской области осуществляется комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области.

9. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС, а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной власти, Новосибирской области, муниципальных образований и организаций.

10. Исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, органы местного самоуправления и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации. В случае обнаружения несанкционированного запуска (произвольного срабатывания), незамедлительно сообщается в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

IV. Порядок создания, в том числе совершенствования

и поддержания в готовности РАСЦО

1. РАСЦО создается, совершенствуется заблаговременно в мирное время, и поддерживается в постоянной готовности к использованию по предназначению.

2. Готовность систем оповещения населения достигается:

наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на РАСЦО технических средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

регулярным проведением проверок готовности РАСЦО;

своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию РАСЦО.

3. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности РАСЦО организуется МЖКХиЭ НСО и осуществляется ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО».

Непосредственное содержание технических средств оповещения (далее – ТСО) осуществляется ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО» на праве оперативного управления данным имуществом и включает в себя мероприятия по их всестороннему обеспечению, обслуживанию и ремонту.

4. ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»:

обеспечивает установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;

организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных (дежурно-диспетчерских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время;

планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации;

разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.

5. ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»:

осуществляет подготовку специалистов дежурных смен, осуществляющих эксплуатацию ТСО и С РАСЦО ГО Новосибирской области;

оказывает методическую и практическую помощь органам местного самоуправления в организации эксплуатации ТСО и оконечных средств оповещения МАСЦО;

создает и развивает приватную локально вычислительную сеть управления элементами РАСЦО ГО Новосибирской области;

организует эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО РАСЦО ГО Новосибирской области;

организует и осуществляет ремонт ТСО;

создает запас запасных изделий и принадлежностей (далее - ЗИП) из расчета не менее 50% от общего числа ТСО и С ПУ и ЗПУ;

планирует и осуществляет финансовое обеспечение выполнения выше указанных мероприятий.

6. С целью контроля за поддержанием в готовности системы РАСЦО Новосибирской области организуются и проводятся технические и комплексные проверки.

6.1 Технические проверки осуществляются не реже одного раза в сутки
ОД ПУ, в соответствии с графиками проведения проверок
ТСО и С без включения оконечных средств оповещения и прерывания вещательных программ телерадиовещания. К ним привлекаются по мере необходимости специалисты организаций связи, осуществляющих эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО и С.

6.2 Комплексные проверки осуществляются комиссией (состав комиссии утверждается приказом МЖКХиЭ НСО) два раза в год, в соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

с запуском оконечных средств оповещения и проведением замещения вещательных программ телерадиовещательных государственных общедоступных каналов цифрового и аналогового вещания сигналом «Техническая проверка» в первую среду марта и октября;

с запуском оконечных средств оповещения без проведения замещения вещательных программ телевизионных и радиовещательных каналов, либо с проведением замещения вещательных программ местных телевизионных и радиовещательных каналов сигналом «Техническая проверка».

6. С целью проведения проверок запрещается осуществлять замещение вещания телевизионных и радиовещательных каналов сигналом «Техническая проверка» во время трансляции по ним выступления высших должностных лиц государства и губернатора Новосибирской области.

7. При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения проверке подлежат РАСЦО, МАСЦО и КСЭОН.

8. Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.

9. По решению КЧС и ОПБ соответствующего уровня могут проводиться дополнительные комплексные проверки.

10. По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки и предложения по их своевременному устранению, оценка готовности системы оповещения населения, а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

11. Паспорт на систему оповещения населения разрабатывается по форме, рекомендованной Положением о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 и подписывается должностным лицом исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления, объекта), уполномоченным на организацию и осуществление мероприятий по созданию и поддержанию в состоянии готовности системы оповещения населения и утверждается заместителем руководителя органа государственной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления, объекта), в полномочия которого входят вопросы создания и поддержания в готовности этой системы оповещения населения соответственно.

Акт по результатам комплексной проверки готовности систем оповещения населения, действующих на территории субъекта Российской Федерации, утверждается Губернатором Новосибирской области;

Акт по результатам комплексной проверки готовности систем оповещения населения, действующих на территории муниципального образования, утверждается Главами администраций городских округов и муниципальных районов Новосибирской области;

Акт по результатам комплексной проверки готовности локальной системы оповещения утверждается руководителем организации.

12. Руководители организаций, указанных в пункте 9 раздела I Положения, обеспечивают постоянную готовность технических средств оповещения, каналов сети связи общего пользования, сети телерадиовещания, объектов вещания к оповещению населения о чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера.

13. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

V. Номенклатура, объем, места хранения, порядок содержания резерва ТСО и должностные лица ответственные за организацию и реализацию этих вопросов

1. Резервы ТСО создаются заблаговременно в мирное время и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.

2. Складские помещения, используемые для хранения резервов технических средств оповещения, должны удовлетворять требованиям эксплуатационно-технической документации (технических условий) на ТСО.

3. Основной задачей правильного хранения резервов ТСО является обеспечение их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности для задействования по предназначению.

4. Выполнение основной задачи правильного хранения резервов ТСО достигается:

правильным размещением, соответствующим устройством, оборудованием и использованием складов;

тщательным приемом поступающих технических средств оповещения и устранением выявленных недостатков (сохранность тары (упаковки), комплектность, исправность и т.д.);

подготовкой ТСО к хранению с применением консервации; подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих влияние окружающей среды на материальные ресурсы;

созданием необходимых условий хранения для каждого вида ТСО (температура, относительная влажность воздуха, вентиляция) и соблюдением санитарно-гигиенических требований;

постоянным наблюдением за качественным состоянием хранимых ТСО и своевременное проведение мероприятий, обеспечивающих их сохранность (очистка, просушка, консервация, техническое обслуживание, техническая поверка, лабораторные испытания, переконсервация и др.);

проведением периодических проверок технических средств оповещения, условий и мест их хранения;

своевременной заменой и освежением материальных ресурсов в соответствии с установленными сроками хранения.

5. Резервные ТСО, предназначенные для восстановления функционирования региональных, муниципальных систем оповещения населения и КСЭОН, хранятся на объектах, предназначенных для хранения имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в целях гражданской обороны) Новосибирской области и муниципальных образований в заводской упаковке.

6. Резервные ТСО предназначенные для восстановления функционирования локальных систем оповещения, хранятся в местах хранения имущества связи соответствующих объектов (предприятий, учреждений, организаций) в заводской упаковке.

7. Резервные технические средства носимых и мобильных средств оповещения хранятся в складских помещениях (боксах) органов повседневного управления, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб организаций с возможностью их задействования в кратчайшие сроки.

8.  Состав оборудования резерва ТСО Новосибирской области:

Терминал управления П-166М ТУ						 – 1 к-т;

Блок управления П-166М БУ							 – 3 к-та;

Модуль речевого оповещения П-166М МРО				 – 3 к-та

Маршрутизатор									 – 3 к-та

Переносной автономный комплекс оповещения ОСО-200		 – 5 к-тов

Мобильный комплекс информирования и оповещения МКИОН	 – 1 к-т

Ручной рупорный громкоговоритель					 – 10 шт

Пополнение резерва ТСО осуществляется по мере расходования и устаревания.

Для обеспечения оповещения в населенных пунктах, в которых отсутствуют автоматизированные системы централизованного оповещения населения, а также при невозможности своевременного восстановления разрушенных систем оповещения населения вследствие военных конфликтов или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут привлекаться специальные транспортные средства, оборудованные средствами оповещения (громкоговорящей связи) операторов связи, подразделений Государственной противопожарной службы Федеральной противопожарной службы, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, подразделений территориальных органов МВД России, Росгвардии, Минобороны России и т.п.