Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»

генеральный план

Промышленного сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

положение о территориальном планировании

Новосибирск 2020

генеральный план

Промышленного сельсовета

искитимского района Новосибирской области

положение

о территориальном планировании

Новосибирск 2020

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Таблица № 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение | Основные характеристики | Срок реализации |  | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь 2030 год | Расчётный срок 2040 год |  |  |
| 1 | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство открытой универсальной спортивной площадки, п. Керамкомбинат | 1 объект, общая площадь 800 кв. м. | - | Строитель ство | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
| 2 | Объекты культуры и искусства | Реконструкция дома культуры, п. Керамкомбинат | 1 объект, увеличение проектной мощности до 560 мест | Строитель ство | - | Зона специализированной общественной застройки | Установление не требуется |
| 3 | Автомобильные дороги | Строительство улично-дорожной сети населенного пункта, п. Керамкомбинат ул. Лесная | Общая протяженность 400 м | - | Строитель ство | Линейный объект | Установление не требуется |
| 4 | Сети теплоснабжения | Реконструкция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на участке тепловая камера (далее - ТК) ТК 16-ТК 21, п. Керамкомбинат | Общая протяженность 80 м, диаметр 76 мм | Строитель ство | - | Линейный объект | Охранные зоны тепловых сетей – 3 м |
| 5 | Сети теплоснабжения | Реконструкция трубопроводов отопления на участках ТК 8-ТК 44, п. Керамкомбинат, ул. Широкая | Общая протяженность 120 м, диаметр 76 мм | Реконструкция | - | Линейный объект | Охранные зоны тепловых сетей – 3 м |
| 6 | Сети водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети, п. Керамкомбинат | Общая протяженность 3 км | Реконструкция | - | Линейный объект | Охранные зоны водопроводных сетей - 5 м |
| 7 | Сети водоотведения | Реконструкция внутри поселкового трубопровода канализации с устройством железобетонных колодцев, п. Керамкомбинат | Общая протяженность 5 км, количество колодцев – 112 штук | Реконструкция | - | Линейный объект | Охранные зоны канализационных сетей устанавливаются в зависимости от диаметра труб, с учетом СП 42.13330.2016 |
| 8 | Сети водоотведения | Реконструкция трубопровода канализации диаметром 400 мм на участке ул. Широкая 5 - КНС 2 с устройством железобетонных колодцев, п. Керамкомбинат | Общая протяженность 0,8 км | Реконструкция | - | Линейный объект | Охранные зоны канализационных сетей устанавливаются в зависимости от диаметра труб, а также с учетом СП 42.13330.2016 |
| 9 | Объекты водоотведения | Реконструкция КНС №1 | 1 объект | Реконструкция | - | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона с учетом СП 32.13330.2018 |

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов

Таблица № 2

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения |
| 1 | Общая площадь сельского поселения | 119,48 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,20 | 15,22 | - | - | - | - |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 13,08 | 10,94 | - | - | - | - |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,67 | 0,56 | - | - | - | - |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 4,19 | 3,50 | - - | - - | - - | - Строительство открытой универсальной спортивной площадки, п. Керамкомбинат; - реконструкция дома культуры в п. Керамкомбинат |
| 6 | Производственная зона | 30,59 | 25,58 | - | - | - | - |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,56 | 0,47 | - | - | - | - |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 38,57 | 32,25 | - | - | - | - |
| 9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 1,43 | 1,20 | - | - | - | - |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4,60 | 3,84 | - | - | - | - |
| 11 | Зона лесов | 0,23 | 0,19 | - | - | - | - |
| 12 | Зона озелененных территорий специального назначения | 6,74 | 5,64 | - | - | - | - |
| 13 | Зона акваторий | 0,72 | 0,61 | - | - | - | - |