ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Новосибирской области

«Изменения в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к существенным условиям

соглашения о государственно-частном партнерстве

в отношении финансирования, проектирования,

строительства и технического обслуживания объекта

здравоохранения в Новосибирской

области (инфекционной больницы)»

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Здание** | **Номенклатура. Полное наименование** | **Количество** |
| 15.362.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл), 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 15.361.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 15.361.2 АБК | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 67 |
| 15.361.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл), 400\*500\*700, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 21 |
| 15.361.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый с 5-ю полками, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) 800\*580\*2000мм, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 17 |
| 15.361.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый, М-ШП-60 (ЛДСП, 2 полки), 600\*580\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 18 |
| 15.361.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 16 |
| 15.361.2 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 6 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 3 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 7 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 17 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 6 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.01.00 (мод.1) 500х400х1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 3 |
| 12.283.1 АПТЕКА | МФУ лазерное | 1 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 2 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Ножничный подъемник STL 2020.11.20 | 1 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 1 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Вешало напольное П-образное | 3 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Стеллаж для легковоспламеняющихся веществ | 6 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Мебель медицинская для оборудования кабинетов, лабораторий и палат по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол М-СЛМ-200/75ДП ¶(ЛДСП) 1600\*1200\*750 мм в комплекте с Тумбой М-ТЯп-40/65 (ЛДСП, 4 ящика) 400\*600\*650, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Тележка гидравлическая 1500 кг 1150 мм TOR BFL15 инв.№Б1756/66 | 1 |
| 12.283.1 АПТЕКА | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ITERMA ТГ 10/6-300 НЕРЖ | 2 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Тележка для уборки помещений ТУП, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 1 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.02.00 600\*500\*1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 13 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 12.283.1 АПТЕКА | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для медикаментов (вид 139690): ШН | 30 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) 900\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*600\*2000 с 6-ю сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 153 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф М-ШВ-80 (Металл) 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 1 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполненияНастенный "Дезар-Кронт"-802 | 4 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 5-ю выдвижными ящиками, М-ТЯп-50/80 (колеса) (СТМ), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол М-СЛМ-120/60ДП 1200\*800\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол М-СЛМ-200/60ДП 2000\*900\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с одной опорной тумбой (с 4-мя выдвижными ящиками) справа/слева, Мл-СР2-120/60 (ДСП с пластиком) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 15 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Тележка внутрикорпусная ТВп-01-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующем исполнении: - ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных, Медстальконструкция | 3 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-стеллаж (комбинированный) общего назначения с 5-ю полками, Мл-ШС-80/45 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: М-ШП-80 (Металл) 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 12.283.2 АПТЕКА | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018 вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01, ООО " Инмедикс" | 5 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Ведро пластиковое, 10л | 18 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Весы 2200 г/0,01 г, прециз.,внутр. калибровка, AX2202RU, с поверкой, Ohaus | 4 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 16 |
| 12.284.1 АПТЕКА | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 1 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 3 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Жалюзи внутренние вертикальные, ПВХ на окна 1300х1900(h) (в комплекте с креплением) | 6 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Стул МСт (с металлической спинкой) 405\*405\*855, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Ведро для мусора с педалью | 3 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Кресло руководителя МКр650\*530\*1170-1290, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Морозильник медицинский ММШ-350 "POZIS" по ТУ 9452-195-07503307-2008 | 3 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Микроволновая печь | 1 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Подтоварник кухонный ПК-6-5 | 14 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Сейф Рипост ВМ 4001 МК, Рипост (Сейф Рипост ВМ 4001 МК, Рипост) | 2 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Стремянка алюминиевая двухсторонняя | 14 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Стул для посетителей МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 11 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Стул МК (со спинкой с тех. отверстием, цветной) 465\*425\*375-505, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 13 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Пластмассовый круглый таз 8л | 18 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Чайник электрический | 1 |
| 12.284.1 АПТЕКА | Швабра пластиковая, Bradex TD 0632 | 36 |
| 12.284.2 АПТЕКА | Сейф-холодильник медицинский СТ по ТУ 28.25.13.116-012-78066655-2021в исполнении СТ-306-70-NF | 2 |
| 12.284.2 АПТЕКА | Шкаф холодильный фармацевтический торговой марки «POLAIR» по ТУ 32.50.50-002-66486978-2017, вариант исполнения: ШХФ-0,7, ЗАО "Полаир-Недвижимость" | 9 |
| 12.284.2 АПТЕКА | Шкаф холодильный фармацевтический торговой марки «POLAIR» по ТУ 32.50.50-002-66486978-2017, вариант исполнения: ШХКФ-1,4, ЗАО "Полаир-Недвижимость" | 9 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ НТ 1800х700х870мм. (емк цельн 500х500х300мм., справа) ; УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная с раб. поверхн. ПРОФИ, правое расположение емкости СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500П (1500х700х870) ; УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная цельнотянутая ПРОФИ НТ с бортом ВМОцб3 1700х600х850мм.3 емк цельнотян 450х450х300мм. ; УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная цельнотянутая ПищТех ПРОФИ ВМОцб1-450-01 ПНТ с бортом 550х600х870(890) ; УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная ПищТех СТАНДАРТ НК ВМО2-430СНК-М 1020х530х870(890) мм ;УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная СТАНДАРТ ЦК 1200х700х870мм; УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 6 |
| 10.232.1 Пищеблок | Ванна моечная ПищТех СТАНДАРТ НК ВМО2-630СНК-М 1420х730х870(890); УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350 MT В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat 80 V | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 13 |
| 10.232.1 Пищеблок | Настенное зеркало | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной островной 1500х900х400мм. (жироуловитель) | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П11/15 1100х1500х350мм | 5 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/12 1200х1200х350мм | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный ПищТех ЗВ- П16/14 (1600х1400х350) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный ПищТех ЗВ- П12/10 (1200х1000х350) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный ПищТех ЗВ- П13/08 (1300х800х350) | 6 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный ПищТех ЗВ- П18/7 (1800х700х350) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт вытяжной пристенный 800х700х350мм. (жироуловитель) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт приточно-вытяжной островной 1300х2100х400мм. (жироуловитель) Приток воздуха со стороны 1300 | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | Зонт приточно-вытяжной пристенный 1400х1600х500мм. (жироуловитель) Приток воздуха со стороны 1400 | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | КАРТОФЕЛЕЧИСТКА AIRHOT HLP-15 | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 900\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ"; Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 6 |
| 10.232.1 Пищеблок | КОТЕЛ 900 СЕРИИ ABAT КПЭМ-160/9 Т | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Котел 900 серии АВАТ КПЭМ-350 ОМ2 КРАН с фильтр-системой BRITA PROFESSIONAL PURITY C500 №10 | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | Машина для мойки котлов МКП-65-65-комплект | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | ПАРОКОНВЕКТОМАТ ABAT ПКА 20-1/1ПП2 | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 20 |
| 10.232.1 Пищеблок | МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ МПВ-150 ПИЩТЕХ | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | МФУ лазерное | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | ОВОСКОП ПКЯ-10 (ОН-10) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPE CL30 BISTRO С НАБОРОМ ИЗ 6 ДИСКОВ 1945 | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | ПЛИТА 4 КОНФОРОЧНАЯ 900 СЕРИИ ABAT ЭПК-48ЖШ-К-2/1 | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | ПЛИТА 4 КОНФОРОЧНАЯ 900 СЕРИИ ABAT ЭПК-48 П | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Рукомойник ВМО-РМН-М ПИЩТЕХ (500х450х205(245)) | 14 |
| 10.232.1 Пищеблок | Рыбочистка KT-S. Колпак для рыбочистки KT-S | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | СКОВОРОДА ОПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ 900 СЕРИИ ABAT ЭСК-90-0,47-70 | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стеллаж ПищТех СТАНДАРТ СКК-10/5 СНК-С 4 усиленные полки (1000х500х1850) | 9 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стеллаж ПищТех СТАНДАРТ СКК-12/6 СНК-С 1200х600х1850 | 21 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стеллаж ПищТех СТАНДАРТ скк-6/4 СНК-С (600Х400Х1850) | 7 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стеллаж ПищТех СТАНДАРТ скк-6/4 СНК-С (600Х400Х1850) | 21 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стеллаж ПищТех СТАНДАРТ скк-6/4 СНК-С (600Х400Х1850) | 14 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стеллаж СТАНДАРТ СКК-12/5 СНК-П ПИЩТЕХ (1200х500х1850) | 6 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол для сбора отходов СПСО 1400/700/850 (борт) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол кондитерский 2000х800х850мм. (столешница дерево-бук, каркас окраш.) полка-решетка | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный ПищТех ПРОФИ НТ СРО-10/7ПНТ-М 1000х700 мм полка сплош. нерж | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный ПРОФИ СРО-12/6ПНТ- М ПИЩТЕХ | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный ПищТех ПРОФИ СРОб-13/7ПНТ-М (1300Х700Х870) | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный СТАНДАРТ СРОб-15/7СНК-М ПИЩТЕХ (1500х700х870) | 8 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный СТАНДАРТ СРОб-18/6СНК-М ПИЩТЕХ (1800х600х870) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный ПищТех СТАНДАРТ СРОб-18/7СНК-М (1800х700х870) | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный ПищТех ПРОФИ СРОб-7/7ПНТ-М (700х700х870) | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный СТАНДАРТ СРОб-10/6СНК-М Пищтех | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол разделочный ПищТех СТАНДАРТ НК с бортом СРОб-10/6СНК-М 1000х600х870(890) мм., полка-решетка | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол холодильный ПищТех СХЭП-18/7 1850х700х840(880), 0,2 кВт, 220 В | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол холодильный ПищТех СХЭП-18/7 1850х700х840(880), 0,2 кВт, 220 В | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол ПРОФИ НТ 2000х600х870мм., полка сплошная | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол ПРОФИ НТ 2000х600х870мм., полка сплошная | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Стол-тумба купе 1800х600х850мм., каркас труба 40х40мм., нерж. | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Термоконтейнер Roal 15л (факт.об 11,9 л) нерж+пластик | 14 |
| 10.232.1 Пищеблок | ТЕСТОМЕС SIGMA СПИРАЛЬНЫЙ TAURO 40 2S | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГМАШ, ПЕРМЬ КУХОННЫЙ УКМ-П | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРГМАШ,ПЕРМЬ С ПОДСТАВКОЙ УКМ-06-12П | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ ВОЗВРАТНОЕ MONOLITH SR000000017A | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | Хлеборезка Янычар АХМ-300А ATESY | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Чайник (нержав.) 5,0 л. FT-2901-2010504 / YF-0205 ROAL | 2 |
| 10.232.1 Пищеблок | Шкаф для одежды ШРС 11-300(корпус RAL7035, двери RAL7035, замок повышенной секретности) | 37 |
| 10.232.1 Пищеблок | Шкаф для раздевалок Стандарт LS-11- 40D ПРАКТИК (500х418х1830) | 4 |
| 10.232.1 Пищеблок | Шкаф для хлеба ШКХ-Р-Н-820 в комплекте с лотками ПИЩТЕХ (820х560х1800) -7шт. | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Шкаф для хозинвентаря KAYMAN ШР-23Н/0605 (600х500х1750) | 3 |
| 10.232.1 Пищеблок | ШКАФ ПЕКАРСКИЙ ЭШ-3К | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | Шкаф расстоечный ШРТ-4ЭШ | 1 |
| 10.232.1 Пищеблок | ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КВЭ-30 | 2 |
| 15.361.1 АБК | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 3 |
| 15.361.1 АБК | ВЕТ Вешалка настенная (черная) | 17 |
| 15.361.1 АБК | Документ-камера AverVision M5 | 1 |
| 15.361.1 АБК | Доска магнитно-меловая зеленая 100x150 см Attache, Россия | 8 |
| 15.361.1 АБК | УНО Шкаф закрытый (74\*37\*190) (B9) (береза) | 21 |
| 15.361.1 АБК | SMART BOARD SBM 787V с пассивным лотком (NOTEBOOK 22)- 1шт, Проектор УКФ BENQ MH856UST+(кронштейн в комплекте)- 1шт | 1 |
| 15.361.1 АБК | Интерактивная трибуна Victory (МДФ)24" | 1 |
| 15.361.1 АБК | Усилитель Biamp MA120- 1шт, Комплект громкоговорителей Biamp MASK4CT-BL (2 штуки)-1 шт, Микрофон Biamp MICPAT-D- 1шт, Настенная панель управления Biamp E-VOL40-1 шт | 1 |
| 15.361.1 АБК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 900\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" и Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 15 |
| 15.361.1 АБК | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 69 |
| 15.361.1 АБК | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 1 |
| 15.361.1 АБК | ЭРГО С7-12 Столешница D120 (B9K) (береза); 900 874 610М Опора на основании D600 (матовый алюминий) | 3 |
| 15.361.1 АБК | МФУ лазерное | 48 |
| 15.361.1 АБК | ЭРГОБрифинг б/о 1О0\*60 (B9K) (береза), Опора 710\*60 (хром) 2.0 | 7 |
| 15.361.1 АБК | Экран DIGIS OPTIMAL-B MW DSOB-4305 | 1 |
| 15.361.1 АБК | УНО Стол прямой (138\*68\*73) (B9) (береза) | 1 |
| 15.361.1 АБК | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 13 |
| 15.361.1 АБК | Стойка MS Hard 250, Крепеж стойки MS Hard (уголки 4 шт), Полка MS Hard 100x30 | 19 |
| 15.361.1 АБК | Столешница Profi WT-120, Полка и Стенка Profi WSh-120/1, Тумба Profi WD-5,Опора Profi WF-1 | 1 |
| 15.361.1 АБК | УНО Стол прямой (138\*68\*73) (B9) (береза) | 3 |
| 15.361.1 АБК | УНО Стол с тумбой с/з правый (138\*68\*73) (B9) (береза) | 56 |
| 15.361.1 АБК | УНО Стол прямой (138\*68\*73) (B9) (береза) | 1 |
| 15.361.1 АБК | СТОЛ универсальный Luxstahl СПУ-12/7 со сплошной полкой нерж. | 1 |
| 15.361.1 АБК | ЭРГО Стол 160\*80\*76 (B9K) (береза) | 7 |
| 15.361.1 АБК | OTL Стол ученич. регул., двухм. (120\*50) H64-76 (рост 4-6) (бук/серый) | 46 |
| 15.361.1 АБК | УНО Стол прямой (138\*68\*73) (B9) (береза) | 2 |
| 15.361.1 АБК | Танго-люкс Тумба (122\*53\*h64) (B9) (береза) | 19 |
| 15.361.1 АБК | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 4 |
| 15.361.1 АБК | УНО Шкаф закрытый (74\*37\*190) (B9) (береза) | 74 |
| 15.361.1 АБК | УНО Шкаф комб. с фурнит. без стекла (74\*37\*190) (B9) (береза), Дверцы стекл. "УНО" (2шт.) б/ф к шкафам ШС24 (1087\*364\*4) (прозрачное) | 74 |
| 15.361.1 АБК | УНО Шкаф закрытый (74\*37\*190) (B9) (береза) | 3 |
| 15.361.1 АБК | УНО Шкаф комб. с фурнит. без стекла (74\*37\*190) (B9) (береза), Дверцы стекл. "УНО" (2шт.) б/ф к шкафам ШС24 (1087\*364\*4) (прозрачное) | 2 |
| 15.361.1 АБК | МСТ Стол руководителя с тумбой 2000х1800 х760Н/ акация св. | 1 |
| 15.361.1 АБК | Конференц-стол ФОК (220\*120\*76) (акация св.) | 1 |
| 15.361.1 АБК | МСТ Стол журнальный 900х900х450/ Накация св. | 1 |
| 15.361.1 АБК | Мод. шкафа 5 ур. задняя стенка ДСП ФОК(79,8\*40,4\*196,5) (акация св.) | 2 |
| 15.361.1 АБК | Мод. гардероба 5 уровней ДСП с/з ФОК (79,8\*40,4\*196,5) (акация св.) | 1 |
| 15.361.1 АБК | МСТ Тумба моб., ст. дв.-купе 1200x480 x620H/ акация св. | 1 |
| 15.361.1 АБК | СМАРТ-МЕТАЛЛ Стол 1380х780х740НD9/RAL9005 дуб медовый/чёрный | 1 |
| 15.361.1 АБК | Стол руководителя прямой ФОК (180\*85\*76) (акация св.) | 4 |
| 15.361.1 АБК | Тумба моб., 3 ящ. ФОК (40,8\*50\*63) (акация св.) | 4 |
| 15.361.1 АБК | Брифинг-приставка ФОК (110\*70\*76) (акация св.) | 4 |
| 15.361.1 АБК | Мод. шкафа комби 5 ур. задняя стенка ДСП ФОК(79,8\*40,4\*196,5) (акация св.) | 8 |
| 15.361.1 АБК | Мод. гардероба 5 уровней ДСП с/з ФОК (79,8\*40,4\*196,5) (акация св.) | 4 |
| 15.361.1 АБК | Топ 2 дв., д/шкаф. без бок. стен. ФОК (80,2\*42,9\*3,8) (акация св.) | 12 |
| 15.361.1 АБК | АКК Модуль высокий углов. с/о 1178х1178х1085Н/ белый/белый | 1 |
| 15.361.1 АБК | АКК Модуль низкий 1000х800х 732Н/ белый/белый | 1 |
| 15.361.1 АБК | АКК Модуль высокий прямой1000х800х 1085Н/ белый/белый | 1 |
| 15.361.1 АБК | АКК Тумба моб. прав. 3 ящика,с/з408х500х 557Н/ белый прем./белый прем. без лотка | 1 |
| 15.361.1 АБК | АКК Мод. гардероба, 5 ур. с/з 898х448х 1982Н/ белый/белый | 1 |
| 15.361.1 АБК | АКК Мод. шкафа, 2 ур., закр. 898х430х814Н/ белый/белый | 1 |
| 15.361.1 АБК | АКК Мод. шкафа, 5 ур., комб. 898х448х 1982Н/ белый/белый | 2 |
| 15.361.1 АБК | Топ 2-дв. д/шкаф. б/бок. стен. ДСП 900\*450\*25Н/ белый прем. | 4 |
| 15.361.1 АБК | МСТ Конференц-стол 2400х1250х 760Н/ акация св. | 1 |
| 15.361.1 АБК | Настенное зеркало | 19 |
| 15.361.1 АБК | Полка для полотенец с крючками в душевую | 1 |
| 15.361.1 АБК | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 29 |
| 15.361.1 АБК | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 24 |
| 15.361.1 АБК | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 8 |
| 15.362.1 АБК | Аптечка первой помощи работникам (1331н 15.12.2020 г.) | 2 |
| 15.362.1 АБК | ЭРГО Мини-кухня офисная (119\*60\*h217) (B9K) (береза) | 1 |
| 15.362.1 АБК | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, металлик | 1 |
| 15.362.1 АБК | Сейф TM.120Т | 7 |
| 15.362.1 АБК | Проектор VIVITEK DH278 | 1 |
| 15.362.1 АБК | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 4 |
| 15.362.1 АБК | 55" Телевизор Samsung UE55CU7100UXRU, Crystal UHD, 4K Ultra HD, черный, СМАРТ ТВ, Tizen OS | 2 |
| 15.362.1 АБК | Кофемашина DeLonghi Magnifica Evo ECAM290.61.SB, серебристый/черный инв.№Б1995/66 | 1 |
| 15.362.1 АБК | Кулер VATTEN V09WE, напольный, электронный, «push» - кран, белый | 15 |
| 15.362.1 АБК | Микроволновая печь | 10 |
| 15.362.1 АБК | Скамейка гардеробная СПБ Э-420-С 2000\*350\*450Н | 3 |
| 15.362.1 АБК | Стойка MS Hard 250, Крепеж стойки MS Hard (уголки 4 шт), Полка MS Hard 100x30 | 304 |
| 15.362.1 АБК | Стойка SB 250, Балка поперечная SB 61, Балка продольная SB 183,Настил яруса SB 183х61 фанера | 1 |
| 15.362.1 АБК | СПБ Стойка 2500 (МС-750), СПБ Полка МС 600x700 | 12 |
| 15.362.1 АБК | ЭРГО Стол 140\*60\*76 (B9K) (береза) | 1 |
| 15.362.1 АБК | ЭРГО Стол 160\*60\*76 (B9K) (береза) | 1 |
| 15.362.1 АБК | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 3 |
| 15.362.1 АБК | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 115 |
| 15.362.1 АБК | Кресло МКр (кресло оператора), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 60 |
| 15.362.1 АБК | OTL Стул ученический регулир. H38-46 (рост 4-6) (бук/серый) | 92 |
| 15.362.1 АБК | Тиски слесарные поворотные профессиональные ТСМ-250 1/1 ДЕЛО ТЕХНИКИ | 1 |
| 15.362.1 АБК | Шредер Rexel Optimum AutoFeed+ 130X, секретность P-4, фрагменты - 4ммx2.8см, 44л, 130 листов, скрепки, скобы, карты, серый/серебристый | 1 |
| 15.362.1 АБК | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 8 |
| 15.362.1 АБК | Чайник электрический | 10 |
| 15.362.1 АБК | Шкаф для одежды ШМО.02.00 600х500х1750, ООО МК "АСК" | 7 |
| 15.362.1 АБК | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т | 3 |
| 15.362.1 АБК | ФОК Топ 2 дв., д/шкаф. без бок. стен.802х429х38акация св. | 3 |
| 15.362.1 АБК | КДК Кресло "PRESIDENT" (экокожа, бежевый) | 1 |
| 15.362.1 АБК | ДМК "Кредо" диван трехм., экокожа (180\*78\*78)Euroline 912 (св-бежевый) | 3 |
| 15.362.1 АБК | СПРФ Кресло "Самба RU" (63\*61h90) (v18.1.007)/ иск.кожа св.-бежевый, подл. бук | 6 |
| 15.362.1 АБК | Стул TULIP IRON CHAIR (mod.EC-123)545х480х835Н/ металл/пластик, 54,5\*48\*83,5см, white (белый) | 3 |
| 15.362.1 АБК | КДК КРЕСЛО "VITO" (экокожа/кож.зам, бежевый) | 4 |
| 15.362.1 АБК | СПРФ Кресло "Самба RU" (v18.1.007) 630х610х900Н (иск.кожа св.-бежевый, подл. бук) | 8 |
| 15.362.1 АБК | СПРФ Кресло "Самба RU" (v18.1.007) 630х610х900Н(иск.кожа св.-бежевый, подл. бук) | 6 |
| 15.362.1 АБК | КДК КРЕСЛО "ORIKA new" экокожа/иск.кожа, бежевый (46) | 2 |
| 15.362.1 АБК | СПП Стул "ИСО CH" экокожа (53,5\*58h82) (S-0432, оранжевый) | 300 |
| 15.362.1 АБК | ДМК "ФОКУС" диван трехм., экокожа (180\*78h78) (Euroline 112)оранжевый с цветочным горшком | 2 |
| 15.362.1 АБК | ДМК "Аполло" диван трехм., экокожа(1750х850х700) (Euroline 112)оранжевый с цветочным горшком | 4 |
| 15.362.1 АБК | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 24 |
| 15.362.1 АБК | Ведро для мусора с педалью | 41 |
| 4.89.1 РОДК | АРМ врача-рентгенологаMedical Vision, ООО «НПОАстек» (АРМ врача-рентгенолога MedicalVision, ООО «НПО Астек») | 3 |
| 4.89.1 РОДК | Вешало напольное П-образное | 4 |
| 4.89.1 РОДК | Держатель для полотенца АМ.РМ | 30 |
| 4.89.1 РОДК | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 79 |
| 4.89.1 РОДК | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 27 |
| 4.89.1 РОДК | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 57 |
| 4.89.1 РОДК | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 27 |
| 4.89.1 РОДК | Кипятильник дезинфекционный электрический автоматический однорежимный КДЭА1-4 по ТУ 9451-008-07614107-99, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 4.89.1 РОДК | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 29 |
| 4.89.1 РОДК | Мини-кухня Ринг КМ 971 СЛВР (венге/светлый дуб) со встроенным холодильником, микроволновой печью и чайником | 5 |
| 4.89.1 РОДК | МФУ лазерное | 10 |
| 4.89.1 РОДК | Настенное зеркало | 76 |
| 4.89.1 РОДК | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 74 |
| 4.89.1 РОДК | Принтер лазерный Pantum P3010DW | 12 |
| 4.89.1 РОДК | Швейная машина | 2 |
| 4.89.1 РОДК | Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 3 |
| 4.89.1 РОДК | Тележка для уборки помещений ТУП, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 10 |
| 4.89.1 РОДК | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 12 |
| 4.89.1 РОДК | Ширма рентгенозащитная большая, ШРЗб, РЕНЕКС | 1 |
| 4.89.1 РОДК | Ширма рентгенозащитная малая, ШРЗм, РЕНЕКС | 1 |
| 4.89.1 РОДК | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф для одежды ШМО.01.00 300\*500\*1750, | 42 |
| 4.89.1 РОДК | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф для одежды ШМО.02.00 600х500х1750, | 59 |
| 4.89.1 РОДК | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф ШМО.02.00 (мод.1) 800х400х1750, ОО | 10 |
| 4.89.1 РОДК | Пристенный вытяжной зонт 1400х700х400 | 2 |
| 4.89.1 РОДК | Пристенный вытяжной зонт 700х1300х400 | 1 |
| 4.89.1 РОДК | Стол Мл-ПОСТ-2(2050/650\*1650/650\*1200) , ООО "МЕДЕЛИЯ" + Тумба медицинская с 4 ящиками на колесах, М-ТЯп-50/65 (ЛДСП, 4 ящика), 500\*600\*650 | 1 |
| 4.89.1 РОДК | Стол Мл-ПОСТ-2(2050/650\*1650/650\*1200) , ООО "МЕДЕЛИЯ" + Тумба медицинская с 4 ящиками на колесах, М-ТЯп-50/65 (ЛДСП, 4 ящика), 500\*600\*650 | 1 |
| 10.232.2 Пищеблок | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30) - "Кронт" | 8 |
| 10.232.2 Пищеблок | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (700\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 10.232.2 Пищеблок | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 10.232.2 Пищеблок | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1200\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 10.232.2 Пищеблок | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1200\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 10.232.2 Пищеблок | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 10.233.1 Пищеблок | СОТЕЙНИК (НЕРЖАВ.) 4 Л.FZG32012 ROAL | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | Венчик 40см нерж 12 спиц ROAL | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS PW-05H 5кг/1г,автономные, платф 220х150, ЖК, Ю. Корея | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОВАРНЫЕ CAS DL-200 | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Вилка столовая Roal "Сlassic" нерж | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Вилка транжирная Roal 20 см, нержавеющая | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Вилка транжирная Roal 43х3,5 см, цельнометаллическая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 2 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 500x350x20 мм пластик, белая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 500x350x20мм пластик, желтая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 500x350x20мм пластик, зеленая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 500x350x20мм пластик, коричневая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 500x350x20мм пластик, красная | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 500x350x20мм пластик, синяя | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 600х400х18мм пластик, белая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 600х400х18мм пластик, желтая | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 600х400х18мм пластик, зелёная | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 600х400х18мм пластик, красная | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная Roal 600х400х18мм пластик, синяя | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Доска разделочная пластик 60Х40Х1,8СМ коричневая MVQ | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Дуршлаг 32см, 11л, на подставке, нерж | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Дуршлаг-миска Roal 31,5 см, нержавеющая | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | КАСТРЮЛЯ (НЕРЖАВ.) 10 л. С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL TG2818 | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | КАСТРЮЛЯ (НЕРЖАВ.) 40 Л, D-45СМ, H-28СМ, ТРОЙНОЕ ДНО (ИНДУКЦИЯ) С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL, 450х280 мм | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | КАСТРЮЛЯ (НЕРЖАВ.) 7,0 Л С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL X2842 | 8 |
| 10.233.1 Пищеблок | КАСТРЮЛЯ (НЕРЖАВ.) 7,0 Л С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL X2842 | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | КАСТРЮЛЯ ТРОЙНОЕ ДНО (ИНДУКЦИЯ) С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Колода разрубочная 500х500х850мм, столешница полипропилен ПИЩТЕХ | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | КОТЕЛ (НЕРЖАВ.) 20,0 Л С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | КОТЕЛ (НЕРЖАВ.) 25,0 Л., D-32CМ, H-32CМ, ТРОЙНОЕ ДНО (ИНДУКЦИЯ) ROAL, 320х320 мм | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | КОТЕЛ (НЕРЖАВ.) 50 Л., D-40CМ, H-40CМ, ТРОЙНОЕ ДНО (ИНДУКЦИЯ) С МЕРНОЙ ШКАЛОЙ ROAL 400х400 мм | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Кружка Trianon Arcopal 290мл [68978] арт. 2204/D6880/70001340 | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Кувшин мерный P.L. ProffСuisine1 л, полипропилен | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Кувшин мерный P.L. Proff Cuisine 5 л | 2 |
| 10.233.1 Пищеблок | Кувшин мерный P.L. Proff Cuisine 3 л | 2 |
| 10.233.1 Пищеблок | Сплит-система POLAIR SB 216 S | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | СПЛИТ-СИСТЕМА POLAIR SB 218 S | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | СПЛИТ-СИСТЕМА POLAIR SB 218 S | 2 |
| 10.233.1 Пищеблок | ЛАМПА ИНСЕКТИЦИДНАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ НАСЕКОМЫХ AIRHOT IK-20W LED | 12 |
| 10.233.1 Пищеблок | Ложка гарнирная АМЕТ " Поварская", 100 мл, 390 мм,нержавеющая | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Ложка гарнирная Roal 20 см, нержавеющая сталь | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Ложка соусная (нержав.) 0,075 л., дл. 340 мм. арт. С-278/1 | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Ложка столоваяRoal "Сlassic" нерж | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Ложка чайнаяRoal "Сlassic" нерж | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Лопатка поварскаяRoal 36,5 см, закругленная, неперфорированная, с пластик.ручкой | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Лопатка поварская Roal 36,5 см, закругленная, перфорированная, с пластик.ручкой | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Лопатка поварская Roal перфорированная металлическая С4-07 | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Лоток Roal 50х35х4,8 см, глубокий, нержавеющая сталь | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Лоток Roal 59,5х39,5х2,4 см, нержавеющая сталь | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Магнитный держатель для ножей 55х48см Roal KF-M001 / HL-M428 | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ GASTROMIX B 40C 380V | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Миска Roal 2,7 л, 240 мм, нерж, коническая | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Миска нержавеющая MARVEL 17 л, диаметр 53 мм, МН-435 /36/ | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Мусат Roal 20 см KF-F001-2 / HL-S235 | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож для разделки мяса Roal Profi 20 cм | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож для хлеба Roal Profi 20 cм | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож обвалочный Roal Profi 15 cм | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож обвалочный Roal Profi 25 cм | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож овощной Roal Profi 9 cм | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож поварской Roal Color 20 см, черная пластиковая ручка | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож поварской Roal Profi 25 cм | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож столовыйRoal "Сlassic" нерж | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Нож универсальный Roal Profi 13 cм | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | НОЖ ШЕФ ПОВАРА PROFI SHEF MVQ MESSER 30,5СМ KST30ACH | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Ножницы кухонные Roal 25см пластик | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Открывалка для консервных банок стационарная Roal 59 см | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | УСТРОЙСТВО ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ ТОРНАДО ОГ.08-200 | 4 |
| 10.233.1 Пищеблок | Микроволновая печь | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | ПОДНОС ПЛАСТИКОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 455Х355Х20 ММ (КОРИЧ) С АНТИКОЛЬЗЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ROAL | 600 |
| 10.233.1 Пищеблок | Подставка для разделочных досок метал Roal (на 6 досок) 32,5х26,3 мм | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Подставка для столовых приборов ПищТех нерж., 4 емкости | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Подставка под котел 500х500х600мм., нерж | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Подтоварник СТАНДАРТ ПМ-СЦК 4/4 ПИЩТЕХ (400х400х400) | 15 |
| 10.233.1 Пищеблок | Половник АМЕТ 0,150 л, цельнометаллическая, нерж. | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Половник Roal 250 мл, цельнотянутый с литражем | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Половник перфорированный С4-15 ROAL | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Половник сталь, 500 мл, цельнотянутый с литражем ROAL | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Тележка гидравлическая 1500 кг 1150 мм TOR BFL15 | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Салатник многофункциональный Trianon 16см, 500мл, арт.D6883 | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Салатник однопорционный Trianon 125мм, 300мл., волнистый край, арт.D6884/70001342 | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Сито Roal 21 см, с металличской сеткой и с деревяной ручкой | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | СковородаRoal 24х5 см, нерж, тройное дно, индукция,TS24 | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | СковородаRoal 36х5,5 см, нерж, антипригар, тройное дно, индукция, TN36 | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | СЛАЙСЕР BECKERS ES 220 | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Совок (нерж.) 0,3л, д/сыпучих продуктов и льда FT-4004 ROAL | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Совок ASTELL 0,5 л, нерж, арт. AST-005-СС-10 | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | СОТЕЙНИК (НЕРЖАВ.) 4 Л.FZG32012 ROAL | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | Сотейник Roal2 л, тройное дно TS1695 | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Сотейник 2.8 л. Roal 18х10 см, нерж, тройное дно TS1810 | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | Сотейник 2.8 л. Roal 18х10 см, нерж, тройное дно TS1810 | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | СТЕРИЛИЗАТОР SIRMAN ДЛЯ НОЖЕЙ UV 16 W | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | Стол производственный СЦЭ 400/850/850 (обвязка с 4-х сторон), НС | 8 |
| 10.233.1 Пищеблок | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 10.233.1 Пищеблок | Тарелка десертная Trianon 19,5см, арт.D6887/70001347 | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Тарелка обеденная Trianon 24,5см, арт.D6890/70001350 | 708 |
| 10.233.1 Пищеблок | Тележка официантская ПищТех ТОН-3- 01 нерж.,3 полки, разборная конструкция, 800х500х925 мм | 4 |
| 10.233.1 Пищеблок | ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ СТЕЛЛА-ТЕХНИК КПО-500С-200-К, С БОРТАМИ: | 12 |
| 10.233.1 Пищеблок | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ ATESY ТГ-Л-2.14-1.1-02 (ТГ-1) | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Тележка-бак для отходов ТБО-50 ПИЩТЕХ | 11 |
| 10.233.1 Пищеблок | Терка (нержав.) 18,9" KF-G003 ROAL | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Топорик 15 см, 6" PROFI KINGFIVE KF-F8016-7 ROAL | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Чайник электрический | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Шкаф морозильный F 0,5-S(P) ARKTO | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Шкаф холодильный R 0,5-S(P) ARKTO | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Шкаф холодильный R 0,7–S ARKTO | 11 |
| 10.233.1 Пищеблок | Штабелер гидравлический 1,5т\*3,0м с раздвижными вилами | 1 |
| 10.233.1 Пищеблок | Шумовка поварская Roal цельнометаллическая | 3 |
| 10.233.1 Пищеблок | Щипцы кондитерские 24 см, нерж, 0138 ASTELL | 5 |
| 10.233.1 Пищеблок | Щипцы универсальные (нержав.) 30см, 12'' FT-3901C-410 ROAL | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | Щипцы-вилка (нержав.) 21см, С-312ROAL | 10 |
| 10.233.1 Пищеблок | МЯСОРУБКА МИМ-300 | 2 |
| 16.381 Площадка дезинфекции | Моющий аппарат HD 10/25-4S | 1 |
| 16.381 Площадка дезинфекции | Ведро для мусора с педалью | 1 |
| 16.381 Площадка дезинфекции | Генератор холодного тумана "Storm" 7л. | 1 |
| 16.381 Площадка дезинфекции | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 16.380.1 Площадка дезинфекции | Держатель для полотенца АМ.РМ | 1 |
| 16.380.1 Площадка дезинфекции | Дозатор локтевой "Ингасепт-26" | 1 |
| 16.380.1 Площадка дезинфекции | Настенное зеркало | 1 |
| 16.380.1 Площадка дезинфекции | СТОЛ универсальный Luxstahl СПУ-10/7 со сплошной полкой нерж. | 1 |
| 16.380.2 Площадка дезинфекции | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30) - "Кронт" | 1 |
| 16.380.2 Площадка дезинфекции | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*600\*1850 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 3 |
| 16.380.2 Площадка дезинфекции | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1000\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной "Полюс-101" по ТУ 9444-013-46655261-20071, ЗАО "Завод ЭМА" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза "ПоТок" по ТУ 9444-006-18614665-2010, ООО "Каскад-ФТО" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для УВЧ-терапия переносный УВЧ-30.03-"НаиЭМА" с принадлежностями по ТУ 9444-011-34711238-2003, ОАО "Новоаннинский завод "ЭМА" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Гальванизатор "Поток-1" по ТУ 9444-005-46655261-2001, Закрытое акционерное общество "Завод ЭМА" | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический с фоторегистратором и восемью частотами повторения импульсов лазерного излучения "Милта-Ф-8-01" по ТУ 9444-001-17613540-99, ЗАО "НПО Космического приборостроения" | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-БДС" по ТУ 9444-004-75620370-2015, ООО "Системы поддержания стерильности" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-"Мед ТеКо" по ТУ 26.60.13-032-56812193-2018 варианты исполнения: Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-80-"Мед ТеКо", ООО "Мед ТеКо" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Система ультразвуковой визуализации универсальная серии DC с принадлежностями, вариант исполнения: DC-70 Ехр, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат ультразвуковой терапии Sonopulse, вариант исполнения: SONOPULSE III 1,0 MHZ/3.0 MHZ | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 9 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для терапии диадинамическими токами и гальванизации ДДТ-50-8 "ТОНУС-1М" по ТУ 9444-004-18614655-2010, ООО "Каскад-ФТО" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-35-"Мед ТеКо" по ТУ 26.60.13-037-56812193-2019, ООО "Мед ТеКо" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016 в варианте исполнения: Негатоскоп двухкадровый с принадлежностями, ООО "НПК НЕГАТОСКОП.РУ" | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016 в варианте исполнения: Негатоскоп однокадровый с принадлежностями, ООО "НПК НЕГАТОСКОП.РУ" | 8 |
| 4.89.2 РОДК | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017, ООО "Нейрософт" | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30) - "Кронт" | 107 |
| 4.89.2 РОДК | Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну-"ЭМА-Е" по ТУ 9444-001-46655261-2003, ЗАО "Завод ЭМА" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 60 |
| 4.89.2 РОДК | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т модель "АЛЬТОН-106" по ТУ 9441-101-56723727-2006 с принадлежностями: программное обеспечение «Кардис» на носителе - 1 шт., ООО "Альтоника" | 9 |
| 4.89.2 РОДК | Светильник передвижной "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-015-46655261-2011 в следующем исполнении: светильник хирургический передвижной ЭМАЛЕД 300 П (с блоком аварийного питания), ЗАО "Завод ЭМА" | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Стол смотровой многофункциональный Lojer 4040X с принадлежностями / Lojer | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 27 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж(стойка-уголок), МСР (1000\*300\*1850 с 5-ю полками) , ООО "МЕДЕЛИЯ" | 8 |
| 4.89.2 РОДК | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: вариант исполнения: ИМ-СТМ-02 - Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов и гигиенических процедур (белый), ООО «КМ-Проект», Россия | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с одной опорной тумбой (с 4-мя выдвижными ящиками) справа/слева, Мл-СР2-120/60 (ДСП с пластиком) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 11 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с 2-мя опорными тумбами (тумба с 4-мя выдвижными ящиками (справа/слева), тумба с дверкой и полкой (справа/слева)), Мл-СРт-150/60 (ДСП с пластиком), 1500\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 19 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с 2-мя опорными тумбами (тумба с 4-мя выдвижными ящиками (справа/слева), тумба с дверкой и полкой (справа/слева)), Мл-СРт-150/70 (ЛДСП) 1500\*700\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1000\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 18 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) 900\*750\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (мк, ЛДСП), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с мойкой / мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1500\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-" Кронт" по ТУ 32.50.50-058-11769436, вариант исполнения Тележка контейнерная эндоскопическая с контейнерами для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов ТКЭ-4-"Кронт"-1 | 9 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой, М-ТМ/2-100 (ДСП с пластиком) 1000\*600\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с дверкой и полкой, М-ТД-50/75 (ЛДСП) 500\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 21 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с распашной дверкой и нишей, М-ТКнп-50 (ЛДСП) 500\*600\*800, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 24 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками, с 2-мя полками, М-ТД-100/90 (ЛДСП) 1000\*600\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками, с 2-мя полками, М-ТД-80/90 (ЛДСП) 800\*600\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками, с одной полкой, М-ТД-80/75 (ЛДСП), 800\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой, М-ТМ/2-100 (Металл, подиум) 1000\*600\*850, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат для неинвазивного определения степени фиброза печени FibroScan 530 Compact с принадлежностями, в комплекте с Датчиком ульразвуковым вариант исполнения М+ | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Установка моечная для промывки эндоскопов OER-AW, Олимпас Медикал Системс | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Шкаф химический вытяжной ШВ -"Ламинар-С"-1,0 по ТУ 9452-011-51495026-2014, Ламинарные системы | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения "СПДС" по ТУ 9451-003-75620370-2012, вариант исполнения: СПДС-2-ШСК, ООО "Системы поддержания стерильности" | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения "СПДС" по ТУ 9451-003-75620370-2012, вариант исполнения: СПДС-5-ШСК, ООО "Системы поддержания стерильности" | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ДСП с пластиком), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 17 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый комбинированный с 4-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-80/45 (ДСП с пластиком), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 14 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80/45 (ДСП с пластиком, 2 полки) 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 15 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-80 (ЛДСП) 800\*600\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный одностворчатый, М-ШВ-60 (Металл, 4 полки, профиль) 500\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный одностворчатый, М-ШД-60 (Металл, 4 полки) 500\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 8 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 4.89.2 РОДК | Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ по ТУ 9452-005-07505566-98 в варианте исполнения: Шкаф суховозд | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Электрокардиограф CARDIOVIT AT-102 G2 с принадлежностями , Schiller | 2 |
| 4.89.2 РОДК | Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 Производитель: ООО «ВКО Медпром»,Россия | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями, вариант исполнения: SOMATOM go.Up Производитель: «Сименс ХелскэаГмбХ», Германия | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками, с одной полкой, М-ТД-80/75 (ЛДСП), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Кушетка на деревянном каркасе, МКФ-1, 1960\*700\*620, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 24 |
| 4.89.2 РОДК | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-50/65 (ЛДСП), 500\*600\*650, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 4.90.3 РОДК | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 4.90.3 РОДК | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), Рош Диабетес Кеа Рус | 1 |
| 4.90.3 РОДК | Ингалятор компрессорный, варианты исполнения: Р6, Мед2000 С.Р.Л. | 10 |
| 4.90.3 РОДК | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КО-02- Колесная опора для транспортировки медицинских отходов с ободом для фиксации баков (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 9 |
| 4.90.3 РОДК | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001, в следующем исполнении КДС-20 | 4 |
| 4.90.3 РОДК | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделийКДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в исполнении КДС-35 | 4 |
| 4.90.3 РОДК | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001, в следующем исполнении КДС-5 | 8 |
| 4.90.3 РОДК | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 22 |
| 4.90.3 РОДК | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения:МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 20,0 л (с принадлежностью В-01), ООО «КМ-Проект», Россия | 48 |
| 4.90.3 РОДК | Ванна ультразвуковая ВУ-12-«Я-ФП» по ТУ 9451-012-55307168-2009 в исполнении: ВУ-12-«Я-ФП»-01, Ферропласт Медикал | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-"Кронт" по ТУ 32.50.50-064-11769436-2017, в варианте исполнения Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-450-"Кронт" | 4 |
| 4.90.3 РОДК | Пикфлоуметр OMRON Peak Flow Meter PFM20, Clement Clarke International | 1 |
| 4.90.3 РОДК | Подставка под таз из нерж.стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО 9-01«ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 4 |
| 4.90.3 РОДК | Аппарат низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 "Магнитер" по ТУ 9444-006-07543347-2000 в следующем варианте исполнения: ИСКМ.941519.004-02 | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-1" с принадлежностями по ТУ 26.60.12-011-18585567-2004, ООО "МЕДПЛАНТ"\\916 | 1 |
| 4.90.3 РОДК | Сейф-термостат медицинский по ТУ 9452-004-72063897-20131: сейф-термостат рефрижераторного типа: - TS-3/50, ООО "НПО ПРОМЕТ" | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421, Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко. | 10 |
| 4.90.3 РОДК | Стойка медицинская для аппаратуры СА-1 (509.300), Мединдустрия Сервис | 1 |
| 4.90.3 РОДК | Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИя4 3 -01 (3М-4) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 8 |
| 4.90.3 РОДК | Термометр медицинский инфракрасный FT с принадлежностями, “МЕДИСАНА АГ” | 7 |
| 4.90.3 РОДК | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON М2 Classic (HEM-7122-ALRU) (Адаптер + Универсальная манжета), ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко.\\000001062\ | 11 |
| 4.90.3 РОДК | Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная, ООО "МЕДПЛАНТ\\1543 | 10 |
| 4.90.3 РОДК | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 4 |
| 4.90.3 РОДК | Видеоинформационный эндоскопический центр CV-190 PLUS, стандартная комплектация, Олимпас Медикал Системс | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Монитор LCD медицинского назначения, модель FS вариант исполнения: Монитор LCD медицинского назначения, модель FS-P2604D с диагональю 26" (66,04 см), Форсизон Кастом Дисплейс | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Инсуффлятор эндоскопический UCR, Олимпас Медикал Системс | 3 |
| 4.90.3 РОДК | KV-6 Аспиратор, КиМед | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Стойка медицинская для аппаратуры Compact-cart, АйТиДи | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Устройство для проверки герметичности эндоскопа "ENDOMATE TEST" по ТУ 32.50.50-205-89134710-2020 в варианте исполнения: Устройство для проверки герметичности эндоскопа "ENDOMATE TEST" ET-03, Эндо Старс | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Бронховидеоскоп Olympus, варианты исполнения BF-Q170, Олимпас Медикал Системс | 1 |
| 4.90.3 РОДК | Видеоскоп гастроинтестинальный OLYMPUS, вариант исполнения GIF-H170, Олимпас Медикап Системс | 3 |
| 4.90.3 РОДК | Видеоколоноскоп OLYMPUS, вариант исполнений SF-H170L, Олимпас Медикал Системс | 2 |
| 4.90.2 РОДК | Защитный набор пластин, НРП-1,0 Pb 1,0/100, РЕНЕКС | 3 |
| 4.90.2 РОДК | Тяжёлый защитный воротник, ВР-0,35, Pb 0,35/100, РЕНЕКС | 2 |
| 4.90.2 РОДК | Тяжёлый защитный фартук ФРД-0.35/0.25 р.ММ (46-54), РЕНЕКС | 2 |
| 4.90.2 РОДК | Тяжёлый защитный передник ПР-0,35, Pb 0,35/100, РЕНЕКС | 4 |
| 4.90.2 РОДК | Очки РЗ-0,5 мм Pb рентгенозащитные, фронтальная и боковая защита | 1 |
| 4.90.2 РОДК | Перчатки рентгенозащитные силиконовые ПРС по ТУ 9398-011-59003778-2007 | 2 |
| 4.90.2 РОДК | Тяжёлый защитный стоматологический фартук ФРС-0,35, Pb 0,35/100, РЕНЕКС | 4 |
| 4.90.2 РОДК | Тяжёлая защитная шапочка ШР-0,35 мм Pb, 0,35/100, РЕНЕКС | 2 |
| 4.90.2 РОДК | Тяжёлый защитный воротник, ВР-0,35, Pb 0,35/100, РЕНЕКС | 2 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Верстак 1600х700х1370 в комплекте с двумя тумбами и перфорированной панелью с крючками 1600х700х1370 | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Компрессор винтовой ВК15Е-8-500 | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Катушка в сборе с 10м шлангом и насадкой (RAL7040)(10013160/080823/3353416/2, ИТАЛИЯ- 2 шт, Вентилятор (160 мм, НР 0,5 230-400 V, 50 HZ) для катушек (10013160/200622/3307921/2, ИТАЛИЯ)-1 шт, Вентилятор (160 мм, НР 0,5 230-400 V, 50 HZ) для катушек (10013160/170423/3174902/3 ИТАЛИЯ)-1 шт | 2 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех" (Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех") | 2 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | МФУ лазерное | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 3 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Пеногенератор TOR LT 50л | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Т4 Двухстоечный подъемник электрогидравлический для СТО г/п 4 тонны | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Аппарат для дезинфекции помещений лечебно-профилактических учреждений, передвижной - "МОБИЛЬНЫЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 3М" | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Стеллаж MS Pro 1200/1353x606 стационарный для хранения 8 шин | 1 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 700\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" и Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ | 2 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Шкаф для одежды ШРК(1850) 21-400 (корпус RAL7035, двери RAL7035, замок повышенной секретности) | 12 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Шкаф для одежды ШМО.01.00 (мод.1), (500х400х1750), ООО МК "АСК" | 2 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 3 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Колесоотбойник резиновый 1,83м КР-1,83 (П) РОССИЯ | 14 |
| 8.190.1 Теплая стоянка | Колесоотбойник резиновый 0,55м КР-0,55 (Россия) (ГП) | 15 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 14 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (стойка-уголок), МСР (1500\*500\*1850 с 4-мя полками) , ООО "МЕДЕЛИЯ" | 5 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой, М-ТМ/2-100 (Металл, подиум) 1000\*600\*850, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый комбинированный с 4-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-80/45 (ЛДСП), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый с 5-ю полками, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) 800\*580\*2000мм, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 8.190.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Моющий аппарат HD 10/25-4S | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Пылесос Baiyun 30 л | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Тележка инструментальная 9 секций, в комплекте с набором инструментов (578 предметов) JTC/1 | 2 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Ведро для мусора с педалью | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Микроволновая печь | 2 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 4 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Стойка трансмиссионная гидравлическая MATRIX 0,5т | 2 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Тележка для перевозки шин (400\*1400\*1200мм) с комплектом колёс d 160 (2 поворотных, 2 неповоротных) | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Тиски слесарные (Ширина губок 250 мм) NT250 NORDBERG | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Установка для сбора масла с ручным приводом 5,5 л NORDBERG NO2306 | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Чайник электрический | 2 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Ящик для ветоши V=0.17 м3 800х400х600, мод МКМ-02 | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Бактерицидная лампа для стерилизации Xiaoda UVC Disinfection Lamp черная | 1 |
| 8.191.1 Теплая стоянка | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001, в следующем исполнении КДС-3 и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" по ТУ 9451-006-11769436-2003, в варианте исполнения ТБ-01-"КРОНТ"-1 | 1 |
| 8.191.2 Теплая стоянка | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 6.143.1 ЦСО | Стиральная машина Asko W4096P.W/2 | 2 |
| 6.143.1 ЦСО | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 2 |
| 6.143.1 ЦСО | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 26 |
| 6.143.1 ЦСО | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 30 |
| 6.143.1 ЦСО | Дозатор локтевой "Ингасепт-26" | 26 |
| 6.143.1 ЦСО | Настенное зеркало | 27 |
| 6.143.1 ЦСО | ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П Зонт вытяжной пристенный, Лабораторное Оборудование и Приборы | 2 |
| 6.143.1 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 900\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ"; Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 6.143.1 ЦСО | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 3 |
| 6.143.1 ЦСО | Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех" (Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех") | 1 |
| 6.143.1 ЦСО | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.01.00 (мод.1) 500х400х1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 9 |
| 6.143.1 ЦСО | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 2 |
| 6.143.1 ЦСО | Полка для полотенец с крючками в душевую | 3 |
| 6.143.1 ЦСО | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 6.143.1 ЦСО | Тележка пластиковая для белья ТП-200 | 1 |
| 6.143.1 ЦСО | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.02.00 600\*500\*1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 7 |
| 6.143.1 ЦСО | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 2 |
| 6.144.1 ЦСО | Аэрозольный генератор холодного тумана | 1 |
| 6.144.1 ЦСО | Ведро пластиковое, 10л | 25 |
| 6.144.1 ЦСО | Вешало напольное П-образное | 1 |
| 6.144.1 ЦСО | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 1 |
| 6.144.1 ЦСО | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 1 |
| 6.144.1 ЦСО | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 2 |
| 6.144.1 ЦСО | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в следующем исполнении КДС-35 и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1 | 8 |
| 6.144.1 ЦСО | Урна с педалью 20 л | 14 |
| 6.144.1 ЦСО | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018 вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01, ООО "ДМ" | 3 |
| 6.144.1 ЦСО | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т | 2 |
| 6.144.1 ЦСО | Микроволновая печь | 2 |
| 6.144.1 ЦСО | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 13 |
| 6.144.1 ЦСО | Таз пластиковый, 8л | 9 |
| 6.144.1 ЦСО | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 6.144.1 ЦСО | Чайник электрический | 2 |
| 6.144.1 ЦСО | Швабра пластиковая, Bradex TD 0632 | 9 |
| 6.144.1 ЦСО | Кресло МКр (кресло оператора), ООО "МЕДЕЛИЯ" (Кресло МКр (кресло оператора), ООО "МЕДЕЛИЯ") | 1 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель металлическая по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой, М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Машина термозапаивающая PS с принадлежностями в варианте исполнения: Машина термозапаивающая PS 200 | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Машина моечно-дезинфекционная промывочная ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.50-001-18025526-2018 с принадлежностями в варианте исполнения: Машина моечно-дезинфекционная промывочная ФАРМСТИЛ МДМ 10/2 | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 4 |
| 6.143.2 ЦСО | Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020 с принадлежностями СП4/2К | 1 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская для оборудования кабинетов, лабораторий и палат по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 29 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 34 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж МСЗ (ширина 900мм, с дверцами-купе) 900\*500\*1750 мм, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 6.143.2 ЦСО | Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020 с принадлежностями СП1,5/2Р | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Стерилизатор плазменный низкотемпературный PL в варианте исполнения: Стерилизатор плазменный низкотемпературный PL 130/2 | 1 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1400\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой) 1200\*800\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1000\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 7 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол Мл-СЛтс-150/70 1500\*800\*1520, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 5 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки) 800\*500\*930, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 6.143.2 ЦСО | Столик медицинский из нержавеющей стали передвижной для хозяйственных нуждСИ2-01 (ХН) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 1 |
| 6.143.2 ЦСО | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30) - "Кронт" | 25 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: М-ШП-80 (Металл) 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 6.143.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба М-ТД-100/90 (ЛДСП) 900х600х850, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 6.144.2 ЦСО | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 1 |
| 6.144.2 ЦСО | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-240 Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 240 литров, ООО "КМ-Проект", Россия | 3 |
| 6.144.2 ЦСО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф Мл-ШП-80 800\*600\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой) | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 5 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками) | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Кушетка медицинская: кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками) | 24 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 5 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте) | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (1000\*600\*850) (отх.) | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (700\*600\*850) | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: с закругленными углами низкий, МЛ-СЖ-70/60 (ЛДСП) | 46 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850) | 5 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850) | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки, 1 ящик) (Металл) | 4 |
| 5.120.2 БОКС А | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях ;ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях: ТВд-01-«МСК» (МСК-506) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой и нижней решетчатой металлической полкой-корзиной для перевозки медицинской документации | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл) | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 7 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) | 4 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый/закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе) | 5 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл) | 6 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл) | 62 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП) | 3 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 5 |
| 5.120.2 БОКС А | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 113 |
| 5.120.2 БОКС А | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 80 |
| 5.120.2 БОКС А | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 64 |
| 5.120.2 БОКС А | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (1200\*400\*1850 с 4-мя перф. полками) | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 80 |
| 5.120.2 БОКС А | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 5 |
| 5.120.2 БОКС А | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 5.120.2 БОКС А | Установка импульсная ультрафиолетовая с дистанционным пультом управления и автоматической установкой времени работы, для обеззараживания воздуха помещений 1-5ой категории объемом до 75 м3 при отсутствии людей "Альфа-05" по ТУ 9451-005-39577448-2004, ООО "НПП "Мелитта" | 2 |
| 5.120.2 БОКС А | Установка импульсная ксеноновая УФ-бактерицидная для экстренной дезинфекции воздуха помещений 1 и 2 категории при отсутствии людей УИКб-01-"Альфа" по ТУ 9451-001-39577448-2003, ООО "НПП "Мелитта" | 8 |
| 5.121.2 БОКС А | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 14 |
| 5.121.2 БОКС А | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 5.121.2 БОКС А | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 5.121.2 БОКС А | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 5.121.2 БОКС А | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 5.121.2 БОКС А | Кресло-коляска для инвалидов "Ortonica", вариант исполнения: Ortonica Base 110, Китай | 2 |
| 5.121.2 БОКС А | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 5.121.2 БОКС А | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 80 |
| 5.121.2 БОКС А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (400\*400\*2000 с 4-мя сплошными полками) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 5 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками) | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Кушетка медицинская: кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками) | 24 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 5 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте) | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (1000\*600\*850) (отх.) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (700\*600\*850) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: с закругленными углами низкий, МЛ-СЖ-70/60 (ЛДСП) | 46 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850) | 5 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки, 1 ящик) (Металл) | 4 |
| 5.120.4 БОКС Б | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях ;ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях: ТВд-01-«МСК» (МСК-506) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой и нижней решетчатой металлической полкой-корзиной для перевозки медицинской документации | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл) | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 7 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) | 4 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый/закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе) | 5 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл) | 6 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл) | 62 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП) | 3 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 5 |
| 5.120.4 БОКС Б | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30) - "Кронт" | 113 |
| 5.120.4 БОКС Б | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 80 |
| 5.120.4 БОКС Б | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 64 |
| 5.120.4 БОКС Б | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 1 |
| 5.120.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (1200\*400\*1850 с 4-мя перф. полками) | 2 |
| 5.120.4 БОКС Б | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 80 |
| 5.120.4 БОКС Б | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 5 |
| 5.120.4 БОКС Б | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 5.121.4 БОКС Б | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 14 |
| 5.121.4 БОКС Б | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 5.121.4 БОКС Б | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 5.121.4 БОКС Б | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 5.121.4 БОКС Б | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 5.121.4 БОКС Б | Кресло-коляска для инвалидов "Ortonica", вариант исполнения: Ortonica Base 110, Китай | 2 |
| 5.121.4 БОКС Б | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 5.121.4 БОКС Б | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 80 |
| 5.121.4 БОКС Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (400\*400\*2000 с 4-мя сплошными полками) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 5 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками) | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Кушетка медицинская: кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками) | 24 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 5 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте) | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (1000\*600\*850) (отх.) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (700\*600\*850) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: с закругленными углами низкий, МЛ-СЖ-70/60 (ЛДСП) | 46 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850) | 5 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки, 1 ящик) (Металл) | 4 |
| 5.120.6 БОКС В | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях ;ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях: ТВд-01-«МСК» (МСК-506) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой и нижней решетчатой металлической полкой-корзиной для перевозки медицинской документации | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл) | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 7 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) | 4 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый/закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе) | 5 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл) | 6 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл) | 62 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП) | 3 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 5 |
| 5.120.6 БОКС В | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30) - "Кронт" | 113 |
| 5.120.6 БОКС В | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 80 |
| 5.120.6 БОКС В | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 64 |
| 5.120.6 БОКС В | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 1 |
| 5.120.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (1200\*400\*1850 с 4-мя перф. полками) | 2 |
| 5.120.6 БОКС В | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 80 |
| 5.120.6 БОКС В | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 5 |
| 5.120.6 БОКС В | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 5.121.6 БОКС В | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 14 |
| 5.121.6 БОКС В | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 5.121.6 БОКС В | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 5.121.6 БОКС В | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 5.121.6 БОКС В | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 5.121.6 БОКС В | Кресло-коляска для инвалидов "Ortonica", вариант исполнения: Ortonica Base 110, Китай | 2 |
| 5.121.6 БОКС В | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 5.121.6 БОКС В | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 80 |
| 5.121.6 БОКС В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (400\*400\*2000 с 4-мя сплошными полками) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 5 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками) | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Кушетка медицинская: кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками) | 24 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 5 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте) | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (1000\*600\*850) (отх.) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (700\*600\*850) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: с закругленными углами низкий, МЛ-СЖ-70/60 (ЛДСП) | 46 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850) | 5 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки, 1 ящик) (Металл) | 4 |
| 5.120.8 БОКС Г | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях ;ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях: ТВд-01-«МСК» (МСК-506) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой и нижней решетчатой металлической полкой-корзиной для перевозки медицинской документации | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл) | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 7 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) | 4 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый/закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе) | 5 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл) | 6 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл) | 62 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП) | 3 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 5 |
| 5.120.8 БОКС Г | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ" по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 113 |
| 5.120.8 БОКС Г | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 80 |
| 5.120.8 БОКС Г | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 64 |
| 5.120.8 БОКС Г | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 1 |
| 5.120.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (1200\*400\*1850 с 4-мя перф. полками) | 2 |
| 5.120.8 БОКС Г | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 80 |
| 5.120.8 БОКС Г | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 5 |
| 5.120.8 БОКС Г | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 5.121.8 БОКС Г | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 14 |
| 5.121.8 БОКС Г | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 5.121.8 БОКС Г | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 5.121.8 БОКС Г | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 5.121.8 БОКС Г | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 5.121.8 БОКС Г | Кресло-коляска для инвалидов "Ortonica", вариант исполнения: Ortonica Base 110, Китай | 2 |
| 5.121.8 БОКС Г | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 5.121.8 БОКС Г | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 80 |
| 5.121.8 БОКС Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (400\*400\*2000 с 4-мя сплошными полками) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 5 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками) | 2 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Кушетка медицинская: кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) | 2 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 24 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 5 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте) | 2 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (1000\*600\*850) (отх.) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (700\*600\*850) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: с закругленными углами низкий, МЛ-СЖ-70/60 (ЛДСП) | 46 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850) | 5 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки, 1 ящик) (Металл) | 4 |
| 5.120.10 БОКС Д | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях ;ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях: ТВд-01-«МСК» (МСК-506) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой и нижней решетчатой металлической полкой-корзиной для перевозки медицинской документации | 2 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл) | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 2 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 7 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) | 4 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый/закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе) | 5 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл) | 6 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл) | 62 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП) | 3 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 5 |
| 5.120.10 БОКС Д | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 113 |
| 5.120.10 БОКС Д | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 80 |
| 5.120.10 БОКС Д | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 64 |
| 5.120.10 БОКС Д | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 1 |
| 5.120.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (1200\*400\*1850 с 4-мя перф. полками) | 2 |
| 5.120.10 БОКС Д | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 80 |
| 5.120.10 БОКС Д | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 5 |
| 5.120.10 БОКС Д | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 5.121.10 БОКС Д | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 14 |
| 5.121.10 БОКС Д | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 5.121.10 БОКС Д | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 5.121.10 БОКС Д | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 5.121.10 БОКС Д | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 5.121.10 БОКС Д | Кресло-коляска для инвалидов "Ortonica", вариант исполнения: Ortonica Base 110, Китай | 2 |
| 5.121.10 БОКС Д | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 5.121.10 БОКС Д | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 80 |
| 5.121.10 БОКС Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (400\*400\*2000 с 4-мя сплошными полками) | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой) | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 5 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками) | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой/мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Кушетка медицинская: кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками) | 24 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 5 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте) | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (1000\*600\*850) (отх.) | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол МС (700\*600\*850) | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: с закругленными углами низкий, МЛ-СЖ-70/60 (ЛДСП) | 46 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) | 4 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850) | 5 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850) | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки, 1 ящик) (Металл) | 4 |
| 5.120.12 БОКС Е | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях ;ТВп-01-«МСК» (МСК-508) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой-корзиной и нижней решетчатой металлической полкой для перевозки емкостей с пищей для лежачих больных | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Тележки внутрикорпусные ТВд-01-"МСК", ТВп-01-"МСК", ТВо-01"МСК", ТВи-01-"МСК", ТВи-02-"МСК" по ТУ 9451-010-52962725-2002 в следующих исполнениях: ТВд-01-«МСК» (МСК-506) - тележка внутрикорпусная с верхней решетчатой металлической полкой и нижней решетчатой металлической полкой-корзиной для перевозки медицинской документации | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 7 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) | 4 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый/закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе) | 5 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл) | 6 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл) | 62 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП) | 3 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом) | 5 |
| 5.120.12 БОКС Е | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 113 |
| 5.120.12 БОКС Е | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 80 |
| 5.120.12 БОКС Е | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 64 |
| 5.120.12 БОКС Е | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 1 |
| 5.120.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (1200\*400\*1850 с 4-мя перф. полками) | 2 |
| 5.120.12 БОКС Е | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 80 |
| 5.120.12 БОКС Е | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 5 |
| 5.120.12 БОКС Е | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 5.121.12 БОКС Е | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 14 |
| 5.121.12 БОКС Е | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 5.121.12 БОКС Е | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 2 |
| 5.121.12 БОКС Е | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 5.121.12 БОКС Е | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 5.121.12 БОКС Е | Кресло-коляска для инвалидов "Ortonica", вариант исполнения: Ortonica Base 110, Китай | 2 |
| 5.121.12 БОКС Е | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 5.121.12 БОКС Е | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 80 |
| 5.121.12 БОКС Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (400\*400\*2000 с 4-мя сплошными полками) | 1 |
| 7.166.2 ДЗО | Камера дезинфекционная паровая Фармстил по ТУ 32.50.50-005-18025526-2021, модель ДК-П-2.0-R-2, Фармстил | 2 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 25 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская для оборудования кабинетов, лабораторий и палат по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 8 |
| 7.166.2 ДЗО | Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020 с принадлежностями СП4/1К | 1 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1400\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МСПБ (1000\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 7.166.2 ДЗО | Столик медицинский из нержавеющей стали передвижной для хозяйственных нуждСИ2-01 (ХН) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 1 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 7.166.2 ДЗО | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 33 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: М-ШП-80 (Металл) 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 7.166.2 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: М-ШП-80 (Металл) 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 7.167.2 ДЗО | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 5 |
| 7.167.2 ДЗО | Утилизатор медицинских отходов типа "МедКлинер-И" по ТУ 38.22.29-002-15391466-2017, вариант исполнения: МедКлинер-1\*100И, ООО "МЕДФАБРИКА" | 1 |
| 7.167.2 ДЗО | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 3 |
| 7.167.2 ДЗО | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-240 Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 240 литров, ООО "КМ-Проект", Россия | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Автомат окраски мазков крови АвтоОМК-01 по ТУ BY 100424659.018-2012 с принадлежностями, ЗАО "Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Прибор MagNaPure 24 для выделения и очистки нуклеиновых кислот и подготовки реакционных смесей, с принадлежностями, Roche Diagnostics | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Автоматический гематологический анализатор "МЕК", модель 7300К с принадлежностями, НИХОН КОДЭН КОРПОРЕЙШН | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор иммунохимический Alinity i для in vitro диагностики с принадлежностями, Abbott GmbH | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Прибор для приготовления питательных сред ProfiClave, исполнения: PC20B, Biotool | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Устройство для промывки микропланшетов "Вошер" PW40 (Microplate Washer PW40), Bio-Rad | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Аквадистиллятор электрический Liston A 1125, ООО "Листон" | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Амплификатор детектирующий «ДТпрайм» по ТУ 9443-004-96301278-2010 в модификации 5М1 | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Амплификатор детектирующий "ДТ прайм" в модификации 5М1/НПО ДНК-Технология | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения: С1000 Touch, в комплекте: Модуль реакционный оптический CFX96 (Optical Reaction Module CFX96), Био-Рад Лабораториез, Инк. | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального времени LightCycler 96 Instrument с принадлежностями, Roche Diagnostics | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор автоматический иммунохемилюминисцентный CL-6000i, Mindray Bio-Medical Electronics | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор бактериологический "АДАЖИО" (ADAGIO) с принадлежностями, Bio-Rad | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор бактериологический BD BACTEC FX, в составе: Модуль верхний BD BACTEC FX с принадлежностями: Термометр цифровой - 2 шт., Бектон Дикинсон энд Компани | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор бактериологический BD BACTEC FX, в составе: Модуль нижний BD BACTEC FX с принадлежностями: Термометр цифровой - 2 шт., Бектон Дикинсон энд Компани | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор биохимический AU480, вариант исполнения: AU480 c ISE модулем, Beckman Coulter | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор биохимический автоматический BS-480 с принадлежностями, Shenzhen Mindray Bio-Medical Elec | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения ВС-6200, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор гематологический автоматический, вариант исполнения: BC-6800Plus, Shenzhen Mindray Bio-Me | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор глюкозы автоматический «Энзискан Ультра» по ТУ 9443-002-76255079-2008, ООО "НПФ "ЛАБОВЭЙ" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Прибор EUROBlotMaster для проведения реакций методом иммуноблота в лабораторной диагностике in vitro с принадлежностями, Евроиммун | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор микробиологический "BactoSCREEN" по ТУ 9443-001-17253567-2015 | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор микробиологический BD Phoenix, вариант исполнения: BD Phoenix М50, с принадлежностями: Стартовый набор BD Phoenix M50 (PHOENIX M50 STARTER KIT, 443625) – 1 шт.,Бектон Дикинсон энд Компани\\443624 + Нефелометр микробиологический BD PhoenixSpec Nephelometer с принадлежностями: Комплект калибраторов для нефелометра BD PhoenixSpec (BD PhoenixSpec Nephelometer Calibrators Kit) -1шт | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор электролитов модель 9180 с принадлежностями, Roche Diagnostics | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | СО2 - инкубатор для лабораторных исследований с принадлежностями, вариант исполнения CB150, БИНДЕР ГмбХ, Германия | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 в исполнении: БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (SAVVY SL), Ламинарные системы | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 в исполнении: БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (SAVVY SL) | 12 |
| 13.311.2 КДЛ | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С» по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 в исполнении: БМБ-II-«Ламинар-С»-1,2 (NEOTERIC VIS-?-VIS), Ламинарные системы | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Термостат медицинский водяной серии TW: TW-2.02 | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор гибридный мочевой FUS-2000 с принадлежностями, Дижуй Индастриал | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Настольная рабочая станция для инкубации и центрифугирования кассет (ORTHO Workstation) с принадлежностями, Ortho-Clinical Diagnostics | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Микробиологический и иммуноферментный анализатор Lisa Scan EM (ридер), Эрба Лахема | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Микробиологический и иммуноферментный анализатор Lisa Scan EM (ридер), Эрба Лахема | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор коагулометрический автоматический CS-1600, SYSMEX CORPORATION | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Коагулометр TS4000 Plus с принадлежностями, High Technology\\TS-4000-2000-RU | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Неисключительная лицензия на Лабораторная информационная система "ЛИС АльфаЛаб" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.ю50-001-18025526-2018 с принадлежностями в варианте исполнения: Машина моечно-дезинфекционная ФАРМСТИЛ МДМ-8К | 5 |
| 13.311.2 КДЛ | Микроскоп для лабораторных исследований Axiolab 5 с принадлежностями, Carl Zeiss | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Микроскоп для лабораторных исследований Axiolab 5 с камерой цифровой Axiocam 208 color, Carl Zeiss | 5 |
| 13.311.2 КДЛ | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 192 |
| 13.311.2 КДЛ | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, в варианте исполения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-3-«КРОНТ» | 49 |
| 13.311.2 КДЛ | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидныеОРУБ-3-5 Кронт ТУ 9451-029-11769436-2006,в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-5 -"Кронт" | 60 |
| 13.311.2 КДЛ | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-"Кронт" по ТУ 32.50.50-064-11769436-2017, в варианте исполнения Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОБП-450-"Кронт" | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Вортекс персональный V-1 plus, Biosan | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Прибор для разлива в чашки Петри питательных сред PetriSwiss, исполнения: PS20, BioTool | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Насос перистальтический DosiPump, исполнения: DP1000, Biotool | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Прибор Densi-La-Meter для определения мутности бактериальной суспензии с адаптером, Эрба Лахема | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Микробиологический и иммуноферментный анализатор ERBA Lisa Wash (промыватель) , Эрба Лахема | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Бокс абактериальной воздушной среды для работы с ДНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.» по ТУ 9443-004-51495026-2004, Ламинарные системы | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Мини ротатор Bio RS-24 со стандартной платформой PRS-22 с принадлежностями | 5 |
| 13.311.2 КДЛ | Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96, Hangzhou Allsheng Instruments | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Смеситель медицинский ротационный серии RM: RM-1L | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Станция дозирующая автоматическая Microlab STARlet с принадлежностями, вариант исполнения: Microlab STARlet 8X1000 мкл (8 каналов), с автоматической загрузкой образцов, Hamilton Bonaduz | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж(стойка-уголок), МСР (1500\*500\*1850 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 16 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*400\*2000 с 5-ю сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ | 92 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (открытый / закрытый), МСЗ (1000\*500\*1750, с распашными дверцами) , ООО "МЕДЕЛИЯ" | 8 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж(стойка-уголок), МСР (1000\*500\*1850 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 13.311.2 КДЛ | Микроскоп лабораторный биологический MicroOptix, MX, с принадлежностями, вариант исполнения MX 1150, West Medica Produktions – und Handels -GmbH | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, ФГУП ГРПЗ-филиал-Касимовский приборный завод | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН по ТУ 9451-001-25691749-95, ЗАО "Транс-Сигнал +Комплект монтажных частей для паровых стерилизаторов НКМР. 490516.001 + Подставка НТЦ-690 (для стерилизации растворов и др. медицинских изделий) + Парогаситель НКМР.494721.001 + Модуль циркуляции КМР.062811.001 + Устройство подъемное НКМР.483119.008 + Подставка НТЦ-791 (для стерилизации растворов и др. медицинских изделий) | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Стерилизатор паровой ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.12-004-18025526-2020 с принадлежностями СП1,5/1Р | 8 |
| 13.311.2 КДЛ | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: вариант исполнения: ИМ-СТМ-02 - Стойка-тележка для транспортировки медицинских отходов и гигиенических процедур (белый), ООО «КМ-Проект», Россия | 6 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1500\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 31 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (600\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ДСП с пластиком), 1600\*1200\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки) (Металл), 740\*500\*820, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 17 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (3 полки) (Металл), 740\*500\*820, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Стол AR-L90, 760\*600\*800, ООО "Артинокс" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1800\*700\*850) , ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (900\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), 600\*700\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), 700\*700\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), 1500\*700\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 5 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ДСП с пластиком, с обвязкой), 900\*700\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), 1500\*800\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (мк, ДСП с пластиком), 1500\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), 1200\*600\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), 1500\*600\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с 2-мя опорными тумбами (тумба с 4-мя выдвижными ящиками (справа/слева), тумба с дверкой и полкой (справа/слева)), Мл-СРт-150/60 (ДСП с пластиком), 1500\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с мойкой / мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ДСП с пластиком, 700\*600\*550, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 8 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 700\*700\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 700\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с одной опорной тумбой (с 4-мя выдвижными ящиками) справа/слева, Мл-СР2-120/60 (ДСП с пластиком), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 19 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с одной опорной тумбой (с 5-ю выдвижными ящиками) справа/слева, Мл-СЛ2-120/70 (ДСП с пластиком), 1200\*700\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 37 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с одной опорной тумбой (с 5-ю выдвижными ящиками) справа/слева, Мл-СЛ2-150/60 (ДСП с пластиком), 1500\*600\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 34 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с одной опорной тумбой (с 5-ю выдвижными ящиками) справа/слева, Мл-СЛ2-15 | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с полкой МСП (1500\*700\*850 ), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол со стеллажом и 2-мя опорными тумбами (тумба с 5-ю выдвижными ящиками (справа/слева), тумба с дверкой и полкой (справа/слева)), М-СЛ-150/140 (ДСП с пластиком), 1500\*700\*1500, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 12 |
| 13.311.2 КДЛ | Тележка для перевозки белья "ТПБ" по ТУ 9452-022-04535146-2011 в исполнении: ТПБ-02, ОАО "Оптимех" | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Инкубатор лабораторный RI, вариант исполнения: RI 115, БИНДЕР ГмбХ, Германия | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160, АО «Государственный Рязанский приборный завод» | 8 |
| 13.311.2 КДЛ | Термостат суховоздушный лабораторный ТСвЛ-160, АО «Государственный Рязанский приборный завод» | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | ТС-1/80 СПУ Термостат электрический суховоздушный | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Термошейкер медицинский TS,в варианте исполненияTS-100 c термоблоком для микропробирок SC-24 | 9 |
| 13.311.2 КДЛ | Термошейкер медицинский TS,в варианте исполнеия TS-100 с термоблоком для микропланшета SC-96A | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 5-ю выдвижными ящиками, М-ТЯп-60/80 (ДСП с пластиком), 600\*60 | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-60/65 (ДСП с пластиком), 600\*600\*650, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками и полкой, М-ТД-100/75 (ДСП с пластиком), 1200\*600\*750, О | 5 |
| 13.311.2 КДЛ | Аспиратор ПУ-1Б для автоматического отбора проб биологических аэрозолей, Химко | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Устройство для фиксации и окраски мазков крови - УФОМК-02 по ТУ 9443-002-23475651-2013 с принадлежностями, ООО МЛТ | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Устройство секвентирования ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013 с принадлежностями | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Цитометр проточный DxFLEX со станцией подачи проб с автозагрузчиком, Бэкмен Культер Биотехнолоджи | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С" по ТУ 32.50.50-010-51495026-2020 в следующем исполнении: Бокс микробиологической безопасности | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Вортекс персональный V-1 plus, SIA "Biosan" | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | MF20 - центрифуга лабораторная, серии AWEL, DOMEL | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Пипетка-дозатор переменного объема 100-1000 мкл HiPette, DLAB Scientific | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Пипетка-дозатор переменного объема 100-1000 мкл MicroPette Plus, DLAB Scientific | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Пипетка-дозатор переменного объема 10-100 мкл MicroPette Plus, DLAB Scientific | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический Infinite F50 с принадлежностями | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Центрифуга-встряхиватель медицинская серии СМ: СМ-70М-07 | 13 |
| 13.311.2 КДЛ | Центрифуга лабораторная MF20, серии AWEL с принадлежностями (383672, 424173, 412627, 424180), DOMEL | 10 |
| 13.311.2 КДЛ | Центрифуга лабораторная С48, серии AWEL с принадлежностями (424132, 424133, 409249, 424135), DOMEL | 5 |
| 13.311.2 КДЛ | Центрифуга лабораторная C20-R, серии AWEL с принадлежностями (375944), DOMEL | 10 |
| 13.311.2 КДЛ | Центрифуга медицинская, СМ-6М | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Цитоцентрифуга медицинская лабораторная для подготовки и окрашивания клеточных препаратов серии Aerospray с принадлежностями, вариант исполнения: Цито | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый, М-ШП-60 (Металл), 500\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 7 |
| 13.311.2 КДЛ | Шкаф химический вытяжной ШВ -"Ламинар-С"-1,3 по ТУ 9452-011-51495026-2014, Ламинарные системы | 4 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый комбинированный с 4-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-80/4 | 21 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (4 полки, Металл), 900\*550\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 80 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-80/45 (ДСП с пластиком), 800\*450\*2000 | 2 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-80/45 (ДСП с пластиком), 800\*450\*2000 | 10 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный одностворчатый, М-ШД-60/45 (Металл), 500\*350\*1870, ООО "М | 33 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный одностворчатый, М-ШД-60/45 (Металл), 500\*350\*1870, ООО "М | 21 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: М-ШП-80 (Металл) 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 10 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый комбинированный с 4-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-80/4 | 3 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (ДСП с пластиком, 2 полки), 600\*450\*2000, ООО | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Шкаф химический вытяжной ШВ -"Ламинар-С"-1,0 по ТУ 9452-011-51495026-2014, Ламинарные системы | 1 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металличес | 20 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), | 11 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-стеллаж (комбинированный) общего назначения с 5-ю полками, Мл-ШС-80/45 80 | 8 |
| 13.311.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-стеллаж комбинированный двухстворчатый с 5-ю полками, верхняя часть - отк | 1 |
| 13.312.2 КДЛ | Аспиратор с сосудом ловушкой FTA-1 | 13 |
| 13.312.2 КДЛ | Вортекс персональный V-1 plus, Biosan | 1 |
| 13.312.2 КДЛ | Встряхиватель медицинский вибрационный типа "Vortex" ("Вортекс") V-3 | 3 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c варьируемым объёмом дозирования 0,5-10 мкл | 5 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus c варьируемым объёмом дозирования 0,5-10 мкл | 7 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus c варьируемым объёмом дозирования 10-100 мкл | 30 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c варьируемым объёмом дозирования 100-1000 мкл | 39 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus c варьируемым объёмом дозирования 1000-10000 мкл | 22 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c варьируемым объёмом дозирования 20-200 мкл | 54 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus c варьируемым объёмом дозирования 5-50 мкл | 39 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius mLine c варьируемым объёмом дозирования 500-5000 мкл | 36 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c фиксируемым объёмом дозирования 100 мкл | 1 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c фиксируемым объёмом дозирования 1000 мкл | 5 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c фиксируемым объёмом дозирования 250 мкл | 3 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c фиксируемым объёмом дозирования 500 мкл | 2 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 8-канальный Sartorius mLine с варьируемым объёмом дозирования 5 - 100 мкл | 15 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 8-канальный Sartorius Proline Plus c варьируемым объёмом дозирования 30-300 мкл | 47 |
| 13.312.2 КДЛ | Дозатор пипеточный механический 8-канальный Sartorius mLine c варьируемым объёмом дозирования 5-100 мкл | 20 |
| 13.312.2 КДЛ | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (желтый), ООО «КМ-Проект», Россия | 21 |
| 13.312.2 КДЛ | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 7 |
| 13.312.2 КДЛ | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-07 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 35,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 78 |
| 13.312.2 КДЛ | Морозильник медицинский ММШ-350 "POZIS" по ТУ 9452-195-07503307-2008 | 6 |
| 13.312.2 КДЛ | Морозильник микропроцессорный со звуковой и световой сигнализацией и температурным таблом для хранения замороженной плазмы крови и других биологически | 2 |
| 13.312.2 КДЛ | Система модульная cobas 4800 для ПЦР-диагностики in vitro, с принадлежностями, в составе: 1.Прибор для преаналитической подготовки ПЦР - анализов coba | 2 |
| 13.312.2 КДЛ | Счетчик лейкоцитарной формулы крови "Лидер" по ТУ 9443-001-0175471150-2014, вариант исполнения: "Лидер-01", ИП Юрин Н.Б. | 7 |
| 13.312.2 КДЛ | Термостат твердотельный с таймером ТТ-2 - "Термит"/НПО ДНК-Технология | 9 |
| 13.312.2 КДЛ | Термостат твердотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-"ДНК-Техн."/НПО ДНК-Технология | 4 |
| 13.312.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-60/65 (ДСП с пластиком), 600\*600\*650, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 10 |
| 13.312.2 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с выдвижным ящиком, распашной дверкой и полкой, М-ТКп-60 (ДСП с | 12 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник комбинированный лабораторный по ТУ 9452-203-07503307-2012 ХЛ-250 "POZIS", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник комбинированный лабораторный по ТУ 9452-203-07503307-2012 ХЛ-340-1 "POZIS", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-4 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 6 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 16 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-4 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 9 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-5 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 5 |
| 13.312.2 КДЛ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-2 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 8 |
| 13.312.2 КДЛ | Шейкер медицинский серии S: S-3.02М.А10 | 2 |
| 13.312.2 КДЛ | Шейкер-термостат для 2-х планшетов, ST-3M | 3 |
| 13.312.2 КДЛ | Термошейкер PST-60HL-4, Biosan | 7 |
| 13.312.2 КДЛ | Термошейкер PST-60HL-4, Biosan | 3 |
| 13.312.2 КДЛ | Шкаф холодильный фармацевтический торговой марки «POLAIR» по ТУ 32.50.50-002-66486978-2017, вариант исполнения: ШХКФ-1,4, ЗАО "Полаир-Недвижимость" | 15 |
| 13.312.2 КДЛ | Шкаф холодильный фармацевтический торговой марки «POLAIR» по ТУ 32.50.50-002-66486978-2017, вариант исполнения: ШХФ-0,7, ЗАО "Полаир-Недвижимость" | 5 |
| 13.312.1 КДЛ | 2-х местный диван с подлокотниками V-700. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Высота сиденья - 420 мм. Глубина сиденья - 580 мм. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 13.312.1 КДЛ | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 4 |
| 13.312.1 КДЛ | Анаэростат, 48 чашек Петри, 10 л, корпус из нерж. стали, адаптированный для работы со станцией для заполнения газовой смесью WJGS, Whitley, Don Whitle | 1 |
| 13.312.1 КДЛ | Анаэростат, 9 чашек Петри, 3 л, корпус из нерж. стали, адаптированный для работы со станцией для заполнения газовой смесью WJGS, Whitley, Don Whitley | 4 |
| 13.312.1 КДЛ | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 35 |
| 13.312.1 КДЛ | Ведро для мусора с педалью | 47 |
| 13.312.1 КДЛ | Весы 52 г/120 г, 0,01/0,1 мг, аналитические, внут.калибровка, PX125D, с поверкой, Ohaus | 1 |
| 13.312.1 КДЛ | Весы 420 г/0,01 г, технические, STX422, с поверкой, Ohaus | 5 |
| 13.312.1 КДЛ | Сейф Гранит I-165T-EL, Промет | 1 |
| 13.312.1 КДЛ | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 17 |
| 13.312.1 КДЛ | Кресло, МКр (кресло оператора), 680\*430\*880-1020, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 29 |
| 13.312.1 КДЛ | Магнитный штатив для проведения экстракции нуклеиновых кислот для in vitro диагностики по ТУ 32.50.50-001-27278232-2021, вариант исполнения VIII Магни | 10 |
| 13.312.1 КДЛ | Морозильник биомедицинский низкотемпературный модели DW-86, вариант исполнения: DW-86L388, Циндао Хайер Биомедикал, Китай | 3 |
| 13.312.1 КДЛ | Настольный штатив "карусель" для 6-ти механических дозаторов всех моделей механических и электронных | 43 |
| 13.312.1 КДЛ | Микроволновая печь | 2 |
| 13.312.1 КДЛ | "Плита ПН-4030 нагревательная (металлокерамическое покрытие, 300\*400 мм, до +330°C), Tagler" | 2 |
| 13.312.1 КДЛ | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 16 |
| 13.312.1 КДЛ | TR-2E Регистратор температуры (+15…+140)?, ?±1,5 | 15 |
| 13.312.1 КДЛ | TR-5L Регистратор температуры (-40…+85)?,?±0,5 | 10 |
| 13.312.1 КДЛ | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 80 |
| 13.312.1 КДЛ | Секундомер "Интеграл-С-01", Интеграл | 5 |
| 13.312.1 КДЛ | Аквалаб ST-35 Simple +. Система хранения и Распределения, Медиана-Фильтр | 1 |
| 13.312.1 КДЛ | Стул МСт (с широким сидением) | 51 |
| 13.312.1 КДЛ | Стул, МК (со спинкой с тех. отверстием, антистатик), 465\*425\*435-510, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 103 |
| 13.312.1 КДЛ | Считыватель для регистратора температуры | 3 |
| 13.312.1 КДЛ | Цифровой термогигрометр RGK TH-14, SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY (Цифровой термогигрометр RGK TH-14, SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY) | 56 |
| 13.312.1 КДЛ | Перфорированный паллет 02.117 | 4 |
| 13.312.1 КДЛ | Холодильник электрический двухкамерный "POZIS FNF-170", АО "ПОЗиС" | 9 |
| 13.312.1 КДЛ | Часы настенные | 52 |
| 13.312.1 КДЛ | Штатив для хранения всех моделей механических и электронных дозаторов Sartorius, а так же широкого ря | 82 |
| 13.312.1 КДЛ | Настенный проекционный экран 1530 х 1530 мм | 1 |
| 13.312.1 КДЛ | Устройство для распределения дисков (диспенсер на 6 дисков) | 2 |
| 13.312.1 КДЛ | Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5 по ТУ 9452-013-34711238-2014, ОАО "Новоаннинский завод "ЭМА" | 13 |
| 9.206.2 КПП1 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 9.206.2 КПП1 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте) 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 9.206.2 КПП1 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый (комбинированный) с 2-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-60/45 (ЛДСП), 600\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.206.2 КПП1 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (ЛДСП, 2 полки), (600\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 9.206.2 КПП1 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | МФУ лазерное | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | Металлодетектор арочный, 6зон,100 уровней чувствительности питание 220В ST-MD006 | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | Насадка (поручень) на унитаз 10540 | 1 |
| 9.206.1 КПП1не | Турникет тумбовый PERCo-TВ01.9А с автомат переграждающими планками | 2 |
| 9.207.1 КПП1 | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 9.207.1 КПП1 | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 1 |
| 9.207.1 КПП1 | Микроволновая печь | 1 |
| 9.207.1 КПП1 | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.207.1 КПП1 | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.207.1 КПП1 | Чайник электрический | 1 |
| 9.207.1 КПП1 | Односторонняя стойка PERCo-BH02 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, с крышкой- 2шт, Cтойка PERCo-BH02 2-14 с отверстием под стопорный механизм поворотной секции, с крышкой-2 шт, Поворотная стойка PERCo-BH02 1-16 (в комплекте со стопорным механизмом и шарнирами)-2 шт, Анкерный болт для крепления турникетов M 10x15 PERCo TTR-04-16 шт, Анкер c болтом M 10 PERCo МВ-15 крепление к полу-12 шт | 1 |
| 9.207.2 КПП1 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (700\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ITERMA ТГ 10/6-300 НЕРЖ | 5 |
| 9.206.1 КПП2 | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | МФУ лазерное | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | Металлодетектор арочный, 6зон,100 уровней чувствительности питание 220В ST-MD006 | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | Насадка (поручень) на унитаз 10540 | 1 |
| 9.206.1 КПП2 | Турникет тумбовый PERCo-TВ01.9А с автомат переграждающими планками | 2 |
| 9.206.2 КПП2 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (стойка-уголок), МСР (1500\*500\*1850 с 4-мя полками) , ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 9.206.2 КПП2 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый (комбинированный) с 2-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-60/45 (ЛДСП), 450\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.206.2 КПП2 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (ДСП с пластиком, 2 полки), 600\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 9.206.2 КПП2 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Микроволновая печь | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Чайник электрический | 1 |
| 9.207.1 КПП2 | Односторонняя стойка PERCo-BH02 2-00 с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, с крышкой- 2шт, Cтойка PERCo-BH02 2-14 с отверстием под стопорный механизм поворотной секции, с крышкой-2 шт, Поворотная стойка PERCo-BH02 1-16 (в комплекте со стопорным механизмом и шарнирами)-2 шт, Анкерный болт для крепления турникетов M 10x15 PERCo TTR-04-16 шт, Анкер c болтомM 10 PERCo МВ-15 крепление к полу-12 шт | 1 |
| 9.207.2 КПП2 | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (700\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Направляющие для колес STL5.45-1500 | 2 |
| 14.335.1 Мат. склад | Уравнительная платформа STL 2025-К с телескопической аппарелью с консольной рамой | 2 |
| 14.335.1 Мат. склад | Колесоотбойник металлический КМ-1000/76х3 прямой на фланцевых опорах | 177 |
| 14.335.1 Мат. склад | Колесоотбойник металлический КМ-500/76х3 угловой на ножках | 74 |
| 14.335.1 Мат. склад | Стеллаж металлический Optimus Pro h-2000 Zn, 3 яруса (1500\*800) | 6 |
| 14.335.1 Мат. склад | МКФ Стеллаж складской 15615-2,0 | 43 |
| 14.335.1 Мат. склад | Весы платформенные электронные ВПА-200 на 200 кг размер платформы 600х600х120 мм из нержавеющей стали (стандартная) | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Весы платформенные электронные ВПА-200(В) на 200 кг размер платформы 600х600х120 мм верх платформы из нержавеющей стали во взрывобезопасном исполнении (ТВИ-003/05Д RS232/485 SC-308 1шт;Кабель соединительный от ВП до ТВ 12 м) | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Стеллаж для легковоспламеняющихся веществ | 3 |
| 14.335.1 Мат. склад | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.01.00 (мод.1) 500х400х1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | МФУ лазерное | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 900\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ"; Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Шкаф для одежды ШРК(1850) 21-400 (корпус RAL7035, двери RAL7035, замок повышенной секретности) | 6 |
| 14.335.1 Мат. склад | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 1 |
| 14.335.1 Мат. склад | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (700\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 14.335.2 Мат. склад | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 14.335.2 Мат. склад | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ДСП с пластиком, с накладкой и 2-мя ящиками в комплекте), (1200\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 14.335.2 Мат. склад | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый комбинированный с 4-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-80/45 (ЛДСП), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 14.335.2 Мат. склад | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой, М-ТМ/2-100 (Металл, подиум) 1000\*600\*850, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Штабелер ручной PROLIFT PRO TRV 1525-1 | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Штабелер ручной PROLIFT PRO TRV 1525-2 | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Машина поломоечная МЕТЛАНА М50Е | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 2 |
| 14.336 Мат. склад | Тележка гидравлическая 1500 кг 1150 мм TOR BFL15 | 2 |
| 14.336 Мат. склад | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Микроволновая печь | 1 |
| 14.336 Мат. склад | Чайник электрический | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат рентгенографический палатный передвижной «МобиРен-5-МТ» по ТУ 9442-031-47245915-2010Производитель:АО"МТЛ" | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат рентгенографический палатный передвижной «МобиРен-5-МТ» по ТУ 9442-031-47245915-2010Производитель:АО"МТЛ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аквадистиллятор электрический Liston A 1110, ООО "Листон" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный АДМП-02 по ТУ 9442-001-34416663-01, ЗАО ПК "МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат наркозно-дыхательный Heinen + Löwenstein с принадлежностями: Аппарат дыхательный LEONI, модель LEONI plus. | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат для плазмафереза Plasauto (Plasauto Sigma) | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) "Лимфа-Э-З" по ТУ 9444-001-11292980-2014 с принадлежностями | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Облучатель волоконный кварцевый внутрисосудный ОВК-3 с волоконно-оптическими световодами и наконечниками для световодов по ТУ 9444-003-4798645-2010, ООО "Кварцприбор-М" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат для экстракорпоральной очистки крови OMNI | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза PRISMAFLEX в комплекте сНагреватель крови и растворов Prismacomfort, Гамбро Лундия АБ + Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с проводниками: GAMCATH, типоразмер GDHK, "Гамбро Катетертехник Хехинген", подразделение компании "Гамбро Диализаторен" + Устройство PRISMAFLEX вариант исполнения: ST 150 set, Гамбро Индастриз | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат искусственной вентиляции легких CARESCAPE R860, с принадлежностями, Дэтекс-Охмеда | 30 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный "МЕДУМАТ ТРАНСПОРТ" (MEDUMAT TRANSPORT), с принадлежностями, ВАЙНМАНН Емердженси Медикал Текнолоджи ГмбХ+Ко. | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный "МЕДУМАТ ТРАНСПОРТ" (MEDUMAT TRANSPORT), с принадлежностями, ВАЙНМАНН Емердженси Медикал Текнолоджи ГмбХ+Ко. | 8 |
| 3.60.2 ОРИТ | Анестезиологическая система Carestation 650 A1, с Carestation 650 A1принадлежностями, Дэтекс-Охмеда | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аспиратор вакуумный, модели ATMOS S 351 Natal (1,5л) с принадлежностями, ATMOS Medizin Тechnik | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Ванна ультразвуковая ВУ-09-«Я-ФП» по ТУ 9451-009-55307168-2007 в следующем исполнении: ВУ-09-«Я-ФП»-04. Принадлежности - крышка -1шт.; - решетка для размещения инструмента -1шт.; - шланг - 1 шт.; - вставка плавкая - 2 шт., ООО "Ферропласт Медикал" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВР (1200\*600\*850, с двумя мойками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВМБ (1800\*600\*850, с тремя мойками) | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-«Малыш» 15-С-5-А по ТУ 4274-021-00226454-2002, АО «ТВЕС», Россия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Светильник хирургический Q-Flow, в варианте исполнения, с принадлежностями: Светильник хирургический потолочный Q-Flow DUO, Merivaara, Финляндия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008, ОАО Концерн "Аксион" | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 "АКСИОН" по ТУ 9444-152-07530936-2007, ООО Концерн "Аксион" | 6 |
| 3.60.2 ОРИТ | Насос инфузионный валюметрический "Инфузомат Спэйс" (Infusomat Space) с принадлежностями, Bbraun | 53 |
| 3.60.2 ОРИТ | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП по ТУ 9452-001-55307168-2004, вариант исполнения: - КБ-"Я"-ФП. Принадлежности: - вставка плавкая - 2 шт., ООО "Ферропласт Медикал" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 9 |
| 3.60.2 ОРИТ | Кресла-кровати акушерские модульной конструкции серии OPTIMA с принадлежностями/Lojer | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Кровать медицинская электрическая функциональная модульной конструкции ScanAfia серии Х в варианте исполнения ScanAfia Х ICU, с принадлежностями/Lojer | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Кровать для новорожденных КН-"Ока-Медик" по ТУ 9452-008-70373441-2008, ООО "Производственное предприятие Ока-Медик" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Кровать медицинская электрическая функциональная модульной конструкции ScanAfia серии Х в варианте исполнения ScanAfia Х ICU, с принадлежностями/Lojer | 24 |
| 3.60.2 ОРИТ | Кровать медицинская функциональная Enterprise c принадлежностями, вариант исполнения: Enterprise 9000Х (E9X), АрджоХантли | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Кровать медицинская функциональная модульной конструкции Salli, в варианте исполнения: Salli F с принадлежностями / Lojer | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 25 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с мойкой / мойками МВФ (600\*600\*850, с одной мойкой), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 3.60.2 ОРИТ | Машина моечно-дезинфекционная промывочная ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.ю50-001-18025526-2018 с принадлежностями в варианте исполнения: Машина моечно-дезинфекционная промывочная ФАРМСТИЛ МДМ-П1М | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Анестезиологическая система Carestation 650 A1, с Carestation 650 A1принадлежностями, Дэтекс-Охмеда | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Анестезиологическая система Carestation 650 A1, с Carestation 650 A1принадлежностями, Дэтекс-Охмеда | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016 в варианте исполнения: Негатоскоп однокадровый с принадлежностями, ООО "НПК НЕГАТОСКОП.РУ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-02-"УОМЗ" по ТУ 9444-086-07539541-2006, АО "ПО "УОМЗ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 49 |
| 3.60.2 ОРИТ | Облучатель инфракрасный неонатальный "Лучистое тепло-BONO" по ТУ 9444-118-07539541-2015, АО "ПО "УОМЗ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Светильник хирургический Q-Flow, в варианте исполнения, с принадлежностями: Светильник хирургический потолочный Q-Flow DUO, Merivaara, Финляндия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Светильник передвижной "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-015-46655261-2011 в следующем исполнении: светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД 100 П (с блоком аварийного питания), ЗАО "Завод ЭМА" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Светильник передвижной "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-015-46655261-2011 в следующем исполнении: светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД 100 П (с блоком аварийного питания), ЗАО "Завод ЭМА" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат для плазмафереза «Гемос-ПФ» портативный, многофункциональный, ООО «НПП Биотех-М» 890 000 + Плазмофильтр «Гемос-ПФС» по ТУ 9444-007-17669405-2012 в комплекте с магистралью кровопроводящей «Гемос-МН.ПФ» по ТУ 9444-003-17669405-2009, ООО «НПП Биотех-М» 39 500 + Магистраль кровопроводящая «Гемос-МН», ООО «НПП Биотех-М» 12 500 + Колонка гемосорбционная однократного применения с гемосорбентом углеродным «Гемос-КС» по ТУ 9444-005-17669405-2008, ООО «НПП Биотех-М» 75 000 | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Система ультрозвуковой визуализации универсальная серии MX с принадлежностями, вариант исполнения: МХ7 Ехр, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидныеОРУБ-3-5 Кронт ТУ 9451-029-11769436-2006,в варианте исполнения Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенныйОРУБн-3-5 -"Кронт" | 13 |
| 3.60.2 ОРИТ | Светильник передвижной "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-015-46655261-2011 в следующем исполнении: светильник смотровой передвижной ЭМАЛЕД 100 П (с блоком аварийного питания), ЗАО "Завод ЭМА" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат для аутотрансфузии крови XTRA с принадлежностями | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат для мембранного лечебного и (или) донорского плазмафереза АМПпд-"ТТ" по ТУ 9444-003-49560207-2002, ЗАО "Холдинговая компания "Трекпор Технолод | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Смеситель кислородно-воздушный медицинский СКВМ по ТУ 9444-011-16793014-2005, ЗАО "Альтернативная наука" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 33 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 8 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 12 |
| 3.60.2 ОРИТ | ГП-40 СПУ Стерилизатор воздушный тип БЮДЖЕТНЫЙ | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, АО "Государственный Рязанский приборный завод" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | ГП-80 СПУ Стерилизатор воздушный тип БЮДЖЕТНЫЙ | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Автоклав MELAG в исполнении: Vacuklav 23 B+, МЕЛАГ Медицинтехник ГмбХ унд Ко. | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Автоклав MELAG в исполнении: Vacuklav 23 B+, МЕЛАГ Медицинтехник ГмбХ унд Ко. | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (Металл, 3 полки нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1000\*600\*850) (отх.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИя4 3 -01 (2М-2) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП, с накладками), 1600\*1200\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой в комплекте), 1000\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 10 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), 700\*700\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 10 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), (900\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 8 |
| 3.60.2 ОРИТ | Стол смотровой многофункциональный Lojer 4040X с принадлежностями / Lojer | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1200\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 5 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (700\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01(М) «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Столик инструментальный хирургический передвижной со столешницей из нержавеющей стали на стойке, регулируемой по высоте, для операционных СИО-01(М) «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИя4 3 -01 (3М-4) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИя4 3 -01 (3М-4) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 10 |
| 3.60.2 ОРИТ | Столик медицинский инструментальный из нержавеющей стали передвижной манипуляционный СИя4 3 -01 (3М-4) «ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки) (Металл), (740\*500\*820), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 10 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки) (Металл), (740\*500\*820), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Тележка медицинская по ТУ 32.50.50-009-98238288-2018, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения: модель ET850-02, ООО "Медтехника-Р" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Тележка анатомическая с принадлежностями- тележка транспортная TW (transport truck TW): 52/120-АТ, Kugel, Германия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Термостат для хранения тромбоцитов "Лидстат" (Leadstat) по ТУ 9452-003-65614693-2011, с миксером линейный для хранения тромбоцитов "Тромикс" по ТУ 9452-011-39934262-20009, вариант исполнения: Миксер линейный для хранения тромбоцитов "Тромикс-8" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Инкубатор лабораторный RI, вариант исполнения: RI 53, БИНДЕР ГмбХ, Германия | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба выкатная с 3-мя выдвижными ящиками, Мл-ТЯп-40/65 (3 ящика) (Металл) | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Тумба подкатная ТПБ-1К, ООО "Валидус" | 24 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 5 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 7 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с нишей и одним глубоким ящиком, М-ТА-50 (ДСП с пластиком) 500\*600\*700, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с нишей и одним глубоким ящиком, М-ТА-50 (ДСП с пластиком) 500\*600\*700, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками, с одной полкой, М-ТД-80/75 (ЛДСП), 800\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 81 |
| 3.60.2 ОРИТ | Стол операционный хирургический Lojer Scandia SC440 Prime с принадлежностями/Lojer | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Центрифуга лабораторная, серии AWEL с принадлежностями, модель: C20 (246701), DOMEL | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Центрифуга лабораторная, серии AWEL с принадлежностями, модель: C20 (375944), DOMEL | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Центрифуга рефрижераторная медицинская РМ-6000 в составе: бакет-ротор на 6 стаканов - 1 шт., обтекатель - 1 шт., стакан (бакет-подвес) двуполостный 1900 мл - 6 шт., адаптер (вставка в стакан) - 6 шт.,ООО “Белэлтика”, Республика Беларусь | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Центрифуга лабораторная MF20, серии AWEL с принадлежностями (383672, 424173, 412627, 424177, 424180), DOMEL | 3 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый комбинированный с 4-мя дверками, с 5-ю полками, Мл-ШД-80/45 (ЛДСП), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ДСП с пластиком), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 7 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный двухстворчатый, М-ШД-80 (Металл), 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный двухстворчатый, М-ШД-80 (Металл), 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки), (800\*550\*1900), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ДСП с пластиком), 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 9 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (открытый / закрытый), МСЗ (1200\*500\*1750, с дверцами-купе), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл), 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (открытый / закрытый), МСЗ (900\*400\*1850, с дверцами-купе), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (открытый / закрытый), МСЗ (900\*400\*1850, с дверцами-купе), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 5 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (Металл, 2 полки), 450\*550\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 43 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП), (600\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП), (600\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 3.60.2 ОРИТ | Насос инфузионный шприцевой "Перфузор Спэйс" (Perfusor Space) с принадлежностями Bbraun | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Насос инфузионный шприцевой "Перфузор Спэйс" (Perfusor Space) с принадлежностями Bbraun | 51 |
| 3.60.2 ОРИТ | Электрокардиограф CARDIOVIT AT-102 G2 с принадлежностями , Schiller | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-«ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 в следующем исполнении: ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК» в составе набор для амбулаторной хирургии базовый, ООО "ФОТЕК" | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-1" по ТУ 25.60.12-014-13218158-2017 (8-канальный), ООО "Нейрософт" | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко. | 30 |
| 3.60.2 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с бортом МСБ (1200\*600\*910), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 3.60.2 ОРИТ | Монитор пациента, вариант исполненияВ155М, ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджис | 29 |
| 3.60.2 ОРИТ | Центральная станция CARESCAPE с принадлежностями (лицензионные ключи – 16 шт.), вариант исполнения: MAI800, ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Центральная станция CARESCAPE с принадлежностями (лицензионные ключи – 8 шт.), вариант исполнения: MAI800, ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" по ТУ 9451-006-11769436-2003, в варианте исполнения ТБ-01-" КРОНТ"-1 | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Шкаф химический вытяжной ШВ -"Ламинар-С"-1,0 по ТУ 9452-011-51495026-2014, Ламинарные системы | 1 |
| 3.60.2 ОРИТ | Ширма медицинская трехсекционная «Зерц» по ТУ 9452-001-60554199-2009, ООО «Зерц» | 14 |
| 3.61.3 ОРИТ | Система анализа газов и химического состава крови i15 с принадлежностями: Комплект расходных материал | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Щипцы акушерские изогнутые (по Симсу-Брауну) Щаи-АГ-9-95"М-МИЗ" по ТУ 9435-149-07613473-2008, ОАО “Можайский МИЗ” | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (в комплекте с фонендоскопом), Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко. | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON М2 Classic (HEM-7122-ALRU) (Адаптер + Универсальная манжета), ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко.\\000001062\ | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Измеритель артериального давления CS Medica CS-109 Pro, в составе: Манометр, совмещенный с нагнетателем давления (грушей), Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко.\\000001217 | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Катетер баллонный акушерско-гинекологический Жуковского по ТУ 32.50.13-002-17555920-2017 в следующем исполнении: Катетер маточный баллонный Жуковского с трубкой, резервуаром и проводником, ИП Жуковский Яков Григорьевич | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Устройство для вспомогательного кровообращения Xenios Console с принадлежностями | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аспиратор медицинский вакуумный С 361 3 л с принадлежностями, ATMOS Medizin Тechnik | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аппарат для дозированного забора, взвешивания и смешивания донорской крови CompoGuard Complete с принадлежностями | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Бандаж шейный ШВВ (воротник ШАНЦА) по ТУ 9396-005-50910339-2006, ООО "ОРТО" | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline c варьируемым объёмом дозирования 20-200 мкл | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007: Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В, ООО "МЕДПЛАНТ"\\475 | 12 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007: Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В, ООО "МЕДПЛАНТ"\\475 | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в исполнении КДС-35 | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в исполнении КДС-35 | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Емкость-контейнер полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99: ЕДПО-3-02, АО "ЕПЗ" | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Устройство для комбинированной специально-эпидуральной анестезии "ЭСПОКАН" (Espocan)/ Bbraun | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Инфузионная стойка ПроВита ББМ Стэйшн Стандарт 1011 (IV-Pole ProVila BBM Stalion Standart 1011) с 5 крюками, Bbraun | 29 |
| 3.61.3 ОРИТ | Монитор фетальный Corometrics серии 170, модуль Corometrics 174, ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001, в следующем исполнении КДС-20 | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001, в следующем исполнении КДС-20 | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Термоконтейнер многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО-КОНТ МК" по ТУ 9452-005-13549456-2012, варианты исполнения: ТМ-80 с принадлежностями: хладоэлемент МХД-1, ООО "Термо-Конт МК" | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ "Ока-Медик" в следующем исполнении: КСКФ-4-"Ока-Медик", ООО "Производственное предприятие Ока-Медик" | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 6 |
| 3.61.3 ОРИТ | Ларингоскоп интубационный: ларингоскоп с волоконной оптикой с принадлежностями Клинск фиброоптический изогнутый, многоразовый, Macintosh F.O., Клинок фиброоптический прямой, многоразовый, Miller F.O., рукоять, футляр комплектовочный | 6 |
| 3.61.3 ОРИТ | Ларингоскоп интубационный: ларингоскоп с волоконной оптикой с принадлежностями Клинск фиброоптический изогнутый, многоразовый, Macintosh F.O., Клинок фиброоптический прямой, многоразовый, Miller F.O., рукоять, футляр комплектовочный | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Лоток металлический медицинский ЛММ-«Медикон» по ТУ 9452-001-27846954-2008, НПФ «МЕДИКОН» | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Системы противопролежневые BARRY с принадлежностями, вариант исполнения Barry Mezzo Basic | 24 |
| 3.61.3 ОРИТ | Матрац медицинский электрический «Термоэлит», модель MCI 2N (P) (размер 205\*88 см) | 13 |
| 3.61.3 ОРИТ | Компрессор медицинский КМ с принадлежностями, вариант исполнения: КМ-24.OLD10К, ЗАО "Ремеза" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Термометр медицинский марки “MERIDIAN”, “МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ПРОДАКТС ЛТД” | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Термометр медицинский марки “MERIDIAN”, “МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ПРОДАКТС ЛТД” | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007: Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В, ООО "МЕДПЛАНТ"\\475 | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007: Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В, ООО "МЕДПЛАНТ"\\475 | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Микроскоп для лабораторных исследований Axiolab 5 с камерой цифровой Axiocam 208 color, Carl Zeiss | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи поТУ 9437-013-52777873-2014: Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи НИРН-01 -«МЕДПЛАНТ», ООО "МЕДПЛАНТ" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи поТУ 9437-013-52777873-2014: Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01 «МЕДПЛАНТ», ООО "МЕДПЛАНТ"\\455 | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Насос для энтерального питания "Энтеропорт плюс" (Enteroport plus) с принадлежностями, Bbraun | 24 |
| 3.61.3 ОРИТ | Тромбоэластометр четырехканальный ROTEM delta с принадлежностями, Тем Инновейшнс ГмбХ | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Система родовспоможения вакуумная KIWI, Clinical Innovations | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Лупа бинокулярная с принадлежностями вариант исполнения: SuperVu Galilean, увеличение 2.0х, рабочее расстояние 34 см | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Лупа бинокулярная с принадлежностями вариант исполнения: SuperVu Galilean, увеличение 2.0х, рабочее расстояние 46 см, принадлежности: Осветитель для лупы К- L.E.D., Оголовье для крепления лупы, Рудольф Ристер ГмбХ | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Система открытая реанимационная для новорожденных Lullaby Warmer с принадлежностями, Охмеда Медикал | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Отсос медицинский вакуумный ATMOS C 161 Aspirator DDSc принадлежностями, ATMOS Medizin Тechnik | 30 |
| 3.61.3 ОРИТ | Подставка под таз из нерж.стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО 9-01«ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Запаиватель магистралей CompoSeal Mobilea II | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Камеры для размораживания и подогрева биоматериалов с принадлежностями, модель SAHARA III basic model | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Сейф-холодильник медицинский СТ по ТУ 28.25.13.116-012-78066655-2021в исполнении СТ-306-50-NF | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Сейф-холодильник медицинский СТ по ТУ 28.25.13.116-012-78066655-2021в исполнении СТ-306-70-NF | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Система ультрозвуковой визуализации универсальная серии MX с принадлежностями, вариант исполнения: МХ7 Ехр, Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Автоматизированная инфузионная станция Спэйс (Space Stalion) с принадлежностими, Bbraun | 24 |
| 3.61.3 ОРИТ | Стетоскоп с принадлежностями вариант исполнения: Pinard. | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421, Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко. | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателями на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателеми на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Тазомер акушерский металлический ТА ММИЗ по ТУ 9438-095-07613473-2003, ОАО “Можайский МИЗ" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Матрац медицинский электрический «Термоэлит», модель MCI 2N (P) (размер 205\*88 см) | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON М2 Classic (HEM-7122-ALRU) (Адаптер + Универсальная манжета), ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко.\\000001062\ | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Изделия медицинские для анестезиологии и вентиляции легких. Трубки дыхательные (в составе: трубка медицинская трахеопищеводная, 37 френч – 1 шт., аспирационный катетер – 1 шт., шприцы для раздувания манжет – 2 шт., коннектор – 1 шт.), Covidien | 8 |
| 3.61.3 ОРИТ | Устройство для перекладывания больного Rollbord модель Hightec, вариант исполнения178/50 см складное, Samarit Medical AG | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Стетоскоп медицинский: модель Baby-Prestige | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник комбинированный лабораторный по ТУ 9452-203-07503307-2012 ХЛ-340-1 "POZIS", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-2 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 11 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-2 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Морозильник медицинский ММШ-350 "POZIS" по ТУ 9452-195-07503307-2008 | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник для хранения крови ХК-400-2 "ПОЗИС" по ТУ 9452-180-07503307-2006, АО "ПОЗиС" | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник для хранения крови ХК-400-2 "ПОЗИС" по ТУ 9452-180-07503307-2006, АО "ПОЗиС" | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 по ТУ 9438-005-52777873-20091. Шина для верхней конечности Швк - 1 шт. 2. Шина для нижней конечности Шнк -1 шт., ООО "МЕДПЛАНТ"\\779 | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Комплект шин транспортных лестничных КШТЛ-МП-01 по ТУ 9438-005-52777873-20091. Шина для верхней конечности Швк - 1 шт. 2. Шина для нижней конечности Шнк -1 шт., ООО "МЕДПЛАНТ"\\779 | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Устройства медицинские и изделия ортопедические "FOSTA" и "ORTHOFORCE": Тутор Fosta M (лучезапястный с захв. предплечья) , “Ируфа Индастриал Груп КО.ЛТД” | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов верхних и нижних конечностей ШП-“Оптимех”, | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Шина транспортная проволочная для иммобилизации переломов верхних и нижних конечностей ШП-“Оптимех”, | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-2 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-5 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Насос инфузионный шприцевой "Перфузор Спэйс" (Perfusor Space) с принадлежностями Bbraun | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателеми на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателеми на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Электрокардиостимулятор наружный Reocor: Reocor D двухкамерный с принадлежностями: Кабель пациента РК-83-В, БИОТРОНИК | 9 |
| 3.61.3 ОРИТ | Электрокоагулятор EXCELL с принадлежностями, варианты исполнения: EXCELL 200 MCDSe, Alsa Apparecchi Medicali | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Аспиратор назальный WC-150 (для очищения носа у младенцев и детей), B.Well | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Амниотом (Амниотом) | 3 |
| 3.61.3 ОРИТ | Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Осмометр Vapro 5600, ELITechGroup | 1 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-05 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 30,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 2 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-05 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 30,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 3.61.3 ОРИТ | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-05 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), объёмом 15,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 59 |
| 3.61.2 ОРИТ | Комплект белья акушерский для рожениц из нетканного материала одноразовый стерильный КБР "ГЕКСА" по ТУ 9398-007-18603495-2010 | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Установка для обработки гистологических тканей STP 120 с принадлежностями, Шендон Диагностикс Лимитед | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Автомат для заключения препаратов под покровные стекла ClearVue с принадлежностями, Термо Шендон Лимитед | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Автомат для гистологической проводки Excelsior AS с принадлежностями | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Аквадистиллятор электрический Liston A 1110, ООО "Листон" | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 25 |
| 11.258.2 ПАО | Неисключительная лицензия на Лабораторная информационная система для патологоанатомического отделения «DaVinciLab» | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Микроскоп для лабораторных исследований Axiolab 5 с принадлежностями, Carl Zeiss | 10 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба двухстворчатая с двойной мойкой, М-ТМ/2-80 (ДСП с пластиком), (800\*600\*900), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 17 |
| 11.258.2 ПАО | Светильник хирургический Q-Flow, в варианте исполнения, с принадлежностями: Светильник хирургический потолочный Q-Flow DUO, Merivaara, Финляндия | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Стол рабочий с нижней вытяжной системой гистологический, с принадлежностями (Down Draft grossing table), исполнения: UCS 1500,Kugel, Германия | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 21 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), (1200\*750\*900), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ДСП с пластиком, с обвязкой), (1200\*750\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ДСП с пластиком, с обвязкой), (1000\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ДСП с пластиком, с накладкой и 2-мя ящиками в комплекте), (1200\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ДСП с пластиком, с накладкой и 2-мя ящиками в комплекте), (1200\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 15 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (с обвязкой), (1000\*1000\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 8 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол МС (1200\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Стол секционный патологоанатомический серии ST с принадлежностями исполнения: STV10/850, Kugel, Германия | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температуры при сушке морфологических препаратов "МИКРОСТАТ-30/80", по ТУ 9452-003-48583880-2003, ООО "КБ ТЕХНОМ" | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол (тележка с полками), М-СС-80 (2 полки) (Металл), (740\*500\*820), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с бортом, с полкой МСПБ (1200\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 7 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с бортом, с полкой МСПБ (1500\*600\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Стерилизатор воздушный автоматический ГП-320-"ПЗ" по ТУ 9451-002-07505566-98, ФГУП ГРПЗ-филиал-Касимовский приборный завод | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Тележка анатомическая с принадлежностями- тележка транспортная TW (transport truck TW): 52/120-АТ, Kugel, Германия | 3 |
| 11.258.2 ПАО | Тележка анатомическая с принадлежностями- тележка подъемно-транспортная HTW (Lift- and transport truck HTW): 50/100, Kugel, Германия | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Инкубатор лабораторный RI, вариант исполнения: RI 53, БИНДЕР ГмбХ, Германия | 6 |
| 11.258.2 ПАО | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 33 |
| 11.258.2 ПАО | Автомат для окрашивания микропрепаратов Gemini AS с принадлежностями | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Центрифуга лабораторная, серии AWEL с принадлежностями, модель: C20 (448909, 450281), DOMEL | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки), (800\*550\*1900), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 5 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки), (800\*550\*1900), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 8 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый, М-ШП-60/45 (ЛДСП, 2 полки), (600\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (открытый / закрытый), МСЗ (1000\*500\*1750, с распашными дверцами) , ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП), (800\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (Металл, 4 полки, разделитель), (800\*550\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 10 |
| 11.258.2 ПАО | Шкаф-архив для гистологических (цитологических) стекол ШАГЦ-5Б | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Шкаф-архив для гистологических блоков большой ШАГЦ-5Бб | 5 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП), (600\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Стерилизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН по ТУ 9451-001-25691749-95, ЗАО "Транс-Сигнал +Комплект монтажных частей для паровых стерилизаторов НКМР. 490516.001 + Подставка НТЦ-690 (для стерилизации растворов и др. медицинских изделий) + Парогаситель НКМР.494721.001 + Модуль циркуляции КМР.062811.001 + Устройство подъемное НКМР.483119.008 + Подставка НТЦ-791 (для стерилизации растворов и др. медицинских изделий) | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Светильник хирургический Q-Flow, в варианте исполнения, с принадлежностями: Светильник хирургический потолочный Q-Flow TRIO, Merivaara, Финляндия | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя сплошными полками), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 4 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП), (800\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП) 800\*450\*2000, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 11.258.2 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП), (800\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (красный), ООО «КМ-Проект», Россия | 6 |
| 11.259.2 ПАО | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-07 - контейнер для сбора, хранения, тран | 6 |
| 11.259.2 ПАО | Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для расправления морфологических препаратов "СЛАЙДБАНЯ-30/60" по ТУ 9452-004-485 | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Подставка из нержавеющей стали передвижная для размещения ведер в ЛПУ «ЭЛЕКТРА» по ТУ 9452-006-39548518-03 в следующем исполнении: П-01-ВН (Р), ООО "МП Электра" | 4 |
| 11.259.2 ПАО | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 10 |
| 11.259.2 ПАО | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Камера холодильная анатомическая (Morgue refrigeration unit) серии KZ, исполнения: KZM 40/01200,Kugel, Германия | 1 |
| 11.259.2 ПАО | Камера холодильная анатомическая (Morgue refrigeration unit) серии KZ, специального дизайна (special design): KZM Q 40/200,Kugel, Германия | 1 |
| 11.259.2 ПАО | Морозильник медицинский ММШ-350 "POZIS" по ТУ 9452-195-07503307-2008, АО "ПОЗиС" | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Пила секционная патологоанатомическая (Autopsy Saw) серии HB 740, исполнения: HB ABS Set 740,Kugel, Германия | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Пила секционная патологоанатомическая (Autopsy Saw) серии HB 740, исполнения: HB ABS Set 740,Kugel, Германия | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Подставка под таз из нерж.стали передвижная, для больничных отходов ПТ БО 9-01«ЭЛЕКТРА» / МП Электра | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-400-2 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Стойка для весов подкатная (ССВ-8П) | 2 |
| 11.259.2 ПАО | Ножницы патологоанатомические секционные: Ножницы кишечные (Bowel scissors), 210 мм (11-601) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Ножницы патологоанатомические секционные: Ножницы анатомические (Dissecting scissors) (23-30) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Ножницы патологоанатомические секционные: Ножницы ревизионные (Incision scissors) (23-504) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Хрящевой нож с металлической ручкой (Cartilage knife with metal handle) (11-051) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Хрящевой нож с металлической ручкой (Cartilage knife with metal handle) (68-191 | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Аутопсийный нож по Virchow с металлической ручкой (Virchow Autopsy knife with metal handle) (11-141) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Аутопсийный нож с металлической ручкой (Autopsy knife with metal handle) (11-203) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Аутопсийный нож с металлической ручкой (Autopsy knife with metal handle) (11-214) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Двойной ретрактор 65 мм (11-735) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Пинцеты патологоанатомические секционные: Пинцет анатомический (Dissecting forceps) (24-561) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Пинцеты патологоанатомические секционные: Пинцет анатомический (Dissecting forceps) (24-49) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Линейка (Folding ruler) (11-805) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты патологоанатомические секционные ударные, с принадлежностями: Раскрыватель черепа (Skull breaker) (11-635) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Анатомическая игла (Post mortem needles) (212-3N) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Зонд (Probes)145/2,0 мм (214-134) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Направляющая (214-6) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты патологоанатомические секционные ударные, с принадлежностями: Рахиотом (11-660) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты патологоанатомические секционные ударные, с принадлежностями: Остеотом 205 мм/25 мм (612-517) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты патологоанатомические секционные ударные, с принадлежностями: металлический молоток Bergmann (Metal mallet Bergmann) (612-55) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Ножницы патологоанатомические секционные: Ножницы костные (Bone shears) (11-631) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты патологоанатомические секционные ударные, с принадлежностями: Остеотом 135 мм / 8 мм | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Ножницы патологоанатомические секционные: Ножницы анатомические (Dissecting scissors) (23-34) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Хрящевой нож с металлической ручкой (Cartilage knife with metal handle) (68-192) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Инструменты режущие однолезвийные патологоанатомические секционные: Мозговой нож по Virchow с металлической ручкой (Virchow Brain knife with metal handle) (11-227) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Лоток почкообразный (Kidney bowl), 0,75 л (NI-275) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Лоток 0,75 л (LS-15) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Лоток 0,75 л (LS-30) | 3 |
| 11.259.2 ПАО | Оборудование патологоанатомическое вспомогательное: Мерная ёмкость (МВ-14) | 3 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций АНТИ-СПИД (ВИЧ) | 12 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Ведро пластиковое, 10л | 17 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 2 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Мат дезинфицирующий HACCPER,Dezmatta 950х650х18 мм, серый | 2 |
| 2.32.1 Приемное отделение | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 4 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 18 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Ключница металлическая КЛ-400, Риком | 1 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Ведро для мусора с педалью | 51 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Кресло с подлокотниками V-700. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Высота сиденья - 420 мм. Глубина сиденья - 580 мм. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 2 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Кресло, МКр (кресло руководителя), ООО "МЕДЕЛИЯ". (Кресло, МКр (кресло руководителя), ООО "МЕДЕЛИЯ".) | 4 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Стул МК (со спинкой с тех. отверстием, цветной) 465\*425\*375-505, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 12 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 18 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Антишок-1079н/1 Набор "Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке" | 12 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т | 1 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Микроволновая печь | 1 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 3 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Стул МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 28 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Пластмассовый круглый таз 8л | 19 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 3 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Чайник электрический | 3 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Швабра пластиковая, Bradex TD 0632 | 18 |
| 2.32.1 Приемное отделение | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в исполнении КДС-35 | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 55 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 18 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 23 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Настенное зеркало | 29 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 5 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Крючок-держатель для костылей М12 | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 11 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех" (Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех") | 6 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Дозатор локтевой "Ингасепт-26" | 96 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф для одежды (вид 156900): ШМО.01.00 | 18 |
| 2.31.1 Приемное отделение | МФУ лазерное | 3 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Зеркало поворотное, для МГН, травмобезопасное, квадратное, нержавеющая сталь | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Подвесная штанга ШР-1 | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Полка для полотенец с крючками в душевую | 16 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Стол манипуляционный (вид 156900): СМ.03.02 (мод.2) | 12 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Тележка уборочная многофункциональная | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Ширма (вид 156900): ШМ.03.00, ООО МК "А | 1 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014:Шкаф для медикаментов (вид 139690): ШММ.02.01, (800\*370\*1730), ООО МК "АСК" | 11 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Шкаф ШР-11 L400П, 400\*500\*1850, ООО «Вика-Двина», Россия (Шкаф ШР-11 L400П, 400\*500\*1850, ООО «Вика-Двина», Россия) | 27 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф для одежды (вид 156900): ШМО.01.00 | 34 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Вешалка для рентгенозащитной одежды, напольная, передвижная (10 предметов) | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП с накладками), 1600\*1600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), (900\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Откидной U-образный настенный поручень с бумагодержателем | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Поручень Г-образный | 2 |
| 2.31.1 Приемное отделение | Поручень для раковины | 2 |
| 4.90.1 РОДК | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 35 |
| 4.90.1 РОДК | Ведро для мусора с педалью | 108 |
| 4.90.1 РОДК | 2-х местный диван с подлокотниками V-700. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Высота сиденья - 420 мм. Глубина сиденья - 580 мм. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 9 |
| 4.90.1 РОДК | Гладильная доска | 2 |
| 4.90.1 РОДК | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 27 |
| 4.90.1 РОДК | Кабина физиотерапевтическая, тип 3, ИП Голубев В.О. (Кабина физиотерапевтическая, тип 3, ИП Голубев В.О.) | 24 |
| 4.90.1 РОДК | Кресло МКр (кресло оператора) 680\*430\*880-1020, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 5 |
| 4.90.1 РОДК | Кресло МКр (кресло оператора) 680\*430\*880-1020, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 29 |
| 4.90.1 РОДК | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая (Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая) | 20 |
| 4.90.1 РОДК | Вешалка для рентгенозащитной одежды, напольная, передвижная (10 предметов) | 3 |
| 4.90.1 РОДК | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 13 |
| 4.90.1 РОДК | Настольный светильник ЭРА NLED-9W-W белый, АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД | 25 |
| 4.90.1 РОДК | Секундомер СОСпр-2б-2-000, ПАО "ЗЧЗ" | 1 |
| 4.90.1 РОДК | Стул МСт (с широким сидением) 535\*600\*850, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 66 |
| 4.90.1 РОДК | Стул МСт(физиотерапевтический) 540\*560\*830, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 25 |
| 4.90.1 РОДК | Стул МСт(физиотерапевтический) 540\*560\*830, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 8 |
| 4.90.1 РОДК | Стул МК (без спинки, цветной) 350\*350\*470-730, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 7 |
| 4.90.1 РОДК | Телевизор 32" | 8 |
| 4.90.1 РОДК | Утюг | 2 |
| 4.90.1 РОДК | Холодильник электрический двухкамерный "POZIS FNF-170", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 4.90.1 РОДК | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Ширма ШМ.03.00, ООО МК "АСК" | 14 |
| 4.90.1 РОДК | Эндоскопический ксеноновый источник света CLV-190, стандартная комплектация, Олимпас Медикал Системс | 1 |
| 4.90.1 РОДК | Эндоскопический ксеноновый источник света CLV-190, стандартная комплектация, Олимпас Медикал Системс | 1 |
| 4.90.1 РОДК | Эндоскопический ксеноновый источник света CLV-190, стандартная комплектация, Олимпас Медикал Системс | 1 |
| 4.90.1 РОДК | Часы настольные процедурные со звуковым сигналом ПЧ-5 по ТУ 9452-013-34711238-2014, ОАО "Новоаннинский завод "ЭМА" | 4 |
| 7.166.1 ДЗО | Тележка баллоноопрокидыватель универсальная, емкость баллона - 10...20л | 1 |
| 7.166.1 ДЗО | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 7.166.1 ДЗО | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый, АО «КВАРЦ» | 2 |
| 7.166.1 ДЗО | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 30 |
| 7.166.1 ДЗО | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 33 |
| 7.166.1 ДЗО | Настенное зеркало | 19 |
| 7.166.1 ДЗО | Купольный вытяжной зонт1000х1200х400 | 1 |
| 7.166.1 ДЗО | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 3 |
| 7.166.1 ДЗО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) 900\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" и Стул МСт (с металлической спинкой) 405\*405\*855, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 7.166.1 ДЗО | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 24 |
| 7.166.1 ДЗО | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.01.00 (мод.1) 500х400х1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 12 |
| 7.166.1 ДЗО | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 2 |
| 7.166.1 ДЗО | Полка для полотенец с крючками в душевую | 5 |
| 7.166.1 ДЗО | Тележка пластиковая для белья ТП-200 | 2 |
| 7.166.1 ДЗО | Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех" (Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех") | 4 |
| 7.166.1 ДЗО | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф ШМО.02.00 600\*500\*1750, ООО Медицинская Компания "АСК" | 10 |
| 7.167.1 ДЗО | Ведро пластиковое, 10л | 30 |
| 7.167.1 ДЗО | Стремянка алюминиевая двухсторонняя | 5 |
| 7.167.1 ДЗО | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 3 |
| 7.167.1 ДЗО | Контейнер внутрикорпусной для утилизации медицинских отходов класс Г черный на колесах 110 л | 5 |
| 7.167.1 ДЗО | Ведро для мусора с педалью | 12 |
| 7.167.1 ДЗО | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018 вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01, ООО "ДМ" | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Микроволновая печь | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Подтоварник кухонный ПК-6-5, АО «Чувашторгтехника» | 1 |
| 7.167.1 ДЗО | Стул для посетителей МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 5 |
| 7.167.1 ДЗО | Пластмассовый круглый таз 8л | 17 |
| 7.167.1 ДЗО | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Чайник электрический | 2 |
| 7.167.1 ДЗО | Швабра пластиковая, Bradex | 12 |
| 7.167.1 ДЗО | Холодильник для временного хранения медицинских отходов классов "Б" Саратов 507М, ООО "Беркут-2000" | 1 |
| 7.167.1 ДЗО | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой длядля предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в следующем исполнении КДС-35 и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1 | 12 |
| 13.311.1 КДЛ | Счетчик колоний автоматический Scan 500, Interscince | 2 |
| 13.311.1 КДЛ | Вешало напольное П-образное | 16 |
| 13.311.1 КДЛ | Водонагреватель аккумуляционный электрический THERMEX | 2 |
| 13.311.1 КДЛ | Гельдокументирующая система QUANTUM-CX5 Edge - Epi UV PadBox, верхний УФ 254/365 нм, фильтр 590 нм, без трансиллюминатора, Vilber Lourmat | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Держатель для полотенца АМ.РМ | 38 |
| 13.311.1 КДЛ | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 17 |
| 13.311.1 КДЛ | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 102 |
| 13.311.1 КДЛ | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 37 |
| 13.311.1 КДЛ | Настенное зеркало | 113 |
| 13.311.1 КДЛ | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 13.311.1 КДЛ | Источник бесперебойного питания CyberPower UTC850E, Line-Interactive, 850VA/425W, 2 Schuko розетки, Black | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | ИБП CyberPower VP1200ELCD | 14 |
| 13.311.1 КДЛ | Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 2000 | 3 |
| 13.311.1 КДЛ | Источник питания PowerPac HC, 100-120/220-250 V, 0,01-3,0 А, BioRad | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 66 |
| 13.311.1 КДЛ | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 161 |
| 13.311.1 КДЛ | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 56 |
| 13.311.1 КДЛ | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 35 |
| 13.311.1 КДЛ | Мини-кухня Ринг КМ 971 СЛВР (венге/светлый дуб) с микроволновой печью и чайником | 4 |
| 13.311.1 КДЛ | МФУ лазерное | 20 |
| 13.311.1 КДЛ | Передаточный бокс SB-02е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 6 |
| 13.311.1 КДЛ | Анализатор мочи Aution Eleven модели АЕ-4020, АРКРЭЙ | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Проектор Acer X128HP | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф".«АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-1, Медиана-Фильтр | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Станция для заполнения газовой смесью анаэростатов, сенсорный дисплей, Don Whitley Scientific | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Стол аудиторный | 4 |
| 13.311.1 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 5-ю выдвижными ящиками, М-ТЯп-50/80 (ДСП с пластиком), 500\*600\*800, ООО "МЕДЕЛИЯ" + Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-200/60ДП (с обвязкой, 6 опор), 1510\*900\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 5-ю выдвижными ящиками, М-ТЯп-50/80 (ДСП с пластиком), 500\*600\*800, ООО "МЕДЕЛИЯ" + Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-200/60ДП (с обвязкой, 6 опор), 1510\*900\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба выкатная с 5-ю выдвижными ящиками, М-ТЯп-50/80 (ДСП с пластиком), 500\*600\*800, ООО "МЕДЕЛИЯ" + Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-200/60ДП (с обвязкой, 6 опор), 1510\*900\*900, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 13.311.1 КДЛ | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 9 |
| 13.311.1 КДЛ | Тележка для уборки помещений ТУП, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 9 |
| 13.311.1 КДЛ | Трансиллюминатор-pad UV-Pad Edge 26LMX V1, Super-bright, 312+365 нм (MX), 21?26 см, Vilber Lourmat | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф".«АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-1, Медиана-Фильтр | 2 |
| 13.311.1 КДЛ | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций УВОИ-"М-Ф".«АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-1, Медиана-Фильтр | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 16 |
| 13.311.1 КДЛ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 (мод.1) 800\*400\*1750, ООО МК "АСК" | 16 |
| 13.311.1 КДЛ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 (мод.1) 800\*400\*1750, ООО МК "АСК" | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | Шкаф картотечный МД-AFC-05, Практик | 2 |
| 13.311.1 КДЛ | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный одностворчатый, М-ШД-60/45 (Металл), 500\*350\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 13.311.1 КДЛ | рН-метр стационарный FP20-Bio, электрод LE410, Mettler Toledo | 2 |
| 13.311.1 КДЛ | Электрофорезная горизонтальная камера, 15х15 см. 15 и 20 лунок, 1,5 мм. заливочный столик, Sub-Cell GT. Bio-Rad | 1 |
| 11.258.1 ПАО | Вешалка "Норма 5" (Вешалка "Норма 5") | 7 |
| 11.258.1 ПАО | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый, АО «КВАРЦ» | 2 |
| 11.258.1 ПАО | Шкаф вытяжной 096.01-У, (1110\*700\*1960), ООО «БЕУС-Запад». (Шкаф вытяжной 096.01-У, (1110\*700\*1960), ООО «БЕУС-Запад».) | 7 |
| 11.258.1 ПАО | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 | 37 |
| 11.258.1 ПАО | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 5 |
| 11.258.1 ПАО | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 30 |
| 11.258.1 ПАО | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 47 |
| 11.258.1 ПАО | Настенное зеркало | 14 |
| 11.258.1 ПАО | ЛАБ-PRO ВЗ 100.50.45 П Зонт вытяжной пристенный, Лабораторное Оборудование и Приборы | 4 |
| 11.258.1 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП), (900\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ"; Стул МСт (с металлической спинкой), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 2 |
| 11.258.1 ПАО | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 9 |
| 11.258.1 ПАО | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф для одежды (вид 156900): ШМО.01.00 (мод.1), (500х400х1750), ООО МК "АСК" | 7 |
| 11.258.1 ПАО | Микротом - криостат HM525 NX, с принадлежностями: Лезвия микротомные – 1 уп, Шендон Диагностикс | 1 |
| 11.258.1 ПАО | Микротом ротационный серии НМ300 с принадлежностями, варианты исполнения: НМ 340 Е с принадлежностями: Устройство переноса срезов STS - 1 шт., Держатель образцов - 1 шт., Лезвия микротомные - 1 шт., Шендон Диагностикс | 2 |
| 11.258.1 ПАО | МФУ лазерное | 6 |
| 11.258.1 ПАО | Настенный сушильный стеллаж SIMPLEPRO | 2 |
| 11.258.1 ПАО | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 5 |
| 11.258.1 ПАО | Полка для полотенец с крючками в душевую | 5 |
| 11.258.1 ПАО | Принтер для маркировки гистологических кассет PrintMate AS 450в комплекте с кассетами гистологическими, Термо Шендон Лимитед | 1 |
| 11.258.1 ПАО | Станция для маркировки предметных стекол SlideMate AS, Термо Шендон Лимитед | 1 |
| 11.258.1 ПАО | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 3 |
| 11.258.1 ПАО | Станция для заливки биологических тканей паравином HistoStar с принадлежностями: Формы заливочные - 4 уп., Паравин - 1 уп | 1 |
| 11.258.1 ПАО | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП), (1600\*1200\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ"; Тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 1 |
| 11.258.1 ПАО | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 5 |
| 11.258.1 ПАО | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014:Шкаф для медикаментов (вид 139690): ШММ.02.01, (800\*370\*1730), ООО МК "АСК" | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Ведро металл 10л. крышка-корона, с покрытием внутри | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Ведро пластиковое, 10л | 8 |
| 11.259.1 ПАО | Весы портативные, 620 г, внешняя калибровка, STX621, Ohaus | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 10 |
| 11.259.1 ПАО | Жалюзи внутренние вертикальные, ПВХ на окна 1300х1900(h) (в комплекте с креплением) | 25 |
| 11.259.1 ПАО | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 5 |
| 11.259.1 ПАО | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 7 |
| 11.259.1 ПАО | Ведро для мусора с педалью | 32 |
| 11.259.1 ПАО | Кресло, МКр (кресло руководителя), ООО "МЕДЕЛИЯ". (Кресло, МКр (кресло руководителя), ООО "МЕДЕЛИЯ".) | 1 |
| 11.259.1 ПАО | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 4 |
| 11.259.1 ПАО | 3-х местный диван с подлокотниками V-700. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Высота сиденья - 420 мм. Глубина сиденья - 580 мм. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Микроволновая печь | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Подиум под гроб /900х2200х650/ | 1 |
| 11.259.1 ПАО | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 11.259.1 ПАО | Стул для посетителей, МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ". (Стул для посетителей, МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ".) | 23 |
| 11.259.1 ПАО | Стул лабораторный, МК (со спинкой с тех. отверстием, цветной), ООО "МЕДЕЛИЯ". (Стул лабораторный, МК (со спинкой с тех. отверстием, цветной), ООО "МЕДЕЛИЯ".) | 11 |
| 11.259.1 ПАО | Стул МК (без спинки, цветной), табурет лабораторный, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 5 |
| 11.259.1 ПАО | Стул для посетителей, МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ". (Стул для посетителей, МСт (с широким сидением), ООО "МЕДЕЛИЯ".) | 6 |
| 11.259.1 ПАО | Пластмассовый круглый таз 8л | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Холодильник комбинированный лабораторный по ТУ 9452-203-07503307-2012 ХЛ-250 "POZIS", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Чайник электрический | 2 |
| 11.259.1 ПАО | Швабра пластиковая, Bradex | 6 |
| 11.259.1 ПАО | Источник бесперебойного питания ИБП Ippon Innova RT II 3000 3000Вт 3000ВА black | 1 |
| 11.259.1 ПАО | ИБП CyberPower VP1200ELCD | 3 |
| 11.259.1 ПАО | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой длядля предстерилизационной очистки, химическойдезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001,в следующем исполнении КДС-35 и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-006-11769436-2003 в варианте исполнения ТБ-01-«КРОНТ»-1 | 5 |
| 5.121.3 Этап Б | Ведро пластиковое, 10л | 45 |
| 5.121.3 Этап Б | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая | 42 |
| 5.121.3 Этап Б | Вешало напольное П-образное | 8 |
| 5.121.3 Этап Б | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.3 Этап Б | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.3 Этап Б | А-02 2-х местный диван-кровать | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 5.121.3 Этап Б | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 59 |
| 5.121.3 Этап Б | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 2 |
| 5.121.3 Этап Б | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 10 |
| 5.121.3 Этап Б | Ведро для мусора с педалью | 89 |
| 5.121.3 Этап Б | Кресло МКр (кресло руководителя) | 2 |
| 5.121.3 Этап Б | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018, вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01 | 12 |
| 5.121.3 Этап Б | Мешок для белья с завязками | 80 |
| 5.121.3 Этап Б | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Урна с педалью Титан Мета 10л | 7 |
| 5.121.3 Этап Б | Микроволновая печь | 6 |
| 5.121.3 Этап Б | Пластиковая вешалка для верхней одежды | 80 |
| 5.121.3 Этап Б | Подставка Atesy ПКИ-С-1200.400.420-02 | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 5.121.3 Этап Б | Стул МСт (с широким сидением) | 98 |
| 5.121.3 Этап Б | Кресло МКр (кресло оператора. Спинка-сетка, пластиковый каркас) | 2 |
| 5.121.3 Этап Б | Стул МСт (с широким сидением) | 5 |
| 5.121.3 Этап Б | Пластмассовый круглый таз 8л | 43 |
| 5.121.3 Этап Б | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 4 |
| 5.121.3 Этап Б | Ультразвуковой отпугиватель грызунов Сонар-02, Рикор Электроникс | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 42 |
| 5.121.3 Этап Б | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 7 |
| 5.121.3 Этап Б | Чайник электрический | 6 |
| 5.121.3 Этап Б | Швабра пластиковая, Bradex | 81 |
| 5.121.3 Этап Б | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 5.121.3 Этап Б | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 11 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Тумба медицинская: тумба одностворчатая с мойкой М-ТМ-60 (600\*600\*850, нерж.) | 13 |
| 2.31.2Приемное отделение | весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, вариант исполнения: Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, АО "ТВЕС", Россия | 11 |
| 2.31.2Приемное отделение | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-"Я"-ФП по ТУ 9452-001-55307168-2004, вариант исполнения: - КБ-"Я"-ФП. Принадлежности: - вставка плавкая - 2 шт., ООО "Ферропласт Медикал" | 1 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Кушетка смотровая, МКР-1 (усиленная) 1960\*700\*620, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 13 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый, М-ШВ-80 (Металл), (800\*450\*1870), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 3 |
| 2.31.2Приемное отделение | Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016 в варианте исполнения: Негатоскоп трехкадровый с принадлежностями, ООО "НПК НЕГАТОСКОП.РУ" | 1 |
| 2.31.2Приемное отделение | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный "Дезар-Кронт" по ТУ 9451-052-11769436-2015, в варианте исполнения Настенный "Дезар-Кронт"-802 | 26 |
| 2.31.2Приемное отделение | Отсос медицинский вакуумный ATMOS C 261 Aspirator DDS c принадлежностями, ATMOS Medizin Тechnik | 2 |
| 2.31.2Приемное отделение | Светильник передвижной "ЭМАЛЕД" по ТУ 9452-015-46655261-2011 в следующем исполнении: светильник хирургический передвижной ЭМАЛЕД 300 П (с блоком аварийного питания), ЗАО "Завод ЭМА" | 11 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (полки сплошные), МСТР (1000\*500\*2000 с 4-мя полками) | 27 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Стеллаж медицинский: стеллаж (стойка-уголок), МСР (900\*500\*1850 с 4-мя полками) | 4 |
| 2.31.2Приемное отделение | ГП-40 СПУ Стерилизатор воздушный тип БЮДЖЕТНЫЙ | 1 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 3 ящиками в комплекте), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 12 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (мк, ЛДСП), 1200\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (ЛДСП, с накладкой и 2 ящиками в комплекте), (1500\*600\*750), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 8 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с бортом, с полкой МСПБ (1000\*700\*850), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба с 2-мя дверками, с одной полкой, М-ТД-80/75 (ЛДСП), 800\*600\*750, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 2.31.2Приемное отделение | Облучатели ультрафиолетовые бактерицидные настенные ОБН-150-" КРОНТ"по ТУ 9451-051-11769436-2015,вариант исполнения ОБН-150-С-(2х30)-"Кронт" | 64 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-8657369-2012 в следующем исполнении: Шкаф медицинский: шкаф двухстворчатый, М-ШП-80 (ЛДСП, 2 полки) | 3 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф-витрина двухстворчатый комбинированный (верхняя дверь стекло в металлическом профиле), с 5-ю полками, Мл-ШВ-80/45 (ЛДСП), (800\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф комбинированный двухстворчатый, М-ШД-80 (Металл), 800\*450\*1870, ООО "МЕДЕЛИЯ". | 12 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стеллаж (открытый / закрытый), МСЗ (900\*500\*1750, с дверцами-купе), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Шкаф одностворчатый с 5-ю полками, Мл-ШП-60/45 (ЛДСП), (600\*450\*2000), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Тумба, Мл-ТОн-80 (900\*600\*850, с бортом), ООО "МЕДЕЛИЯ". | 6 |
| 2.31.2Приемное отделение | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол на металлическом сварном каркасе, М-СЛМ-120/60ДП (мк, ЛДСП) 800\*800\*700, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 1 |
| 2.31.2Приемное отделение | Монитор пациента, вариант исполненияВ155М, ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджис | 2 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007: Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В, ООО "МЕДПЛАНТ"\\475 | 11 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active), Рош Диабетес Кеа Рус | 11 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Контейнеры полимерные с перфррированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химическойдезинфекции и стерилизации медицинских изделий.КДС-"Кронт" по ТУ 9451-009-11769436-2001, в следующемисполнении КДС-3 | 1 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Измеритель артериального давления CS Medica CS-106 (в комплекте с фонендоскопом), Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко. | 1 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air (NE-C28-RU), OMRON HEALTHCARE | 2 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Каталка медицинская для перевозки пациентов модульной конструкции Emergo, модели 6350 с принадлежностями / Lojer | 6 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421, Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко. | 12 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Устройство стабилизирующее (вертикализатор) для людей с нарушением опорно-двигательной системы Standing Up с принадлежностями, в исполнении Standing Up 100, Aacurat GmbH | 1 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Пульсоксиметр РМ-60 с принадлежностями, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 11 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Термометр медицинский электронный, WT-03 base | 11 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Холодильник фармацевтический по ТУ 9452-168-07503307-2004 ХФ-250-3 "ПОЗИС", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Штатив телескопический для длительных внутривенных вливаний с держателеми на 4 емкости передвижной ШТ-01 «ЭЛЕКТРА»/ МП Электра | 1 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Диструктор игл Liston D 1101, ООО "Листон" | 1 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Изделия медицинские для транспортировки медицинских отходов с принадлежностями по ТУ 9451-003-26761481-2014: ИМ-КВ-120-П -Контейнер внутрикорпусный для сбора и транспортировки медицинских отходов, объемом 120 литров с педалью (красный), ООО «КМ-Проект», Россия | 5 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-06 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (красный), объёмом 50,0 л., ООО «КМ-Проект», Россия | 4 |
| 2.32.2 Приемное отделение | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015, вариант исполнения: МК-05 - контейнер для сбора, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (серый), объёмом 15,0 л., ООО «КМ-Проект», Росси | 1 |
| 2.33 Приемное отделение | Система компьютерной томографии SOMATOM go. с принадлежностями,вариант исполнения: SOMATOM go.Up COVID Производитель: «Сименс ХелскэаГмбХ», Германия | 1 |
| 2.33 Приемное отделение | Аппарат рентгеновский диагностический телеуправляемый Р-600 «ПОЛИДИАГНОСТ» по ТУ 26.60.11-001-67684634-2020 Производитель: ООО «ВКО Медпром»,Россия | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Видуар медицинский (слив больничный "СБ-2-Медградъ-КЕР-РНЖ-Полный) (Видуар медицинский (слив больничный "СБ-2 Медградъ-КЕР-РНЖ-Полный)) | 10 |
| 3.60.1 ОРИТ | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 69 |
| 3.60.1 ОРИТ | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 39 |
| 3.60.1 ОРИТ | Дозатор локтевой "Ингасепт-26" | 87 |
| 3.60.1 ОРИТ | Настенное зеркало | 26 |
| 3.60.1 ОРИТ | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 5 |
| 3.60.1 ОРИТ | ИБП CyberPower VP1200ELCD | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | ИБП CyberPower VP1200ELCD | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 36 |
| 3.60.1 ОРИТ | Зонт приточно-вытяжной 1200х800х400 | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | МФУ лазерное | 7 |
| 3.60.1 ОРИТ | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 3.60.1 ОРИТ | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 17 |
| 3.60.1 ОРИТ | Полка для полотенец с крючками в душевую | 17 |
| 3.60.1 ОРИТ | Купольная посудомоечная машина МПК-700К-04 | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 2 |
| 3.60.1 ОРИТ | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 4 |
| 3.60.1 ОРИТ | Сушилка для рук BXG-155B, BXG | 18 |
| 3.60.1 ОРИТ | Стеллаж металлический AppetiTT СР-18/1204ц на 4 полки, 1200х400х1800 | 2 |
| 3.60.1 ОРИТ | Стол для санитарной обработки новорождённых Аист-1 (с матрацем), АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 3.60.1 ОРИТ | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 3.60.1 ОРИТ | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 3.60.1 ОРИТ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014:Шкаф для медикаментов (вид 139690): ШММ.02.01, (800\*370\*1730), ООО МК "АСК" | 20 |
| 3.60.1 ОРИТ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014:Шкаф для медикаментов (вид 139690): ШММ.02.01, (800\*370\*1730), ООО МК "АСК" | 1 |
| 3.60.1 ОРИТ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00, 600\*500\*1750, ООО МК "АСК" | 65 |
| 3.60.1 ОРИТ | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 22 |
| 3.60.1 ОРИТ | Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех" (Мебель металлическая для общественных помещений: Тумба (ларь) ЛБ-1К, ОАО "Оптимех") | 16 |
| 3.60.1 ОРИТ | Сканер штрих-кода | 2 |
| 3.60.1 ОРИТ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Шкаф для одежды (вид 156900): ШМО.01.00 | 12 |
| 3.61.1 ОРИТ | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций АНТИ-СПИД (ВИЧ) | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | А-02 2-х местный диван. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 7 |
| 3.61.1 ОРИТ | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 22 |
| 3.61.1 ОРИТ | Зажим для пуповины | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Настенное зеркало | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-18 по ТУ 9451-018-07614107-2002, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 6 |
| 3.61.1 ОРИТ | Ведро для мусора с педалью | 23 |
| 3.61.1 ОРИТ | Кресло, МКр (кресло руководителя), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Стул МК (со спинкой с тех. отверстием, цветной), ООО "МЕДЕЛИЯ" | 17 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018: вариант исполнения: Банкетка Б01, ООО «Инмедикс» | 28 |
| 3.61.1 ОРИТ | Модуль нейтральный ВТ | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Настольный светильник ЭРА NLED-9W-W белый, АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Урна с педалью Титан Мета 10л | 13 |
| 3.61.1 ОРИТ | Микроволновая печь | 4 |
| 3.61.1 ОРИТ | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 19 |
| 3.61.1 ОРИТ | Антишок-1079н/1 Набор "Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке" | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Лента сантиметровая стандартная 150x2 см (в футляре) (Лента сантиметровая стандартная 150x2 см (в футляре)) | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Сейф Рипост ВМ 4001 МК, Рипост | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Стул МСт (с широким сидением) | 14 |
| 3.61.1 ОРИТ | Стул МСт (с металлической спинкой) | 14 |
| 3.61.1 ОРИТ | Стул МСт (с широким сидением) | 9 |
| 3.61.1 ОРИТ | Стул МК (без спинки, цветной), табурет лабораторный, ООО "МЕДЕЛИЯ" | 4 |
| 3.61.1 ОРИТ | Пластмассовый круглый таз 8л | 14 |
| 3.61.1 ОРИТ | Антишок-1079н/1 Набор "Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке" | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Чайник электрический | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Швабра пластиковая, Bradex | 24 |
| 3.61.1 ОРИТ | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-2014: Ширма (вид 156900): ШМ.03.00, ООО МК "А | 4 |
| 3.61.1 ОРИТ | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Шпатель медицинский деревянный стерильный по ТУ 9398-008-56334457-2010, Лейко, Россия, уп/100 шт. (Шпатель медицинский деревянный стерильный по ТУ 9398-008-56334457-2010, Лейко, Россия, уп/100 шт.) | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Инструментальный сосудистый набор Reda, Германия,в составе: Ножницы, изогнутые, 15 см; Ножницы, изогнутые, 18 см ;Ножницы, изогнутые, 11 см ;Ножницы, изогнутые, 21 см ;Ножницы,17,5 см, 60 гр..;Ножницы, 16 см, 45 гр.. Ножницы, заостренные, 18 см, 45 гр.; Ножницы, прямые, тупые/тупые, 14,5 см.; Ножницы, изогнутые, тупые/тупые, 14,5 см.; Ножницы, прямые, заостренные/тупые, 14,5 см; Пинцет, 14,5 см.; Пинцет, 14,5 см., 1\*2 зубца; Пинцет, 15,5 см, 0,6 мм; Пинцет, зазубренный, 12 см; Пинцет, зазубренный, 15 см; Пинцет, 12 см; Пинцет, 12 см, 1\*2 зубца; Пинцет, 16 см, 1 мм; Пинцет, прямой, 16 см, 1,5 мм; Пинцет, прямой, 16 см, 2 мм; Зажим, изогнутый, 12,5 см; Зажим, прямой, 16 см; Зажим, изогнутый, 16 см; Зажим, прямой, 16 см,1\*2 зубца; Зажим, изогнутый, 18 см; Зажим, 21 см, размер1;Зажим, изогнутый, 18 см, 1\*2 зубца; 19131-21 Крючок, 21 см, размер 1/размер 2; 19102-15 Крючок, 15 см; Крючок, тупой, 16 см, 2 зубца; Крючок, 20 см, 12 мм; Крючок, 15 cм, 20х6 мм 19240-20; Иглодержатель, | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор гинекологических инструментов Reda, Германия, в составе: Рукоятка скальпеля, № 3-2шт.;Рукоятка скальпеля, № 4-2шт.;Рукоятка скальпеля, № 3, градуированная-2шт.;Ножницы, прямые, тупые/тупые, 14,5 см-2шт.;Ножницы, изогнутые, тупые/тупые, 14,5 см-2шт.;Ножницы, прямые, 17 см-2шт.;Ножницы, изогнутые, 18 см-1шт.;Ножницы, изогнутые, 20 см-1шт.;Ножницы, изогнутые, 23 см-1шт.;Ножницы, 24 см-1шт.;Ножницы, изогнутые, 27 см-1шт.;19131-21 Крючок, 21 см, размер 1/размер 2-1шт.;Зажим, изогнутый, 16 см-4шт.;Зажим, изогнутый, 16 см,1x2 зубца-4шт.;Зажим, прямой, 12,5 см-2шт.;Зажим, изогнутый, 12,5 см-2шт.;Зажим, 13 cм-6шт.;19102-15 Крючок, 15 см-1шт.;19140-00 Ретрактор (набор 2 шт.)-2шт.;Зонд, 2 мм, 16 см-2шт.;Зонд, 2 мм, 13 см-1шт.;Зонд, 1 мм, 16 cм-1шт.;Иглодержатель, зазубренный, 20 см-2шт.;Игла, левая, тупая, 24 см-1шт.;Игла, правая, тупая, 24 см-1шт.;Зажим, прямой, 20 см, 1x2 зубца-2шт.;Зажим, прямой, 26 см, 1x2 зубца-2шт.;Зажим, прямой, 16 см, 1x2 зубца-1шт.;Зажим, прямой, 14 см-2шт.;Ножницы | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей Reda, Германия, в составе: Ножницы, изогнутые, 17 см -2шт.;Ножницы, изогнутые, 20 см -1шт.;Зажим, зазубренный, прямой, 25 см -2шт.;Зажим, прямой, 25 cм -2шт.;Зажим, изогнутый, 25 cм -2шт.;Пинцет, 14,5 см -2шт.;Пинцет, 20 см -1шт.;Пинцет, 25 см -1шт.;Пинцет, 14,5 см, 1x2 зубца -2шт.;Иглодержатель, зазубренный, 20 см -4шт.;Иглодержатель, зазубренный, 24 см -2шт.;Зажим, изогнутый, 20 см -1шт.;Зажим, изогнутый, 24 см -1шт.;Ретрактор, 25 см, 120x25 мм -2шт.;Зеркало гинекологическое, размер 3, 100x38 мм -1шт.;Пулевые щипцы, 25 см -2шт.;Ретрактор -1шт. | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор инструментов для работы на костях Reda, Германия, в составе: Рукоятка скальпеля, № 3;рукоятка скальпеля, № 4;Ножницы, прямые, тупые/тупые, 14,5 см.; Ножницы, прямые, тупые/тупые, 16,5 см.; Ножницы, изогнутые, тупые/тупые, 16,5 см.; Ножницы, прямые, заостренные/тупые, 14,5 см; ножницы, изогнутые, острый/тупой, 14,0 см; Ножницы, изогнутые, 16 см; Ножницы, прямые, 17 см; Ножницы, изогнутые, 17 см; Ножницы, изогнутые, 18 см; Пинцет, 14,5 см.; Пинцет, 20 см.; Пинцет, 14,5 см., 1\*2 зубца; Пинцет, 20 см., 1\*2 зубца; Пинцет, 14, 5 см., 2\*3 зубца; Пинцет, 15 см.,; Пинцет, прямой, 16 см, 1,5 мм; Пинцет, 12 см; Зажим, прямой, 25 см; Зажим, изогнутый, 25 см; Зажим, 13 см; Зажим, прямой, 12,5 см; Зажим, изогнутый, 12,5 см; Зажим, изогнутый, 12,5 см, 1\*2 зубца; Зажим, прямой, 14 см; Зажим, изогнутый, 14 см; Зажим, изогнутый, 16 см; Зажим, прямой, 18 см,1\*2 зубца; Зажим, изогнутый, 20 см, 1\*2 зубца; Зажим, изогнутый, 20 см; Дилататор, 19 см x 1 мм; Дилататор, 19 см x 2 мм; Дилататор, 19 см x 3 мм; Иглодержатель, зазубренн | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор инструментов для работы на сухожилиях Reda, Германия, в составе: Рукоятка скальпеля, № 3;Ножницы, прямые, тупые/тупые, 14,5 см.; Ножницы, прямые, тупые/тупые, 16,5 см.; Ножницы, изогнутые, острый/тупой, 14,0 см; Ножницы, изогнутые, 18 см ;Ножницы, изогнутые, 20 см; Ножницы, изогнутые, 16 см ;Пинцет, 14,5 см.; Пинцет, 20 см.; Пинцет, 14,5 см., 1\*2 зубца; Пинцет, 20 см., 1\*2 зубца; Пинцет, 15 см., ; Щипцы, прямые, 13,5 см; Зажим, прямой, 12,5 см; Зажим, изогнутый, 12,5 см; Зажим, изогнутый, 14 см; Зажим, 11 см; Зажим, прямой, 25 см; Зажим, изогнутый, 25 см; Зонд, 2 мм, 14,5 см ; Иглодержатель, зазубренный, 20 см; Иглодержатель, зазубренный, 17 см; Игла лигатурная, 20,5 см; Игла лигатурная, правая, острая, 21 см; Игла лигатурная, левая, острая, 21 см; Распатор, прямой, 16 см, 4 мм; Элеватор, изогнутый, 19,5 см, 6 мм;Элеватор,17,5 см, 5 мм; Распатор, прямой, 17 см,; Элеватор, изогнутый, 18 см, 14 мм; Стриппер, 15 см, 3 мм; Стриппер, 15 см, 4 мм; Стриппер, 15 см, 5 мм; Стриппер, 15 | 1 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор микрохирургических инструментов, Reda в составе: Ножницы, 14,5 см, прямые, 10 мм, заостренные; Ножницы, изогнутые, 14,5 см; Ножницы, заостренные, 18 см, 45 гр..; Ножницы, заостренные, 14,5 см, 10 мм, 60гр.; Ножницы, изогнутые, 14 см ;Пинцет, 15,5 см, 0,6 мм; Пинцет, зазубренный, 15 см; Пинцет, 12 см; Пинцет, 12 см, 1\*2 зубца; Пинцет, прямой, 16 см, 2 мм; Пинцет, прямой, 16 см, 2,7 мм; Пинцет, 18 см, 1,2 мм; Пинцет, прямой, 15 см, 0,3 мм; Пинцет, 16 см, 0,8 мм, 10 мм; Зажим, изогнутый, 12,5 см; Зажим, прямой, 12,5 см; Зажим, прямой, 7,5 см; Зажим, прямой, 8,5 см; Зажим, прямой, 10,5 см 13092-10;Зажим, изогнутый, 7 см; Зажим, изогнутый, 8 см; Зажим, изогнутый, 10 см; Зажим, изогнутый, 16 см; Иглодержатель, , 14 см; Иглодержатель, прямой, 18 см; 25720-14D Иглодержатель, прямой, 14 см; Иглодержатель, зазубренный, 18 см; Иглодержатель, зазубренный, 20 см; Иглодержатель, зазубренный, 15 см; Крючок, 16 см, 10 мм; Крючок, 2 мм, 14 см; Крючок, 16 см; Крючок, острый, 16 см, 5 мм, | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Набор хирургических инструментов большой, Reda в составе Рукоятка скальпеля, № 3;Рукоятка скальпеля, № 4;Нож, 20 см; Нож, 16 см; Ножницы, изогнутые, 11 см ;Ножницы, прямые, тупые/тупые, 14,5 см.; Ножницы, изогнутые, тупые/тупые, 14,5 см.; Ножницы, прямые, заостренные/тупые, 14,5 см; Ножницы, изогнутые, 23 см ;Ножницы, изогнутые, 17 см ;Ножницы, изогнутые, 15 см ;Ножницы, изогнутые, 18 см ; Ножницы, изогнутые, 20 см; Ножницы,18 см ; Ножницы, прямые, 21 см; Ножницы, изогнутые, 16 см; Ножницы,19 см, 40 гр.; Зажим, прямой, 14 см,1\*2 зубца; Зажим, прямой, 16 см,1\*2 зубца; Зажим, прямой, 18 см,1\*2 зубца; Зажим, изогнутый, 20 см, 1\*2 зубца; Зажим, прямой, 16 см; Зажим, изогнутый, 16 см; Зажим, изогнутый, 18 см; Зажим, изогнутый, 22 см; Зажим, изогнутый, 26 см; Зажим, изогнутый, 12,5 см; Зажим, изогнутый, 14 см; Зажим, изогнутый, 12 см; Зажим, 20 см, 1\*2 зубца; Зажим, изогнутый, 20 см; Зажим, изогнутый, 23 см; Зажим, 22 см, размер 2;Зажим, 28 см, размер 6;Зажим, изогнутый, 21,5 см; Пинцет, 14,5 см.; Пи | 3 |
| 3.61.1 ОРИТ | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 24 |
| 3.61.1 ОРИТ | Малый хирургический набор Reda, Германия, в составе: Рукоятка скальпеля, № 3 -1шт.; Рукоятка скальпеля, № 4 -1шт.; Ножницы, прямые, тупые/тупые, 14,5 см -2шт.; Ножницы, изогнутые, тупые/тупые, 14,5 см - 2шт.;Ножницы, прямые, заостренные/тупые, 14,5 см - 1шт.;Ножницы, изогнутые, заостренные/тупые, 14,5 см - 1шт.;Ножницы, изогнутые, 17 см -1шт.;Ножницы, изогнутые, 21 см -1шт.;Ножницы, изогнутые, 18 см -1шт.;Ножницы, изогнутые, 20 см -1шт.;Пинцет, 14,5 см -2шт.;Пинцет, 16 см -2шт.;Пинцет, 20 см -1шт.;Пинцет, 14,5 см, 1x2 зубца -4шт.;Пинцет, 20 см, 1x2 зуб -1шт.;Зонд, 2 мм, 14,5 см -1шт.;Проводник, 14,5 см -1шт.;Иглодержатель, зазубренный, 18 см -2шт.;Иглодержатель, зазубренный, 20 см -2шт.;Иглодержатель, зазубренный, 15 см -1шт.;Иглодержатель, зазубренный, 18 см -1шт.;Игла лигатурная, правая, острая, 21 см -1шт.;Игла лигатурная, левая, острая, 21 см -1шт.;Зажим, прямой, 16 см, 1x2 зубца -5шт.;Зажим, 13 cм -10шт.;Зажим, 20 см, 1x2 зубца -4шт.;Зажим, изогнутый, 20 см, 1x2 зубца -2шт.;Зажим | 6 |
| 3.61.1 ОРИТ | Реклинатор для фиксации ключицы, Orliman IC-30 | 2 |
| 3.61.1 ОРИТ | Лента сантиметровая стандартная 150x2 см (в футляре) (Лента сантиметровая стандартная 150x2 см (в футляре)) | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Зонт вытяжной пристенный 350x700x800 | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Вешалка "Норма 5" | 85 |
| 5.120.11 Бокс Е | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 77 |
| 5.120.11 Бокс Е | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 58 |
| 5.120.11 Бокс Е | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 158 |
| 5.120.11 Бокс Е | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 49 |
| 5.120.11 Бокс Е | Настенное зеркало | 26 |
| 5.120.11 Бокс Е | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 5.120.11 Бокс Е | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 5.120.11 Бокс Е | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 15 |
| 5.120.11 Бокс Е | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 79 |
| 5.120.11 Бокс Е | МФУ лазерное | 4 |
| 5.120.11 Бокс Е | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 5.120.11 Бокс Е | Передаточный бокс SB-01е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 42 |
| 5.120.11 Бокс Е | Тележка платформенная КПБ-300-125-К | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 5.120.11 Бокс Е | Полка настенная сплошная CRYSPI ПК 1200/300 | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Туннельная посудомоечная машина МПТ-1700-01 в комплекте со столом раздаточным СПМР-6-2 для чистой посуды для туннельных машин МПТ, АО Чувашторгтехника | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 3 |
| 5.120.11 Бокс Е | Стеллаж кухонный Atesy СТК-С-600.400.1800-02 | 1 |
| 5.120.11 Бокс Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП) + Тумба медицинская: тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП) | 2 |
| 5.120.11 Бокс Е | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) + Стул МСт (с металлической спинкой) | 8 |
| 5.120.11 Бокс Е | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 5.120.11 Бокс Е | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 5.120.11 Бокс Е | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 5.120.11 Бокс Е | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф для медикаментов ШММ.02.01 | 8 |
| 5.120.11 Бокс Е | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 | 62 |
| 5.121.11 Бокс Е | Ведро пластиковое, 10л | 45 |
| 5.121.11 Бокс Е | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая | 42 |
| 5.121.11 Бокс Е | Вешало напольное П-образное | 8 |
| 5.121.11 Бокс Е | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.11 Бокс Е | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.11 Бокс Е | А-02 2-х местный диван-кровать | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 5.121.11 Бокс Е | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 59 |
| 5.121.11 Бокс Е | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 2 |
| 5.121.11 Бокс Е | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 10 |
| 5.121.11 Бокс Е | Ведро для мусора с педалью | 89 |
| 5.121.11 Бокс Е | Кресло МКр (кресло руководителя) | 2 |
| 5.121.11 Бокс Е | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018, вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01 | 12 |
| 5.121.11 Бокс Е | Мешок для белья с завязками | 80 |
| 5.121.11 Бокс Е | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Урна с педалью Титан Мета 10л | 7 |
| 5.121.11 Бокс Е | Микроволновая печь | 6 |
| 5.121.11 Бокс Е | Пластиковая вешалка для верхней одежды | 80 |
| 5.121.11 Бокс Е | Подставка Atesy ПКИ-С-1200.400.420-02 | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 5.121.11 Бокс Е | Стул МСт (с широким сидением) | 98 |
| 5.121.11 Бокс Е | Кресло МКр (кресло оператора. Спинка-сетка, пластиковый каркас) | 2 |
| 5.121.11 Бокс Е | Стул МСт (с широким сидением) | 5 |
| 5.121.11 Бокс Е | Пластмассовый круглый таз 8л | 43 |
| 5.121.11 Бокс Е | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 4 |
| 5.121.11 Бокс Е | Ультразвуковой отпугиватель грызунов Сонар-02, Рикор Электроникс | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 42 |
| 5.121.11 Бокс Е | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 7 |
| 5.121.11 Бокс Е | Чайник электрический | 6 |
| 5.121.11 Бокс Е | Швабра пластиковая, Bradex | 81 |
| 5.121.11 Бокс Е | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 5.121.11 Бокс Е | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 11 |
| 5.120.9 Бокс Д | Зонт вытяжной пристенный 350x700x800 | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Вешалка "Норма 5" | 85 |
| 5.120.9 Бокс Д | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 77 |
| 5.120.9 Бокс Д | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 58 |
| 5.120.9 Бокс Д | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 158 |
| 5.120.9 Бокс Д | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 49 |
| 5.120.9 Бокс Д | Настенное зеркало | 26 |
| 5.120.9 Бокс Д | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 5.120.9 Бокс Д | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 5.120.9 Бокс Д | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 15 |
| 5.120.9 Бокс Д | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 79 |
| 5.120.9 Бокс Д | МФУ лазерное | 4 |
| 5.120.9 Бокс Д | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 5.120.9 Бокс Д | Передаточный бокс SB-01е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 42 |
| 5.120.9 Бокс Д | Тележка платформенная КПБ-300-125-К | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 5.120.9 Бокс Д | Полка настенная сплошная CRYSPI ПК 1200/300 | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Туннельная посудомоечная машина МПТ-1700-01 в комплекте со столом раздаточным СПМР-6-2 для чистой посуды для туннельных машин МПТ, АО Чувашторгтехника | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 3 |
| 5.120.9 Бокс Д | Стеллаж кухонный Atesy СТК-С-600.400.1800-02 | 1 |
| 5.120.9 Бокс Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП) + Тумба медицинская: тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП) | 2 |
| 5.120.9 Бокс Д | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) + Стул МСт (с металлической спинкой) | 8 |
| 5.120.9 Бокс Д | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 5.120.9 Бокс Д | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 5.120.9 Бокс Д | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 5.120.9 Бокс Д | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф для медикаментов ШММ.02.01 | 8 |
| 5.120.9 Бокс Д | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 | 62 |
| 5.121.9 Бокс Д | Ведро пластиковое, 10л | 45 |
| 5.121.9 Бокс Д | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая | 42 |
| 5.121.9 Бокс Д | Вешало напольное П-образное | 8 |
| 5.121.9 Бокс Д | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.9 Бокс Д | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.9 Бокс Д | А-02 2-х местный диван-кровать | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 5.121.9 Бокс Д | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 59 |
| 5.121.9 Бокс Д | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 2 |
| 5.121.9 Бокс Д | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 10 |
| 5.121.9 Бокс Д | Ведро для мусора с педалью | 89 |
| 5.121.9 Бокс Д | Кресло МКр (кресло руководителя) | 2 |
| 5.121.9 Бокс Д | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018, вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01 | 12 |
| 5.121.9 Бокс Д | Мешок для белья с завязками | 80 |
| 5.121.9 Бокс Д | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Урна с педалью Титан Мета 10л | 7 |
| 5.121.9 Бокс Д | Микроволновая печь | 6 |
| 5.121.9 Бокс Д | Пластиковая вешалка для верхней одежды | 80 |
| 5.121.9 Бокс Д | Подставка Atesy ПКИ-С-1200.400.420-02 | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 5.121.9 Бокс Д | Стул МСт (с широким сидением) | 98 |
| 5.121.9 Бокс Д | Кресло МКр (кресло оператора. Спинка-сетка, пластиковый каркас) | 2 |
| 5.121.9 Бокс Д | Стул МСт (с широким сидением) | 5 |
| 5.121.9 Бокс Д | Пластмассовый круглый таз 8л | 43 |
| 5.121.9 Бокс Д | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 4 |
| 5.121.9 Бокс Д | Ультразвуковой отпугиватель грызунов Сонар-02, Рикор Электроникс | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 42 |
| 5.121.9 Бокс Д | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 7 |
| 5.121.9 Бокс Д | Чайник электрический | 6 |
| 5.121.9 Бокс Д | Швабра пластиковая, Bradex | 81 |
| 5.121.9 Бокс Д | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 5.121.9 Бокс Д | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 11 |
| 5.120.7 Бокс Г | Зонт вытяжной пристенный 350x700x800 | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Вешалка "Норма 5" | 85 |
| 5.120.7 Бокс Г | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 77 |
| 5.120.7 Бокс Г | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 58 |
| 5.120.7 Бокс Г | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 158 |
| 5.120.7 Бокс Г | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 49 |
| 5.120.7 Бокс Г | Настенное зеркало | 26 |
| 5.120.7 Бокс Г | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 5.120.7 Бокс Г | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 5.120.7 Бокс Г | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 15 |
| 5.120.7 Бокс Г | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 79 |
| 5.120.7 Бокс Г | МФУ лазерное | 4 |
| 5.120.7 Бокс Г | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 5.120.7 Бокс Г | Передаточный бокс SB-01е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 42 |
| 5.120.7 Бокс Г | Тележка платформенная КПБ-300-125-К | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 5.120.7 Бокс Г | Полка настенная сплошная CRYSPI ПК 1200/300 | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Туннельная посудомоечная машина МПТ-1700-01 в комплекте со столом раздаточным СПМР-6-2 для чистой посуды для туннельных машин МПТ, АО Чувашторгтехника | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 3 |
| 5.120.7 Бокс Г | Стеллаж кухонный Atesy СТК-С-600.400.1800-02 | 1 |
| 5.120.7 Бокс Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП) + Тумба медицинская: тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП) | 2 |
| 5.120.7 Бокс Г | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) + Стул МСт (с металлической спинкой) | 8 |
| 5.120.7 Бокс Г | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 5.120.7 Бокс Г | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 5.120.7 Бокс Г | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 5.120.7 Бокс Г | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф для медикаментов ШММ.02.01 | 8 |
| 5.120.7 Бокс Г | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 | 62 |
| 5.121.7 Бокс Г | Ведро пластиковое, 10л | 45 |
| 5.121.7 Бокс Г | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая | 42 |
| 5.121.7 Бокс Г | Вешало напольное П-образное | 8 |
| 5.121.7 Бокс Г | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.7 Бокс Г | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.7 Бокс Г | А-02 2-х местный диван-кровать | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 5.121.7 Бокс Г | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 59 |
| 5.121.7 Бокс Г | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 2 |
| 5.121.7 Бокс Г | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 10 |
| 5.121.7 Бокс Г | Ведро для мусора с педалью | 89 |
| 5.121.7 Бокс Г | Кресло МКр (кресло руководителя) | 2 |
| 5.121.7 Бокс Г | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018, вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01 | 12 |
| 5.121.7 Бокс Г | Мешок для белья с завязками | 80 |
| 5.121.7 Бокс Г | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Урна с педалью Титан Мета 10л | 7 |
| 5.121.7 Бокс Г | Микроволновая печь | 6 |
| 5.121.7 Бокс Г | Пластиковая вешалка для верхней одежды | 80 |
| 5.121.7 Бокс Г | Подставка Atesy ПКИ-С-1200.400.420-02 | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 5.121.7 Бокс Г | Стул МСт (с широким сидением) | 98 |
| 5.121.7 Бокс Г | Кресло МКр (кресло оператора. Спинка-сетка, пластиковый каркас) | 2 |
| 5.121.7 Бокс Г | Стул МСт (с широким сидением) | 5 |
| 5.121.7 Бокс Г | Пластмассовый круглый таз 8л | 43 |
| 5.121.7 Бокс Г | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 4 |
| 5.121.7 Бокс Г | Ультразвуковой отпугиватель грызунов Сонар-02, Рикор Электроникс | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 42 |
| 5.121.7 Бокс Г | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 7 |
| 5.121.7 Бокс Г | Чайник электрический | 6 |
| 5.121.7 Бокс Г | Швабра пластиковая, Bradex | 81 |
| 5.121.7 Бокс Г | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 5.121.7 Бокс Г | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 11 |
| 5.120.5 Бокс В | Зонт вытяжной пристенный 350x700x800 | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Вешалка "Норма 5" | 85 |
| 5.120.5 Бокс В | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 | 77 |
| 5.120.5 Бокс В | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 58 |
| 5.120.5 Бокс В | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 158 |
| 5.120.5 Бокс В | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 49 |
| 5.120.5 Бокс В | Настенное зеркало | 26 |
| 5.120.5 Бокс В | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 5.120.5 Бокс В | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 5.120.5 Бокс В | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 15 |
| 5.120.5 Бокс В | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 79 |
| 5.120.5 Бокс В | МФУ лазерное | 4 |
| 5.120.5 Бокс В | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 5.120.5 Бокс В | Передаточный бокс SB-01е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 42 |
| 5.120.5 Бокс В | Тележка платформенная КПБ-300-125-К | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 5.120.5 Бокс В | Полка настенная сплошная CRYSPI ПК 1200/300 | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Туннельная посудомоечная машина МПТ-1700-01 в комплекте со столом раздаточным СПМР-6-2 для чистой посуды для туннельных машин МПТ, АО Чувашторгтехника | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 3 |
| 5.120.5 Бокс В | Стеллаж кухонный Atesy СТК-С-600.400.1800-02 | 1 |
| 5.120.5 Бокс В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП) + Тумба медицинская: тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП) | 2 |
| 5.120.5 Бокс В | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) + Стул МСт (с металлической спинкой) | 8 |
| 5.120.5 Бокс В | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 5.120.5 Бокс В | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 5.120.5 Бокс В | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 5.120.5 Бокс В | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф для медикаментов ШММ.02.01 | 8 |
| 5.120.5 Бокс В | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 | 62 |
| 5.121.5 Бокс В | Ведро пластиковое, 10л | 45 |
| 5.121.5 Бокс В | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая | 42 |
| 5.121.5 Бокс В | Вешало напольное П-образное | 8 |
| 5.121.5 Бокс В | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.5 Бокс В | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.5 Бокс В | А-02 2-х местный диван-кровать | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 5.121.5 Бокс В | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 59 |
| 5.121.5 Бокс В | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 2 |
| 5.121.5 Бокс В | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 10 |
| 5.121.5 Бокс В | Ведро для мусора с педалью | 89 |
| 5.121.5 Бокс В | Кресло МКр (кресло руководителя) | 2 |
| 5.121.5 Бокс В | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018, вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01 | 12 |
| 5.121.5 Бокс В | Мешок для белья с завязками | 80 |
| 5.121.5 Бокс В | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Урна с педалью Титан Мета 10л | 7 |
| 5.121.5 Бокс В | Микроволновая печь | 6 |
| 5.121.5 Бокс В | Пластиковая вешалка для верхней одежды | 80 |
| 5.121.5 Бокс В | Подставка Atesy ПКИ-С-1200.400.420-02 | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 5.121.5 Бокс В | Стул МСт (с широким сидением) | 98 |
| 5.121.5 Бокс В | Кресло МКр (кресло оператора. Спинка-сетка, пластиковый каркас) | 2 |
| 5.121.5 Бокс В | Стул МСт (с широким сидением) | 5 |
| 5.121.5 Бокс В | Пластмассовый круглый таз 8л | 43 |
| 5.121.5 Бокс В | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 4 |
| 5.121.5 Бокс В | Ультразвуковой отпугиватель грызунов Сонар-02, Рикор Электроникс | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 42 |
| 5.121.5 Бокс В | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 7 |
| 5.121.5 Бокс В | Чайник электрический | 6 |
| 5.121.5 Бокс В | Швабра пластиковая, Bradex | 81 |
| 5.121.5 Бокс В | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 5.121.5 Бокс В | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 11 |
| 5.120.3 Бокс Б | Зонт вытяжной пристенный 350x700x800 | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Вешалка "Норма 5" | 85 |
| 5.120.3 Бокс Б | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 77 |
| 5.120.3 Бокс Б | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 58 |
| 5.120.3 Бокс Б | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 158 |
| 5.120.3 Бокс Б | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 49 |
| 5.120.3 Бокс Б | Настенное зеркало | 26 |
| 5.120.3 Бокс Б | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 5.120.3 Бокс Б | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 5.120.3 Бокс Б | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 15 |
| 5.120.3 Бокс Б | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 79 |
| 5.120.3 Бокс Б | МФУ лазерное | 4 |
| 5.120.3 Бокс Б | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 5.120.3 Бокс Б | Передаточный бокс SB-01е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 42 |
| 5.120.3 Бокс Б | Тележка платформенная КПБ-300-125-К | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 5.120.3 Бокс Б | Полка настенная сплошная CRYSPI ПК 1200/300 | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Туннельная посудомоечная машина МПТ-1700-01 в комплекте со столом раздаточным СПМР-6-2 для чистой посуды для туннельных машин МПТ, АО Чувашторгтехника | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 3 |
| 5.120.3 Бокс Б | Стеллаж кухонный Atesy СТК-С-600.400.1800-02 | 1 |
| 5.120.3 Бокс Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП) + Тумба медицинская: тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП) | 2 |
| 5.120.3 Бокс Б | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) + Стул МСт (с металлической спинкой) | 8 |
| 5.120.3 Бокс Б | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 5.120.3 Бокс Б | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 5.120.3 Бокс Б | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 5.120.3 Бокс Б | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф для медикаментов ШММ.02.01 | 8 |
| 5.120.3 Бокс Б | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 | 62 |
| 5.120.1 Бокс А | Зонт вытяжной пристенный 350x700x800 | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Вешалка "Норма 5" | 85 |
| 5.120.1 Бокс А | Воздухоочиститель ВК-1-35-2 белый | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z сложения MERIDA ONE ABS-пластик, белый, AEB101 (Диспенсер для бумажных полотенец) | 77 |
| 5.120.1 Бокс А | Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах MERIDA ONE ABS-пластик, белый, BEB101 (Диспенсер для туалетной бумаги) | 58 |
| 5.120.1 Бокс А | Дозатор локтевой "Ингасепт-26", ООО "Гигиена плюс" | 158 |
| 5.120.1 Бокс А | Локтевой дозатор BXG-ESD-1000, BXG | 49 |
| 5.120.1 Бокс А | Настенное зеркало | 26 |
| 5.120.1 Бокс А | Зонт вытяжной пристенный 800х1200х500 | 4 |
| 5.120.1 Бокс А | Кипятильники электрические непрерывного действия КЭНД 100, ТЕРМАЛЬ | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Персональный компьютер с монитором, клавиатурой, мышью | 8 |
| 5.120.1 Бокс А | Крючок-держатель для костылей, трости, одежды, М2 | 15 |
| 5.120.1 Бокс А | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф медицинский: для одежды ШМО.01.00 (мод.1) | 79 |
| 5.120.1 Бокс А | МФУ лазерное | 4 |
| 5.120.1 Бокс А | Фен настенный со шлангом 1000 Вт, G-teq 8723 | 10 |
| 5.120.1 Бокс А | Передаточный бокс SB-01е (наружный материал-сталь с порошковой окраской) | 42 |
| 5.120.1 Бокс А | Тележка платформенная КПБ-300-125-К | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭПК-47ЖШ | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Полка для мыльных принадлежностей в душевую | 16 |
| 5.120.1 Бокс А | Полка настенная сплошная CRYSPI ПК 1200/300 | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Туннельная посудомоечная машина МПТ-1700-01 в комплекте со столом раздаточным СПМР-6-2 для чистой посуды для туннельных машин МПТ, АО Чувашторгтехника | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Зонт вытяжной пристенный 700х1200х400 | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Рукомойник консольный ВРК-400, Атеси | 3 |
| 5.120.1 Бокс А | Стеллаж кухонный Atesy СТК-С-600.400.1800-02 | 1 |
| 5.120.1 Бокс А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол угловой (правый/левый), М-СЛМ-200/75ДП (ЛДСП) + Тумба медицинская: тумба выкатная с 4-мя выдвижными ящиками, М-ТЯп-40/65 (ЛДСП) | 2 |
| 5.120.1 Бокс А | Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012 в следующем исполнении: Стол медицинский: стол с закругленными углами низкий, Мл-СЖ-70/60 (ЛДСП) + Стул МСт (с металлической спинкой) | 8 |
| 5.120.1 Бокс А | Тележка внутрикорпусная ТВК-2, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 4 |
| 5.120.1 Бокс А | Тележка для доставки в палату пищи и сбора грязной посуды ТПП-1, АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" | 2 |
| 5.120.1 Бокс А | Тележка для сбора посуды ТС-100 | 2 |
| 5.120.1 Бокс А | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141 : Шкаф для медикаментов ШММ.02.01 | 8 |
| 5.120.1 Бокс А | Оборудование кабинетов и палат по ТУ 9452-003-68690950-20141: Шкаф для одежды ШМО.02.00 | 62 |
| 5.121.1 Бокс А | Ведро пластиковое, 10л | 45 |
| 5.121.1 Бокс А | Весы лабораторные электронные ВПП-22, НПП Госметр | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Вешалка напольная для одежды, Пико 4, белая | 42 |
| 5.121.1 Бокс А | Вешало напольное П-образное | 8 |
| 5.121.1 Бокс А | Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.1 Бокс А | Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР» (Гигрометр психрометрический ВИТ-2, ОАО «ТЕРМОПРИБОР») | 4 |
| 5.121.1 Бокс А | А-02 2-х местный диван-кровать | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | А-02 3-х местный диван-кровать. Каркас из натуральной древесины. Покрытие - искусственная кожа. Мебельная опора: хромированная. Цвет кожзаменителя Орегон 12. | 8 |
| 5.121.1 Бокс А | Ёрш для унитаза из нержавеющей стали, серия E42, артикул M-E42-30-06, PRIMANOVA | 59 |
| 5.121.1 Бокс А | Колесная опора для бака (АРТ. 20350) | 2 |
| 5.121.1 Бокс А | Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в исполнении КДС-35 (со сливом) и Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других медицинских изделий ТБ-01-"Кронт" | 10 |
| 5.121.1 Бокс А | Ведро для мусора с педалью | 89 |
| 5.121.1 Бокс А | Кресло МКр (кресло руководителя) | 2 |
| 5.121.1 Бокс А | Набор мебели медицинской для лечебных учреждений по ТУ 32.50.30-002-06429566-2018, вариант исполнения: Набор мебели для зон ожидания пациентов: Банкетка Б01 | 12 |
| 5.121.1 Бокс А | Мешок для белья с завязками | 80 |
| 5.121.1 Бокс А | Электрическая настольная плитка Мечта 211Т, АО «Златмаш» | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Урна с педалью Титан Мета 10л | 7 |
| 5.121.1 Бокс А | Микроволновая печь | 6 |
| 5.121.1 Бокс А | Пластиковая вешалка для верхней одежды | 80 |
| 5.121.1 Бокс А | Подставка Atesy ПКИ-С-1200.400.420-02 | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Электроприбор для уничтожения летающих насекомых: ловушка для насекомых, модель: WE-150-2S, Well | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Сейф бухгалтерский МБ-71 (Сейф бухгалтерский МБ-71) | 4 |
| 5.121.1 Бокс А | Стул МСт (с широким сидением) | 98 |
| 5.121.1 Бокс А | Кресло МКр (кресло оператора. Спинка-сетка, пластиковый каркас) | 2 |
| 5.121.1 Бокс А | Стул МСт (с широким сидением) | 5 |
| 5.121.1 Бокс А | Пластмассовый круглый таз 8л | 43 |
| 5.121.1 Бокс А | Автономный измеритель-регистратор EClerk-M-11-2Pt-G3-HP | 4 |
| 5.121.1 Бокс А | Ультразвуковой отпугиватель грызунов Сонар-02, Рикор Электроникс | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Холодильник бытовой двухкамерный "POZIS RK-102", АО "ПОЗиС" | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 42 |
| 5.121.1 Бокс А | Холодильник бытовой "POZIS RS-416", АО "ПОЗиС" | 7 |
| 5.121.1 Бокс А | Чайник электрический | 6 |
| 5.121.1 Бокс А | Швабра пластиковая, Bradex | 81 |
| 5.121.1 Бокс А | Холодильный шкаф CM105-S, Polair | 1 |
| 5.121.1 Бокс А | Коврик противоскользящий Playa черный 38x80 68310, RIDDER | 11 |
| 2.27.2 Приемное отделение | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 11 |
| 2.27.2 Приемное отделение | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 1 |
| 3.56.2 ОРИТ | Консоль потолочная анестезиологическая/, коммуникации – кислород, навесная полка под аппаратуру | 1 |
| 3.56.2 ОРИТ | Консоль настенная ZS07L | 8 |
| 3.56.2 ОРИТ | Панель конечного распределения газов на 1 газ (кислород) UR 17A | 10 |
| 3.56.2 ОРИТ | Консоль настенная реанимационная RN07-DN3 | 10 |
| 3.56.2 ОРИТ | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 8 |
| 3.56.2 ОРИТ | Консоль потолочная хирургическая, не менее 9 электророзеток 220 В | 1 |
| 3.56.2 ОРИТ | Консоль настенная реанимационная RN07-DN3 | 9 |
| 4.85.2 РОДК | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 5 |
| 4.85.2 РОДК | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 1 |
| 5.116.1.2 Бокс "А" | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 122 |
| 5.116.1.2 Бокс "А" | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 4 |
| 5.116.2.2 Бокс "Б" | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 122 |
| 5.116.2.2 Бокс "Б" | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 4 |
| 5.116.3.2 Бокс "В" | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 122 |
| 5.116.3.2 Бокс "В" | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 4 |
| 5.116.4.2 Бокс "Г" | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 122 |
| 5.116.4.2 Бокс "Г" | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 4 |
| 5.116.5.2 Бокс "Д" | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 122 |
| 5.116.5.2 Бокс "Д" | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 4 |
| 5.116.6.2 Бокс "Е" | Консоль медицинская настенная КР-01 однорядная (длина 800мм) | 122 |
| 5.116.6.2 Бокс "Е" | Контрольно-отключающая газовая поэтажная коробка на 1 газ SU 13 | 4 |
| - | Кислородно-газификационная станция. Оборудование(НДС 20%) | 1 |

».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_